剑阁县2023年农村人居环境整治项目建设任务表

| 序号 | 乡镇 | 实施地点 | 单位 | 建设内容及规模 | 计划投资（万元） | 是否推广 以工代赈 方式 | 受益对象 （户） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 财政 资金 | 其他 资金 |  |  |  |
| 1 | 普安镇 | 田家村 | 个 | 新建10立方米垃圾房5个 | 5.15 | 5.15 | 0 | 是 | 46 |  |
| 2 |  | 田家村 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池3个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）2000米 | 47.51 | 47.51 | 0 | 是 | 48 |  |
| 3 |  | 田家村 | 个 | 新建公厕1处 | 5 | 5 | 0 | 是 | 50 |  |
| 4 |  | 营盘社区 | 个 | 新建公厕1处 | 5 | 5 | 0 | 是 | 51 |  |
| 5 |  | 营盘社区 | 个 | 新建10立方米垃圾房10个 | 10.3 | 10.3 | 0 | 是 | 52 |  |
| 6 |  | 光荣村 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池2个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1000米 | 30.02 | 30.02 | 0 | 是 | 46 |  |
| 7 | 江口镇 | 灌林社区太平场 | 个 | 新建10立方米垃圾房2个 | 2.06 | 2.06 | 0 | 是 | 79 |  |
| 8 |  | 灌林社区太平场 | 个 | 新建公厕2个 | 10 | 10 | 0 | 是 | 79 |  |
| 9 |  | 灌林社区太平场 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池2个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）5000米 | 49.86 | 49.86 | 0 | 是 | 80 |  |
| 10 |  | 新禾村1.3组 | 个 | 新建10立方米垃圾房3个 | 3.09 | 3.09 | 0 | 是 | 26 |  |
| 11 |  | 新禾村1.3组 | 个 | 新建公厕3个 | 15 | 15 | 0 | 是 | 26 |  |
| 12 |  | 闻江社区 1.2.3.4.5组 | 个 | 新建10立方米垃圾房5个 | 5.15 | 5.15 | 0 | 是 | 81 |  |
| 13 | 开封镇 | 庆丰村 | 个 | 新建10立方米垃圾房5个 | 5.15 | 5.15 | 0 | 是 | 29 |  |
| 14 |  | 友爱村 | 个 | 新建10立方米垃圾房5个 | 5.15 | 5.15 | 0 | 是 | 162 |  |
| 15 |  | 庄子村 | 个 | 新建公厕1个 | 5 | 5 | 0 | 是 | 72 |  |
| 16 |  | 庆丰村 | 个 | 新建公厕1个 | 5 | 5 | 0 | 是 | 29 |  |
| 17 |  | 青荣村 | 个 | 新建10立方米垃圾房6个 | 6.18 | 6.18 | 0 | 是 | 89 |  |
| 18 |  | 迎水村 | 个 | 新建10立方米垃圾房2个 | 2.06 | 2.06 | 0 | 是 | 30 |  |
| 19 |  | 马灯村 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池2个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1500米 | 32.5 | 32.5 | 0 | 是 | 32 |  |
| 20 |  | 迎水村1、3组 | 米 | 聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1000米 | 4.96 | 4.96 | 0 | 是 | 27 |  |
| 21 | 柳沟镇 | 毛坝村1.6组 | 个 | 新建10立方米垃圾房4个 | 4.12 | 4.12 | 0 | 是 | 14 |  |
| 22 |  | 元山村 | 个、米 | 新建50立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）300米 | 8.99 | 8.99 | 0 | 是 | 8 |  |
| 23 |  | 太平村1.2.3.6组 | 个 | 新建10立方米垃圾房7个 | 7.21 | 7.21 | 0 | 是 | 66 |  |
| 24 |  | 太平村 | 个 | 新建公厕1个 | 5 | 5 | 0 | 是 | 32 |  |
| 25 |  | 太平村 | 个 | 新建10立方米垃圾房1个 | 1.03 | 1.03 | 0 | 是 | 32 |  |
| 26 |  | 太平村 | 个、米 | 新建75立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1000米 | 15.41 | 15.41 | 0 | 是 | 32 |  |
| 27 | 木马镇 | 共同村尖岭人家安置点 | 个 | 新建10立方米垃圾房1个 | 1.03 | 1.03 | 0 | 是 | 29 |  |
| 28 |  | 庵子村二组凤凰包安置点 | 个 | 新建10立方米垃圾房1个 | 1.03 | 1.03 | 0 | 是 | 8 |  |
| 29 |  | 庵子村二组鹌鹑养殖基地旁 | 个 | 新建10立方米垃圾房1个 | 1.03 | 1.03 | 0 | 是 | 7 |  |
| 30 |  | 庵子村四组梅家大院安置点 | 个 | 新建10立方米垃圾房1个 | 1.03 | 1.03 | 0 | 是 | 8 |  |
| 31 |  | 庵子村三组狮子院安置点 | 个 | 新建10立方米垃圾房1个 | 1.03 | 1.03 | 0 | 是 | 9 |  |
| 32 |  | 庵子村二组石坎子安置点 | 个 | 新建10立方米垃圾房1个 | 1.03 | 1.03 | 0 | 是 | 6 |  |
| 33 |  | 庵子村四组洞角儿安置点 | 个 | 新建10立方米垃圾房1个 | 1.03 | 1.03 | 0 | 是 | 6 |  |
| 34 |  | 威灵村一组黄连树安置点 | 个、米 | 新建75立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）500米 | 12.93 | 12.93 | 0 | 是 | 6 |  |
| 35 |  | 柳青村委会 | 个 | 新建10立方米垃圾房2个 | 2.06 | 2.06 | 0 | 是 | 51 |  |
| 36 |  | 柳青村安置点 | 个、米 | 新建50立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）100米 | 8 | 8 | 0 | 是 | 6 |  |
| 37 |  | 王家坪村 | 个 | 新建10立方米垃圾房7个 | 7.21 | 7.21 | 0 | 是 | 48 |  |
| 38 |  | 王家坪村 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池2个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）2000米 | 34.98 | 34.98 | 0 | 是 | 42 |  |
| 39 |  | 华丰竹产业园 | 个、米 | 新建20立方米污水处理池2个，50立方米污水处理池1个，管网1000米 | 18.5 | 18.5 | 0 | 是 | 266 |  |
| 40 | 王河镇 | 公店村 | 个 | 新建10立方米垃圾房10个 | 10.3 | 10.3 | 0 | 是 | 120 |  |
| 41 |  | 公店村 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）200米 | 13.52 | 13.52 | 0 | 是 | 120 |  |
| 42 |  | 龙凤村 | 个 | 新建公厕1个 | 5 | 5 | 0 | 是 | 103 |  |
| 43 |  | 属柏村一组 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）500米 | 15.01 | 15.01 | 0 | 是 | 16 |  |
| 44 |  | 属柏村三组 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）200米 | 13.52 | 13.52 | 0 | 是 | 13 |  |
| 45 | 金仙镇 | 双桥村 | 个 | 新建10立方米垃圾房5个 | 5.15 | 5.15 | 0 | 是 | 39 |  |
| 46 |  | 双桥村 | 米 | 聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）500米 | 2.48 | 2.48 | 0 | 是 | 39 |  |
| 47 |  | 大顺村 | 个 | 新建10立方米垃圾房5个 | 5.15 | 5.15 | 0 | 是 | 90 |  |
| 48 |  | 大顺村 | 个、米 | 新建50立方米污水处理池2个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1500米 | 22.44 | 22.44 | 0 | 是 | 12 |  |
| 49 |  | 双桥村烈士陵园 | 个 | 新建公厕1个 | 5 | 5 | 0 | 是 | 12 |  |
| 50 |  | 双桥村烈士陵园 | 个 | 新建10立方米垃圾房2个 | 2.06 | 2.06 | 0 | 是 | 12 |  |
| 51 |  | 双桥村烈士陵园 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）500米 | 15.01 | 15.01 | 0 | 是 | 12 |  |
| 52 | 龙源镇 | 凉胜村居民点 | 个 | 建10立方米垃圾房1个 | 1.03 | 1.03 | 0 | 是 | 52 |  |
| 53 |  | 凉胜村居民点 | 米 | 聚乙烯双波纹管（DN300管网）600米 | 2.98 | 2.98 | 0 | 是 | 52 |  |
| 54 |  | 西山村 | 个 | 建10立方米垃圾房4个 | 4.12 | 4.12 | 0 | 是 | 17 |  |
| 55 |  | 西山村 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1000米 | 17.49 | 17.49 | 0 | 是 | 17 |  |
| 56 | 下寺镇 | 雷鸣社区、清江社区、下寺社区、翰林社区、三江社区、冠京村、茶园沟村 | 个 | 新建10立方米垃圾房50个 | 51.5 | 51.5 | 0 | 是 | 200 |  |
| 57 | 演圣镇 | 亭坝村 | 个 | 新建10立方米垃圾房4个 | 4.12 | 4.12 | 0 | 是 | 33 |  |
| 58 |  | 亭坝村 | 个、米 | 新建75立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1000米 | 15.41 | 15.41 | 0 | 是 | 44 |  |
| 59 |  | 天马村 | 个 | 建10立方米垃圾房5个 | 5.15 | 5.15 | 0 | 是 | 26 |  |
| 60 |  | 平坝社区 | 个 | 建10立方米垃圾房4个 | 4.12 | 4.12 | 0 | 是 | 0 |  |
| 61 | 义兴镇 | 甘水村 | 个 | 建10立方米垃圾房2个 | 2.06 | 2.06 | 0 | 是 | 28 |  |
| 62 |  | 甘水村 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1000米 | 17.49 | 17.49 | 0 | 是 | 18 |  |
| 63 |  | 双垭村 | 个 | 新建10立方米垃圾房5个 | 5.15 | 5.15 | 0 | 是 | 56 |  |
| 64 |  | 双垭村 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池2个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）2000米 | 34.98 | 34.98 | 0 | 是 | 49 |  |
| 65 | 武连镇 | 新桥社区 | 个 | 新建10立方米垃圾房5个 | 5.15 | 5.15 | 0 | 是 | 20 |  |
| 66 |  | 新桥社区 | 个、米 | 新建50立方米污水处理池2个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）900米 | 19.46 | 19.46 | 0 | 是 | 12 |  |
| 67 |  | 觉苑社区 | 个、米 | 新建50立方米污水处理池3个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1200米 | 28.45 | 28.45 | 0 | 是 | 68 |  |
| 68 |  | 枣垭村 | 个、米 | 新建50立方米污水处理池2个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）900米 | 19.46 | 19.46 | 0 | 是 | 80 |  |
| 69 |  | 双坪村 | 个 | 新建10立方米垃圾房8个 | 8.24 | 8.24 | 0 | 是 | 46 |  |
| 70 |  | 武五村 | 个 | 新建10立方米垃圾房10个 | 10.3 | 10.3 | 0 | 是 | 24 |  |
| 71 | 盐店镇 | 五丰村二组孙家岩聚居点 | 个、米 | 新建50立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1000米 | 12.46 | 12.46 | 0 | 是 | 3 |  |
| 72 |  | 五指村 | 个 | 新建10立方米垃圾房8个 | 8.24 | 8.24 | 0 | 是 | 35 |  |
| 73 |  | 五指村 | 个 | 新建公厕1个 | 5 | 5 | 0 | 是 | 35 |  |
| 74 |  | 五指村 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1000米；新建75立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）500米 | 30.42 | 30.42 | 0 | 是 | 35 |  |
| 75 | 白龙镇 | 龙洞社区 | 个 | 新建公厕1个 | 5 | 5 | 0 | 是 | 20 |  |
| 76 |  | 龙洞社区 | 个 | 新建10立方米垃圾房1个 | 1.03 | 1.03 | 0 | 是 | 9 |  |
| 77 |  | 红岩村 | 个 | 新建10立方米垃圾房2个 | 2.06 | 2.06 | 0 | 是 | 146 |  |
| 78 |  | 红岩村 | 个 | 新建10立方米垃圾房5个 | 5.15 | 5.15 | 0 | 是 | 11 |  |
| 79 |  | 远大村 | 个 | 新建10立方米垃圾房3个 | 3.09 | 3.09 | 0 | 是 | 121 |  |
| 80 |  | 唐家村 | 个 | 新建10立方米垃圾房10个 | 10.3 | 10.3 | 0 | 是 | 196 |  |
| 81 |  | 唐家村五组 | 个、米 | 新建50立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）300米 | 8.99 | 8.99 | 0 | 是 | 22 |  |
| 82 |  | 先锋村 | 个 | 新建10立方米垃圾房6个 | 6.18 | 6.18 | 0 | 是 | 31 |  |
| 83 |  | 先锋村 | 个 | 新建公厕1个 | 5 | 5 | 0 | 是 | 31 |  |
| 84 |  | 先锋村 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池2个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）2000米 | 34.98 | 34.98 | 0 | 是 | 31 |  |
| 85 |  | 剑峰村 | 个 | 新建10立方米垃圾房2个 | 2.06 | 2.06 | 0 | 是 | 22 |  |
| 86 |  | 剑峰村 | 个 | 新建公厕1个 | 5 | 5 | 0 | 是 | 22 |  |
| 87 |  | 剑峰村 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1000米 | 17.49 | 17.49 | 0 | 是 | 22 |  |
| 88 | 剑门 关镇 | 天桥村1组 | 个 | 新建公厕1个 | 5 | 5 | 0 | 是 | 31 |  |
| 89 | 汉阳镇 | 壮岭村 | 个 | 新建10立方米垃圾房2个 | 2.06 | 2.06 | 0 | 是 | 51 |  |
| 90 |  | 壮岭村 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池2个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1000米 | 30.02 | 30.02 | 0 | 是 | 51 |  |
| 91 |  | 壮岭村、壮山村 | 米 | 新建2.5米宽入户路，18CM厚C30混凝土面层 | 390 | 300 | 90 | 是 | 286 |  |
| 92 | 杨村镇 | 青墟村9组 | 米 | 聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）300米 | 1.49 | 1.49 | 0 | 是 | 15 |  |
| 93 |  | 青墟村9组 | 个 | 新建10立方米垃圾房3个 | 3.09 | 3.09 | 0 | 是 | 15 |  |
| 94 |  | 龙鞍社区 | 个、米 | 新建50立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）500米 | 9.98 | 9.98 | 0 | 是 | 32 |  |
| 95 | 元山镇 | 双柳村 | 个 | 新建10立方米垃圾房2个 | 2.06 | 2.06 | 0 | 是 | 52 |  |
| 96 |  | 双柳村 | 个 | 新建公厕2个 | 10 | 10 | 0 | 是 | 52 |  |
| 97 |  | 双柳村 | 个、米 | 新建50立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1500米；新建100立方米污水处理池2个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1000米 | 44.96 | 44.96 | 0 | 是 | 52 |  |
| 98 | 鹤龄镇 | 化林村 | 个 | 新建10立方米垃圾房4个 | 4.12 | 4.12 | 0 | 是 | 25 |  |
| 99 |  | 化林村 | 个 | 新建公厕1个 | 5 | 5 | 0 | 是 | 35 |  |
| 100 |  | 化林村 | 个、米 | 新建75立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1000米；新建100立方米污水处理池2个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）1000米 | 45.43 | 45.43 | 0 | 是 | 78 |  |
| 101 | 樵店乡 | 七一村 | 个 | 新建公厕1个 | 4.12 | 4.12 | 0 | 是 | 62 |  |
| 102 | 秀钟乡 | 青岭村 | 个 | 新建10立方米垃圾房2个 | 2.06 | 2.06 | 0 | 是 | 29 |  |
| 103 |  | 青岭村 | 个 | 新建公厕2个 | 10 | 10 | 0 | 是 | 68 |  |
| 104 |  | 青岭村 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池2个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）2000米 | 34.98 | 34.98 | 0 | 是 | 69 |  |
| 105 | 东宝镇 | 双西村 | 个 | 新建公厕2个 | 10 | 10 | 0 | 是 | 33 |  |
| 106 |  | 双西村 | 个、米 | 新建100立方米污水处理池4个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）3000米 | 65 | 65 | 0 | 是 | 45 |  |
| 107 | 香沉镇 | 乘元社区 | 个 | 新建公厕2个 | 10 | 10 | 0 | 是 | 85 |  |
| 108 |  | 乘元社区 | 个、米 | 新建75立方米污水处理池1个，聚乙烯双壁波纹管（DN300管网）500米 | 12.93 | 12.93 | 0 | 是 | 65 |  |
| 109 |  | 剑南村 | 个 | 新建10立方米垃圾房5个 | 5.15 | 5.15 | 0 | 是 | 25 |  |
| 110 |  | 跃进社区 | 个 | 新建10立方米垃圾房2个 | 2.06 | 2.06 | 0 | 是 | 33 |  |
| 合计 | 23 |  |  |  | 1630.05 | 1540.05 | 90 | 是 | 5321 |  |