附件1

剑阁县水利局2025年中央和省级（提前批）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排表

| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设规模及内容 | 补助资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普安镇光荣村产业供水项目 | 普安镇光荣村 | 升级改造管网3000米 | 63 |  |
| 2 | 普安镇新中村供水保障项目 | 普安镇新中村 | 新建收集池、调节池及管网延伸 | 30 |  |
| 3 | 白龙镇古楼村管网延伸工程项目 | 白龙镇古楼村 | 管网延伸工程1处 | 43 |  |
| 4 | 白龙镇石滩村管网延伸工程项目 | 白龙镇石滩村 | 管网延伸工程1处 | 51 |  |
| 5 | 白龙镇先锋村农村供水保障项目 | 白龙镇先锋村 | 二组升级改造村级供水工程，配套净化设备及管网 | 30 |  |
| 6 | 公兴镇金铃村供水保障项目 | 公兴镇金铃村 | 新建一至八组管网，安装dn63PE管9000米、dn50PE管6000米、dn32PE管4000米、dn25PE管3000米 | 36 |  |
| 7 | 剑门关镇双鱼村供水保障项目 | 剑门关镇双鱼村 | 修建200立方米蓄水池1口，改造管网5000米 | 20 |  |
| 8 | 金仙镇大顺村供水保障项目 | 金仙镇大顺村 | 新建一至八组dn63PE管800m，dn32PE管8000m，dn25PE管15000m | 25 |  |
| 9 | 开封镇白云村供水站维修养护项目 | 开封镇白云村 | 原高山村供水站水池墙体维修，新增1套净水设备 | 30 |  |
| 10 | 涂山镇迎新村供水保障项目 | 涂山镇迎新村 | 升级改造四组管网7000米，新建200立方米调节池1处 | 20 |  |
| 11 | 王河镇蜀柏村供水保障项目 | 王河镇蜀柏村 | 管网延伸主管网3500米，支管网4000米 | 45 |  |
| 12 | 元山镇石板村供水保障项目 | 元山镇石板村 | 新建二、三组自来水管网延伸dn90PE管3000米 | 20 |  |
| 13 | 香沉镇乘元社区供水保障项 | 香沉镇乘元社区 | 整治四组石界山坪塘溢洪道308米，维修放水设施1处（沉沙凼、梯步、闸阀井）、引水渠系36米、坝顶整形。更换二组水泵、新建100立方蓄水池1口及（提水）管道配套设施 | 40 |  |
| 14 | 香沉镇龙台村供水保障项目 | 香沉镇龙台村 | 管网延伸5000米，新建300方蓄水池1处，泵站1处 | 45 |  |
| 15 | 演圣镇梁垭村供水保障项目 | 演圣镇梁垭村 | 维修六组100立方米蓄水池1口，配套四组净水设施设备1套，安装dn40PE管2200米，dn25PE管1200米 | 25 |  |
| 16 | 羊岭镇庙坝社区供水保障项目 | 羊岭镇庙坝社区 | 管网延伸主管道dn110PE管10000米 | 55 |  |
| 17 | 杨村镇锦屏村供水保障项目 | 杨村镇锦屏村 | 锦屏村一组、四组管网延伸 | 45 |  |
| 18 | 张王镇金光村供水保障项目 | 张王镇金光村 | 新建长石一组200方水池，至金光村3组管网延伸dn50PE管5000米，dn25PE管4000米 | 20 |  |
| 19 | 张王镇金号村供水保障项目 | 张王镇金号村 | 供水站改造，管网延伸4000米 | 23 |  |
| 20 | 涂山镇太和村供水保障项目 | 涂山镇太和村 | 维修整治配套渠系1200米。22 | 22 |  |
| 21 | 姚家镇团结村供水保障项目 | 姚家镇团结村 | 整治团结村4组饮水渠系，1500米。 | 26 |  |
| 22 | 普安镇营盘社区供水工程维修养护项目 | 普安镇营盘社区 | 村级供水站更换设施设备、管网延伸及整治水库渠系5000米 | 49 |  |
| 23 | 店子镇元丰村供水保障项目 | 店子镇元丰村 | 管网延伸工程1处 | 107 |  |
| 合计 |  |  |  | 870 |  |