剑阁县2025年6月环境信访办理情况公示

| 序号 | 信访 来源 | 投诉 地址 | 投诉 类别 | 投诉时间 | 投诉 内容 | 办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12345电话 | 普安镇 | 畜禽养殖 | 2025.6.3 | 反映普安镇民主社区有养猪场直接将猪粪倾倒在檬子梁超限站后面山顶处的土地内，导致苍蝇蚊子很多，严重影响周边居民生活。诉求：要求填埋土地内的猪粪，禁止后期继续倾倒。 | 按网格化管理要求转普安镇核实、处理，6月5日，普安镇环保办现场核实，在檬子梁超限站后面山顶处的2亩土地内，确实有猪粪，但是经过发酵，且已经变干；经了解，该猪粪是该地种植户在猪场务工，将猪粪倒入土地中使用。镇环保办分管领导及时与该种植户进行了沟通，提出意见：立即对土地进行翻耕，不得随意将猪粪倒入地中。6月6日普安镇环保办对整改情况进行督查，土地已翻耕，猪粪已填埋。 因该信访件为匿名件，无法回访。 |
| 2 | 市局转办（网络） | 公兴镇 | 水 | 2025.6.4 | 四川省剑阁县公兴镇白溪浩河段存在脏乱差现象，河道散发明 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经查，名为“新時代傳媒網”的抖音账号反映“白溪浩河公兴场镇九龙桥下游300余米长的河段存在环境脏乱差，该河段右岸2处和左岸1处排口存在疑似生活污水直排河道“问题，视频中河段实为公兴场镇南侧的九龙桥下游长度约300米的河段，该河段右岸为公兴场镇集中居民住宅，左岸为公兴镇中学和分散式居民住宅。 （一）关于视频中反映的“河道脏乱差”问题，属实。经现场调查，视频中反映的河段下游右岸河堤处水面有大量白色絮状漂浮物和少量生活垃圾，该河段水流流动性差且水质眼观呈黄色。 （二）关于视频中反映的“3处排污口直排污水”问题，属实。经现场踏勘，视频中所反映的3处排污口分别为九龙桥下游约70米的左岸公兴镇中学西南侧自然沟渠式排口（以下简称1号排口）、九龙桥下游约170米的右岸地埋式污水支管网排口和九龙桥下游约230米的右岸地埋式污水支管网排口（以下简称2号排口）。现场调查时，3个排口均有呈淡黄色的废水直排进入河道，其中九龙桥下游约170米的右岸地埋式污水支管网排口排水量极小,呈溢流状态进入河道,不具备监测采样条件。经对1号排口排水、2号排口排水和2号排口下游约120米处的河道水质（以下简称3号排口）分别采样监测，监测结果显示：1号排口氨氮为24.9mg/L、总氮为39.0mg/L、总磷为2.53mg/L、化学需氧量为15.0mg/L；2号排口氨氮为27.7mg/L、总氮为41.0mg/L、总磷为2.48mg/L、化学需氧量为16.2mg/L;3号排口氨氮为11.3mg/L、总氮为24.5mg/L、总磷为1.36mg/L、化学需氧量为10.3mg/L （三）关于3处排口污水直排河道原因。经核实，一是公兴场镇现常住人口约1.5万人，现场镇配套建设的公兴镇政府污水处理站处理能力为300m³/d），公兴镇中学污水处理站处理能力为200m³/d，场镇生活污水日产生量远高于2座污水处理站合计日处理能力；二是2022年11月在公兴场镇下游约1.5公里处选址的新建生活污水处理厂因土地手续问题处于停建状态，截至目前拟建设的生活污水处理厂仅完成场地平整和连接场镇污水管网铺设作业。因此，上述3个排口实为场镇污水支管网拟与布设在河道内的污水主管网连接接口，现因新建生活污水处理厂尚未建成，污水支管网尚未接入主管网，导致集中收集的生活污水经污水支管网直排白溪浩河。 针对上述问题，处理情况：一是建议由县住建部门会同公兴镇人民政府对公兴场镇生活污水管网进行全面排查，对尚未接入污水主管网的生活污水采取有效措施进行收集和处理,同时积极协调新建污水处理厂用地手续加快建设进度；二是由公兴镇人民政府及时对白溪浩河公兴场镇段水面生活垃圾和其他漂浮物进行清理，同时加强禁止向河道倾倒、丢弃生活垃圾宣传。 因该信访件为网络件，无法回访。 |
| 3 | 国家环保平台(网络） | 公店乡 | 畜禽养殖 | 2025.6.5 | 剑阁县公店村5组大山深处养猪场，此养猪场已经在大山深处建立几年了，不为本地人建设。养猪的污染相当严重，臭气熏天，污水乱排放，导致当地居民生活饮水严重匮乏，种植面积日益减少，可为民不聊生。当地居民苦不敢言，希望有关部门引起重视！！！能管还是管一下，也稍微关心下老百姓，以前的青山绿水已经不复存在。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经核实，群众反映的“养猪场”实为剑阁众搏牧业有限公司。2020年8月17日，取得建设项目环境影响登记表。该养殖场建有干湿分离，收集池，暴晒池，发酵池等粪污处理设施。设计养殖规模为年出栏生猪4800头，现存栏生猪共计2275头。 经调查核实，该养殖场养殖过程中产生的粪污，经干湿分离工艺处理后，干粪部分用于周边农户及养殖场消纳土地；废水经处理后消纳还田处置。现场调查时，该养殖场周边可感知一定程度的养殖臭气，未发现粪污直排至外环境情况。通过实地踏勘消纳还田区域现状，相关土地基本已完成翻耕作业，临近河沟一侧的消纳区域，周边沟渠可见撒布石灰实施消毒等整改痕迹。针对现场当地居民反映的该养殖场在还田作业过程中存在污水溢流入沟渠的情况，经问询养殖场负责人确认，该问题系作业人员操作疏忽所致，目前养殖场已针对此问题采取整改措施。经委托广元市剑阁生态环境监测站对公店社区5组水井（浅井）现场取样监测，监测结果为PH：8.23，达地表Ⅰ类水质；高锰酸盐指数：4.5mg/L，达地表Ⅲ类水质；氨氮：0.484mg/L，达地表Ⅱ类水质。 当日，执法人员组织王河镇政府工作人员、公店社区工作人员、剑阁众搏牧业有限公司相关负责人、公店社区五组居民代表召开座谈会，会上，就整改措施达成一致意见：一是要求养殖场严格落实污染防治主体责任，保证污染治理设施正常运行，定期对还田管道检查，避免出现跑冒滴漏，确保畜禽粪污经无害化处理后规范还田利用处置；二是要求养殖场规范还田处置，严禁长时间对单一地点集中还田，防止粪污溢流进入外环境；在邻近居民住宅、沟渠、饮用水源地等环境敏感区域周边实施还田作业，采用喷洒方式，并在还田后及时对土地进行翻耕；三是要求王河镇人民政府严格履行网格化环境监管职责，督导养殖场限期完成相关整改工作。后续应加强对该养殖场的常态化环境监管力度，切实防范同类环境信访问题再次发生。四是剑阁生态环境局执法人员将不定时对该养殖场开展后督察，若发现该养殖场存在虚假整改、拒不整改等现象，将依法依规严肃处理。 以上回复工作人员于6月18日通过电话方式进行告知。 |
| 4 | 12345电话 | 公店乡 | 畜禽养殖 | 2025.6.6 | 反映公店社区5组养猪场乱排猪粪，影响群众用水。诉求：要求查处。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经核实，群众反映的“养猪场”实为剑阁众搏牧业有限公司。2020年8月17日，取得建设项目环境影响登记表。该养殖场建有干湿分离，收集池，暴晒池，发酵池等粪污处理设施。设计养殖规模为年出栏生猪4800头，现存栏生猪共计2275头。该养殖场养殖过程中产生的粪污，经干湿分离工艺处理后，干粪部分用于周边农户及养殖场消纳土地；废水经处理后消纳还田处置。现场调查时，未发现该养殖场粪污直排至外环境情况。通过实地踏勘消纳还田区域现状，相关土地基本已完成翻耕作业，临近河沟一侧的消纳区域，周边沟渠可见撒布石灰实施消毒等整改痕迹。针对现场当地居民反映的该养殖场在还田作业过程中存在污水溢流入沟渠的情况，经问询养殖场负责人确认，该问题系作业人员操作疏忽所致，目前养殖场已针对此问题采取整改措施。关于污染井水问题，经委托广元市剑阁生态环境监测站对公店社区5组水井（浅井）现场取样监测，监测结果为PH：8.23，达地表Ⅰ类水质；高锰酸盐指数：4.5mg/L，达地表Ⅲ类水质；氨氮：0.484mg/L，达地表Ⅱ类水质。 当日，执法人员组织王河镇政府工作人员、公店社区工作人员、剑阁众搏牧业有限公司相关负责人、公店社区五组居民代表召开座谈会，会上，就整改措施达成一致意见：一是要求养殖场严格落实污染防治主体责任，保证污染治理设施正常运行，定期对还田管道检查，避免出现跑冒滴漏，确保畜禽粪污经无害化处理后规范还田利用处置；二是要求养殖场规范还田处置，严禁长时间对单一地点集中还田，防止粪污溢流进入外环境；在邻近居民住宅、沟渠、饮用水源地等环境敏感区域周边实施还田作业，采用喷洒方式，并在还田后及时对土地进行翻耕；三是要求王河镇人民政府严格履行网格化环境监管职责，督导养殖场限期完成相关整改工作。后续应加强对该养殖场的常态化环境监管力度，切实防范同类环境信访问题再次发生。 以上回复工作人员于6月18日通过电话方式进行告知。 |
| 5 | 12345电话 | 公店乡 | 畜禽养殖 | 2025.6.5 | 反映本组有一养猪场，养猪场污水直排污染井水。诉求：要求整改。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经核实，群众反映的“养猪场”实为剑阁众搏牧业有限公司。2020年8月17日，取得建设项目环境影响登记表。该养殖场建有干湿分离，收集池，暴晒池，发酵池等粪污处理设施。设计养殖规模为年出栏生猪4800头，现存栏生猪共计2275头。该养殖场养殖过程中产生的粪污，经干湿分离工艺处理后，干粪部分用于周边农户及养殖场消纳土地；废水经处理后消纳还田处置。现场调查时，未发现该养殖场粪污直排至外环境情况。通过实地踏勘消纳还田区域现状，相关土地基本已完成翻耕作业，临近河沟一侧的消纳区域，周边沟渠可见撒布石灰实施消毒等整改痕迹。针对现场当地居民反映的该养殖场在还田作业过程中存在污水溢流入沟渠的情况，经问询养殖场负责人确认，该问题系作业人员操作疏忽所致，目前养殖场已针对此问题采取整改措施。关于污染井水问题，经委托广元市剑阁生态环境监测站对公店社区5组水井（浅井）现场取样监测，监测结果为PH：8.23，达地表Ⅰ类水质；高锰酸盐指数：4.5mg/L，达地表Ⅲ类水质；氨氮：0.484mg/L，达地表Ⅱ类水质。 当日，执法人员组织王河镇政府工作人员、公店社区工作人员、剑阁众搏牧业有限公司相关负责人、公店社区五组居民代表召开座谈会，会上，就整改措施达成一致意见：一是要求养殖场严格落实污染防治主体责任，保证污染治理设施正常运行，定期对还田管道检查，避免出现跑冒滴漏，确保畜禽粪污经无害化处理后规范还田利用处置；二是要求养殖场规范还田处置，严禁长时间对单一地点集中还田，防止粪污溢流进入外环境；在邻近居民住宅、沟渠、饮用水源地等环境敏感区域周边实施还田作业，采用喷洒方式，并在还田后及时对土地进行翻耕；三是要求王河镇人民政府严格履行网格化环境监管职责，督导养殖场限期完成相关整改工作。后续应加强对该养殖场的常态化环境监管力度，切实防范同类环境信访问题再次发生。以上回复工作人员于6月18日通过电话方式进行告知。 |
| 6 | 12345电话 | 公店乡 | 畜禽养殖 | 2025.6.6 | 反映本组有一养猪场，养猪场污水直排污染井水及农田，且臭味很大，影响村民生活。诉求：要求整改。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经核实，群众反映的“养猪场”实为剑阁众搏牧业有限公司。2020年8月17日，取得建设项目环境影响登记表。该养殖场建有干湿分离，收集池，暴晒池，发酵池等粪污处理设施。设计养殖规模为年出栏生猪4800头，现存栏生猪共计2275头。 经调查核实，该养殖场养殖过程中产生的粪污，经干湿分离工艺处理后，干粪部分用于周边农户及养殖场消纳土地；废水经处理后消纳还田处置。现场调查时，该养殖场周边可感知一定程度的养殖臭气，未发现粪污直排至外环境情况。通过实地踏勘消纳还田区域现状，相关土地基本已完成翻耕作业，临近河沟一侧的消纳区域，周边沟渠可见撒布石灰实施消毒等整改痕迹。针对现场当地居民反映的该养殖场在还田作业过程中存在污水溢流入沟渠的情况，经问询养殖场负责人确认，该问题系作业人员操作疏忽所致，目前养殖场已针对此问题采取整改措施。经委托广元市剑阁生态环境监测站对公店社区5组水井（浅井）现场取样监测，监测结果为PH：8.23，达地表Ⅰ类水质；高锰酸盐指数：4.5mg/L，达地表Ⅲ类水质；氨氮：0.484mg/L，达地表Ⅱ类水质。 当日，执法人员组织王河镇政府工作人员、公店社区工作人员、剑阁众搏牧业有限公司相关负责人、公店社区五组居民代表召开座谈会，会上，就整改措施达成一致意见：一是要求养殖场严格落实污染防治主体责任，保证污染治理设施正常运行，定期对还田管道检查，避免出现跑冒滴漏，确保畜禽粪污经无害化处理后规范还田利用处置；二是要求养殖场规范还田处置，严禁长时间对单一地点集中还田，防止粪污溢流进入外环境；在邻近居民住宅、沟渠、饮用水源地等环境敏感区域周边实施还田作业，采用喷洒方式，并在还田后及时对土地进行翻耕；三是要求王河镇人民政府严格履行网格化环境监管职责，督导养殖场限期完成相关整改工作。后续应加强对该养殖场的常态化环境监管力度，切实防范同类环境信访问题再次发生。四是剑阁生态环境局执法人员将不定时对该养殖场开展后督察，若发现该养殖场存在虚假整改、拒不整改等现象，将依法依规严肃处理。 以上回复工作人员于6月18日通过电话方式进行告知。 |
| 7 | 12345电话 | 公兴镇 | 畜禽养殖 | 2025.6.10 | 反映本组养猪场臭味较大，苍蝇较多，影响村民生活。诉求：要求进行整改。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经核实，群众反映的“本组养殖场”实为剑阁县农阳生猪养殖专业合作社养殖场（以下简称该养殖场）。该养殖场位于公兴镇大凉村一组，设计养殖规模为年出栏生猪4940头，配套建设有干湿分离等粪污处理设施，流转有800余亩粪污消纳土地。2020年9月22日，该养殖场进行了环境影响评价登记备案，备案号：202051082300000535。2025年6月11日8时49分，剑阁生态环境局执法人员通过电话联系方式向群众了解相关情况时，群众在电话中所反映问题与生态环境问题无关（鸭子被盗），执法人员建议及时向公安部门反映该情况。11时40分许，剑阁生态环境局执法人员会同公兴镇政府和大凉村村委工作人员赴现场调查。经奥维地图测绘，该养殖场距离西北侧最近村民住宅直线距离约130米，距离群众家住宅直线距离约300米。经电话询问该养殖场负责人，2025年4月该养殖场填槽生猪2400头，现存栏仔猪粪污产生量较小。经现场踏勘，现场调查时该养殖场进出口处（靠近群众家住宅侧）和群众家住宅区域均无明显养殖臭气，且未发现存在较多苍蝇现象。经无人机巡查，该养殖场西南侧下方土地内存在两处过度还田痕迹。综上调查，我局执法人员现场调查时，暂未发现群众所反映的“养殖场臭味较大，苍蝇较多”等环境问题，但该养殖场西南侧下方消纳土地内存在有之前过度还田问题。针对该养殖场西南侧土地内存在之前过度还田问题，剑阁生态环境局执法人员责令该养殖场3日内完成对过度还田粪污进行清理和对土地翻耕，避免下雨时将土地内粪污带入下方外环境。同时，责令其严格落实污染防治主体责任，一是强化养殖粪污源头管理，适时采取对圈舍和粪污处理区进行消毒杀菌和喷洒除臭剂措施，抑制蚊蝇滋生；二是加强中段粪污处理，粪污经收集干湿分离后，干粪适时外运处置，废水经规范处理后适时还田综合利用处置，避免大量粪污长时间暂存产生臭气和滋生蚊蝇；三是规范末端粪污处置，评估现存栏生猪量和土地消纳能力是否相适，采取控制圈养密度或增加消纳土地面积等有效措施，防止还田粪污产生恶臭、滋生蚊蝇和渗出泄漏，并规范农户自行转运干粪管理，督促农户按需转运，不得将转运的干粪长时间露天堆存在土地内。 2025年6月11日，执法人员通过电话联系方式将上述回复内容向群众进行了告知。 |
| 8 | 市局转办（网络） | 白龙镇 | 畜禽养殖 | 2025.6.11 | 该养猪场（白龙镇黄岭村二组）长期于夜间向周边排放未经处理的猪粪，导致以下问题：从空气污染上讲，粪便恶臭弥漫，尤其在夏季或雨天更为严重，附近老年居民无法开窗通风；从卫生隐患上讲，粪污可能渗入土壤或水源，滋生蚊蝇鼠虫，威胁村民健康；从生活影响上讲，老年人本就体弱，长期受异味和环境污染困扰，睡眠质量与日常生活受到极大影响。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经核实，群众反映的“养猪场”实为剑阁剑星畜牧有限公司。一是关于粪污排放问题。经无人机航拍和现场踏勘，暂未发现粪污直排问题，但存在粪污过度还田痕迹。剑阁生态环境局责令限期对过度还田的粪污进行清理和对土地进行翻耕。二是关于臭气问题，属实。因冲洗废水入池产生一定臭气、厌氧工段处理效果差、过度还田以及未及时翻耕土地，加之该时段风向和近期日间高温天气导致空气环流原因，造成山脚住户感受明显。我局要求该养殖场采取对圈舍和粪污处理区消毒杀菌和喷洒除臭剂，固态粪污适时外运处置，液态粪污经规范处理后适时适量还田综合利用处置等措施，降低臭气产生。三是关于排污设施及环评手续问题。该养殖场配套建设的粪污处理设施基本符合要求，但厌氧工段存在处理效果差，固态粪便规范化处理不到位，该养殖场负责人承诺限期完成厌氧工段升级改造。该养殖场已进行环境影响评价登记（2019年11月21日）和排污登记。 6月12日，剑阁生态环境局对该养殖场负责人就调查发现存在的环境问题进行约谈教育，并对存在的环境问题限定了整改期限。同时责令该养殖场严格落实污染防治主体责任，下一步，剑阁生态环境局将适时调度整改情况，若存在虚假整改、拒不整改等情况，我局将书面商请农业农村部门对其采取限制或暂缓批准填槽养殖等措施，督促问题整改到位。 因该信访件为网络件，无法回访。 |
| 9 | 市局转办（网络） | 武连镇 | 畜禽养殖 | 2025.6.12 | 反映：上游养殖粪水排污，不是趁天黑放，就是利用下雨之时，谈什么青山绿水下游人畜引水，说什么长江中上游流域水质保护，纯属重度污染泡泡黑河。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经核实，群众反映的“重度污染泡泡黑河”为武连镇区域的西河段流域。西河发源于剑阁县与江油市交界的五指山南麓，流经东宝镇、武连镇、开封镇、金仙等乡镇，武连镇属于西河段中上游，有一处集中式居民饮用水水源地。2025年5月13日，武连镇人民政府会同社区工作人员对西河上游区域开展现场踏勘调查。经调查核实，河道上游四合村、计划村周边生猪养殖场粪污收集池均处于正常运行状态，未发现偷排、渗漏等环境违法行为。经河道踏勘，发现河道两侧存在腐烂的农作物秸秆，系河道周边老百姓将秸秆遗弃至河道周围，致使河道环境质量较差。同时，执法人员对武连西河饮用水水源地进行现场采样，并委托剑阁生态环境监测站对所采水样进行监测，监测结果显示：高锰酸盐指数为2.5mg/L，达地表Ⅱ类水质；氨氮为0.55mg/L，达地表Ⅲ类水质；总磷为0.03mg/L，达地表Ⅱ类水质。监测结果表明，水质达到地表水Ⅲ类标准，符合饮用水水源地相关要求。一是要求辖区内养殖场严格履行污染防治主体责任，确保污染治理设施规范运行并稳定达标，畜禽粪污需经无害化处理后，按《畜禽规模养殖污染防治条例》要求实施资源化还田利用，杜绝环境风险；二是要求武连镇人民政府严格落实网格化环境监管制度，将河道周边养殖场纳入重点巡查清单，通过定期检查、突击抽查等方式加强常态化监管。 因该件为网络渠道反映问题，无法进行回访。 |
| 10 | 12345电话 | 下寺镇 | 水 | 2025.6.13 | 反映：反映清江河流域内水质差，水质浑浊。诉求：要求部门核实整治。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经核实，群众反映的水质差、呈黑色的河段实为清江河上寺乡河段。执法人员采用无人机、现场踏勘和采样监测方式从上寺乡沿清江河道排查至上游的青川县竹园镇发现，该河段水质眼观颜色一致（均略显黑色），但未发现企业或生活污水直排河道等问题。通过与青川生态环境部门工作人员联系核查，对青川县竹园镇工业园区内涉水企业废水排放情况进行调查，查看相关涉水企业出水自动监测实时数据和河道断面水质实时监测数据，均未发现超标或直排等问题。2025年6月16日，经对上房石隧道外河道、猫儿坝大桥底部、水碾碥电站分别采样监测，监测结果显示：上房石隧道外河道氨氮为0.381mg/L（Ⅱ类水质）、总磷为0.05mg/L（Ⅱ类水质）、总氮为0.95mg/L、化学需氧量为8mg/L（Ⅰ类水质）；猫儿坝大桥底部氨氮为0.230mg/L（Ⅱ类水质）、总磷为0.04mg/L（Ⅱ类水质）、总氮为0.88mg/L、化学需氧量为4mg/L（Ⅰ类水质）；水碾碥电站氨氮为0.163mg/L（Ⅱ类水质）、总磷为0.03mg/L（Ⅱ类水质）、总氮为0.53mg/L、化学需氧量为8mg/L（Ⅰ类水质）；参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002)中部分污染物浓度限值标准，该水质达到地表水Ⅲ类标准。通过对水体浮游植物监测，结果按藻类密度评价水华程度为轻度水华。后期，剑阁生态环境局将持续关注清江河水质变化情况，商请青川生态环境部门进一步强化上游企业环境监管和商请相关部门对场镇生活污水收集情况进行排查。 2025年6月23日，执法人员已通过电话方式将上述情况告知于群众。 |
| 11 |  |  |  |  | 反映村民使用的是清江河内的水，现清江河水呈黑色，不知什么原因，2025年5月27日本人向广元市12345政务服务便民热线反映后，截至目前仍存在此情况，未得到解决。诉求：要求核查原因。 |  |
| 12 |  |  |  |  | 反映2025年青川县排污两三次在清江河里，严重污染水源。诉求：要求相关部门核查。 |  |
| 13 | 12345电话 | 鹤龄镇 | 畜禽养殖 | 2025.6.14 | 反映化林村9组养猪场异味较大，很多苍蝇，影响群众住户生活，本人怀疑其污染水资源。诉求：要求检测水质。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经查，群众反映的“养猪场”实为剑阁县鹤龄镇丰源家庭农场（以下简称该农场），位于鹤龄镇化林村五组。该农场设计养殖规模为年出栏生猪2400头，配套有1口粪污收集池、1口厌氧池、1口曝氧池、1口沼液收集池、1台干湿分离机设备和1台气浮污水处理设备，流转消纳土地面积为300余亩。该农场现存栏生猪1200头，养殖过程中产生的畜禽粪污经干湿分离后，干粪用于农业种植使用，废水经无害化处理后还田综合利用处置。6月16日、6月30日鹤龄镇政府两次前往现场核实。经排查，未发现养殖场存在直排、偷排、渗漏现象。由于现场沟渠中无流水，因此不能对水质进行监测。但现场异味较大的情况确实存在，经向畜牧兽医站核实，异味产生的主要原因是近期高温需打开排风扇进行换气，异味顺着排风扇飘出。综上调查，现不能认定该农场存在您所反映“怀疑其污染水资源”问题。但群众所反应的“异味较大，很多苍蝇”情况确实存在。 现场处理要求该农场：一是严格落实污染防治主体责任，保证粪污处理设施正常运行，畜禽粪污须经处理后还田综合利用处置；二是规范粪污还田管理，粪污还田消纳处理后须及时翻耕，不得过度还田，杜绝粪污渗漏溢流至外环境；三是合理控制圈养密度，加强圈舍粪污清理和及时对产生粪污进行无害化处理，切实减轻养殖臭气。现场调查时，与业主沟通了解到该批次生猪将于7月上旬左右出栏，养殖业主承诺一是主动给附近农户做好解释工作，二是待该批次生猪出栏后立即进行整改，增加除臭设施。 剑阁生态环境局执法人员已于6月30日电话向群众将上述处理内容进行了告知。 |
| 14 | 12345电话 | 下寺镇 | 水 | 2025.6.16 | 反映某石英砂厂（无法提供工厂名称）将药水清理过石英砂倾倒在下寺镇清江河至桅杆村河道内，破坏生态环境，向村委反映无果。诉求：禁止将石英砂倾倒在清江河至桅杆村河道内。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经核实，清江河下寺至上寺段共有石英砂企业两家，分别为剑阁县大地石英砂有限公司和广元市华源矿业有限责任公司。两公司厂区周边未发现有石英砂倾倒至河道内现象，但存在压滤污泥堆放在河道周边现象。同时，经执法人员排查发现广元市清江电力开发有限公司厂区周边有弃土倾倒在河道周边现象。剑阁生态环境局执法人员已现场要求相关业主限期进行整改，同时按照《中华人民共和国河道管理条例》相关规定，剑阁生态环境局已将该线索移交县水利局，由水利局依法依规调查处理。 因该信访件为匿名件，无法回访。 |
| 15 | 市局转办（来信） | 张王镇 | 其他 | 2025.6.23 | 四川广绵高速公路有限责任公司修建高速公路工程项目隧道及施工过程中，距离信访人住房太近，爆破、机械施工造成信访人房屋开裂，严重影响信访人生产生活，一直不给信访人拆迁。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经核实，群众反映的“绵广高速工程项目段隧道”实为G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程LJ3合同段穿越张王镇苍山村的青杠林隧道。该隧道左线红线至信访人房屋水平直线距离为143米，该隧道于2022年3月开工建设，2023年6月全线贯通。 （一）关于“请求依法对申请人房屋制定、实施房屋搬迁补偿治理方案和责令被申请人采取补救措施，对申请人依法搬迁补偿”的申请事项。经剑阁县交通运输局核实，该信访人房屋不在红线（拆迁）范围内，2023年3月起该信访人多次通过12345政务服务热线等渠道反映类似问题，剑阁县交通运输局和张王镇人民政府多次进行调查和组织协调处理，同时G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程LJ3合同项目部先后三次委托鉴定机构对信访人房屋进行了评估鉴定，现双方就房屋损害和赔偿等事宜未达成一致意见。 （二）关于“责令被申请人、施工方停止施工，消除影响，赔偿损失，追究违法行为人责任，进行处罚”的申请事项。一是经剑阁县交通运输局核实，该隧道于2022年3月开工建设，2023年6月全线贯通，现早已完成爆破、土方运输和填充路基等产生建设噪声工序作业。二是依据《中华人民共和国噪声污染防治法》第四十六条第二款和第三款规定，以及《剑阁县生态环境保护责任清单》（剑委办函〔2021〕41号）有关规定，该申请事项属于交通运输管理部门职能职责范围。 我局执法人员于2025年6月25日通过电话联系方式向信访人询问了解其反映具体问题时，其表示主要诉求是拆迁赔偿方面事宜。剑阁生态环境局执法人员已告知按照部门职能职责分工，其书面申请事项均不属于生态环境部门受理范围，依据《生态环境信访工作办法》第十七条第一款第三项规定，剑阁生态环境局将其反映问题书面转交通运输部门调查处理，同时建议其可以再次向交通运输部门反映有关诉求。 2025年6月25日，执法人员通过电话方式将调查处理情况告知群众，同时对其提出的书面申请事项不属于剑阁生态环境局受理范围进行了解释说明，群众表示理解。 |
| 16 | 12345电话 | 下寺镇 | 噪音 | 2025.6.25 | 每天6：00开始华润家具厂加工噪音扰民，严重影响周边居民休息。诉求：要求延后加工时间或搬离。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经核实，群众反映的华润家具厂实为“广元市众强装饰工程有限公司”家具制造加工点。2025年6月26日17时，执法人员现场调查时该加工点正在进行生产作业，作业时切割木板和压胶工序存在较明显生产噪声。因厂房正前方围墙顶部未封闭，且大门采用镂空式铁架结构，导致生产噪声向外扩散明显。经向该加工点负责人核实，前期因气温高原因，有时会在6:00左右开始进行加工作业。综上，群众所反映问题属实。 针对群众反映问题，执法人员现场要求：一是建议该公司合理规划生产作业时间，严禁在正常休息时间段内进行有噪音的加工作业，避免影响周边居民休息；二是建议该公司对厂房正前方未封闭的围墙顶部进行封闭处理，采用具备隔音性能的建材，确保围墙形成连续、密闭的隔音屏障，同时将现有的镂空式铁架门更换为具备隔音功能的实体门，减轻加工作业噪声外溢。 以上回复，执法人员人员于2025年6月26日17时50分与群众联系并回复。 |
| 17 | 12345电话 | 下寺镇 | 水 | 2025.6.26 | 下寺镇张家沟有一名为金驰汽车拆解厂,未有效收集废弃油污,致使油污入沟入河,特别是附近沟内累积大量油污,请求调查处理。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经核实，群众所反映金驰汽车拆解厂为四川金驰资源再生科技有限责任公司（以下简称该公司），统一社会信用代码：91510823MA67GMNP2M，经营范围：报废机动车拆解、废旧汽车回收与批发服务等。2021年3月24日，取得广元市剑阁生态环境局《关于金驰报废机动车回收拆解项目（一期）环境影响报告表的批复》（广剑环建发〔2021〕9号）；2022年9月完成建设项目竣工环境保护自主验收，2021年7月22日取得排污许可证，证书编号：91510823MA67GMNP2M001Q。 关于“未有效收集废弃油污，致使油污入沟入河，特别是附近沟内累积大量油污”问题不属实。2025年6月26日16时，剑阁生态环境局执法人员现场调查时,该公司正常生产。一是通过对该公司废旧车辆拆解车间进行排查，该车间拆解区域地面有防渗漏建设，废矿物油采取集中收集后转运至危险废物暂存间贮存，拆解区域未见油污遗撒现象；二是通过对该公司废矿物油危险废物暂存间现场排查，该暂存间地面有防渗和溢流收集渠建设，未发现废油遗撒问题；三是通过对该公司厂区沟渠和污水处理情况进行排查，该公司地面清洗废水及初期雨水经收集后，经污水处理设施（混凝气浮工艺）预处理后，进入市政污水管网，未发现厂区存在连通外环境管道及排口；四是经对厂区东侧和北侧两条自然沟渠进行排查，未发现沟渠内存在油污现象。 因该件为匿名件，无法联系和回访群众。 |
| 18 | 12345电话 | 下寺镇 | 固 | 2025.6.26 | 反映东方电器风叶制造基地旁堆放油渣废料，下雨时污水会渗透到土地内然后流入河流内，存在安全隐患。诉求：要求清理。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理，经核实，群众所反映的“东方电器风叶制造基地”为东方电气（天津）风电叶片工程有限公司剑阁分公司（以下简称该公司）。2025年7月2日，执法人员赴现场检查，该公司处于停产状态，现场未进行生产作业，经对露天堆放的物料核查，该物料为沥青碎石，并非油渣废料。经现场踏勘，该沥青碎石周边坑洼积水目视较为清澈，未见明显油污及环境污染迹象。据现场了解，该沥青碎石计划用于该公司后续厂区地面硬化工程，因企业当前处于停产状态，故该物料暂露天堆存于厂区，尚未投入使用。针对现场情况，执法人员要求该公司将沥青碎石转移至仓库，或对堆料采取加盖防雨布，设置围挡导流沟等防风防雨措施，防止造成环境污染。 7月3日15时10分，执法人员已将上述回复内容告知于群众。 |
| 19 | 12345电话 | 龙源镇 | 畜禽养殖 | 2025.6.27 | 广元市剑阁县龙源镇文远村的猪厂的粪便排放到河里，导致污染居民用水，水还往水库里面排，还要开发土地专门排放猪的粪便，希望相关部门核实管制。 | 按网格化管理要求转龙源镇核实、处理，经核实，群众反映的养猪场实为剑阁巨星农牧有限公司龙源种猪场，2021年10月基本建设完成并进行试运行，设计年出栏仔猪24万头、母猪1万，现存栏生猪12678头(母猪8674头、后备母猪4004头)，配套建设有暴晒池、沼气池、沉淀池、干湿分离机、清水池，粪污还田池等粪便污水处理设施设备。 2025年7月6日，龙源镇环保办、河长办邀请您一起现场调查，经对该种猪场下方河道和水库走访及现场查看,未发现有河道及水库水质变色及其它异味、明显乱排乱放的现象及污水溢流污染外环境的情况。龙源镇工作人员要求该猪场负责人一是加强巡查监督猪场周边消纳管道及废水消纳,防止出现爆管及消纳废水溢流；二是及时对消纳土地进行翻耕,发现问题及时处理。 7月6日龙源镇工作人员现场调查时，已邀请信访群众全程参与。 |