
剑阁县水利发展（集团）有限公司

剑阁县老鹰嘴水库工程

环境影响报告书

（报批前公示稿）
建设单位：剑阁县水利发展（集团）有限公司

环评单位：四川锦绣中华环保科技有限公司

二〇二五年十一月

概    述

一、项目概况

剑阁县老城区（普安镇）位于嘉陵江一级支流闻溪河畔，受龙门山暴雨区影响，闻溪河径流年内分配不均，汛期洪灾频繁，枯水期干旱严重，加之闻溪河上游缺乏控制性水库工程，剑阁县老城区防洪及供水矛盾日益突出，严重制约当地经济社会发展。

为优化配置闻溪河水资源，提高剑阁县老城区防洪减灾及供水保障能力，促进当地脱贫攻坚和经济社会可持续发展，改善闻溪河中下游水生态环境，拟在闻溪河上游建设老鹰嘴水库。老鹰嘴水库位于闻溪河剑阁县普安镇城北社区（原剑北村）境内，坝址以上控制集水面积97.37km2，多年平均径流量4290万m3。剑阁县老鹰嘴水库工程是一项具有城乡供水、防洪、农业灌溉、改善水生态环境等综合利用的中型水利工程，已纳入全国中型水库建设工作方案，符合《嘉陵江流域综合规划》、《剑阁县闻溪河流域综合规划》《四川省“十四五”水安全保障规划》、《剑阁县老城区防洪及供水方案》等相关规划要求。

工程建成后，可将坝址下游的剑阁老城区（普安镇）防洪标准提高到20年一遇。同时，可向老城区及汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村、江口镇、木马镇居民提供生活和生产用水，提高供水和灌溉保证率。项目建设对提高剑阁县老城区普安镇防洪及供水保障能力，对巩固拓展脱贫攻坚成果和促进乡村振兴具有重要作用，建设该工程是必要且紧迫的。

老鹰嘴水库工程由水库工程、输水工程两部分组成（灌区工程因灌面分散，相对集中灌面面积较小，其工程投资由后期配套解决，未纳入工程建安投资）。
老鹰嘴水库校核洪水位537.59m、总库容2868万m3，正常蓄水位536.00m、相应库容2635万m3，汛限水位533m、防洪库容395万m3，死水位503.00m、死库容155万m3。水库兴利库容 2480万m3。水库枢纽包括拦河大坝、溢洪道、取水放空（导流）隧洞等建筑物，主坝为式粘土心墙石碴坝，放空（兼导流）建筑物布置在右坝肩，采用导流洞改建，洞内设封堵体，采用锥阀控制放空，设DN300生态流量钢管，放水引至天然河道。
输水工程采用泵站抽水后接有压重力流输水方式。输水工程主要由岸塔式分层取水口、坝后加压泵站（母家河加压泵和普安场镇加压泵）、左岸母家河输水线路（汉阳水厂一级泵站及保障金剑工业园区用水）、右岸普安场镇输水线路（含至普安水厂供水管线，水量包括普安场镇用水以及预留的普安工业园区用水和木马、江口两镇居民用水）等组成。年引水量1575万m3，左岸母家河设计引水流量为0.375m3/s，右岸普安场镇设计引水流量为0.385m3/s。
工程总占地总面积3277.28亩，其中永久占地面积2317.27亩，临时占地面积960.01亩；枢纽工程占地面积1108.08亩，其中永久用地区231.08亩，临时用地区877.00亩；淹没区占地面积2084.76亩；其他水利工程占地面积84.44亩，其中永久用地区1.43亩，临时用地区83.01亩。工程总投资66560.10万元，总工期48个月。

二、环境影响评价过程
四川大学工程设计研究院有限公司承担《剑阁县老鹰嘴水库工程可行性研究报告》，2023年9月18日，水利厅出具《四川省水利厅关于剑阁县老鹰嘴水库工程可行性研究报告审查意见的函》（川水函〔2023〕1244号）。2024年7月19日，四川省工程咨询研究院对可研报告进行评估，出具评估报告。2024年12月，四川省发展和改革委员会出具《关于剑阁县老鹰嘴水库工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（川发改农经〔2024〕612号）。

浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司承担《四川省剑阁县老鹰嘴水库工程初步设计报告》，2025年9月通过省水利厅审查会，2025年10月31日，广元市水利局出具《关于剑阁县老鹰嘴水库工程初步设计报告的行政许可决定》（广水许可决〔2025〕49号）。
针对本项目水库淹没区范围涉及的四川剑阁西河湿地自然保护区，剑阁县水利局委托四川省林业和草原调查规划院组织编制了《剑阁县老鹰嘴水库工程对四川剑阁西河湿地自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象影响评价报告》，报送四川省林草局专家评审。

针对水源区及受退水区水污染防治，剑阁县水利局组织编制了《剑阁县老鹰嘴水库工程水源区及受水区水污染防治规划修编（2025-2035）》，已取得当地政府的批复。

针对项目所在的闻溪河流域，剑阁县水利局组织编制了《剑阁县闻溪河流域综合规划》和《剑阁县闻溪河流域综合规划环境影响报告书》，规划环评通过广元市生态环境局评审。

建设单位委托四川大学承担老鹰嘴水库地表水专题评价，成都蓝水源生态科技有限公司承担老鹰嘴水库对闻溪河水生生态专题评价报告。
在本工程开展工程可行性研究报告的同时，建设单位剑阁县水利局委托我公司承担老鹰嘴水库工程的环境影响评价工作。接受任务后，我公司按照国家现行的环境影响评价法律法规及技术规范要求，在工程设计单位的协作配合下，我公司环评工作人员多次深入现场，对本工程区的自然环境、生态环境和社会环境进行了深入调查，结合前期环境影响研究成果，联合四川大学、成都蓝水源公司等单位开展了地表水专题（生态流量、水文情势、水温、退水水质预测）、剑阁县老鹰嘴水库工程水生生物影响、陆生生态影响等专题研究以及环境现状监测工作。
在上述工作基础上，我公司于2025年11月编制完成《剑阁县老鹰嘴水库工程环境影响报告书（征求意见稿）》。

三、关注的主要环境问题及减缓措施
报告书主要评价主要结论如下：

本项目符合国家产业政策，符合四川省社会经济发展规划；与四川省主体功能区划、生态功能区划相协调，全国中型水库建设工作方案，符合《嘉陵江流域综合规划》、《闻溪河综合规划》《四川省“十四五”水安全保障规划》、《广元市水资源综合规划》、《剑阁县老城区防洪及供水方案》等相关规划要求。工程坝址、正常蓄水位、施工规划方案等均进行了环境比选及合理性分析，施工规划方案优化调整后无重大环境制约因素。
老鹰嘴水库建设成后，可使剑阁县老县城防洪标准由10年一遇提高到20年一遇，提高区域城乡生产生活、农业灌溉用水保证率，改善区域供水状况和闻溪河中下游水生态环境，从而促进区域经济社会的可持续发展，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。老鹰嘴水库工程建设也带来了一些不利影响，主要影响表现在对水文情势及水环境的影响、闸坝阻隔鱼类迁移、水库淹没及施工占地破坏植被及动植物资源、移民安置环境影响、施工期“三废”及噪声污染、施工扰动地表产生的水土流失影响等方面。针对上述各方面的不利影响，环境保护设计规划了水资源保护及水污染防治、水环境治理措施；植被恢复措施、野生动、植物和鱼类的保护、管理措施，如下泄生态流量、鱼类增殖放流、栖息地保护等主要措施，尽可能地减小工程建设对生态环境产生的各种不利环境影响；设计了施工期“三废”及噪声污染防治措施，施工期污染物能按排放标准达标排放，有效减免了对居民点和周边环境的影响。
从环境保护角度认为，只要在建设和运行过程中注重对自然生态环境的保护，工程对环境的不利影响可降低至自然生态环境可承受的限度内，工程实施不存在重大环境制约因素。在落实本报告书提出的各项环保措施的前提下，工程建设可行。
    在本工程环境影响评价工作过程中，我公司得到了广元市、剑阁县人民政府各有关部门，以及建设单位、工程设计单位的大力支持和协助，在此一并致以诚挚的感谢！

目  录

81总 则


81.1任务由来


81.2编制目的


91.3评价原则


141.5评价因子与评价标准


221.6评价等级


251.7评价范围


261.8评价时段


261.9环境保护目标


361.10环境影响评价程序


372 工程概况


372.1流域概况


432.2工程地理位置


432.3工程建设的必要性


472.4工程开发任务与规模


552.5水资源配置方案


- 70 -2.6工程组成及布置


- 85 -2.7施工规划


- 105 -2.8建设征地和移民安置


- 107 -2.9库底清理


- 108 -2.10工程调度运行方式


- 110 -3工程分析


- 110 -3.1与国家法律法规、相关产业政策的符合性分析


- 125 -3.2与相关规划的符合性分析


- 135 -3.3工程方案环境合理性分析


- 144 -3.4工程环境影响源分析


- 154 -4环境现状调查与评价


- 154 -4.1自然环境


1634.2生态环境现状


- 228 -4.3环境质量现状


- 245 -5环境影响预测与评价


- 245 -5.1地表水环境影响分析


- 381 -5.2地下水环境影响分析


- 383 -5.3环境空气环境影响分析


- 385 -5.4声环境影响分析


- 389 -5.5固体废物影响分析


- 390 -5.6对土壤环境的影响


- 391 -5.7生态环境影响评价


- 391 -5.7生态环境影响评价


- 422 -6环境风险分析与应急措施


- 422 -6.1评价目的


- 422 -6.2环境风险潜势初判


- 423 -6.3环境风险分析


- 425 -6.4环境风险防范措施


- 427 -6.5环境风险应急预案


- 433 -6.6分析结论


- 434 -7环境保护措施及技术经济论证


- 434 -7.1环境保护措施设计原则


- 434 -7.2地表水环境保护措施


- 444 -7.3地下水环境保护措施


- 445 -7.4大气环境污染防治措施


- 448 -7.5声环境保护措施


- 449 -7.6固体废物处置措施


- 450 -7.7生态保护措施


- 463 -7.8土壤环境保护措施


- 463 -7.9移民安置环境保护措施


- 464 -7.10人群健康保护措施


- 466 -8环境管理和监测


- 466 -8.1环境管理


- 473 -8.2监测计划


- 479 -8.3环境保护竣工验收


- 483 -9环境保护投资估算及经济损益分析


- 483 -9.1环境保护投资估算


- 484 -9.2环境影响经济损益分析


- 486 -10环境影响评价结论及建议


- 486 -10.1结论


- 489 -10.2项目可行性结论


- 490 -10.3建议




1总 则

1.1任务由来

2019年7月，受剑阁县水利局委托（见附件1），四川锦绣中华环保科技有限公司开展剑阁县老鹰嘴水库工程环境影响报告书的编制工作。
1.2编制目的

根据国家和地方有关法律法规要求，结合本工程特性及工程所在地区环境特点，本次环境影响评价的目的如下：
    （1）落实流域生态环境保护和高质量发展要求，分析工程建设方案与流域综合规划、生态环境保护规划、环境功能区划、“三线一单”管控要求等的符合性与协调性，以及工程方案的环境合理性，提出优化建议。
（2）调查工程影响区地表水及地下水环境、环境空气、声环境、土壤环境、生态环境现状，明确工程评价范围内的环境功能目标、环境保护敏感目标以及是否存在重大环境制约因素，识别存在的主要环境问题，优化工程方案。 
（3）根据工程性质、运行特点及施工工艺、方法，预测评价工程施工和运行对工程区及影响区的有利与不利环境影响。
（4）针对工程建设、运行可能对环境带来的不利影响，制定切实可行的环境保护对策措施，使区域环境质量不因工程建设和运行而下降，生态系统、生物多样性得到有效保护，充分发挥工程的经济效益、社会效益和环境效益，促进工程区经济、社会、资源环境的协调可持续发展。
（5）拟定工程施工期及运行期的环境监测方案，动态掌握工程环境影响状况并作出反馈，对环境保护措施进行调整和优化，保证工程环境保护措施的实施效果达到相应环保要求。
（6）制定环境监督、管理和环境监理计划，明确各方的任务和职责，为环境保护措施的实施提供保障。进行环境保护投资估算，并纳入工程总投资，落实工程环境保护工作费用，为环保措施的顺利实施提供资金保证。
（7）分析、预测环境保护措施实施后，工程涉及区域环境质量的总体变化趋势，从环境影响角度分析本工程建设的可行性，为工程方案论证、环境管理和项目决策提供科学依据。
1.3评价原则
（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化本工程建设，服务环境管理。

（2）科学评价

采用环境影响评价技术导则及规范推荐的环境影响评价方法，科学分析项目建设对生态环境的影响。

（3）突出重点

根据本工程的项目组成及特点，明确工程建设与各环境要素间的作用效应关系，根据嘉陵江流域综合规划等上层位规划及规划环境影响报告书评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对本工程主要环境影响予以重点分析和评价。
1.4编制依据
1.4.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月修订)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月修正)；

（3）《中华人民共和国水法》(2016年7月修订)；

（4）《中华人民共和国防洪法》（2016 年 7 月修订）； 

（5）《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月)；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月修订)；

（7）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月修订)；

（8）《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月实施)；

（9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月修正)；

（10）《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月)；

（11）《中华人民共和国土地管理法》(2019年8月修正)；

（12）《中华人民共和国野生动物保护法》(2018年10月修正)；

（13）《中华人民共和国森林法》(2019年12月修正)；

（14）《中华人民共和国农业法》（2013年12月修订）；

（15）《中华人民共和国渔业法》(2013年12月修正)；

（16）《中华人民共和国矿产资源法》（2009年1月修订）；

（17）《中华人民共和国文物保护法》(2017年11月修正)；

（18）《中华人民共和国长江保护法》(2021年3月施行)等。

1.4.2行政法规

（1）《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月修订)；

（2）《中华人民共和国河道管理条例》(2018年3月修订)；

（3）《中华人民共和国野生植物保护条例》(2017年10月修订)；

（4）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》(2016年2月修订)；
（5）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》(2013年12月修订)；

（6）《中华人民共和国自然保护区条例》(2017年10月修订)；

（7）《风景名胜区条例》（2006年12月1日实施）；

（8）《基本农田保护条例》(2011年1月修正)；

（9）《中华人民共和国水土保持法实施条例》(2011年1月修订)；

1.4.3 部委规章及规范性文件

《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2019年10月，国家发展和改革委员会令第29号)；

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》(2020年12月，中华人民共和国生态环境部)；

《国家重点保护野生植物名录》(国家林业和草原局、农业农村部2021年第15号)；
《国家重点保护野生动物名录》(国家林业和草原局、农业农村部2021年第3号)；
《国家重点保护野生动物名录》(2003年2月，国家林业局第7号令修正)；

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发[2010]46号）；

《全国生态环境保护纲要》(2000年11月，国务院国发[2000]38号)；
《全国生态功能区划（修编版）》（2015年11月)；
《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030 年）》（国函[2011]167号）；
《长江经济带生态保护规划》（2017年7月）；
《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)；
《关于进一步加强建设项目环境影响评价工作管理的通知》；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)；
《关于切实加强风险防范、严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》(环发[2013]86号)；
“关于推进环境保护公众参与的指导意见”(环办[2014]48号)；
《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号；
关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知(环发[2015]162号)；
关于印发水泥制造等七个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知(环办环评[2016]114号)；
《全国重要江河湖泊水功能区划》(国函[2011]167号)；
“关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见”（环境保护部（环环评[2018]11号））；
“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”（环境保护部（环环评[2016]150号））；
《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》；
1.4.4 地方法规及规范性文件

《四川省主体功能区划》(2013年4月)；
《四川省环境保护条例》(2017年9月修正)；
《四川省生态功能区划》(川府函[2006]100号)；
《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2024修正）；
《四川省地面水水域环境功能划类管理规定》(川府发[1992]5号)

《四川省重点保护野生动物名录(包括新增)》(2000年9月)；
《四川省〈中华人民共和国环境影响评价法〉实施办法修正》(2019年9月)；
《四川省〈中华人民共和国水法〉实施办法》(2012年7月修正)；
《四川省〈中华人民共和国野生动物保护法〉实施办法》(2012年7月修正)；

《四川省饮用水水源保护管理条例》(2019年9月修正)；
《四川省“十四五”生态环境保护规划》（2022年1月） ；
《四川省水资源综合规划》（四川省人民政府，2014年3月）；
《四川省“十四五”水安全保障规划》（川府发〔2021〕18 号）；
《四川省“十四五”川陕革命老区发展规划》（四川发改委，2021年10月）
四川省人民政府“关于公布四川省重点保护野生植物名录的通知”(川府函[2016]27号)；
《四川省人民政府办公厅关于实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》(川办发[2014]27号)；
《四川省用水定额》（2021）；
四川省人民政府“关于印发四川省生态保护红线方案的通知”（川府发〔2018〕24号）；
《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》
《广元市实行最严格水资源管理制度考核办法》（广府办发[2014]25号）；
《广元市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》”（广府办函〔2024〕26号）
《广元市“十四五”水安全保障规划》；
《剑阁县水资源综合规划》；

《剑阁县国土空间总体规划（2021-2035年）》

《剑阁县老城区防洪及供水方案》
《广元市剑阁县闻溪河一河（库）一策管理保护方案（2021~2025年）》。

1.4.5技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1－2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2－2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3－2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4－2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610－2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19－2022）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则—水利水电工程》（HJ/T88-2003）；
（10）《水利水电工程环境保护设计规范》（SL492-2011）；

（11）《污水监测技术规范》（HJ/T9.11-2019）；

（12）《水利水电工程环境保护概估算编制规程》（SL359-2006）；

（13） 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；

（14）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）；

（15）《水库渔业资源调查规范》（SL167-2014）；

（16）《渔业生态环境监测规范》（SC/T9102.3-2007）；

（17）《淡水浮游生物调查技术规范》（SC/T9402-2010）；

（18）《河湖生态环境需水技术规范》（SL/Z712-2014）；

（19）《水环境监测规范》（SL/Z219-2013）；

（20）《水电工程过鱼设施设计规范》（NB/T35054-2015）；

（21）《水生生物增殖放流管理规定》（农业部[2009]第20号令）。

1.4.6环境质量标准与污染物排放标准 

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；

（3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（4）《环境空气质量标准》（GB3095-2016）；

（5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（6）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

（7）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600—2018)》；

（8）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（11）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）等。
1.4.7技术资料及项目有关文件

《剑阁县老鹰嘴水库工程可行性研究报告》（2023年9月）；

《剑阁县老鹰嘴水库工程初步设计报告》（2025年10月）；

《剑阁县老鹰嘴水库工程水资源论证报告书》（2020年10月）；

《剑阁县老鹰嘴水库工程对四川剑阁西河湿地自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象影响评价报告》及准入批复；

《剑阁县老鹰嘴水库工程水源区及受水区水污染防治规划（2025-2035）》（2025年10月）；

《剑阁县老鹰嘴水库工程对闻溪河上游水生生物影响专题论证报告》（2023年2月）及审查意见；

《剑阁县老鹰嘴水库工程水土保持方案》（2025年10月）；

《长江流域综合规划（2012～2030年）》；

《嘉陵江流域综合规划》（2024年12月）；

《嘉陵江流域综合规划环境影响报告书》及审查意见（2022年6月）；

《剑阁县闻溪河流域综合规划》；

《剑阁县闻溪河流域综合规划环境影响报告书》及审查意见；
1.5评价因子与评价标准

1.5.1评价因子
根据老鹰嘴水库工程在建设、运行及移民安置过程中的特点及其与各环境要素的相互作用关系，采用矩阵法对本工程在施工期、运行期和移民安置可能产生的环境影响进行初步分析和识别，识别结果详见表 1.5.1-1。在此基础上，根据识别的环境影响性质、影响程度、影响权重等，并结合区域生态环境功能区划、环境保护目标、生态环境质量状况及环境制约因素等，筛选确定本工程环境影响评价因子，详见表 1.5.1-2。
表1.5-1    工程环境影响因素识别表
	空间分布
	实施阶段
	环境影响行为
	环境影响识别
	主要环境影响因素

	调出区（含枢纽工程、水库淹没区及供水工程）
	施工期
	施工占地、开挖、堆料、弃渣、导流、交通运输、砂石料加工、混凝土拌合、机械维修保养，以及施工人员日常生活等。
	   枢纽工程和供水工程施工会对水环境、大气环境、声环境、生态环境、环境卫生等产生一定不利影响。其中，施工占地、开挖等会扰动施工区地表，新增水土流失，并可能会破坏陆生植被、惊扰或伤害陆生动物，影响陆生动植物的生长繁殖和生活栖息；施工导流会影响局部河段水文情势，扰动或破坏水生生境；砂石料加工、混凝土拌合、机械维修保养等施工活动产生的生产废水和施工人员日常生活产生的生活污水可能会对地表水和地下水水质及土壤产生影响；施工开挖、堆渣、交通运输过程中产生的扬尘会影响空气质量；施工机械和运输车辆产生的噪声会影响区域声环境；施工过程中产生的弃渣和生活垃圾等固体废弃物会对区域环境卫生产生不利影响。
   枢纽工程和供水工程施工期的环境影响均为短期影响，随着施工活动结束，相关不利环境影响将逐渐减小，直至消失。
	地表水、地下水、土壤、陆生生态、水生生态、环境空气、声环境、环境卫生等

	
	运行期
	大坝阻隔、水库淹没和工程运行调度等
	大坝阻隔改变了河流连通性，对鱼类在坝址上下游河段自由迁徙及基因交流造成不利影响。水库淹没将改变原河段水文情势、水温和水生生境，淹没陆生植被和某些陆生动物的栖息地，但同时也会为部分游禽、涉禽提供更大的繁殖场所和更丰富的食物来源。工程运行调度会在一定程度上改变坝下河段水文情势，从而间接影响坝下河段生态环境（尤其是水生生态）。此外，枢纽工程运行管理人员产生的生活污水和生活垃圾会对环境产生一定不利影响；供水工程供水泵站运行对声环境产生一定不利影响。
	地表水、地下水、土壤、声环境、陆生生态、水生生态等

	受水区
	运行期
	本工程仅考虑为受水区配置水资源，不涉及受水区相关工程建设；工程对受水区的环境影响行为主要为供水配置和新增供水间接产生回归水
	本工程受水区的年调入水量为1823万m3，其中城乡生活和工业量为1433万m3，灌溉供水量为204万m3，农村人畜供水量为56万m3，生态补水130万m3。工程实施对受水区的不利环境影响主要是新增供水产生的回归水对受纳水域水质的影响。除此之外，工程对受水区生态环境、水资源利用及经济社会发展也有一定的有利影响。一方面，工程实施后可保障受水区城乡供水安全、增加灌溉面积、提高农业灌溉保证率，促进区域经济社会发展。
	地表水、地下水、土壤、陆生生态、水生生态等

	移民安置（含专项设施复建）
	施工期
	占地、开挖等
	本工程需搬迁安置105人，生产安置96人（其中调剂土地安置95人），复建村道（四级公路）3.9km。

移民住房及配套基础设施建设、专项设施复建等施工活动会对周边环境产生影响，主要为扰动地表植被、新增水土流失。
	陆生生态、声环境、环境卫生等

	
	运行期
	移民日常生活产生污水和垃圾、复建公路车辆通行产生噪声
	移民产生的生活污水和生活垃圾，若处理不当将污染周边环境。交通设施建成运行后的交通噪声将对沿线居民造成一定影响。
	


表1.5-1   老鹰嘴水库工程环境影响识别表
	环境要素
	环境因子
	影响源
	识别结果

	
	
	工程施工
	水库淹没
	工程运行
	移民安置
	

	地表水环境
	水质
	-1L
	-1L
	-3L
	-1L
	-3L

	
	水文情势
	-1L
	-2L
	-3L
	0
	-3L

	
	水温
	0
	0
	-3L
	0
	-3L

	地下水环境
	水质
	-1L
	-1L
	-1L
	0
	-1L

	
	地下水位
	-1L
	-1L
	-1L
	0
	-1L

	
	环境地质
	-1L
	-1L
	-1L
	0
	-1L

	声环境
	噪声
	-1R
	0
	0
	0
	-1R

	大气环境
	环境空气
	-1R
	0
	0
	0
	-1R

	土壤环境
	土壤
	-1R
	-1L
	0
	-1R
	-1L

	生态环境
	水生生态
	-1L
	-3L
	-3L
	0
	-3L

	
	陆生生态
	-2L
	-3L
	±1L
	-1L
	-3L

	环境风险
	水质
	-1L
	0
	-1L
	0
	-1L

	
	物种
	0
	-1L
	-1L
	0
	-1L

	社会环境
	人群健康
	-1L
	0
	0
	±1L
	±1L


注：+、-分别表示有利影响和不利影响；0、1、2、3分别表示影响的程度忽略不计、小、中、大；R、L分别表示可逆和不可逆影响。
根据主要环境影响因素的识别和工程的污染特征，确定环境质量现状和影响评价的因子见下表。

表1.5-2    评价因子筛选结果表

	环境要素
	评价时段
	评价因子筛选

	地表水环境
	现状评价
	pH、悬浮物、溶解氧、氨氮、氟化物、总氮、总磷、硫化物、铜、锌、镉、铅、汞、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氰化物、挥发酚、砷、硒、六价铬、粪大肠菌群、化学需氧量，硫酸盐、氯化物、硝酸盐、锰、铁

	
	影响评价
	对地表水质（COD、氨氮、总磷、总氮等）、水文情势影响（流量、水位、水面面积、水温）

	地下水环境
	现状评价
	水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、CODMn、总大肠菌群、铬（六价）、铅、砷、汞、镉

	
	影响评价
	工程建设对地下水水位、水质的影响

	大气环境
	现状评价
	TSP

	
	影响评价
	TSP

	声环境
	现状评价
	LAeqdB（A） 

	
	影响评价
	LAeqdB（A）

	土壤环境
	现状评价
	包括（GB15618-2018）基本项目和（GB36600-2018）45项基本项+pH值、全盐量、石油烃

	
	影响评价
	pH值、全盐量

	生态环境
	现状评价
	陆生生态、水生生态等

	
	影响评价
	陆生生态影响、水生生态影响


1.5.2相关生态功能区划
（1）地表水功能区

根据《广元市江河湖泊水功能区划报告》及批复（广府复〔2018〕14号），剑阁县老鹰嘴水库工程涉及闻溪河水功能区为“闻溪河保留区”1个水功能一级区，该水功能区起始断面为闻溪河“河源”，终止断面为闻溪河“入嘉陵江口”，水质管理目标为Ⅲ类。

（2）环境空气功能区

根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，本工程所在区域主要为乡村地区和居民区、商业交通居民混合区、文化区，属于二类环境空气功能区。项目评价范围内的四川翠云廊古柏自然保护区、剑门蜀道国家级风景名胜区、四川剑阁西河湿地自然保护区区域属于一类环境空气功能区。
（3）声环境功能区

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，本工程主要位于乡村地区和居民区、商业区文化区，属 2 类声环境功能区。评价范围内交通干线两侧一定距离内的噪声敏感建筑物执行 4 类声环境功能区要求。
（4）生态功能区划
根据《四川省生态功能区划》，剑阁县老鹰嘴水库工程属盆中丘陵农林复合生态亚区，生态功能区属Ⅰ-2-3，即嘉陵江中下游农业与土壤保持生态功能区。
1.5.3评价标准
1.5.3.1环境质量标准
（1）地表水

工程水源区闻溪河，受水区闻溪河、清江河支流三叉河、嘉陵江支流汞河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表1.5-3       地表水环境质量标准           单位：mg/L
	项目
	单位
	Ⅲ类水质标准
	标准来源

	水温
	（℃）
	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1、周平均最大降温≤2
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

表1地表水环境质量标准基本项目标准限值

	pH
	（无量纲）
	6-9
	

	溶解氧
	mg/L
	≥5
	

	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤6
	

	COD
	mg/L
	≤20
	

	BOD5
	mg/L
	≤4
	

	氨氮
	mg/L
	≤1.0
	

	总磷（以P计）
	mg/L
	≤0.2（湖、库0.05）
	

	总氮
	mg/L
	≤1.0
	

	铜
	mg/L
	≤1.0
	

	锌
	mg/L
	≤1.0
	

	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	

	硒
	mg/L
	≤0.01
	

	砷
	mg/L
	≤0.05
	

	汞
	mg/L
	≤0.0001
	

	镉
	mg/L
	≤0.005
	

	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05
	

	铅
	mg/L
	≤0.05
	

	氰化物
	mg/L
	≤0.2
	

	挥发酚
	mg/L
	≤0.005
	

	石油类
	mg/L
	≤0.05
	

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.2
	

	硫化物
	mg/L
	≤0.2
	

	粪大肠菌群（个/L）
	mg/L
	≤10000
	


（2）地下水

评价区执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。
表1.5-4         地下水质量标准           单位：mg/L
	项目
	Ⅲ类
	标准来源

	pH（无量纲）
	6.5-8.5
	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)

	总硬度（以CaCO3计）
	≤450
	

	溶解性总固体
	≤1000
	

	挥发性酚类（以苯酚计）
	≤0.002
	

	耗氧量
	≤3.0
	

	氨氮
	≤0.50
	

	氰化物
	≤0.05
	

	总大肠菌群
	≤3.0
	

	硝酸盐（以N计）
	≤20.0
	

	亚硝酸盐（以N计）
	≤1.00
	

	铁
	≤0.3
	

	锰
	≤0.10
	

	汞
	≤0.001
	

	铅
	≤0.01
	

	镉
	≤0.005
	

	铬（六价）
	≤0.05
	

	硫酸盐
	≤250
	

	砷
	≤0.01
	

	氟化物
	≤1.0
	

	氯化物
	≤250
	

	总大肠菌群，MNP/100ml
	≤3
	


（3）环境空气

环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，但涉及四川翠云廊古柏自然保护区、剑门蜀道国家级风景名胜区、四川剑阁西河湿地自然保护区评价区执行一级标准。

表1.5-5              环境空气质量标准           

	污染物
	取值时间
	一级标准
	二级标准
	单位
	标准来源

	SO2
	年平均
	20
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

	
	24小时平均
	50
	150
	
	

	
	1小时平均
	150
	500
	
	

	NO2
	年平均
	40
	40
	
	

	
	24小时平均
	80
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	200
	
	

	PM10
	年平均
	40
	70
	
	

	
	24小时平均
	50
	150
	
	

	PM2.5
	年平均
	15
	35
	
	

	
	24小时平均
	35
	75
	
	

	TSP
	年平均
	80
	200
	
	

	
	24小时平均
	120
	300
	
	

	CO
	24小时平均
	4
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	10
	
	

	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	100
	160
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	160
	200
	
	


（4）声环境

项目评价范围内108国道及青剑路两侧40m范围内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a标准（学校医院等特殊敏感点执行2类），其余区域执行2类标准。

表1.5-6                   声环境质量标准
	执行标准
	标准值（dB(A)）

	
	昼间
	夜间

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	2类
	60
	50

	
	4a类
	70
	55


（5）土壤环境

项目评价范围内建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

表1.5-7   建设用地土壤环境质量标准（GB36600-2018第二类建设用地筛选值）    

单位：mg/kg

	项目
	标准
	项目
	标准
	项目
	标准

	砷
	60
	氯甲烷
	37
	四氯乙烯
	53

	镉
	65
	1，1-二氯乙烷
	9
	1，1，1-三氯乙烷
	840

	铬（六价）
	5.7
	1，2-二氯乙烷
	5
	1，1，2-三氯乙烷
	2.8

	铜
	18000
	1，1-二氯乙烯
	66
	三氯乙烯
	2.8

	铅
	800
	顺-1，2-二氯乙烯
	596
	1，2，3-三氯丙烷
	0.5

	汞
	38
	反-1，2-二氯乙烯
	54
	氯乙烯
	0.43

	镍
	900
	二氯甲烷
	616
	苯
	4

	四氯化碳
	2.8
	1，2-二氯丙烷
	5
	氯苯
	270

	氯仿
	0.9
	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	1，2-二氯苯
	560

	苯并[α]芘
	1.5
	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	1，4-二氯苯 
	20

	苯并[α]蒽
	15
	二苯并[α，h]蒽
	1.5
	乙苯
	28

	苯并[b]荧蒽
	15
	茚并[1，2，3-cd]芘
	15
	苯乙烯
	1290

	苯并[k]荧蒽
	151
	萘
	70
	甲苯
	1200

	䓛
	1293
	苯胺
	260
	间-二甲苯+对-二甲苯
	570

	硝基苯
	76
	2-氯酚
	2256
	邻-二甲苯
	640

	石油烃（C10-C40）
	4500
	二噁英
	4×10-5
	/
	/


表1.5-8      农用地土壤环境质量标准（GB15618-2018筛选值）
单位：mg/kg
	环境因素
	项目
	标准限值

	土壤

环境
	pH
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	7.5＜pH

	
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.5

	
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	
	镍
	60
	70
	100
	190

	
	锌
	200
	200
	250
	300


[image: image356.wmf]V

P

N

=


1.5.5.2 污染物排放标准
（1）大气污染物排放标准

执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放标准浓度限值和《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中的标准限值。
表1.5-9  大气污染物综合排放标准

	污染物
	无组织排放监控浓度

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0mg/m3

	SO2
	
	0.4mg/m3

	NOx
	
	0.12mg/m3


表1.5-10   四川省施工场地扬尘排放限值    单位：ug/m3
	监测项目
	区域
	施工阶段
	监测点排放限值
	监测时间

	总悬浮颗粒物（TSP）
	成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵 阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、 巴中市、雅安市、眉山市、资阳市
	拆除土石方/土石方开挖/土石方回填阶段
	600
	自监测起持续15分钟

	
	
	其他工程阶段
	250
	


（2）水污染物排放标准

枢纽工程及管线施工区废污水经处理后全部回用，不得外排；其他执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4一级标准；运行期管理站工作人员生活污水经污水站处理后用于库外绿化或者直接排放，禁止排入老鹰嘴水库库区。

表 1.5-11   工程污水综合排放标准

	标准
	项目
	限值（单位：mg/L）

	《污水综合排放标准（GB8978-1996）》一级

BOD5
	pH（无量纲）
	6~9

	
	SS
	70

	
	COD
	100

	
	BOD5
	20

	
	NH3-N
	15

	
	石油类
	5

	
	动植物油
	10


（3）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

表1.5-12   建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

	时段
	昼间
	夜间

	噪声限值
	70
	55


（4）固体废物

固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求。废机油等危险废物暂存场执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023），危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》（2021 年 11 月 30 日生态环境部、公安部、交通运输部令第 23 号）实施。

1.6评价等级

1.6.1地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本工程属于水污染、水文要素两者兼有的复合影响型建设项目。
施工期，混凝土系统废水、含油废水等生产废水处理后回用，生活污水处理后回用或纳入当地污水处理系统（属间接排放）；运行期业主管理站产生的少量生活污水处理后回用。根据导则水污染影响型建设项目评价等级判定标准，本工程施工期、运行期水污染影响地表水环境评价等级为三级B。

项目老鹰嘴水库总库容2868万m3，兴利库容2480万m3，坝址多年平均来水量约4290万m3，年径流量与总库容比α为1.53，小于10，为水温稳定分层型，评价等级为一级；兴利库容与年径流量百分比β为59%，β≥20%，评价等级为一级。工程水文要素评价等级为一级。
1.6.2地下水环境

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)中附录A地下水环境影响评价行业分类表，项目属于III类项目。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。
表1.6-1   地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已经建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉邓特殊地下水资源保护区

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划建设的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

	不敏感
	上述地区之外的其他地区

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


评价区不涉及地下水集中式饮用水水源地，根据现场调查，评价区有分散地下水水井和泉点，确定评价区内地下水环境敏感程度为较敏感。

表1.6-2             评价工作等级分级

	环境敏感程度

项目类别
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三（本项目）

	不敏感
	二
	三
	三


综上，本工程地下水环境影响评价工作等级为三级。

1.6.3环境空气

本工程对大气环境的影响主要发生在施工期，影响区仅在施工区域周边；本工程建成运行后不排放大气污染物。污染物最大地面空气质量浓度占标率为 Pmax＜1%。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）的有关规定，本工程大气环境影响评价工作等级为三级。
1.6.4声环境

本工程施工期噪声主要来自土石方开挖回填、施工机械噪声等固定噪声源，以及施工运输车辆等流动噪声源，运行期噪声源主要为泵站运行噪声。本工程水库枢纽工程区的声环境功能区为GB3096 规定的2类地区，项目建设前后评价范围内环境目标噪声级增高量小于3dB（A），受影响人口数量变化不大。因此，本工程声环境评价工程等级为二级。
1.6.5生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）“6.1.4 建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级”。
陆生生态：老鹰嘴水库工程淹没区涉及四川剑阁西河湿地自然保护区。根据HJ19-2022规定，“涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级”，本项目涉及自然保护区，陆生生态影响评价等级为一级。
本项目“属于水文要素影响型且地表水等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级”，同时考虑““拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价工作等级应上调一级”，确定工程水生生态影响评价等级为一级。
1.6.6土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），工程属于生态影响型项目，评价工作等级由土壤环境敏感程度和项目类别确定。
老鹰嘴水库总库容2868万m3，属于II类项目。
根据剑阁县气象局统计资料，剑阁县多年平均水面蒸发量为1469.1mm，多年平均降水量为1083.4mm，干燥度(EPR)为1.36。根据建设单位提供的水文地质资料，项目区域推荐下坝线地下水位埋深大于1.5m；另外，根据土壤环境质量监测结果，本项目坝址、库区淹没区农田土壤含盐量为0.3g/kg ~0.4g/kg，pH为7.5-7.7左右。故项目区域土壤环境质量现状不存在盐化、酸化、碱化，项目所在区生态敏感程度为不敏感。

因此，本项目土壤环境评价等级为三级。
1.6.7环境风险
本工程非污染型建设项目，可能存在的环境风险主要有：施工油类等危险品运输和暂存风险、废污水事故排放风险等。本工程距普安镇较近，不设置油料库，配备油罐车满足施工机械的油料需求。施工爆破由专业民爆公司承担，施工区内不设置炸药库。工程环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），确定工程环境风险评价工作等级为简单分析。

1.7评价范围

根据工程总体布置、建设规模和施工特点，结合当地环境对工程建设的要求，根据评价等级确定工程环境影响评价范围如下：

（1）地表水水环境

水源工程区：老鹰嘴水库回水末端上游1km至闻溪河河口长约39.6km（坝上7.1km、坝下32.5km）的河段。

受水区：闻溪河、清江河支流三叉河、嘉陵江支流汞河
地下水环境

本工程水源枢纽工程区和库区所在的水文地质单元，以及输水管线两侧各500m范围。评价范围主要为枢纽区以及输水线路沿线两侧各500m范围涉及的水文地质单元。
（3）大气环境及声环境

工程永久占地、临时占地及施工道路两侧外扩 200m 范围以内区域。
（4）生态环境

水生生态：考虑到本工程水温影响、水文情势与下游已建拦河闸坝的影响，水生生态评价范围与水环境一致，即老鹰嘴水库回水末端上游1km至闻溪河河口长约39.6km（坝上7.1km、坝下32.5km）。

陆生生态：依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的要求，工程坝址、库区以周边第一重自然山脊为界，临时占地工程区、供水管道沿线开阔平坦区周边约500m的范围。

调查评价重点是坝址枢纽区、库区淹没区、临时占地区及管线占地区范围。

评价区海拔范围：470-900m，评价区总面积3748.36 hm2。

（5）土壤环境

土壤环境评价范围为水库淹没影响区和施工扰动区。
1.8评价时段

（1）现状评价年

本工程自然环境、生态环境、环境质量现状等采用2025年现场调查数据与监测数据，并结合收集调查的历史资料和长系列监测资料。
（2）预测水平年

结合工程建设的特点，确定影响预测评价分施工期和运行期两个时段。其中施工期预测水平年为施工高峰年，运行期环境影响评价水平年为2035年，与初步设计水平年保持一致。 

1.9环境保护目标

1.9.1 环境功能保护目标

（1）水资源
合理开发利用和保护水资源，优化老鹰嘴水库调度运行，减少工程实施对下游用水的不利影响，特别是要保证坝下河段内的生态环境用水。 

（2）地表水环境
维持施工区地表水体现有水域功能，对施工废水及生活污水进行达标处理，确保水体功能类别不因工程施工和运行而降低。保护剑阁县水库库尾～闻溪河河口河段水环境质量，涉及水域水质能够满足水环境功能要求。

（3）地下水

工程区域地下水位和水质不因工程建设引起显著变化。 

（4）生态环境

陆生生态：保护区域自然生态系统与重要物种栖息地；维护工程影响区生态系统的完整性和稳定性，尽量减小本工程兴建对生态环境的影响；严格控制施工占地，尽可能减少对植被的破坏，降低对动物生境以及觅食、栖息、繁殖等行为的影响；保护工程影响区域内古树名木，重点保护野生动物及其栖息环境。

水生生态：保护工程影响区珍稀濒危水生动物、特有鱼类及其栖息生境；水库初期蓄水和运行期按要求下泄生态流量，满足水生生物对环境的需求；采取栖息地保护与修复、增殖放流等措施，保护水生生物多样性，减缓对水生生物通道阻隔的影响。 

（5）环境空气

保护施工区环境空气质量，不因工程施工造成施工区周围环境空气质量显著下降，使施工人员生活区域及周围区域达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，敏感区达到一级标准。

（6）声环境

保护施工区周边声环境质量，不因工程施工造成其声环境质量显著下降，施工周边声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准，施工场界噪声限值要达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 

1.9.2环境敏感保护目标

经现场调查和对工程方案的分析，评价区主要环境敏感目标如下：
    （1）生态环境

1）生态红线
剑阁县自然资源局以《关于剑阁县老鹰嘴水库工程占用生态红线情况的复函》”对老鹰嘴水库工程与四川省生态保护红线关系予以确认，经叠图分析，老鹰嘴水库工程不涉及四川省生态保护红线。

根据剑阁县三区三线最新成果，与工程设计确定的用地红线范围叠图分析核实，老鹰嘴水库不涉及四川省生态保护红线。
2）自然保护地
据调查，工程与评价区域内的自然保护区、风景名胜区等自然保护地具体情况如下表所示： 
表 1.9-1              主要环境敏感区
	敏感区类型
	敏感区名称
	级别
	保护区特征
	与工程位置关系

	自然保护区
	四川翠云廊古柏自然保护区
	省级
	保护区总面积27155hm2，分布在昭化区、剑阁县、梓潼县境内。其中：保护区核心区面积278hm2，占保护区总面积的1%；缓冲区面积476.0 hm2，占保护区总面积的1.8%；实验区面积26401hm2，占保护区总面积的97.2%。
	工程坝址不在保护区范围内，距离保护区实验区边界距离约2.7km。 

输水工程不涉及该自然保护区，至普安水厂管线末端最近距离约5m；

临时工程不涉及该自然保护区，姚家镇料场及便道距离保护区最近约650m，双剑社区料场距离保护区最近约560m；

	
	四川剑阁西河湿地自然保护区
	市级
	西河湿地自然保护区地处嘉陵江中游上段西侧的剑阁县境内，总面积34800hm2。其中：核心区总面积4899.5hm2，占保护区总面积的14.1%；缓冲区总面积487.3hm2，占保护区总面积的1.4%；实验区总面积29413.2hm2，占保护区总面积的84.5%。
	工程坝址不在保护区范围内，距离保护区实验区边界距离约950m，淹没区涉及自然保护区实验区；

输水工程不涉及自然保护区实验区，最近距离约760m；

临时工程部分库区料场及临时堆场位于实验区，环评进行下一步阶段优化调整。

	风景名胜区
	剑门蜀道国家级风景名胜区
	国家级
	风景区规划面积790.0平方公里。其中：一级保护区（核心景区）总面积118.9平方公里，占风景总面积的15.0%。二级保护区面积130.0平方公里，占总面积的16.5%。三级保护区面积541.1平方公里，占总面积的68.5%。
	  工程坝址用地红线距离保护区边界最近约50m。淹没区最近约150m。
  输水工程不涉及风景名胜区，右岸至普安水厂输水管线沿风景名胜区外沿G108线铺设，距离风景名胜区边界处最近约12m；
  临时工程不涉及风景名胜区，沿G108布设的部分临时工厂，距离最近约8m；

	森林公园
	剑门关国家森林公园
	国家级
	剑门关国家森林公园总面积3311.51hm2。由剑门关景区、翠云廊景区、茶园沟景区和龙王潭景区4部分组成。森林公园森林资源丰富，森林面积2651.81hm2，森林覆盖率80.1%。
	工程坝址距离森林公园边界最近距离约2.6km；

输水工程距离森林公园边界最近约280m；

临时工程不涉及该森林公园，姚家镇料场及便道距离森林公园斑块最近约155m；


工程与各敏感区位置关系见附图。

2）公益林

根据老鹰嘴水库工程占地红线范围，与林业相关保护地进行对比分析后，本项目与公益林位置关系见附图。
（2）水环境

工程所涉及老鹰嘴水库库区、坝下河段及受水区涉及的闻溪河流域，维护工程涉及河段现有水域功能，使工程所在的老鹰嘴水库库区、下游河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。工程蓄水期及运行期下泄一定的生态流量，并保障水库下游的生态环境用水及居民生产生活用水需求。 

工程评价区不涉及地表水饮用水源保护区，距离工程最近水源地为刘家河水源地，本项目距离其保护区边界约2.1km。
地下水环境主要保护目标为评价范围内分散地下水水井和泉点，工程施工期间，采取有效措施防止或减缓工程建设对地下水水质的影响。

表1.9-2    老鹰嘴水库水环境敏感目标一览表
	环境要素
	环境保护目标
	与工程关系
	保护要求

	地表水环境
	水源区
	库区河段
	闻溪河库区7.6km河段，支库郑家河2.5km河段
	闻溪河干流及支流郑家河满足III类水功能区要求

	
	
	减水河段
	闻溪河坝下至嘉陵江口32.5km河段
	保障生态流量要求，满足III类水功能区要求

	
	受水区
	闻溪河
	工程退水范围
	满足III类水功能区要求

	
	
	清江河支流三叉河
	
	

	
	
	嘉陵江支流汞河
	
	

	地下水环境
	水库库周及工程输水管线沿线评价区内分布的水井及泉点
	水库库周及输水线路沿线
	水质执行GB/T14848-2017

Ⅲ类标准，水量不明显降低


（3）环境空气和声环境

工程评价范围涉及四川翠云廊古柏自然保护区、四川剑阁西河市级湿地自然保护区、剑门蜀道国家级风景名胜区的环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准限值要求，其他地区保证空气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值要求。营运期和施工期保证周边声环境质量不因本项目实施而改变，做到噪声不扰民，使沿线居民满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值要求。

表1.9-2      大气环境和声环境保护目标
	工区
	保护对象
	保护内容（规模）
	位置关系
	保护要求

	水库枢纽
	五星村

（㊱）
	4户15人
	北侧152-198m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	城北社区

（①②）
	4户17人
	南侧45-98m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	城北社区

（④⑤⑥）
	8户33人
	东南侧127-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	供水工程
（右岸管线）


	城北社区

GK0+133至

GK0+282

（①②）
	4户17人
	南侧15-48m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	城北社区

GK0+133至

GK0+282

（③）
	4户18人
	南侧158-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	城北社区

GK0+457至

GK0+850
（④⑤⑥）
	8户33人
	南侧12-110m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	供水工程
（右岸管线）
	城北社区

GK0+928至

GK1+093
（⑦⑧）
	11户49人
	西侧33-120m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	
	4户17人
	西侧64-170m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	城北社区

GK1+191至

GK1+474
（⑨⑩）
	8户35人
	西南侧12-74m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	
	4户15人
	西南侧55-173m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	城北社区

GK1+570至

GK1+732
（⑪）
	5户22人
	西南侧5-66m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	
	3户
	西南侧72-166m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	供水工程
（右岸管线）
	城北社区

GK1+779至

GK2+116（⑫⑬）
	19户62人
	东侧35-114m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	
	5户22人
	东侧4-35m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	城北社区

GK2+243至

GK2+506（⑭⑮）
	1户5人
	南侧11m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	
	5户22人
	南侧39-197m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	城北社区

GK2+420至

GK2+646（⑯ ⑰）
	3户12人
	南侧15-49m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	
	12户
	北侧5-49m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	
	5户24人
	北侧49-108m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	城北社区

临街居民
GK2+505至

GK2+850

（⑱）
	101人
	北侧90-161m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	
	9人
	北侧161-182m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	供水工程
（右岸管线）
	城北社区

临街居民
GK2+745至

GK3+045
（⑲）
	3户12人
	南侧27-111m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	城北社区

临街居民
GK2+745至

GK3+045
（⑳）
	50人
	北侧32-85m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	城北社区

临街居民
GK3+045至

GK3+586
（㉑）
	230人
	北侧26-127m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	普安镇
临街居民
GK3+586至

GK3+975
（㉒）
	420人
	北侧132-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	
	60人
	北侧62-132m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2a类

	供水工程
（右岸管线）
	普安镇

临街居民
GK3+975至

GK4+438
（㉓）
	340人
	北侧40-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	
	520人
	北侧12-40m

北侧140-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	普安镇

临街居民
GK4+438至

GK4+726
（㉔）
	1600人
	东侧40-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	
	10人
	东侧5-40mm
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	普安镇

双剑村
GK4+580至

GK4+726
（㉖）
	5户23人
	西侧58-155m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	普安镇

临街居民
GK4+726至

GK5+107
（㉕）
	750人
	东侧19-155m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	
	12人
	东侧4-19m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	普安中学GK5+107
（㉗）
	1360人
	南侧54-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	普安镇

双剑村
GK5+107
（㉘）
	3户10人
	西南侧160-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	
	1户4人
	西南侧174m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	供水工程（左岸管线）
	五星村

TK0+460至

TK0+640
（㊱）
	4户15人
	东北侧126-169m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	五星村

TK0+711至

TK0+795
（㊲）
	5户23人
	东北侧107-182m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类

	
	五星村

TK0+857
（㉟）
	1户4人
	南侧79m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类

	供水工程（左岸管线）
	五星村

TK0+948至

TK1+116
（㊴）
	5户21人
	东北侧18-179m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	五星村

TK1+305至

TK1+463
（㊵）
	3户14人
	南侧68-170m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	五星村

TK1+595
（㊶）
	1户5人
	东侧48m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	五星村

TK1+830至

TK2+002
（㊷㊸）
	4户19人
	西南侧19-136m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	供水工程（左岸管线）
	五星村

TK2+087至

TK2+469
（㊺）
	8户35人
	西侧15-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	五星村

TK2+087至

TK2+469
（㊹㊻）
	7户31人
	东侧16-184m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程（工区及场站-坝址区）
	城北社区

（①②）
	4户17人
	西侧16-185m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	城北社区

（③）
	4户18人
	南侧117-162m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程（工区及场站-坝址区）
	城北社区

（④⑤⑥）
	8户33人
	东南侧13-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	城北社区

（⑤⑥⑦⑧）
	10户45人
	西南侧88-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	五星村

（㊱㊲）
	9户38人
	北侧51-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程（工区及场站-坝址区）
	五星村

TK1+305至

TK1+463
（㉛㉜㉝㉞）
	6户26人
	南侧及东南侧30-175m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	五星村

TK1+305至

TK1+463
（㊵）
	3户14人
	北侧78-132m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-块石渣料场
	青碑村

（㉙）
	1户4人
	南侧180m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	临时工程-库内梁家河粘土料场
	五星村

（㉛㉜㉝）
	4户15人
	北侧38-123m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	五星村

（㉞㉟）
	3户15人
	北侧28-127m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-普安工业园土料场
	光荣村
	10户43人
	南侧85-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-普安工业园土料场
	光荣村
	5户21人
	西南侧88-170m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	光荣村
	2户7人
	东侧70-186m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	光荣村
	19户86人
	东北侧8-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	光荣村
	2户10人
	东北侧173-195m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	光荣村
	3户13人
	东北侧10-47m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-普安工业园土料场
	光荣村
	3户13人
	东北侧10-47m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	光荣村
	8户34人
	西北侧17-130m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	光荣村
	2户9人
	东北侧173-195m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	光荣村
	34户155人
	东北侧26-182m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-普安工业园土料场
	光荣村
	8户32人
	西侧90-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	光荣村
	3户13人
	西侧110-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-姚家镇土料场
	团结村
	7户33人
	东南侧9-181m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-姚家镇土料场
	团结村
	4户19人
	东侧155-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	团结村
	6户26人
	北侧10-184m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	团结村
	2户7人
	10-20m

（地块二、三中间）
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-姚家镇土料场
	团结村
	9户41人
	北侧4-111m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	团结村
	1户4人
	20m

（地块一、二中间）
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	团结村
	36户153人
	北侧6-187m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-姚家镇土料场
	团结村
	3户14人
	西侧35-65m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	团结村
	17户74人
	西北侧149-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-姚家镇土料场
	团结村
	1户4人
	西南侧145m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-向阳社区土料场
	向阳社区
	4户21人
	北侧19-95m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	姚家镇幼儿园
	55人
	西侧88m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-向阳社区土料场
	向阳社区
	3户14人
	西侧28-58m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	向阳社区
	4户19人
	北侧46-192m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	向阳社区
	3户13人
	东北侧64-176m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-向阳社区土料场
	向阳社区（姚家镇居民）
	1200人
	南侧19-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	姚家镇小学
	450人
	南侧105m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-金剑工业园二期土料场
	五星村
	3户11人
	东侧及东南侧27-173m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	五星村
	5户23人
	东北侧127-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	临时工程-金剑工业园二期土料场
	剑阁县普安区域性养老服务中学
	78人
	北侧107m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	五星村
	1户3人
	北侧62m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	五星村
	10户46人
	北侧122-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

	
	五星村
	8户34人
	西南侧119-200m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-金剑工业园二期土料场
	五星村
	4户17人
	南侧4-41m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-临时堆场
	青碑村

（㉚）
	26户117人
	西侧及西南2-132m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	五星村

（㉛㉜㉝）
	4户15人
	5-20m

（临时堆场中间）
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	临时工程-临时堆场
	五星村

（㉞㉟）
	3户15人
	北侧28-127m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	五星村

（㊵）
	3户14人
	北侧2-31m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	五星村

（㊲）
	5户23人
	东侧10-151m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	五星村

（㊳）
	3户13人
	北侧10-83m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	五星村

（㊴）
	5户21人
	东北侧6-35m
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类


1.10环境影响评价程序

按照《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》的要求，环境影响评价程序见图1.10-1所示。


[image: image2.emf]环境影响评价委托书

根据 《 建设项目环境影响评价分类管理名录》， 环境影响评价文件类型为报告书

环境状况调查， 初步工程分析

确定环境

功能

确定保护

目标

确定评价

因子

确定评价

等级

确定评价

范围

确定评价

重点

制定工作方案

环境现状调查与监测

污染源

调查

环境现状

监测

水生生态

调查

陆生生态

调查

社会经济

调查

环境影响预测评价

水

文

情

势

影

响

评

价

水

环

境

影

响

评

价

生

态

环

境

影

响

评

价

社

会

环

境

影

响

评

价

施

工

期

环

境

影

响

评

价

环

境

风

险

分

析

与

应

急

预

案

专题调查评价

●

陆生生态专题

●

水生生态专题

●

水环境专题

●

水文情势急生态流量专题

●

水温专题

环境保护对

策措施

环境监测

计划

环境监理与

管理计划

环保投资急环境

经济损益分析

总体评价

编制 《 剑阁县老鹰嘴水库工程环境影响报告书》

公

众

参

与

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段

图1.10-1     老鹰嘴水库工程环境影响评价工作程序图
2 工程概况

2.1流域概况

2.1.1流域概况

闻溪河是嘉陵江右岸一级支流，古称闻溪，又称魏家河。该河发源于剑阁县盐店镇西北尖山子，东北流过五指、高石坎，转东南过刘家嘴，左纳高台沟，又过剑北，再纳刘家河，至剑阁普安镇，经县城曲折东流，南岸有鹤鸣山石刻，为道教名胜，又东至闻溪乡，左纳魏家河、新中沟，东南至金钟转东北，又纳轰隆寺沟，转东至江口镇汇入嘉陵江，河长61km，流域面积545km2，比降7.53‰。闻溪河流经盐店、北庙、普安、闻溪等地至江口镇流入嘉陵江。
流域位于广元市西南部的剑阁县东北部，北靠绵广高速公路，西与西河分水，南临五一、七一水库，东抵嘉陵江。发源地尖子山，海拔高程为1108m。域内地势西北高，东南低，且支流发育，并多呈非对称树枝状分布，支流主要集中在左岸，有较大支流5条。森林覆盖率39％。
闻溪河流域为陡峭深山区地形，径流主要由降水补给，地下水补给极少。径流年内、年际变化与降水量的年内、年际变化基本一致。径流年际变化呈现丰枯交替情况，根据流域内剑阁水文站历年径流资料分析，流域多年平均径流深为430mm。最大年径流出现在1961年，年平均径流深为1074mm；最小径流出现在2002年，平均径流深仅为56mm。最大径流和最小径流分别是多年平均径流量的2.6倍和0.14倍。
闻溪河主源称铁炉河，在城北镇有左岸支流刘家河汇入，以下称闻溪河。铁炉河集雨面积104.1 km2，河长23.3km，比降9.4‰。
拟建老鹰嘴水库位于剑阁县城北镇剑北村铁炉河老鹰嘴处，坝址以上控制集水面积97.37km2，河长20.4km，平均比降为9.5‰。
2.1.2流域综合规划

2.1.2.1嘉陵江流域综合规划
2005年长江委编制完成了《嘉陵江流域综合利用规划任务书》，该任务书2005年3月通过水利部审批（水规计〔2005〕87号）。2005年6月，长江委编制完成《嘉陵江干流综合规划报告（征求意见稿）》，同年8月送流域涉及的陕西、甘肃、四川、重庆四省（直辖市）征求意见。长江委根据各省（直辖市）水利主管部门的书面意见，以及各支流现有的规划成果对报告进行了补充和修改，完成《嘉陵江流域综合规划报告》以及《嘉陵江流域综合规划报告（简本）》，于2007年9月报送水规总院审查，根据审查意见修改完善后于2008年9月报送水规总院复审，长江委根据复审意见对报告进行了修改完善。水利部于2008年12月发函国家有关部委及相关省市人民政府办公厅征求意见，根据相关回复意见，长江委于2009年8月完成《嘉陵江流域综合规划报告》并上报水利部。

2016年，因流域社会经济、大中型水利工程、梯级电站等建设情况已较大改变，长江委此修改后于2016年5月报水规总院复审，根据复审意见修改完善后形成《嘉陵江流域综合规划（征求意见稿）》送流域涉及四省（直辖市）征求意见，长江委对四省（直辖市）人民政府办公厅回复意见对报告进行了修改完善。水利部于2016年12月再次发函分送国家有关部委征求意见，长江委根据各部委反馈意见对报告进行了修改补充，于2017年9月完成了《嘉陵江流域综合规划报告》（2017.9）并上报水利部。

2020年，根据新时期治水思路和水利改革发展总基调规划，在进一步征求流域涉及四省（直辖市）流域水利水电工程建设情况基础上，2022年3月编制完成了《嘉陵江流域综合规划报告》（2022.3）。

长江水资源保护科学研究所负责《嘉陵江流域综合规划环境影响报告书》的编制工作，2022年8月3日，生态环境部印发《关于<嘉陵江流域综合规划环境影响报告书>的审查意见》（环审〔2022〕119号）。

2024年12月28日，水利部印发《关于嘉陵江流域综合规划的批复》（水规计〔2024〕340号）。
嘉陵江流域综合规划主要内容
（1）规划任务与总体布局
规划任务：防洪、供水灌溉、航运、水资源保护与水生态环境保护、水土保持、水力发电等。
总体布局：中游：采取提防、护岸等工程措施，结婚亭子口、宝珠寺、升钟等干支流防洪水库防御洪水。依托嘉陵江干支流自然水系及供水设施布局，建设骨干输配水通道，构建多源互补的供水格局。完善嘉陵江干支流航运体系，按照规划标准适时改扩建通航构筑物，开展水东坝生态航运研究论证。加强饮用水源保护和河湖基本生态用水保障。在干支流建设鱼类增殖站，嘉陵江干流上石盘坝下至亭子口库尾以及部分支流未开发河段纳入鱼类栖息地整体保护。已建枢纽采取必要过鱼措施恢复河流连通性。加强水土流失治理。

（2）城乡供水规划
四川省遂宁市通过上游、寸塘口等调蓄水库与都江堰水源连通，与涪江水源互为备用解决大英县和安居区城区供水，蓬溪县供水由武都引水蓬溪船山灌区工程和本地水源共同解决；资阳市乐至县和安岳县城区供水通过都江堰毗河供水工程与本地水源共同解决；广安市主城区以渠江作为主水源、全民水库作为备用水源亭子口灌区建成后通过向全民水库补水，还可解决岳池县供水不足问题;南充市通过亭子口水库引水解决营山县和仪陇县老县城供水不足问题，并通过升钟水库和复安水库保障西充县供水安全；广元市规划新建渔洞河水库、茶坝水库以提升广元城区的供水保障能力，新建密沟水库、老鹰嘴水库解决剑阁新、老县城的缺水问题；巴中市新建青龙嘴水库作为城区应急备用水源；达州市由鲜家湾水库和川渝东北一体化水资源配置工程共同解决相关县市的缺水问题呢。
（3）河湖水生态保护规划
①规划目标与布局

规划目标。到2035年，嘉陵江流域水生态环境保护修复取得积极成效，干流和重要支流水质稳定保持优良；河湖生态环境用水需求得到满足;集中式饮用水水源安全得到有效保障，珍稀特有物种种群得到有效保护，水生生物的多样性和完整性得到维系，不同类型的生境得到有效保护。

嘉陵江干流布局。强化源头区保护治理，加强饮用水水源保护、源头水土流失预防保护和陇南及陕南地区侵蚀沟道等治理；加强亭子口等控制性水库联合调度，保障河湖基本生态用水；加强嘉陵江干流略阳以上、上石盘坝下至亭子口库尾、草街坝下至河口河段以及部分支流鱼类栖息地保护和昭化、南充、合川、草街等河段增殖放流或连通性恢复，维护珍稀特有鱼类良好栖息环境。
主要支流布局。西汉水上游江河源头区以水源涵养为主，中下游强化观音峡、西淮坝、葫芦头、药木院等已建水工程调度与管理，保障河湖基本生态用水；已建枢纽采取必要过鱼措施恢复河流连通性。落实白龙江干流亚古、白云、尼什峡、九龙峡等已建水工程分类整治措施，保障河湖基本生态用水；已建枢纽采取必要过鱼措施恢复河流连通性;加强亚古电站上游未开发河段生态环境保护、保育与生境修复。渠江加强饮用水水源保护以及上游红鱼洞和中下游下两、青滩、三江、风滩等已建航电枢纽生态用水保障；加强富流滩枢纽以下至渠河嘴河段以及构溪河、驷马河、通江等未开发河段水生生物栖息地保护;渠江下游凉滩、四九滩、富流滩航电梯级开展过鱼措施研究。保护涪江饮用水水源;加强武都等控制性水库联合调度保障下游基本生态用水;开展下游潼南、富金坝、安居、渭沱航电梯级过鱼措施研究。

②水资源保护对策措施
加强饮用水水源保护。强化饮用水水源地管护，通过实施植树造林等提升水源涵养与污染阻控能力，科学规范设置隔离防护设施。开展饮用水水源地生态缓冲带建设，推进农业面源污染防治。加强饮用水水源保护区水质监测、预警和视频监控，提升环境风险防控和应急处置能力。

加强水量调度与监管。落实最严格的水资源管理制度，严格用水总量管控，强化水资源节约保护。根据《嘉陵江流域水量调度方案(试行)》，制定年度水量调度计划。建立健全水文、水环境、水生态及生态流量下泄等监测体系。探索构建流域生态保护补偿机制，完善地方水资源保护政策法规。加强对取水、生态流量等监督管理。

加强污染源综合整治。强化工业污染治理，实施工业企业污水处理设施升级改造，实现工业废水达标排放，加强废水深度处理和循环再利用。加快城镇污水处理设施建设与升级改造，县级及以上城市和建制镇污水处理全部达到排放标准。加强农业面源污染综合防治，逐步调整农业种植结构，积极发展节水灌溉农业，科学施用化肥农药。

③水生生态保护意见
严格保护生态空间。统筹做好流域干支流开发和保护，将嘉陵江干流略阳以上、上石盘坝下至亭子口库尾、草街坝下至河口河段以及闻溪河、西河、南河等未开发河段，渠江富流滩枢纽以下至渠河嘴河段以及构溪河、驷马河、通江等未开发支流纳入鱼类栖息地整体保护。开展嘉陵江干流略阳以上、草街坝下至嘉陵江河口河段，以及渠江富流滩枢纽以下至渠河嘴构溪河、西河、南河、红鱼洞水库库尾以上河段、洛坪河汇口段、神潭河高桥水库库尾以上河段、浙滩河江家口水库库尾以上河段、平通河、凯江、梓江、郪江、喜神河、恩阳河口、驷马河、让水河、乔庄河、清江河月滩河洪口水电站坝下至汇口处河段、平通河、青片河、秀水河、白草河、白龙江亚古电站上游河段、腊子沟、大团鱼河、让水河、乔庄河、清江河等部分支流及未开发河段的生态环境保护、保育与修复，维护流域珍稀特有鱼类良好栖息环境。
加强流域生态治理和修复。推进嘉陵江干流连通性恢复，已建草街等工程补建过鱼设施，受损产卵场采取重要物种生境修复或替代生境建设，依托亭子口水库等控制性工程开展水工程联合调度研究。开展涪江下游潼南、富金坝、安居、渭沱，渠江下游凉滩、四九滩、富流滩河流过鱼措施研究，加强生态修复。

2.1.2.2闻溪河流域综合规划

根据《嘉陵江流域综合规划》《剑阁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《广元市“十四五”水安全保障规划》《剑阁县“十四五”生态环境保护规划》《广元市剑阁县水资源综合规划报告》等专项规划内容，按照剑阁县的部署，2025年10月完成了《剑阁县闻溪河流域综合规划》，2025年11月剑阁县人民政府印发《闻溪河流域综合规划》的批复；
闻溪河流域综合规划编制过程中，剑阁县水利局组织开展闻溪河流域规划环评工作，2025年11月取得了《剑阁县闻溪河流域综合规划环境影响报告书》审查意见。
闻溪河流域综合规划主要内容
流域综合规划为流域治理、开发、保护与管理、项目核准提供依据，是协调水利建设与经济社会发展、兴利与除害、治理开发与生态环境保护的重要依据，是构筑防洪安全、供水安全和水生态安全保障体系，保障流域经济社会可持续发展、维护河流健康、促进人水和谐的需要。规划的基准年为2022年，规划水平年为2035年，规划范围为闻溪河流域。主要规划成果如下：

（1）防灾减灾
防洪减灾是流域治理开发的首要任务。

流域规划建设具有较大防洪作用的水库：老鹰嘴水库、刘家河水库，可将普安镇城镇区防洪标准分别提高到20年一遇。

流域规划治理河道18.84km，其中新建堤防8.63km，整治堤防2km，新建护

岸6.9km，清淤疏4.9km；开展水库大坝安全鉴定工作，并针对水库大坝病害开展维修养护和出现加固工作，涉及小型水库31座，其中维修养护5座、除险加固15座；治理山洪沟6处约12km；建立山洪灾害重点防治区监测、通信、预警系统，完善相关政策法规，以完善工程措施与非工程措施相结合的综合防洪减灾体系。

（2）水资源配置
灌溉和供水是流域治理开发的重要任务之一。按照以人为本、人与自然和谐、开源节流并重、可持续利用的原则，严格控制用水总量指标，大力实施节水型社会建设，合理开发流域水资源，规划继续开展已成灌区续建配套与节水改造，同时推进必要的骨干工程建设，如老鹰嘴水库、刘家河水库、剑阁大型灌区等，结合一批小微型水利工程，加大水资源的开发力度，保障城乡供水安全和粮食生产安全，同时强化水环境治理和保护，加大再生水回用力度，减少排污，减轻闻溪河的污染物负荷。

在当地径流利用方面，除继续对已在建小型灌区（如民主水库、高台水库、团结水库等灌区）进行续建配套外，规划建设老鹰嘴、刘家河等中型水库等水源工程，解决灌溉与供水问题。

流域规划2035年流域共配置供水量4543万m³，其中当地水资源（5128万

m³）向流域内供水2539万m³，流域外调水2004万m³（杨家坝水库364万m³、嘉右大型灌区1640万m³）；通过大中小型灌区工程及小型引提工程的实施规划新增灌溉面积7.58万亩、改善灌溉面积6.62万亩；规划新建剑北（汉阳）水厂和改造木马、江口水厂，供水规模2.62万m³/d（流域内1.2万m³/d），保障流域城镇和农村供水安全。

（3）生态环境保护
近年随河长制工作推进，流域水资源保护管理体制、河流水质监控体系、

废污水处理基础设施等持续完善，水环境有向好趋势，应持续持续改善。流域水资源保护应实施最严格的水资源管理制度，进一步强化河湖长制工作，健全完善水量、水质和水生态的规划和管理；主要水功能区达到规划功能目标；注重饮用水水源地保护；开展河湖生态系统保护与修复工作，建立水资源保护与河湖生态治理修复工程体系；保证河流节点及重要控制断面生态基流。工业及城市污废水在达标排放的前提下严格控制总量；加强保护饮用水源地和地下水资源；加强水质监测，建立健全流域环境风险防范体系。

（4）重大水利工程

流域规划重大水利工程包含嘉陵江右岸大型灌区、老鹰嘴水库工程、刘家河水库工程等。
2.2工程地理位置

老鹰嘴水库工程位于广元市剑阁县普安镇城北社区（原剑北村）境内，坝址右岸有国道G108通过，坝址区内有乡村水泥公路穿过，距离普安镇、剑阁县县城（下寺镇）分别约3km、30km，工程对外交通总体较方便。
工程地理位置见附图1。

2.3工程建设的必要性

2.3.1老鹰嘴水库建设是提高普安城区防洪能力，保障普安城区安全的需要
剑阁县洪灾损失较为严重，据剑阁县灾害资料统计，在1950～2019年共69年里发生洪灾造成损失的有22年，发生灾害受损的年份占33.3％，共造成受灾农田面积195.55万亩，受灾人口270.64万人，倒塌房屋28645间，损失粮食18934万t，死亡人口88人，直接经济损失114820万元；最为严重的有1981年和1998年，其中1981年死亡人口6人，直接经济损失6745.4万元，1998年死亡人口30人，直接经济损失84110万元。据近期资料显示，2003～2008年共造成直接经济损失21034万元，有逐年上升的趋势。
1998 年9 月16 日，剑阁县（普安城区）骤降暴雨，雨量高达355 mm，剑阁水文站（闻溪河普安城区段）实测流量达3760m3/s，致使县城一段洪水水位最高达476.7m，超过警界水位7.31m，这是剑阁自公元1982年以来罕见的一次特大洪灾。据统计，这次洪灾共造成普安城区1686人无家可归，死亡6人，失踪2人，全镇经济损失2.5亿元。
2010年7.22-7.25日，闻溪河流域内遭受特大暴雨袭击，流域内的普安、城北、盐店、江口、木马等乡镇均不同程度受灾。24日8时至25日8时，流域内盐店等地新一轮降雨量超过100 mm，受持续暴雨影响，闻溪河及其支流洪水大涨，沿线村镇受灾严重。
2019年6月28日，闻溪河流域内遭受特大暴雨袭击，6月27日晚上到28日上午，雨量达到306mm，流域内的普安、城北遭受不同程度的洪灾，特别是普安城区遭受了重大损失。普安城区剑阁水文站实测流量达1910m3/s，超出警戒水位0.93m，普安城区较场坝、钟鼓楼、新街口、小东街、农贸市场、公园坝等街道房屋被淹，最深处达3m，导致居民房屋、城市道路、桥梁、管网、线路等不同程度受损，其中东门大桥主体受损，护栏完全冲毁，临街商铺电器、服饰、食品、药品等货物被洪水卷走。初步统计，此次洪灾造成普安城区直接经济损失2.8亿元，受灾居民2399户。
普安城区近年来多次出现的洪涝灾害，给普安城区人民的生产、生活和财产造成了极大的伤害，严重影响城市的发展，不利于社会的和谐和稳定。
根据《防洪标准》（GB50201-2014），剑阁老城区防洪标准应为20年一遇，但现状防洪标准仅能满足10年一遇洪水，由于闻溪河流域内洪水涨幅大，20年一遇洪水位普遍高出一级阶地3~5m，且由于历史原因，城镇沿河分布，高程较低，加之受地形及老建筑物的限制，修建防洪堤工程设施制约因素较多，制约条件复杂，加高堤防至20年一遇工程量大，且难以形成有效的防洪封闭圈，堤内排涝难度也较大。因此，亟需在上游河段修建控制性工程，通过削峰滞洪使剑阁老城区防洪标准达到20年一遇。
2.3.2建设老鹰嘴水库是合理配置区域水资源，保障普安用水安全的需要
普安老城区现状供水水源为杨家坝水库，杨家坝水库灌区位于剑阁县盐店镇境内，距剑阁老城区29km，该水库于一九九0年八月动工修建，一九九九年六月主体工程完工。杨家坝水库是一座以农业灌溉为主、兼有城镇供水、养殖、旅游、发电等综合利用的中型水利工程，水库集雨面积20.5km2，总库容2677万m3，兴利库容1865万m3，设计灌溉面积5.62万亩，水库设计向灌区及场镇年供水85万m3。
2010年杨家坝水库完成了除险加固工作，2019年杨家坝水库灌区完成了续建配套与节水改造建设，实现节约用水、充分发挥水库灌溉效益；改善人畜饮水条件，保障凉山供水站所辖凉山、义兴、高池等乡镇6万人安全饮水。根据已批复的《四川省广元市剑阁县农业综合开发杨家坝水库中型灌区节水配套改造项目初步设计》，杨家坝灌区完成节水配套建设后，70%灌溉保证率下全灌区总需水量2199.24万m3，杨家坝灌区水利设施可供水量为1930.54万m3，水量紧缺。普安城区水厂位于普安县人民医院背后山坡上，厂址高程550m，设计供水能力1.5万m3/d，根据水务部门资料，杨家坝水库现状年共向普安城区供水363.2万m3，已挤占灌溉供水来满足县城供水，供水保证率低，亟需可替代水源。
闻溪河左岸支沟现有一小（2）型水库刘家河水库，有效库容80万m3，现状承担着城北社区供水任务。水库坝址离铁炉河与刘家河汇合口仅有880m，根据《剑阁县国土空间总体规划》普安镇2035年用地布局规划包含刘家河坝址。刘家河坝址以上流域分布着大量村庄，人口数量占整个普安场镇以上流域人口的约70%，生活污水对水质产生很大的影响。刘家河水库坝址现状高程约450m，比规划的老鹰嘴水库坝址处河床底高程低30m，用水提灌扬程更高，成本大。因此，从城区建设用地、水质保障、用水成本、施工期对场镇生活影响等因素考虑，通过扩建刘家河水库来增加供水量的方案不可行。

根据已批复的《剑阁县老城区防洪及综合供水规划方案》，老城区（普安城区）位于铁炉河与刘家河汇合口后闻溪河畔，老城区建成区面积5.79km2，现状常住人口6.39万人；闻溪河是嘉陵江右岸一级支流,流域面积545 km2。由于河流丰枯流量变幅大，河道供水能力差、保证率低，生产、生活及生态用水缺乏，严重限制了经济社会的发展。因此，为合理配置流域水资源，解决老城区及汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村供水，同时可解放杨家坝水库灌区5.62万亩灌溉用水问题，杨家坝水库将作为普安县城的应急备用水源。
2.3.3 兴建老鹰嘴水库为落实乡村振兴战略，提高区域灌溉保证率，保障当地人民群众生活水平的有力支撑条件
老鹰嘴水库坝址位于闻溪河流域，灌区范围共有耕地14.8万亩，人口13.04万人，现状共有蓄水工程2595处，其中水库27座，兴利库容805万m3，可供灌溉用水量513万m3；塘坝2568座，塘坝容积为1278万m3，可供灌溉用水量767万m3；现状有效灌面7万亩。区内人均占有水资源量为1039m3，约为全省平均水平的34%；耕地亩均水资源占有量为1165m3，约为全省平均水平的37%，现有水利设施可供水量为1278万m3，亩均灌溉用水量仅有86m3，因此规划区属极度工程性缺水地区。从水利工程的类型分析看，区内无大中型骨干工程，全为小型工程，供水能力不强，供水保证率低。从闻溪河流域径流系列特点来看，径流丰枯差别大，连续枯水年份频发，如1968年-1972年连续5年持续干旱，1993年-1997年连续5年持续干旱，2002年-2006年连续5年持续干旱，供、用水矛盾则更为突出，需要依托大中型骨干水库工程提高灌溉用水保障水平。 城北社区2017年因干旱受灾1.1万亩，经济损失550万左右，2018年因旱灾0.82万亩，经济损失420万元左右。
老鹰嘴灌区范围涉及6个镇（普安镇、汉阳镇、剑门关镇、下寺镇、姚家镇、张王镇）65个村，属于嘉陵江亭子口水利枢纽淹没区，涉及移民任务的有32个村69个组，移民后扶总人数3810人。

为落实乡村振兴战略，项目区产业扶贫共规划核桃种植2800亩，中药材500亩，红枣200亩，蔬菜420亩，渔业养殖1000亩，生猪8000头（出栏）。
灌区范围农村生活水平不高，经济收入有限，灌区范围内现状农村人口约19.8万人，大小牲畜19.8万头，现状农村人均供水量仅为91（60）L/人.d，随着居民生活质量的提高，用水定额也将随之提高。供区范围北部5镇由（汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村）供水站有剑门供水站、风垭供水站、汉阳供水站、张王供水站、小剑供水站、姚家供水站及当地零散供水设施供水，总供水量282万m3。现状生活用水挤占了剑门水库、杨家坝水库、魏子平水库等的灌溉及二三产业用水，且现状用水还有一部分来自村民自己收集地表水及自建零散供水设施，用水节水不规范，不利于城乡一体化建设。规划年将老鹰嘴水库作为汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村的农村人畜供水水源，由剑北（汉阳）水厂供水，解放现状水源的供水压力，废除居民自建收集地表水设施，统筹加快市城乡一体化建设。

老鹰嘴水库的修建将落实乡村振兴战略，提高区域灌溉保证率，保障当地人民群众生活水平的有力支撑条件，有助于巩固农村饮水安全提质增效。
2.3.4 兴建老鹰嘴水库是坚持生态保护优先方针、落实生态文明建设的重要手段
近年来，随着普安城镇的发展，人类开发建设活动对生态环境的影响日益突出，闻溪河流域水生态环境有恶化趋势，水资源时空分布不均现象突出。枯水期河道经常处于干枯状态，河床裸露，部分河段断流现象时常发生，加之居民保护河流意识淡薄，生活垃圾随意向河道丢弃，生活污水肆意乱排，河水流动性差，造成普安城区段污水长时间积在河道中发酵发臭，严重影响居民的生活环境。近日来，政府相关职能部门收到大量市民通过网络等不同途径投诉反映普安城区河道水污染和水环境差的问题，纷纷呼吁希望政府重视河道水生态问题，及时开展河道综合整治工作。
湿周法计算，老鹰嘴坝址河段保证河道不断流，所需最小流量为0.262m3/s，占坝址多年平均流量的18.77%；按Tennant法较丰汛期6-9月，所需最小流量为坝址多年平均流量的30%。

综上，为保证闻溪河普安城区附近河段不同季节的生态用水需求，水量较丰的汛期6-9月，所需最小流量为坝址多年平均流量的30%；其余时期10-5月河道最小下泄流量不宜低于多年平均的20%。

根据系列年（1960-2022）分旬统计，老鹰嘴坝址下游老鹰嘴坝址河段、普安城区河段天然来水量无法满足生态需求的有1295个旬，占58.02%，也就是说有1295个旬只能下泄生态流量，不能拦蓄径流。

按照不同季节分旬统计，水量较丰的汛期6-9月总共744个旬份中天然来水能够满足多年平均30%的有554个旬，占比74.46%。其余时期10-5月总共1488个旬中天然来水能够满足多年平均20%的有383个旬，占比25.74%，大部分情况下枯期河道会出现断流河床裸露现象。可以看出，水量较丰的汛期大部分情况下老鹰嘴水库下泄生态水量后还有余水，其余时期有74.26%旬中只能下泄生态流量，不能拦蓄径流。

结合河长制的实施，闻溪河流域水环境治理、水生态修复工作被提到前所未有的高度，老鹰嘴水库的修建可以在枯水期为普安城区段河道有效补充生态水量，保证河道不断流，为流域水生态修复提供了有力保障。
2.4工程开发任务与规模

2.4.1工程开发任务

老鹰嘴水库工程任务为：城乡供水、防洪、农业灌溉和改善生态环境等综合利用。

（1）县城、农村供水任务

老鹰嘴水库建成后，设计供水人口17.14万人，大小牲畜25.7万头。老鹰嘴水库建成后县城供水量为711万m³、农村人畜供水量为829万m³，满足县城供水保证率95%、农村生活供水保证率95%的要求。

（2）防洪任务

综合普安镇重要地位与防洪标准两方面考虑，普安镇防洪标准取20年一遇。

水库防洪任务为将普安城区20年一遇洪峰流量2040m³/s削减至安全泄量1560m³/s，即通过老鹰嘴水库的蓄洪作用，将普安城区防洪能力由现状10年一遇提高至20年一遇。

（3）农业灌溉任务

老鹰嘴水库建成后，可解决灌区2500亩灌面的灌溉用水。改善灌区灌溉条件，多年平均提供灌溉供水35万m³，灌溉保证率提高至70%。

（4）改善生态环境

按照“环水体〔2018〕181号”要求，拟定老鹰嘴坝址下游河段生态流量为其多年平均流量的15%，即0.21m³/s。老鹰嘴多年平均下泄生态水量660万m³，其中需水库补水160万m³。
2.4.2设计水平年和保证率

（1）设计水平年
现状水平年为2023年，设计水平年为2035年。
（2）设计保证率

根据区域水资源条件分析，水资源利用较为困难，属水资源紧缺地区。根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），工程区灌溉供水保证率采用70%。
根据水利工程水利计算规范（SL104-2015）《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）等要求，结合区域实际，普安城区供水保证率采用95%、灌区农村生活供水保证率采用95%。
2.4.3工程规模及工程特性
老鹰嘴水库工程包括枢纽工程和输水工程两部分。

老鹰嘴水库为中型水库，水库校核洪水位537.59m、总库容2868万m3，正常蓄水位536.00m、相应库容2635万m3，汛限水位533m、防洪库容395万m3，死水位503.00m、死库容155万m3。水库兴利库容 2480万m3。水库枢纽包括拦河大坝、溢洪道、取水放空（导流）隧洞等建筑物，主坝为式粘土心墙石碴坝，放空（兼导流）建筑物布置在右坝肩，采用导流洞改建，洞内设封堵体，采用锥阀控制放空，设DN300生态流量钢管，放水引至天然河道。
输水工程采用泵站抽水后接有压重力流输水方式。输水工程主要由岸塔式分层取水口、坝后加压泵站（母家河加压泵和普安场镇加压泵）、左岸母家河输水线路（汉阳水厂一级泵站及保障金剑工业园区用水）、右岸普安场镇输水线路（含至普安水厂供水管线，水量包括普安场镇用水以及预留的普安工业园区用水和木马、江口两镇居民用水）等组成。

岸塔式分层取水口位于库内主坝上游右岸约300m处，采用3层取水口取水，后接DN800钢管引水至坝后加压泵站，管道长约760m。
坝后加压泵站布置于坝后压重平台上，距主坝坝后坡脚约50m处，泵站内布置母家河加压泵和普安场镇加压泵。母家河加压泵采用双吸离心泵，水泵设计流量0.188m3/s，水泵设计扬程274.8m，共3台（两用一备），总装机2700kW，出水管3×DN350合并为DN500。普安场镇加压泵采用双吸离心泵，水泵设计流量0.193m3/s，水泵设计扬程74.6m，共3台（两用一备），总装机840kW，出水管3×DN350合并为DN500。
左岸母家河输水线路，自母家河加压泵至末端高位水池，采用DN500钢管，单管敷设，全长约3093m。输水管道沿线设置分段检修阀井、检修排水阀井和空气阀井。

右岸普安场镇输水线路分两段。自普安场镇加压泵至高位水池，采用DN500钢管，单管敷设，全长约488m。自高位水池至普安水厂，采用DN500涂塑复合钢管，双管敷设，输水管道平面单管总长5.107km。输水管道沿线设置分段检修阀井、检修排水阀井和空气阀井。

工程特性表见下表。
表2.4-1         工程特性表
	序号
	名      称
	单位
	数  量
	备   注

	一
	水文
	　
	　
	　

	1
	流域面积
	　
	　
	　

	　
	全流域
	km2
	104.1
	铁炉河

	　
	工程坝址以上
	km2
	97.37
	推荐坝址

	2
	利用的水文系列年限
	年
	65
	1960～2024

	3
	多年平均年径流量
	万m3
	4290
	　

	4
	代表性流量
	　
	　
	　

	　
	多年平均流量
	m3/s
	1.36
	推荐坝址

	　
	多年平均年径流深
	mm
	441.3
	推荐坝址

	　
	正常运用（设计）洪水
	m3/s
	1340
	P=2%

	　
	非常运用（校核）洪水
	m3/s
	2450
	P=0.1%

	　
	施工导游标准及流量
	m3/s
	1010
	汛期，P=5%

	5
	洪水总量
	　
	　
	　

	　
	校核洪水总量
	万m3
	4960
	P=0.1%，72h

	　
	设计洪水总量
	万m3
	2710
	P=2%，72h

	6
	泥沙
	　
	　
	　

	　
	多年平均悬移质年输沙量
	万t
	4.87
	　

	　
	多年平均推移质输沙量
	万t
	0.487
	　

	　
	多年平均输沙总量
	万t
	5.357
	　

	二
	工程规模
	　
	　
	推荐坝址

	1
	水库
	　
	　
	　

	　
	校核洪水位（P=0.1%）
	m
	537.59 
	　

	　
	设计洪水位（P=2%）
	m
	536.44 
	　

	　
	正常蓄水位
	m
	536.00 
	　

	　
	死水位
	m
	503.00 
	　

	　
	总库容（校核水位以下库容）
	万m3
	2868
	　

	　
	正常水位对应库容
	万m3
	2635
	　

	　
	调节库容(正常蓄水位至死水位)
	万m3
	2480
	　

	　
	死库容（死水位以下）
	万m3
	155
	　

	　
	正常蓄水位时水库面积
	万m2
	131.67
	　

	　
	回水长度
	km
	6.11
	　

	　
	库容系数
	%
	58
	　

	　
	校核洪水位时最大泄量
	m3/s
	2301
	　

	
	相应上游水位
	m
	537.59 
	

	　
	设计洪水位时最大泄量
	m3/s
	1287
	　

	
	相应上游水位
	m
	536.44 
	

	
	水库供水总量
	万m³
	1575
	

	2
	灌区工程
	　
	　
	　

	　
	灌溉面积
	万亩
	0.25
	　

	　
	灌溉保证率
	%
	70%
	　

	　
	年实际供水量
	万m³
	35
	　

	3
	农村人畜供水
	　
	　
	　

	
	供水人口
	万人
	11.30
	　

	
	县城、乡村供水保证率
	%
	95%
	

	
	年实际供水量
	万m³
	829
	

	4
	城镇供水
	
	
	

	　
	供水人口
	万人
	5.84
	　

	　
	县城、乡村供水保证率
	%
	95%
	　

	　
	左岸母家河设计引水流量
	m3/s
	0.375
	

	
	右岸普安镇设计引水流量
	m3/s
	0.385
	

	　
	年实际供水量
	万m³
	711
	　

	三
	淹没损失及工程永久占地
	　
	　
	　

	（一）
	水库枢纽工程
	　
	　
	　

	1
	淹没土地
	亩
	2084.76
	　

	（1）
	耕地
	亩
	243.04
	　

	　
	其中：水田
	亩
	143.85
	　

	　
	旱地
	亩
	99.19
	　

	（2）
	林地
	亩
	1461.31
	　

	（3）
	草地
	亩
	6.51
	　

	（4）
	住宅用地
	亩
	17.23
	　

	（5）
	交通运输用地
	亩
	16.82
	　

	（6）
	水域或水利设施用地
	亩
	316.59
	　

	（7）
	其他土地
	亩
	23.21
	

	2
	淹没搬迁人口
	人
	98
	　

	3
	淹没区林木
	株
	1827
	　

	4
	淹没区房屋
	㎡
	11095.91
	　

	5
	淹没影响重要专项设施
	　
	机耕道2.08km、机耕桥1座、人行桥1座、变压器1台、10kv输电线路1.475杆km、0.4kv低压线路0.756杆km、天然气管道3.28杆km、通信及广电光缆18.675杆km、文物65m2。

	6
	工程永久占地
	亩
	2375.91
	　

	　
	其中：耕地
	亩
	275.66
	　

	7
	施工临时占地
	亩
	572.10
	　

	　
	其中：耕地
	亩
	422.83
	　

	8
	枢纽工程坝区搬迁人口
	人
	0
	　

	（二）
	输水工程
	　
	　
	　

	1
	永久工程占地
	亩
	1.43
	　

	　
	其中：耕地
	亩
	0
	　

	2
	施工临时占地
	亩
	72.21
	　

	　
	其中：耕地
	亩
	28.34
	　

	四
	主要建筑物及设备
	　
	　
	　

	(一）
	水库工程
	　
	　
	　

	1
	挡水建筑物（坝）
	　
	　
	　

	　
	型式
	　
	粘土心墙石渣坝

	　
	地基特性
	　
	砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩等

	　
	地震基本烈度
	　
	VII
	　

	　
	地震动峰值加速度
	　
	0.10g
	　

	　
	顶部高程
	m
	539.00
	　

	　
	最大坝高
	m
	64.00
	　

	　
	顶部长度
	m
	245.00
	　

	2
	溢洪道
	　
	　
	　

	　
	型式
	　
	有闸控制的开敞式溢洪道

	　
	地基特性
	　
	砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩等

	　
	总长
	m
	327.00
	　

	　
	堰顶高程
	m
	527.00
	　

	　
	堰顶宽度
	m
	39.00
	3×13

	　
	最大泄洪流量
	m3/s
	2301
	　

	　
	消能方式
	　
	底流
	　

	3
	放空隧洞
	　
	　
	　

	　
	型式
	　
	岸塔取水，闸室后洞内铺管

	　
	地基特性
	　
	砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩等

	　
	总长
	m
	652
	　

	　
	进水口底板高程
	m
	488.15
	　

	　
	孔口尺寸（宽×高）
	m
	1.2×2
	　

	　
	进口检修门数量
	扇
	1
	　

	（二）
	输水工程
	　
	　
	　

	1
	岸塔式分层取水口
	
	
	重力有压流

	
	引水流量
	m3/s
	0.76
	左岸引水流量0.375

左岸引水流量0.385

	
	进水口型式
	
	岸塔式
	

	
	取水口底高程
	m
	523/511
	

	
	孔口尺寸
	m×m
	1.20×2.00
	宽×高

	
	长度
	m
	760
	

	
	引水钢管管径
	m
	0.8
	

	2
	左岸母家河输水工程
	　
	　
	　

	　
	泵站装机数
	台
	3
	两用一备

	　
	泵站总装机
	Kw
	2700
	3*900

	　
	最大设计提水净扬程
	m
	247.00
	　

	
	左岸高位水池设计水位
	M
	750.00
	

	　
	输水管规格
	　
	DN500
	　

	　
	输水管长度
	km
	3.093
	单管长

	3
	右岸普安镇输水工程
	
	
	

	
	泵站装机数
	台
	3
	两用一备

	
	泵站总装机
	Kw
	840
	3*280

	
	最大设计提水净扬程
	m
	68.50
	　

	
	右岸高位水池设计水位
	m
	571.50
	

	
	泵站至高位水池引水管规格
	　
	DN500
	

	
	泵站至高位水池引水管长度
	m
	488
	单管长

	
	输水管规格
	　
	DN600
	

	
	输水管长度
	km
	5.107
	单管长

	五
	施工
	　
	　
	　

	（一）
	水库枢纽工程
	　
	　
	　

	1
	主要工程数量
	　
	　
	　

	（1）
	土石方开挖
	万m3
	128.00
	　

	（2）
	土石方填筑
	万m3
	180.92
	　

	（3）
	混凝土和钢筋混凝土
	万m3
	10.85
	　

	（4）
	钢筋制安
	t
	3948
	　

	（5）
	帷幕灌浆
	m
	23800
	　

	（6）
	固结灌浆
	m
	11022
	　

	（7）
	回填灌浆
	m2
	4211
	　

	2
	主要建筑材料数量
	　
	　
	　

	（1）
	水泥
	万t
	4.75
	　

	（2）
	钢筋
	t
	4778
	　

	3
	所需劳动力
	　
	　
	　

	（1）
	总工时
	万工日
	53.00
	　

	（2）
	高峰工人数
	人
	575
	　

	4
	施工动力及来源
	　
	　
	　

	（1）
	高峰用电负荷 
	kW
	1863
	　

	5
	施工导流（方式、形式、规模）
	　
	　
	　

	　
	导流标准
	　
	导流10年一遇，汛期20/50年一遇

	　
	导流形式
	　
	围堰（度汛体）挡水+导流洞过流

	6
	施工期限
	　
	　
	　

	　
	准备工期
	月
	14
	　

	　
	主体工程施工期
	月
	45
	　

	　
	完建期
	月
	2
	　

	　
	总工期
	月
	48
	　

	（二）
	输水工程
	　
	　
	　

	1
	主要工程数量
	　
	　
	　

	（1）
	土石方明挖
	万m3
	5.11
	　

	（2）
	土石方填筑
	万m3
	4.22
	　

	（3）
	混凝土和钢筋混凝土
	万m3
	0.19
	　

	（4）
	钢筋制安
	t
	21
	　

	2
	主要建筑材料数量
	　
	　
	　

	（1）
	水泥
	万t
	0.27
	　

	（2）
	钢筋
	t
	411
	　

	3
	所需劳动力
	　
	　
	　

	（1）
	总工日
	万工日
	2.01
	　

	（2）
	高峰工人数
	人
	80
	　

	4
	施工动力及来源
	　
	　
	　

	（1）
	高峰用电负荷 
	kW
	86
	　

	5
	施工期限
	　
	　
	　

	　
	准备工期
	月
	1
	　

	　
	主体工程施工期
	月
	7
	　

	　
	完建期
	月
	1
	　

	　
	总工期
	月
	9
	　

	六
	工程投资
	　
	　
	　

	1
	工程部分
	　
	　
	　

	　
	建筑工程
	万元
	25244.92
	枢纽

	
	
	
	2346.03
	输水

	　
	机电设备及安装工程
	万元
	1862.36
	枢纽

	
	
	
	888.21
	输水

	　
	金属结构设备及安装工程
	万元
	1273.39
	枢纽

	
	
	
	-
	输水

	　
	临时工程
	万元
	2334.47
	枢纽

	
	
	
	141.66
	输水

	　
	独立费用
	万元
	4200.05
	枢纽

	
	
	
	447.93
	输水

	　
	静态投资
	万元
	1745.76
	枢纽

	
	
	
	191.19
	输水

	　
	其中：基本预备费
	万元
	36660.95
	枢纽

	
	
	
	4015.02
	输水

	2
	建设征地移民补偿
	　
	　
	　

	　
	静态总投资
	万元
	23658.23
	枢纽

	
	
	
	188.93
	输水

	3
	环境保护工程
	　
	　
	　

	　
	静态总投资
	万元
	442.64
	枢纽

	
	
	
	49.18
	输水

	4
	水土保持工程
	　
	　
	　

	　
	静态总投资
	万元
	859.54
	枢纽

	
	
	
	69.12
	输水

	5
	投资合计
	　
	　
	　

	　
	静态总投资
	万元
	61621.36
	枢纽

	
	
	
	4322.25
	输水

	6
	总投资
	万元
	65943.61
	　

	七
	综合利用经济指标
	　
	　
	　

	　
	经济内部收益率
	%
	9.49
	　


2.5水资源配置方案

2.5.1 供水范围

老鹰嘴水库供区范围涉及普安城区与农村、汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇、下寺5村、江口镇、木马镇。灌溉范围为库区周围2500亩。

设计供水人口17.14万人（普安城区人口5.84万人，普安农村人口1.96万人，汉阳镇、剑门关镇、姚家镇、张王农村以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村、江口农村、木马镇9.34万人（其中集镇0.86万人，农村8.48万人），大小牲畜25.7万头（普安2.5万头，其余村镇23.2万头）。

2.5.2 工程总体布局及建设内容
老鹰嘴水库工程由水库工程、输水工程两部分组成。

水库工程主要由拦河大坝、溢洪道、取水放空（导流）隧洞及交通工程等组成。

[image: image3.jpg]EENEREND AL OB
A Aeen, SITK245n

e 7
=4 uzsoi’s,ﬁlg

oA, koo
TTAE, Rs snx A7 4n SIS

Ao ZHN
B, WETEs27m
371X 13m

BHERETR, K110n
TR, 2. 5mX &3, 5n





图2.5-1  水库工程总平面布置图
根据供水范围，汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村通过规划汉阳水厂保障用水。根据工程整体布置，木马镇供水布置结合普安工业园区用水，通过原规划普安城区输水管道末端预留的分水口，经增压至唐家坪供水站后，再通过规划输水管线及增压泵站输水木马供水站。木马供水站解决木马镇以及江口镇闻溪河右岸农村居民用水，江口镇闻溪河左岸则经汉阳水厂由高观水厂供给。金剑工业园区用水结合汉阳水厂取水布置，普安工业园区结合唐家坪扩容布置。因此纳入老鹰嘴水库规划建设任务的供水部分主要是普安城区的居民用水部分以及汉阳水厂一级泵站（左岸母家河提水泵站）。各供水厂规划年需水规模见表2.5-1。
表2.5-1             规划年各供水厂需水规模汇总表

	序号
	供水对象
	供水站名称
	供水水源
	规划年需水量

（万m³）
	取水输水工程规划

	1
	普安工业园区
	唐家坪水厂
	老鹰嘴水库
	120
	从普安水厂输水管接入

	2
	城区生活、三产
	普安水厂
	老鹰嘴水库
	485
	纳入基建投资

	
	
	
	刘家河水库
	
	-

	3
	普安农村
	民主供水站、双剑供水站
	老鹰嘴水库
	121
	县级配套

	4
	金剑工业园区
	姚家供水站
	老鹰嘴水库
	139
	建设母家河提水泵站

	5
	汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村、江口左岸
	剑北（汉阳）水厂
	老鹰嘴水库
	572
	建设母家河提水泵站

	6
	木马镇+江口右岸
	唐家坪供水站后期配套扩容
	老鹰嘴水库
	125
	县级配套

	合计
	1562
	


灌区工程直线示意图见下图。

[image: image4.jpg]s BRI S A R EAE

AT SR
PEsk HFE )
KRR ot (15w
WitiE .05/ QM)

REAH ETR
BitKE 40500
iR 0.0150/s

N i
T T T T T T e ,“‘

. KRR o~ - ()
RH00.00 Odtnds (AHTHRR SR N
- o . | (T00m) |
= % E 8
= v 2
e 9|
T % = ¥
i it g fifthis:
0.07n3/s =
3 =
SRR Biril
& o
s il
= PR (TR
= De560-5. 25k | (6Bom) /‘
g N
ERTRERE W oy wy | ALAERR m
gﬂ%ﬁmﬁa 5 Eiﬂ()n;) Hﬁﬁwwmmg *’mﬁ i

(890m) /

Al
Qm T —

o MEEE o—o— fikEE  — EEE4






2.5.3 需水预测

2.5.3.1县城需水预测
（1）城镇居民综合需水预测

根据《剑阁县国土空间总体规划（2021-2035年）》，至2035年，普安片区城镇开发边界面积为569hm²，城镇建设用地面积控制在562hm²，规划城区人口5.84万人，人均建设用地指标为96.23m²。

根据剑阁县统计局数据，2023年普安镇常住人口为5.75万人。根据2015～2024年剑阁县国民经济和社会发展统计公报数据，剑阁县当前人口外流处于下降趋势，近十年常住人口的综合增长率为-7.6‰；综合剑阁县过去发展趋势和未来影响因素，考虑到“三孩”政策放开，剑阁县对外交通条件显著改善，剑阁城市建设和产业发展较快，更加有利于剑阁县融入川东北经济区，使得本地文旅产业进一步发展，将带动更多的人口流入，取常住人口增长率为2‰。据此计算普安片区城镇常住人口约为5.89万人，较规划预测人口多0.05万人。考虑人口增长率的不确定性，城镇人口采用规划成果较为合理，即普安镇规划水平年总人口为5.84万人。

普安城区预测人口5.84万人，城市规模小于50万，现状年城镇居民综合用水定额高于四川省平均水平，具有较大的节水空间，剑阁县积极推动节水型社会建设，预测至2035年城镇居民生活用水定额不突破《》四川省用水定额》水平，取150L/人.d，城镇居民综合年净需水量为320万m³，考虑管网渗漏8%，城镇居民需水厂供水347万m³。

（2）城镇公共需水预测

城镇公共用水包含第三产业、建筑业用水，2023年普安镇GDP为24.49亿元，其中第一产业增加值8.60亿元，第二产业增加值6.67亿元（其中工业增加值4.21亿元，建筑业增加值2.46亿元），第三产业增加值9.16亿元。第一产业较上一年增长4.2%，第二产业较上一年下降15.9%（建筑业较上一年实现增长9.7%值），第三产业较上一年增长3.5%。疫情前2018年三产增加值增长率为8.4%，2019年三产增加值增长率为7.1%，疫情后2020年三产增加值增长率降为4.1%，2021年三产增加值增长率为6.5%，2022年三产增加值增长率出现负增长为-2.7%，2023年三产增加值增长率为6.8%。由于普安、金剑工业园区的快速发展，普安建筑业将达到更高的发展水平。据此推断2035年后第三产业增加值增长率取值6%，建筑业增加值增长率取值12%。预测至2035年，第三产业将增加到18.4亿元，建筑业增加值将增加到9.6亿元。

2023年剑阁县第三产业增加值72.80亿元，实际用水量488万m³，三产万元增加值用水量为6.7m³；建筑业增加值18.3亿元，实际用水量38万m³，建筑万元增加值用水量为2.07m³。普安镇三产用水指标参考全县平均水平，最严格水资源管理制度，严格控制用水效率，逐步降低用水量指标，预测至2035年第三产万元增加值用水量降为6.5m³，建筑万元增加值用水量降为2m³。

据此计算到2035年，普安城镇公共需水厂供水138万m³。

（3）工业园区需水预测

普安工业园区、金剑工业园区用水需求纳入老鹰嘴水库范围。

根据《剑阁县国土空间总体规划（2021-2035年）》，普安片区建设“一核、一带、四组团”的城市空间结构。一核即古城文化服务核心；一带即南北产城融合发展带，串联金剑工业园、普安工业园、剑阁古城等城市功能节点；四组团即老城组团、城东组团、城北组团与普安工业园组团。城北组团结合金剑工业园区建设，发展新型产业、交通集散、配套居住等功能，打造产城融合组团；普安工业园组团建设集农副产品加工、物流园等功能为一体的产业组团。

普安工业园区需水量预测：

普安工业园区位于老县城普安镇，东至光荣村三四组，南至剑坪村四组，西至中坪村五组，北至双剑村八九组。普安工业园区主导产业定位是食品饮料、农副产品精深加工，主要产品是饲料、畜禽肉食制品、调味品等。规划范围总用地面积97.39hm2。其中公共设施用地为1.83hm2，规划工业用地面积79.96hm2，道路广场用地面积6.48hm2，陆地水域用地面积0.87hm2，绿地与开敞空间用地面积8.25hm2。

依据《城市给水工程规划规范》，城市工业用地用水量应根据产业结构、主体产业、生产规模及技术先进程度等因素确定。规划区总用水量的预测采用不同性质用地用水量指标法进行计算。根据本规划区内各地块的使用性质对其远期用水量分别进行计算见下表。

表2.5-2                普安工业园区规划年需水预测表

	用地性质
	用地面积
	单位用地用水量指标
	用水量

	
	(hm²)
	(m³/(hm²·d))
	(m³/d)

	公共设施用地
	1.83
	35
	64

	工业用地
	79.96
	40
	3198

	道路广场
	6.48
	25
	162

	陆地水域
	0.87
	0
	0

	绿地与开敞空间
	8.25
	20
	165

	合计
	97.39
	
	3589

	未预见水量（m³/d）
	
	10%
	359

	日最大需水量（m³/d）
	
	
	3948

	日变化系数
	
	1.2

	日均需水量水量（m³/d）
	
	3290

	年用水量（万m³/a）
	
	120


综上，至2035年普安工业园区最高日需水量为0.39万m³，年总需水量为120万m³。

金剑工业园区需水量预测：

金剑工业园区位于普安镇与姚家镇之间，以双鱼石为组团核心，东至青剑路，南至海螺沟大桥，西至石岗岭山脊，北至原北庙乡场镇，呈带状分布于金剑公路两侧。金剑工业园区为剑阁县重点发展的工业园区，主导产业规划为先进材料、清洁能源，主要产品规划为特种玻璃、再生铝。规划范围总用地面积112.93hm2，其中公共设施用地为2.12hm2，规划工业用地面积92.72hm2，道路广场用地面积7.51hm2，陆地水域用地面积1.01hm2，绿地与开敞空间用地面积9.57hm2。园区规划年需水预测见下表。

表2.5-3          金剑工业园区规划年需水预测表

	用地性质
	面积(hm²)
	取值(m³/(hm²·d))
	用水量(m³/d)

	公共设施用地
	2.12
	35
	74

	工业用地
	92.72
	40
	3709

	道路广场
	7.51
	25
	188

	陆地水域
	1.01
	0
	0

	绿地与开敞空间
	9.57
	20
	191

	合计
	112.93
	-
	4162.15

	未预见水量（m³/d）
	-
	10%
	416

	日最大需水量（m³/d）
	-
	
	4578

	日变化系数
	-
	1.2

	日均需水量水量（m³/d）
	-
	3815

	年用水量（万m³/a）
	-
	139


综上，至2035年金剑工业园区最高日需水量为0.46万m³，年总需水量为139万m³。

工业园区总需水量：
综上，工业园区需水厂供水量为259万m³。

根据四川省水利厅关于《四川剑阁经济开发区规划水资源论证报告书》的审查意见（川水函〔2024〕444号），《规划》提出的水资源配置方案：剑门工业园，由园区西侧剑阁县城市自来水厂供水，供水水源为龙王潭水库，现状供水规模为1.5.万m³/d。普安工业园，由唐家坪供水站供水；供水水源为杨家坝水库，现状供水规模为1.0万m³/d，扩建至2.0万m³/d，待老鹰嘴水库建成后，作为主要供水水源。金剑工业园，由姚家供水站供水，供水水源为高台水库，设计供水能力1.5万m³/d，待老鹰嘴水库建成后，作为主要供水水源。开封工业园，由武连供水厂供水，水源为杨家河水库，供水规模2.5万m³/d。

审查意见中：五、需水预测及合理性分析，《报告书》采用不同类别用地用水量指标法和分类指标法对经开区规划年用水需求进行复核论证，基本同意采用与实际情况更为相符的不同类别用地用水量指标法预测成果。复核后，四川广元剑阁经济开发区规划2027水平年最高日需水量为1.97万m3/d，年需水总量602.25万m3，其中剑门、普安、金剑、开封工业园区分别为295.65万m3、120.45万m3、142.35万m3、43.80万m3。用水组成中生活需水量为108.31万m3，工业生产需水量为493.94万m3。本次论证预测远期规划水平年园区合计需水量为602.25万m3，小于《规划》提出远期需水量1872.45万m3。

本次普安工业园、金剑工业园用水量预测复核成果与水资源论证报告基本一致，综上，普安工业园、金剑工业园工业园区需水厂供水量为259万m³。

（4）县城综合需水量

综上，预测至2035年县城综合需水厂供水量为744万m³。

2.5.3.2农村人畜用水
老鹰嘴水库灌区范围内现状农村人口约11.46万人（其中普安农村人口1.99万人，汉阳、张王、剑门、下寺、姚家、江口、木马农村与集镇人口9.46万人），大小牲畜23.5万头（普安农村大小牲畜2.3万头，汉阳、张王、剑门、下寺、姚家、江口、木马大小牲畜21.2万头），随着城镇化进程的加快，农村人口逐渐向城镇迁移，预测农村人口逐年减少1‰，牲畜年均增长率6.6‰，据此计算至2035年农业人口减少至11.30万人（其中普安农村人口1.96万人，汉阳、张王、剑门、姚家、下寺农村、江口、木马人口9.34万人），大小牲畜增加至25.7万头（普安2.5万头，汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村、江口镇、木马镇23.2万头）。

结合供水总规划的调整，张王场镇、江口场镇紧靠嘉陵江，现状用水由各自供水站供给。因此规划年水源维持从嘉陵江中提水，即老鹰嘴水库拟调整后的供区范围不包括张王场镇及江口场镇两处的居民和公共建筑用水。老鹰嘴水库水源仅作为两场镇的应急备用水源。该两个场镇的需求不计入需水量。

农村生活综合需水指标主要指生活用水和牲畜用水。参考四川省编制的最新用水定额标准《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），随着居民生活质量的提高，用水定额也将随之提高，到2035年，农村居民生活用水定额将提高到120L/（人·d），集镇居民生活用水定额将提高到130L/（人·d），大牲畜用水定额将提高到40L/（头·d），小牲畜用水定额将提高到25L/（头·d）。

2035年灌区农村生活（含牲畜）需水厂供水818万m³。

表2.5-4                 普安镇区域乡村生活需水计算表

	分类
	现状年
	2035年

	
	数量
	定额
	需水量
	数量
	定额
	需水量

	
	
	（L/d）
	（万m3）
	
	（L/d）
	(万m3)

	农村人口（人）
	19900
	91
	66
	19643
	120
	86

	大牲畜（头）
	5858
	25
	5
	6389
	40
	9

	小牲畜（头）
	17171
	15
	9
	17928
	25
	16

	管网损失
	用水量8.61%计算
	8
	用水量8%计算
	10

	合计
	
	
	88
	
	
	121


表2.5-5 汉阳、张王、剑门、下寺农村、姚家、江口、木马农村生活需水计算表

	分类
	现状年
	2035年

	
	数量
	定额
	需水量
	数量
	定额
	需水量

	
	
	（L/d）
	(万m3)
	
	（L/d）
	（万m3）

	农村人口（人）
	85853
	70
	219 
	84743
	120
	371 

	大牲畜（头）
	13718
	25
	13 
	14962
	40
	22 

	小牲畜（头）
	199222
	15
	109 
	217289
	25
	198 

	管网损失
	用水量8.61%计算
	32 
	用水量8%计算
	51 

	合计
	
	
	373 
	
	
	642 


表2.5-6    规划年汉阳、剑门、姚家、木马集镇生活需水计算表

	分类
	现状年
	2035年

	
	数量
	定额
	需水量
	数量
	定额
	需水量

	
	
	（L/d）
	(万m3)
	
	（L/d）
	(万m3)

	人口（人）
	8845
	124
	40 
	8648
	130
	41 

	集镇公共服务
	按用水量15-25%计算
	6 
	按用水量15-25%计算
	8 

	管网损失
	按用水量8.61%计算
	4 
	用水量8%计算
	4 

	合计
	
	
	51
	
	
	55


综上所述，规划年老鹰嘴水库供区预测农村生活需水量为818万m³。

2.5.3.3农业灌溉需水
（1）灌溉范围
根据《剑阁县老鹰嘴水库工程初步设计报告》，灌区范围为库区周边2500亩，灌溉用水由左岸高位水池通过新建输水管道重力自流输水。
[image: image5.png]



图2.5.-2  老鹰嘴水库灌溉范围示意图
（2）需水预测
老鹰嘴水库规划灌面0.25万亩，平均综合净定额为156m³/亩，经计算得规划年老鹰嘴水库供区灌溉净需水量为39万m³。
2.5.3.4生态环境需水
根据政策文件要求和生态需水计算结果，虽然“环水体〔2018〕181号”只针对长江干流及主要支流做出了生态基流要求，初步设计按照支流保障干流的总体原则，按照“环水体〔2018〕181号”要求，拟定老鹰嘴坝址下游河段生态流量为其多年平均流量的15%，即0.21m³/s。

根据本河道的水文情势、水资源条件、生态保护对象的重要性、水库调控能力，综合不同方法的流量确定河道生态需水量的推荐值为坝址处多年平均流量的15%。老鹰嘴多年平均下泄生态水量660万m³，其中需水库补水160万m³。

放空（兼导流）洞布置在右坝肩，用于水库导流和放空，由引渠段、封堵门段、隧洞段、闸室段、消力池段等组成。供水管主管上接DN300生态流量钢管，放水至下游河道，保障坝址下游减水河段生态环境用水需求。
2.5.4 径流调节分析

     计算系列为1960年6月至2014年5月共64个水文年。
灌溉供水保证率以年保证率计，县城、农村、生态供水保证率以旬保证率统计。经过64年系列年逐年调节计算，正常蓄水位536m时，对应水库兴利库容2480万m³，水库多年平均供水量1575万m³，其中县城供水量为711万m³、农村人畜供水量为829万m³，灌溉供水量35万m³，满足县城、农村生活供水保证率95%、生态保证率90%、灌溉供水保证率70%的要求。

调节计算结果见表2.5-7。

表2.5-7   长系列法兴利库容调节计算过程表        单位：万m3
	水利年
	天然来水量
	需水库毛供水
	供水量
	缺水量
	生态下泄水量
	生态补水
	初库
	末库
	库损
	弃水

	
	
	灌溉
	县城
	农村
	合计
	灌溉
	县城
	农村
	合计
	灌溉
	县城
	农村
	合计
	
	
	
	
	
	

	1960-1961
	4358
	63
	737
	876
	1676
	39 
	709 
	787 
	1536 
	24 
	28 
	89 
	141 
	660
	242
	155 
	1086 
	190 
	1134 

	1961-1962
	10621
	42
	737
	876
	1655
	42 
	737 
	876 
	1655 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	161
	1086 
	1594 
	266 
	7532 

	1962-1963
	6135
	32
	737
	876
	1645
	32 
	737 
	876 
	1645 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	130
	1594 
	2002 
	224 
	3198 

	1963-1964
	7515
	31
	737
	876
	1644
	31 
	737 
	876 
	1644 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	40
	2002 
	2063 
	250 
	4900 

	1964-1965
	5846
	33
	737
	876
	1646
	33 
	737 
	876 
	1646 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	88
	2063 
	1830 
	268 
	3506 

	1965-1966
	1516
	50
	737
	876
	1663
	50 
	737 
	876 
	1663 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	253
	1830 
	768 
	204 
	51 

	1966-1967
	7650
	42
	737
	876
	1655
	42 
	737 
	876 
	1655 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	218
	768 
	2240 
	212 
	3650 

	1967-1968
	5068
	37
	737
	876
	1650
	37 
	737 
	876 
	1650 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	36
	2240 
	1327 
	240 
	3431 

	1968-1969
	2491
	42
	737
	876
	1655
	42 
	737 
	876 
	1655 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	27
	1327 
	1298 
	204 
	0 

	1969-1970
	1088
	44
	737
	876
	1657
	43 
	710 
	783 
	1536 
	1 
	27 
	93 
	121 
	660
	298
	1298 
	155 
	109 
	0 

	1970-1971
	1911
	50
	737
	876
	1663
	31 
	636 
	677 
	1344 
	18 
	101 
	199 
	318 
	660
	255
	155 
	155 
	75 
	0 

	1971-1972
	1710
	31
	737
	876
	1644
	19 
	618 
	664 
	1301 
	12 
	119 
	212 
	343 
	660
	285
	155 
	323 
	44 
	0 

	1972-1973
	2280
	31
	737
	876
	1644
	31 
	737 
	876 
	1644 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	283
	323 
	178 
	120 
	0 

	1973-1974
	6791
	30
	737
	876
	1643
	30 
	737 
	876 
	1643 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	127
	178 
	1464 
	227 
	2975 

	1974-1975
	3885
	38
	737
	876
	1651
	38 
	737 
	876 
	1651 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	197
	1464 
	962 
	202 
	1873 

	1975-1976
	5986
	40
	737
	876
	1653
	40 
	737 
	876 
	1653 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	94
	962 
	1620 
	249 
	2766 

	1976-1977
	3831
	39
	737
	876
	1652
	39 
	737 
	876 
	1652 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	82
	1620 
	1399 
	244 
	1496 

	1977-1978
	2669
	40
	737
	876
	1653
	24 
	629 
	669 
	1322 
	16 
	108 
	207 
	331 
	660
	209
	1399 
	808 
	197 
	750 

	1978-1979
	1327
	50
	737
	876
	1663
	30 
	622 
	663 
	1315 
	20 
	115 
	213 
	348 
	660
	227
	808 
	155 
	78 
	0 

	1979-1980
	1037
	56
	737
	876
	1669
	32 
	610 
	654 
	1296 
	24 
	127 
	222 
	373 
	660
	261
	155 
	159 
	21 
	0 

	1980-1981
	4085
	37
	737
	876
	1650
	37 
	737 
	876 
	1650 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	160
	159 
	1066 
	210 
	658 

	1981-1982
	9777
	41
	737
	876
	1654
	41 
	737 
	876 
	1654 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	158
	1066 
	930 
	207 
	7391 

	1982-1983
	5080
	43
	737
	876
	1656
	43 
	737 
	876 
	1656 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	105
	930 
	2122 
	216 
	1356 

	1983-1984
	5382
	39
	737
	876
	1652
	39 
	737 
	876 
	1652 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	102
	2122 
	1439 
	248 
	3505 

	1984-1985
	7579
	30
	737
	876
	1643
	30 
	737 
	876 
	1643 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	98
	1439 
	1893 
	252 
	4569 

	1985-1986
	3835
	35
	737
	876
	1648
	35 
	737 
	876 
	1648 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	144
	1893 
	1073 
	230 
	2117 

	1986-1987
	1197
	53
	737
	876
	1666
	43 
	655 
	754 
	1452 
	10 
	82 
	122 
	214 
	660
	295
	1073 
	155 
	95 
	0 

	1987-1988
	2984
	33
	737
	876
	1646
	25 
	707 
	779 
	1511 
	8 
	30 
	97 
	135 
	660
	198
	155 
	808 
	167 
	0 

	1988-1989
	7612
	31
	737
	876
	1644
	31 
	737 
	876 
	1644 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	125
	808 
	1221 
	202 
	4692 

	1989-1990
	6140
	25
	737
	876
	1638
	25 
	737 
	876 
	1638 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	92
	1221 
	1167 
	224 
	3673 

	1990-1991
	5301
	36
	737
	876
	1649
	36 
	737 
	876 
	1649 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	197
	1167 
	1584 
	217 
	2358 

	1991-1992
	1999
	33
	737
	876
	1646
	33 
	737 
	876 
	1646 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	230
	1584 
	641 
	193 
	442 

	1992-1993
	3721
	45
	737
	876
	1658
	45 
	737 
	876 
	1658 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	212
	641 
	914 
	201 
	928 

	1993-1994
	1931
	44
	737
	876
	1657
	44 
	737 
	876 
	1657 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	187
	914 
	395 
	134 
	0 

	1994-1995
	2472
	42
	737
	876
	1655
	42 
	737 
	876 
	1655 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	202
	395 
	411 
	140 
	0 

	1995-1996
	1938
	40
	737
	876
	1653
	25 
	697 
	722 
	1444 
	15 
	40 
	154 
	209 
	660
	254
	411 
	155 
	86 
	0 

	1996-1997
	3431
	28
	737
	876
	1641
	18 
	712 
	741 
	1471 
	10 
	25 
	135 
	170 
	660
	79
	155 
	1254 
	133 
	0 

	1997-1998
	1133
	55
	737
	876
	1668
	55 
	737 
	876 
	1668 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	279
	1254 
	155 
	107 
	0 

	1998-1999
	8019
	33
	737
	876
	1646
	27 
	723 
	822 
	1572 
	6 
	14 
	54 
	74 
	660
	220
	155 
	891 
	185 
	4925 

	1999-2000
	5373
	37
	737
	876
	1650
	37 
	737 
	876 
	1650 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	131
	891 
	1276 
	244 
	2435 

	2000-2001
	2974
	42
	737
	876
	1655
	42 
	737 
	876 
	1655 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	212
	1276 
	1273 
	235 
	427 

	2001-2002
	5702
	36
	737
	876
	1649
	36 
	737 
	876 
	1649 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	170
	1273 
	1344 
	222 
	3100 

	2002-2003
	494
	56
	737
	876
	1669
	45 
	611 
	646 
	1302 
	11 
	126 
	230 
	367 
	660
	326
	1344 
	155 
	71 
	0 

	2003-2004
	3638
	28
	737
	876
	1641
	24 
	684 
	730 
	1438 
	4 
	53 
	146 
	203 
	660
	133
	155 
	1032 
	192 
	349 

	2004-2005
	1481
	38
	737
	876
	1651
	38 
	737 
	876 
	1651 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	203
	1032 
	155 
	105 
	0 

	2005-2006
	2494
	42
	737
	876
	1655
	25 
	651 
	690 
	1366 
	17 
	86 
	186 
	289 
	660
	229
	155 
	370 
	130 
	0 

	2006-2007
	1562
	55
	737
	876
	1668
	30 
	588 
	675 
	1293 
	25 
	149 
	201 
	375 
	660
	290
	370 
	155 
	58 
	0 

	2007-2008
	5422
	36
	737
	876
	1649
	36 
	737 
	876 
	1649 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	120
	155 
	1547 
	219 
	1735 

	2008-2009
	4374
	44
	737
	876
	1657
	44 
	737 
	876 
	1657 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	127
	1547 
	1201 
	227 
	2176 

	2009-2010
	6381
	30
	737
	876
	1643
	30 
	737 
	876 
	1643 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	136
	1201 
	990 
	211 
	4077 

	2010-2011
	8281
	24
	737
	876
	1637
	24 
	737 
	876 
	1637 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	29
	990 
	2235 
	250 
	4489 

	2011-2012
	3720
	22
	737
	876
	1635
	22 
	737 
	876 
	1635 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	43
	2235 
	1201 
	232 
	2227 

	2012-2013
	5294
	48
	737
	876
	1661
	48 
	737 
	876 
	1661 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	58
	1201 
	1392 
	240 
	2541 

	2013-2014
	7744
	34
	737
	876
	1647
	34 
	737 
	876 
	1647 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	80
	1392 
	1081 
	227 
	5521 

	2014-2015
	1869
	43
	737
	876
	1656
	43 
	737 
	876 
	1656 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	126
	1081 
	486 
	148 
	0 

	2015-2016
	5303
	23
	737
	876
	1636
	23 
	737 
	876 
	1636 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	54
	486 
	1383 
	221 
	1888 

	2016-2017
	3343
	38
	737
	876
	1651
	38 
	737 
	876 
	1651 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	74
	1383 
	1007 
	210 
	1198 

	2017-2018
	3524
	35
	737
	876
	1648
	35 
	737 
	876 
	1648 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	53
	1007 
	1572 
	230 
	421 

	2018-2019
	6065
	39
	737
	876
	1652
	39 
	737 
	876 
	1652 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	70
	1572 
	1393 
	223 
	3708 

	2019-2020
	4560
	45
	737
	876
	1658
	45 
	737 
	876 
	1658 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	55
	1393 
	1349 
	227 
	2058 

	2020-2021
	8537
	24
	737
	876
	1637
	24 
	737 
	876 
	1637 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	21
	1349 
	1353 
	238 
	5998 

	2021-2022
	7383
	29
	737
	876
	1642
	29 
	737 
	876 
	1642 
	0 
	0 
	0 
	0 
	660
	0
	1353 
	1753 
	262 
	4419 

	2022-2023
	566 
	45 
	737 
	876 
	1658 
	38 
	537 
	668 
	1243 
	7 
	200 
	208 
	415 
	660
	280
	1753 
	155 
	112 
	0 

	2023-2024
	1589 
	27 
	737 
	876 
	1640 
	18 
	527 
	653 
	1198 
	9 
	210 
	223 
	442 
	660
	330
	155 
	155 
	61 
	0 

	多年平均
	4290 
	38 
	737 
	876 
	1651 
	35 
	711 
	829 
	1575
	4 
	26 
	47 
	77
	660
	160
	1029 
	1029 
	184
	1910 


2.6工程组成及布置

2.6.1工程组成

老鹰嘴水库工程包括包括：枢纽工程、输水工程、施工附属工程、建设征地及移民安置工程和环境保护工程等项目组成。

灌区工程不是本项目组成，不纳入本次评价范围；移民专项中的天然气管道、建设移民搬迁公路复建不纳入本次评价范围，应依法单独开展环境影响评价。
工程组成见下表。
表2.6-1    工程项目组成表
	工程项目
	工程组成
	主要环境影响

	
	
	施工期
	运行期

	主体

工程
	枢纽

工程
	拦河坝：为粘土心墙石碴坝。坝轴线长245m，最大坝高64m，坝顶高程539.00m，坝顶宽度8.0m
	新增水土流失、植被破坏、影响陆生动物栖息，施工废水、废气、施工噪声，固体废物
	拦河坝阻隔河道改变水生生境，破坏自然景观；闸坝下游水文情势改变，影响减水河段及下游生态用水

	
	
	溢洪道：布置在右坝肩，采用开敞式（有闸控制）溢洪道，由进水渠、闸室段、泄槽段和消能工段及抛石防冲段组成，溢洪道总长530.00m
	
	

	
	
	放空（兼导流）建筑物：用于水库导流和放空，由引渠段、封堵门段、隧洞段、竖井闸室段、消力池段等组成，总长647.50m。
引水管主管上接DN300生态流量钢管，放水引至天然河道。

堆积体处理：工程建设时对堆积体进行人工挖除，转运至工程临时堆场暂存，最终转运至坝后渣场碾压堆放。

水库管理用房：布置在主坝上游右岸约400m处，用地面积约3200m2，永久性管理用房建筑面积为1950m2，主要包括办公宿舍、食堂等建筑，以及绿化、污水处理设施等。
	
	

	
	输水
工程
	岸塔式取水口：布置于库内主坝上游右岸约300m处，采用3层取水口取水，后接DN800钢管引水至坝后加压泵站，管道长约760m
	
	/

	
	
	加压泵站：布置于布置于坝后压重平台上，距主坝坝后坡脚约50m处，泵站内布置母家河加压泵和普安场镇加压泵。母家河加压泵采用双吸离心泵，水泵设计流量0.188m3/s，水泵设计扬程274.8m，共3台（两用一备），总装机2700kW；普安场镇加压泵采用双吸离心泵，水泵设计流量0.193m3/s，水泵设计扬程74.6m，共3台（两用一备），总装机840kW。
	
	泵站运行对声环境影响

	
	
	高位水池：左岸高位水池净空尺寸为12m×6m×4m（长×宽×高），设计水深3m，即设计为216m3；右岸高位水池净空尺寸为12m×6m×5m（长×宽×高），设计水深4m，即设计为288m3。
	
	

	
	
	    输水管道：左岸母家河输水线路，自母家河加压泵至末端高位水池，采用DN500钢管，单管敷设，全长约3093m。输水管道沿线设置分段检修阀井、检修排水阀井和空气阀井；右岸普安场镇输水线路分两段。自普安场镇加压泵至高位水池，采用DN500钢管，单管敷设，全长约488m。自高位水池至普安水厂，采用DN500涂塑复合钢管，双管敷设，输水管道平面单管总长5.107km。输水管道沿线设置分段检修阀井、检修排水阀井和空气阀井
	
	/

	施工辅助
工程
	施工

导流
	拦河坝采用全年土石围堰挡水，隧洞导流方式；初期导流采用挡水围堰，导流隧洞泄流，围堰挡水设计标准采用全年10年一遇洪水；中期导流由坝体挡水，导流隧洞泄流，度汛标准采用全年50年一遇；后期导流由大坝挡水、溢洪道泄流；导流洞施工采用预留岩坎挡水，原河床过流进行施工， 导流标准取10年一遇
	新增水土流失、
影响水质及水生生态环境
	/

	
	施工

总布置
	枢纽工程：①施工生活营地：布置坝址左岸沿现状村道附近；②施工工区：布置在坝址右岸，主要包括2处综合加工厂及仓库、砼拌合站（1处）以及供风供水等设施。
	新增水土流失、施工废水、废气、噪声，固体废物
	/

	
	
	输水工程：①施工生活营地：右岸供水管线中部布置1处生活营地；②施工工区：布置在左、右岸管线分别布置1处综合加工厂及仓库。
	
	

	
	施工

交通
	枢纽工程：对外交通利用国道G108和S208（剑青路）等。对内交通规划7条场内道路来满足施工需要，其中新建道路5.48km，改扩建3.16km，新建临时钢便桥2座，总长160m，2座现状砼过水桥梁加固，加固长度110m。

输水工程：对外交通利用国道G108和S208（剑青路）等。对内交通需新建临时公路4.0km。
	新增水土流失、破坏原有植被和景观，施工废水、扬尘、噪声，固体废物
	/

	
	料场
	土料场：梁家河土料场（库内）、姚家镇土料场、普安工业园土料场、金剑工业园二期土料场、向阳社区土料场（5处），备用料场为邢家咀土料场（库内）、双剑社区土料场、唐家湾土料场（3处）；
石渣料场：青碑村石渣料场（库内）。
	新增水土流失、破坏原有植被和自然景观等
	/

	
	渣场
	工程无多余弃渣，不设置弃渣场
	/
	/

	建设征地和移民安置
	建设

征地
	土地总面积3277.28亩，水库淹没影响区、枢纽工程及供水工程永久占地区2317.27亩，其中耕地263.41亩，林地1648.82亩，住宅用地17.23亩，特殊用地0.05亩，交通运输用地19.56亩，水域及水利设施用地344.17亩，其他土地24.03亩；临时用地区960.01亩，其中耕地611.26亩，园地0.51亩，林地290.70亩，草地5.60亩，工矿仓储用地0.58亩，住宅用地4.57亩，公共管理与公共服务用地0.09亩，特殊用地0.22亩，交通运输用地33.35亩，水域及水利设施用地12.66亩，其他土地0.47亩。
	水库淹没和工程占用耕地，影响当地社会经济发展，新增水土流失、植被破坏，噪声、废气、废水污染
	迹地整治、植被恢复后水土流失量较小

	
	移民

安置
	规划水平年生产安置人口93人，搬迁安置人口101人，全部在本村组范围内后靠分散安置
	
	移民安置后对移民影响较小

	
	专项

设施
	交通设施：复建道路（村道）3.9km和青碑村桥梁1座；

输变电：工程建设征地涉及10kV输电线路1.475杆km，50kVA变压器1台，0.4kV输电线路0.756杆km，需进行复建；

管道工程：涉及天然气管道3.28km，分属于4家公司（剑阁天然气公司1.43km天然气管道、兴龙天然气公司1.2km天然气管道、金鑫天然气公司0.6km天然气管道、川北气矿0.05km天然气管道），其中，川北气矿所属的天然气管道要求进行防护处理；剑阁天然气公司、兴龙天然气公司和金鑫天然气公司与项目法人协商后，对受影响的天然气管道按一次性补偿给权属单位进行复建。

通信设施：本次迁改移动、电信、联通通信光缆16.8杆km、广电光缆1.875杆km，规划对其复建。

文物保护：涉及明代墓葬1处、清代墓葬2处，具有一定历史文化价值。规划对五星村姜氏墓、窑坡墓地2处清代墓葬进行信息采集，对五星村明墓进行考古发掘清理。
	
	复建后影响较小

	环保工程
	水环境保护工程
	①施工期：采用沉淀池处理混凝土拌合系统废水，废水处理达标回用；采用小型隔油池处理设备处理机械和汽车维护站废水，废水达标后回用；采用生活污水处理成套设备和旱厕结合的方式处理施工生活污水，废水处理后回用；

②运行期：为保证供水水质安全，水库建成后采取划分饮用水水源保护区、设立饮用水源地警示牌等水源区水环境保护措施；设置生态流量放水管，保障下泄生态流量；水库管理站生活污水采用一体化设备处理。
	/
	/

	
	生态环境保护工程
	①下泄生态流量：设置生态流量放水管，保障下泄生态流量，同时于坝址设置生态流量下泄在线监测系统；

②陆生生态保护措施：划定最小施工范围、及时对施工迹地进行植被恢复、加强防火宣传和教育等；

③水生生态保护措施：优化施工工艺，加强渔政管理等。

④水土保持措施：采用工程措施、植物措施、临时措施等。
	/
	/

	
	环境空气、声环境及固体废物保护工程
	①采用先进的设备和施工工艺，开展洒水除尘等措施；

②采用先进的设备和施工工艺，设立声环境警示牌，开展噪声影响公示公告等减缓措施；

③工程弃渣应堆放至指定的弃渣场，生活垃圾通过垃圾桶收集，由环卫部门运至生活垃圾卫生填埋场处置。
	/
	/


2.6.2工程总布置及主要建筑物

本工程由枢纽工程、供水工程两部分组成。
2.6.2.1枢纽工程

水库枢纽包括拦河坝、溢洪道、取水（兼放空）洞等建筑物组成。
（1）拦河坝
拦河坝为碾压式粘土心墙石渣坝。坝顶高程539.00m，坝顶宽8m，坝顶长245m，最大坝高64m。

上游坝坡从上到下依次为1:2.25、1:2.5，高程504.00m处设4m宽马道。上游全年围堰顶高程510.50m，围堰上游面与大坝相结合。水库死水位503.00m，上游坝坡从504.00m至坝顶范围采用20cm厚预制砼块护坡，护坡下设15cm厚砂砾石垫层和15cm厚碎石垫层。下游坝坡在503.00m高程以上采用植草护坡，下游坝面结合“之”字形坝后道路（宽5m）布置，坝面坡比为1:2.25。大坝上、下游坝脚设压重体。

大坝坝体由上游石渣区I、上游石渣区II、上游反滤过渡层、粘土心墙、下游反滤过渡层、下游排水带、下游石渣区III、下游反滤层I、下游石渣区Ⅳ、下游石渣区Ⅴ以及上、下游压重体组成。
（2）溢洪道

溢洪道布置在右坝肩，采用开敞式（有闸控制）溢洪道，自上而下依次由进水渠、闸室段、泄槽段和消能工段及抛石防冲段组成，溢洪道进水渠至消力池抛石防冲槽段出口总长530.00m。

①进水渠段

进水渠段位于泄放水建筑物的前端，总长度约120m，桩号为溢0-120.00～溢0-000.00，挡墙分缝约为15m（转弯段略有不同），共分8段。

桩号为溢0-120.00～溢0-025.00底部开挖至525.15m，翼墙形式为仰斜式挡墙。桩号溢0-120.00～溢0-025.00段墙顶高程为539.00m，桩号为溢0-040.00～溢0-025.00段迎水面由1：0.5过渡至直立。其中，桩号溢0-117.62～溢0-025.00段为圆弧段，长度92.63m。

桩号为溢0-025.00～溢0-000.00底板厚0.5m，翼墙型式左岸为重力式挡墙，右岸为衡重式挡墙，采用C25W4F50砼，顶宽1.5m，墙顶高程为539.00m，伸缩缝间设水平铜片止水。

②闸室段

闸室段桩号为溢0+000.00～溢0+034.00，长34m，采用闸门控制，设3个闸孔，每孔净宽13.0m，总溢流宽度为39m，闸底板高程525.15m，厚2m。控制段过水断面为A型驼峰堰，堰高1.85m，堰顶高程527.00m，上下圆弧半径R2为11.1m，中圆弧半径R1为4.625m，下游采用抛物线y=x2/88.1与泄槽首端相切相连。闸室不设分缝，在轴线处采用2m后浇带，底板及边墙均采用C30W4F50钢筋砼结构，中墩厚2.5m，边墩堰顶前顶宽1.5m，堰顶后顶宽2.0m，采用C30W4F50钢筋砼，临时开挖边坡为1:0.5，直墙顶部以上山体按1:0.75削坡，并在高程上每隔12m设置一道2.0m宽的马道。边坡采用挂钢筋网喷C25F50砼（厚10cm）和植被混凝土（CBS）支护（厚10cm），并设置排水孔。基础进行固结灌浆，固结灌浆深入基岩5m，间排距3m，梅花型布置。
为了衔接两岸交通，在堰上游侧设置交通桥，宽度为8m，跨度为13m，共计7孔。桥面顶高程与坝顶齐平为539.10m，桥面板采用C30F50砼；在堰下游侧设置工作桥，宽度为2.5m，跨度为13m，桥面顶高程为539.10m，采用C30F50钢筋砼现浇。
③泄槽段

泄槽段（溢0+034.00～溢0+247.00）：长213.00m，过水断面为矩形，坡比为1:4.1。

溢0+034.00～溢0+113.99段为收缩段，底宽由44m收缩至30m，边墙高14.50m～6.0m，底板采用0.8m厚的C35W4F50HF高性能抗冲磨砼。
溢0+113.99～溢0+211.00段底宽30m，边墙高6.0m，泄槽底板采用0.8m厚的C35W4F50HF高性能抗冲磨砼，边墙大坝侧采用重力式挡墙过渡到衡重式挡墙，山体侧采用衡重式挡墙。

溢0+211.00～溢0+247.00段底宽30m，底板总厚2.5m，迎水面C40W4F50HF高性能抗冲磨砼，背水面C40W4F50砼，边墙高6.0m～15.5m，采用衡重式挡墙。
泄槽底部布置[image: image6.png]


25砂浆锚筋，间排距3m，梅花型布置，长3m，伸入底板顶部弯折25cm与顶部钢筋网焊接连接。 

溢0+034.00～溢0+211.00的挡墙迎水面采用C35W4F50HF高性能抗冲磨砼，背水面采用C35W4F50混凝土，溢0+211.00～溢0+247.00的挡墙迎水面C40W4F50HF高性能抗冲磨砼，背水面采用C40W4F50混凝土，临时开挖边坡为1:0.4。边墙顶部以上山体按1:0.75削坡，顶部覆盖层按1：1.25削坡，并每隔12m设置一道2.0m宽的马道。边坡采用挂钢筋网喷C25F50砼（厚10cm）和植被混凝土（CBS）支护（厚10cm），并设置排水孔。

④消能工段

消能工段（溢0+247.00～溢0+327.00）：全长80.00m，采用底流消能，深15.5m，下挖深度7.0m，底板顶高程473.50m，厚3.5m～2.5m，边墙采用衡重式挡墙过渡到重力式挡墙，顶高程489.00m，顶宽1m，底板迎水面0.5m为C40W4F50HF高性能抗冲磨砼，边墙迎水面0.3m为C40W4F50HF高性能抗冲磨砼，底板和边墙其余部位均采用C35W4F50砼；消力池基础置于弱风化基岩上。

消力池后接出水渠（溢0+327.00～溢0+390.00），泄入下游河道，出水渠全长63m，底板厚0.5m，端部顶高程480.50m，采用C25F50钢筋砼，底板上打DN100mm排水孔，间排距2m；右岸边墙采用重力式挡墙，左岸边墙采用仰斜式挡墙，厚50cm，迎水面坡比1:0.75，墙高均为8.5m，顶高程489.00m，右岸边墙顶宽1m，采用C25F50钢筋砼

⑤抛石防冲段

抛石防冲段（溢0+390.00～溢0+410.00）：出水渠末端为合金钢网兜抛石护底，顺水流总长20m，顶高程为480.50m，最大深度为1.5m，宽27m。
（3）放空（兼导流）建筑物（兼生态放水管）
放空（兼导流）建筑物布置在右坝肩，用于水库导流和放空，总长647.50m，由引渠段、拦沙门段、隧洞段、阀室段、消力池段等组成。

①引渠段
上游引渠段总长约40.50m，底宽5.5m，底高程488.15m，采用C25F50砼护底，厚50cm。引渠两侧设C25F50砼挡墙，厚50cm。
②拦沙门段
引渠段后接拦沙门段，用于导流结束后挡水拦沙。封堵门段长12.00m，设一道拦沙闸门用于挡水拦沙，孔口尺寸5.5×13.35m（宽×高），门后设一道拦污栅。门顶高程502.50m，高于淤沙高程501.50m，底板高程488.15m，两侧设C25F50砼边墙，厚50cm。

③隧洞段
隧洞全长575.50m，底坡i=0.0125。采用城门洞型，开挖尺寸为6.70m×8.40m（宽×高），衬后底宽5.50m，高7.40m，直墙高5.81m，顶拱为120°，采用40cm厚C30W6F50衬砌。
④阀室段
在隧洞出口设置阀室，阀室宽10.00m，长23.50m，位于消力池中，顶高程491.20m。阀室中布置由隧洞出口处的DN800引水钢管和DN1600放空管，引水钢管从阀室穿出连接至坝后加压泵站，放空管出口设锥阀，用于水库放空。放空管通过阀门与引水管相连，可将水库下层水引至泵站。

为保障坝址下游减水河段生态环境用水需求，引水钢管分叉设置1根DN300生态流量管，用于生态放水。
为了保证减水河段生态用水量，需在下泄流量设施内设置一套在线监控设施，拟选择SULN-200F型超声波流量计，安装于生态流量泄放管工作阀室进口前端6m处。该流量计采用非接触式超声波进行流量的测量，适用于水、海水等可均匀传导超声波、流速在0～30m/s的液体，可测量15mm～6000mm的钢、铸铁、水泥等管道，可安装于放水管处。该流量计具有自动数据储存功能，并可以与电脑连接进行流量检测原始数据的长期备份、储存和传输。在线监控设备与主体工程同时建设，由水库运行调度人员负责监控运行期的流量下泄情况，并负责数据的存储、分析、统计和整理。

[image: image7.png]e

)

i
|

il 1 i
I

- = cossonu

5

25

W50

=
o505
w1000
w1100





图2.6-1  出口阀室平面图（含生态流量管布置）
⑤消力池段

消力池采用USBRⅢ型消力池，池长45.0m，池深4.0m，其中尾坎高0.5m，底高程为477.00m。消力池底板建于微风化～弱风化岩基上，底板采用C25F50钢筋砼，厚1.0m。消力池前端设一排趾墩，趾墩高2.1m，宽1.5m，间距1.5m；趾墩下游15m处设一排消力墩，消力墩高3.2m，间距1.5m，间距1.5m。消力池两侧设C25F50砼挡墙，挡墙顶高程487.00m～491.50m。

⑥人工堆积体处理
可研阶段，根据地质现场调查，隧洞进口分布有人工堆积体B，在右岸坡高程502～543.3m间分布，其长为157m，宽为105m，方量约10.5万m3，其主要成分为城镇建设开挖的粉砂岩泥岩、泥质粉砂岩等石渣，其中混有房屋撤迁建渣及少量生活垃圾，结构松散。隧洞出口及消力池右上侧高程520～550.5m间以上分布人工堆积体C，其长为164m，宽为75m，方量约11.86万m3。其物质来源与组成与堆积体B较为相似。坝址右岸上游约200m淹没区范围高程523.76～530.82m分布堆积体A，其长为73m，宽为29m，方量约0.52万m3。
工程建设时对堆积体进行人工挖除，转运至工程临时堆场暂存，最终转运至坝后渣场碾压堆放。堆积体下沿河床埋设混凝土管排泄大坝渗水，堆渣表面植草护坡。

此外，对人工堆积体B和C进行清除，并对挖除后的下游人工堆积体C表面设10cm厚CBS绿化护坡。

⑦水库管理用房

布置在主坝上游右岸约400m处，用地面积约3200m2，永久性管理用房建筑面积为1950m2，主要包括办公宿舍、食堂等建筑，以及绿化、污水处理设施等。
2.6.2.2输水工程

输水工程采用泵站抽水后接有压重力流输水方式。输水工程主要由岸塔式分层取水口、坝后加压泵站（母家河加压泵和普安场镇加压泵）、左岸母家河输水线路（汉阳水厂一级泵站及保障金剑工业园区用水）、右岸普安场镇输水线路（含至普安水厂供水管线，水量包括普安场镇用水以及预留的普安工业园区用水和木马、江口两镇居民用水）等组成。
（1）岸塔式取水口
在放空（兼导流）洞轴线旁约12m处设岸塔式进水口，顺水流向长7.30m，垂直水流向宽6.50m。顺水流方向依次布置拦污栅、分层取水钢闸门和事故检修闸门等，上设检修平台、交通桥、启闭平台和启闭机房等。进水口底板和墩墙采用C30W6F50钢筋砼，上部梁板结构采用C30F50钢筋砼。

[image: image8.png]g SR

e

g o

s sutosn)

oo baraan)|

o





图2.6-2  岸塔式分层取水口纵剖面图
进水口上游设分层取水口，按水库实际运行情况和分层取水要求，分层取水口设有2层，下层取水口底高程511.00m，上层取水口底高程为523.00m，分层取水口孔口尺寸均为1.20m×2.00m（宽×高）。

根据拦污栅和闸门布置运行要求，在进水口孔口设置固定式拦污栅，桩号隧0+070.5m处并排设置两层取水口闸门，在桩号隧0+073.00m处设置事故检修闸门，孔口尺寸为1.20m×2.00m（宽×高），闸门底高程为514.00m。事故闸门后设一根DN800mm取水钢管延伸至隧洞上方，再穿过基岩延伸至隧洞内，通过隧洞出口连接到坝下泵站，以将分层取水口的水引至泵站。

检修平台高程539.00m，上设楼梯连通启闭平台，启闭平台高程545.00m，为便于交通，检修平台设交通桥与库区道路相连。

 （2）加压泵站
坝后加压泵站布置于坝后压重平台上，距主坝坝后坡脚约50m处，设计高程499.00m，坝后加压泵站长40.20m，宽25.00m，分左岸母家河泵站和右岸普安场镇泵站两个独立的泵站。
左岸母家河泵站长17.5m，宽25m，采用双吸离心泵，水泵设计流量0.188m3/s，水泵设计扬程274.8m，共3台（两用一备），总装机2700kW，进水管为3根DN400的钢管，出水管由3根DN350 的钢管合并为DN500提水钢管，提水钢管全长3093米，末端接左岸高位水池。
左岸母家河泵房运行层高程为499.00m，安装场高程为503.20m，尺寸为5m×12.20米，主要作为机组安装检修场地。渗漏集水井布置在泵房下游侧安装场下方。泵房内设置一台跨度为10.00m，起吊重量为10t的LD型电动单梁桥式起重机，轨顶高程508.00m，用于机组安装和检修。

左岸副厂房位于泵房下游侧，长18.66m，宽12.84m，建筑面积479.20m²，设计高程503.20m，布置高压配电室、变频器室、变压器室等配套设施。
右岸普安场镇泵站长22.6m，宽25m，采用双吸离心泵，水泵设计流量0.193m3/s，水泵设计扬程74.6m，共3台（两用一备），总装机840kW，进水管为3根DN400的钢管，出水管由3根DN350 的钢管合并为DN500提水钢管，提水钢管全长488米，末端接右岸岸高位水池。
右岸普安场镇泵房运行层高程为499.00m，安装场高程为503.20m，尺寸为5m×12.20米，主要作为机组安装检修场地。渗漏集水井布置在泵房下游侧安装场下方。泵房内设置一台跨度为10.00m，起吊重量为10t的LD型电动单梁桥式起重机，轨顶高程508.00m，用于机组安装和检修。

右岸副厂房位于泵房下游侧，长23.24m，宽12.84m，建筑面积596.80m²，设计高程503.20m。布置高压配电室、变频器室、变压器室等配套设施。

（3）高位水池
左岸高位水池净空尺寸为12m×6m×4m（长×宽×高），设计水深3m，即设计为216m3；右岸高位水池净空尺寸为12m×6m×5m（长×宽×高），设计水深4m，即设计为288m3。
左岸母家河加压泵站高位水池基础底高程746.40m，底板高程747.00m，设计水位750.00m。右岸普安场镇加压泵站高位水池基础底高程566.90m，底板高程567.50m，设计水位571.50m。

高位水池基础设10cm厚C20砼垫层，其边墙及底板均采用C30W4F50钢筋砼浇筑，衬砌厚度0.5m，顶板采用C30F50钢筋砼现浇梁板。水池边墙预留相应输水管道，并设DN150溢流管，底部设DN200泄水排泥管。所有管道与池壁接口均设相应型号的防水套管。

（4）输水管道
左岸母家河输水线路，自母家河加压泵至末端高位水池，采用DN500钢管，单管敷设，全长约3093m。输水管道沿线设置分段检修阀井、检修排水阀井和空气阀井。

右岸普安场镇输水线路分两段。自普安场镇加压泵至高位水池，采用DN500涂塑复合钢管，单管敷设，全长约488m。自高位水池至普安水厂，采用DN600涂塑复合钢管，单管敷设，输水管道平面总长5.107km。输水管道沿线设置分段检修阀井、检修排水阀井和空气阀井。

工程输水管道均为涂塑复合钢管，母家河供水工程输水钢管管径为D500×10mm，普安场镇供水工程输水钢管管径为D600×10mm。

①断面设计

管道埋深：本工程为固定管道输水，根据《村镇供水工程技术规范》要求，采用埋地管道，管顶覆土不小于0.7m；局部穿越道路、沿道路铺设时，管顶覆土不小于1.0m；穿越耕地农田时管顶覆土不小于2.0m。
开挖宽度：本工程输水管道管径较小，根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的要求管道底部预留部分操作空间，根据地质条件开挖坡度为1：1，由此确定本工程左岸输水管道开挖底宽度为1.0m，右岸输水管道开挖底宽度为1.42m。

开挖深度：根据管道结构型式、管径大小、管道覆土厚度、管道基础以及管道是否方包等因素综合确定开挖深度为1.40m～2.82m，包括覆土深度0.7m～2.0m、管径DN500、DN600、管底20cm厚中粗砂垫层。
开挖型式：根据地质勘察，沿线覆盖层主要为坡残积物、冲沟内块碎石坡洪积物以及谷底粘土等，残坡积物厚度较薄，一般在2.0m以内；冲沟以及谷底内覆盖层厚度在3.0m～5.0m。本工程设计开挖坡比1:1，开挖深度1.4m～2.82m，开挖底宽1.0m～1.82m，边坡采用一次成型。

沟槽回填：根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）要求，沟槽回填采用“中松侧实法”，管底垫层的压实度范围为不小于90%，管两侧回填土的压实度不应低于92%，管顶以上的回填土压实度应根据地面要求确定，不应低于84%。若管道两侧及管顶以上回填土采用非粘性土时，压实指标采用相对密度指标来控制，管底垫层的相对密度范围为0.60～0.65，管道两侧填土的相对密度不小于0.65；管顶部填土的相对密度不小于0.60。

根据输水线路沿线地质情况，穿越的建筑物差异，本阶段埋管设计断面有如下3种：
穿普通林草地埋管（典型断面A）：本断面适用于普通地质情况开挖埋管，左岸提水钢管管径为DN500，壁厚10mm，外径0.52m；右岸输水钢管管径为DN600，壁厚10mm，外径0.62m。基坑采用放坡开挖型式，开挖坡比为1:1，管道开挖深度约1.42m～1.52m，上层覆土厚度不小于0.7m。管道基础采用中粗砂垫层，管道底部中粗砂垫层厚0.2m，管道采用开挖料分层回填压实。

[image: image9.png]380

BEERELR

T
|
|
EL 8414%]

DNSQO#EEfRERARA  1:25
i REAERERGE , $5HL>70cm

20 12

FHOREA (HBRARELOMM)

Tk (B RAREAOMM )
AREREXEXESEEK100~200mm

WHAER (AR EE>0.62)
PHAER (GAHEE>060)




图2.6-3  左岸埋管标准断面图A
[image: image10.png]DNEQOZEHREHEEA  1:25
. AKEATRERNE, #0ML>0om

FRAER(HERAREAOmM )

F#AERANEALOMM)
ARERERERE4ERE100~200m

EE

0

1553 465

2

152




图2.6-4  右岸埋管标准断面图A
管道穿道路段埋管（典型断面B）：本断面适用于管道穿低等级公路开挖埋管。左岸提水钢管管径为DN500，壁厚10mm，外径0.52m；右岸输水钢管管径为D600，壁厚10mm，单管外径0.62m。基坑采用放坡开挖型式，开挖坡比为1:1，管道开挖深度约1.92~2.02m，上层覆土厚度不小于1.0m。管道基础采用10cm厚C20混凝土垫层，管道采用C20F50砼外包20cm，管顶采用开挖料回填压实。

[image: image11.png]20cm HC25 8% T
20cm BSTARRRAEEE

380

Tt RERANEAOmM )

ABRAEXEEEREMII00~200m

20 20 50 2020

130

CokebE
LI

DNSQOZEHREMEER 1:

i BRE DR AT

1:25

|
=

i





图2.6-5  左岸埋管标准断面图B
[image: image12.png]20cm HC25# BT
[20cm MS7ARRRAEER

CI5F50REH
. B
J- "4 F#AERAREAOMM)
. ABEREXEX 5 ERE100~200m
B
o~ AT T RCIGASE S
0 2 & %, w0
182
DNBOOZ#1REHEER 1. 25

#: RHEAHEERANE, $T8L>1.0m




图2.6-6  右岸埋管标准断面图B
管道耕地、农田段埋管（典型断面C）：本断面适用于管道穿耕地、农田等需耕作地形开挖埋管。左岸提水钢管管径为DN500，壁厚10mm，外径0.52m；右岸输水钢管管径为DN600，壁厚10mm，单管外径0.62m。基坑采用放坡开挖型式，开挖坡比为1:1，管道开挖深度约2.72～2.82m，上层覆土厚度不小于2.0m复耕。管道基础采用中粗砂垫层，管道底部中粗砂垫层厚0.2m，管道采用开挖料分层回填压实。
[image: image13.png]640

AR

FRELER,

NS Eﬁﬁ ﬂ@@ 1:25
3 WA AFRERRERRENTE FHEL>)0m

AN SERNSCO)

ARk AT Ao

130

(I e

£

21

270





图2.6-7  左岸埋管标准断面图C
[image: image14.png]EAE#N KBk

LFRERRA>801 3%

AN FRMBA AEARECSOMM)
FRHER (HERARELOMM)
sRnLny
[201] FH (HERANREA0MM)
ABEAERELE#EN X1 00u200mm
120 #8 _HPEA (RANEN062)
#kER, 5000mm KOEA 050

DN6QO2#HEHHEC 1:25
E: RNRATUPAREPINGR, ¥RLL>20m

130

n

45

2155,





图2.6-8  右岸埋管标准断面图C
②输水管道穿越情况
a、管桥设计
输水管线在跨越G108下穿溪沟处采用管桥型式，设置1座长14m，采用D800×10mm涂塑钢管，管桥采用自承结构，管底比设计洪水位至少高出1.0m以上，以利于桥下宣泄设计洪水流量。管桥明钢管外包裹3cm厚保温铝卷，密度60kg/m3，并设抱箍锁紧。管桥放置于支座承台上，管桥两边设置C25砼镇墩墩。承台采用矩形截面，高为0.8m，宽为2.0m，长为2.0m。根据工程地质成果，结合管桥整体安全稳定因素，承台以下采用C30现浇钢筋砼灌注桩，桩端持力层选择为完整弱风化基岩，桩型为嵌岩桩。桩基础直径为0.8m，采用C30钢筋砼浇筑，灌注桩伸入弱风化层不低于0.5m。
[image: image15.png]



图2.6-9  管桥立面设计图

b、定向钻设计

水线路穿越高等级公路G108国道及国防光缆1处，采用定向钻施工一次性穿越。定向钻入土桩号GK1+779.19，出土桩号GK1+833.19，总长54m。其中，入土曲线段长26m、直线段长28m。定向钻成孔直径1100mm，孔内穿D800×10mm涂塑无缝钢管，管道长54m。管道安装并检测合格后，出口处用混凝土堵头封堵。为防止水锤对管道的影响，在定向钻进出口位置分别布置一个镇墩，镇墩采用C25F50混凝土结构。

[image: image16.png]- !

Ak \

<5204
o 674 &,

N 419
X

'




定图2.6-10  向钻施工段平面布置图

c、管道穿次要道路设计

输水线路穿越乡道或村组道路共计6处，穿越公路采用开挖直埋的方式，管道埋深不小于1.0m，同时在管道外外包20cm厚混凝土对管道进行保护。施工时采用临时道路绕行，施工完成后对公路路面按照原标准进行恢复。

除管线穿越公路外，管线还会穿越田间的机耕道、人行道等非硬化道路，这些部位管线仍以浅埋为主，开挖埋管后进行分层压实回填，对于机耕道和人行道按照原标准恢复并夯实。

③管道附属设施
工程闸阀井结合检修井及分水口布置，共布置检修阀门井5座，检修阀井采用2.2m×3.0m×3.45m（长×宽×高）钢筋混凝土结构；工程设空气（排气）阀9座，排气阀井采用1.8m×1.8m×2.5m（长×宽×高）钢筋混凝土结构；工程设9座泄水阀井，泄水阀井采用1.7m×1.7m×2.0m（长×宽×高）钢筋混凝土结构。

工程管道除管桥外均为地下埋管，在输水管线处工布设13处镇墩。
2.7施工规划
2.7.1施工交通

2.7.1.1对外交通

（1）枢纽工程
老鹰嘴水库位于嘉陵江流域右岸一级支流闻溪河主源铁炉河上，坝址地处剑阁县普安镇境内，坝址距普安镇中心（剑阁县老城区）约5km，距剑阁县城区约40km，距四川省广元市区约80km。普安镇境内有国道108线（G108）、省道208线（S208）等，对外交通十分便利。
根据资料调查及设计规划，坝址对外交通走线主要有以下线路：

1）坝址—普安镇—剑阁县—广元市—汉中；

2）坝址—普安镇—剑阁县—广元市—巴中；

3）坝址—梓潼县—绵阳市—成都。

外来物资、设备等也可通过上述线路便捷前往坝址，库外粘土料场粘土料可通过青剑路/剑马路便捷通往G108国道，沿G108国道可直接运输至坝址。多数粘土料场自身有现状道路通往青剑路/剑马路，个别料场位置需临时修建临时道路或现状道路局部拓宽。

（2）输水工程
输水工程地处剑阁县普安镇境内。普安镇境内有国道108线（G108）、省道208线（S208）等，对外交通十分便利。
工程场外交通满足工程进场要求。
2.7.1.2场内交通

（1）枢纽工程
结合对外交通运输道路修建的场内施工道路，主要有上坝施工道路、下基坑道路、出渣道路、料场道路以及为沟通生活区、辅助企业、工厂、仓库等设施而修建的临时简易施工道路。

场内共需新建临时施工道路约5.48km，主要为上坝道路、出渣道路、下基坑施工道路等，新建道路路面宽6m，采用泥结石路面。另考虑利用现有道路，约3.61km，拓宽2.5m，为泥结石路面。
表2.7-1       枢纽工程施工便道布设情况表

	名称
	长度（m）
	路面宽度（m）
	路面型式
	备注

	库外粘土料场连接道路
	向阳社区料场道路
	241
	6
	泥结石
	新建

	
	姚家镇料场道路1
	477
	2.5
	泥结石
	现状道路3.5m，拓宽至6m

	
	姚家镇料场道路2
	92
	6
	泥结石
	新建

	
	普安工业园料场道路1
	741
	2.5
	泥结石
	现状道路3.5m左右，拓宽至6m

	
	普安工业园料场道路2
	262
	6
	泥结石
	新建

	场内交通道路
	1号施工道路
（至粘土料场/堆场）
	1893
	2.5
	泥结石
	现状道路3.5m左右，拓宽至6m

	
	2号施工道路
（至粘土料场/堆场）
	200
	6
	泥结石
	新建

	
	3号施工道路
（至粘土料场/堆场）
	1098
	6
	泥结石
	新建

	
	4号施工道路
（连接辅助企业）
	50
	6
	泥结石
	新建

	
	5号施工道路
（上游至大坝）
	150
	6
	泥结石
	新建

	
	6号施工道路
（左右岸连接）
	500
	2.5
	泥结石
	现状道路3.5m左右，拓宽至6m

	
	7号施工道路
（至导流洞口）
	405
	6
	泥结石
	新建

	
	8号施工道路
（上游右岸上坝道路）
	775
	6
	泥结石
	新建

	
	9号施工道路
（左岸下游道路）
	886
	6
	泥结石
	新建

	
	10号施工道路
（右岸下游道路）
	906
	6
	泥结石
	新建

	
	11号施工道路
（右岸下游道路）
	250
	6
	泥结石
	新建

	
	新建钢便桥1
	40
	6
	/
	位于2号施工道路上

	
	新建钢便桥2
	120
	6
	/
	大坝下游左右岸连接

	
	现状桥梁加固1
	70
	4
	混凝土
	加固拓宽至8m，位于1号施工道路上

	
	现状桥梁加固2
	40
	4
	混凝土
	加固拓宽至8m，位于6号施工道路上

	合计
	新建临时施工道路约5.48km，现状道路拓宽约3.61km，新建临时钢便桥2座，总长160m，2座现状砼过水桥梁加固，加固长度110m。


（2）输水工程
结合对外交通运输道路修建的场内施工道路，主要为管道开挖道路以及为沟通生活区、辅助企业、工厂、仓库等设施而修建的临时简易施工道路。

场内共需新建临时施工道路约4km，新建道路路面宽3.5m，采用泥结石路面。

2.7.2施工导流
2.7.2.1导流标准

1）拦河坝

本工程为Ⅲ等工程，拦河坝为3级建筑物，根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）的规定，相应的临时导流建筑物为5级。工程导流标准拟采用全年10年一遇洪水标准，相应洪峰流量为Q=771m3/s。
①初期导流标准（围堰挡水标准）

从第三年1月河床截流~第三年10月为初期导流阶段。

本工程大坝枢纽导流建筑物级别为5级，大坝枢纽围堰采用土石结构，初期导流标准采用10年一遇。

②中期导流标准（坝体临时挡水度汛标准）

本工程从第三年11月~第四年12月导流隧洞封堵体施工之前为中期导流阶段。

根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）2.2.19的规定，当坝体填筑高度超过围堰堰顶高程时，坝体临时度汛洪水标准：粘土心墙石渣坝，当坝体填筑高度较小，临时坝体拦洪库容小于0.1亿m3时，度汛洪水标准取50~20年一遇，本工程取20年一遇；当临时坝体拦洪库容在0.1～1.0亿m3之间时，度汛洪水标准取100~50年一遇，本工程取50年一遇。

第四年5月前，大坝填筑高程为522.0m，相应挡水库容1103万m3。因此，第四年5~10月汛期，度汛标准采用全年50年一遇，相应设计洪水流量为1340m3/s。

第四年12月前，大坝填筑至坝顶高程539.0m。
第四年12月导流洞封堵体开始施工，计划第五年3月底完成。

③后期导流标准

根据施工进度安排，第五年4月开始为后期导流阶段，该阶段溢洪道已施工完成，该阶段由大坝挡水、溢洪道泄流，需按照枢纽工程运控方案做好度汛措施。

2）提水泵站

提水泵站为4级建筑物，相应的导流建筑物级别为5级，导流建筑物采用土石结构，导流标准取5年一遇，设计洪峰流量为19.03m3/s，施工时可利用大坝上下游围堰挡水。

3） 导流洞

导流洞为5级建筑物，相应的导流建筑物级别为5级，导流建筑物采用土石结构，为保证隧洞安全，导流标准取10年一遇，相应洪峰流量为771m3/s，施工时可采用预留土坎挡水。
4）输水工程

输水工程泵站及供水管线附属建筑物为5级建筑物，根据SL303-2017《水利水电工程施工组织设计规范》有关规定，枯期低水土石围堰为5级临时建筑物，相应洪水标准为10～5年一遇。

输水工程中基本不存在施工导流问题，只是少数跨溪沟建筑物需要作小围堰进行引排水，并辅抽水机抽排基坑积水，导流围堰只负责枯期导流，工程选用5年一遇洪水重现期作为枯季导流设计洪水标准。
2.7.2.2导流方案
拦河坝采用围堰一次拦断河床，导流洞泄流的导流方式。
（1）初期导流

根据施工进度安排，从第三年1月河床截流~第三年10月为初期导流阶段。该阶段由围堰挡水，导流隧洞泄流，围堰挡水设计标准采用全年10年一遇洪水，相应洪水流量为771m3/s。经水力学计算，上游水位为509.41m，围堰堰顶高程取510.50m。

至第三年10月底，工程进入非汛期，初期导流结束。

（2）中期导流

从第三年11月~第四年12月导流隧洞封堵体施工之前为中期导流阶段。

第四年5月前，大坝填筑高程为522.0m，超过围堰堰顶高程，且相应挡水库容1103万m3。因此，第四年5~10月汛期，度汛标准采用全年50年一遇，相应设计洪水流量为1340m3/s。该阶段由坝体挡水，导流隧洞泄流，相应度汛水位为519.99m。
第四年12月前，大坝填筑至坝顶高程539.0m，大坝具备设计挡水功能，溢洪道具备设计泄水功能，为导流隧洞封堵体施工创造条件。

第四年12月导流洞封堵体开始施工，计划第五年3月底完成。
第五年3月底，导流洞封堵体完成后，中期导流阶段结束。

（3）后期导流

第五年4月导流洞封堵体完成后至第五年11月，水库开始蓄水后，为后期导流阶段，该阶段溢洪道已施工完成，由大坝挡水、溢洪道泄流，此期间需按照枢纽工程运控方案做好大坝运行调度工作。

提水泵站位于坝后，可利用大坝上下游围堰挡水，导流洞过流。
导流洞施工期间，进出口工作面采用预留岩坎挡水，原河床过流进行施工。

2.7.2.3导流构筑物
导流洞结合取水洞、放空洞布置，导流洞进口高程488.15m，出口高程481m，导流洞洞身段全长575.5m，导流洞前接明渠引水入洞，后接消力池引水至下游河床。导流隧洞采用城门洞型，断面开挖尺寸为6.70m×8.40m（宽×高），衬后底宽5.50m，高7.40m，直墙高5.81m，顶拱为120°，采用40cm厚C30W6F50衬砌。施工期采用I14钢工架及采用喷锚临时支护。

枯期围堰位于上游坝脚以上70m处，为土石围堰，设计洪水标准为5年一遇洪水，导流时段为12月~次年4月，导流流量4.82m3/s。枯期围堰在导流洞投入使用后，枯期挡水，保护全年围堰填筑。经计算，导流水位488.43m，围堰顶高程489.50m。堰体采用防渗土工膜防渗，顶宽6m，结合施工道路布置，围堰上下游边坡均为1：2，最大堰高约3.5m。

上游全年围堰与上游坝体相结合，上游设计水位509.41m，堰顶高程510.50.m，顶宽为6m，上游为大坝永久边坡1:2.5，下游临时边坡1:1.8。堰体采用土工膜防渗，袋装土护坡。导流完成后，拆除503.0m高程以上土工膜和袋装土，进行上游坝坡防护。

大坝下游围堰为土石围堰，设计洪水标准为10年一遇洪水（相应导流洞下泄流量Q=461m3/s）。下游围堰设计水位485.43m，堰顶高程486.50m，围堰上下游边坡均为1:2，最大堰高约5.5m。围堰堰体采用防渗土工膜防渗，基础渗水通过水泵抽排。迎水侧采用块石护坡防护。

导流洞为5级建筑物，相应的隧洞进出口导流建筑物级别为5级，导流建筑物采用土石结构，相应的设计洪水标准为全年10年一遇，设计洪峰流量为771m3/s，根据水位流量关系，导流洞进口相应的水位为491.48m，预留土坎高程取492.50m，导流洞出口相应的水位为486.65m，预留土坎高程取487.50m。预留岩坎宽度应不小于5m，内侧开挖边坡应缓于1：1.8，基础渗水可采用灌浆处理。

2.7.2.3大坝截流、封堵体施工
根据施工进度计划安排，在第三年1月择机进行截流，其标准采用1月份5年一遇月平均流量0.19m³/s。根据施工道路布置，截流采用从右岸向左岸进占的单戗立堵法。截流填筑料选择石方开挖料。龙口位置设在上游围堰左侧，拟采用抛石及编织袋装土围堰立堵。

工程导流洞与水工取水放空洞结合设计，后续改造成水工取水放空洞。改造内容为洞内埋设供水钢管（直径0.8m）、放空钢管（直径1.6m）及封堵体施工。根据施工进度安排，钢管及封堵体初步计划安排在第四年12月至第五年3月进行施工。改造期间，导流洞进口设置枯期围堰挡水，设计洪水标准为枯期（12月～3月）50年一遇洪水，对应洪峰流量为3.12m³/s，相应设计水位为491.65m，堰顶高程取492.50m，另采用施工围堰下铺设直径1m钢管临时导流（结合放空钢管）。临时导流管同时解决下游生态用水。
2.7.3工程施工

2.7.3.1大坝施工

（1）土石方开挖

土方开挖采用2m3挖土机挖装，由15t自卸汽车运至临时堆场，后续用于坝区耕植土回填、坝后石渣Ⅲ区填筑及施工场地回填和后期用于大坝上下游压重体填筑。

石方开挖采用风钻钻孔，炸药爆破，岸坡等距高压线塔较近的采用控制爆破或机械开挖，由15t自卸汽车运至临时堆场，后续用于工程石渣填筑和大坝上下游压重体填筑。

（2）大坝填筑
粘土心墙采用进占法铺填，填筑土料由74kW推土机辅助整平，15t羊脚碾碾压。反滤过渡层、反滤层由15t自卸汽车运至工地上坝，采用后退法卸料，74kW推土机辅以人工铺料整平，13.5t自行式振动碾碾压，边角部位采用手扶式振动碾碾压。石渣填筑采用后退法卸料，对于铺层厚度较大的区域，可采用后退法与进占法相结合的混合卸料法，以320HP推土机平整，18t拖式振动碾碾压。结合部位加强碾压，岸坡边角部位选用小型振动碾或夯板夯实。

压重体填筑：全部利用工程开挖料，由15t自卸汽车运输，74kW推土机辅助整平，履带式拖拉机压实，边角部位采用手扶式振动碾碾压。
2.7.3.2溢洪道施工

土方采用挖掘机挖装，石方用手风钻造孔，炸药爆破，边坡采用预裂爆破，挖土机装，自卸车运输至临时堆场。回填料采用开挖料，推土机压实。

混凝土浇筑由拌和机拌制砼，砼搅拌车运输，基础部位砼可直接入仓浇筑，边墙等较高部位砼采用履带吊吊运吊罐或泵送入仓，泄槽段底板可溜槽入仓浇筑，振捣器振捣密实。
2.7.3.3提水泵站施工

土方采用挖掘机挖装，石方用手风钻造孔，炸药爆破，边坡采用预裂爆破，挖土机装，自卸车运输至临时堆场。回填料采用开挖料，推土机压实。
砼浇筑采用砼拌和机拌制，砼搅拌车运输至施工点，泵房底板等可直接入仓浇筑，轨道基础等边坡砼采用泵送入仓浇筑，振捣器振捣密实。

2.7.3.4放空导流隧洞工程施工

土方采用2m3挖土机挖装，由15t自卸汽车运至临时堆场，B堆积体由15t自卸汽车运至临时堆场，后续运至大坝下游压重体填筑。A堆积体及C堆积体由15t自卸汽车直接运至大坝下游压重体填筑。
石方洞挖采用风钻钻孔，炸药光面爆破，采用自卸汽车运输至临时堆场。竖井钢管石方采用反井钻机施工小导井，石渣通过卷扬机垂直提升运至地面，采用自卸汽车运输至临时堆场。

隧洞砼衬砌，洞外由砼搅拌车运输至施工点，泵送入仓。砼喷护采用喷射机。

2.7.3.5输水工程施工

土方采用挖掘机开挖，石方采用挖掘机配合镐头机，机械开挖，3.5t自卸汽车或小型翻斗车运输。

砼浇筑采用砼拌和机附近拌制，人工或机动翻斗车运至施工点，直接入仓浇筑，振捣器振捣密实。

金属管道连接可采用焊接、钢塑过渡接头或采用法兰连接。

2.7.4施工总布置及施工工厂设施
本工程施工分区按枢纽工程和输水工程分别规划。
（1）枢纽工程

本工程拟计划设置1个拦河坝施工区。施工区主要位于坝址上下游1km范围内，坝址左岸沿现状村道附近布置办公及生活设施，坝址右岸沿G108国道附近布置砼拌合系统、辅助企业及综合加工厂等辅助企业、仓库等。

本工程距普安镇较近，不设置油料库，配备4台油罐车满足施工机械的油料需求。施工爆破由专业民爆公司承担，施工区内不设置炸药库。

①砼拌合系统
工程砼浇筑总量约10.85万m3，砼浇筑月高峰平均强度约为1.07万m3/月，砼高峰月浇筑强度约为1.44万m3/月。拦河坝砼拌合系统布置在坝址下游右岸G108国道下侧缓坡地上，内设1座2×1.0m3砼拌和站，月生产能力约2.50万m3/月，供应拦河坝、溢洪道及各附属工程砼浇筑。同时，在导流洞进出口、提水泵站等附近各布置1座0.8m3的砼拌合机，设计生产能力12m3/h。砼拌和系统附近根据地形布置人工砂石料堆场和水泥仓库等。

②综合加工工厂

综合加工工厂工厂设施包括钢筋加工厂、木材加工厂、模板加工厂、机械维修保修厂等加工企业。

现场施工机械设备主要为挖掘机、自卸汽车、推土机等。工程拟尽可能利用当地已有的外协条件，施工机械及车辆的大、中修理可在地方企业中进行，以减少施工工厂设施规模。现场布设修配工厂主要用于保障现场主要施工机械设备的完好，并承担部分简单的非标设备和构件加工任务。
表2.7-2         枢纽工程综合加工工厂建筑面积汇总表

	项目
	单位
	综合加工工厂
	备注

	钢筋加工厂
	m2
	2500
	

	木材加工厂
	m2
	2000
	

	模板加工厂
	m2
	2000
	

	机械维修保修厂
	m2
	2500
	

	其他工厂设施
	m2
	1000
	

	合  计
	m2
	10000
	


③仓库
工程需各类仓库建筑面积详见下表。

表2.7-3          枢纽工程施工仓库建筑面积汇总表

	项目
	单位
	施工仓库
	备注

	钢筋库
	m2
	1600
	

	木材库
	m2
	640
	

	设备库
	m2
	1280
	

	综合仓库
	m2
	480
	

	合计
	m2
	4000
	


④办公生活设施
根据施工总进度安排，本工程施工期平均出工人数440人，高峰出工人数575人。办公、生活福利设施建筑面积、占地面积详见下表。

表2.7-4                枢纽工程各类办公、福利设施建筑面积表

	项目
	单位
	施工工区
	备注

	职工宿舍
	m2
	2800
	

	民工宿舍
	m2
	3500
	

	办公用房
	m2
	700
	

	食堂等其他文化福利用房
	m2
	1000
	

	合    计
	m2
	8000
	


⑤施工供风、供水及供电系统
工程开挖石方总量约52.22万m³。根据工程布置，供风系统的设置采用固定压缩空气站与移动式空压机相结合的方式，共设置7个固定供风站，分别布置于导流洞进口、溢洪道、大坝左岸、大坝右岸以及石料场附近。

工程的施工用水主要有土石方填筑施工用水、砼施工的浇筑养护用水、各施工工厂的生产用水，以及生活用水等。施工供水源主要考虑河道内取水（不足时由自来水补充）。供水系统主要由取水泵站、调节水池、净水设施及供水管线等组成。取水泵站内设置离心式水泵可直接向主坝区（含砼生产系统等）供应施工用水，也可通过调节水池向各施工工作面供水。供水管线主要采用焊接钢管，水管管径多为DN100~DN300mm，合计长度约5.0km。生活用水可采用当地自来水。

施工用电主要采用电网电，同时配备一定容量的柴油发电机作为备用电源。施工工作面附近有10kV输电线路经过，施工用电条件较好。根据本工程主要工程量及施工总进度要求，10kV输电线路需架设长约3km。经计算，施工用电高峰负荷为1863kW，共布置4台630kVA变压器、1台400kVA变压器。为确保施工期工程用电安全，还考虑自备2台150KW柴油发电机作备用电源。

（2）输水工程
根据工程的分布情况以及现场实际施工条件，生产、生活设施宜采取分片集中布置管理，计划设置1个输水工程施工区。施工区主要位于输水工程管道沿线，其中，办公及生活设施计划设置于右岸管线中部，左右两岸输水管线均布置一个辅助企业及仓库。

①砼拌合系统
工程砼浇筑总量约0.19万m3，砼浇筑量较少，可根据施工实际需求，灵活布置0.4m³移动式砼拌合机，以满足施工需求。

②综合加工工厂

综合加工工厂工厂设施包括钢筋加工厂、木材加工厂、模板加工厂、机械维修保修厂等加工企业。

现场施工机械设备主要为挖掘机、自卸汽车、推土机等。工程拟尽可能利用当地已有的外协条件，施工机械及车辆的大、中修理可在地方企业中进行，以减少施工工厂设施规模。现场布设修配工厂主要用于保障现场主要施工机械设备的完好，并承担部分简单的非标设备和构件加工任务。
表2.7-5             输水工程施工工厂设施面积汇总表

	项目
	单位
	施工工厂
	备注

	综合加工工厂
	m2
	1300
	

	机械维修保养厂
	m2
	500
	

	其他工厂设施
	m2
	200
	

	合  计
	m2
	2000
	


③仓库
工程需各类仓库建筑面积详见下表。

表2.7-6            输水工程施工仓库建筑面积汇总表

	项目
	单位
	施工仓库
	备注

	钢筋库
	m2
	200
	

	木材库
	m2
	100
	

	设备库
	m2
	200
	

	综合仓库
	m2
	100
	

	合计
	m2
	600
	


④办公生活设施
根据施工总进度安排，本工程施工期平均出工人数62人，高峰出工人数80人。办公、生活福利设施建筑面积、占地面积详见下表。

表2.7-7                枢纽工程各类办公、福利设施建筑面积表

	项目
	单位
	施工工区
	备注

	职工宿舍
	m2
	400
	

	民工宿舍
	m2
	500
	

	办公用房
	m2
	200
	

	食堂等其他文化福利用房
	m2
	100
	

	合    计
	m2
	1200
	


⑤施工供水及供电系统
工程施工用水主要为混凝土养护用水、施工机械用水、施工辅助企业用水、消防用水以及生活用水等。工程施工及生活用水均采用自来水。

工程施工用电部分利用电网电，局部电网电距离较远处，可采用自备电。计划10kV输电线路设置1km，200kVA变压器设置3台。
2.7.5施工料场规划与开采

2.7.5.1防渗土料

（1）料源规划

工程所需粘土优先利用库内粘土料场开采，不足部分由库外粘土料场解决。其中，粘土料场设计需求量为25.46万m3（自然方），规划开采量一般为设计需要量的1.05～1.25倍，工程取1.15倍，料场规划开采量共29.27万m3（自然方）。

工程规划8处料场，梁家河土料场（库内）、姚家镇土料场、普安工业园土料场、金剑工业园二期土料场、向阳社区土料场（5处），备用料场为邢家咀土料场（库内）、双剑社区土料场、唐家湾土料场（3处）。
工程规划各料场特征统计见下表2.7-8。

表2.7-8                  防渗土料储量统计表
	位置
	料场名称
	无用层储量（104m3）
	有用储量（104m3）
	运距km
	面积（亩）
	备注

	库内土料场
	梁家河土料场
	4.4
	4.1
	1.0
	/
	

	
	邢家咀土料场
	1.4
	2.0
	2.0
	/
	备用料场

	库外土料场
	姚家镇土料场
	4.39
	8.55
	15.0
	125
	

	
	普安工业园土料场
	5.77
	10.16
	12.0
	86
	

	
	向阳社区土料场
	1.88
	3.78
	16.0
	40
	

	
	金剑工业园二期土料场
	2.79
	6.72
	6.0
	40
	

	
	双剑社区土料场
	1.71
	4.72
	12.0
	31.4
	备用料场

	
	唐家湾土料场
	0.3
	1.77
	11.0
	7.2
	备用料场

	合计
	/
	22.64
	41.80
	/
	329.6
	/


临时堆场基本情况见下表。

表2.7-9        临时堆场基本情况表

	堆场名称
	坝址距离（km）
	堆场高程（m）
	占地面积（m2）
	备注

	临时堆场1/2
	2.50
	539.0~574.0
	44349
	临时堆场共占地391.76亩，其中174.40亩位于红线内

	临时堆场3/4
	2.00
	516.0~535.0
	46713
	

	临时堆场5/6
	1.20
	497.0~529.0
	69560
	

	临时堆场7/8
	1.70
	542.0~596.0
	59346
	

	临时堆场9/10
	2.20
	596.0~610.0
	41216
	


（2）料场开采

土料场表面覆盖层剥离由74KW推土机集料，2m3挖掘机挖装，15t自卸汽车运输至料场附近临时堆存，料场开采完成后进行回填整平。
土料开挖采用2.0m3挖掘机挖装，15t自卸汽车运输至翻晒场翻晒。翻晒合格后集中堆放保存，15t自卸汽车运输至主工区备料场堆放或上坝填筑。
2.7.5.2石渣料场

（1）料源规划

本工程石渣料场设计需求量为57.57万m3（自然方），料场规划开采量共66.21万m3（自然方），全部由青碑村石料场开采。
青碑村石渣料场距坝址区约300～700m，为闻溪河铁炉河右岸，料场长、宽约1140m、140～150m，产地面积约128970m2。

经计算，有用层储量砂岩约11.46万m3（其中新鲜砂岩1.37万m3），砾岩约5.05万m3，泥质砂岩、砂质泥岩混合料约153.62万m3，以泥质粉砂岩、粉砂质泥岩为主，无用层体积38.05万m3。

（2）料场开采

料场开采时，首先人工集中砍除旱地作物与杂木林，用推土机（带齿耙）清除植被的根部。表土剥离及覆盖层开挖采用反铲从上而下进行逐层挖除，具备装车条件后装自卸汽车运往临时堆场。覆盖层清理完后进行有用料的开采，采用风钻钻孔，推土机集料，2m3挖掘机配15t自卸汽车运至临时堆场及上坝填筑。
2.7.3.3混凝土骨料

工程砼浇筑10.85万m³，所需砼骨料约16.38万m³，其中，砼粗骨料约10.95万m3，砼细骨料约5.43万m³，均考虑外购解决，可选择青杠坡灰岩加工料场购买。

2.7.3.4抛石料、堆石、条石料
工程抛石0.11万m³，考虑利用工程开挖石方，经捡集后利用，经计算，抛石需要量约0.09万m³（自然方）。
工程堆石排水层4.89万m3，条石0.02万m³。堆石及条石均采用外购解决，可在青岗坡灰岩加工料场购买。

2.7.6土石方平衡及弃渣场

2.7.6.1土石方平衡
（1）土石方平衡

根据初步设计报告，本工程土方开挖131.29万m3（自然方，含料场土方开挖55.51万m3），下游坝体土方填筑16.13万m³（压实方，Ⅲ区混合石渣料的35%），需回填土料18.98万m³（自然方），溢洪道土方回填0.07万m³（压实方），需回填土料0.09万m³（自然方），提水泵站土方回填0.15万m³（压实方），需回填土料0.18万m³（自然方），粘土心墙填筑14.51万m³（压实方），需料场粘土料25.46万m³（自然方），施工场地整平13.03万m³（压实方），需开挖料15.33万m³（自然方），耕植土回填需土料0.54万m³（自然方），库外粘土料场需耕植土回填15.66万m³（压实方），另压重体填筑利用开挖土方料55.06万m³（自然方）。对土方挖填进行全面平衡后，本工程无多余土方。

本工程石方开挖106.29万m3（自然方，含料场石方开挖57.57万m3），石方洞挖3.50万m3（自然方），开挖石方中约46.58万m3（自然方）可用于工程石渣及抛石回填，另压重体填筑利用开挖石方料5.64万m³（自然方）。料场开挖石方中，需57.57万m³（自然方）用于工程石渣回填。对石方挖填进行全面平衡后，本工程无多余石方。

结合工程压重体填筑，本工程无多余弃渣。土石方平衡见表2.7-9。

表2.7-9            工程土石方平衡一览表        单位：万m³

	序号
	项目
	土石方开挖
	土石方填筑
	土石方利用
	弃渣

	
	
	土方开挖
	石方开挖
	石方洞挖
	粘土心墙
	石渣填筑
	抛石
	耕植土
	开挖料填筑
	压重体填筑
	用于主体（土方）
	用于主体（石方）
	用于压重体（土方）
	用于压重体（石方）
	弃土
	弃石

	
	
	自然方
	自然方
	自然方
	压实方
	自然方
	压实方
	自然方
	抛填方
	自然方
	自然方
	压实方
	自然方
	压实方
	自然方
	自然方
	自然方
	自然方
	自然方
	自然方
	自然方

	1
	进场公路
	0.70 
	1.06 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.06 
	0.05 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.49 
	0.70 
	0.56 
	/ 
	/ 

	2
	拦河坝工程
	粘土心墙坝
	40.51 
	6.31 
	/ 
	14.51 
	17.07 
	87.14 
	79.22 
	/ 
	/ 
	0.49 
	16.13 
	18.98 
	53.70 
	61.02 
	20.45 
	4.73 
	20.06 
	1.58 
	/ 
	/ 

	3
	
	灌浆平洞
	/ 
	/ 
	0.28 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.21 
	/ 
	0.07 
	/ 
	/ 

	4
	
	小计1
	40.51 
	6.31 
	0.28 
	14.51 
	17.07 
	87.14 
	79.22 
	/ 
	/ 
	0.49 
	16.13 
	18.98 
	53.70 
	61.02 
	20.45 
	4.94 
	20.06 
	1.65 
	/ 
	/ 

	5
	溢洪道工程
	10.89 
	38.65 
	/ 
	/ 
	/ 
	3.58 
	3.25 
	0.09 
	0.07 
	0.04 
	0.07 
	0.09 
	/ 
	/ 
	0.09 
	38.24 
	10.80 
	0.41 
	/ 
	/ 

	6
	提水泵站工程
	提水泵站
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	4.45 
	4.04 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 

	8
	
	高位水池
	0.06 
	0.02 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.03 
	0.02 
	/ 
	/ 
	/ 
	
	/ 
	/ 
	/ 
	0.06 
	/ 
	0.01 
	0.02 
	/ 
	/ 

	9
	
	输水管道
	0.13 
	0.03 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.15 
	0.18
	/ 
	/ 
	0.13 
	/ 
	/ 
	0.03 
	/ 
	/ 

	10
	
	小计2
	0.19 
	0.05 
	/ 
	/ 
	/ 
	4.48 
	4.07 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.15 
	0.18 
	/ 
	/ 
	0.18 
	/ 
	0.01 
	0.05 
	/ 
	/ 

	11
	导流放空洞
	进口段
	0.56 
	0.37 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.05 
	0.04 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.56 
	0.37 
	/ 
	/ 

	12
	
	岸塔及引桥段
	/ 
	0.36 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.06 
	0.05 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.36 
	/ 
	/ 

	13
	
	隧洞段
	/ 
	/ 
	3.21 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	2.41 
	/ 
	0.80 
	/ 
	/ 

	14
	
	出口段
	0.82 
	1.92 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.34 
	0.31 
	0.02 
	0.01 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	0.49 
	0.82 
	1.43 
	/ 
	/ 

	15
	
	人工堆积体处理
	22.10 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	22.10 
	/ 
	/ 
	/ 

	16
	
	小计3
	23.48 
	2.66 
	3.21 
	/ 
	/ 
	0.44 
	0.40 
	0.02 
	0.01 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	2.90 
	23.48 
	2.98 
	/ 
	/ 

	17
	合计1
	75.78 
	48.72 
	3.50 
	14.51 
	17.07 
	95.70 
	87.00 
	0.11 
	0.09 
	0.54 
	16.36 
	19.24 
	53.70 
	61.02 
	20.72 
	46.58 
	55.06 
	5.64 
	/ 
	/ 

	18
	除去开挖料利用外，考虑开采损耗料场设计需要量
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	25.46 
	/ 
	57.57 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 

	19
	施工场地回填
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	13.03 
	15.33 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 

	20
	料场
	粘土料场
	41.11 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	13.31 
	15.66 
	/ 
	/ 
	41.11 
	
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 

	21
	
	石渣料场
	14.39 
	57.57 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	14.39 
	57.57 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 

	22
	合计2（合计1+施工场地回填+料场）
	131.29 
	106.29 
	3.50 
	14.51 
	17.07 
	95.70 
	87.00 
	0.11 
	0.09 
	0.54 
	42.70 
	50.23 
	/
	/ 
	76.23 
	104.15 
	55.06 
	5.64 
	/ 
	/ 


备注：1、围堰填筑不计入土石方平衡；2、大坝上下游压重体土石方填筑设计需要量为61.02万m³（自然方），其中，约60.70万m³（自然方）利用大坝开挖土石方，其余0.32万m³（自然方）土石方由输水工程提供。

（2）表土规划

本工程表土采取尽可能剥离的原则，对开挖建设的耕地区域进行表土剥离。根据水土保持方案，平均剥离厚度 0.24m，后期表土平均回铺厚度0.34m，表土平衡。
2.7.6.2弃渣场规划

工程无多余弃渣，不设置弃渣场。

2.7.7施工占地

工程总占地总面积3277.28亩，工程永久占地区2317.27亩，其中耕地263.41亩，林地1648.82亩，住宅用地17.23亩，特殊用地0.05亩，交通运输用地19.56亩，水域及水利设施用地344.17亩，其他土地24.03亩；临时用地区960.01亩，其中耕地611.26亩，园地0.51亩，林地290.70亩，草地5.60亩，工矿仓储用地0.58亩，住宅用地4.57亩，公共管理与公共服务用地0.09亩，特殊用地0.22亩，交通运输用地33.35亩，水域及水利设施用地12.66亩，其他土地0.47亩。
工程占地见表2.7-10。

表2.7-10         工程用地表       单位：亩
	序号
	占地类型
	水库淹没影响区
	枢纽工程建设区
	其他水利设施工程建设区
	合计

	
	
	
	永久占地
	临时占地
	合计
	永久占地
	临时占地
	合计
	永久占地
	临时占地
	合计

	1
	耕地
	249.55
	13.74
	577.78
	591.52
	0.12
	33.48
	33.6
	263.41
	611.26
	874.67

	2
	园地
	
	
	0.51
	0.51
	
	
	
	
	0.51
	0.51

	3
	林地
	1461.31
	186.2
	251.06
	437.26
	1.31
	39.64
	40.95
	1648.82
	290.7
	1939.52

	4
	草地
	
	
	5.12
	5.12
	
	0.48
	0.48
	
	5.60
	5.6

	5
	工矿仓储用地
	
	
	0.49
	0.49
	
	0.09
	0.09
	
	0.58
	0.58

	6
	住宅用地
	17.23
	
	2.55
	2.55
	
	2.02
	2.02
	17.23
	4.57
	21.8

	7
	公共管理与公共服务用地
	
	
	
	
	
	0.09
	0.09
	
	0.09
	0.09

	8
	特殊用地
	0.05
	
	0.22
	0.22
	
	
	
	0.05
	0.22
	0.27

	9
	交通运输用地
	16.82
	2.74
	26.33
	29.07
	
	7.02
	7.02
	19.56
	33.35
	52.91

	10
	水域及水利设施用地
	316.59
	27.58
	12.66
	40.24
	
	
	
	344.17
	12.66
	356.83

	11
	其他土地
	23.21
	0.82
	0.19
	1.01
	
	0.28
	0.28
	24.03
	0.47
	24.5

	12
	合计
	2084.76
	231.08
	877.00
	1108.08
	1.43
	83.01
	84.44
	2317.27
	960.01
	3277.28


2.7.8施工总进度

（1）枢纽工程

工程施工总进度安排按“统筹兼顾、合理安排、留有余地”的原则进行，工程施工总工期为48个月。施工进度分为四期，即工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期。工程筹建期不包括在总工期内。
①工程筹建期
根据本工程施工条件、枢纽建筑物布置特点，并参照国内已建、在建类似规模工程，本工程筹建工期计划为12个月，工程筹建期不包括在施工总工期内。
②工程准备期
施工准备期计划从第一年11月至第二年12月完成，共历时14个月。

准备期内需要完成的主要项目有：

a、生产、生活房屋建筑等工作；

b、拦河坝等建筑物施工所需的风、水、电供应，部分临时房屋修建以及承包单位的设备进场等；

c、混凝土拌和系统，机修及综合加工系统及临时道路、施工临时桥梁等的修建；

d、其它准备工程项目，包括随主体工程施工展开、需要安排在不同的时段兴建的工程项目，进一步完善施工工厂设施以及仓储系统；

e、石料场无用料的剥离；

f、施工导流工程。导流洞计划于第一年12月份施工，于第二年12月份完成导流洞洞身开挖、一次支护、衬砌、灌浆，进口结构，出口消力池及竖井段开挖及一次支护，第二年12月底需具备过流条件，导流洞施工工期共13个月。第三年1月河道择机截流。
③主体工程施工期
主体工程从第二年1月至第五年8月完成，占直线工期45个月。

a、拦河坝工程

拦河坝为粘土心墙石渣坝，计划在第二年1月开始进行大坝岸坡基础开挖工作。大坝于第四年11月填筑到坝顶高程；坝顶混凝土防浪墙等施工计划安排在第四年12月至第五年3月进行。

b、溢洪道工程

溢洪道开挖土石方量较大，为减小周转料场的堆存压力，需提高开挖料直接上坝率，并使开挖所得石渣尽量利用上坝，同时考虑坝体填筑高峰时对石方开挖强度的要求，适当提前开挖堆存于下游周转料场，根据进度安排，计划第四年11月底完成溢洪道土建工程，第五年2月前完成闸门及启闭设备安装。

c、取水放空洞工程

计划在第一年12月～第二年12月完成导流洞部分，洞内埋管及封堵体计划于第四年12月～第五年3月完成。

其余零星工程可择机施工，其中，提水泵站工程需安排在非汛期进行，进场道路建议提前施工，管理房开挖可结合进场道路共同实施。
④工程完建期
完建期计划安排在第五年9月～第五年10月，完成最后的扫尾工作，历时2个月。

（2）输水工程

输水工程总进度计划安排工期为9个月，施工进度分为四期，即工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期。工程筹建期约6个月，不包括在总工期内。
①工程筹建期
工程筹建期安排在第四年10月以前完成，不计入总工期。
②工程准备期
施工准备期计划第四年10月完成，共历时1个月。
③主体工程施工期
主体工程从第四年11月至第五年5月完成，占直线工期7个月。
④工程完建期
完建期计划安排在第五年6月，完成最后的扫尾工作，历时1个月。
2.7.9施工高峰强度及高峰人数

枢纽工程土石方明挖高峰强度为7.58万m³/月，混凝土浇筑高峰强度1.44万m³/月，土石方填筑强度8.06万m³/月，工程高峰期月施工人数为575人，总工日为53万工日。

输水工程土石方明挖高峰强度为0.62万m³/月，混凝土浇筑高峰强度0.07万m³/月，土石方填筑强度0.71万m³/月，本工程高峰期月施工人数为80人，总工日为2.01万工日。

2.8建设征地和移民安置

2.8.1工程建设征地实物指标

土地总面积3277.28亩，永久用地区2317.27亩，其中耕地263.41亩，林地1648.82亩，住宅用地17.23亩，特殊用地0.05亩，交通运输用地19.56亩，水域及水利设施用地344.17亩，其他土地24.03亩；临时用地区960.01亩，其中耕地611.26亩，园地0.51亩，林地290.70亩，草地5.60亩，工矿仓储用地0.58亩，住宅用地4.57亩，公共管理与公共服务用地0.09亩，特殊用地0.22亩，交通运输用地33.35亩，水域及水利设施用地12.66亩，其他土地0.47亩；零星树木1827株；坟墓89座；石河堰1座、渠道2.5km；机耕道2.08km、人行便道0.72km、人行便桥1座、机耕桥1座，10kV输电线路1.475杆km，变压器1台，低压线路0.756杆km，天然气管道3.28km，通信光缆16.8杆km，广电光缆1.875杆km，地面及地下文物共3处。

工程建设征地范围涉及永久基本农田25.37亩，涉及永久征用公益林1006.06亩（其中国家级公益林625.01亩、省级公益林25.40亩）。
根据四川省国土资源厅《关于剑阁县老鹰嘴水库工程影响区范围内未压覆已查明重要矿产资源的证明》（川国土储压函[2018]586号），老鹰嘴水库工程不涉及压覆矿产。
2.8.2移民安置规划

（1）生产安置
工程农村移民生产安置方案为：采取一次性补偿方式进行。经计算，老鹰嘴水库工程规划水平年生产安置人口为93人，确定生产安置方案为一次性补偿安置93人。
（2）搬迁安置

老鹰嘴水库工程在规划水平年需搬迁安置移民32户101人，全部选择在本村组分散安置。
2.8.3专业项目处理

（1）交通设施
为解决库区居民及移民的生产生活，根据库区水库蓄水后的地形地质情况，结合库区移民安置点现有路网状况，复建内容主要包含复建道路3.9km和青碑村新建桥梁1座（66m），复建工程总投资921.5529万元。

复建道路起止点均顺接原有村道，道路起点 K0+000，止点 K4+326.088，路线全长3.9km（设断链 1 处 K1+667.127=K2+180，短链长 512.873m）。
公路等级为四级公路，路基宽度5.5m，设计速度为 20km/h，路面结构类型为水泥混凝土。

（2）输变电设施

新建10kV架空线路全长3.005km，新建Φ190×12m电杆1基，Φ190×15m电杆26基，Φ230×15m电杆16基，新建拉线72组； 搬迁利旧50kVA变压器1台；新建低压线路总长1.014km，新建Φ190×10m电杆13基，Φ190×12m电杆2基，Φ230×12m电杆4基，新建拉线27组。

（3）管道工程
涉及天然气管道3.28km，分属于4家公司（剑阁天然气公司1.43km、兴龙天然气公司1.2km、金鑫天然气公司0.6km、川北气矿0.05km），其中，川北气矿所属的天然气管道要求进行防护处理；剑阁天然气公司、兴龙天然气公司和金鑫天然气公司与项目法人协商后，对受影响的天然气管道按一次性补偿给权属单位进行复建。

川北气矿管线位置处于拟建老鹰嘴水库淹没区，河床标高为532.00m，老鹰嘴水库蓄水面标高为536.00m，峰浪线标高为537.00m，管道埋深约1.3m。

川北气矿所属的天然气管道要求进行防护处理。

在刘家河东岸修建约7m高的C25素混凝土护岸（河床以上约5m高），总长约30m，保持穿越点周围的河堤稳定，并在护岸上方修建长50m的C20素混凝土排水沟，以确保排水通畅。集输管线两侧及顶部采用C30钢筋混凝土现浇护管，防止河水冲刷导致河床下切，造成管道裸露或悬空，影响管道运行安全。

（4）通信及广电设施
①电信设施

工程建设征地涉及通信光缆16.8杆km（电信光缆7.5杆km、移动光缆4.6杆km、联通光缆4.7杆km）。

通信线路迁改，拆除原通信杆路约3.1杆程公里等光缆配套设施，新建通信杆路约4.0杆程公里，新增通信光缆约20.7km，用户光纤等配套设施恢复建设。

②广电设施

工程建设征地涉及广电光缆1.875杆km。
迁改新建通信光缆线路约3.29km，新建7/2.2吊线 2.87km，新建7/2.6拉线 13 条。迁改中国广电通信光缆1条。

（5）文物保护

涉及明代墓葬1处、清代墓葬2处，具有一定历史文化价值。规划对五星村姜氏墓、窑坡墓地2处清代墓葬进行信息采集，对五星村明墓进行考古发掘清理。

地下文物考古发掘经费为0.26万元，地面文物信息采集经费为3.96万元。
2.9库底清理

2.9.1清理范围

根据《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL 644-2014）相关规定，结合老鹰嘴水库工程库区现状，确定老鹰嘴水库库底清理为一般清理，清理范围为：(1) 各类建构筑物清理范围应为居民迁移线以下区域，各种构筑物清理范围为居民迁移线至死水位（含极限死水位）以下3m范围内；(2) 林木清理范围为正常蓄水位以下的区域；(3) 地面上各种易漂浮物清理范围为居民迁移线以下的区域；(4)卫生清理、固体废物清理范围为居民迁移线以下区域。
2.9.2清理方法

（1）建（构）筑物清理

建筑物拆除：对砖混结构、砖木结构、土木结构和简易结构等房屋采用人工、机械或爆破方式拆除，对框架结构房屋采用爆破、机械拆除或两者结合的方式拆除。

构筑物拆除：对围墙采用人工或机械方式推倒。

（2）林木清理

需清理的各种林木，应按规定砍伐并清理外运。林木清理过程中，应按国家或当地有关部门的规定采取安全措施。
（3）卫生清理

一般污染源清理：将粪池中的粪便、污泥应彻底清掏至库外，对无法清掏的残留物和坑穴，应加等量生石灰或按1kg/m2撒布漂白粉混匀消毒后清除或用农田土壤(建筑渣土)填平、压实。埋葬15年内（包含15年）的普通坟墓应限期迁出库外，墓穴及周围土应摊晒，或直接用4%漂白粉上清液按1~2kg/m2喷洒后，应回填压实；对埋葬15年以上的普通坟墓，是否迁移，可按当地民政部门规定，并尊重当地习俗；对无主普通坟墓应压实处理。
生物类污染源清理：灭鼠范围为居民区及其周围100m的区域和耕作区。应使用抗凝血剂灭鼠毒饵，禁止使用强毒急性鼠药。投放敌鼠钠或杀鼠迷饵料量每堆20g，也可投放溴敌隆或大隆毒饵料量每堆10g。居民区室内面积小于15m2，投放毒饵2堆，室内面积大于15m2时，投放毒饵3堆，耕作区灭鼠应在田埂上投饵，每亩投放毒饵10堆。投放毒饵后5天，检查毒饵消耗情况，全部吃光处再加倍投放饵料。同时收集鼠尸并立即进行焚烧或在地面1m以下深埋处理；投饵15天后，收集并妥善处理鼠尸和剩余饵料。
2.10工程调度运行方式

2.10.1防洪调度
调度原则：

1、汛期水调必须服从洪调，必须服从上级防汛指挥机构的调度指挥和监督，以安全度汛为主。

2、供水服从防洪，水库泄洪与下游河道发生矛盾时，下游河道必须服从水库安全。

3、汛期遇超标洪水以下洪水时，在保障大坝安全的情况下，根据水情，科学调度，实现滞洪、错峰减轻下游防洪压力。

4、水库防洪调度服从应急指挥机构部门调度，并严格执行经批准的洪水调度方案。

根据拟定的水库的运行情况，从4月21日至9月30日，水库按不超过汛限水位533m运行，从10月1日开始，水库根据来水预报和监测，及时蓄水至正常水位536m。其余时段按不超过536m运行。

经复核，老鹰嘴水库下游保护对象分级防洪调度原则如下：

普安城区5年一遇设计洪峰流量为1090m³/s，为老鹰嘴水库分级控泄基准；
a、当刘家河+区间<1090m³/s时，水库按来水量下泄，汇合后水库与刘家河+区间两者的流量不超过下游河道安全泄量1560m³/s；

b、当1090m³/s<刘家河+区间<1200m³/s时，水库按不超过360m³/s下泄；

c、当1200m³/s<刘家河+区间<1400m³/s时，水库按不超过160m³/s下泄；

d、当1400m³/s<刘家河+区间时，水库关闸不下泄，减轻下游防洪压力。

e、水库水位超过防洪高水位时，水库转入保坝调度。
水库大坝安全分级防洪调度原则：

水库水位超过防洪高水位后，泄洪建筑物逐步开启直至全开，视入库流量及下游河道实际情况，合理控制坝址下泄流量，并控制出库流量不超过入库流量。

洪峰过后退水段，视入库流量及下游河道实际情况，合理控制下泄流量，逐渐降低水库水位至汛限水位，腾出防洪库容。

根据洪水分布时段，汛期降低至汛期限制水位的时段为洪峰出现后10h内（洪水过程20h内）。

为进一步发挥水库防洪能力，根据预报进行预泄，实行汛期运行水位动态调整，加强智能化建设与管理，提高调度及时性，实现洪水调度智慧化，确保水库和下游防洪安全。

2.10.2水资源调度
1、优先保障生活及生态用水
生活用水作为最高优先级，确保普安城区5.84万居民生活用水及学校、医院等关键公共设施供水安全，任何情况下仅允许极端枯水年短暂限量供应。在满足县城需求后，全额保障周边农村的基本生活用水，通过管网联调实现饮水安全全覆盖。

弹性保障生态泄放，老鹰嘴多年平均下泄生态水量660万m³，即0.21m³/s。其中需水库补水160万m³。

2、条件性保障灌溉用水（设计保证率70%）

在非极端干旱年份确保农田灌溉，缺水期实行"总量控制、轮灌配给"，优先保证水稻等主粮作物关键生长期用水。
3工程分析

3.1与国家法律法规、相关产业政策的符合性分析

3.1.1与法律法规的符合性分析

3.1.1.1与《中华人民共和国水法》的符合性分析

《中华人民共和国水法》规定：“第四条开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合利用、讲求效益，发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产经营和生态环境用水。”；“第二十一条开发利用水资源，应当首先满足城乡居民生活用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水及航运的要求。”“第二十七条国家鼓励开发、利用水运资源。在水生生物洄游通道、通航或者竹木流放的河流上修建永久性拦河闸坝，建设单位应当同时修建过鱼、过船、过木设施，或者经国务院授权的部门批准采取其他补救措施，并妥善安排施工和蓄水期间的水生生物保护、航运和竹木流放，所需费用由建设单位承担。”“第五十四条各级人民政府应当积极采取措施，改善城乡居民的饮用水条件。”

老鹰嘴水库工程开发任务工程任务为城乡供水、防洪、农业灌溉和改善生态环境等综合利用。老鹰嘴水库建成后，设计供水人口17.14万人，大小牲畜25.7万头。可向老城区及汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村、江口镇、木马镇居民提供生活和生产用水，提高供水和灌溉保证率。老鹰嘴水库建成后，可解决灌区2500亩灌面的灌溉用水，灌溉保证率提高至70%。

工程建设为了尽量降低工程实施对评价河段水生生物及其生境的影响，采取了下泄生态流量等生态保护措施工程等。

因此，工程建设与《中华人民共和国水法》的有关要求是相符合的。

3.1.1.2与《中华人民共和国长江保护法》的符合性
《中华人民共和国长江保护法》第三条规定：“长江流域经济社会发展，应当坚持生态优先、绿色发展，共抓大保护、不搞大开发；长江保护应当坚持统筹协调、科学规划、创新驱动、系统治理”。第二十九条规定：“长江流域水资源保护与利用，应当根据流域综合规划，优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，并统筹农业、工业用水以及航运等需要”。第三十一条国家加强长江流域生态用水保障中提出，长江干流、重要支流和重要湖泊上游的水利水电、航运枢纽等工程应当将生态用水调度纳入日常运行调度规程，建立常规生态调度机制，保证河湖生态流量。第三十五条长江流域县级以上地方人民政府及其有关部门应当合理布局饮用水水源取水口，制定饮用水安全突发事件应急预案，加强饮用水备用应急水源建设，对饮用水水源的水环境质量进行实时监测。

老鹰嘴水库工程开发任务工程任务为城乡供水、防洪、农业灌溉和改善生态环境等综合利用。工程建成后，可将坝址下游的剑阁老城区（普安镇）防洪标准提高到20年一遇。同时，可向老城区及汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村、江口镇、木马镇居民提供生活和生产用水，提高供水和灌溉保证率。工程开发任务是符合《中华人民共和国长江保护法》要求的。

工程建设为了尽量降低工程实施对评价河段水生生物及其生境的影响，采取了下泄生态流量等生态保护措施工程；同时，结合工程建设需求地方政府编制了闻溪河流域水污染防治方案并组织实施，加强饮用水源保护等。
老鹰嘴水库工程符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。
3.1.1.3与《中华人民共和国自然保护区条例》的符合性

《中华人民共和国自然保护区条例》第三十二条规定：“在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准，在自然保护区的实验区内已经建成的设施其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理”。
第二十六条规定：“禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，行政法律、行政法规另有规定的除外”。
老鹰嘴水库工程坝址位于四川剑阁西河湿地自然保护区下游950m，水库淹没自然保护区的实验区。老鹰嘴水库工程输水工程管线不涉及自然保护区。项目不涉及核心区和缓冲区，符合“第三十二条”规定。
临时工程块石料场、石渣料场和邢家咀粘土料场及部分堆场位于自然保护区实验区，不符合自然保护区条例中第二十六条中规定，建议在工程设计在下一步优化方案，将相关临时工程调出自然保护区。

因此，临时工程方案优化后，与《中华人民共和国自然保护区条例》的管理要求相符。
3.1.2与国家相关产业政策法规的符合性分析

老鹰嘴水库是一座防洪、供水、农业灌溉、改善生态等综合利用中型水库工程，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于鼓励类（二、水利”的“水资源利用和优化配置：综合利用水利枢纽工程”），符合国家产业政策。项目可研已经省发改委批复（川发改农经〔2024〕612号文）。
因此，本工程建设符合国家产业政策。
3.1.3与水资源管理“三条红线”的符合性分析

《关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1 号）明确提出，实行最严格的水资源管理制度，建立用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三项制度”，相应地划定用水总量、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”。

（1）与区域用水总量红线指标的符合性分析
根据《广元市关于实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（广府办发〔2014〕25 号）与《剑阁县国土空间总体规划（2021-2035）年》确定相应节水指标：至2035年，剑阁县用水总量控制在2.3 亿m³（其中地下水开采控制0.04 亿m³以内）；重要江河湖泊水功能区水质达标率100%。

根据县域规划供水工程新增供水规模5099.99 万m³，其中老鹰嘴水库供区取用水1454 万m³，剑阁县现状用水量1.44 亿m³，加上工程建成后新增供水后仍满足区域2035 年流域用水总量控制值2.3 亿m³，剩余用水指标0.35 亿m³，需水预测成果符合用水总量控制红线。
（2）与区域用水效率红线指标的符合性性分析
根据老鹰嘴水库可行性研究方案，灌溉定额符合《四川省用水定额》，工程建设完成后将加快灌区续建配套，分区域规模化推进高效节水灌溉，并进一步结合高标准农田建设，加大田间节水设施建设力度。至 2030 年，使灌区灌溉水利用系数达到 0.7，符合农田灌溉水有效利用系数提高到 0.6以上的相关要求。可见，本工程设计时已按照最严格水资源管理制度要求进行需水量预测，所采用的万元工业增加值用水量与农田灌溉水有效利用系数均满足相关要求，是符合地区从紧从严管理需要的。
（3）水功能区限制纳污红线

根据根据《广元市江河湖泊水功能区划报告》及批复（广府复〔2018〕14号），闻溪河水功能区为“闻溪河保留区”，该水功能区起始断面为闻溪河“河源”，终止断面为闻溪河“入嘉陵江口”，水质管理目标为Ⅲ类。

根据地表水水质现状监测结果，项目区部分地表水监测点位不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质要求。根据《剑阁县老鹰嘴水库工程水源区及受水区水污染防治规划（2022~2030 年）》，针对本工程库区及受水区水污染防治需求，综合考虑工业、城乡生活、农业等多方面因素对水环境的影响趋势，结合老鹰嘴水库工程建设后对水环境的影响程度，提出水污染防治规划和具体的污染防治项目，包括水源地保护工程、城镇污水治理工程、工厂企业污染防治项目、畜禽养殖污染控制项目、面源污染防治项目等。采取各项措施后，水环境质量将保持稳定并有所好转，区域水质类别为Ⅲ类，能够满足水功能区水质目标要求。
3.1.4与“三先三后”原则符合性分析

老鹰嘴水库工程在前期规划设计工作中，全面贯彻落实引调水工程遵守“先节水后调水，先治污后通水，先环保后用水”的原则和最严格水资源管理制度，统筹考虑工程引水与节水、治污、生态环境保护的关系。

（1）节水分析
根据《剑阁县老鹰嘴水库工程水资源论证报告》，在进行水资源配置时，充分考城虑镇节水空间、种植业、第二、三产业节水空间，将“先节水后调水”作为水资源配置的前提。针对本工程提出的节水指标：到2035年，保持城市生活及公共用水适度增长，老鹰嘴水库供区将供水管网平均漏损率控制在8.5%左右，节水器具推广达到100%，城市污水处理率达到100%。到2035年，老鹰嘴水库供区万元工业增加值用水量降至8.44m³/万元。老鹰嘴水库灌区重点加强灌区节水改造和续建配套，着力抓好高效节水灌溉工程，到2035年，节水灌溉工程覆盖率达到100%，灌溉水利用系数提高到0.75。

主要节水措施：①加强法制建设，把节约用水纳入法制管理，制定节约用水发展计划和规划。加大宣传力度，依法实施节约用水和科学用水，研究和引进先进节水技术，提高全民节水意识，并从法规和政策上鼓励和支持节约用水。②合理调整产业结构，推行节水型工艺技术；③生活用水水价实行阶梯价格制度，以经济手段促进节约用水，推广和普及节水便器、淋浴器等节水设施。

农业节水方面，通过优化耕作制度、调整种植结构，采取间种、套种、立体种植等先进的农耕农艺措施；推广先进的灌水技术，吸取其他类似灌区先进的灌水经验，如水稻前期采取免耕、免泡田、灌溉期采取“薄、浅、湿、晒”的优化灌溉方式，旱作物广泛推广喷灌、软管浇灌等节水灌溉技术；加强工程管理，减少渠、闸漏水；加强田间管理，杜绝串灌、串排，减少灌水过程中的水量损失。
    经综合分析，在节水方面考虑了当地实际，评价认为受水区节水指标基本符合当地规划和国家相关政策的要求，立足当地资源，挖掘节水潜力，符合先节水后调水的原则。
（2）“先治污后通水”分析
根据对项目区地表水环境现状的调查成果，项目区地表水监测点位满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质要求。同时，为保障工程建成后区域供水安全和受水区水质稳定达标，本次环评过程中剑阁县水利局组织编制了《剑阁县老鹰嘴水库工程水源区水污染防治规划修编（2025-2035 年）》，该规划根据《重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》“‘三水’统筹，系统治理”的相关要求，以保障水库建成后水源地保护区和受水区水质达标为目标，制定了全面落实最严格水资源管理制度、划定老鹰嘴水库饮用水源区、开展排污口排查，推动污染源溯源工作、促进城镇生活源收集处理系统提质增效、大力推进农村生活污水治理、提升养殖粪污资源化利用水平、全面推动农村面源污染防治和加强水污染风险防范等水污染防治任务。
根据《剑阁县老鹰嘴水库工程水源区及受水区水污染防治规划（2025-2035年）》，到 2035年，在现有规划项目以及规划提出的新增治污要求落实的基础上，老鹰嘴水库水源区及受水区各个控制单元污染负荷的削减量均超过了应削减量，规划范围内各河流水质将进一步改善，各控制断面可达到相应的水质目标要求。
综上所述，结合区域环境质量现状，地方政府针对水源区和供水区均提出了相应的治污和控污措施，总体符合“先治污后通水”的原则。

（3）“先环保后用水”分析

为进一步保护本工程供水安全，按照“先环保后用水”的原则，相应的水环境保护措施主要为：
水质保护

老鹰嘴水库建成后，作为以普安城镇、汉阳镇、姚家镇及周边农村供水为主要任务的水源地，应按照《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》的相关要求，组织相关部门对水源区进行水源保护区的划分。根据国家环境保护部《饮用水水源地保护区划分技术规范》，饮用水水源地保护区一般划分为一、二级保护区，必要时增设准保护区。水库一级保护区范围内水体应满足《地表水环境质量标准》相关水质要求。水源保护区划分后，要按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的要求，采取积极的水源保护措施，加强监督与管理。
2）下泄生态流量

老鹰嘴水库工程可行性研究阶段对水库下泄生态流量进行了深入研究，为维持下游河道水生生态系统稳定和水环境功能，老鹰嘴水库优先保障下游河道生态流量，考虑下泄坝址处多年平均流量的15%作为生态流量。

总体来说，本次环评结合区域环境保护要求和工程特性，提出了划定饮用水水源保护区、下泄生态流量等生态环境和水环境保护措施，总体体现了“先环保后用水”的原则。
3.1.5与“三线一单”管控要求的符合性分析

3.1.5.1项目所在的环境管控单元
根据《广元市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》”（广府办函〔2024〕26号）：广元市生态环境分区管控成果动态更新成果，全市生态环境管控单元总数62个，其中优先保护单元24个、重点管控单元31个、一般管控单元7个。市、县(区)总体准入要求如下：
表3.1-1    项目与广元市及剑阁县生态环境准入要求符合性
	类别
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	广元市生态环境准入总体要求
	1.长江干支流岸线一公里范围内不得新建、扩建化工园区和化工项目。长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内不得新建、改建、扩建尾矿库。以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。

2.落实《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》，长江流域重点水域常年禁捕。

3.结合地区资源环境禀赋，合理布局承接产业，加强环保基础设施建设，确保环境质量不降低。承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。

4.大熊猫国家公园严格按照《大熊猫国家公园总体规划（2023—2030年）》要求进行保护、管理。

5.加强与嘉陵江上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控。

6.深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。

7.结合区域生态环境质量现状，合理布局电解铝、再生铝产业。

8.加强对古树名木保护，自然保护地范围内的古树名木严格落实《四川省自然保护区管理条例》《四川省古树名木保护条例》《广元市剑门蜀道保护条例》《剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理办法》等相关保护要求，自然保护地以外的古树名木保护同样严格落实《四川省古树名木保护条例》《进一步全面加强古柏安全防范十九条措施》等相关要求。
	项目属于非污染生态类基础设施建设项目，坝址及输水管线选址避让了剑门蜀道风景名胜区、翠云廊古柏自然保护区。根据省政府2025年7月上报国家林草局的《四川省自然保护地整合优化方案》，闻溪河原西河湿地自然保护区地块已优化调整。项目用地范围不涉及生态保护红线。项目建设符合广元市及剑阁县生态环境准入总体要求
	符合

	剑阁县生态环境准入总体要求
	1.剑阁县属于国家层面限制开发区域（农产品主产区），严格控制限制开发区域的农业发展用地、生态用地转变为工业发展和城市建设用地。

2.推进西河流域水污染整治工程，提升城乡污水收集处理能力，因地制宜推进城镇生活污水处理设施提标改造工作。

3.严控水土流失，保护耕地资源，促进和巩固陡坡退耕还林还草，荒山荒坡营造水土保持林。

4.在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量。涉及保护区内的部分，严格执行自然保护地中的风景名胜区和自然保护区相关管理要求。
	
	符合


剑阁县老鹰嘴水库工程位于广元市剑阁县普安镇，根据四川政务服务网“生态环境分区管控”分析系统查询结果，项目涉及环境管控单元如下：

表3.1.5-2     项目涉及生态环境管控单元一览表（坝址及库区）
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	行政区划
	环境管控单元类型

	ZH51082330001
	剑阁县一般管控单元
	广元市
	一般管控单元


表3.1.5-3     项目涉及环境要素管控分区一览表（坝址及库区）
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	YS5108231110001
	剑阁县其他区域
	广元市
	生态
	一般管控区

	YS5108233210002
	嘉陵江-剑阁县-金银渡（张家岩）-控制单元
	广元市
	水
	水环境一般管控区

	YS5108233310001
	剑阁县大气环境一般管控区
	广元市
	大气
	大气环境一般管控区

	YS5108232330001
	剑阁县大气环境弱扩散重点管控区
	广元市
	大气
	大气环境若扩散重点管控区

	YS5108233510001
	剑阁县自然资源一般管控区
	广元市
	自然资源
	自然资源一般管控区


[image: image1.png]LA BRI T R

E1LT-6 HRBUSBHE
P EWEHR (SSO) / (Whe)
B FEERETRSX TR ERBMAIAME

T ssc<1 ssC<2
R 1=88C<2 2<88C<3
BRI 2=88C<4 3s88C<5
Bk 4=88C<6 SSSSC<10
BRI SSC6 SSCz10

VE: MR DO R RORSLIE 2




[image: image17.jpg]=5—H" EE

IR ER ST E

I

7 Pk

s,

o

s

ey,

A

N

A

1:675000

0 5 10 20
———

B
.« ERBALE

BRHALS
—— TR

RER
]
- EEAHREN
—— kR
|zt
Bl ruEsEren
B sinEsEnen
I =xsssnen

—RERT

I
I RAHESHER

20244209





图3.1.5-1     项目所属广元市环境管控单位图
3.1.5.2环境管控单元符合性分析

本项目与剑阁县生态环境管控单元符合性分析具体详见下表。

表3.1-3  本项目与剑阁县生态环境管控单元符合性一览表

	单元编码
	名称
	管控要求
	项目情况
	符合性

	ZH51082330001
	剑阁县一般管控单元
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求：禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。（《中华人民共和国长江保护法》）

禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容。（《中华人民共和国长江保护法》、《四川省人民政府关于进一步加强和规范水电建设管理的意见》）。

对全部基本农田按禁止开发的要求进行管理，禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。（《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》、《全国主体功能区规划》）
永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。（《土壤污染防治行动计划》、《中华人民共和国土壤污染防治法》）

畜禽养殖严格按照广元市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。禁止在禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。

禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。

限制开发建设活动的要求：对四川省主体功能区划中的限制开发区域（农产品主产区），应限制大规模高强度工业化城镇化开发。

配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。

现有化工、有色等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园。

国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。（《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》）

坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。（《中华人民共和国土地管理法(2004修正）》）。

新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目。（《中华人民共和国长江保护法》、《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》）

长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。（《中华人民共和国长江保护法》）

大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。

大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。

水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB512626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。

限制开发建设活动的要求:大气弱扩散重点管控区，严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业。其他同一般管控单元总体准入要求。

允许开发建设活动的要求：暂无

不符合空间布局要求活动的退出要求：对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。（《中华人民共和国长江保护法》）

涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等法定自然保护地，现有不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。

全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。嘉陵江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。（《水污染防治行动计划》四川省工作方案、《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》）

其他空间布局约束要求：位于城镇空间外的区外工业企业：①具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留。其中，钢铁、石化、化工、焦化、有色等高污染项目原则上限制发展，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；允许以提升安全、生态环境保护水平为目的改建，以及不增加污染物排放和环境风险的产品升级调整，引导企业结合产业升级、化解过剩产能等，搬迁入园。②不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。
	老鹰嘴水库为水利基础设施类建设项目，符合闻溪河流域及其规划环评要求。坝址及管线等充分避让了生态敏感区，采取了分层取水及生态流量下泄等水生态减缓措施。


	符合

	
	
	污染物排放管控
	污染物排放管控：
现有源提标升级改造：水环境：加快城镇污水处理厂工艺升级改造，至2023年，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或相关规定的水质标准。（依据：《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》《四川省打好环保基础设施建设攻坚战实施方案》）

大气环境：火电、水泥等行业的燃煤锅炉按相关要求实施大气污染物超低排放。（《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》）

砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。（《四川省大气污染防治行动计划实施细则》、《砖瓦行业大气污染物排放标准》）新增源等量或倍量替代：暂无

新增源排放标准限值：暂无

污染物排放绩效水平准入要求：暂无

其他污染物排放管控要求：新增源等量或倍量替代：

－若上一年度空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。

（依据：《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》）

－若上一年度空气环境质量、水环境质量达标，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行等量替代。

－新增VOCs排放的建设项目实行等量替代。（《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》）污染物排放绩效水平准入要求：

水环境污染物：

－到2023年底，所有建制镇具备污水处理能力。（《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》）

－鼓励畜禽粪污还田利用。粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》、《畜禽粪便还田技术规范》、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。（《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》）
－屠宰项目应配套污水处理设施或进入城镇污水管网。鼓励新、改扩白酒酿造企业满足《四川省白酒产业环境准入指标体系分析》中提出的相应区域污染物排放约束性管控指标。

大气环境：

－严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。严控城市垃圾、落叶露天焚烧。（《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》）

固体废物：

－到2023年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。建制镇污水处理设施产生的污泥原则上应纳入城市集中无害化处置范围。（广元市城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年））

－力争2025年大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。（《国家绿色矿山建设规范》、《土壤污染防治行动计划》）。
	项目不涉及大气污染物排放。
	符合

	
	
	环境风险管控
	环境风险防控：
严格管控类农用地管控要求：暂无

安全利用类农用地管控要求：暂无

污染地块管控要求：暂无

园区环境风险防控要求：暂无

企业环境风险防控要求：暂无

其他环境风险防控要求：企业环境风险防控要求：－工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。（《土壤污染防治行动计划》）

－加强“散乱污”企业环境风险防控。（《四川省打好“散乱污”企业整治攻坚战实施方案》）

－严禁新增铅、汞、镉、铬、砷五类重金属污染物排放，引导现有排放重金属企业结合产业升级等适时搬迁入园。

用地环境风险防控要求：
建设用地：

－对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人按照国家发布的建设用地土壤环境调查评估技术规定，开展土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。（《土壤污染防治行动计划广元市工作方案》）

农用地：

－到2035年，全市受污染耕地安全利用率得到有效保障，污染地块安全利用率得到有效保障。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。（《土壤污染防治行动计划》）

－严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。（《土壤污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划广元市工作方案》
	项目不涉及涉总重污染物排放及前述土壤污染类项目类型。
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	资源开发效率要求：
水资源利用效率要求：加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。（《四川省节约用水办法》）

地下水开采要求：参照现行法律法规执行

能源利用效率要求:/

其他资源利用效率要求：暂无
	老鹰嘴水库兼顾农业灌溉、城乡供水、防洪等综合利用的中型水利工程，提高了区域水资源利用效率和调度水平。
	符合


表3.1-4  本项目与所属经济区符合性一览表
	所属经济区
	管控要求
	本项目符合性分析
	符合性

	川东北经济区
	区域特点
	南充、达州、广安、广元、巴中5市内大部分区域属于省级层面重点开发区，是一般管控单元的集中分布区域。该区域发展定位为东向北向出川综合交通枢纽和川渝陕甘结合部区域经济中心。
	老鹰嘴水库位于广元市剑阁县闻溪河流域。工程任务为城乡供水、防洪、农业灌溉和改善生态环境等综合利用。工程建成后，可将坝址下游的剑阁老城区（普安镇）防洪标准提高到20年一遇。同时，可向老城区及汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村、江口镇、木马镇居民提供生活和生产用水，提高供水和灌溉保证率。项目建设对提高剑阁县老城区普安镇防洪及供水保障能力，对巩固拓展脱贫攻坚成果和促进乡村振兴具有重要作用。

本项目属于水利基础设施工程，运行期无废水废气污染物的产生及排放。严格落实施工期环保措施，减小施工期产生的污染物排放，减小对闻溪河水环境的影响。
	符合

	
	发展定位与目标
	围绕做强支撑更有力的次级增长极，对省域经济副中心、区域中心城市、其他市（州）以及国省新区、各类高新区经开区提出明确要求；围绕推动欠发达地区跨越发展，提出加快补齐发展短板，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫群众内生发展动力，形成先发带后发、先富帮后富的区域发展新格局。同时大力推动成渝地区双城经济圈建设，进一步加强与重庆方面全方位协作，强化双核联动、双圈互动，突出成渝主轴、南北两翼，合力打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。
	
	

	
	区域突出生态环境问题
	1、小流域污染问题突出，嘉陵江及渠江部分支流部分河段水环境承载力不足，乡镇污水基础设施建设滞后；出川断面多，水质要求高，保护压力大。

2、区域嘉陵江流域存在输入性水环境风险问题。

3、达州、广安大气污染问题须重视。
	
	

	
	总体管控要求
	1、控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。

2、建设流域水环境风险联防联控体系。

提高大气污染治理水平。
	
	


综上所述，本项目的建设符合剑阁县生态环境分区管控要求。
3.2与相关规划的符合性分析

3.2.1与国民经济与社会发展规划的符合性分析

3.2.1.1与《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划》的符合性

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出强化支撑保障、构筑现代基础设施体系的规划要求，并在加强水利基础设施建设方面要求完善现代水利基础设施生态网络、加强防汛薄弱环节建设等。其中，在完善现代水利基础设施生态网络方面，要求稳步推进重点水源工程建设，建成李家岩水库等重大工程，加强城市应急备用水源、农村供水和中小型水源工程建设；在加强防汛薄弱环节建设方面，要求推进流域防洪控制性水库建设，建成土溪口、黄石盘水库等工程，开工建设青峪口、米市水库等工程，提高洪水调蓄能力。

老鹰嘴水库工程开发任务为防洪、县城和农村供水、农业灌溉、改善水生态环境等综合利用，建成后为普安城区供水，并可改善闻溪河流域防洪能力，对解决流域洪涝灾害及区域经济社会发展用水问题具有重要作用。因此，实施老鹰嘴水库工程符合《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的有关要求。 

3.2.1.2与《广元市国民经济和社会发展第十四个五年规划》的符合性

根据《广元市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出建立区域水资源统筹调配协调机制，合理开发利用、高效配置以嘉陵江流域为主的水资源。加快推进水源工程建设，建成曲河、乐园等5座中型水库和禾丰、大沟等4座小型水库，开工建设渔洞河、老鹰嘴、万家峡3座中型水库和三合、源溪等8座小型水库，加快罐子坝、窑沟、大店沟等3座大中型水库前期工作。
老鹰嘴水库工程作为广元市“十四五”期间加强实施水资源配置工程方面的重点水利工程之一，建成后可改善闻溪河流域防洪能力，对解决流域洪涝灾害及区域经济社会发展用水问题具有重要作用。因此，实施老鹰嘴水库工程符合《广元市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的有关要求。
3.2.1.3与《剑阁县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的符合性

根据《剑阁县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出实行严格水资源管理，优化水资源配置，构建“大水源”格局，建立健全城乡供水安全保障体系，加强饮用水水源地建设与保护，确保水源、水质及供水设施安全，城乡供水保障率达到95%。加快推进水源工程建设，建成禾丰水库，开工建设老鹰嘴中型水库，规划新建后关门、蔡家河（冉家河）、灯河、龙潭沟、智积、石堰等6座小型水库，扩建二教、鸣凤、普同、亭坝、玉龙等5座小型水库。

老鹰嘴水库工程作为剑阁县“十四五”期间加强实施水资源配置工程方面的重点水利工程之一，工程建设实现优化水资源配置，提高水资源利用效率，符合《剑阁县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》基本思路。

3.2.2与功能区划的符合性分析

3.2.2.1与主体功能区划的符合性分析

根据《全国主体功能区规划》，我国国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家和省级两个层面。

《全国主体功能区划》第四节　水资源开发利用  —长江、西南诸河区。长江上游和西南诸河区，要统筹干支流、上中下游梯级开发，加强水资源开发管理。结合水能资源开发，加强水资源控制性工程建设，保障重点开发区域用水需求，解决云贵高原和川渝北部山区缺水问题。

根据《四川省主体功能区规划》，工程所在剑阁县区域涉及限制开发区域(农产品主产区)，限制开发区域的功能定位是：保障农产品供给安全的重要区域，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区的发展方向为：加强土地整治，搞好规划、统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，推进连片标准粮田建设。鼓励农民开展土壤改良；加强水利设施建设，加快大中型灌区、排灌泵站配套改造以及水源工程建设。鼓励和支持农民开展小型农田水利设施建设、小流域综合治理，……，强化农业防灾减灾能力建设等。

剑阁县闻溪河流域分布有剑门蜀道国家级风景名胜区、四川翠云廊古柏省级自然保护区，属于禁止开发区。本项目坝址及输水管线选址避让了剑门蜀道风景名胜区、翠云廊古柏自然保护区。
老鹰嘴水库工程任务为城乡供水、防洪、农业灌溉和改善生态环境等综合利用。工程建成后，可向老城区及汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村、江口镇、木马镇居民提供生活和生产用水，提高供水和灌溉保证率。可解决灌区2500亩灌面的灌溉用水，改善灌区灌溉条件，多年平均提供灌溉供水35万m³，灌溉保证率提高至70%。工程建设能改善灌区内农业生产条件，提高区域的抗旱能力，增强区域水资源的调蓄能力。

因此，工程建设符合《全国主体功能区规划》和《四川省主体功能区划》。
3.2.3.2与生态功能区划的符合性分析
根据《全国生态功能区划》，项目所在区域属于秦岭—大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区。

该区的主要生态问题：该区森林质量与水源涵养功能较低，水电、矿产等资源开发的生态破坏较严重，地质灾害威胁严重，野生动植物栖息地质量下降、破碎化加剧，生物多样性受到威胁。

该区的生态保护主要措施为：加强已有自然保护区保护和天然林管护力度；对已破坏的生态系统，要结合有关生态建设工程，做好生态恢复与重建工作，增强生态系统水源涵养和土壤保持功能；停止导致生态功能继续退化的开发活动和其他人为破坏活动；严格矿产资源，水电资源开发的监管；控制人口增长，改变粗放生产经营方式，发展生态旅游和特色产业。

本工程建设可改善受水区供水条件、优化区域水资源配置，提高城乡居民供水能力；同时，项目建成后能增强生态系统水源涵养和土壤保持功能,有利于生物多样性保护和水源涵养；成库后将划分水源保护区并对库周污染源进行综合治理。工程建设对生态环境产生的不利影响均可以通过相应的环境保护措施得到减小。因此本工程总体符合《全国生态功能区划》（修编版）的相关要求。

根据《四川省生态功能区划》，剑阁县老鹰嘴水库工程属盆中丘陵农林复合生态亚区，生态功能区属Ⅰ-2-3，即嘉陵江中下游农业与土壤保持生态功能区。
表 3.2.3--1 项目生态功能区划分区特征
	生态功能区划
	主要生态特征
	主要生态环境问题
	生态环境敏感性
	主要生态服务功能
	生态保护与发展方向


农产品提供功能，居保障功能，土壤保持功能
	
	发挥区域中心城市辐射作用，改善人居环境。巩固长江上游防护林成果。加强水利设施建设，增加保水功能，保护耕地。优化农业结构，发展节水型农业，发展绿色食品产业，发展桑蚕养

殖及其加工业。改善农村能源结构，发展沼气等清洁能源。建设现代轻纺、食品、石化工业基地和茶叶生产基地。严防资源开发造成的环境污染和生态破坏，限制高耗水产业，防治农村面源污染和水环境污染，保障饮用水安全


老鹰嘴水库为水利建设项目，工程建成后，可有效提高工程区的供水、灌溉保障能力。因此老鹰嘴水库工程的建设符合该区域“加强水利设施建设，增加保水功能；保护耕地。优化农业结构，发展节水型农业，发展绿色食品产业......严防资源开发造成的环境污染和生态破坏，限制高耗水产业，防治农村面源污染和水环境污染，保障饮用水安全”的生态保护与发展方向，与《四川省生态功能区划》相符合。

3.2.3与流域规划符合性分析

3.2.3.1与《嘉陵江流域综合规划》及规划环评的符合性

（1）与《嘉陵江流域综合规划》（水规计〔2024〕340号）符合性分析
《嘉陵江流域综合规划》要求：城乡供水规划。…广元市规划新建鱼洞河水库、茶坝水库以提升广元城区的供水保障能力，新建窑沟水库、老鹰嘴水库解决剑阁新、老县城的取水问题…。防洪总体布局。加快完善流域防洪工程体系、雨水情监测预报体系、水旱灾害防御工作体系，合理布局“蓄、泄、分”洪工程，科学安排洪水出路，逐步形成以堤防护岸为基础，干流亭子口水库为骨干，其他干支流水库相配合，以及河道整治等工程措施和非工程措施相结合的综合防洪减灾体系。河湖生态环境保护规划—水生态保护意见。统筹做好流域干支流开发和保护，将嘉陵江干流略阳以上、上石盘坝下至亭子口库尾、草街坝下至河口河段以及闻溪河、西河、南河等未开发河段，渠江富流滩枢纽以下至渠河嘴河段以及构溪河、驷马河、通江等未开发支流纳入鱼类栖息地整体保护。开展嘉陵江干流略阳以上、草街坝下至嘉陵江河口河段，以及渠江富流滩枢纽以下至渠河嘴、构溪河、西河、南河、红鱼洞水库库尾以上河段，洛坪河汇口段、神潭河高桥水库库尾以上河段、澌滩河江家口水库库尾以上河段、平通河、凯江、梓江、郪江、喜神河、思阳河口、驷马河、让水河、乔庄河、清江河月滩河洪口水电站坝下至汇口处河段、平通河、青片河、秀水河、白草河、白龙江亚古电站上游河段、腊子沟、大团鱼河、让水河、乔庄河、清江河等部分支流及未开发河段的生态环境保护、保育与修复，维护流域珍稀特有鱼类良好栖息环境。
老鹰嘴水库已列入《嘉陵江流域综合规划》（2024年版），属于供水规划项目工程之一。老鹰嘴水库工程任务为：防洪、县城和农村供水、农业灌溉、改善水生态环境等综合利用，因此，实施老鹰嘴水库工程总体符合《嘉陵江流域综合规划》要求。
对于嘉陵江干流及支流闻溪河等栖息地整体保护要求，闻溪河流域规划老鹰嘴水库和柳家河水库均位于闻溪河上游区域。老鹰嘴水库选址选址在闻溪河上游铁炉河，坝址下至嘉陵江河口段长约32.5km，最大程度保留了支流闻溪河与嘉陵江干流的鱼类栖息环境连通性。项目作为流域规划内项目，选址符合流域规划水生态保护要求。
（2）嘉陵江流域综合规划环评（环审〔2022〕119号）的符合性分析

根据《嘉陵江流域综合规划环境影响报告书》及审查意见（环审〔2022〕119号）：“(四)加强流域水生态保护，保障水生生物栖息需求。将嘉陵江干流略阳以上、上石盘坝下至亭子口库尾、草街坝下至河口等河段以及溪河、西河、南河等未开发河段，渠江富流滩枢纽以下至渠河嘴河段以及构溪河、驷马河、通江等未开发支流作为鱼类栖息地进行整体保护，原则上不得再建设各类型拦河建筑物。考虑全流域各类水利水电(含航电)工程密集开发，水生生境破碎化严重，规划期内原则上不再新增以发电为主要任务的水电站。四、对《规划》包含的近期建设项目环评的意见。《规划》所包合的近期建设项目在开展环境影响评价时，应充分衔接规划环评要求，规划符合性分析等内容可适当简化。应结合生态空问保护与管控要求，在落实流域保护、治理、修复方案基础上，深入论证项目建设可能产生的水生态、水环境影响及对环境敏感区的影响，制定切实可行的污染防治措施和生态保护、补偿方案，预防或者减轻项目实施可能产生的不良生态环境影响。”
根据批复的闻溪河流域规划环评报告：老鹰嘴水库、刘家河水库所在河流属于闻溪河上游铁炉河及主要支流刘家河，不属于《嘉陵江流域综合规划》禁止开发河段。同时将闻溪河干流普安至嘉陵江河口段及支流黄家沟，列入鱼类栖息地进行整体保护，最大程度保留了支流闻溪河与嘉陵江干流的鱼类栖息环境连通性。项目作为流域规划内项目，选址符合嘉陵江流域规划水生态保护要求。

老鹰嘴水库已列入《嘉陵江流域综合规划》（2024年版），属于供水规划项目工程之一。本工程建设符合嘉陵江流域综合规划及其规划环评相关要求。

3.2.3.2与《闻溪河流域综合规划》及规划环评的符合性

与《闻溪河流域综合规划》符合性分析

闻溪河流域规划范围为闻溪河流域，涉及剑阁县8个镇、昭化区1个镇，规划面积534km²。

规划水平年为2035年。

规划目标

①防洪减灾：

加快堤防和护岸相结合的防洪工程体系建设，到2035年，建设老鹰嘴水库、刘家河水库等具防洪作用的水库；建设堤防护岸；完善非工程措施建设。

建立起较为可靠的流域防洪保安体系，流域防洪减灾能力进一步提高，普安镇防洪标准达到20年一遇、其他集镇及人口密集村庄防洪标准达到10年一遇；山丘区山洪防灾、避灾能力显著提高。

②水资源综合利用：

水资源利用：到2035年，流域建成一批重点骨干工程，构建配置合理、高效利用的水资源保障体系，水资源调配能力明显增强，用水需求基本得到满足。

城乡供水：到2035年，城乡供水保障能力显著增强，城乡供水保证率达到95%以上，基本解决城乡居民用水需求；基本建成节水型社会，供水管网漏损率控制在10%以内。城市后备供水水源地基本建成，应急供水体系基本形成。

灌溉：到2035年，基本完成已成灌区渠系配套，加快建设中小型水利工程，流域农田有效灌溉面积达到18.04万亩，其中耕地灌溉面积达到17.44万亩，灌溉保证率达到75%，农田灌溉水有效利用系数提高至0.59。

航运：到2035年，治理闻溪河10km非等级航道；实施江口大件码头及配套设施工程等。

③水资源及水生态环境保护：

到2035年，水污染问题得到根本解决，水功能区水质达标率100%，水生态与环境良好；水土流失治理程度达到85%以上。

水资源保护与水生态修复：闻溪河入嘉陵江水质稳定达Ⅲ类；流域主要支流水质全面达标；城镇再生水回用率达到25%以上；河流节点及重要控制断面最小生态流量得到全面保证，水生态与水环境呈良性循环发展。

水土保持：治理水土流失面积85km²，水土保持率达75.62%以上，林草植被得到有效保护和恢复，林草覆盖率显著提高，流域水土流失得到全面防治。

④流域综合管理

实现最严格水资源管理制度和河长制管理体制；建立完善的流域涉水管理法律法规体系；建立起高效的跨部门跨行业的协商机制，公共参与机制成熟高效；建立有效的跨部门联合执法机制；涉水专业管理实现水质、水量、涉水生态的综合管理；实现水质、水量、水生态数据的统一监测和采集，基本实现流域综合管理现代化。

老鹰嘴水库工程任务为城乡供水、防洪、农业灌溉和改善生态环境等综合利用。工程建成后，可将坝址下游的剑阁老城区（普安镇）防洪标准提高到20年一遇。老鹰嘴水库建成后，设计供水人口17.14万人，大小牲畜25.7万头。老鹰嘴水库建成后县城供水量为711万m³、农村人畜供水量为829万m³。可向老城区及汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村、江口镇、木马镇居民提供生活和生产用水，提高供水和灌溉保证率。老鹰嘴水库建成后，可解决灌区2500亩灌面的灌溉用水。改善灌区灌溉条件，多年平均提供灌溉供水35万m³，灌溉保证率提高至70%。

老鹰嘴坝址下游河段生态流量为其多年平均流量的15%，满足规划对于“控制断面生态基流：枯期不小于多年平均流量的10%”的要求。

因此，老鹰嘴水库工程设计方案符合《闻溪河流域综合规划》，项目也被列入闻溪河流域规划重大水工程规划。
与闻溪河流域综合规划环评的符合性分析

表3.2-5     本工程对规划环评相关要求的响应情况一览表

	环境要素
	规划环评要求
	项目环评响应落实情况

	涉敏感区项目建设要求
	流域范围内涉及剑门蜀道国家级风景名胜区、四川剑门关国家森林公园、生态保护红线、剑阁剑门关省级地质公园、四川剑阁西河市级湿地自然保护区等生态敏感区。

规划项目实施过程中，尽可能避免占用上述敏感区，必须且无法避让时，应开展专题论证并征询相关管理部门意见，并结合生态安全、可持续的要求，深入研究论证、慎重决策实施。
	根据省政府2025年7月上报国家林草局的《四川省自然保护地整合优化方案》，闻溪河原西河湿地自然保护区地块已优化调整，闻溪河流域规划环评按优化调整方案进行评价，未将西河湿地自然保护区纳入保护目标。

项目不涉及优化调整后的剑阁西河湿地自然保护区。目前，整合优化方案未正式获批，建设单位委托四川省林业勘察设计院开展了项目涉及四川剑阁西河湿地自然保护区准入论证，已通过四川林草局专家评审。

老鹰嘴水库坝址及输水工程选址选线充分避让了相关敏感区，库区淹没范围涉及四川剑阁西河湿地自然保护区实验区，建设单位委托四川省林业勘察设计院开展了项目涉及四川剑阁西河湿地自然保护区准入论证，已通过四川林草局专家评审。

坝址及输水管线选址避让了剑门蜀道风景名胜区、翠云廊古柏自然保护区。项目用地范围不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、其他自然保护地等生态环境敏感区。

	水资源与水环境
	规划环评要求：
确定老鹰嘴水库坝址按0.209m3/s下泄生态流量。配置生态流量在线监测系统，严格监控生态流量的实际下泄情况。

在水库初期蓄水期间，应在保障下游生态流量及其他水生态需求前提下对水库进行补水，以减缓初期蓄水期间对下游河道生态造成影响。
	拟定老鹰嘴坝址下游河段生态流量为其多年平均流量的15%，即0.21m³/s；配备生态流量在线监测监控系统。

施工期，拦河坝导流拟采用“围堰一次拦断河床、导流隧洞泄流”的方式，上游来水通过导流洞直接导送至施工围堰下游，工程施工对河流流量基本无影响。

初期蓄水期约4-9月，先进行导流洞改造，改造期采用施工围堰下铺设临时导流管，导流洞及导流管道建成后由生态流量管下泄，初期蓄水期按生态流量0.21m3/s下泄水量。

	饮用水安全
	老鹰嘴水库作为供水水源地，应开展饮用水源选址及保护区划定专题论证，划定保护区。严格落实《闻溪河水污染防治规划》环境保护措施。
	环评要求水库为相关水厂供水前，应依法依规划定饮用水源保护区；结合《闻溪河水污染防治规划》，以及饮用水源地保护要求，开展水源地污染整治；制定水源地环境风险应急预案，确保水源地水质安全。

	水生生态
	为避免低温水对河道下游鱼类生存环境产生的影响，主体设计已采取一定低温水减缓措施，下阶段结合水生生态调查结论和大坝设计，进一步论证老鹰嘴水库水温对鱼类不利影响和主体设计阶段相应减缓措施合理性，根据论证结果必要时采取其他减缓措施。

项目环评阶段对过鱼措施、鱼类栖息地等鱼类保护方案进行深入比选论证，合理选择并制定鱼类保护措施。


	主体设计放空兼导流分层取水方案， 岸塔式分层取水口采用3层取水口取水。在库区分层取水口处设置了一个库水温监测点，根据水库调度方案，水库全年在正常蓄水位536m至死水位503m变动。多层取水口下泄水流水温基本与表层水温一致，降低水库深层低温水对下游生态的影响。

水生专题及本评价对各种过鱼措施进行综合比选，并结合水库的鱼类组成现状与大坝属于高坝特点，以上所述的鱼道、升鱼机、集运鱼系统、鱼闸等措施均不推荐作为该工程的鱼类保护措施。

根据水库工程的具体特点，选定的鱼类保护措施有：栖息地保护、捕捞过坝和人工增殖放流。其中栖息地保护为此工程开发鱼类保护的保障措施，捕捞过坝为补充措施，人工增殖放流为统筹措施。为了从最大程度减少工程开发对鱼类的影响，以上三项措施统筹考虑，配合开展。

	陆生生态
	深入论证工程实施对陆生生态产生影响的，并提出生态修复和生态补偿措施。
	针对工程永久用地及临时用地，分别提出了动植物保护措施。针对库区无法避让的古树名木采取移栽方案


综上，项目符合与闻溪河流域综合规划环评要求。
3.2.4与其他相关规划协调性分析

3.2.4.1与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性

《长江经济带生态环境保护规划》提出涉及长江的一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，共抓大保护、不搞大开发，其内容充分体现了生态优先、绿色发展的理念，把生态与环境保护摆到了优先地位，并强调长江生态环境只能优化、不能恶化。到2030年，干支流生态水量充足，水环境质量、空气质量和水生态质量全面改善，生态系统服务功能显著增强，生态环境更加美好。在分区保护重点中明确，长江上游地区应重点加强水源涵养、水土保持、生物多样性维护和高原湖泊湿地保护，强化自然保护区建设和管护，合理开发利用水资源，加大湖库、湿地等敏感区的保护力度。规划提出需确立流域水资源利用上线，加强流域水资源统一管理和科学调度，深入开展长江流域控制性工程联合调度；优先保障枯水期供水和生态水量，强化水功能区水质达标管理；划定生态保护红线，实施生态保护与修复；加强国家重点生态功能区保护及生物多样性的维护；坚守环境质量底线，推进流域水污染统防统治，并实行清单管理等。

《综合规划》在编制过程中，规划环评与规划的互动，提出优化建议并经规划单位采纳，《综合规划》的编制内容充分结合了剑阁县闻溪河流域特点及功能定位，本着“生态优先，绿色发展”的理念，不触碰生态保护红线的原则对流域进行水资源开发与生态环境保护，总体符合《长江经济带环境保护规划》的要求
3.2.4.2与省市水资源综合规划的符合性

根据《四川省水资源综合规划》（川府函〔2014〕47号）：四川省水资源配置总体布局是全面节约、有效保护，深入挖潜、优化调配，全省统筹、三生兼顾，西水东调、北水南补，构建以西水东调、北水南补工程为骨架，大中小微水利工程相结合的水资源配置体系。
依据《广元市水资源综合规划》第四章第二节“水资源配置方案”中相关材料所述：“中期2025年，在大力发展节水的基础上，规划新建亭子口灌区（苍溪段）大型灌区，以及渔洞河、万家峡、老鹰嘴、刘家河、窑沟、鹅项颈、小王沟、禾丰等一批中小型水库工程，同时加大过境水利用，并辅以小微型水利设施及非常规水源利用，以满足区域用水。”
老鹰嘴水库工程为中型水库，工程建成后实现水资源的合理配置，符合省市水资源综合规划相关要求。

3.2.4.3与省市十四五水安全保障规划的符合性

《四川省“十四五”水安全保障规划》第三章“十四五”水安全保障总体要求——第四节 水生产力布局 以全省“一干多支、五区协同”发展战略布局为基础，结合自然地理、水资源分布及特点、水安全保障需求，构建“一主四片”水生产力布局，全面提高供水保障、防洪 排涝、水生态保护能力。（3）秦巴山片，包括达州、巴中、广元盆周北部山区，暴雨洪灾严重，水利建设欠账较大。该区域要加强防洪工程建设和保障城镇用水。

第五章“构建完备的水网体系”，第三节“加快重点水源工程建设”：“建成李家岩水库、红鱼洞水库及灌区、沉水水库等大中型工程，加快龙塘水库及灌区、两河口水库等项目建设，新增水库总库容22亿m³，其中防洪库容4亿m³。加快推进三坝水库、李家梁水库等大中型工程前期工作，尽早开工。积极推进团结水库、永宁水库、涪江右岸引水、攀枝花水资源配置、土公庙水库等大中型项目前期论证工作，具备条件的适时开工。加快推进永丰水库等具备城市应急备用功能的水源工程，构建多源供给、互为备用的城市供水水源格局，提高供水水源风险防范化解能力。”

依据《广元市“十四五”水安全保障规划》第四章第二节“加快推进骨干水源工程建设”中相关材料所述：坚持“大中小并举，挖潜与配套相结合”原则，以破解工程性缺水矛盾为目标，持续推进在建中小型水库工程建设，努力提高工程蓄水能力。加快老鹰嘴（骨干水源工程）等中小型水库前期工作，力争早日开工建设。加快推进具备城市应急备用功能的水源工程建设，构建“多源供给、互为备用”的城市供水水源格局，提高供水水源风险防范化解能力。

老鹰嘴水库工程任务为城乡供水、防洪、农业灌溉和改善生态环境等综合利用。工程建成后，可将坝址下游的剑阁老城区（普安镇）防洪标准提高到20年一遇。同时，可向老城区及汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村、江口镇、木马镇居民提供生活和生产用水，提高供水和灌溉保证率。工程开发任务是符合《四川省“十四五”水安全保障规划》要求，项目亦列入《广元市“十四五”水安全保障规划》骨干水源工程项目。
3.2.4.4与《四川省“十四五”川陕革命老区发展规划》符合性
依据《四川省“十四五”川陕革命老区发展规划》第四章第二节“提高水安全保障能力”中：“水利重点项目…推进罐子坝、青龙嘴、官房沟、斑竹沟、大雄、賨人湖、老鹰嘴、复安、唐家山水库等重点水源工程…”。
项目纳入《四川省“十四五”川陕革命老区发展规划》水利重点项目。

3.2.4.5与剑阁县相关规划符合性

（1）《剑阁县国土空间总体规划（2021-2035年）》
老鹰嘴水库项目位于剑阁县闻溪河流域，项目用地位于城镇开发边界外，不涉及生态保护红线。老鹰嘴水库建成后，可将坝址下游的剑阁老城区（普安镇）防洪标准提高到20年一遇。同时，可向老城区及汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村、江口镇、木马镇居民提供生活和生产用水，改善灌区灌溉条件，多年平均提供灌溉供水35万m³，灌溉保证率提高至70%。符合《剑阁县国土空间总体规划（2021-2035年）》生态保护红线、水资源等底线及管控约束要求。

老鹰嘴水库纳入《剑阁县国土空间总体规划（2021-2035年）》水利基础设施项目清单。

（2）《剑阁县老城区防洪及供水方案》
根据《剑阁县老城区防洪及供水方案》总体规划，剑阁县老城区防洪及供水总体布局方案：在闻溪河主源铁炉河新建老鹰嘴水库工程，结合当地小微水利设施和已成堤防工程，整治和新建排洪渠，以满足规划区的防洪和综合用水需求。为满足发展要求，解决现状供区供水问题，解放杨家坝水库灌溉用水问题，新建老鹰嘴水库向剑阁县老城区供水。老鹰嘴水库工程建设符合《剑阁县老城区防洪及供水方案》。
3.3工程方案环境合理性分析
3.3.1坝址选址的环境合理性

项目工可阶段，考虑到项目的防洪任务，水库坝址应在上游支沟郑家河汇口与闻溪河普安镇之间河段。如坝址上移，将无法覆盖坝址上游左岸支沟（郑家河）来水，集水面积减少，防洪效果不佳；如坝址河段下移，距离普安场镇太近，人口、房屋及耕地密集，征占地投资大，且可能淹没G108国道，明显不经济。工可选择“郑家河与铁炉河（闻溪河）汇口”至“老鹰岩”之间约1.5km河段为老鹰嘴水库坝址河段。

[image: image338][image: image18.png]



该河段河谷形态多为“U”型谷，河谷两岸不对称。两岸山体宽厚，两岸岸坡大多基岩裸露，地形坡角一般20～65°，整体来看建坝条件较好。因此，根据水文、地形地质、建设征地移民安置、交通等条件，本阶段在约1.5km的范围内初步拟定了两个坝址进行比较：
上坝址（汇合口坝址）位于铁炉河与郑家河汇口下游约250m处，下坝址（大马路口坝址）位于老鹰岩上游550m处。上、下坝址相距850m。两个坝址按相同工程建设任务，相同的灌溉保证率进行水利计算后初定工程规模，进行综合技术经济比较后初选工程坝址。
[image: image19.jpg]



图3.3.1-1  坝址位置示意图
本次从地质条件、水库淹没影响、环境敏感点分布等方面，分析上、下选址的合理性，比选见下表。
表3.3.1-1    坝址方案环境合理性比选表

	项目
	上坝址
	下坝址
	评价

	年径流量万m3
	4144
	4236
	—

	正常蓄水位/死水位
	541/507
	536/503
	—

	库容
	总库容2830万m3
	水库总库容2868万m3
	—

	地形条件
	坝址为”V”型河谷，坝址地形适宜修建当地材料坝，坝址正常蓄水位处河谷宽362.81m
	坝址从上游至下游型态从左缓右略陡宽缓“V”型沟谷变为右坡略陡的“U”型沟谷，坝址地形适宜修建当地材料坝，下坝址正常蓄水位处河谷宽251.77m。
	下坝址
较优

	工程地质
	坝址存在的主要工程地质问题近同，即坝基持力层选取、抗滑稳定问题、岩土体渗漏及抗渗问题、坡体稳定问题、承压水对工程的影响问题等。坝址防渗长度较下坝址长，且沟谷段防渗深度较下坝址大，上坝址防渗工程量应较下坝址大，覆盖层开挖工程量下坝址相对较大。上、下坝址均具备建坝条件。
	坝址存在的主要工程地质问题近同，即坝基持力层选取、抗滑稳定问题、岩土体渗漏及抗渗问题、坡体稳定问题、承压水对工程的影响问题等。下坝承压水对工程影响相对较大，上坝址防渗长度较下坝址长，且沟谷段防渗深度较下坝址大，上坝址防渗工程量应较下坝址大，覆盖层开挖工程量下坝址相对较大。上、下坝址均具备建坝条件。
	下坝址
较优

	枢纽布局条件
	挡水构筑物堆筑料方量144.18万m3，防渗帷幕15041m；泄洪构筑物长度349.48m；取水（兼放空）建筑物长度630m；
	挡水构筑物堆筑料方量144.18万m3，防渗帷幕13743m；泄洪构筑物长度274m；取水（兼放空）建筑物长度650m；
	下坝址
较优

	施工条件
	施工布置上坝址两岸山势陡峭，场地较狭窄，溢洪道开挖量大且邻近G318国道，不利于施工布置，上坝址距干线道路G108国道约1km。上下坝址距离仅850m，导流流量相差不大，施工导流条件大致相当。由于上坝址填筑量、溢洪道开挖量明显大于下坝址，施工强度上坝址大于下坝址
	施工布置坝址上游右岸斜坡地场地相对较宽下坝址距离干道仅0.2km。上下坝址距离仅850m，导流流量相差不大，施工导流条件大致相当
	下坝址
较优

	水库淹没
	上坝址水库淹没影响区土地面积2102.33亩，下坝址水库淹没影响区土地面积2052.04亩。上坝址比下坝址建设征地总面积多151.73亩，搬迁人口多62人，征收房屋多6485m2，建设征地补偿多1721.58万元
	下坝址
优

	总投资
	71169.4万元
	63655.86万元
	下坝址
优

	环境敏感区
	上下坝址淹没区均涉及四川剑阁西河湿地自然保护区，上坝址比下坝址淹没区面积占保护区范围更大，且上坝址淹没区涉及原西河湿地自然保护区核心区和缓冲区。根据省政府2025年7月上报国家林草局的《四川省自然保护地整合优化方案》，闻溪河原西河湿地自然保护区地块将优化调整，上下坝址均不涉及自然保护区。
	下坝址优

	水环境影响
	上、下坝址之间无较大污染源分布，两坝址坝高均在60多m，对水质、水温的影响基本一致；两坝址对水环境的影响基本相当，无本质差别
	基本相近

	生态影响
	上坝址比下坝址正常蓄水位高6m，淹没区更大，将涉及生态保护红线，生态影响更大。
	下坝址优

	环境空气及声环境影响
	上坝址淹没区户数略多于下坝址，上下坝址附近居民相差不大。
	基本相近


主体工程从地形、地质条件、主要建筑物型式及布置、库区防渗、施工条件、水库淹没、工程投资等几方面进行综合比选，最终推荐下坝址。
    从环境保护角度分析，在环境敏感区方面，上坝址和下坝址均涉及四川剑阁西河湿地自然保护区，根据省政府2025年7月上报国家林草局的《四川省自然保护地整合优化方案》，闻溪河原西河湿地自然保护区地块将优化调整，上下坝址均不涉及自然保护区；上坝址淹没区将涉及生态保护红线，生态影响更大。两者，从环境制约因素及环境影响角度，下坝址略优。同意主体推荐的下坝址方案。

3.3.2正常蓄水位的环境合理性分析

根据工程开发任务与综合利用要求，老鹰嘴要满足下游普安城区提高防洪能力的要求。设计阶段，在满足下游防洪对象防洪要求和供水需求的基础上，确定老鹰嘴水库正常蓄水位在 535m、536m 和537m 三个方案进行比较，经对防洪指标、供水保障指标、水库淹没等方面进行比较分析，推荐正常蓄水位536m。
    从环境影响角度分析，随着水位增高，水库淹没对自然植被、动植物栖息地等的影响有所增大，所产生的移民安置环境影响亦有所增加，但总体而言，各方案均不存在环境制约性因素，因此主体设计拟定的各水位方案不存在本质差异，推荐方案基本合理。
3.3.3输水工程的环境合理性分析

 老鹰嘴水库正常蓄水位536.00m，死水位503.00m，县城老水厂进水口高程552.00m。库区原水无法通过重力自流输至老县城水厂，因此需考虑提水输水。可研阶段根据供区用水情况以及总体布置条件拟定以下三个方案进行输水比较。
方案一：取水隧洞出口闸阀井处设输水分水口，采用DN450PE管双管输水至拟建分水厂。分水厂根据供区的整体情况以及地形条件，布置在城北社区三江路旁，高程初步拟定为490m。分水厂设置目的一是自身净水直接供水解决普安镇490m高程以下的居民（占比约40%）日常用水需求，二是将剩余60%原水通过提水泵站提至老县城已建水厂，拟建分水厂日净水规模为9200m3/d，原水提水规模为13800m3/d。
方案二：取水隧洞出口闸阀井处设分水口，通过新建提水泵站将原水提至570m高程高位水池，后通过DN450PE管重力自流输水至老县城已建水厂。
方案三：在库区新建提水泵站提水至570m高程高位水池，再通过DN450PE管重力自流输水至老县城已建水厂。
[image: image20.png]



图3.3.3-2 输水方案比较布置图
表3.3.3-1       供水总体方案比较表
	类别
	方案一（比较方案）
	方案二（比较方案）
	方案三（推荐方案）

	提水布置
	取水隧洞出口闸阀井接输水管道输水至拟建分水厂，分水厂通过净水并供给40%的用户；剩余60%原水通过提水输送至老水厂
	取水隧洞出口闸阀井分水管接提水泵站，提水至570m后双管输水至老水厂
	库区新建提水泵站提水至570m后，双管自流输水至老水厂

	工程布置
	2×3300m长
DN450PE输水双管
	新建提水泵站1座
（2.30万m3/d、75m、功率299kw）
	新建提水泵站1座
（2.30万m3/d、60m、功率211kw）

	
	新建一座分水厂
（制水规模9200m3/d)
	500m长DN300提水钢管
	400m长DN300提水钢管

	
	提水泵站
（1.38万m3/d、85m、功率179kw）
	2×4840m长DN450 PE输水双管
	2×5800m长DN450 PE输水双管

	
	1320m长DN300提水钢管
	
	

	工程建设投资
	2456万元
	1303万元
	1601万元

	30年运行费
	943万元
	1571万元
	1109万元

	工程投资+30年运行费
	3399万元
	2875万元
	2710万元

	环境敏感目标
	方案一和方案三，均不涉及剑门蜀道国家级风景名胜区，方案二涉及风景名胜区；方案二排除

	环境保护目标
	方案一沿国道布局，沿线居民敏感点与方案二、方案三相比较多，方案二、方案 三沿线居民敏感点相差不大


从环境保护的角度上分析：方案二涉及剑门蜀道国家级风景名胜区，方案一两侧紧邻居民，沿线居民敏感点较多。因此，从环境保护的角度来看，主体工程推荐的方案三方案更优。
3.3.4运行管理设施的环境合理性分析

剑阁县老鹰嘴水库事务中心作为运行管理单位，负责水库工程运行管理，定员26人。工程永久性管理用房建筑面积为1950m2，用地面积约3200m2，主要包括办公宿舍、食堂等建筑，以及绿化、污水处理设施等。

初步设计拟选址于水库右岸取水口西南侧35m处，临库区淹没水位线。从环境影响角度分析，老鹰嘴水库建成后，右岸取水口主要作为普安水厂水源，将划定集中饮用水源保护区。参照《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ 338-2018）》关于水库型饮用水水源保护区划定要求，一级保护区划定要求为：水域—取水口半径不小于 300m 范围内的区域，陆域—一级保护区水域外不小于 200m范围内的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不超过流域分水岭范围。”
管理用房拟选址将位于一级保护区，不符合《四川省饮用水水源保护管理条例》“第十九条，（一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目…”。因此，初步设计关于管理用房拟选址不合理。环评要求，下一步阶段，应重新选址，将管理用房移至坝下饮用水源保护区范围外区域，具体位置建设单位和设计单位结合工程地质情况综合拟定。
[image: image21.png]—HRPRBIREE

ERAETA, Kiin
SRITEE, %2 5nX B3, 5m

RERARFAT (R LR
BAEodm, T K245m

2
| oo
TR

AMDE, EHot7. 50
KITRE, R5 SuX 7. 4a

i, JEmEES2Tn
37X 13n kTR
= EHEE—K




图3.3-5   管理用房拟选址外环境示意图（水库建成后）
3.3.5施工规划方案的环境合理性分析

3.3.5.1施工生产生活区布置环境合理性分析
本工程施工生产生活区布置遵循因地制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理、节约用地、施工临时设施尽可能与永久设施相结合的原则进行。其环境合理性分析见表 3.3.5-1。
表3.3.5-1     施工生产生活区布置环境合理性分析一览表
	项目
	合理性分析
	结论

	位置及分区
	枢纽工程在坝址左岸布置办公及生活区，坝址右岸布置砼拌合系统、辅助企业及综合加工厂等；输水工程在右岸管线中部布置生活及办公设施，左右两岸输水管线均布置一处辅助企业及仓库

工程施工生产、生活区均不涉及生态环境敏感区。
	合理

	地形条件
	均为缓坡，尽可能减少挖填方
	合理

	占地
	施工临时设施尽可能与永久设施相结合，土地利用类型为林地和耕地。
	基本合理

	生态敏感区
	占地涉及的植被类型为柏树林、杨树林等，不涉及特殊植被类型，珍稀保护植物，不直接威胁珍稀保护动物生存。
	合理

	大气和声环境敏感区
	   尽可能避让了居民点密集地带，但施工区占地红线外 200m 范围内仍分布有部分居民点，施工作业时将受到一定大气污染和声环境造成一定影响；其中，枢纽工程坝址右岸综合加工厂距离周边环境保护目标较近，建议下一阶段优化施工生产区功能布局，将综合加工厂布置在右岸的辅助企业工区，减轻其对最近环境保护目标影响；同时，通过采取适当的防治措施予以减轻。
	基本合理


分析可知，本工程施工生产生活区布置位于生态环境敏感区外，其余施工生产生活区无环境保护制约性因素，基本合理。
3.3.5.2料场规划环境合理性分析
（1）土料场

根据土料场资料并结合坝址区施工场地布置，粘土料场规划开采库内淹没区梁家河土料场和剑北村土料场共计8处料场（5处推荐料场，3处备用料场），总储量约为41.80万m3，土料场基本情况见下表：
表3.3.4-2  各土料场产地概况表

	位置
	料场名称
	无用层储量（104m3）
	有用储量（104m3）
	运距km
	面积（亩）
	备注

	库内土料场
	梁家河土料场
	4.4
	4.1
	1.0
	/
	

	
	邢家咀土料场
	1.4
	2.0
	2.0
	/
	备用料场

	库外土料场
	姚家镇土料场
	4.39
	8.55
	15.0
	125
	

	
	普安工业园土料场
	5.77
	10.16
	12.0
	86
	

	
	向阳社区土料场
	1.88
	3.78
	16.0
	40
	

	
	金剑工业园二期土料场
	2.79
	6.72
	6.0
	40
	

	
	双剑社区土料场
	1.71
	4.72
	12.0
	31.4
	备用料场

	
	唐家湾土料场
	0.3
	1.77
	11.0
	7.2
	备用料场

	合计
	/
	22.64
	41.80
	/
	329.6
	/


根据对比分析，邢家咀土料场（备用）料场位于四川剑阁西河湿地自然保护区，根据《自然保护区条例》中规定，禁止采石、开矿、挖沙等活动，上述料场选址不合理。本次评价要求在工程设计在下一步优化方案，将邢家咀土料场（备用）调出自然保护区。
上述料场区主要植被类型均为柏树林、灌丛和芒草丛等，未发现珍稀保护动植物，梁家河粘土料场、姚家镇土料场、普安工业园土料场、金剑工业园二期土料场、向阳社区土料场、双剑社区土料场、唐家湾土料场占地不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。料场选址不属于县级以上人民政府划定的崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区。
从环保的角度出发，邢家咀土料场（备用）选址优化调整后，工程料场的选址具有环境合理性。

（2）石渣料场

青碑村石渣料场距坝址区约300～700m，为闻溪河铁炉河右岸，料场长、宽约1140m、140～150m。经计算，有用层储量砂岩约11.46万m3（其中新鲜砂岩1.37万m3），砾岩约5.05万m3，泥质砂岩、砂质泥岩混合料约153.62万m3，以泥质粉砂岩、粉砂质泥岩为主，无用层体积38.05万m3。

根据对比分析，该石渣料场部分区域位于四川剑阁西河湿地自然保护区，根据《自然保护区条例》中规定，禁止采石、开矿、挖沙等活动，上述料场选址不合理。本次评价要求在工程设计在下一步优化方案，将涉及自然保护区部分调出。
    （3）临时堆场

工程规划10处临时堆料场，共占地391.76亩，其中174.40亩位于红线内。
根据对比分析，临时堆场3/4位于四川剑阁西河湿地自然保护区，其余各临时堆场不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。为减轻施工过程对西河自然保护区影响，建议在工程设计在下一步优化方案，将临时堆场3/4调出自然保护区。
上述堆场区主要植被类型均为柏树林、灌丛和芒草丛等，未发现珍稀保护动植物，临时料场除了临时堆场3/4，其余临时堆场不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。临时堆场选址不属于县级以上人民政府划定的崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区。
从环保的角度出发，临时料场的选址经优化后满足环境保护要求。
3.3.5.4移民安置规划方案环境合理性分析
老鹰嘴水库工程在规划水平年需搬迁安置移民32户101人，全部选择在本村组分散安置。
从环境保护的角度上分析，安置后其人均房屋面积预计基本不变，但房屋质量、结构以及周边环境等得到了较大改善，居住条件基本达到新农村建设标准。从环境保护的角度上出发，本工程选择的搬迁移民安置方式是环境可行的。

3.3.5.5专项设施复建方案环境合理性分析
老鹰嘴水库工程涉及专业项目主要包括交通、电力、燃气管道和通讯设施复建，由移民专项及相关单位具体实施，不在本次评价范围内。考虑到老鹰嘴水库建成后将作为饮用水源地，本次评价要求公路复建、管道拆改等相关方案设计阶段，应参照《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ 338-2018）》关于水库型饮用水水源保护区划定要求确定的老鹰嘴水库饮用水源保护区范围，做好线路设计和环境风险应急措施。公路、管道等与供水设施无关的复建工程严禁穿越一级水源保护区，在二级水源保护区内禁止排放污染物，满足水源保护区有关法律法规要求。同时道路等对水库水质存在污染风险，需要制定环境风险防范措施和应急预案，降低不利环境影响。

3.4工程环境影响源分析

3.4.1施工期分析

3.4.1.1生态环境影响
（1）陆生生态

本工程施工对陆生生态环境的影响表现在工程占地对土地资源的影响，施工活动对植被、野生动植物的影响。 
工程总占地总面积3277.28亩，工程永久占地区2317.27亩，其中林地1648.82亩；临时用地区960.01亩，其中林地290.70亩，草地5.60亩。 
工程占用将造成一定的土地资源和生物量损失。工程永久占地将对原地表植被造成一次性永久破坏；施工临时占地在施工结束后，通过采取一定的整治恢复措施，植被可以逐步得到恢复。 
工程施工将破坏施工区内原有野生动物的生存环境，使该区域的野生动物不得不迁移到适宜的环境中去栖息和繁衍。同时施工噪声会对其产生惊扰。
（2）水生生态

施工导流改变上下游局部河段水文情势，从而影响局部河段的水生生境。枢纽区挡水建筑物施工作业干扰，基坑排水等，对施工区及坝址下游一定范围河段水生生物和水生生境产生一定影响。
（1）水土流失

根据本工程水土保持成果，工程基础开挖、施工道路修建、施工场地平整、料场开挖、弃渣处置等各项施工活动都将破坏、扰动地表和原有植被，使其失去固土防冲的能力，从而加剧水土流失，对生态环境造成不利影响。

3.4.1.2地表水
水库施工期采用上、下游围堰挡水，导流隧洞过流的施工导流，上游来水经临时生态流量管、溢流表孔、放空洞放至河道，对下游水文情势基本无影响。

老鹰嘴水库工程总施工期为 48 个月。施工期间，水污染源主要来自施工人员生活污水、混凝土拌和废水、含油污水。污染物以悬浮物和有机物居多，主要为 SS、pH、石油类、BOD、COD等。
   （1）混凝土加工系统生产废水
根据初步设计，拦河坝砼拌合系统布置在坝址下游右岸G108国道下侧缓坡地上，内设1座2×1.0m3砼拌和站，月生产能力约2.50万m3/月，供应拦河坝、溢洪道及各附属工程砼浇筑。同时，在导流洞进出口、提水泵站等附近各布置1座0.8m3的砼拌合机，设计生产能力12m3/h。砼拌和系统附近根据地形布置人工砂石料堆场和水泥仓库等。

单个拌和楼废水产生量约 3m3 计算，日产生废水量约3m3。混凝土拌和站冲洗废水为含SS较高的碱性废水，废水pH值约为 9-12，废水中悬浮物浓度约为5000mg/L，具有悬浮物浓度高、污水排放量小、间歇集中排放的特点。

附属设施施工点分散，混凝土浇筑工程量较小，导流洞进出口、提水泵站附近布置 2台移动式混凝土拌和机，每次冲洗用水量约 0.5m3。
    （2）机械维修保修厂含油废水
现场施工机械设备主要为挖掘机、自卸汽车、推土机等。本工程距普安镇较近，具备较强的机械修配及零配件加工能力，能满足工程需要，工地的机械修配设备配置宜从简，施工现场不设大型机械修配厂，施工机械及设备大修由承包人采用委托等方式解决，现场布设修配工厂主要用于保障现场主要施工机械设备的完好，并承担部分简单的非标设备和构件加工任务。
工程施工期机械和汽维护站废水主要来自于机械、汽车的冲洗废水，主要含 SS 和石油类；高峰期需定期清洗的施工机械约有 50 辆（台）次，废水产生量约为 5.4m3/d。施工机械车辆定期维修、冲洗将产生一定的含油废水，具有间歇排放特点，主要污染物为石油类和悬浮物，排放的废水中悬浮物约1000mg/l、石油类约50mg/l。

（3）基坑排水

基坑排水分初期排水和经常性排水。初期排水为截流后基坑内的积水，主要包括基坑积水、围堰渗水等。经常性排水主要包括渗水、降雨及施工废水等。围堰采用土石围堰填筑复合土工膜防渗，经常性排水强度较小。根据类比水利工程监测数据，经常性基坑废水特点为废水量少、悬浮物含量高，SS 浓度可达 2000mg/L。

（3）生活污水
生活污水主要来自于施工人员的生活污水排放。

水库工程施工高峰人数 575人，集中居住在1个施工生活区。按生活用水 0.12m3/d 人计，则施工高峰期用水量为 69m3/d，取污水排放系数 0.8，污水量55.2m3/d。

输水工程施工高峰人数80人，集中居住在1个施工生活区；则施工高峰期用水量为9.6m3/d，取污水排放系数 0.8，污水量7.68m3/d。

生活污水中污染物COD浓度约300~400mg/L，NH3-N的浓度为 30mg/L。

3.4.1.3环境空气污染源
本工程施工期环境空气污染源主要为施工机械燃油废气，机械开挖、爆破、料场开采等施工过程产生的粉尘，混凝土拌合系统粉尘，以及交通运输扬尘；废气中主要污染物为TSP、PM10、SO2、NO2等，以TSP为主。
（1）施工机械燃油废气
本工程施工需要使用的燃油机械设备一般有发电机、自卸汽车、推土机等，燃料以柴油为主，总用量约4263t。机械尾气中主要含 CO、NOx 等污染物。根据《环境保护实用数据手册》，柴油发动机大气污染物排放系数SO2为 3.52kg/t、NOx为48.26kg/t、CO为29.35kg/t。估算出本工程施工机械尾气排放污染物总量见表 3.4.1-2。由于工程作业区面积大，污染源分布分散，且污染源大多为露天排放，经大气扩散和稀释后，环境空气中有机废气浓度一般较低。

表3.4.1-2      工程施工期燃油排放污染物种类与数量
	种类
	SO2
	NOx
	CO

	产生量（t）
	15.01
	205.73
	125.12


（2）混凝土拌合系统粉尘

混凝土拌和系统产生的大气污染物主要是粉尘，粉尘主要产生在水泥、骨料的运输、装卸及进料过程中。
本项目水泥等粉料用量5.98万t，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（第二十二章 混凝土分批搅拌厂）卸水泥粉料至高架贮仓，系数为0.12kg/t，则筒仓呼吸粉尘产生量为7.176t。在水泥（粉煤灰）仓库和贮罐顶部装设脉冲袋式除尘器作为除尘设备，并配 有密闭输送和喷雾器，作业场所再通过洒水降尘等措施，可以使粉尘排放量减少 99%以上，采取措施后的粉尘排放量为 0.7176t。
根据施工进度、施工计划及混凝土用量，工程砼浇筑总量约10.85万m3，拌和站月生产能力约2.50万m3/月，砼高峰月浇筑强度约为1.44万m3/月，高峰月生产时间360h。则项目混凝土生产系统高峰粉尘排放强度为 0.265kg/h。
（3）爆破废气
项目爆破使用乳化炸药，爆破时产生的主要有害气体为 CO、NOx、CnHm。

根据《非污染生态影响评价技术导则培训教材》中提供的测试数据，1kg 炸药产生的有害气体量约为107L，项目用于爆破的炸药使用量为 324t。经计算工程爆破废气量约为 34668m3/a。根据《排污申报登记实用手册》（原环境保护总局）〔p265，表 6-7〕估算，污染物产生量如下：
表3.4-2     开采作业爆破废气产生情况一览表

	污染物
	单位产生量（kg/t-炸药）
	排放量（t）

	CO
	324
	104.976

	NOx
	146
	47.304

	CnHm
	61
	19.764


项目爆破主要是料场开采、施工作业爆破等。由于料场露天爆破时大气扩散能力强，有害气体很快会稀释、扩散。
（3）料场开采扬尘 
①采剥粉尘 
采剥过程中主要是采用挖掘机进行开挖表土，采剥扬尘只会在挖掘机运作时产生。根据《矿山粉尘的产尘强度和沉积量指标》并结合项目的实际情况，在干燥的情况下，挖掘机运作时粉尘产生量约为445mg/s•台，料场设置1台挖掘机， 项目表土开挖约在10天内完成，每天工作8小时，剥离时扬尘产生量为0.128t。 
施工采剥过程中用除尘雾炮进行水喷雾降尘，降尘效率可达到50%左右，采取上述处理方式后，采剥过程挖掘机扬尘排放量为0.064t。 
②爆破粉尘 
石料开采爆破禁止在大风天气进行。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989）的数据可知，砂岩爆破产尘量约 10g/t-矿石，因此爆破时粉尘产生量为1.98t。 
治理措施：爆破前在不影响爆破的前提下，先在爆破现场用降尘雾炮洒水增加区域矿区湿度。爆破后，使用降尘雾炮机洒水加速粉尘沉降。粒径大的粉尘在短时间内在爆破区内沉降，直径〈10μm的飘尘不易沉降，但仅占产尘量的1%， 外在直径10~45μm的粉尘在爆破区内也不能短时间沉降，合计为20%左右，故爆破粉尘产生量为0.4t。 
料场开采过程中粉尘排放量为 0.62t。 
（4）土石方开挖粉尘 

粉尘排放系数根据三峡工程的坝基开挖区粉尘产生量估算值类比，在采取开挖区洒水降尘等措施后，开挖粉尘排放系数可降至0.06t/万m3。
（5）交通运输扬尘

道路扬尘主要由车辆通行时产生。一般情况下，交通扬尘与路面材料、清洁程度、车速和载重量等有关。场内临时施工便道为四级公路，泥结石路面，以大型载重车为主，在大风时容易产生扬尘。工程土石方的装卸过程、运输车辆在施工场地行驶、运输车辆行驶过程中泥土洒落路面、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风的条件下由于场地地表裸露而产生扬尘。

运输车辆行驶产生的扬尘与道路路面及车辆行驶速度有关，在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75
式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； 
V—汽车速度，km/h； 
W—汽车载重量，t； 
P—道路表面粉尘量，kg/m²。 
施工区载重汽车主要为 5~25t，本次源强预测按 25t 计算，场内公路设计时速 20 km/h，计算结果见表 3.4-3。

表3.4-3   不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘   单位：kg/km辆
	车速（km/h）
P（kg/m2）
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	5
	0.2301
	0.3869
	0.5244
	0.6507
	0.7693
	1.2938

	10
	0.4601
	0.7739
	1.0489
	1.3015
	1.5386
	2.5876

	15
	0.6902
	1.1608
	1.5733
	1.9522
	2.3079
	3.8813

	20
	0.9203
	1.5477
	2.0978
	2.6029
	3.0771
	5.1751


对于道路扬尘，定期洒水；土石方及物料运输车辆加盖篷布运输。

3.4.1.4噪声污染源
施工噪声主要来自施工开挖、钻孔、爆破、混凝土拌和、辅助工程生产和交通运输等活动，有固定噪声、瞬时噪声和流动噪声。

（1）交通噪声

施工运输道路依托G108及乡村公路，以及施工便道。交通运输高频段主要为水库枢纽工区到料场的施工道路及工程外来物资运输路段。交通噪声声源呈线形分布，属流动声源，源强与行车速度和车流量密切相关，一般在 70~90dB（A）之间。项目施工期交通噪声将会对道路沿线居民点产生影响。
（2）爆破噪声
本工程需要进行大规模爆破作业的有枢纽施工区和料场，爆破噪声为阵发性声源，声强大，工程爆破瞬时噪声可达 110dB(A)。

（3）施工区噪声

施工区施工工厂噪声源主要来自于大坝施工区、混凝土拌和站、各类加工厂、料场开采等施工机械噪声，均为固定声源。施工中使用的主要机械设备有挖掘机、装载机、推土机、振动碾、蛙式夯机、潜孔钻、混凝土拌和机、砂浆搅拌机、振捣器、混凝土喷射机、起重运输设备、载重汽车、卷扬机、钢筋加工机械等。噪声源强在 70～100dB（A）之间。混凝土振捣、破碎等设备噪声源达100~110dB。
3.4.1.5固废污染源
工程施工期所产生的固体废物包括：
（1）工程弃渣
水库工程土方开挖131.29万m3（自然方，含料场土方开挖55.51万m3），石方开挖106.29万m3（自然方，含料场石方开挖57.57万m3）；输水工程土方开挖3.58万m3（自然方），石方开挖1.53万m3（自然方）。除附属工程利用外，大部分用于坝体填筑。本工程无弃方产生。

（2）生活垃圾
工程总工期 48 个月，本工程施工总工日数约55万工，施工高峰人数665人。以每人每天产生垃圾 0.5kg，则工程施工高峰期日产生活垃圾约332.5kg，施工期生活垃圾产生总量约275t。若对生活垃圾不加以适当处置、随意堆弃，将影响区域环境卫生，污染空气、土壤和水环境。

（3）建筑垃圾

本工程建筑垃圾主要来自施工人员所住工棚和附属企业、建筑的拆除等，随着施工结束，大量的建筑垃圾（包括废弃的石块、木料、废铁、废钢筋等）及各种包装材料和其他废弃物。

（4）危险废物

施工期间，机械维护会产生少量的含油抹布、机械修理废机油，含油废水处理系统也会产生少量的含油污泥。

3.4.1.6土壤和地下水污染源

项目施工主要作业区为水库大坝修筑、料场开采。施工期的污染源主要来自施工过程中施工机械跑冒滴漏产生的油污污染、施工人员产生的生活污水若收集处理不当进入土壤和地下水系统后可能造成污染。

3.4.1.6人群健康
工程施工期高峰人数655，大部分为外来人员。施工人口骤增，可能带入外来疾病源。加之施工期间集中居住，若不重视施工生活区卫生、防疫条件，疾病可能交叉混合，对施工人员及当地居民人群健康造成不利影响。
3.4.2运行期分析

3.4.2.1水环境
（1）水文情势影响分析

①库区水文情势 
水库具有年调节性能，水库正常蓄水位 536m 时，水库面积 138.84km2，干流回水长度约 12.4km，支流岔河回水长6.4km，水库的形成将使库区河段的水深增加、水面积增大、库区流速减缓。 
②下游河段水文情势 
水库运行后引水供水将减少大坝下游河段水量，改变坝址下有水文情势，坝下受影响河段为水库坝址至铁炉河汇口，约3.5km 河段。生态流量按坝址处多年平均流量的15% 下放（0.21m3 /s）。 
（2）水温

老鹰嘴水库的水温结构属于分层型水库。根据水库调度方案，水库全年在正常蓄水位503m至死水位536m变动，取水隧洞（兼放空及生态流量）口进口底板高程为503m，生态放水水温变化对对坝下水生环境影响。
（3）水质

①库区水质

根据污染源现状调查，老鹰嘴水库坝址处集雨面积 97.37km2。水库库周及上游污染源主要包括农村散排生活污染源、畜禽养殖污染源及农田径流污染源。按照规划设计，水库蓄水前对库底进行清理，包括林木、建筑，卫生清理等，从源头上减少了库区污染源。

水库建成蓄水初期，库区随着水流流态结构的变化（流速变缓，水深加大）以及被淹没的植被和土壤逐渐释放出有机物和氮磷营养盐，为富营养化发生发展提供有利的水流结构和营养条件，库区水体诱发富营养化的可能性加大，从而对水库水质产生影响。随着内源有机物释放的减少和水库水体的自净作用，水库水质将逐渐恢复。运行期随着集中饮用水源地保护区划定及水污染防治措施落实，库区水质将趋于稳定。
②坝下水质
老鹰嘴水库下泄水量较天然状态减少，将造成下游水环境容量降低，需要保持最下下泄生态流量以满足环境用水需求。水库坝下普安镇左岸主要支流刘家河汇入，形成较大补水，主要减水河段为水库坝下至刘家河汇入口3.5km河段，该段主要是农业面源和农村散排生活污染很小，该河段水质主要受控于库区下泄水质。刘家河汇入口至嘉陵江河口段闻溪河流域，主要分布普安镇、江口镇两个集镇，以及刘金剑工业园，金剑工业园为零排水方案，该河段水质主要受控于普安、江口两个集中污水排放源，以及沿线生活污染源、养殖污染源、农业面源。
③受水区退水影响

1）城镇供水退水环境影响

本工程实施后城乡生活和工业供水进入受水区的社会经济水循环系统，将在“量”和“质”上发生一定变化，一部分水体被消耗，剩余部分水体经社会利用后返回自然水体，同时携带的污染物将增加污染物排放量。城市提供工业用水和生活用水，其排放污水(包括工业废水和生活污水)中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、油类等。
   2）灌溉退水环境影响

灌溉回归水水质主要受农业生产的影响，一般由各级渠道退水和农田排水组成。设计水平年老鹰嘴水库灌区设计灌溉面积0.25万亩，农田灌溉回归水主要流向闻溪河，可能使灌区退水受纳水体水质、水量发生改变。农田灌溉后产生的回归水流回附近沟渠水域，灌溉前期，主要是由于灌溉前期施用大量氮肥、磷肥等做基肥和追肥，加上该时期正值雨季，使大量农田水回流河流，以及水土流失携带地表污染物进入水体等综合作用所造成的。总体而言，本工程实施后灌区灌溉回归水量的增加，将可能对灌区附近河道等地表水体水质带来一定不利影响。
（4）库区地下水
水库正常蓄水位536m，坝址处水位比蓄水前水位抬高较大，库区水位的抬升将影响和改变库区的地下水流场。水库区域现状水质较好，由于两岸地下水位的抬升，有利于正常蓄水位以上泉水水资源的补给，基本不会对出露泉水资源量和水质产生不利影响。由于库区两岸地下水位的抬升，将对两岸较宽缓的平台位置可能产生浸没影响。
3.4.2.2生态环境
（1）陆生生态

水库蓄水后，库区原有土地被淹没而变为水域，造成淹没范围的陆生植物、植被损失，同时也导致动物栖息地的损失，工程占地会导致植被植物的损失。区域生态系统生物生产力、恢复稳定性、阻抗稳定性会发生相应的变化，从而对区域生态完整性产生一定影响。

工程运行后库区范围由于水资源条件充沛等变化，将对周边局地范围陆生生态产生一定有利影响，下泄流量减少会对沿岸植被用水产生一定影响，通过维持下泄生态流量等措施减缓。

（2）水生生态

大坝建成后，使坝址上下游原有连续的河流生态系统被分隔成不连续的2 个河段，使河流生态的完整性、连续性受到影响。水库蓄水将改变库区水域生境条件，由原来的河流型变为缓流或静水型，将引起水生生物及鱼类资源种类和分布的变化，使静水、缓水生活的鱼类将成为优势种，喜急流的鱼类可能向库尾和支流迁移。
初期蓄水期，坝址下游水生生物用水受到影响，在保证一定的生态流量下泄后，可一定程度减缓对下游鱼类的影响。

老鹰嘴水库运行期，应考虑采取措施尽可能减缓水库建库对下游河道鱼类繁殖的影响，通过保证生态流量等方式，保障坝下游保护区河道内鱼类的产卵繁殖。

3.4.2.3 土壤环境 
水库运行期水文情势变化可能引起的库周土壤盐化、碱化或酸化等问题。
3.4.2.4水库运行管理区生活污染
老鹰嘴水库工程运行期现场工作人员26人左右，按生活用水每人每天120L、排放系数0.8计，则污水产生量为2.5m³/d，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，垃圾产生量为13kg/d。生活污水主要污染物为CODᴄᵣ、BOD₅、氨氮，污染物源强CODᴄᵣ约200~400mg/L，氨氮约35mg/L。
管理用房营运期废气主要为食堂油烟，采用油烟净化器等设备处理。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境

4.1.1地理位置

剑阁县老鹰嘴水库工程位于四川省广元市剑阁县境内，剑阁县位于四川盆地北缘，地处川、陕、甘 三省结合部，东邻苍溪县、昭化区，西界梓潼县、江油市，南连阆中市、南部县，北接青川县、利州区，属四川省广元市管辖。地理坐标介于东经105°09′~105°49′、北纬31°31′~32°17′之间，南北长约92.3km，东西宽约50.1km，幅员面积为全县幅员面积3203km2。剑阁县是连接四川与陕西、甘肃的通道，战略地位十分重要。宝成铁路、成绵广高速公路并行东西向穿过县境北部，108国道纵贯县境西北部，从下寺镇入境，武连镇出境，境内全长约91公里，其次，剑苍路、剑南路、剑青路、剑盐路及乡、村专用公路构成了全县纵横交错的公路网络。

剑阁县老鹰嘴水库工程位于普安镇城北社区（原剑北村），项目地理位置见附图1。

4.1.2地形、地貌

（1）区域地形地貌

剑阁县位于四川盆地北缘广元市境内，东邻苍溪县，西接梓潼县、江油市，南连阆中、南部县，北接广元市青川县、利州区、元坝区，地势西北高，东南低，低山地貌特点显著，地貌形态差异悬殊，海500m至700m的宽谷低山区占全县辖域的50.34%；海拔700m至1000m的窄谷低山区占全县辖域的40.23%。地貌类型以低山区为主。

区内地形地貌受地质构造控制，江油—广元断裂是本区地貌单元的分界线，东南侧为龙门山山前凹陷带，属低山丘陵区；西北侧是龙门山系，多为“V”型峡谷。茶坝——林庵寺断裂即南坝断裂又将龙门山系分为前、后龙门山带两次级地貌单元，前龙门山属中山区，山岭海拔 1600-2099m，相对高差 930～1507m；后龙门山带属高山区，海拔一般2200～3000m，相对高差 1550～2340m。工程区位于龙门山山前凹陷带，地貌上属低山丘陵区，海拔一般 500~900m，相对高差 300~500m，属台梁桌状宽谷低山区地貌，工程区外侧北东及南西侧高程较高，多大于 700m，其地貌属窄谷低山地貌区，如盐店—姚家—剑门—张王一线以北即为窄谷低山地貌。
（2）水库区地形地貌

水库区位于台梁桌状宽谷低山地貌区，台梁顶部平阔宽厚，库周左、右侧山顶高程分别658~772m、628~792m，两支库间山顶高程 647~820m。水库左侧扑船山、小剑山、石水岗等山顶构成与五星水库所在沟谷的地表分水岭，水库右侧以杨家山、高岭山、柳垭等构成与店子河的地表分水岭，区内最高点位于两支库间郝家坡后山顶处，其高程约 820m。库周坡体呈阶梯状斜坡，平均均角约 20°~35°，砂岩、砾岩集中分布处可形成几~十 m 的陡崖或陡坎。水库所在闻溪河谷底宽约 20~50m，沟谷底高程约 490~550m，沟谷横剖面形态呈略不对称的“V”型沟谷。五一水库所在沟谷除沟口长约 600m 沟谷段低于正常蓄水位外，其余沟谷段谷底高程均高于正常蓄水位，低于正常蓄水位沟谷段距水库距离大于 1.39km；店子河沟谷谷底高程远高于正常蓄水位。闻溪河沟谷两侧坡脚多有崩积形成的倒石堆，缓坡台地内侧坡脚也易见崩塌堆积物。刑家咀对两沟汇口形成山嘴处见Ⅰ级阶地残留体分布，高出河水面约11m左右。
（3）坝址区地形地貌

坝址区位于宽谷低山地貌区台梁桌状，坝址处河道均较顺直，其河水流向分别为 SE78°、SE58°。沟谷两岸坡呈台阶状，谷底沟谷水面宽约 10~25m，谷底高程约 480.5~490.5m，比降约 7‰，坝址坡脚高程约 500m 左右分布有Ⅰ级阶地，阶面完整性差，有冲沟切割，阶面上有砂岩孤块石散乱分布。坝址左岸坡高程 527~562m、545~577m 及其右岸坡高程 513~557m、536~573m 为缓坡台地，缓坡台地总体缓倾下游。坝址坡脚地带为缓坡；下坝址左、右岸坡高程 499~517m、495~515m 以下，其坡角约 10°~14°，砾岩孤块石多处坡角可达16°~25°。缓坡台地间为砾岩、砂岩形成的陡坎、陡崖，坝址左右岸均存在 2~3 个坎崖，高约 10~20m 不等。坝址右岸坡地形较完整，有国道 108 及乡村公路通过，左岸坡坝址间分布一冲沟，沟长约 1.2km，沟宽几 m~十余 m，向下游渐宽，其发源于小剑山脚，平均比降约 9.8%，高程 590m 以下坡降陡约 14%。下坝址处左岸坡地形较完整，左侧有乡村公路分布。坝址沟谷形态从左缓右略陡的“V”型沟谷向下游变为左略缓的锅底状的“U”型沟谷。
4.1.3工程地质

4.1.3.1水库区地质

水库区地处川北台陷内，北庙场背斜南东翼。北庙场背斜轴线沿西庙、北庙场、汉阳铺一线展布，轴线方向约 N57°E，背斜核部地层为白垩系下统剑门关组下段（K1j1）地层，翼部地层为白垩系下统剑门关组下段（K1j1）及白垩系下统剑门关组上段（K1j2）地层，两翼岩层倾角相近约 5°~6°。背斜北西翼岩层产状为 N52～81°E/SE∠5°~6°，其南东翼岩层产状为 N55～74°E/SE∠5°~6°，两翼向北东均渐向东偏转
4.1.3.2坝址区地质

坝址区位于北庙场背斜南东翼，属单斜构造区，岩层产状 N40～70°E/SE∠5°~8°，坝址区左岸坡岩层局部褶曲，岩层产状为 N40°W/NE∠6°~7°。除层面裂隙外岩体内发育 2 组陡倾构造裂管隙。坝址左岸第六岩组中：岩层产状 N50°W/NE∠6°，①N55~80°W/SW∠72~80°，裂隙最大张开 10~25mm，裂隙面较为平直，无充填，裂隙间距 2~4m，延伸长度 5~10m，② N20~40°E/NW∠82~85°，裂隙倾角较陡，裂隙张开 2~5mm，裂隙面较为平直，裂隙间距 4~8m，无充填，延伸长度 2~5m；下坝址第七岩组中：岩层产状 N60°E/SE∠2°，①N55~80°W/NE∠65~78°，砂岩中裂隙宽 2~5mm(新鲜断面)，裂隙面较为平直，少量泥质充填，砾岩中张开度较大，裂隙宽 10~50mm，裂隙间距 2~4m，延伸长度 3~5m，② N20~45°E/SE∠70~82°，砂岩中裂隙微张 1~3mm(新鲜断面)，裂隙面参差状，少量泥质充填或无充填，砾岩中张开度较大，裂隙宽 5~30mm，裂隙间距 3~5m，延伸长度 2~3m。因岩层褶曲、局部挤压顺层发育有多条软弱夹层。
4.1.4水文地质

4.1.4.1水库区水文地质
水库区地下水类型为两大类型：覆盖层孔隙潜水及基岩裂隙水。库区内基岩裂隙水为上部基岩风化裂隙水，下部层间裂隙承压水的双层结构的裂隙水，基岩风化裂隙水与水库区水力联系密切，层间裂隙承压水埋藏于沟谷谷底风化岩体以下。基岩风化裂隙水富透水性与地形、地层岩性、构造、风化卸荷等密切相关，有随深度增加而减弱的趋势，透水性总体以中等为主，局部可达强透水，补给源主受大气降水补给，以井泉排汇为主，缓坡平台及沟谷底可侧向补给覆盖层孔隙潜水；层间裂隙水受大气降水及上游沟水补给，主沿砾岩、砂岩裂隙或其它空隙运移、贮存，多以越流补给沟谷孔隙潜水或基岩风化裂隙水等形式排泄，坝址区勘探表明：河谷底钻孔钻进中常遇承压水。基岩裂隙水流量小，一般为 0.01~0.22L/s。覆盖层孔隙潜水主受大气降水补给，补给、排泄区邻近，地下水于孔隙运移、贮存时间短，富水性差，就近排泄于地形低处。
闻溪河谷底是本区的地下水排泄的基准面，库内各支沟地表、地下迳流均汇排于闻溪内，支沟汇入闻溪河主沟汇口无或有很少含泥重的砂砾卵石堆积分布。
按照《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）附录 L 判别，地表水其水化学类型为重碳酸钙钠钾型水，地下水水化学类型为重碳酸钾钠钙型水，对混凝土均无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性。
4.1.4.2坝址区水文地质

坝址区地下水类型为两大类：覆盖层孔隙潜水及基岩裂隙水。地下水总体较贫乏，据地质测绘：地下水以井泉或散流浸润等方式排泄于沟谷或岸坡低矮处，坝址左侧于高程缓坡台地内侧各见3眼井及3处泉点，井口高程约532.62m、537.92m、545.70m；泉眼处高程约550.70m、545.50m、545.75m。坝址左岸坡井口高程约 576.74m、576.14m，其右岸坡井口约 544.83m、525.50m、542.50m。井泉流量均小，一般小于 0.01L/s，且随季节性变化明显，旱季局部井、泉会干枯。井一般出露于坡残土体中，泉点位于基岩处。

覆盖层孔隙潜水：地下水位于各成因覆盖层孔隙潜水中，其存贮、运移于孔隙中，富水性差异大，崩坡积及坡残积土体中富水性差，冲洪积土体中富水性随物质组成而变化，粉质壤土、粉土等富水性差，充砂、砾石为主的砾卵石层富水性属中等~强。崩坡积及坡残积土体中的地下水主受大气降水、基岩风化裂隙水等补给，以井泉等形式排泄于沟谷；冲洪积土体中补给型式多样，冲洪积较高处粉质壤土等主受大气降水、基岩风化裂隙水补给，砾卵石层主受大气降水、闻溪河沟水等补给，排泄于沟谷或于沟谷下游低处排泄。
坝址区基岩裂隙水处于上部风化裂隙水，下部层间裂隙承压水区域内。风化裂隙水富透水性与地形地貌、岩性、构造、风化卸荷作用密切相关。勘探表明：随深度增加富（透）水性减弱，砾岩、砂岩厚度大者风化卸荷裂隙发育其富（透）性相对较强，岸坡透水性好于沟谷底且其厚度较大。下部层间裂隙承压水位于沟谷内，沟谷内钻孔一般遇承压水。坝址区各钻孔终孔水位除下坝 ZK1 及沟谷内钻孔位于覆盖层中外,其余均在基岩中。
坝址区河水及钻孔水取样试验表明：地表水其水化学类型为重碳酸钙钠钾型水，地下水水化学类型为重碳酸钾钠钙型水，对混凝土均无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性。

4.1.5气候

闻溪河流域属亚热带湿润气候区，气候温和，光热资源丰富，雨量较为充沛，四季分明。据剑阁县气象局多年实测资料统计：多年平均气温14.8℃，极端最高气温36.4℃，极端最低气温-7.8℃；多年平均降水量1083.4mm；多年平均蒸发量1469.1mm；多年平均风速2.6m/s，最大风速30.0m/s。多年平均相对湿度74%，多年平均日照时数1357.6h，多年平均霜日数26.1d，多年平均雷暴日数29.7d，多年平均雾日数105.9d。

流域内降水多集中在夏秋两季，特别是6～9月，由于降水在年内分配不均，区内旱象频繁，常以春旱、夏伏旱为主，旱象历时一般30天至50天，最长达150天，发生旱象的年份高达89%，素有“十年九旱”，“一年几旱”这称，是省内的严重的干旱区。夏季多暴雨，暴雨多发生在6～9月，其中以7月出现次数最多。

区域内自然灾害主要是干旱、洪涝、寒潮、大风、冰雹、霜冻等。其中由以干旱最为严重。干旱一年四季均可能发生，春旱、夏旱出现几率最高，伏旱间或发生。多年平均干旱出现频率为85%。干旱程度渐趋严重。春旱发生于3、4月，出现频率为56%；夏旱为5月至6月，出现频率为76%，大旱年占11%，1987年夏旱持续60天；伏旱为7、8月，出现频率为36%，大旱年占12%。1972年伏旱持续47天。1991年以来，降雨量连续低于平均水平。1997年年降水量仅650mm，4月至10月连续干旱，田土龟裂、稻苗干成枯草，着火可燃，造成严重减产。

剑阁县气象站主要气象特征值见表4.1-1。
表4.1-1        剑阁县气象站多年平均气象要素统计
	[image: image339]项目           月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年

	气温

（℃）
	多年平均
	4.2
	5.9
	10.5
	15.5
	19.9
	22.7
	24.4
	24.3
	19.6
	15.3
	10
	5.6
	14.8

	
	历年极端最高
	17
	20.9
	29
	31.2
	35
	36.3
	35.9
	36.4
	33.7
	27.8
	24.5
	18.8
	36.4

	
	历年极端最低
	-6.5
	-5.5
	-4
	-0.7
	7.4
	8.8
	15.6
	13.5
	9.5
	1.9
	-4.6
	-7.8
	-7.8

	降

水
	多年平均（mm）
	8.1
	10.8
	22.8
	56.8
	107.4
	125.3
	269.3
	193.5
	190.2
	64.4
	28
	6.7
	1083.4

	
	最大一日（mm）
	12.5
	7.8
	18.2
	79
	141
	125.4
	190.3
	222.9
	178
	44.5
	42.8
	11
	222.9

	
	降水日数(d)
	≥0.1mm
	5.3
	6.6
	9.4
	10.5
	13.5
	14.3
	15.7
	14.3
	15.3
	14.1
	8.4
	4.9
	132.3

	
	
	≥10mm
	0.1
	0
	0.3
	1.6
	2.9
	3.7
	6.4
	4.7
	4.8
	1.7
	0.5
	0
	26.7

	
	
	≥25mm
	0
	0
	0
	0.4
	1
	1.2
	3.3
	2.2
	2.3
	0.4
	0.1
	0
	11

	
	
	≥50mm
	0
	0
	0
	0.1
	0.4
	0.3
	1.4
	1
	0.7
	0
	0
	0
	4

	相对湿度 （%）
	多年平均
	68
	7 0
	68
	69
	70
	75
	82
	80
	82
	81
	75
	72
	74

	
	最小
	12
	12
	6
	10
	9
	13
	29
	26
	20
	23
	11
	9
	6

	风速

（m/s）
	多年平均
	2.2
	2.5
	2.9
	3.2
	3
	2.7
	2.4
	2.4
	2.6
	2.3
	2.3
	2.1
	2.6

	
	最大风速
	17
	19.7
	24
	30
	25
	21
	16
	17.3
	18.7
	18
	18.3
	21
	30

	
	相应风向
	NNE
	N
	N
	N
	N
	NNW
	N
	NNW
	N
	N
	NNE
	N
	N

	
	出现时间（年/日）
	1979/30
	1974/22
	1974/25
	1980/13
	1982/12
	1977/10
	1979/15
	2000/27
	1982/26
	2000/21
	1987/27
	1982/24
	1980/13

	霜日数（d）
	9.9
	5.1
	1.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.1
	1.9
	8
	26.1

	最大积雪深度（mm）
	60
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	60


4.1.6径流

4.1.6.1径流特性

本项目区所在流域为陡峭深山区地形，径流主要由降水补给，地下水补给极少。径流年内、年际变化与降水量的年内、年际变化基本一致。径流年际变化呈现丰枯交替情况，根据剑阁水文站历年径流资料分析，流域多年平均径流深为430mm。最大年径流出现在1961年，年平均径流深为1074mm；最小径流出现在2002年，平均径流深仅为56mm。最大径流和最小径流分别是多年平均径流量的2.6倍和0.14倍。

径流在年内分配随季节降水变化较大，汛期为5～10月，枯水期为12～3月。据闻溪河流域剑阁水文站实测径流资料分析，主汛期6～9月径流量占年径流总量的83.1％，12～3月仅占全年的3.1％，灌溉期4～6月径流量占年总量的12.4％；最枯3月径流量仅占全年总量的0.6％。

4.1.6.2坝址径流
根据可研水文，利用剑阁站1960～2016年的流量系列，用数学期望公式计算系列各项的经验频率，以矩法计算统计参数的初值，采用P－Ⅲ型理论频率曲线适线，确定出统计参数及设计值，计算成果见表4.1-2。

表4.1-2    剑阁站设计时段流量及径流深成果表

	项目
	时  段
	均值

(m3/s)
	Cv
	Cs/Cv
	各频率设计值

	
	
	
	
	
	P=5%
	P=30%
	P=50%
	P=75%
	P=75%
	P=95%

	流量(m3/s)
	水利年(6-5月)
	3.19
	0.62
	2
	6.98
	3.87
	2.79
	1.94
	1.73
	0.76

	
	12～翌年3月
	0.297
	0.62
	2.5
	0.658
	0.350
	0.252
	0.179
	0.163
	0.092

	径流深(mm)
	水利年(6-5月)
	430
	0.62
	2
	940
	520
	376
	261
	234
	102

	
	12～翌年3月
	13.5
	0.62
	2.5
	29.9
	15.9
	11.4
	8.13
	7.36
	4.17


闻溪河剑阁水文站以上流域内有姚家和剑阁2个雨量站，流域临近有黄堂垭、剑门关、雁门雨量站。由于各站观测年限不同，统一根据以上5个雨量站同期观测资料，采用泰森多边形法求得剑阁水文站以上历年面雨量成果，5站多年平均面雨量为1036.8mm。根据1956-2000降水量等值线图查算，闻溪河剑阁水文站以上流域面降水量为1040mm，与采用雨量站计算成果基本一致。
老鹰嘴水库所在铁炉河流域距离剑门关雨量站较远，因此，老鹰嘴水库库区面雨量采用姚家、剑阁、黄堂垭、雁门4个雨量站根据泰森多边形法推求，老鹰嘴库区多年平均雨量为1050mm。根据1956-2000降水量等值线图查算，闻溪河剑阁水文站以上流域面降水量为1050mm，与采用雨量站计算成果基本一致。
从以上分析可见，根据四川省1956-2000降水量等值线图查算的闻溪河剑阁水文站以上流域及老鹰嘴库区面雨量，总体成果与采用区域内雨量站同期系列计算成果基本一致。考虑到四川省1956-2000降水量等值线图尺度较大，在该区域精度不高，本次面雨量设计值采用区域内雨量站计算成果。
面雨量分析成果表明，老鹰嘴水库坝址区相对剑阁水文站降雨修正系数为1.013，通过降雨修正将参证站流域径流成果移用至老鹰嘴坝址处，计算成果见表4.1-3。

表4.1-3    老鹰嘴水库坝址径流计算成果表

	时  段
	均值
	Cv
	Cs/Cv
	各频率设计值

	
	
	
	
	P=5%
	P=30%
	P=50%
	P=70%
	P=75%
	P=95%

	水利年(6-5月)
	流量(m3/s)
	1.32
	0.62
	2
	2.89
	1.60
	1.16
	0.803
	0.718
	0.315

	12～翌年3月
	
	0.125
	0.62
	2.5
	0.277
	0.147
	0.106
	0.075
	0.068
	0.039


4.1.6.3灌区径流计算

老鹰嘴灌区范围涉及普安镇的15个村，设计灌面1.75万亩。将老鹰嘴水库灌区划为两部分：一是库区周边提灌灌面共7000亩；二是水库下游闻溪河干流左右岸灌面共10500亩。

灌区均分布在库区周边区域，本阶段灌区雨量采用姚家、剑阁、黄堂垭、雁门4个雨量站根据泰森多边形法推求，计算得老鹰嘴水库灌区多年平均雨量为1050mm，剑阁水文站以上同期面雨量为1036.8mm。

灌区径流采用降雨修正法计算，修正系数为1.013，灌区径流深计算成果见表4.1-4。

表4.1-4    老鹰嘴水库灌区径流成果表

	时  段
	均值(mm)
	Cv
	Cs/Cv
	各频率径流深设计值(mm)

	
	
	
	
	P=5%
	P=30%
	P=50%
	P=70%
	P=75%
	P=95%

	水利年(6-5月)
	435
	0.62
	2
	952
	527
	381
	265
	237
	104

	12～翌年3月
	13.7
	0.62
	2.5
	30.3
	16.1
	11.5
	8.23
	7.46
	4.22


4.1.7洪水

（1）洪水特性

闻溪河流域位于龙门山暴雨区边缘，暴雨中心经常在流域内出现，一次大暴雨可以笼罩整个（或大部分）闻溪河流域，并且暴雨移动缓慢，无较固定的移动方向。闻溪河流域暴雨量级大，常常造成流域干支流同时涨水，在中下游河段形成特大洪水。

闻溪河流域洪水由暴雨形成，雨洪有关系密切，洪水过程具有山区性河流陡涨陡落、峰型尖瘦的特点。根据剑阁水文站实测资料分析，年最大流量大发生在6~10月，5月也有发生，洪水过程多呈单峰，历时1~4d，最大洪量集中于24h内。闻溪河流域比降平缓，洪水涨幅极大。

（2）设计洪水

闻溪河是嘉陵江右岸一级支流，该河发源于剑阁县盐店镇西北尖山子，东北流过五指、高石坎、刘家嘴，在城北镇剑北村左纳刘家河，刘家河汇口以上河段又称铁炉河，其下称闻溪河。
剑阁水文站位于支流刘家河汇入后的闻溪河干流河段，其洪水由铁炉河与刘家河洪水组成。铁炉河为闻溪河主源，集雨面积104.1km2，河长23.3km，比降9.4‰。刘家河为闻溪河上游主要支流，集雨面积124.1km2，河长23km，比降12.3‰。
老鹰嘴水库坝址断面设计洪水采用水文比拟法移用剑阁站设计成果。由于两条支流均无实测流量成果，为确定干支流洪水对应关系，本次进行了洪水调查，据此反推1998年洪水剑阁站-刘家河洪峰流量面积指数n为0.91，1998年洪水剑阁站-铁炉河洪峰流量面积指数n为0.90，2015年洪水剑阁站-铁炉河洪峰流量面积指数n为0.79。
综合以上洪水调查成果，说明大洪水的时候，支流铁炉河、刘家河与剑阁站之间面积比指数在0.8-0.9左右，考虑到安全性本次老鹰嘴水库坝址设计洪峰按面积比的0.8次方移用剑阁站洪峰成果，洪量按面积比的1次方移用剑阁站洪量成果。设计洪水成果见下表：

表4.1-5   老鹰嘴水库坝址断面各频率设计洪水成果如下表：

	项目
	均值
	Cv
	Cs/Cv
	各频率设计值(m3/s)

	
	
	
	
	0.05%
	0.10%
	P=0.5%
	P=1%
	P=2%
	P=3.3%
	P=5%
	P=10%
	P=20%

	Q （m3/s）
	370 
	0.84
	3
	2680 
	2420 
	1820 
	1570 
	1320 
	1140 
	994 
	760 
	531 

	W24h (亿m3）
	0.0643 
	0.88
	2
	0.415 
	0.381 
	0.297 
	0.261 
	0.225 
	0.198 
	0.176 
	0.139 
	0.101 

	W72h(亿m3）
	0.0953 
	0.85
	1.5
	0.533 
	0.497 
	0.397 
	0.354 
	0.311 
	0.278 
	0.251 
	0.204 
	0.154 


（3）分期洪水

老鹰嘴水库坝址分期洪水以剑阁站为设计依据站，采用水文比拟法进行计算，其中，主汛期5～9月采用设计洪水成果，其中汛前过渡期4月、汛后过渡期10月、10-4月的面积修正指数采用0.8，其余各月的面积修正指数均采用1.0。

老鹰嘴水库坝址分期洪水成果见表4.1-6。

表4.1-6    老鹰嘴水库分期洪水成果表

	时段
	各频率设计流量（m3/s）

	
	P=2.0%
	P=3.33%
	P=5.0%
	P=10%
	P=20%

	12-3月
	3.12 
	2.45 
	1.93 
	1.16 
	0.568 

	4月
	117 
	82.0 
	56.8 
	23.4 
	4.82 

	5-9月
	1340 
	1160 
	1010 
	771 
	539 

	10月
	95.8 
	79.1 
	63.3 
	39.3 
	19.0 

	11月
	27.4 
	15.7 
	12.4 
	4.64 
	0.758 

	10-4月
	171 
	134 
	106 
	62.8 
	27.7 


4.1.8泥沙

根据《四川省水文手册》中四川省多年平均悬移质年输沙模数等值线图查算，工程所在流域多年平均年输沙模数约为500t/km2.a，据此推算老鹰嘴水库悬移质年输沙量为4.85万t。根据《省水文手册》，本次设计采用推悬比法推求老鹰嘴水库坝址推移质沙量。工程所在河道枯期水小，清澈见底，基本无沙，汛期一下雨或暴雨，河水浑浊，推移质少，推移质的采用悬移质沙量的10%进行计算。经计算，年推移质沙量为0.485万t。

4.2生态环境现状
为了解工程区及影响区的陆生、水生生态环境现状，建设单位委托相关单位开展了陆生生态、水生生态专题报告和四川剑阁西河湿地环境影响评价报告等。本次评价陆生生态、水生生态环境现状评价引用该报告中的内容。
4.2.1陆生生态环境
4.2.1.1调查范围和时间
（1）调查评价时间

本次野外调查于2025年7月、9月进行了夏、秋季调查，2025年11月进行了冬季调查。

调查时间符合植物繁盛期、野生动物迁徙期、繁殖期和越冬期调查的要求。

（2）调查评价范围

根据《环境影响评价技术导则——生态环境》（HJ19-2022），水利水电项目评价范围应涵盖枢纽工程建筑物、水库淹没、移民安置等永久占地、施工临时占地以及库区坝上、坝下地表地下、水文水质影响河段及区域、受水区、退水影响区、输水沿线影响区等。

在此前提下，本项目陆生生态影响评价范围：

工程坝址、库区以周边第一重自然山脊为界，临时占地工程区、供水管道沿线开阔平坦区周边约500 m的范围。

调查评价重点是坝址枢纽区、库区淹没区、临时占地区及管线占地区范围。

评价区海拔范围：470-900m，评价区总面积3748.36 hm2。

4.2.1.2调查方法
陆生生态调查内容和调查方法主要依据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)陆生生态调查与评价技术要求确定。

老鹰嘴水库工程陆生生态影响评价现状调查主要包括相关基础资料的收集、现场调查、遥感调查等，生态影响预测以及针对生态影响提出保护措施与监测方案等。

生态现状及影响评价方法采用列表清单法、图形叠置法、生态机理分析法、类比分析法、生态系统评价法、生物多样性评价方法、景观生态学评价方法等进行评价分析。

生态影响评价图件按照规范要求制图。

（1）基础资料收集

本报告主要收集以下基础资料：

① 剑阁县统计年鉴以及林业、生态环保、农业、自然资源、水利等部门提供的相关资料；

② 剑阁县林木种质资源调查；

③ 剑阁县古树名木调查资料；

④ 区域动植物调查相关资料等；

⑤ 剑阁西河市级湿地自然保护区、四川翠云廊省级自然保护区、剑门蜀道风景名胜区等规划资料。

（2）植物植被野外调查

结合植物区系学和植物群落学考察进行。

1）植被调查

本次生态现状调查采用样线和样方法相结合，再结合植物区系学和植物群落学考察进行。同时，借鉴已有的资料并根据现场勘查记录进行分析说明。

样线布设结合调查范围、调查对象、地形地貌和实际情况，到达或非常接近评价区的最高和最低海拔地带，并涵盖了评价区内所有不同的植被、生境类型。

调查时沿样线由低向高行进，直至评价区域的上限。植物群落调查采用目测法，每种群落类型设置的样方数量不少于3个，共设置群落调查样方24个，对每个群落样方用GPS精确定位和记录。

样方面积中乔木、灌木和草本样方大小分别设置为10m×10m、5m×5m和2m×2m（高大草本）、1m×1m（低矮草本）。记录样方的调查时间、调查及记录人、位置（GPS坐标）、群落类型、面积、编号、地形地貌特征、干扰状况、群落高度、结构、层次及各自的总盖度等信息，再详细调查群落的各层次。

植物群落调查时间选择在植物生长旺盛季节2025年7月和9月。

2）植物区系调查

植物区系学调查包括物种识别、统计、鉴定等。植物区系调查限于维管植物，重点是种子植物。样方的设置采取典型抽样法；在样方上记录植物种类、分布海拔、数量、生境等相关信息，对国家重点保护野生物种和古树名木用GPS进行定位。进行样方调查时，填写《植物样方调查表》，包括样方的物种种类、数量、经纬度、海拔和生境状况等内容。物种识别主要依靠野外现场鉴定，对鉴定有困难的物种细部进行拍摄照片、记录物种的形态学特征、物候等方式，回到驻地后再进行准确鉴定。在形成评价区植物名录的基础上进行区系描述分析。

3）植被生物量和生产力调查

生产力和生物量的估算，需要进行现场实测和历史资料参考使用。本次在野外，通过对典型群落单位面积地上部分直接收割、称量，可得到灌草的实际生物量，结合冯宗炜编著的《中国森林生态系统的生物量与生产力》和四川省森林二调资源数据修正，可得到各森林类型的生物量和生产力；访问当地农民和农业局数据，可得到水田、旱地、经济林、果园的生物量和生产力估算数据。

（3）陆生动物调查

以野外调查为主，并参照历史资料。野外调查采取样线法，生境类型设置的野生动物调查样线数量不少于3条。

评价区野生动物生境类型主要包括森林类型、灌丛类型、湿地类型、耕地农居类型，因此，设置野生动物调查样线20条（见野生动植物调查样线和植物样方示意图），覆盖了所有生境类型。

对工程永久占用或施工临时占用区域开展详细调查，查明占用区域是否分布有重要物种及重要生境。同时，结合植物植被样线调查开展野生动物同步调查。

（1）两栖类及爬行类调查主要采用样线法调查区系组成，根据采获的标本确定属种，同时参考历史资料。

两栖类因与水体有很大关系，样线的布设沿主要河道及支沟设置，包括小溪、湿地、水塘及周边区域。

爬行类样线的布设可以根据生境类型不同分别布线，覆盖居民-农耕区、森林、灌丛等生境。

（2）鸟类调查主要采用样线法和访问调查等方法。利用望远镜及相机等工具观察并记录外形特征，少数种类可通过鸣叫声对其进行识别，同时查阅相关资料，确定区系组成和鸟类的相对数量。对大中型鸟类还采取访问的方法进行补充。

（3）兽类调查：小型兽类主要使用铗日法采集标本进行调查；大中型兽类主要采用路线法进行调查，在野外直接根据观察到的皮毛、粪便和其它痕迹识别，同时还访问当地居民、收集历史资料来补充调查区域内大中型兽类区系组成和相对数量。

（4）土地利用调查

①结合野外调查，采用GIS、RS和GPS相结合的空间信息技术，在Erdas Imagine 9.2，ArcGIS 10.5等软件的支持下，对2024年的陆地资源卫星吉林一号数据，通过遥感解译和合并归类得到景观及土地利用数据。

②根据野外植物群落学调查资料（GPS定点）和万分之一地形图，收集林业部门森林资源二类调查资料和林地保护利用规划资料，利用地理信息系统软件制作调查区的植被分布图，并在此基础上制作景观结构、调查样线和样点设置等一系列图件。结合老鹰嘴水库工程影响区范围，利用地理信息系统计算出各种拼块的面积和数量等，以及各种土地利用类型的面积。最后根据景观生态学原理得出各类拼块的优势度值，进行景观生态体系的完整性、恢复稳定性和阻抗稳定性评价。

（5）生态系统调查

以野外GPS定点的植物群落学调查结果和当地森林资源调查资料，参考卫星遥感解译结果，利用3S技术制作评价区包含主要生态系统类型图。据此计算生态系统组成、结构等现状特征等。

（6）调查样线样方设置

本次评价为水库水利工程项目，实地调查沿水库淹没区及周边、枢纽工程及周边、供水管线周边，库外料场周边等，共20条。如上所述，调查中以项目规划的库区、坝址、施工道路、生产生活区、渣场、料场，以及供水渠道沿线现状为重点，并涵盖了评价区内的主要次生和人工植被生境类型，共设置自然植被群落调查样方24个。附图:老鹰嘴水库工程陆生生态调查与评价样线及样方分布示意图”。

（7）生态制图

采用GPS、RS和GIS相结合的空间信息技术，进行地面类型的数字化判读，完成数字化的植被类型图和土地利用类型图等，进行景观质量和生态质量的定性和定量评价。

从遥感信息获取的地面覆盖类型，在地面调查和历史植被基础上进行综合判读，采用监督分类的方法最终赋予生态学的含义。选用Landsat8卫星2023年9月的数据，地面精度为30m，以反映地面植被特征合成卫星遥感影像，其中植被影像主要反映为绿色。植被类型不同，色彩和色调发生相应变化，因此可区分出植被亚型以上的植被类型以及农田、居民地等地面类型。此外，植被类型的确定需结合不同植被类型分布的生态学特征，不单纯依靠色彩进行划分，对监督分类产生的植被初图，结合地面的GPS样点和等高线、坡度、坡向等信息，对植被图进行目视解译校正，得到符合精度要求的植被图。在植被图的基础上，进一步合并有关地面类型，得到土地利用类型图等。

遥感处理分析的软件采用ERDAS Imagine9.1，成图软件采用ArcGIS10.5。

（8）生态影响预测

通过现状植被和土地利用类型分析，确定景观要素、基质和廊道，以及斑块类型，类斑数量、纹理规模等反映景观质量和特征的参数，分析景观格局、多样性、优势度等特征，以评价景观与生态环境质量，预测分析工程建设区、建成库区的景观变化。

植物影响的预测方法：在获得植物现状资料之后，根据项目分区和分时段进行分析。预测包括两个部分，即施工期和营运期对植物的影响。施工期对植物的影响包括施工区域和移民安置区对植物的影响的影响；工程营运期对植物影响的预测包括占地区域植被恢复对植物的影响、人为活动对植物的影响等。

动物影响的预测方法：采用生态机理分析方法预测。

4.2.1.3陆生植物及植被现状

维管束植物物种组成

结合《中国植物志》、《中国高等植物图鉴》及《Flora of China》等资料，经实地详细调查、标本采集鉴定、资料查阅，统计出老鹰嘴水库库区及淹没区评价区维管植物名录（附表1）。其中种名主要参考《中国植物志》，系统则主要参考《恩格勒被子植物分类系统》（1964）。工程影响评价区维管束植物名录(含部分常见栽培作物)，见附录一。统计结果显示，评价区有维管束植物107科236属367种，其中蕨类植物14科20属26种，裸子植物5科5属5种，被子植物90科213属338种。
评价区內有蕨类植物14科20属26种，主要分布于林下、岩石及河谷湿润处。评价区内蕨类植物物种主要由凤尾蕨科(Pteridaceae)、鳞毛蕨科(Dryopteridaceae)、木贼科(Equisetaceae)、金星蕨科(Thelypteridaceae)和蹄盖蕨科(Athyriaceae)等组成。

评价区裸子植物有5科5属5种，主要是柏木(Cupressus funebris)、马尾松（Pinus massoniana）等。评价区内的裸子植物除马尾松和柏木外，其余全为人工种植的物种。区内有由柏木、马尾松等构成的针叶树林，有人工种植的，也有天然次生的。

评价区内有被子植物90科213属338种。所含物种数相对较多的有蔷薇科(Rosaceae)、豆科(Fabaceae)、禾本科(Poaceae)和菊科(Asteraceae)，这些科分布的物种数量均在20种以上且在评价区广泛分布。

评价区常见乔木树种有桤木（Alnus cremastogyne）、化香（Platycarya strobilacea）、黄连木(Pistacia chinensis)、枫杨（Pterocarya stenoptera）等，这些树种多为人工栽植的用材树种、经济林木或行道树种。灌木种类有黄荆（Vitex negundo）、悬钩子（Rubus spp.）、构树（Broussonetia papyrifera）、马桑（Coriaria sinica ）、蔷薇（Rosa .spp）、八角枫（Alangium chinense）、盐肤木（Rhus chinensis）、短序荚蒾（Viburnum brachybotryum）等。常见草本植物有芒（Miscanthus  sinensis ）、多种蒿(Artemisia spp.)、矛叶荩草(Arthraxon lancealatas)、白花鬼针草(Bidens pilosa var. radiata)、多种苔草(Carex spp.)、小蓬草(Conyza canadensis)、葎草（Humulus scandens）、白茅(Imperata koenigii)、狗尾草(Setaria viridis)、苦苣菜(Sonchus oleraceus)、早熟禾(Poa annua)等自然物种和耕地内栽植的农作物。藤本植物多见有三叶木通（Akebia trifoliata）、海金沙（Lygodium japonicum ）、小叶菝葜（Smilax microphylla）、钮子瓜（Zehneria maysorensis  ）、乌蔹莓（Cayrati a japonica）等。

种子植物区系成分分析

该评价区内有种子植物95科218属343种，采用李锡文对中国种子植物区系的统计分析方法和吴征镒等对世界种子植物科的分布区类型统计和吴征镒对中国种子植物属的分布区类型的划分，将区内分布的种子植物分为15个类型，详见表2.2-1。
 表2.2-1   种子植物科、属的分布区类型

	分布区类型Distribution type
	科数
	占总科数 %
	属数
	占总属数%

	世界分布Cosmoplitan
	19
	20.00%
	25
	11.47%

	泛热带分布Pantropic
	37
	38.95%
	48
	22.02%

	热带亚洲和热带美洲间断分布
	
	
	8
	3.67%

	旧世界热带分布及其变型Old word tropic
	5
	5.26%
	10
	4.59%

	热带亚洲至热带大洋洲
	2
	2.11%
	11
	5.05%

	热带亚洲至热带非洲
	
	
	9
	4.13%

	热带亚洲分布及其变型Tropic Asia
	
	
	13
	5.96%

	北温带分布及其变型North Temperate
	29
	30.53%
	49
	22.48%

	东亚和北美洲间断分布及其变型
	2
	2.11%
	7
	3.21%

	旧世界温带分布及其变型Old world temperate
	
	
	16
	7.34%

	温带亚洲分布Tempate Asia
	
	
	3
	1.38%

	地中海区、西亚至中亚分布及其变型
	
	
	3
	1.38%

	　中亚分布及其变型
	
	
	
	

	东亚分布（东喜玛拉雅-日本）East Asia
	
	
	12
	5.50%

	中国特有分布
	1
	1.05%
	4
	1.83%

	合计Total
	95
	100.00%
	218
	100.00%


从表1分析可知科的分布区类型具有明显的热带分布，热带分布56科，占总科数的58.95%，其中泛热带分布37科，如壳斗科、桑科、荨麻科、樟科、芸香科、楝科、大戟科、马桑科、漆树科、冬青科、凤仙花科、葡萄科、锦葵科、山茶科、桃金娘科、五加科、木犀科、马钱科、马鞭草科、茄科、茜草科、葫芦科、桔梗科、天南星科、鸭跖草科、薯蓣科、鸢尾科、藜科、商陆科、无患子科、野牡丹科、紫金牛科、紫葳科、爵床科、棕榈科；旧世界热带分布及其变型分布5科，如八角枫科、海桐花科、芭蕉科；热带亚洲至热带大洋洲分布2科，如姜科；

世界分布19科，如蓼科、苋科、石竹科、毛茛科、睡莲科、金鱼藻科、景天科、酢浆草科、堇菜科、旋花科、唇形科、桔梗科、莎草科、眼子菜科、禾本科、菊科、豆科、蔷薇科、玄参科、茄科。
温带分布31科，占总科数的32.63%，北温带及其变型分布29科，松科、木通科、罂粟科、十字花科、藤黄科、忍冬科、伞形科、胡桃科、柏科、杨柳科、金缕梅科、悬铃木科、牻牛儿苗科、黄杨科、胡颓子科、车前科、百合科；东亚和北美洲间断分布及其变型分布2科，木兰科、蜡梅科。
中国特有分布1科，即银杏科。
根据表2.2-1，分布区内的属可划分为14个类型，温带分布75属占总属数的34.4%，热带分布99属占总属数的45.41%，世界分布25属占总种数的11.47%，东亚分布12属占总属数的5.50%，中国分布4属总种数的1.83%。其中热带分布占优势，表明该区的区系具有热带性质的区系特征，同时温带成分也有一定量的分布，表明该区具有过渡带的性质。

世界分布25属，占总属数的11.47%，如酸模属Rumex、藜属Chenopodium、苋属Amaranthus、繁缕属Stellaria、毛茛属Ranunculus、金鱼藻属Ceratophyllum、荠属Capsella、碎米荠属Cardamine、蔊菜属Rorippa、悬钩子属Rubus、槐属Sophora、酢浆草属Oxalis、老鹳草属Geranium、芹属Apium、珍珠菜属Lysimachia、茄属Solanum、拉拉藤属Galium、鼠麴草属Gnaphalium、苍耳属Xanthium、莎草属Cyperus、荸荠属Heleocharis、眼子菜属Potamogeton。
热带分布主要以泛热带分布为主，共48属，占总属数的22.02%，如榕属Ficus、醉鱼草属Buddleja、苎麻属Boehmeria、冷水花属Pilea、牛膝属Achyranthes、木蓝属Indigofera、乌桕Sapium、铁苋菜属Acalypha、冬青属Ilex、野棉花属Urena、地果属Ficus、苎麻属Boehmeria、花椒属Zanthoxylum、大戟属Euphorbia、凤仙花Impatiens、天胡妥属Hydrocotyle、打碗花属Calystegia、马鞭草属Herba、臭牡丹Clerodendrum、假蓬属Conyza、豨蔹属Siegesbeckia、醴肠属Eclipta、簕竹属Bambusa、芦竹Arundo、狗尾草属Setaria、白茅属Imperata、狗牙根属Cynodon、黍属Eriochloa、球米草Oplismehus、稻属Oryza、砖子苗属Mariscus、鸭跖草属Commelina、薯蓣属Dioscorea、莲子草属Alternanthera、青葙属Celosia、商陆属Phytolacca、羊蹄甲属Bauhinia、刺桐属Erythrina、豇豆属Vigna、乌桕属Sapium、牡荆属Vitex、半边莲属Lobelia、马唐属Digitaria、稗属Echinochloa、属Eleusine、画眉草属Eragrostis、假槟榔属Archontophoenix。

热带亚洲和热带美洲间断分布8属，如柃属Eurya、辣椒属Capsicum、南瓜属Cucurbita、玉米属Zea、美人蕉属Canna；樟属Cinnamomum、菜豆属Phaseolus、大头茶属Gordonia。旧世界热带分布10属，如八角枫属Alangium、野桐属Mallotus、钮子瓜属Zehneria、楝属Melia、爵床属Rostellularia、栀子属Gardenia、艾纳香属Blumea、荩草属Arthraxon、蒲葵属Livistona。热带亚洲至热带大洋洲分布11属，香椿属Tonna、桉树属Eucalyptus、淡竹叶属Lophatherum、通泉草属Mazus。野扁豆属Dunbaria、大豆属Glycine、紫薇属Lagerstroemia、野牡丹属Melastoma、冬瓜属Benincasa、芭蕉属Musa、姜属Zingiber。热带亚洲至热带非洲9属，如水麻属Debregeasia、常春藤Hedera、鱼眼草Dichrocephala、芒属Miscanthus、荩草属Arthraxon、莠竹属Microstegium。构属Broussonetia、蝎子草属Girardinia、野茼蒿属Crassocephalum。热带亚洲分布及其变型分布13属，如含笑属Michelia、蛇莓属Duchesnea、枇杷属Eriobotrya、葛属Pueraria、柑橘属Citrus、秋枫属Bischofia、山茶属Camellia、鸡矢藤属Paederia、牡竹属Dendrocalamus、唐竹属Sinobambusa、薏苡属Coix、棕竹属Rhapis、芋属Colocasia、、

北温带分布49属，占总属数的22.48%，如胡桃属Juglans、芸苔属Brassica、忍冬属 Lonicera、栎属Quercus、桑属Morus、荨麻属Urtica、紫堇属Corydalis、荠属Capsella、龙芽草Agrimonia、李属Prunus、蔷薇属Rosa、车轴草属Trifolium、葎草Humulus、马桑Coriaria、盐肤木属Rhus、鸭儿芹属Cryptotaenia、风轮菜属Clinopodium、胡萝卜Daucus、 婆婆纳属Veronica、茜草属Rubia、荚蒾属Viburnum、艾蒿属Artemisia、紫菀属Aster、蒲公英Taraxacum、看麦娘Alopecurus、画眉草属Eragrostis、稗Echinochloa、天南星属Arisaema、鸢尾属Iris、葱属Allium。柳属Salix、杨属Populus、卷耳属Cerastium、播娘蒿属Descurainia、景天属Sedum、悬铃木属Platanus、樱属Cerasus、苹果属Malus、委陵菜属Potentilla、野豌豆属Vicia、黄杨属Buxus、胡颓子属Elaeagnus、接骨木属Sambucus、菖蒲属Acorus。
东亚和北美洲间断分布及其变型7属，占总属数的3.21%，如木兰属Magnolia、胡枝子属Lespedeza、蛇葡萄属Ampelopsis、木犀属Osmanthus、莲属Nelumbo、腹水草属Veronicastrum。

旧世界温带分布及其变型16属，占总属数的7.34%，如萝卜属Raphanus、梨属Pyrus、火棘Pyracantha、水芹Oenanthe、窃衣Torilis、女贞Ligustrum、野芝麻属Lamium、菊属Dendranthema、香薷属Elsholtzia、天名精属Carpesium、莴苣属Lactuca。芸薹属Brassica、草木樨属Melilotus、苦苣菜属Sonchus、芦竹属Arundo。
温带亚洲分布分布3属，如马兰属Kalimeris、豌豆属Pisum、黄鹌菜属Youngia。地中海区、西亚至中亚分布及其变型分布3属，豌豆属Pisum、芫荽Coriandrum、小麦Triticum。

东亚分布（东喜玛拉雅-日本）12属，占总属数的5.50%，如枫杨属Pterocarya、酸枣属Choerospondias、杜茎山属Maesa、紫苏属Perilla、风轮菜属Ckubioiduyn、泡桐属Paulownia、黄鹌菜Youngia、棕榈属Trachycarpus、半夏属Pinellia、沿阶草Ophiopogon、檵木属Loropetalum。
中国特有分布4属，占总属数的1.83%，如银杏属Ginkgo、蜡梅属Chimonanthus、栾树属Koelreuteria、慈竹属Neosinocalamus。
根据上述的植物区系分析，得出评价区域植物区系分布的特征如下：

（1）评价区面积中等，其海拔较低且多为河谷和低山丘陵区域，评价区内生长维管束植物种类相对较多，所隶属科与属的数量也相对较多。草本的种类特别丰富，而乔木、灌木的种类相对明显较少，藤本植物非常稀少。

（2）种子植物区系性质从总体上表现为以温带分布和热带分布类型数量较为接近，这与评价区所处的中亚热带常绿阔叶林的植被大类型相符合，因此其植物区系为典型的亚热带区系性质。

野生植物重要物种

（1）国家重点保护植物

根据野外调查和评价区重点保护和珍稀保护植物记载资料查证，按照中华人民共和国国务院2021年9月7日《国家重点保护野生植物名录》和四川省2024年颁布的《四川省重点保护植物名录》中所列物种，评价区内未发现有国家和四川省保护野生植物分布。

虽有人工栽植的苏铁（Cycas revoluta）、银杏（Ginkgo biloba）、水杉（Metasequoia glyptostroboides）等，对这些栽培物种不属于国家重点保护野生植物范畴，不必专门制定保护方案，但这些物种具有园林绿化、观赏等多种价值，在项目规划建设时应该对征占的上述物种植株所有人达成赔偿协议。

（2）古树名木调查结果

根据《全国古树名木普查建档技术规定》，通过现场调查及查阅相关古树名木登记资料，评价区域内有挂牌古树51株，全为柏木，树龄估测在110-510年之间。经调查，评价区内不存在名木，区域内古树由于自然衰老现阶段大都呈现出亚健康的状态，同时存在不同程度的病虫害侵害、树体倾斜、树枝枯断、根系损伤裸露、树干空腹（树洞、树穴）等问题。详情见附表2及附图。
（3）红色名录种

根据2013年颁布的《中国生物多样性红色名录——高等植物卷》，评价区内无极危（CR）、濒危（EN）或易危（VU）野生植物。
（4）特有种

根据2013年颁布的《中国生物多样性红色名录——高等植物卷》，评价区分布有中国特有植物47种，占总物种数的10.02 %。如常见的柏木（Cupressus funebris）、马尾松（Pinus massoniana）、桤木（Alnus cremastogyne）、亮叶桦（Betula luminifera）、木姜子（Litsea pungens）、火棘（Pyracantha fortuneana）、女贞（Ligustrum lucidum）、楤木（Aralia chinensis）等。

评价区无四川特有或广元特有野生植物。

（5）极小种群

根据2012年颁布的《极小种群植物名录》，评价区内无极小种群植物分布。

植被

（1）评价区植被概述

依据《中国植被》的分类原则、单位和方法，结合野外实地考察记录，并参考《四川植被》相关部分的描述，评价区隶属于亚热带常绿阔叶林区划下-I川东盆地及西南山地常绿阔叶林带--IA川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带--IA3盆地底部丘陵低山植被地区--IA3（5）川北深丘植被小区。评价区海拔高度介于470-900 m之间，且地形以丘陵和低山为主，自然植被保存较差。由于海拔跨度只有430m，区内植被带谱沿海拔垂直分布不明显，阔叶林主要分布在河谷地带，耕地、园地等人工栽培植被与竹林、灌草丛等位于评价区山坡中下部和地势相对平坦地带，山坡中上部和坡度较陡地带是柏木林。
（2）植被分类系统

依据《中国植被》和《四川植被》的分类原则、单位及方法，根据植物种类组成、外貌和结构、生态地理特征以及动态特征划分为植被型、植被亚型和群系三级分类单元。

经实地调查分析结果将评价区自然植被类型共分为3种植被型、5种植被亚型、6种群系。此外，根据《四川植被》中栽植植被分类系统，本区还分布有若干种人工栽植植被类型。

针叶林

I 暖性针叶林

一、暖性常绿针叶林

1. 柏木林(Form. Cupressus funebris)
阔叶林

II 常绿、落叶阔叶混交林
二、落叶、常绿阔叶混交林
2. 枫杨、桤木林(Form. Pterocarya stenoptera/Alnus cremastogyne)
Ⅲ 竹林

三、暖性竹林
3. 慈竹林 (Form. Neosinocalamus affinis)
灌丛和灌草丛

IV 落叶阔叶灌丛

四、暖性落叶阔叶灌丛

4. 黄荆、悬钩子灌丛 (Form. Vitex negundo /Rubus spp. )

5.构树灌丛 (Form. Broussonetia papyrifera)
Ⅴ灌草丛

五、暖热性灌草丛
6．芒草丛 (Form. Miscanthus sinensis)
Ⅵ栽培植被

（3）评价区植被类型描述
评价区内的各类植被类型相对较简单，种类也较少，各地类面积组成见下表2.4-1。

表2.4-1 评价区各植被类型斑块数及面积统计表

	类型
	斑块数(N)
	面积(hm2)
	占评价区面积比重(%)

	柏木林
	237
	1971.78
	52.60%

	枫杨、桤木林
	115
	36.6
	0.98%

	慈竹林
	29
	8.04
	0.21%

	黄荆、悬钩子灌丛
	289
	72.14
	1.92%

	构树灌丛
	37
	4.51
	0.12%

	芒草丛
	18
	3.92
	0.10%

	栽培植被
	563
	1383.7
	36.91%

	水域
	59
	90.39
	2.41%

	建设用地
	15
	177.28
	4.73%

	总计
	1362
	3748.36
	100.00%


从上表统计结果可知，所有自然与人工栽植植被中，柏木林和栽培植被分布面积在评价区最为广泛，分别占评价区总面积的52.6 %和36.91 %；建设用地和水域占地比例均不足5%；黄荆、悬钩子灌丛和枫杨、桤木林在评价区有少量分布，分别占比1.92%和0.98%，，慈竹林和芒草丛在评价区内占地面积极小，仅有11.96hm2，占评价区总面积的比例约0.32%，这反映了评价区植被多以柏木林为主，阔叶林、竹林、次生灌丛零星分布，同时农业垦殖历史悠久、人类活动广泛，其分布多集中于山坡较平缓地带，其分布面积也较大。

下面将各个群系的分布、结构及演替特征结合野外调查数据描述如下：

1）柏木林（Form. Cupressus funebris）

柏木林是四川省境内中低海拔地带分布的针叶树林之一，广泛分布于四川盆地及边缘山地。柏木为喜温暖湿润的阳性树种，具有喜钙的特点，在土层深厚、环境湿润之钙质土上，生长繁茂，能较快的成材。酸性土上则生长不良，树形奇曲而苍老。但柏木亦耐干旱和贫瘠，在土层瘠薄和基岩裸露地上，则生长缓慢。
评价区内的柏木林以纯林为主，柏木林生长茂密，外貌苍绿，林冠整齐，林冠郁闭度0.5~0.8，以柏木占优势，株高8~20m，胸径12~40cm。在沟谷和林缘，环境阴湿，土壤较深厚肥沃，柏木常与多种阔叶树形成混交林。常见的乔木树种有桤木（Alnus cremastogyne）、化香（Platycarya strobilacea）、黄连木(Pistacia chinensis)、枫杨（Pterocarya stenoptera）、马尾松（Pinus massoniana ）等。受人工干扰影响，在丘陵阶地之间、田埂等区域常呈带状分布，郁闭度仅0.3-0.5。
郁闭度较高的柏木林下灌木稀疏，盖度不到30%，灌木高0.5-2米，灌木主要为黄荆（Vitex negundo）、竹叶花椒（Zanthoxylum armatum）、栽秧泡(Rubus ellipticus var. obcordatus)、腊莲绣球（Hydrangea strigosa）、地瓜藤(Ficus tikoua)、异叶海桐（Pittosporum heterophyllum ）、短序荚蒾（Viburnum brachybotryum）等。草本多蕨类植物、禾本科和莎草科植物，层高约0.3-0.6m，盖度40%-70%。以数种苔草(Carex spp.)、金星蕨（Parathelypteris glanduligera ）、鳞毛蕨（Dryopteris marginata）、复序飘拂草（Fimbristylis bisumbellata ）、短柄草（Brachypodium sylvaticum ）为优势，其他常见的还有双花草（Dichanthium annulatum）、马唐（Digitaria sanguinalis）、三褶脉紫菀（Aster ageratoides ）、宝盖草（Lamium amplexicaule）、深圆齿堇（Viola davidii ）、蒲儿根（Senecio aldhamianus）、野春木蓝（Indigofera suffruticosa）、铁角蕨（Asplenium trichomanes）等。
在郁闭度较低的林下，灌木层发育良好，灌木层高约1.5-3米，盖度常大于30%，灌木常见有黄荆（Vitex negundo）、栽秧泡(Rubus ellipticus var. obcordatus)、马桑（Coriaria sinica ）占优势，其次有盐肤木（Rhus chinensis）、构树（Broussonetia papyrifera ）、插田泡(Rcoreanus)、地瓜藤(Ficus tikoua)、小果蔷薇(Rosa cymosa)，大果冬青(Ilex macrocarpa)、薄叶鼠李(Rhamnus leptophylla)、异叶海桐（Pittosporum heterophyllum）等。草本多禾本科和莎草科植物为主，盖度20%-60%。，常见的有矛叶荩草(Arthraxon prionodes)、芒（Miscanthus  sinensis ）、问荆（Equisetum arvense）、蜈蚣草（Pteris vittata）、金色狗尾草（Setaria glauca）、井栏边草(Pteris multifida)、马唐（Digitaria sanguinalis）、千里光（Senecio candens）、大蝎子草（Girardinia diversifolia）、小花黄堇（Corydalis racemosa）、蛇莓（Duchesnea indica）、糯米团（Memorialis herta ）、茜草（Rubia cordifolia ）、宝盖草（Lamium amplexicaule）、鸭跖草（Commelina communis）、白茅（Imperata cylindrica）等。

层外植物较丰富,有三叶木通（Akebia trifoliata）、海金沙（Lygodium japonicum ）、小叶菝葜（Smilax microphylla）、钮子瓜（Zehneria maysorensis  ）、乌蔹莓（Cayrati a japonica）、葛藤(Pueraria lobata)、三裂蛇葡萄（Ampelopsis delavayana）等。

2）枫杨、桤木林(Form. Pterocarya stenoptera/Alnus cremastogyne)
枫杨、桤木林主要在河岸、沟边呈狭长带状分布，分布范围较狭窄，作为护岸林对水土保持有重要作用。枫杨为喜光性树种，喜光性树种，耐水湿、耐寒，主要生长于深厚肥沃的河床两岸。群落较整齐，夏季外貌浅绿色，林分较稀疏，郁闭度仅0.2-0.5，平均胸径8-30cm，树高6-14m。乔木层除枫杨、桤木外，还常见有少量野桐（Mallotus tenuifolius）、苦楝（Melia azedarach）、化香、八角枫（Alangium chinensis）等。

枫杨、桤木林下灌丛较为杂乱，盖度约20%，常见的有黄荆（Vitex negundo）、密蒙花（Buddleja officinalis）、蔷薇（）、火棘（Pyracantha fortuneana）、山莓（Rubus corchorifolius）等。

草本植物盖度约60%，常见植物种类有紫花地丁（Viola philippica）、长萼堇菜（Viola inconspicua）、风轮菜（Clinopodium chinensis）、矛叶荩草（Arthraxon lanceoltus）、阿拉伯婆婆纳（Veronica persica）、接骨草（Sambucus chinensis）、鸭跖草（Commelina communis）、球米草（Oplismehus compositus）、蜈蚣草（Pteris vittata）、天名精（Carpesium abrotanoides）、三叶鬼针草（Bidens pilosa）、野艾蒿（Artemisia lavandulaefolia）等。
3）慈竹林（Form. Neosinocalamus affinis）

慈竹（Neosinocalamus affinis）林属低山丘陵亚热带竹林的大茎竹林，主要呈带状或小块状分布于沟旁、宅院旁侧。慈竹是四川分布普遍最普遍、栽培历史最悠久的竹种，适宜于湿润肥沃的排水良好的中性和微酸性的土壤中，以山边、崖脚，沟谷、宅旁疏松肥土生长良好。慈竹用途较广，竹材常被用来编织竹器及建筑用材、造纸。其枝叶茂密，秀丽丛生，也是美化庭院净化空气的优良竹种。

慈竹属于合轴丛生型，林冠整齐，慈竹平均高约7m，径粗约7cm。林内植株密集，郁闭度约0.8。林下植被稀疏，以耐阴植物为主，盖度较低，仅约20%，常见的种类有棕叶狗尾草（Setaria palmifolia）、薄叶卷柏（Selaginella delicatula）、竹叶草（Oplismehus compositus）、蜜蜂花（Melissa axillaris ）、大蝎子草（Girardinia diversifolia）、紫花堇菜（Viola grypoceras ）、东风草（Blumea megacephala）、地锦苗（Corydalis sheareri）、柔毛莠竹（Microstegium vimineum）、矛叶荩草（Arthraxon lanceoltus）等。

4）黄荆、悬钩子灌丛 (Form. Vitex negundo /Rubus spp. )
以黄荆、悬钩子（Rubus spp. ）为主的山地灌丛主要分布在田埂或荒坡上，为田间地或陡坡地生长起来的抗逆境较强的一种植被类型，该群落以黄荆和多种悬钩子为优势种，灌木平均高2-3m，灌木层覆盖度约40-70%，外貌不整齐，较为杂乱，灌丛中零星生长有乔木树柏木、白花泡桐等，由于该群落生长在坡度比较大的地区，水土保持能力较强。
灌木种类以黄荆、多种悬钩子为优势种，其次还有构树（Broussonetia papyrifera）、马桑（Coriaria sinica ）、蔷薇（Rosa .spp）、八角枫（Alangium chinense）、盐肤木（Rhus chinensis）、短序荚蒾（Viburnum brachybotryum）、等。

草本植物有芒（Miscanthus sinensis）高约2米，常形成10%的盖度，其余植物平均高约0.5m，盖度约40%，常见植物种类有蜈蚣草（Pteris vittata）、千里光（Senecio candens）、三叶鬼针草（Bidens pilosa）、野艾蒿（Artemisia lavandulaefolia）、紫菀（Aster tataricus）、竹叶茅（Microstegium nudum）、广布野豌豆（Vicia cracca）、牛筋草（Eleusine indica）、茜草（Rubia cordifolia）、阿拉伯婆婆纳（Veronica persica）、矛叶荩草（Arthraxon lanceoltus）、鸭跖草（Commelina communis）、风轮菜（Clinopodium chinensis）等。

5）构树灌丛 (Form. Broussonetia papyrifera)
构树灌丛主要分布于评价区农耕地旁的水沟边，呈带状分布。构树喜光，耐寒耐旱，较耐水湿，喜酸性土壤。在自然生长条件下，构树可长成乔木，评价区内构树受人为干扰，常呈灌木状生产。。灌丛高2-4m，群落外貌呈绿色，丛状，参差不齐。盖度30%~50%，少量可达70%，除构树外，主要由黄荆、火棘、盐肤木(Rhus chinensis)、异叶鼠李（Rhamnus heterophylla）、野春木蓝(Indigofera  suffruticosa)等，也常在灌丛中占一定数量。

草本层植物盖度20%~40%。主要优势种有葎草、狗牙根、垂穗鹅观草(Roegneria nutans)、早熟禾(Poa annua)、芒、金色狗尾草（Setaria glauca）、鸭儿芹（Cryptotaenia japonica）、问荆、千里光（Senecio candens）、糯米团、小蓬草、喜旱莲子草、蒿、三叶鬼针草等。

6）芒草丛 (Form. Miscanthus sinensis)
芒草丛主要分布在由于弃耕地或荒坡上。群落层次明显，总盖度在60％以上。芒是群落中最高的物种，可达2m以上，形成20~50％的盖度，群落第Ⅱ层的优势种主要有白茅、蒿（Artemisia spp.）、三叶鬼针草、小飞蓬（Erigeron canadensis）等，植株高50~80cm，形成20~30%的盖度。
其他常见的草本植物还有矛叶荩草、马唐、马兰（Kalimeris indica）、水蓼（Polygonum hydropiper）、茜草（Rubia cordifolia）、颠茄（Solanum surattense）、牛膝菊（Galinsoga parviflora）、大狗尾草（Setaria faberii）、苦苣菜（Sonchus oleraceus）、铁苋菜（Acalypha australis）、小窃衣（Torilis japonica）、龙芽草（Agrimonia pilosa）、扬子毛莨（Ranunculus sieboldii）、蜈蚣草（Pteris vittata）、海金沙（Lygodium japonicum）、喜旱莲子草（Alternanthera philoxeroides）、车前（Plantago asiatica）、深圆齿堇（Viola davidii）、问荆（Equisetum arvense）等。

栽培植被 

栽培植被是人工栽培而形成的各种群落都属于栽培植被，包括大田农作物、蔬菜、果园和经济林等。上述的柏木林及慈竹林等也属于人工栽培，但因其管理程度相对比较微弱，并在生产过程中可以自然更新，所以不列栽培植被中。本调查区域，农业发达，栽培植被丰富。栽培植被的植物群落有季节演替而出现不同的时间层片，但实际年差异不大，但由于轮作，其年际差异也可能较大。

剑阁县属四川省农业资源丰富的川北丘陵区，是四川粮食、油料生产基地。栽培植被面积大，主要分布在丘陵山坡中下部及丘间平原广泛分布。栽培植物，可分为木本类型和草本类型，下面再分为若干组合。根据调查资料，本区域主要有以下几种栽培植物群落：

1）草本类型
一年两熟水田作物组合型

本作物组合型多分布于评价区平坦地带，为浅丘区梯田。以夏秋季种植水稻(Oryza sativa)和田埂上种植有大豆以及一些蔬菜类，为评价区内产量较高的作物组合类型。在水利条件好的地区水稻收割后可种植一季油菜、小麦、豆类等。在水源受制约区域，为了保证水稻较高的产量在评价区地势较高的部分水田只能在夏季种植水稻而于冬季闲耕，即为冬水田。

一年两熟旱地作物组合型

种植农作物以玉米(Zea mays)、油菜、冬小麦、番薯(Ipomoea batatas) 、烟草（Nicotiana tabacum）、马铃薯(Solanum tuberosum)与豆类等作物和时令蔬菜为主。主要分布在评价区缓坡地带，由于地形的限制，只能种植旱地作物，以玉米、油菜、冬小麦、马铃薯、番薯与大豆、蚕豆、花生(Arachis hypogaea)、芝麻(Sesamum indicum)等为主，基本轮作倒茬方式为冬春两季种植油菜、冬小麦、蚕豆、马铃薯，夏秋两季种植玉米、番薯、大豆。
必须指出的是，与栽培植被共存的还有各种农田杂草及田间灌草丛，它们在农闲，轮作间歇期，或者农田管理不善时，成为栽培植被的主要替代者，此时即为杂草丛生的农田外貌，杂草以禾本科、菊科、莎草科、豆科、蓼科、唇形科植物为主。常见种类有三叶鬼针草、蜈蚣草、野艾蒿、打破碗花花、猪殃殃、繁缕、蒲公英、土牛膝、毛茛、小蓬草、光头稗、异型莎草、苦荬菜、牛膝菊、腺梗豨莶、牛筋草、金色狗尾草、阿拉伯婆婆纳、匍匐风轮菜、救荒野豌豆、白花碎米荠、醴肠等。

2）木本类型
①果园
受社会经济发展的影响，农村劳动力资源多转移至城市，农村仅有老人和妇女种植部分肥沃耕地，而肥力较差、农作物产量偏低的耕地已栽植市场需要的经济树木或果树。近年来随着科技下乡活动的深入开展和实施退耕还林政策，根据市场需求，当地农民将原有贫瘠的坡耕地种上了甜橙(Citrus sinensis)、李、猕猴桃、桃（Amygdalus persica）、枇杷（Eriobotrya japonica）、枣、柚(Citrus maxima)、核桃等果树。其间套种有豆类、番薯、南瓜、时令蔬菜等低矮农作物。

②四旁绿化植物
除成片种植的果园和风景林外，还有一类以带状或零星分布的经济树木，他们常被种植于房屋、公路等周围，这类植物通常称为“四旁树种”，它兼绿化、经济、防护等功能于一体。常见种植的种类有女贞、柏木（Cupressus funebris）、桑（Morus alba）、加拿大杨（Populus × canadensis）、柑橘（Citrus reticulata）、李（Prunus salicina）、板栗、核桃（Juglans regia）、桃（Amygdalus persica）、柚子（Citrus grandis）等经济果树。

（4）植被覆盖度

采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度。

FVC = (NDVI-NDVIs)/(NDVIv-NDVIs) 式中：FVC——所计算像元的植被覆盖度；NDVI——所计算像元的NDVI值；NDVIv——纯植物像元的NDVI值；NDVIs——完全无植被覆盖像元的NDVI值。

根据遥感卫星影像数据，对评价区的植被覆盖度指数进行归一化分析与计算后，评价区植被覆盖度等级划分及面积比例情况见表2.4-2。

表2.4-2 评价区植被覆盖度

	FVC 值
	植被覆盖度等级
	面积（公顷）
	面积比例（%）

	0＜FVC ≤0.1
	极低盖度
	267.67 
	7.14%

	0.1＜FVC ≤0.3
	低覆盖度
	491.85 
	13.12%

	0.3＜FVC ≤0.45
	中覆盖度
	700.19 
	18.68%

	0.45＜FVC ≤0.7
	较高覆盖度
	1240.11 
	33.08%

	FVC ＞0.7
	高覆盖度
	1048.54 
	27.97%


由上表可见，评价区较高覆盖度面积最大，有1240.11公顷，占比33.08%，高覆盖度植被面积1048.54公顷，占评价区总面积的27.97%；中覆盖度植被面积700.19公顷，占评价区总面积的18.68%，三者占比79.73%。低和极低覆盖度占比13.12%和7.14%，二者之和为20.27%。因此，评价区植被覆盖度以中高度为主。 根据该区域植被分布特征来看，高覆盖度和较高覆盖度主要位于河流两侧山坡上，该区域植被生长良好，主要为柏木林等。
外来入侵植物

根据《中国外来入侵物种名单》（第一批，2003年）、《中国外来入侵物种名单》（第二批，2010年）、《中国外来入侵物种名单》（第三批，2014年）、《中国自然生态系统外来入侵物种名单》（第四批，2016年），根据现场调查情况，结合本工程所在行政区内关于外来入侵植物的相关资料，评价区内有律草、空心莲子草、喀西茄、野燕麦、三叶鬼针草、小蓬草6种外来入侵物种。

评价区植物多样性和植被综合评价

综上所述，评价范围内的植物多样性和植被有以下特点：

在相对较大面积评价区范围内的大尺度上来看，区域维管束植物的科属种数量不甚丰富，共计维管束植物107科236属367种，其中蕨类植物14科20属26种，裸子植物5科5属5种，被子植物90科213属338种，其中少种科和单种科总体数量优势明显，这与评价区所处的海拔地带和评价区面积大小密切相关。

（2）从种子植物区系特征上分析，热带分布类型与温带分布类型大致上各占一半，在科的单位上热带分布类型较多，在属的单位上热带分布类型略较多。这说明该地区位于中亚热带，是温带与热带过渡的地带性特征。

（3）由于历史原因，评价范围内植被受人为破坏严重，原生的天然植被较少，因此植被类型及各植被类型的组成和结构都比较单一。评价区植被主要有柏木林、枫杨、桤木林、慈竹林，以及黄荆、悬钩子、构树灌丛和芒草丛、耕地、园地等。林地是人工种植和原生植被被破坏后所形成的次生林。耕地栽培植被类型以水稻、玉米、小麦、油菜为主；园地栽培植物以经济林木、园林植物、果树为主，药用植物栽植稀少。

（4） 拟建水库工程区主要位于农业发达耕作悠久的地区。区内农耕区大春作物水田以水稻为主，旱地以玉米、红苕为主，小春作物以油菜、小麦、蚕豆为主，多为一年两熟类型。另外，部分区域种植有经济作物烟草、猕猴桃、柑橘、李等。

（5） 评价区无国家和四川省重点保护野生植物，有挂牌古树51株，无红色名录极危、濒危和易危种。
4.2.1.3陆生动物现状

评价区野生动物概况

老鹰嘴水库工程范围及周边影响区包含乔木林、灌木林、农耕地、居民区、河流和道路，评价区野生动物栖息地环境受到的人为影响比较明显。

根据现场调查、访问和资料收集，确认在该占地区及间接影响评价区内的脊椎动物有24目62科133种，其中，两栖动物1目4科9种，爬行动物2目7科11种，鸟类14目39科96种，兽类7目12科17种（表3-1）。

评价区内的两栖、爬行动物、兽类的种类和数量均较少；鸟类相对容易观察到。兽类对外界干扰较为敏感，以小型兽类为主，通过鼠铗捕捉到少量个体，未见大中型兽类实体，鸟类以雀形目种类为主，两栖爬行类少见。
表3-1 评价区脊椎动物物种组成

	类 群
	目 数
	科 数
	物种数
	数据来源

	两栖类
	1
	4
	9
	野外观察实体、访问、查阅资料

	爬行类
	2
	7
	11
	野外观察实体、访问、查阅资料

	鸟  类
	14
	39
	96
	野外观察实体、访问、查阅资料

	兽  类
	7
	12
	17
	野外调查实体及活动痕迹、访问、查阅资料

	合  计
	24
	62
	133
	------


物种组成及分布

（1） 两栖动物

根据野外调查并结合相关资料，采用费梁、叶昌媛2000分类体系，评价区有两栖动物1目4科9种，均为无尾目种类。其中蛙科有3属5种，蟾蜍科1属2种，叉舌蛙科1属1种，树蛙科1属1种。评价区两栖动物中无国家重点保护物种。

区系分析：从区系成分来看，有7种为东洋界、1种广布、1种古北界。

生境分布：评价区海拔高差不大，生境类型单一，两栖动物主要分布在河谷、水塘、稻田等不同生境中。
常见种类有：
虎纹蛙 （Hoplobatrachus rugolosus）体大，雄蛙体长66-98毫米、雌蛙体长8-121毫米，体重可达250克左右。头长大于头宽，吻端钝尖；下颌前缘有两个齿状骨突；瞳孔横椭圆形，眼间距小于上眼睑宽，鼓膜约为眼径的3/4。体背面粗糙，无背侧褶，背部有长短不一，多断续排列成纵行的肤棱；头侧，手，足背面和体腹面光滑。指、趾末端钝尖，无沟；后肢较短前伸贴体时胫跗关节达眼至肩部，左右跟部相遇或略重叠。背面多为黄绿色或灰棕色，散有不规则的深绿褐色斑纹。主要生活于下稻田、沟渠、池塘、水库等有水的地方。
中华蟾蜍 （Bufo gargarans）雄蟾体长62-106毫米，雌蟾体长70-121毫米。头宽大于头长。吻圆而高，吻棱明显。鼻间距小于眼间距，上眼睑宽为眼间距的3/5。瞳孔圆或横椭圆形，黑色，虹彩土红色。上颌无齿。前肢长而粗壮，后肢粗短。指端较圆，趾端钝尖。指侧具缘膜或无；趾侧缘膜显著。体背面颜色有变异，多为橄榄黄色或灰棕色，有不规则深色斑纹，咽喉部斑纹少或无，后腹部有一个大黑斑。冬眠和繁殖期栖息于水中，其余多在陆地草丛、地边、山坡石下或土穴等潮湿环境中栖息。
泽陆蛙（Fejervarya limnocharis）头长略大于头宽，吻端钝尖，瞳孔横椭圆形。背部皮肤粗糙，无背侧褶，体背面有数行长短不一的纵肤褶，褶间、体侧及后肢背面有小疣粒；体腹面皮肤光滑。背面颜色变异颇大，多为灰橄榄色或深灰色，杂有棕黑色斑纹，有的头体中部有一条浅色脊线；上下唇缘有棕黑色纵纹，四肢背面各节有棕色横斑2-4条，体和四肢腹面为乳白色或乳黄色。常见于稻田、水沟、旱地及草丛等区域。
（2）爬行动物

根据野外调查和相关资料，采用赵尔宓2003分类体系，确认评价区域内共分布有爬行动物共11种，隶属2目、7科、10属。
其中，龟鳖类有2属2种，蜥蜴类有3属3种，蛇类5属6种。评价区内无国家重点保护爬行动物，乌龟（Chinemys reevesii）在评价区内属于人工养殖。

区系分析：东洋界有4种，广布种有6种，古北界有1种%，物种混杂程度比较高。

生态分布：调查区内的爬行动物主要分布于路边草丛、杂灌丛、田园及村舍附近区域，其中仅虎斑颈槽蛇、中华鳖在溪流附近有出没，其余种类陆生性极强。乌龟（Chinemys reevesii）为人工养殖，无野生种群分布。

常见种类介绍：

北草蜥（Takydromus septentrionalis）头部具大的对称形鳞片，无上鼻鳞。额鼻鳞1枚，前端钝圆，后端为一锐角。额鳞长五边形，上眶鳞4对，第1对极小呈颗粒状。背部6行大棱鳞列的中央2行到体中部后逐渐变小，最后消失。腹鳞大，8列，起强棱。体侧有2-3行较腹鳞明显小的棱鳞列。体侧余部被粒鳞。四肢背面被棱鳞，腹面鳞片较光滑。尾鳞起强棱，环尾中部鳞14列。掌、跖面被大小较一致的粒鳞。北草蜥栖居于丘陵区的荒地、农田、茶园、路边、乱石堆、灌丛及草丛中。

王锦蛇（Elaphe carinata）无毒，体型较为粗壮； 身体总长一般为1500～2000毫米，体重可达1050～1250克。其头部前端具有独特的黑色“王”字形斑纹； 背部呈暗黄绿色，前半部分带有黄色横斜纹斑，腹部为黄色并伴有黑色斑点，幼蛇通身浅藕褐色，鳞间皮肤略黑。分布范围较广，各种生境均有分布。
乌梢蛇（Ptyas dhumnades）体形较粗大，全长可达2米以上。背部为绿褐色、棕黑色或棕褐色，在正中央有一条黄色的纵纹，有两条黑色纵纹在体侧，成年个体至少在前段明显，至体后部消失；次成体通身纵纹明显；老年个体体后段色深，黑线不显明，背脊黄褐色纵线较为醒目 。幼年体背部为灰绿色，有四条黑线纵贯全身 。主要栖息于森林、草丛及乱石堆中。
（3）鸟类

根据野外调查、访问、资料收集和文献查阅，采用郑光美，2017分类体系，评价区鸟类共计96种，隶属14目39科。其中，从类群构成看，雀形目鸟类52种，占调查区实际调查到的鸟类总种数的54%，非雀形目鸟类44种，占46%。通过与《全国鸟类迁徙通道保护行动方案》（2021-2035 年）附录中国候鸟名录进行比对，评价区范围内涉及留鸟59种，冬候鸟7种，夏候鸟23种，旅鸟7种，调查评价区内鸟类以留鸟为主。
在评价区共有国家 Ⅰ 级重点保护的野生动物共有1种，为白冠长尾雉（Syrmaticus reevesii）。国家 Ⅱ 级重点保护的野生动物11种， 分别为雀鹰（Accipiter nisus）、苍鹰（Accipiter gentilis）、普通鵟（Buteo buteo）、红隼（Falco tinnunculus）、红脚隼（Falco vespertinus）、鸳鸯（Aix galericulata）、勺鸡（Pucrasia macrolopha）、红腹锦鸡（Chrysolophus pictus）、短耳鸮（Asio flammeus）、领角鸮（Otus bakkamoena）和斑头鸺鹠（Glaucidium cuculoides）。

区系分析：调查区的96种鸟类中，属东洋界的种类有36种，占该区总种数的38%；古北界种类有26种，占27%；广布种类有34种，占35%，由上可见，该区鸟类区系组成较为复杂，以东洋界和广布种占优势。

生态分布：根据评价植被分布的特点，将评价区鸟类分布的生境划分为以下几种类型：

河谷区鸟类：该区域的生境类型主要包括水域、滩涂、河滩草丛等类型，活动于其中的鸟类主要包括：雁形目的鸭科、鹳形目的鹭科、鹤形目秧鸡科、鸻形目的鸥科和雀形目的鶺鸰科、鸫科的种类。该区的优势种类是：赤麻鸭、绿头鸭、白鹭、苍鹭、白骨顶、白胸苦恶鸟、矶鹬和灰鹡鸰等。
农田、灌丛、草丛鸟类：该生境包括农耕区、山地灌丛及山地草丛，主要位于山坡中下部，生活于该区的鸟类主要为凤头麦鸡、山斑鸠、珠颈斑鸠、戴胜、家燕、灰背伯劳、黑卷尾、喜鹊、乌鸫、麻雀、山麻雀等。
森林区鸟类：森林环境在该区域广泛分布于河谷两岸山坡上部。生活于该区的鸟类区系成分较为复杂，其中优势的种类主要是鸠鸽科、鸦科、杜鹃科、莺科、画眉科、科、鹟科、山雀科的鸟类，如杜鹃类、雕鸮、白头鹎、白喉噪鹛、普通、柳莺类、乌鸦类和山雀类等。

常见种类介绍如下：
山斑鸠（Streptopelia orientalis），中等体型的偏粉色斑鸠，成年个体体重约260-400克，起飞时带有高频“噗噗”声。上体的深色扇贝斑纹体羽羽缘棕色，腰灰，尾羽近黑，尾梢浅灰。下体多偏粉色，脚红色。主要栖息于针阔混交林、果园及农耕区，多成对活动于开阔农耕区、村舍、寺院周围。取食于地面，主要觅食植物种子、果实、嫩芽等，也吃昆虫。
灰鹡鸰（Motacilla cinerea）体长约19厘米。上背灰色，飞行时白色翼斑和黄色的腰显现，且尾较长。体型较纤细。喙较细长，先端具缺刻；翅尖长，内侧飞羽（三级飞羽）极长，几与翅尖平齐；尾细长，外侧尾羽具白，常做有规律的上、下摆动；腿细长后趾具长爪，适于在地面行走。以昆虫为食，觅食时地上行走，或在空中捕食昆虫。常停栖于水边、岩石、电线杆、屋顶等突出物体上。

大杜鹃（Cuculus canorus），中等体型的杜鹃。上体灰色，尾偏黑色，腹部近白而具黑色横斑。"棕红色"变异型雌鸟为棕色，背部具黑色横斑。与四声杜鹃区别在于虹膜黄色，尾上无次端斑，与雌中杜鹃区别在腰无横斑。幼鸟枕部有白色块斑。虹膜及眼圈-黄色；嘴-上为深色，下为黄色；脚-黄色。主要栖息于丘陵地带的森林，以及村庄附近的高大乔木上，喜开阔的林地和大片芦苇地。大杜鹃性孤独，常单独活动，飞行快速而有力，主要以鳞翅目幼虫为食。

麻雀（Passer montanus），体长14cm左右，褐色。雌雄形、色非常接近。喙黑色，呈圆锥状；跗跖为浅褐色；头、颈处栗色较深，背部栗色较浅，饰以黑色条纹。脸颊部左右各一块黑色大斑，这是麻雀最易辨认的特征之一，肩羽有两条白色的带状纹。尾呈小叉状，浅褐色。幼鸟喉部为灰色，随着鸟龄的增大此处颜色会越来越深直到呈黑色。幼鸟雌雄极不易辨认，成鸟则可通过肩羽来加以辨别，雄鸟此处为褐红，雌鸟则为橄榄褐色。其栖息环境多样，常见于居民区及其附近的田野，尤其喜在树梢、房檐和农田。麻雀为杂食性，主要食物包括谷粒、草籽和果实等，在繁殖季节用昆虫或其幼虫育雏 。

棕背伯劳（Lanius schach）头顶至上背灰色；肩羽、下背至尾上覆羽红棕色，翅和尾羽黑色；前额左右有相连的黑色贯眼线。嘴较为锋利，上喙具弯钩；爪锋利；尾长且窄。黑化型体型与普通型无差别，但羽色有不同程度黑化。常栖息在灌木从或电线上。以昆虫、蜥蜴等动物性食物为食。

黄腰柳莺（Phylloscopus proregulus）成鸟上体橄榄绿色，头顶色较暗，中央有一道淡黄绿色纵纹从额延伸至后颈，长眉纹芽黄色，贯眼纹暗绿褐色，头侧余部暗绿黄色；翼上覆羽和飞羽暗褐色，外翔羽缘黄绿色，中覆羽和大覆羽先端淡芽黄色，形成两道明显的置斑；腰黄色，形成明显的横带；尾羽暗褐色，外翔羽缘黄绿色。主要栖息于针叶林和针阔叶混交林，食物主要为昆虫。
（4）兽类

根据野外调查、访问、资料收集和文献查阅，采用王应祥2003分类体系，评价区有兽类7目12科17种。

在评价区共有国家 Ⅰ 级重点保护的野生动物共有2种，分别为大灵猫（Vivdrra zibetha）和中华穿山甲（Manis pentadactyla）。 
区系分析：区内有分布的13种兽类中，东洋界有7，占总分布兽类的41％；古北界有3种，占总分布兽类的18％，广布种有7种，占总分布兽类的41％。从分布型上可以看出评价区以东洋界和广布种为主，并分布有少量的古北界种类，区系特征较为复杂。

生态分布：根据该区域的环境特征和兽类的生活特性，把该区域兽类分为如下几种生态类型：

林区兽类：主要是指生活在森林环境的物种，包括针叶林和阔叶林。该区分布的兽类种类不多，以中大型兽类为优势种，常见的有野猪、岩松鼠和黄鼬等种类。

农区、灌丛、草丛区兽类：是指生活于灌丛、草丛、农舍旁等生境中的兽类，该类生境受人为干扰大，与人类活动紧密。动物种类以鼠类为主，主要有草兔、褐家鼠、小家鼠、普通田鼠和黄胸鼠等。

常见种类介绍如下：
小家鼠（Mus musculus）体形小，体重12~30克不等，体长60-90mm，尾长等于或短于体长，后足长小于17mm，耳短，前折达不到眼部。乳头5对，胸部3对，鼠蹊部2对。上颌门齿内侧，从侧面看有一明显的缺刻。前后足的背面为暗褐色或灰白色。尾毛上面的颜色较下面深。小家鼠为人类伴生种，栖息环境广泛。为杂食动物，以植物性食物为主，有时吃少量昆虫。
野猪（Susscrofa Linnaeus），与家猪相似，但头部比较细长，特别是吻部十分突出，四肢细长，而尾也细。雄猪的犬齿特别发达，上下颌的犬齿都呈獠牙状，露于唇外，雌猪獠牙不发达，肩高大于臀高。形似家猪，全身被有硬的针毛，背脊的鬃毛特别发达。头的吻部特别突出，雄兽鼻垫暗紫色，吻暗褐色，眼周黑眼范围较大。四肢上部黑色杂有沙白，下部至蹄概为黑色。雌兽毛色与雄兽基本相似，体色为浅棕黑色。野猪环境适应性极强，出没于各类森林中，有时也到农区觅食。杂食性，以嫩叶、坚果、浆果、草叶和草根为食。
岩松鼠（Sciurotamias davidianus）成鼠外形和一般松鼠无多大区别；尾长比体长稍短。背毛灰黑色，背毛黑色尖端下面一段为黄褐色；腹部的毛为浅灰黄色；尾毛蓬松，有少数尾毛尖端呈白色。栖息于森林、林缘和灌木丛中。以坚果、浆果、昆虫为食，有储存食物的习性。
普通田鼠（Microtus arvalis）体长1260-128mm，吻部短而钝，耳壳短小。尾很短。后足掌部仅近踵部被毛，被毛多蓬松。其余部分裸露，足垫明显可见。头骨大小和形状随种不同而异，腭骨后缘中央均与翼状骨突相联结。上门齿向下垂伸或略向前倾延，第1下臼齿横叶前方有4～5个封闭的交错齿环，第3下臼齿均具3个半月形或类长方形的斜列齿环。足及四肢均较短，无颊囊。地栖种类，挖掘地下通道或在倒木、树根、岩石下的缝隙中做窝。栖息于农田、草丛中，善于挖掘洞穴居住。主要以植物的根、茎、叶、果实和种子等为食。
野生保护动物分析
（1）国家重点保护野生动物

经实地调查、访问并结合相关历史资料确认，在评价区共有国家 Ⅰ 级重点保护的野生动物共有3种，分别为大灵猫（Vivdrra zibetha）、中华穿山甲（Manis pentadactyla）和白冠长尾雉（Syrmaticus reevesii）。国家 Ⅱ 级重点保护的野生动物11种， 分别为雀鹰（Accipiter nisus）、苍鹰（Accipiter gentilis）、普通鵟（Buteo buteo）、红隼（Falco tinnunculus）、红脚隼（Falco vespertinus）、鸳鸯（Aix galericulata）、勺鸡（Pucrasia macrolopha）、红腹锦鸡（Chrysolophus pictus）、短耳鸮（Asio flammeus）、领角鸮（Otus bakkamoena）和斑头鸺鹠（Glaucidium cuculoides）。
评价区保护鸟类分布情况见表3-1。

表3.3-1 评价区国家重点保护动物分布情况
	编号
	名称
	保护级别
	栖息环境及生活习性
	种群数量及发现率
	数据来源

	1
	大灵猫
	 Ⅰ
	主要栖息于丘陵、山地等地带的阔叶林的林缘灌木丛、草丛中，并选择岩穴、土洞或树洞作为栖息位点。白天隐藏在灌丛、草丛、树洞、岩穴中，晨昏开始活动，常在森林边缘、农耕地附近觅食。除繁殖期外，基本上营独。大灵猫食性较杂，包括小型兽类、鸟类、两栖爬行类、昆虫和植物果实等。
	稀少，资料显示位于西河湿地自然保护区内
	资料

	2
	中华穿山甲
	 Ⅰ
	主要栖息于竹林、阔叶林和针叶林、草地以及农田等地带。选择的洞穴往往位于土层松软、相对湿润、有机质丰富的黄壤土中。以白蚁和蚂蚁为主要食物。
	稀少，资料显示评价区内有活动痕迹
	资料

	3
	白冠长尾雉
	 Ⅰ
	栖息于中低山阔叶林、针阔叶混交林中。单独或集成小群活动。以植物的幼根、竹笋和昆虫等为食。
	稀少，资料显示位于西河湿地自然保护区内
	资料

	4
	红脚隼
	Ⅱ
	主要栖息于低山疏林、林缘、山脚平原、丘陵地区的沼泽、草地、河流、山谷和农田耕地等开阔地区，尤其喜欢具有稀疏树木的平原、低山和丘陵地区。
	稀少，资料显示位于西河湿地自然保护区内
	资料

	5
	雀  鹰
	Ⅱ
	主要栖息于海拔较高的山地森林和开阔的林地。善飞翔，常单独活动，快速鼓翼和滑翔交替进行，能够灵活地在树丛间飞行穿过。捕食雀形目小鸟、昆虫及鼠类。
	较少，冬季出现在评价区上空
	资料

	6
	苍鹰
	Ⅱ
	栖息于针叶林、混交林和阔叶林等森林地带。通常单独活动，主要以森林鼠类、野兔、雉类、榛鸡、鸠鸽类和其他小型鸟类为食。
	较少，资料显示位于评价区上游林区
	资料

	7
	红  隼
	Ⅱ
	常栖息于山地森林、低山丘陵等生境中，喜欢开阔的原野。主要捕食小型哺乳动物，也包括雀形目鸟类、蛙、蜥蜴和昆虫等
	有一定数量，冬季出现在评价区上空盘旋
	访问、资料

	8
	普通鵟
	Ⅱ
	栖息于山地森林和林缘地带，单独或成小群活动。以森林鼠类为食，也吃蛙、蜥蜴、蛇、野兔、小鸟和大型昆虫等动物性食物。
	有一定数量，冬季出现在评价区上空盘旋
	访问、资料

	9
	鸳  鸯
	Ⅱ
	主要栖息于山地的河谷、溪流；也常见于沼泽、芦苇塘及湖泊等；鸳鸯属于杂食性动物，在繁殖季节，鸳鸯会捕食小鱼、昆虫等动物；而在非繁殖季节，主要以植物性食物为食。
	有一定数量，出现在评价区上游河流中
	访问、资料

	10
	勺鸡
	Ⅱ
	常栖于海拔较高的针、阔叶混交林，喜欢在低洼的山坡和山脚的沟缘灌木丛中活动。以植物根、果实及种子为主食。
	稀少，主要出现在海拔较高的针阔混交林中
	资料

	11
	红腹锦鸡
	Ⅱ
	栖息于阔叶林、针阔叶混交林和林缘疏林灌丛地带。 该鸟类性格机警，胆怯怕人，常以植物的叶、芽、花、果实和种子为食。
	较少，主要出现在评价区上游的针阔混交林中
	访问、资料

	12
	短耳鸮
	Ⅱ
	栖息于低山、丘陵、沼泽等多种生境中，在开阔地较为多见。晨昏猎食，亦白昼活动，常贴地飞行，平时多潜伏于草丛中。主食鼠类，也吃小鸟、蜥蜴和昆虫。
	较少，资料显示出没于评价区林缘草丛中
	资料

	13
	领角鸮
	Ⅱ
	栖息于森林、灌木丛、次生森林，以及开阔的乡村和城镇周围的树林和竹林。通常夜行性，白天多躲藏在浓密的树林间。主要捕食小型鸟类、鼠类、蜥蜴及昆虫等。
	较少，资料显示出没于评价区上游森林中
	资料

	14
	斑头鸺鹠
	Ⅱ
	栖息于针阔混交林及农田附近疏林。斑头鸺鹠具有夜行性但多白天活动，清晨和黄昏较活跃，夜晚也可捕猎，主要以昆虫、鼠类、两栖爬行类及小型鸟类为食。
	有一定数量，繁殖季节容易听见叫声
	访问、资料


（2）重要生境

①经现场调查，访问当地林业、环保部门，以及查阅历史调查成果资料，评价区无迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地。

②经现场调查、资料核实和访问当地居民，评价区无野生动物重要迁徙通道。评价区无重要物种的天然集中分布区和栖息地。

③评价区中森林植被相对较好、受人为干扰较轻、生境较自然的区域，是保护鸟类的重要栖息地。

（3）野生动物重要物种生境适宜性评价

①老鹰嘴水库陆生生态影响评价区动物栖息地以柏木林、枫杨、桤木林、灌丛和耕地为主居民点和农耕区交错分布，人类活动对野生动物的干扰较大且自古存在。因此，评价区内的野生动物种类和数量均较少。

②在本项目老鹰嘴水库和周边影响区以小型鼠类、各种鸟类和少量的两栖爬行动物为主，评价区生物多样性较低。

③评价区有国家 Ⅰ 级重点保护的野生动物共有3种，国家II级重点保护野生动物为11种。多为季节性出现，不在该区域长久的栖息，种群数量小，珍稀性不明显。
陆生生物多样性现状

根据现场调查的24个样方统计物种数量，采用物种丰富度、香农-威纳多样性指数、Pielou 均匀度指数、Simpson优势度指数等指标对评价区物种多样性进行评价。经计算，评价区域物种多样性各项指数现状详见表3.3-1。

表 3.4-1    评价区常见植物群落物种多样性指数统计

	群系名称
	香农-威纳多样性指数
	Pielou 均匀度指数
	Simpson 优势度指数

	柏木林
	2.392
	0.5514
	0.6445

	枫杨、桤木林
	2.417
	0.5446
	0.6312

	慈竹林
	1.739
	0.4473
	0.8442

	黄荆、悬钩子灌丛
	2.684
	0.6547
	0.4811

	构树灌丛
	2.219
	0.5112
	0.7523

	芒草丛
	1.952
	0.5726
	0.7339


（1）香农-威纳多样性指数

本次调查结果中，香农-威纳多样性指数最高的是黄荆、悬钩子灌丛群落 ，为2.684；其次是柏木林和枫杨、桤木林，分别为 2.392和2.417；慈竹林最低，仅为1.739，表明该群落的多样性最低。

（2）Pielou 均匀度指数

本次调查结果中，黄荆、悬钩子灌丛的 Pielou 指数最高，芒草丛次之；慈竹林均匀度最低。其余的群落的 Pielou 指数都介于 0.5～0.56 之间。

（3）Simpson 指数

评价区内，Simpson 指数值大小位于表内前三的依次为慈竹林（0.8442）、构树灌丛（0.7523）、芒草丛（0.7339），表明这些群落的种类都较为单一；黄荆、悬钩子灌丛、枫杨、桤木林、柏木林等的 Simpson 指数较低，表明其物种多样性相对较高。
4.2.1.4生态系统类型

生态系统类型和结构

评价区生态系统由森林生态系统、灌丛生态系统、草丛生态系统、湿地生态系统和农田生态系统、城镇/村落生态系统6类构成，前4类属自然生态系统。通过林地保护利用的植被分布数据整理得到评价区生态系统分布图，统计出各类生态系统的面积和所占比例如下表。

表4.1-1 评价区内各类生态系统的面积及所占比例统计表

	生态系统类型
	面积(hm2)
	占总面积比例(%)

	森林生态系统
	2016.42
	53.79%

	灌丛生态系统
	76.65
	2.04%

	草丛生态系统
	3.92
	0.10%

	湿地生态系统
	90.39
	2.41%

	农田生态系统
	1383.7
	36.91%

	城镇/村落生态系统
	177.28
	4.73%

	合计
	3748.36
	100.00%


从上表可知，上述各类生态系统中，森林生态系统和农田生态系统的分布面积最大，分别占评价区总面积的53.79 %和36.91 %，森林类型有针叶林、阔叶林、竹林，农田包括评价区内的旱地和水田以及零星果园；草丛生态系统分布面积最小，湿地生态系统包括评价区内多条小沟的河漫滩和农耕区的塘库水等水体及其周边湿地环境，湿地面积在评价区域内所占比重为2.41 %；城镇/村落生态系统包括评价区的房屋和道路。

（1）森林生态系统

评价区内森林生态系统总面积为2016.42hm2，占评价区总面积的53.79%，是评价区内分布面积最大的生态系统类型。区域内森林生态系统多数为人工林性质，森林生态系统以柏木、马尾松、慈竹等人工种植和枫杨、桤木、化香、泡桐等天然起源的人工次生阔叶杂木林构成。这些森林结构相对简单，林冠层通常只有一层，人工林种植密度也很大，林下灌木草本稀疏。虽然评价区内以柏木林、人工竹林、枫杨、桤木次生林为代表的森林生态系统相对于该区域的地带性植被（亚热带常绿阔叶林）的森林生态系统结构较简单、自我调节能力较弱、生物多样性指数较低。但是相对于农田生态系统、湿地生态系统等，它仍是评价区内功能最强、生物多样性综合指数最高、结构最为完善的生态系统类型，评价区内分布的绝大部分兽类、鸟类和爬行类在森林生态系统中均有分布。

评价区的森林生态系统的物质和能量交流频繁，内部食物链丰富而且彼此交叉成结构复杂的食物网，表现出最高的稳定性。森林生态系统被毁坏后可以迅速人工恢复为阔叶林；在无人为干扰条件下先演替为次生灌丛灌草丛，再恢复为森林植被。评价区水热条件优越，小面积的自然演替在十年内可恢复为次生森林，三十年后可恢复为原生森林，五十年后可演替至顶极森林植被。

（2）灌丛生态系统

评价区灌丛生态系统面积为76.65hm2， 占评价区总面积的2.04% ，广泛分布于山地荒坡、撂荒地、林缘、田埂等地，呈带状或小块状镶嵌于森林、农田和建筑物之间。森林与灌丛的关系密切，有的灌丛可在将来演替成为森林，是该系统保持稳定的重要保障。

（3）草地生态系统

评价区草丛生态系统面积为3.92hm2，占评价区总面积的0.1%，是评价区内分布面积最小的生态系统，零星分布于山地荒坡、撂荒地、田埂等地。灌丛与草地的关系密切，有的草地可在将来逐步演替成为灌丛，是该系统保持稳定的重要保障。
（4）湿地生态系统

评价区湿地生态系统面积为90.39 hm2，仅占评价区总面积的2.41%，主要由多条河流以及零散分布于评价区农耕区的人工塘库等湿地类型组成。其特点是河流水面窄，水流量较小，流速快；塘库面积小，容积少，水质相对较差，贮水主要用于周边耕地灌溉。河流湿地生态系统是重要的水源地，对其他生态系统的维持和分布有调控作用。
（5）农田生态系统

农田生态系统主要包括当地农民生产生活范围内的水田、旱地、果园等，在评价区内分布面积为1383.7 hm2 ，占评价区总面积的36.91%，是评价区内分布面积居第二的生态系统类型，少于森林生态系统。由于水源条件的限制，该区的部分水田只能在夏季种植水稻而冬季休耕，较为陡峭的坡耕地只能种植旱地作物，水田和旱地均为一年两熟型。水田作物以冬小麦、水稻、油菜、蚕豆与大豆为主，基本轮作倒茬方式为冬春季种植油菜、冬小麦、蚕豆-夏秋季种植水稻、大豆；旱地作物以冬小麦、玉米、油菜、马铃薯、番薯与大豆为主，基本轮作倒茬方式为冬春季种植油菜、冬小麦、马铃薯-夏秋季种植玉米、番薯、大豆；经济作物有烟草；果园内最多的是柑橘、李、猕猴桃等。由于农耕地生态系统受人类干扰较为强烈，活动于其中的动物种类相对较少。
（6）城镇/村落生态系统

城镇/村落生态系统主要包括剑阁县普安镇及数个行政村的当地农民生产生活范围内的建筑、道路等，在评价区内分布面积为177.28 hm2 ，占评价区总面积的4.73 %。由于城镇/村落生态系统受人类干扰特别强烈，活动于其中的动物种类相对很少。
综上所述，评价区内生态系统类型较少，各类型分布面积差异特别明显且物种数量、植被多样性指数差异显著是评价区生态系统现状的明显特征。整体而言评价区生态系稳定性较高，这是由于评价区地处中亚热带常绿阔叶林地带和亚热带季风湿润气候区的环境所致。
影响生态系统的因素

① 自然因素

影响生态系统的自然因素包括地质、气候两个主要因素。区内生态环境优越，植被覆盖度高，因此塌方、滑坡等灾害对景观生态系统造成的影响较小。从气候条件来看，影响气候的因素主要是气温和降水，这两个因素都呈规律性变化，不会发生突变等剧烈变化，因此自然因素对生态系统格局的影响不大。

② 人为因素

评价区紧邻普安场镇，周边有京昆高速、在建汉蓉高速公路、青剑路、京昆线等等级较高的公路；评价区内交通条件也较好，县道和村道分布较为密集，周边还有数个行政村落，所以评价区景观生态系统面临的主要干扰为当地居民人口膨胀和农业生产的扩张，其他干扰类型还有新建工业园区等的干扰。老鹰嘴水库的建设将是评价区内新增大型工程建设项目，在促进当地交通、经济发展的同时必将给评价区各河谷植被带来新的干扰。

生态系统的演替

评价区内生态系统演替线路较为简单。森林生态系统内树林和灌丛之间有密切关系，原生树林砍伐或者火灾后，可能形成次生林、灌丛或灌草丛。但是这类次生林、灌丛或灌草丛如果能够防止火灾隐患，加以人工保护，种植有遮荫作用的树种，经过一段时间的自然演替过后，仍然可以恢复到天然树林状态。

目前，调查区内陡峭地带有多的退耕还林地，基本已演替成为幼林地、灌丛、灌草丛，加上人工种植退耕树种和保护政策，当地的生态系统有望恢复到更好的状态。

生态环境质量

（1）自然体系生产力及生物量

根据评价区内各种植被类型（生态系统）的面积，以及各植被类型（生态系统）的净生产力(t/a.hm2)，（Whittaker，Likens，1975），计算得到评价区生态系统的年生产力及其总和。
表 4.3-1  本项目评价区生物量和生产力现状

	序号
	类型
	平均生产力t/a·hm2
	面积
	生产力

	
	
	
	hm2
	比例%
	t/a
	比例%

	1
	森林
	2.39
	2016.42
	53.79%
	4819.24 
	36.20%

	2
	灌丛
	1.54
	76.65
	2.04%
	118.04 
	0.89%

	3
	草丛
	1.54
	3.92
	0.10%
	6.04 
	0.05%

	4
	水域
	0.75
	90.39
	2.41%
	67.79 
	0.51%

	5
	农田
	6
	1383.7
	36.91%
	8302.20 
	62.36%

	6
	城镇
	/
	177.28
	4.73%
	/
	/

	
	合计
	
	3748.36
	100.00%
	13313.31 
	100.00%


由上表可知：每年产生的生物生产力约为 13313.31（t/a）（干重）。
（2） 自然体系生态稳定性

从评价区的自然体系生态稳定性来看，森林生态系统的分布面积最大，占评价区总面积的53.79 %，其次农田生态系统占比36.91%，两者占比达到了90.71%，具有绝对优势地位。

因此，评价区的生态系统自然属性较高，与人工生态系统多年来形成了平衡状态，生态体系的稳定性较高。
4.2.1.5景观生态体系评价
景观生态体系是从较大的空间尺度整体评价一个地区的空间布局、构成景观的各个斑块之间的联系以及该地区内物质和能量流动特征等。

在景观生态学中，描述景观结构的基本模式为“斑块（patch）、廊道（corridor）、基质（matrix）”模式。斑块是构成景观的结构和功能单位。廊道是线性的景观单元，具有联通和阻隔的双重作用。基质则代表了该景观或区域的最主要的景观类型。景观是由斑块、廊道和基质等景观要素组成的异质性区域，各要素的数量、大小、类型、形状及在空间上的组合形式构成了景观结构，这些都是景观或区域土地持续利用的基本格局。这一模式为比较和判别景观结构，分析结构与功能的关系和改变景观提供了一种通俗、简明和可操作的语言。
（1）斑块

斑块代表景观类型的多样化。可将本评价区内的斑块类型划分森林、灌丛、草丛、水体、农业用地、建设用地6类。利用Arcview GIS的统计分析功能可以得到各类景观类型的基础信息，如下表4.2-1。

表4.2-1 评价区各种景观类型的斑块数、面积组成信息

	斑块类型
	斑块数
	斑块比例
	面积(hm2)
	占总面积比例
	斑块平均面积(hm2/块)

	森林
	381
	27.97%
	2016.42
	53.79%
	5.29

	灌丛
	326
	23.94%
	76.65
	2.04%
	0.24

	草丛
	18
	1.32%
	3.92
	0.10%
	0.22

	水体
	59
	4.33%
	90.39
	2.41%
	1.53

	农业用地
	563
	41.34%
	1383.7
	36.91%
	2.46

	建设用地
	15
	1.10%
	177.28
	4.73%
	11.82

	合计
	1362
	100.00%
	3748.36
	100.00%
	2.75


评价区森林斑块、农业用地斑块面积、斑块数和斑块平均面积都比较大，其分布面积分别占评价区的比例为53.79 %和36.91%，其斑块数量分别占评价区的比例为27.97 %和41.34%，其斑块平均面积均高于评价区整体水平；从破碎度来分析，受人为活动和其他斑块的分隔作用影响，草丛和灌丛破碎化程度较高，尤其是灌丛，其破碎度指数（4.54块/ hm2、4.17块/ hm2）远高于评价区整体水平，是评价区（0.37块/ hm2）的12倍和11倍。

（2）廊道

廊道作为线性的景观单元除了具有通道和阻隔的作用之外，还有物种过滤器、某些物种的栖息地功能以及对其周围环境与生物生产影响的影响源的作用。廊道可以分为线状廊道、带状（窄带）廊道和河流（宽带）廊道3种基本类型，在工程景观评价区内的廊道主要包括公路和河流2种，其中公路属于线状廊道，而河流属于宽带廊道。

评价区位于普安镇周围，车辆通行能力高，公路廊道的阻隔作用相对较强。河流是评价区内最重要的一种廊道，包括河流、丘陵沟谷的山平塘。河流评价段水流充沛，成为景观中一道天然的屏障，将河流两岸的景观一分为二，阻断了两岸的物质和能量的交流。
另一方面，廊道的增加又是促使景观破碎化的动因和前提，由于道路的开通方便了人类活动，因而加剧了对湿地环境及其湿地动植物的人为干扰。评价区内小河沟廊道的水流量小，水域普遍窄，目前大部分自然河道还保存；道路在集镇村落区域密集，交织在网，景观异质性升高、自然性降低。因此，总体分析评价区廊道的传输效应明显而阻隔效应较弱。
（3）基质

从景观生态学结构与功能相匹配的观点出发，结构是否合理决定了景观功能状况的优劣。其中基质是景观的背景地域，是一种重要的景观元素类型，在很大程度上决定了景观的性质，对景观的动态起着主导作用。判定基质有三个标准，即相对面积要大，连通程度要高，具有动态控制能力。

对景观基质的判断采用传统生态学中计算植被重要值的方法，决定某一斑块在景观中的优势，也叫优势度值。优势度值由3种参数计算而出，即密度（Rd）、频率(Rf)和景观比例(Lp)。这三个参数对优势度判定中的前两个标准有较好的反映，第三个标准的表达不够明确，但依据景观中基质的判定步骤，当前两个标准的判定比较明确时，可以认为其中相对面积大，连通程度高的斑块类型，即为我们寻找的具有生境质量调控能力的斑块类型。

根据各类拼块的优势度值，进行景观生态体系的评价。优势度值计算的数学表达式如下，公式中的i是斑块的编号，i = 1，2，3，…，n –1，n：

设第i类拼块的数目是Pi，于是拼块总数为ΣPi，则第i类拼块的密度：

Rd = Pi /ΣPi
    设第i类拼块在Si个样方中出现，样方总数为ΣSi，则第i类拼块的频度：

Rf = Si /ΣSi                                              
    设第i类拼块的面积是Ai，总面积为ΣAi，则第i类拼块的景观比例：

Lp = Ai /ΣAi                                            
    根据第i类拼块的密度Rd，频度Rf，和景观比例Lp，可以得到第i类拼块的优势度值Do：

Do = [ ( Rd + Rf ) / 2 + Lp] / 2             
利用由ArcGIS制作的评价区景观结构图，计算出评价区内各类斑块的优势度值见下表4.2-2。

表4.2-2 老鹰嘴水库工程评价区各类斑块优势度值

	序号
	景观类型
	平均拼块大小(hm2)
	密度Rd
	景观比例Lp
	优势度值Do

	1
	森林景观
	32.00 
	0.2797 
	0.5379 
	0.4481 

	2
	灌丛景观
	6.20 
	0.2394 
	0.0204 
	0.1016 

	3
	草丛景观
	3.37 
	0.0132 
	0.0010 
	0.0087 

	4
	水域景观
	4.04 
	0.0433 
	0.0241 
	0.0302 

	5
	农田景观
	53.75 
	0.4134 
	0.3691 
	0.3704 

	6
	城镇/村落景观
	6.05 
	0.0110 
	0.0473 
	0.0410 

	
	合计
	24.04 
	1.0000 
	1.0000 
	1.0000 


评价区内各类斑块的优势度值中，森林景观和农田景观的Do值最高，分别为0.4481和0.3704，Lp值分别为0.5379和0.3691；优势度值居于第三位的是灌丛景观，Do值为0.1016；水体景观和草丛景观的Do值都很低，分别仅有0.0302和0.0087。其中水体由于各小沟河道的沿线贯通，因此虽然由于河道狭窄导致其优势度值较低，但在整个景观格局中却占有十分重要的地位。

分析表明，评价区内森林景观的各项统计值在评价区内为最高且有最大的面积，并分布广泛，其连通程度也较高，可以确定为评价区的景观基质。其中以柏木、马尾松、枫杨、桤木、慈竹等为主体的林地景观对改善评价区生境质量有重要作用。整体而言评价区人为干扰强烈，景观自然性不高，对人类管理依赖度高，本水库工程建设应该提前充分认识这一景观格局特征，尽量减少工程对景观格局的不利影响。

4.2.1.6工程直接影响区陆生生态状况
表4.4-1  工程区陆生生态现状及卫星影像图和实景图

	工程
	占地区地类和植物植被情况
	野生动物及栖息地状况
	卫星图
	实景图

	水库淹没影响范围（含渣场、料场、施工道路等重叠区域）
	占地地类主要为林地、耕地，其他有少量住宅、交通用地和水域。

占地植物植被主要有柏木林、枫杨、桤木林、慈竹林、栽培植被、黄荆、悬钩子灌丛等。

占地区植物种类主要有：柏木、枫杨、桤木、麻栎、慈竹、白花泡桐、朴树、野桐、青冈、苦楝、化香、八角枫、黄荆、竹叶花椒、栽秧泡、地瓜藤、异叶海桐、短序荚蒾、半齿柃、湖北杜茎山、菱叶冠毛榕、盐肤木、构树、插田泡、小果蔷薇、薄叶鼠李、苔草、金星蕨、鳞毛蕨、复序飘拂草、短柄草、双花草、马唐、三褶脉紫菀、宝盖草、深圆齿堇、蒲儿根、野春木蓝、铁角蕨、矛叶荩草、蜈蚣草、蝴蝶花、井栏边草、马唐、千里光、大蝎子草、小花黄堇、三叶木通、钮子瓜、小叶菝葜、蛇莓、广布红门兰、茜草、白茅等和农作物、果树。
	[image: image340]中华蟾蜍、泽陆蛙、虎纹蛙、中国林蛙、北草蜥、铜蜓蜥、虎斑颈槽蛇、乌梢蛇、蹼趾壁虎、王锦蛇、赤麻鸭、绿头鸭、白鹭、苍鹭、白骨顶、白胸苦恶鸟、矶鹬、灰鹡鸰、杜鹃、雕鸮、白头鹎、白腰雨燕、灰胸竹鸡、雉鸡、白顶溪鸲、白喉噪鹛、黄眉柳莺、四声杜鹃、灰背伯劳、普通、山斑鸠、灰头啄木鸟、大嘴乌鸦、麻雀、山麻雀、大山雀、普通翠鸟、乌鹟、草兔、褐家鼠、小家鼠、普通田鼠、黄胸鼠、野猪、隐纹花松鼠、岩松鼠和黄鼬等。 
	
	[image: image341.jpg]" &E*Fﬁw «

e 8 NS
R =
T ek





[image: image342.png]




	坝区（含溢洪道、管理房）及其施工区
	占地地类主要为林地，其他有少量耕地、草地和水域。

占地植物植被主要有柏木林、枫杨、桤木林、芒草丛和栽培植被等。

占地区植物种类主要有：柏木、枫杨、桤木、野桐、苦楝、化香、黄荆、地瓜藤、短序荚蒾、盐肤木、插田泡、栽秧泡、小果蔷薇、鳞毛蕨、短柄草、马唐、紫菀、野春木蓝、铁线蕨、矛叶荩草、芒、通泉草、问荆、天南星、蜈蚣草、金色狗尾草、小窃衣、千里光、大蝎子草、苍耳、大狗尾草、打碗花、野艾蒿、茜草、三裂蛇葡萄、宝盖草、鸭跖草、白茅等和农作物。
	中华蟾蜍、中国林蛙、北草蜥、虎斑颈槽蛇、乌梢蛇、蹼趾壁虎、王锦蛇、赤麻鸭、白鹭、白骨顶、白胸苦恶鸟、矶鹬、灰鹡鸰、杜鹃、雕鸮、白头鹎、白腰雨燕、灰胸竹鸡、雉鸡、白顶溪鸲、四声杜鹃、白喉噪鹛、灰背伯劳、普通、山斑鸠、大嘴乌鸦、董鸡、麻雀、山麻雀、大山雀、乌鹟、草兔、褐家鼠、普通田鼠、黄胸鼠、野猪、岩松鼠和黄鼬等。 
	[image: image343.png]



	[image: image344.png]




	临时堆场1#、2#
	占地地类主要为耕地，其他有少量的林地。

占地植物植被主要有栽培植被、柏木林、黄荆、悬钩子灌丛等。

占地区植物种类主要有：柏木、桤木、桑树、黄荆、悬钩子、马桑、蔷薇、地桃花、八角枫、芒、蜈蚣草、千里光、三叶鬼针草、野艾蒿、紫菀、广布野豌豆、牛筋草、野黍、喀西茄、打碗花、钮子瓜、浆果薹草、野茼蒿、阿拉伯婆婆纳、天名精、矛叶荩草、鸭跖草、风轮菜等和农作物。
	北草蜥、岩松鼠、蹼趾壁虎、北草蜥、铜蜓蜥、王锦蛇、赤链蛇、短尾蝮、中华山蝠、褐家鼠、小家鼠、普通田鼠、草兔、山斑鸠、麻雀、珠颈斑鸠、大嘴乌鸦、黑卷尾、灰鹡鸰、家燕、凤头麦鸡、戴胜、雉鸡、白头鹎、白腰雨燕、灰胸竹鸡等
	[image: image345.png]



	[image: image346.png]


[image: image22.png]




	临时堆场5#
	占地地类主要为耕地，其他有少量的林地。

占地植物植被主要有栽培植被、柏木林、黄荆、悬钩子灌丛等。

占地区植物种类主要有：柏木、桤木、黄荆、构树、悬钩子、马桑、蔷薇、盐肤木、芒、蜈蚣草、千里光、三叶鬼针草、野艾蒿、紫菀、刺儿菜、鹅观草、野黍、广布野豌豆、尼泊尔老鹳草、通泉草、小窃衣、牛筋草、茜草、阿拉伯婆婆纳、矛叶荩草、鸭跖草、风轮菜等和农作物。
	中华蟾蜍、泽陆蛙、蹼趾壁虎、北草蜥、王锦蛇、黑眉晨蛇、赤链蛇、中华山蝠、褐家鼠、小家鼠、普通田鼠、麻雀、大嘴乌鸦、社鼠、大山雀、黑卷尾、灰鹡鸰、喜鹊、家燕、凤头麦鸡、董鸡、戴胜、雉鸡、白头鹎、白腰雨燕、灰胸竹鸡等
	[image: image23.png]



	[image: image24.png]




	临时堆场6#
	占地地类主要为耕地，其他有少量的林地。

占地植物植被主要有栽培植被、柏木林、枫杨、桤木林、黄荆、悬钩子灌丛等。

占地区植物种类主要有：柏木、桤木、白花泡桐、野桐、枫杨、黄荆、悬钩子、构树、马桑、蔷薇、八角枫、狭叶海桐、盐肤木、竹叶花椒、黄花蒿、芒、蜈蚣草、千里光、三叶鬼针草、野艾蒿、紫菀、竹叶茅、鱼眼草、浆果薹草、大狗尾草、小蓬草、广布野豌豆、蒲公英、阿拉伯婆婆纳、矛叶荩草、鸭跖草、风轮菜等和农作物。
	[image: image347.png]


中华蟾蜍、蹼趾壁虎、北草蜥、王锦蛇、赤链蛇、中华山蝠、褐家鼠、小家鼠、社鼠、普通田鼠、麻雀、大嘴乌鸦、黑卷尾、董鸡、灰鹡鸰、大山雀、喜鹊、家燕、凤头麦鸡、戴胜、雉鸡、白头鹎、白腰雨燕、灰胸竹鸡等
	
	[image: image25.png]




	临时堆场7#、8#
	占地地类主要为耕地，其他有少量的林地。

占地植物植被主要有栽培植被、柏木林、黄荆、悬钩子灌丛等。

占地区植物种类主要有：柏木、黄荆、构树、悬钩子、蔷薇、盐肤木、芒、蜈蚣草、三叶鬼针草、野艾蒿、紫菀、竹叶茅、鹅观草、喀西茄、钮子瓜、尼泊尔老鹳草、棕叶狗尾草、打碗花、广布野豌豆、竹叶茅、牛筋草、茜草、阿拉伯婆婆纳、矛叶荩草、风轮菜等和农作物。
	虎纹蛙 、中华蟾蜍、蹼趾壁虎、北草蜥、王锦蛇、赤链蛇、中华山蝠、褐家鼠、小家鼠、社鼠、普通田鼠、麻雀、大嘴乌鸦、董鸡、黑卷尾、灰鹡鸰、喜鹊、家燕、凤头麦鸡、戴胜、雉鸡、白头鹎、白腰雨燕、灰胸竹鸡等
	[image: image26.png]



	[image: image348.png]


[image: image27.png]




	临时堆场9#、10#
	占地地类主要为耕地，其他有少量的林地。

占地植物植被主要有栽培植被、柏木林、黄荆、悬钩子灌丛等。

占地区植物种类主要有：柏木、黄荆、构树、悬钩子、马桑、蔷薇、湖北杜茎山、盐肤木、小蓬草、芒、蜈蚣草、千里光、三叶鬼针草、野艾蒿、紫菀、竹叶茅、广布野豌豆、喀西茄、香堇菜、小窃衣、牛筋草、香薷、钮子瓜、茜草、矛叶荩草、蒲公英、风轮菜等和农作物。
	中华蟾蜍、泽陆蛙、蹼趾壁虎、北草蜥、王锦蛇、赤链蛇、中华山蝠、褐家鼠、小家鼠、普通田鼠、麻雀、大嘴乌鸦、黑卷尾、董鸡、灰鹡鸰、喜鹊、家燕、凤头麦鸡、戴胜、雉鸡、白头鹎、白腰雨燕、灰胸竹鸡等
	[image: image28.png]



	[image: image29.png]


[image: image349.png]




	普安工业园土料场及施工便道
	占地地类主要为耕地，其他有少量的林地。
占地植物植被主要有栽培植被、黄荆、悬钩子、构树灌丛等。
占地区植物种类主要有：柏木、构树、白花泡桐、黄荆、蔷薇、悬钩子、小蓬草、三叶鬼针草、野艾蒿、通泉草、紫菀、苦苣菜、广布野豌豆、钮子瓜、牛筋草、茜草、阿拉伯婆婆纳、矛叶荩草、鸭跖草、蒲公英、风轮菜等和农作物。
	虎纹蛙 、中华蟾蜍、泽陆蛙、蹼趾壁虎、北草蜥、王锦蛇、赤链蛇、角菊头蝠、褐家鼠、小家鼠、普通田鼠、麻雀、大嘴乌鸦、黑卷尾、四声杜鹃、珠颈斑鸠、灰鹡鸰、家燕、凤头麦鸡、黄臀鹎、戴胜、雉鸡、白头鹎、白腰雨燕、灰胸竹鸡等
	[image: image30.png]



	[image: image31.png]




	金剑工业园二期土料场及施工便道
	占地地类主要为耕地，其他有少量的林地。
占地植物植被主要有栽培植被、柏木林、构树灌丛等。
占地区植物种类主要有：柏木、桤木、黄荆、构树、悬钩子、马桑、蔷薇、八角枫、盐肤木、短序荚蒾、狭叶海桐、湖北杜茎山、葛藤、小蓬草、芒、蜈蚣草、千里光、三叶鬼针草、野艾蒿、紫菀、积雪草、香堇菜、竹叶茅、苦苣菜、广布野豌豆、牛筋草、茜草、阿拉伯婆婆纳、矛叶荩草、剪股颖、蒲公英等和农作物。
	虎纹蛙 、中华蟾蜍、泽陆蛙、蹼趾壁虎、北草蜥、王锦蛇、赤链蛇、黑眉晨蛇、中华山蝠、褐家鼠、小家鼠、普通田鼠、白鹭、麻雀、四声杜鹃、大嘴乌鸦、黑卷尾、灰鹡鸰、喜鹊、家燕、黄臀鹎、戴胜、雉鸡、白头鹎、灰胸竹鸡等
	[image: image32.png]



	[image: image33.png]




	姚家镇土料场及施工便道
	占地地类主要为耕地。
占地植物植被主要有栽培植被、构树灌丛等。
占地区植物种类主要有：柏木、桤木、黄荆、构树、蔷薇、八角枫、盐肤木、小蓬草、芒、蜈蚣草、千里光、三叶鬼针草、野艾蒿、紫菀、竹叶茅、钮子瓜、喀西茄、通泉草、鸭儿芹、百脉根、小窃衣、打碗花、广布野豌豆、牛筋草、茜草、阿拉伯婆婆纳、矛叶荩草、蒲公英等和农作物。
	花臭蛙 、中华蟾蜍、泽陆蛙、蹼趾壁虎、北草蜥、王锦蛇、赤链蛇、角菊头蝠、褐家鼠、小家鼠、普通田鼠、白鹭、麻雀、大嘴乌鸦、珠颈斑鸠、黑卷尾、灰鹡鸰、家燕、凤头麦鸡、戴胜、雉鸡、乌鸫、白头鹎、灰胸竹鸡等
	[image: image34.png]



	[image: image35.png]




	向阳社区土料场及施工便道
	占地地类主要为耕地，其他有少量的林地。

占地植物植被主要有栽培植被、柏木林、黄荆、悬钩子、构树灌丛等。

占地区植物种类主要有：柏木、慈竹、黄荆、构树、悬钩子、蔷薇、盐肤木、小蓬草、芒、蜈蚣草、三叶鬼针草、野艾蒿、竹叶茅、竹叶茅、缬草、喀西茄、广布野豌豆、红马蹄草、香薷、阿拉伯婆婆纳、矛叶荩草、剪股颖、鸭跖草、蒲公英、尼泊尔老鹳草、风轮菜等和农作物。
	花臭蛙 、中华蟾蜍、泽陆蛙、蹼趾壁虎、铜蜓蜥、王锦蛇、黑眉晨蛇、中华山蝠、草兔、褐家鼠、小家鼠、普通田鼠、白鹭、麻雀、珠颈斑鸠、大嘴乌鸦、黑卷尾、灰鹡鸰、家燕、戴胜、雉鸡、乌鸫、白头鹎、灰胸竹鸡等
	[image: image36.png]



	[image: image37.png]




	左岸母家河输水线路
	占地地类主要为林地，其他有少量耕地和交通用地。
占地植物植被主要有柏木林、栽培植被、黄荆、悬钩子灌丛等。
占地区植物种类主要有：柏木、桤木、白花泡桐、朴树、野桐、麻栎、慈竹、化香、八角枫、黄荆、竹叶花椒、栽秧泡、地瓜藤、异叶海桐、短序荚蒾、湖北杜茎山、构树、插田泡、小果蔷薇、薄叶鼠李、苔草、鳞毛蕨、三叶鬼针草、野艾蒿、短柄草、马唐、三褶脉紫菀、宝盖草、深圆齿堇、蒲儿根、矛叶荩草、蜈蚣草、蝴蝶花、井栏边草、马唐、千里光、大蝎子草、小花黄堇、蒲公英、尼泊尔老鹳草、三叶木通、钮子瓜、小叶菝葜、蛇莓、茜草等和农作物、果树。
	中华蟾蜍、中国林蛙、北草蜥、铜蜓蜥、虎斑颈槽蛇、乌梢蛇、蹼趾壁虎、王锦蛇、白鹭、苍鹭、白胸苦恶鸟、矶鹬、雕鸮、白头鹎、白腰雨燕、灰胸竹鸡、雉鸡、白顶溪鸲、白喉噪鹛、黄眉柳莺、四声杜鹃、灰背伯劳、普通、山斑鸠、戴胜、灰头啄木鸟、大嘴乌鸦、麻雀、山麻雀、大山雀、普通翠鸟、草兔、褐家鼠、小家鼠、普通田鼠、黄胸鼠、野猪、隐纹花松鼠、岩松鼠和黄鼬等。 
	[image: image38.png]



	[image: image350.png]


[image: image39.png]L






	右岸普安场镇输水线路
	占地地类主要为耕地、林地，其他有少量草地和交通用地。
占地植物植被主要有柏木林、枫杨、桤木林、芒草丛和栽培植被等。
占地区植物种类主要有：柏木、枫杨、桤木、野桐、苦楝、化香、黄荆、地瓜藤、短序荚蒾、盐肤木、插田泡、栽秧泡、小果蔷薇、鳞毛蕨、短柄草、马唐、紫菀、野春木蓝、铁线蕨、矛叶荩草、芒、通泉草、问荆、天南星、蜈蚣草、金色狗尾草、小窃衣、千里光、大蝎子草、苍耳、大狗尾草、打碗花、野艾蒿、茜草、三裂蛇葡萄、宝盖草、鸭跖草、白茅等和农作物。
	中华蟾蜍、中国林蛙、北草蜥、虎斑颈槽蛇、乌梢蛇、蹼趾壁虎、王锦蛇、白鹭、白骨顶、白胸苦恶鸟、灰鹡鸰、杜鹃、雕鸮、白头鹎、家燕、白腰雨燕、灰胸竹鸡、雉鸡、白顶溪鸲、四声杜鹃、灰背伯劳、山斑鸠、大嘴乌鸦、麻雀、山麻雀、戴胜、大山雀、乌鹟、草兔、褐家鼠、普通田鼠、黄胸鼠、岩松鼠和黄鼬等。 
	[image: image40.png]



	[image: image351.png]


[image: image352.png]





4.2.1.7陆生生态环境问题

（1）人为扰动严重，评价区生物多样性低

项目评价区开发历史悠久，人类活动频繁，开发力度大，野生动植物的生物多样性偏低，且以小型鼠类、两栖爬行类和雀形目鸟类为主，鲜有中型以上动物，动物保护物种较少。植物以栽培物种多或次生林，无原始天然林。生态系统以人工或次生性质的生态系统为主。

（2）局部水土流失程度较重
从水土流失现状分析，自然因素是水土流失发生、发展的潜在条件，人为因素是造成区域水土流失的主导因素。

评价区降雨量大，地形多坡地，土壤结构较差，透水性与持水性较弱是造成水土流失的重要成因；城镇工厂建设、生产发展造成人口稠密，垦殖率高，各种工程建设破坏林草，植被减少，抗侵蚀力减弱。

（3）自然灾害

缺水：项目区位于普安镇，地处低山丘陵，由于生态环境脆弱，村民年年遭遇缺水困扰。遇到天干年份，造成部分农作物死亡，树木干死，造林成活率和保存率低；

病虫害：蜀柏毒蛾、松材线虫的发生对森林植被造成危害；

森林火灾：植被面积较大，干旱季节，自然或人为因素，易引起森林火灾。
4.2.2水生生态环境

建设单位于2022年四川布鲁士生态科技有限公司基于可研阶段工程内容编制老鹰嘴水库建设工程对闻溪河上游水生生物影响专题论证报告，初步设计开展后，2025年建设单位委托成都蓝水源生态科技有限公司开展了新的水生生态调查，编制《剑阁县老鹰嘴水库建设工程对闻溪河水生生物影响专题论证报告》。本评价关于水生生态现状摘自该专题报告。
4.2.2.1调查时间、范围
2022年11-12月、2025年11月对工程影响河段进行了水生生物及其生境调查。考虑到本工程水温影响、水文情势与下游已建拦河闸坝的影响，水生生态评价范围与水环境一致，即老鹰嘴水库回水末端上游1km至闻溪河河口长约39.6km（坝上7.1km、坝下32.5km）。
4.2.2.2采样点的设置

水库工程影响水域的水生生物调查，是对工程影响做出分析的重要依据。拟建老鹰嘴水库死水位503.00m，回水长度2.37km，校核洪水位537.59m，回水长度约6.9km。根据该区域的形态特点、水文条件、水生生物多样性、鱼类分布及其生态习性等，充分考虑满足样品代表性和可比性，保证达到必要的精度和满足统计学样品数，保证垂线剖面站位上水质、底层、水生生物采样点的同一性和统一性等原则，考虑到现场交通情况，将鱼类调查范围拟定为老鹰嘴水库建成蓄水后的库区上游河段、库区以及大坝下游减水区。本项目共设置9个采样点，其中采样点1位于坝址上游回水区外，采样点2-4分别位于成库后的库中、库尾以及库首河段，具体位置见表4.2-1和图4.2.2-1。

表4.2-1   老鹰嘴水库工程水生生物采样点

	采样点
	GPS坐标
	与坝址距离

	采样点1
	E105.368603°，N32.095699°
	坝址上游约9km

	采样点2
	E105.431197°，N32.063207°
	坝址上游约6.5km

	采样点3
	E105.431197°，N32.063207°
	坝址上游约3.5km

	采样点4
	E105.431197°，N32.063207°
	坝址上游约0.6km

	采样点5
	E105.44751°，N32.057332°
	坝址下游约1km

	采样点6
	E105.461649°，N32.052849°
	坝址下游约3km

	采样点7
	E105.468656°，N32.053369°
	坝址下游约4km

	采样点8
	E105.494319°，N32.030068°
	坝址下游约7km

	采样点9
	E105.522896°，N32.038636°
	坝址下游约11km


[image: image41.png],

-(

o4
S5





图4.2.2-1老鹰嘴水库工程水生生物采样点位置图

4.2.2.3调查内容
（1）水环境要素

水环境要素调查包括pH、水温、盐度、电导率、溶解性总固体等参数。

（2）水生生物资源

水生生物资源调查包括浮游植物、浮游动物、底栖动物、维管束植物等生物类群。其中，浮游植物、浮游动物、底栖动物主要调查物种组成、密度及生物量等内容，维管束植物调查内容主要包括物种组成。

（3）鱼类资源

①鱼类（包括洄游鱼类，珍稀保护、特有和主要经济鱼类）分类地位、种类组成、区系结构、保护级别与资源状况等。

②鱼类的摄食、洄游、栖息特征。

③鱼类“三场”的分布区域、范围、繁殖时间及环境状况；珍稀、特有鱼类及主要经济鱼类的产卵场、越冬场、索饵场的特点，水域分布位置，及其环境状况。

④渔获量、渔获物的种类组成、数量比、重量比等。

4.2.2.4水生生物调查方法

水生生物调查方法主要依据《内陆水域渔业自然资源调查手册》和《水库渔业资源调查方法》（SL 167-96），同时并参照SL219-98《水环境检测规范》和《淡水浮游生物研究方法》等的相关技术和要求进行。

水生生物的调查方法，依据《水库渔业资源调查规范》（SL167-2014）、《水环境监测规范》（SL219-2013）、《内陆水域渔业资源调查手册》进行。

（1）水环境调查方法

水环境要素调查为现场测定，其中，pH采用YSI618测定仪，溶解氧、水温、电导率通过YSIDO205设备测定，溶解性总固体采用便携式溶解性总固体测定仪测定。

1）浮游藻类

浮游植物是指悬浮在水中没有游泳能力、或游泳能力很弱，只能随水流或波浪移动的微型藻类植物，是水生藻类中数量最多的一类，分布极其广泛。这类藻类大多体型微小，常见的有硅藻、金藻、黄藻、甲藻、隐藻、裸藻、绿藻和蓝藻等类群。浮游植物不仅是鱼苗和部分成鱼的天然饵料，也是水体供饵能力高低的标志之一，其丰欠程度决定着水体鱼类动物生产力的大小，有些种类还可以作为水质的指示植物。

①定性水样的采集

在调查水体的各采样点用25号浮游植物网采集浮游植物定性水样，装入标本瓶中，样品用2%鲁哥氏液固定后带回实验室观察，进行浮游植物种类鉴别，确定水体中浮游植物的优势种。

②定量水样的采集

用2.5L有机玻璃采水器取水样1000ml，加鲁哥氏液15ml进行固定。

③室内观察与处理

定量水样带回实验室后，静置48h，用虹吸法仔细吸出上部分不含藻类的上清液，经两次浓缩后倒入定量瓶中，定量至30ml以备计数。

将定量的浓缩水样充分摇匀后，迅速准确吸出0.1ml水样，注入0.1ml玻璃计数框内（面积20×20mm²），盖上盖玻片，在10×40倍显微镜下抽样观察100个视野并计数。每瓶标本计数二片取其平均值。同一样品的两片标本计数结果与其平均数之差，如不大于10%则为有效计数，否则须测第三片，直至符合要求。

按下式计算每升水样中某种浮游植物的数量（个/升）

[image: image353.png]



Pn——平均每片实际计数的某种浮游植物个数

Fn——平均每片计数过的视野数

Cs——计数框面积（mm²）

Fs——每个视野面积（mm²）

V——最终浓缩水量（m1）

v——计数框容积（m1）

（2）浮游动物

1）浮游动物定性标本的采集

在各采样点分别用25号和13号浮游生物网采集水样，将采得的水样装入标本瓶，样品用5%福尔马林液固定后带回实验室，进行浮游动物种类鉴别，确定水体中浮游动物的优势种。

2）浮游动物定量标本的采集

小型浮游动物（原生动物和轮虫类）的定量水样用2.5L的有机玻璃采水器在各采样点分别采集1000ml水样于大广口瓶中，分别加5%福尔马林液固定待检；大型浮游动物（枝角类和桡足类）定量水样用2.5L的采水器，采20L，并现场用25号浮游生物网过滤后，装入250ml小广口瓶中，加5%甲醛固定待检。

3）室内观察与处理

将野外采集的水样，静置48h，用虹吸法吸去上层清水，小型浮游动物水样浓缩至30ml，每样取浓缩液0.1ml于0.1ml计数框中，在高倍镜下逐行计数全片，每样品计数10次，求10次计数的平均值。大型浮游动物水样，沉淀浓缩至10ml，于1ml计数框中，在低倍镜下逐行计数全片，全液镜检，逐一统计浮游动物各种类的个体数量。

[image: image354.wmf]v

V

F

C

F

P

s

s

n

n

N

´

´

=

按下式计算每升水样中某种小型浮游动物的数量（个/升）

Pn------平均每片实际计数的小型浮游动物个数

V-------最终浓缩水量（m1）

v-------计数框容积（m1）

[image: image355.wmf]v

V

P

N

n

´

=

按下式计算每升水样中某种大型浮游动物的数量（个/升）

P----------计数得到的某种大型浮游动物的总数量

V------------采水量（L）

（3）底栖动物

底栖动物定性标本的采集：在采集断面附近河岸寻找不同水域环境，翻捡卵石、石块等物体，用手刷或镊子收取标本，或用手抄网捞取河道底层物，淘洗后捡出标本，用5%福尔马林液固定。

底栖动物定量标本的采集：在采样点附近选取具有代表性的河滩，选取1m2，将此1m²内之石块捡出，用镊子夹取各种附着在石上的底栖动物，若底质为砂或泥则需用铁铲铲出泥沙，用40目分样筛小心淘洗和筛取出各类标本，如蛭、水蚯蚓或摇蚊幼虫等，放入编号瓶中用5%甲醛溶液固定保存。

将每个采样点采集的底栖动物样品，按采集编号逐号进行整理，所采标本鉴定到属或种，再分种逐一进行种类数量统计。

定性样，物种鉴定到属或种，并统计优势种类。定量分析时，鉴定到属或种后，分种逐一进行种类数量统计，并用精度为0.01g的电子天平称重，最后计算出以每平米为单位的种类密度及生物量。

（4）水生维管束植物

定性采集：采集水深2m以内的物种及优势种，生长在岸边的挺水植物和漂浮植物直接用手采集。浮叶植物和沉水植物则用钉耙将它们连根拔起，选择完整的植株，滴去表面水分，夹入植物标本夹内压干，制成腊叶标本，带回实验室鉴定保存。标本按《中国水生高等植物图说》和《中国水生维管植物图谱》进行鉴定。

（5）鱼类

1）鱼类的调查和采集

鱼类等水生脊椎动物是调查的重点对象，主要包括鱼类的种类组成、地理分布、产卵场、索饵场和越冬场等“三场”以及当地的渔业资源现状等，并重点评估电站的运行对河流鱼类的影响。

采用现场采集和走访调查相结合的方法，了解工程影响河段附近鱼类种类。通过访问当地的渔政部门、沿岸居民等渠道收集数据资料，了解鱼类多样性及资源状况和渔业状况。主要经济鱼类的“三场”分布主要通过走访沿岸居民，了解不同季节鱼类主要集中地和鱼类繁殖情况，结合鱼类生物学特性和水文学特征，分析出鱼类“三场”分布情况。

2）内业分析

在实验室对采集到的样品进行确认和资料整理，根据所取得的调查数据和文献资料进行报告编写。内业分析工作主要包括以下几个方面：

①鉴定标本、查阅有关文献资源，摸清工程影响区鱼类的本底现状。

②统计鱼类的组成，分析资源现状。

③根据工程基本情况及运行特点和工程与周围环境的关系以及调查结果，综合分析工程施工及运行对鱼类的影响程度，提出针对性措施和建议。

4.2.2.5水生生物现状

水环境

调查期间，评价区水域pH平均值为8.24，变化范围8.02-8.37；平均水温9.8℃，变化范围8.3-13.5℃；平均电导率345us/cm，变化范围303-508us/cm；平均盐度为0.18ppt，变化范围0.15-0.28ppt；平均溶解性总固体浓度172mg/L，变化范围为149-255mg/L。

表4.2.2-2   调查河段水环境现状调查结果

	采样点
	pH
	温度（℃）
	电导率（us/cm）
	盐度（ppt）
	溶解性固体（mg/L）

	采样点1
	8.37
	8.7
	345
	0.17
	172

	采样点2
	8.36
	8.3
	314
	0.16
	157

	采样点3
	8.35
	9.1
	303
	0.15
	151

	采样点4
	8.26
	9.2
	305
	0.15
	154

	采样点5
	8.37
	8.6
	303
	0.15
	149

	采样点6
	8.18
	10.2
	356
	0.18
	178

	采样点7
	8.18
	9.3
	336
	0.17
	166

	采样点8
	8.02
	11.1
	508
	0.28
	255

	采样点9
	8.03
	13.5
	336
	0.17
	168

	平均值
	8.24
	9.8
	345
	0.18
	172


浮游植物

（1）物种组成

在本项目工程影响评价区内共采集浮游植物149种/变种，隶属于6门19目35科65属（附表1）。其中，硅藻门藻类种类数最多，为65种，占该评价区全部浮游植物总种类数的43.62%；其次为绿藻门，共有42种，占该评价区全部浮游植物种类数的28.19%；蓝藻门25种，占该评价区全部浮游植物种类数的16.78%；甲藻门种类数最低，仅3种，占该河段全部浮游植物种类数的2.01%；其余还包括裸藻门和隐藻门，分别包括10种和4种，分别占该评价区全部浮游植物种类数的6.71%和2.68%（图4.2.2-2）。

[image: image42.png]2.68%

0,
28.19% 43.62%

6.71%

16.78% 2.01%

MEEEE] @R e ] W] W SRR mBREET)




图4.2.2-2  工程影响评价区浮游植物物种组成情况

（2）空间分布特征

本次调查9个采样点中，各样点浮游植物种类数存在差异（图2.2）。其中，点9浮游植物种类数最多，为59种；其次为样点8，采集到浮游植物58种；在所有采样点中，采样点7种类数最少，为49种；其余样点浮游植物种类数介于51~55种。

[image: image43.png]& E
[ P

wRESET] ] w R w BREE] m SRR e BRI




图4.2.2-3  工程影响评价区各样点浮游植物种类数的空间分布特征

（3）密度

基于本次调查结果，在工程影响评价区，浮游植物平均密度为44217.5ind./L。在所有调查样点中，以样点1浮游植物密度最大，为162400.0ind./L；而采样点6浮游植物密度最低，为16791.0ind./L；其余样点浮游植物密度介于19950.0ind./L~45142.7ind./L。所有样点中，硅藻门平均密度最高，为15866.0ind./L；而甲藻门平均密度最低，为1498.3ind./L；其余各门类藻类介于1887.8ind./L~12104.1ind./L（表4.2.2-3）。

表4.2.2-3   工程影响评价区各样点浮游植物的密度（ind./L）

	采样点
	硅藻门
	甲藻门
	蓝藻门
	裸藻门
	绿藻门
	隐藻门
	总计

	采样点1
	54400
	9600
	36800
	8000
	40640
	12960
	162400

	采样点2
	21945
	385
	10780
	385
	8239
	1232
	42966

	采样点3
	19026
	1510
	10872
	906
	11174
	1268.4
	44756.4

	采样点4
	10080
	560
	5040
	1306.7
	6757.3
	578.7
	24322.7

	采样点5
	7116.7
	583.3
	4900
	1283.3
	5833.3
	233.3
	19950

	采样点6
	6711.3
	387.2
	2968.4
	645.3
	5162.5
	916.3
	16791

	采样点7
	7150
	0
	8250
	183.3
	4216.7
	550
	20350

	采样点8
	5808
	0
	7524
	2904
	4620
	422.4
	21278.4

	采样点9
	10557
	459
	21802.5
	1377
	9088.2
	1859
	45142.7

	平均值
	15866
	1498.3
	12104.1
	1887.8
	10636.8
	2224.5
	44217.5


（4）生物量

工程影响评价区浮游植物总平均生物量为0.0337mg/L。其中，采样点1的浮游植物的生物量最高，为0.1484mg/L；而采样点7浮游植物的生物量最低，为0.0110mg/L；其余样点浮游植物生物量介于0.0121~0.0393mg/L。所有样点中，硅藻门平均生物量最高，为0.0130mg/L；裸藻门平均生物量最低，为0.0014mg/L；其余各门类浮游植物生物量介于0.0023mg/L~0.0069mg/L。

表4.2.2-4   工程影响评价区各样点浮游植物的生物量（mg/L）

	生物量(mg/L)
	硅藻门
	甲藻门
	蓝藻门
	裸藻门
	绿藻门
	隐藻门
	总计

	采样点1
	0.0443
	0.0202
	0.0086
	0.0064
	0.0301
	0.0389
	0.1484

	采样点2
	0.0147
	0.0015
	0.0011
	0.0002
	0.0044
	0.0022
	0.0241

	采样点3
	0.0183
	0.006
	0.0014
	0.0007
	0.0091
	0.0037
	0.0393

	采样点4
	0.0078
	0.0022
	0.0008
	0.001
	0.0034
	0.0014
	0.0167

	采样点5
	0.0076
	0.0023
	0.0018
	0.0009
	0.0025
	0.0007
	0.0158

	采样点6
	0.0035
	0.0015
	0.0005
	0.0005
	0.0045
	0.0027
	0.0133

	采样点7
	0.006
	0
	0.0012
	0.0001
	0.002
	0.0017
	0.011

	采样点8
	0.0053
	0
	0.0011
	0.0019
	0.0025
	0.0013
	0.0121

	采样点9
	0.0093
	0.0018
	0.0042
	0.0009
	0.0035
	0.0033
	0.023

	平均值
	0.013
	0.004
	0.0023
	0.0014
	0.0069
	0.0062
	0.0337


（5）多样性指数

对工程影响评价区各样点浮游植物多样性分析结果表明，Margalef多样性指数介于4.17~5.72，平均值为5.09，其中，以采样点8的Margalef多样性指数值最高；而采样点1的Margalef多样性指数最低；其余7个样点Margalef多样性指数介于4.78~5.41。浮游植物Pielou均匀度指数介于0.80~0.94，平均值为0.90，其中采样点5的Pielou均匀度指数最高，而采样点8的Pielou均匀度指数最低，其余各样点浮游植物Pielou均匀度指数介于0.88~0.93。Shannon-Wiener多样性指数分析结果表明，所有采样点Shannon-Wiener多样性指数介于3.27~3.73，平均值为3.57，其中采样点5的Shannon-Wiener多样性指数最高，采样点8的Shannon-Wiener多样性指数最低，其余各样点Shannon-Wiener多样性指数介于3.43~3.69。

表4.2.2-5  工程影响评价区各样点浮游植物生物多样性指数

	采样点
	物种数
	Margalef
	Pielou
	Shannon-Wiener

	采样点1
	51
	4.17
	0.9
	3.54

	采样点2
	52
	4.78
	0.92
	3.63

	采样点3
	54
	4.95
	0.93
	3.69

	采样点4
	55
	5.35
	0.9
	3.62

	采样点5
	54
	5.35
	0.94
	3.73

	采样点6
	52
	5.24
	0.93
	3.68

	采样点7
	49
	4.84
	0.88
	3.43

	采样点8
	58
	5.72
	0.8
	3.27

	采样点9
	59
	5.41
	0.88
	3.57


浮游动物

（1）物种组成

根据调查结果显示，本工程影响评价区共采集浮游动物44种，包括原生动物15种，占全部浮游动物种类数的34.09%；轮虫种类数最多，有17种，占全部浮游动物种类数的38.64%；枝角类和桡足类均为6种，分别占全部浮游动物种类数的13.64%。

[image: image44.png]wEAEDY with wBR wBER




图 4.2.2-4   工程影响评价区浮游动物物种组成

（2）空间分布特征

本次调查区9个采样点浮游动物种类在各样点不尽相同，各样点浮游动物种类介于5~19种。其中采样点9浮游动物种类数最多；采样点5浮游动物种类数最低；其余7个采样点浮游动物种类数介于6~16种。

[image: image45.png]WY mied wEE EBER




4.2.2-5   工程影响评价区各样点浮游动物的空间分布特征

（3）密度

根据本次调查结果显示，工程影响评价区浮游动物平均密度为20.6ind./L。各样点浮游动物密度介于2.1~75.4ind./L，其中采样点8浮游动物密度最高，采样点5密度最低；其余各样点浮游动物密度介于4.8~44.1ind./L。所有样点中，原生动物平均密度为5.0ind./L、轮虫平均密度为11.8ind./L、枝角类和桡足类平均密度分别为2.2ind./L和1.6ind./L。

表4.2.2-6   工程影响评价区各样点浮游动物密度（ind./L）

	采样点
	原生动物
	轮虫
	枝角类
	桡足类
	总计

	采样点1
	9.3
	0.8
	3.4
	0.9
	14.4

	采样点2
	10.1
	0
	0.1
	0
	10.2

	采样点3
	6.4
	0.1
	0
	0
	6.4

	采样点4
	3.8
	2.4
	0
	0
	6.1

	采样点5
	1.9
	0.2
	0
	0
	2.1

	采样点6
	0
	0.2
	2.3
	2.3
	4.8

	采样点7
	10.1
	5.8
	0
	5.8
	21.7

	采样点8
	1
	69.9
	3.2
	1.3
	75.4

	采样点9
	2.7
	26.6
	10.9
	4
	44.1

	平均值
	5
	11.8
	2.2
	1.6
	20.6


（1）生物量

工程影响评价区浮游动物总平均生物量为0.0953mg/L，所有样点浮游动物生物量介于0.0001~0.4138mg/L。其中，采样点9的浮游动物的生物量最高，而采样点3和采样点5浮游动物的生物量最低；其余样点浮游动物生物量介于0.0014~0.4138mg/L。所有样点中，枝角类平均生物量最高，为0.0549mg/L；而原生动物平均生物量最低，为0.0007mg/L；轮虫和桡足类平均生物量分别为0.0083mg/L和0.0314mg/L。

表4.2.2-7   工程影响评价区各样点浮游动物生物量（mg/L）

	采样点
	原生动物
	轮虫
	枝角类
	桡足类
	总计

	采样点1
	0.0022
	0.0002
	0.0674
	0.0255
	0.0953

	采样点2
	0.0016
	0
	0.0005
	0
	0.0021

	采样点3
	0.0001
	0
	0
	0
	0.0001

	采样点4
	0.0001
	0.0013
	0
	0
	0.0014

	采样点5
	0
	0
	0
	0
	0.0001

	采样点6
	0
	0
	0.0663
	0.0375
	0.1038

	采样点7
	0.0018
	0.0145
	0
	0.1389
	0.1552

	采样点8
	0
	0.0179
	0.0339
	0.0337
	0.0855

	采样点9
	0.0001
	0.0405
	0.3261
	0.0471
	0.4138

	平均值
	0.0007
	0.0083
	0.0549
	0.0314
	0.0953


（2）多样性指数

对工程影响评价区各样点浮游动物多样性分析结果表明，Margalef多样性指数介于2.58~5.33，平均值为3.70，其中，以采样点5的Margalef多样性指数值最高；而采样点2的Margalef多样性指数最低；其余7个样点Margalef多样性指数介于2.60~4.75。浮游动物Pielou均匀度指数介于0.62~0.92，平均值为0.83，其中采样点7的Pielou均匀度指数最高，采样点8的Pielou均匀度指数最低，其余各样点浮游动物Pielou均匀度指数介于0.17~0.90。Shannon-Wiener多样性指数分析结果表明，所有采样点Shannon-Wiener多样性指数介于1.13~2.43，平均值为1.81，其中采样点9的Shannon-Wiener多样性指数最高，采样点5的Shannon-Wiener多样性指数最低，其余各样点Shannon-Wiener多样性指数介于1.61~2.22。

表 4.2.2-8    工程影响评价区各样点浮游动物生物多样性指数

	采样点
	物种数
	Margalef
	Pielou
	Shannon-Wiener

	采样点1
	12
	4.12
	0.89
	2.22

	采样点2
	7
	2.58
	0.89
	1.73

	采样点3
	6
	2.69
	0.9
	1.61

	采样点4
	7
	3.31
	0.89
	1.74

	采样点5
	5
	5.33
	0.7
	1.13

	采样点6
	8
	4.47
	0.81
	1.69

	采样点7
	9
	2.6
	0.92
	2.03

	采样点8
	16
	3.47
	0.62
	1.72

	采样点9
	19
	4.75
	0.83
	2.43


底栖动物

（1）物种组成

根据调查结果显示，工程影响区共采集底栖动物14种，其中节肢动物门有12种，占全部底栖动物种类数的86%；而环节动物门共计1种，占该河段全部底栖动物的7%；软体动物门共计有1种，占该河段全部底栖动物种类数的7%。

[image: image46.png]7%

X

86%

T = S - SAATEN)




图4.2.2-6   工程影响河段底栖动物物种组成

（2）空间分布特征

本次调查河段在所有样点中，以样点3和样点4种类数最多，为13种。其中样点3包括节肢动物11种，环节动物1种，软体动物1种；样点4包括节肢动物12种，环节动物1种。其次为样点2，为10种，包括节肢动物9种，软体动物1种。样点5底栖动物种类数为6种，全部为节肢动物。样点6-9没有采集到底栖动物。

[image: image47.png]14 -

min

o
(]

RE (F)

=3y | BEE2  BEAS

= B

u R

PS4
= A

FEES




4.2.2-7    工程影响河段各样点底栖动物物种数的空间分布特征

（3）密度

本次调查结果表明：工程影响河段底栖动物的总平均密度为515.2ind./m2，其中，节肢动物的平均密度为499.2ind./m2、环节动物平均密度为6.4ind./m2、软体动物平均密度为9.6ind./m2。其中，底栖动物密度最大的为样点3，为752ind./m2，包括节肢动物696ind./m2、环节动物24ind./m2以及软体动物32ind./m2；其次为样点2，其底栖动物密度为632ind./m2，包括节肢动物616ind./m2、软体动物16ind./m2；样点5底栖动物为216ind./m2。样点6-9没有采集到底栖动物。

表4.2.2-9    工程影响河段各样点底栖动物密度（ind./m2）

	采样点
	节肢动物
	软体动物
	环节动物
	合计

	采样点1
	408
	0
	0
	408

	采样点2
	616
	16
	0
	632

	采样点3
	696
	32
	24
	752

	采样点4
	560
	0
	8
	568

	采样点5
	216
	0
	0
	216

	采样点6
	0
	0
	0
	0

	采样点7
	0
	0
	0
	0

	采样点8
	0
	0
	0
	0

	采样点9
	0
	0
	0
	0

	平均
	499.2
	9.6
	6.4
	515.2


（4）生物量

本次调查结果显示，工程影响区底栖动物生物量在调查河段的平均值为95.6g/m2，其中节肢动物平均生物量为94.8g/m2、环节动物为0.3g/m2、软体动物为0.4g/m2。各样点间底栖动物生物量差异明显。底栖动物生物量最高的为样点3，为135.0g/m2。其中，节肢动物为132.2g/m2、环节动物为1.2g/m2、软体动物为1.6g/m2。其次为样点2，其底栖动物生物量为117.8g/m2，其中，节肢动物为117.0g/m2、环节动物软体动物为0.8g/m2。样点5生物量为41.0g/m2，全部为节肢动物。样点6-9没有采集到底栖动物。

表4.2.2-10   工程影响河段各样点底栖动物生物量（g/m2）

	生物量(g/m2)
	节肢动物
	软体动物
	环节动物
	合计

	采样点1
	77.5
	0
	0
	77.5

	采样点2
	117
	0.8
	0
	117.8

	采样点3
	132.2
	1.6
	1.2
	135

	采样点4
	106.4
	0
	0.4
	106.8

	采样点5
	41
	0
	0
	41

	平均
	94.8
	0.4
	0.3
	95.6


水生维管束植物 

本次调查在工程影响河段主要采集到维管束植物19种，包括节节草问荆、木贼、水麻、雾水葛、水蓼等，这些维管束植物中，有3种入侵种，分别为喜旱莲子草、大薸和凤眼蓝。在调查区域没有发现珍稀、特有物种。

表4.2.2-11   工程影响河段沿岸带维管束植物名录

	序号
	种
	拉丁名
	备注

	1
	节节草
	Equisetum ramosissimum
	

	2
	问荆
	Equisetum arvense
	

	3
	木贼
	Equisetum hiemale
	

	4
	水麻
	Debregeasia orientalis
	

	5
	雾水葛
	Pouzolzia zeylanica
	

	6
	透茎冷水花
	Pilea pumila (L.) A.Gray
	

	7
	水蓼
	Polygonum hydropiper
	

	8
	头花蓼
	Polygonum capitatum
	

	9
	酸模叶蓼
	Polygonum lapathifolium
	

	10
	空心莲子草
	Alternanthera philoxeroides
	

	11
	石龙芮
	Ranunculus sceleratus
	

	12
	莲
	Nelumbo nucifera
	

	13
	风车草
	Cyperus involucratus Rottboll
	

	14
	芦苇
	Phragmites communis
	

	15
	芭茅/五节芒
	Miscanthus floridulus
	

	16
	大薸
	Pistia stratiotes
	入侵种

	17
	浮萍
	Lemna minor
	

	18
	凤眼蓝
	Eichhornia crassipes
	入侵种

	19
	喜旱莲子草
	Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb
	入侵种


鱼类

（1）鱼类的种类组成

根据《四川鱼类志》等相关历史文献资料，拟建老鹰嘴水库所在闻溪河分布鱼类大约有54种，分别隶属4目9科38属（详见附表4）。鲤形目为主要类群，有3科29属41种，其中鳅科4属5种，占鱼类总数的9.26%；鲤科24属35种，占鱼类总数的64.81%。鲇形目3科6属9种，其中鲿科5种，占鱼类总数的9.26%；鲇科、钝头鮠科各2种，占鱼类总数的3.70%。鮨科1属2种，占鱼类总数的3.70%。合鳃鱼目1科1属1种，鰕虎鱼科1属1种，分别占总种数的1.85%（表4.2.2-12）。

表4.2.2-12  调查范围鱼类组成

	目
	科
	属（个）
	属百分比
	种（个）
	种百分比

	鲤形目
	鳅科
	4
	10.53%
	5
	9.26%

	
	鲤科
	24
	63.16%
	35
	64.81%

	
	平鳍鳅科
	1
	2.63%
	1
	1.85%

	鲇形目
	鲇科
	1
	2.63%
	2
	3.70%

	
	鲿科
	4
	10.53%
	5
	9.26%

	
	钝头鮠科
	1
	2.63%
	2
	3.70%

	鲈形目
	鮨科
	1
	2.63%
	2
	3.70%

	
	鰕虎鱼科
	1
	2.63%
	1
	1.85%

	合鳃鱼目
	合鳃鱼科
	1
	2.63%
	1
	1.85%

	总计
	38
	100.00%
	54
	100.00%


本次在调查河段共采集鱼类11种，分属2目4科11属（详见附表4），占闻溪河鱼类种类数的20.37%，包括鲤、鲫、黄尾鲴、嘉陵颌须鮈、麦穗鱼、蛇鮈、银鮈、切尾拟鲿、粗唇鮠、子陵吻鰕虎鱼、大眼鳜。其中鲤科鱼类最多，有7种，占63.64%。11种鱼中，长江上游特有鱼类1种，为嘉陵颌须鮈。

（2）鱼类的区系组成

根据鱼类的起源、地理分布和生物特征，可将调查河段的鱼类划分为以下区系类型。

1）中国江河平原区系复合体

该复合体的鱼类特点是：分布广泛，善于游泳，多产漂流性卵。因此，该复合体的鱼类都对水位变动敏感，许多种类在水位升高时从湖泊进入江河产卵，幼鱼和产过卵的亲鱼于秋天入湖泊肥育。在北方，秋末水位下降时，鱼类又回到江河中越冬。许多种类食性单纯，并能适应较高的温度。该区系是调查河段鱼类主要组成部分，包括鮈亚科，鲌亚科等的绝大部分鱼类，代表种为麦穗鱼、蛇鮈、黄尾鲴等。

该复合体的鱼类在地史上出现较晚，发现最早的地层为上新统，它们是在喜马拉雅山升到一定高度并形成了我国目前典型的东亚季风气候以后，为适应新的自然条件，从旧类型鱼类分化出来的。这类鱼类的化石在黄河流域较多，因此其发源中心可能在中原一带。该复合体的鱼类因起源晚而没有机会往较远的地方扩散，在海退时到了朝鲜半岛和日本，向北没有超过黑龙江，向南到红河，向西由于温度的限制，难以超越一千米以上的高山。因此，通常认为一些大型产漂流性卵的鱼类是我国特产。

2）南方平原区系复合体

3）这类鱼体型较小，游泳能力较弱，体表多花纹。在长期的生活过程中，由于适应周期性的局部缺氧的环境条件，致使某些种类产生特殊的适应性特征，常具拟草色，有些种类具棘和吸取游离氧的辅助呼吸器官。这类鱼喜暖水，在水温较高的夏季繁殖，多有护卵、护幼习性，分布在东亚，愈往低纬度地带种类愈多。分布除东南亚外，少数种类至印度。此类鱼适合在炎热气候、多水草易缺氧的浅水湖泊、池沼中生活。该复合体的鱼类起源较早，在我国中新统地层即有化石发现。其分布北以黑龙江为界，西越不过一千米的高原，东可达朝鲜、日本。

本复合体的鱼类，在调查水域内主要种类包括鲿科的黄颡鱼属、拟鲿属的种类。

4）晚第三纪早期区系复合体

该区系鱼类是更新世以前北半球亚热带动物的残余，由于气候变冷，该动物区系复合体被分割成若干不连续的区域，有的种类并存于欧亚，但在西伯利亚已绝迹，故这些鱼类被视为残遗种类。它们的共同特征是视觉不发达，嗅觉发达，多以底栖生物为食者，适应性强，分布广泛，适应于浑浊的水中生活，适应静水或缓流水环境，产粘性卵于水草或石砾上，部分种类产卵于软体动物外套膜中。此类型在嘉陵江流域分布较少，但适应性强，分布广泛，因此数量较大，产量也较高，具有较为重要的经济价值。调查水域代表性种类有鲤、鲫等经济鱼类。

（3）鱼类的生态类型

鱼类的生态习性及生态类型是鱼类生态学的重要研究内容，可以为系统研究鱼类及其所栖息水环境之间的关系以及开展鱼类资源保护提供重要参考。按鱼类的生活习性及其主要生活环境，可以将调查范围内分布的鱼类分为以下生态类群：

1）流水中、下层类群

此类群主要或完全生活在江河流水环境中，身体较长、侧扁，适应于流水、急流水中穿梭游泳，活动掠食；头部呈锥形，适应于破水前进，躯干部较长，是产生强大运动的动力源，各鳍发达，尾鳍深叉形，都是适应水体中、下层快速游泳，在急流水体中、下层穿梭翻滚捕食低等动物和流水急流水带来的有机食物。它们或以水底砾石等物体表面附着藻类为食，或以有机碎屑为食，或以底栖无脊椎动物为食，或以软体动物为食，或主要以水草为食，或主要以鱼虾类为食，甚或为杂食性，或以浮游动植物为食。该类群有黄尾鲴、蛇鮈、粗唇鮠、大眼鳜等。

2）流水洞缝隙生态类群

栖息环境为底质多为砾卵石、水流较急的水域；多有昼伏夜出的习性，白天于乱石、洞穴或水草丛间隐蔽，晚间游至浅滩处觅食。主要种类为大眼鳜。

3）缓流水和静水生态类群

主要是一些小型种类，如麦穗鱼。此类群是一群生活在侧流、缓流水的鱼类，个体小，或身体极侧扁，游泳能力不强，各鳍均不甚发达。

（4）鱼类的繁殖习性

根据鱼类的产卵场环境条件、产卵习性及卵粒特点，可以将调查河段鱼类的繁殖习性分成以下主要类型。

1）产漂流性卵

此繁殖类群对环境要求较高，必须满足一定的水温、水位、流速、流态、流程等多种水文条件才能完成繁殖和孵化。要求在多种急流水中上滩产卵排精，受精卵随水流漂浮发育，如急流水长度不够，受精卵将下沉窒息死亡。产漂流性卵鱼类需要湍急的水流条件，通常在汛期洪峰发生后产卵。这一类鱼卵比重略大于水，但产出后卵膜吸水膨胀，在水流的外力作用下，鱼卵悬浮在水层中顺水漂流。孵化出的早期仔鱼，仍然要顺水漂流，待身体发育到具备较强的溯游能力后，才能游到浅水或缓流处停歇。从卵产出到仔鱼具备溯游能力，一般需要30或40h以上，有的需要时间更长。

这类群鱼类有黄尾鲴、蛇鮈等。鱼类的产卵期主要集中为3～8月，多为4～

6月。产卵水温在16～32℃之间。各主要经济鱼类多在18℃左右的水温时开始产卵。产卵高峰多在20～24℃间。产卵时除要求达到一定水温外，还需要一定的涨水刺激。总体分析，在产漂流性鱼类繁殖季节，江河的涨水过程包含着水位升高、流量增大、流速加快、流态紊乱和透明度减小等多种水文因素的变化，这些水文因素相互关联的，对鱼类繁殖刺激作用是综合的，但根据这些鱼类的繁殖活动是在水的上层，甚至表层进行的特点，其中流速的增大在促进鱼类繁殖的诸水文因素中，起主要作用。

大眼鳜的受精卵具较大油球，其比重略小于水，也可随水漂流发育。

2）产粘沉性卵

调查影响水域绝大多数鱼类为产粘沉性卵类群，如切尾拟鲿、粗唇鮠、鲤、鲫、麦穗鱼等。该类群鱼类多在春夏间季节产卵，也有部分种类晚至秋季，且对产卵水域流态底质有不同的适应性，多数种类都需要一定的流水刺激。产出的卵或粘附于石砾、水草发育，或落于石缝间在激流冲击下发育。在繁殖具体时间和对产卵基质要求上略有差异，例如唇䱻产卵期为3～5月，在底质为卵石或砾石，流速0.5～1.0m/s的流水滩产强粘性卵。少数鱼类可在静缓流水环境下繁殖，产粘性卵，其卵有的黏附于水草发育，如鲤、鲫、泥鳅等；有的黏附于砾石，如鲇、麦穗鱼等。

（5）鱼类的食性

摄食是鱼类的重要生命活动之一，鱼类的摄食器官和体型等形态结构与所摄取的食物类型紧密相关。水域环境条件的改变将引起鱼类饵料生物种类的改变和丰度的波动，进而影响着鱼类的生长发育和繁殖等生命过程。调查河段内的鱼类以食性可划分为以下几个类群。

1）以着生藻类为主要食物的鱼类

主要是鲴属鱼，常以下颌角质层刮取岩石上的周丛生物。

2）以底栖无脊椎动物为主要食物的鱼类

以底栖无脊椎动物为主要食物的鱼类，有口部常具发达的触须或唇较厚等特点，所摄取的食物主要是毛翅目、蜉蝣目和寡毛类等底栖无脊椎动物。调查河段该类群的鱼类有切尾拟鲿。

3）以小型鱼类为主要食物的鱼类

调查河段该类群的鱼类有大眼鳜，口裂大，常以伏击的方式捕食小型鱼类，也食虾类和水生昆虫。

4）杂食性鱼类

常见的是鲤、鲫等种类，它们既食水生昆虫、甲壳动物，甚至小鱼等动物性饵料，也食藻类、植物碎屑和种子等。

（6）渔业资源类型及现状

本次调查期间通过使用地笼实地采集、调查游钓人员采集渔获物。渔获物采集经过普安镇主管部门允许并接受现场监督，现场测量完后放归原水域，不保存标本。共采集到鱼类11种、143尾、4272.3g（表2.12）。在渔获物中，经济价值不高的银鮈、嘉陵颌须鮈、麦穗鱼、蛇鮈等小型鱼类（在数量上）占比很高，超过70%。其他鱼类也以中小型个体为主，少见大型个体，渔获物小型化趋势明显。从渔获物上可以明显看出，铁路沟鱼类均为小型鱼类，闻溪河普安镇场镇段的鱼类体型稍大，有鲤、鲫、黄尾鲴、大眼鳜等，但资源量不大。这可能与调查河段冬季水流量较小、鱼类已进入闻溪河下游深水区和嘉陵江干流越冬有关。综合分析，调查河段闻溪河普安镇以下河段渔业资源以鲤、鲫、大眼鳜、黄尾鲴及鲿科鱼类等为主要经济鱼类，而铁炉沟（普安镇以上河段）以嘉陵江颌须鮈、银鮈、麦穗鱼等小型鱼类为主。

表4.2.2-13   调查河段渔获物组成

	种名
	全长（cm）
	体重（g）
	样本数（尾）
	尾数百分比（%）
	总重（g）
	重量百分比（%）
	采集地点

	
	范围
	平均值
	范围
	平均值
	
	
	
	
	

	鲤
	26.4～37.7
	34.5
	117.2～549.7
	389.4
	5
	3.5
	1947
	45.57
	闻溪河普安镇陈家岩

	鲫
	12.3
	16.3
	53.1～103.4
	77.6
	4
	2.8
	310.4
	7.27
	闻溪河普安镇陈家岩

	黄尾鲴
	17.3～28.6
	23.5
	92.4～243.5
	154.8
	5
	3.5
	774
	18.12
	闻溪河普安镇陈家岩

	嘉陵颌须鮈
	3.6～13.8
	8.6
	2.8～17.6
	4.5
	18
	12.59
	81
	1.9
	铁炉沟老鹰岩、吴家咀

	麦穗鱼
	6.0～10.4
	7.4
	2.4～10.5
	4.2
	32
	22.38
	134.4
	3.15
	铁炉沟老鹰岩、吴家咀

	蛇鮈
	5.6～16.8
	12.7
	1.8～47.6
	17.3
	7
	4.9
	121.1
	2.83
	铁炉沟老鹰岩、吴家咀

	银鮈
	2.6-6.8
	5.6
	1.5～8.6
	2.8
	63
	44.06
	176.4
	4.13
	铁炉沟老鹰岩、吴家咀

	切尾拟鲿
	11.8～24.6
	17.8
	35.8～67.2
	54.7
	4
	2.8
	218.8
	5.12
	闻溪河普安镇陈家岩

	粗唇鮠
	8.5
	8.5
	7.2
	7.2
	1
	0.7
	7.2
	0.17
	闻溪河普安镇陈家岩

	子陵吻鰕虎鱼
	8
	8
	6.1
	6.1
	1
	0.7
	6.1
	0.14
	铁炉沟老鹰岩

	大眼鳜
	9.8～28.6
	21.5
	10.9～297.4
	165.3
	3
	2.1
	495.9
	11.61
	闻溪河普安镇陈家岩

	总计
	
	
	
	
	143
	
	4272.3
	
	


（7）鱼类“三场”特点及分布

调查河段鱼类长期适应了该水域的水文情势和微生境，只要没有较大的环境扰动，分布于该水域鱼类的产卵繁殖场所、索饵环境和越冬的环境在年际之间变化不大，特别是个体较大型鱼类的“三场”位置相对较为固定，而小型个体鱼类本身对“三场”环境要求不高，其位置可经常发生变化。

1）产卵场

鱼类的产卵场和它们的产卵方式、卵的性质以及对外界环境条件的要求有密切的关系。外界环境条件除水温外，水流、光照、盐度、底质或卵的附着物以及仔鱼的营养条件等都和鱼类的产卵要求能否满足有关。一般来说，产卵场大致有急缓流交错河段、急流礁石滩河段、河道急转下跌水域、静缓流水域等几种，而鱼类的繁殖类型大致分为产漂流性卵类群、产粘沉性卵类群、产浮性卵类群及特异性产卵类群4类。

闻溪河属嘉陵江右岸小型支流，工程所在河段铁炉沟是闻溪河的主源。根据本次实地调查结果：普安镇以上河段（铁炉沟）河床底质以较大的不规则砾石或卵石为主，水生高等植物较少，水质清澈，多浅水湾、砾卵石滩、小深潭等生境，但水流量较小；普安镇以下河段（闻溪河）受人为干扰影响较大，水质较差，水量较上游略大，水生高等植物略丰富，多见大薸、浮萍等、水蓼等。根据实地踏勘和渔获物采集结果，结合鱼类繁殖习性和分析，铁炉沟鱼类产卵群体主要是小型鱼类，如光泽黄颡鱼、切尾拟鲿、粗唇鮠等鲿科鱼类，嘉陵颌须鮈、麦穗鱼、蛇鮈、银鮈等鮈亚科鱼类，以及宽鳍鱲、马口鱼、鳑鲏等。适宜这些鱼类产卵的场所在铁炉沟分布非常分散且面积通常很小，其生境一般上端为水流相对较急的砾卵石浅滩、下端为碎砂石浅水湾，如郑家河口、李家咀、吴家咀等处河段。闻溪河鱼类产卵群体以中小型鱼类为主，如鲤、鲫、黄尾鲴、白甲鱼、中华倒刺鲃等。鲤、鲫等适应缓流水、静水产卵鱼类其产卵场主要分布于闻溪河普安镇陈家岩以下至杨家岩之间河段。这些河段也是这些鱼类幼鱼及成鱼的重要索饵场。

2）索饵场

鱼类早期生长阶段的索饵环境基本特征是静水或缓流水。调查河段鱼类索饵场比较分散，主要分布在倒濠、河汊、静水或缓流水浅滩、浅水坑等，往往与产卵场交错分布，如郑家河口、李家咀、吴家咀等河段。

3）越冬场

鱼类越冬场基本特性是水体较宽而深，多为河沱，洄水、微流水或流水，底质多为乱石或礁石，凹凸不平河段。铁炉沟河段河道滩沱交错，时有深潭出现，但除洪水季节外，水流量总体较小，仅适合嘉陵颌须鮈、蛇鮈、银鮈等小型鱼类越冬。而中大型鱼类，则在秋季水量减少时进入闻溪河下游和嘉陵江干流越冬。调查河段鱼类“三场”分布详见附图。

[image: image48.jpg]


  [image: image49.jpg]



陈家岩-杨家岩产卵场/索饵场           郑家河口产卵场/索饵场

[image: image50.jpg]


  [image: image51.jpg]



李家咀产卵场/索饵场                吴家咀产卵场/索饵场

表 4.2.2-14    调查河段鱼类三场分布
	序号
	位置
	三场类型
	适宜鱼类
	坐标
	备注

	1
	吴家咀
	产卵场/索饵场
	光泽黄颡鱼、切尾拟鲿、粗唇鮠等鲿科鱼类，嘉陵颌须鮈、麦穗鱼、蛇鮈、银鮈等鮈亚科鱼类，以及宽鳍鱲、马口鱼、鳑鲏等小型鱼类
	N32°4'17.48" E105°22'43.50"
	坝址上游约7km

	2
	李家咀
	产卵场/索饵场
	同上
	N32°3'22.00" E105°23'46.15"
	坝址上游约4km

	3
	郑家河口
	产卵场/索饵场
	同上
	N32°3'37.07" E105°25'12.47"
	坝址上游约1.5km

	4
	陈家岩-杨家岩
	产卵场/索饵场
	鲤、鲫、黄尾鲴、白甲鱼、中华倒刺鲃等中小型鱼类
	N32° 1'37.50" E105°30'11.61"
	坝址下游约8.5km


4.3环境质量现状

4.3.1地表水环境质量现状

4.3.1.1污染源调查

工程库区及以上区域主要涉普安镇、盐店镇、姚家镇，受水区（即供水灌溉区）主要涉及姚家镇、普安镇、汉阳镇和下寺镇。根据《剑阁县老鹰嘴水库工程水源区及受水区水污染防治规划（2022-2030）》（2022 年12月），统计污染源现状。
（1）库周污染源

根据现场调查以及资料搜集，库区研究范围内涉及盐店镇、姚家镇和普安镇，无工矿企业或工业园区、污水处理厂，库区点源污染以未处理集中排放生活污水为主和规模化养殖场，面源包括农村散排生活污水、畜禽散排污染、农田径流污染和灌溉退水。
1）城镇生活排放

盐店镇现状年无污水处理厂，城镇生活污水以乡镇形式集中排放汇入闻溪河。根据《第二次全国污染源普查城镇生活源产污排污系数手册》，以乡镇形式集中排放的污染负荷见表4.3.1-1

表4.3.1-2    现状年老鹰嘴水库库区点源污染负荷统计表
	乡镇
	人口（人）
	污染物排放量(t/a)

	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	盐店镇
	1015
	9.32
	0.93
	0.12
	1.23


2）集中养殖排放
库区范围内规模畜禽养殖场基本情况和规模畜禽养殖场养殖规模及粪便处理情况，共收集到3家规模养殖场，将规模养殖场产生的污染视为点源污染。经核算，主要污染物排放情况见表4.3.1-2
表4.3.1-2    库区集中畜禽养殖污染负荷统计表
	类别
	猪当量
（头）
	污染物排放量/t

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	库区
	2152
	8.65
	0.62
	0.50
	1.27


3）农村生活排放
根据《剑阁统计年鉴（2022）》，现状年库区盐店镇、姚家镇、普安镇农村人口共计约0.93万人。对老鹰嘴水库库区现状年农村生活污水量和污染负荷进行计算，结果详见表4.3.1-3。

表4.3.1-3          现状年老鹰嘴库区农村生活污水污染负荷统计表
	类别
	农村人口（万人）
	农村散排污染负荷（t/a)

	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	库区
	0.93
	17.62
	0.88
	0.14
	1.70


4）畜禽散养污染
库区范围盐店镇、姚家镇、普安镇畜禽散养牛1365头，猪13561头、羊3192只、家禽13876只，折猪当量21913头，经核算现状年老鹰嘴水库库区集雨面积内畜禽养殖污水和污染负荷见表4.3.1-4。
表4.3.1-4  现状年老鹰嘴水库库区畜禽散养污染负荷统计表

	猪当量/头
	畜禽养殖污染负荷(t/a)

	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	21913
	61.56
	2.24
	0.71
	6.86


5）农田径流污染
库区现状年盐店镇、姚家镇和普安镇耕地面积共计2835hm2，经核算现状年老鹰嘴水库库区农田径流污染负荷，见表4.3.1-4。
表4.3.1-4   现状年老鹰嘴水库库区农田径流污染负荷统计表
	污染因子
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	农田径流污染负荷(t/a)
	28.36
	1.13
	0.45
	6.69


6）灌溉退水污染
现状年老鹰嘴水库库区灌溉供水量为346万m3/a，经计算得到现状年灌溉污染负荷结果详见表4.3.1-5。

表4.3.1-5   现状年老鹰嘴水库库区灌溉退水污染负荷统计
	供水量（万m3/a）
	退水量（万m3/a）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	346
	34.6
	8.30
	0.17
	0.13
	0.54


根据上述污染源调查结果，统计得到现状水平年老鹰嘴水库库区污染负荷结果见4.3.1-6
表4.3.1-6   现状年（2021年）老鹰嘴水库库区污染负荷统计表
	污染物类别
	污染负荷(t/a)

	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	点源
	未处理集中排放
	9.32
	0.93
	0.12
	1.23

	
	集中养殖污染
	8.65
	0.62
	0.50
	1.27

	面源
	农村散排
	17.62
	0.88
	0.14
	1.70

	
	畜禽散养
	61.56
	2.24
	0.71
	6.86

	
	农田径流
	28.36
	1.13
	0.45
	6.69

	
	灌溉退水
	8.30
	0.17
	0.13
	0.54

	合计
	133.81
	5.97
	2.05
	18.29


（2）闻溪河坝址下游污染源

根据现场调查以及资料搜集，闻溪河坝址下游研究范围内涉及姚家镇、普安镇、汉阳镇和下寺镇，点源污染包括城镇生活污染源（集中生活排放生活污水、未处理集中排放生活污水）、工业污染源和规模化养殖场，面源包括农村散排生活污水、畜禽散排污染、农田径流污染和灌溉退水。
1）集中生活排放生活污水
研究范围涉及普安镇、汉阳镇等乡镇，根据现场调查以及资料搜集，研究范围有剑阁县普安镇污水处理厂、原闻溪河污水处理站运行。主要排放情况见下表。

表4.3.1-7    现状年闻溪河坝址下游集中排放污染负荷统计表
	污水处理厂名称
	污水处理厂入河污染负荷（t/a）

	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	剑阁县普安镇污水处理厂
	77.89
	7.79
	0.78
	25.96

	原闻溪乡污水处理站
	1.05
	0.11
	0.01
	0.32

	合计
	78.94
	7.90
	0.79
	26.28


2）未处理集中排放生活污水
研究范围内未处理排放生活污水包括普安镇城区范围未收集生活污水、姚家镇、汉阳镇未处理集中排放生活污水现状年研究范围内的普安镇和姚家镇城镇人口为20615人，经计算得出现状年闻溪河原闻溪河乡河段未处理集中排放生活污水量和污染负荷，如表4.3.1-8所示。
表4.3.1-8    现状年闻溪河原闻溪河乡河段未集中排放污染负荷统计表
	污染因子
	未集中排放污染负荷（t/a）

	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	未处理集中排放生活污水
	205.37
	20.47
	2.63
	27.12


3）工业排放
闻溪河普安镇城区河段范围内主要工业企业位于普安工业园以及园区外零散分布，根据《四川剑阁经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》（2021年12月）中对普安工业园基础设施和现状企业情况介绍，园区污水处理厂已建成（未运营），设计规模为5000m3/d。园区入驻企业9家（3家停产），园区企业现状排水方式为预处理后用于农灌不外排；其余涉及废水排放工业企业情况如下：

表4.3.1-9     现状年坝址下游河段工业废水污染负荷统计表
	单位名称
	乡镇
	工业废水污染负荷t/a

	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	剑阁县嘉信食品有限公司
	普安镇
	2.2
	0.22
	0.02
	0.66


4）集中养殖排放
根据研究范围内规模畜禽养殖场基本情况和规模畜禽养殖场养殖规模及粪便处理情况，共收集到63家规模养殖场，养殖规模为60275头（猪当量），经计算得到现状年闻溪河坝址下游河段集中养殖污染污染负荷，如表4.3.1-10所示。
表4.3.1-11    坝址下游集中畜禽养殖污染负荷统计表
	类别
	猪当量
（头）
	污染物排放量/t

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	坝址下游河段
	60275
	264.01
	18.92
	15.12
	38.72


5）农村散排生活污水污染
根据《剑阁统计年鉴（2022）》，现状年坝址下游姚家镇、普安镇、汉阳镇农村人口共计约2.58万人，对闻溪河坝址下游河段现状年农村生活污水量和污染负荷进行计算，结果详见表4.3.1-12。

表4.3.1-12          现状年闻溪河坝址下游农村生活污水污染负荷统计表
	类别
	农村人口（万人）
	农村散排污染负荷（t/a)

	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	坝址下游河段
	2.58
	46.62
	2.34
	0.37
	4.48


6）畜禽散养污染
坝址下游范围姚家镇、普安镇、汉阳镇等畜禽散养牛2614头，猪20468头、羊8082只、家禽38176只，折猪当量37152头，经核算现状年闻溪河坝址下游河段畜禽养殖污水和污染负荷见表4.3.1-13。
表4.3.1-13  现状年闻溪河坝址下游河段畜禽散养污染负荷统计表

	猪当量/头
	畜禽养殖污染负荷(t/a)

	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	37152
	105.38
	3.83
	1.21
	11.79


7）农田径流污染
闻溪河坝址下游河段现状年姚家镇、普安镇、汉阳镇等耕地面积共计5252hm2，经核算现状年闻溪河坝址下游河段农田径流污染负荷，见表4.3.1-14。
表4.3.1-14   现状年闻溪河坝址下游河段农田径流污染负荷统计表
	污染因子
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	农田径流污染负荷(t/a)
	52.52
	2.10
	0.84
	12.39


6）灌溉退水污染
现状年闻溪河坝址下游河段灌溉供水量为1067万m3/a，经计算得到现状年灌溉污染负荷结果详见表4.3.1-15。

表4.3.1-15   现状年闻溪河坝址下游河段灌溉退水污染负荷统计
	供水量（万m3/a）
	退水量（万m3/a）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	1067
	106.7
	25.61
	0.53
	0.39
	1.66


根据上述污染源调查结果，统计得到现状水平年闻溪河坝址下游河段污染负荷结果见4.3.1-16。
表4.3.1-16   现状年（2021年）闻溪河坝址下游河段污染负荷统计表
	污染物类别
	污染负荷(t/a)

	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	点源
	集中排放
	78.94
	7.90
	0.79
	26.28

	
	未处理集中排放
	205.37
	20.47
	2.63
	27.12

	
	工业排放
	2.2
	0.22
	0.02
	0.66

	
	集中养殖污染
	264.01
	18.92
	15.12
	38.72

	面源
	农村散排
	46.62
	2.34
	0.37
	4.48

	
	畜禽散养
	105.38
	3.83
	1.21
	11.79

	
	农田径流
	52.52
	2.10
	0.84
	12.39

	
	灌溉退水
	25.61
	0.53
	0.39
	1.66

	合计
	780.65
	56.31
	21.37
	123.10


4.3.1.2水质现状评价

根据剑阁县生态环境局监测站提供的闻溪河-市控剑公村断面2022年至今的监测数据如下表所示：

表3.9-1   闻溪河剑公村断面例行监测结果（2022年~至今）  单位：mg/L
	监测年度
	监测月份
	高锰酸盐指数
	氨氮

	2022年
	1月
	3.4
	1.250

	
	3月
	5.3
	1.100

	
	5月
	4.2
	1.880

	
	7月
	4.5
	1.700

	
	9月
	4.0
	0.940

	
	11月
	4.0
	0.813

	平均值
	4.23
	1.281

	2023年
	1月
	9.0
	0.897

	
	3月
	5.3
	0.926

	
	5月
	5.8
	0.979

	
	7月
	7.0
	0.388

	
	10月
	5.2
	0.309

	
	11月
	5.60
	0.728

	平均值
	6.30
	0.700

	2024年
	1月
	4.50
	0.877

	
	3月
	5.40
	0.971

	
	5月
	5.20
	1.640

	
	7月
	/
	/

	
	9月
	5.30
	0.493

	
	11月
	4.80
	0.098

	平均值
	5.04
	0.816

	2025年
	1月
	3.40
	0.052

	
	3月
	/
	/

	
	5月
	3.20
	0.397


注：2022-2024为闻溪河市控剑公村断面例行监测数据；2025年为闻溪河市控断面调整至二郎大桥断面，2025年监测数据为二郎大桥断面例行监测数据。
根据闻溪河剑公村断面2024年度的监测结果可知，监测的因子 CODMn 、氨氮的 1、3、9、11月和年均值剑公村（闻溪河）控制断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，5月 CODMn 达标、氨氮超标。
2022-2024年度高锰酸盐指数、氨氮变化情况见下图：

	[image: image52.png]CODwn
S m— gV

02 2023 2024




	[image: image53.png]-

02 203 208






根据上述2022年~2024年闻溪河剑公村断面处统计数据可知，2022年闻溪河剑公村断面 1～12月平均水质为Ⅳ类，氨氮不满足Ⅲ类水质的要求；2023年闻溪河剑公村断面 1～12月平均水质为Ⅳ类，CODMn 不满足Ⅲ类水质的要求。2024年闻溪河剑公村断面 1～12月平均水质为Ⅲ类，闻溪河整体水质情况有所改善。

闻溪河超标原因：（1）闻溪河流速缓慢，水体自净能力不足；（2）流域畜禽养殖污染时有发生，养殖业主环保意识有待提升；（3）城镇生活污水收集、 处理设施建设有待提高，环保基础设施需加强；（4）农村生活污染源治理能力不足；（5）农业面源污染地表水体。
结合上述水环境问题，剑阁县人民政府印发了《关于剑阁县闻溪河流域水体达标方案的批复》（剑府函〔2023〕46 号），剑阁县人民政府将通过采取控源减排、优化结构布局和调控、流域生态环境综合治理、增强环境监管能力等措施，对闻溪河水环境进行整治，主要涉及的工程内容包括：污水处理厂与污水管网改扩建、滨水缓冲带建设、河道生态治理与跌水建设等重点工程项目，实现2025年闻溪河水质稳定达Ⅲ类标准。

为落实达标规划提出的各项闻溪河水环境整治措施，剑阁县人民政府印发了《关于剑阁县闻溪河流域水体达标方案的批复》（剑府函〔2023〕46 号），落实了各项措施的实施单位、工程投资及实施计划，实现闻溪河剑公村断面2025年达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。
目前，“达标方案”中大部分整治措施已投入运营，本次评价收集了2024 年闻溪河剑公村断面例行监测数据，由上表可知，“达标方案”实施后，2024年闻溪河剑公村断面 1～12月平均水质为Ⅲ类，闻溪河整体水质情况有所改善。

（2）补充监测

建设单位于2025年8月委托四川地风升检测服务有限公司对1#铁炉河上游断面、2#铁炉河-库尾断面、3#铁炉河-坝址断面、4#郑家河下游-库内支流断面、5#铁炉河河口断面、6#刘家河河口断面、7#刘家河上游断面、8#铁炉沟、闻家河交汇处下游500m处、9#闻溪河-县城（普安镇）污水处理厂下游约1km断面、10#闻溪河-闻溪河汇入亭子口水库前（二郎大桥）断面、11#闻溪河河口断面、12#肖家河下游断面、13#魏家河下游断面、14#黄家沟下游断面、15#淘龟河下游断面、16#龙塘子河下游断面、17#石坡河下游断面、18#剑溪河-剑门关镇下游断面、19#剑溪河下游断面、20#三叉河下游断面、21#三叉河河口断面、22#黄家河下游断面、23#李家河下游断面和24#汞河河口断面等进行监测。
根据监测结果，在2025年8月的监测中，1#铁炉河上游断面、2#铁炉河-库尾断面、3#铁炉河-坝址断面、4#郑家河下游-库内支流断面、6#刘家河河口断面各因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质要求，5#铁炉河河口断面、7#刘家河上游断面、8#铁炉沟、闻家河交汇处下游500m处、9#闻溪河-县城（普安镇）污水处理厂下游约1km断面、10#闻溪河-闻溪河汇入亭子口水库前（二郎大桥）断面、11#闻溪河河口断面、12#肖家河下游断面、13#魏家河下游断面、14#黄家沟下游断面、15#淘龟河下游断面、16#龙塘子河下游断面、17#石坡河下游断面、18#剑溪河-剑门关镇下游断面、19#剑溪河下游断面、20#三叉河下游断面、21#三叉河河口断面、22#黄家河下游断面、23#李家河下游断面和24#汞河河口断面各监测因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。

4.3.2地下水环境质量现状

（1）检测点位设置

项目共设置5个地下水质检测点位，其中坝址区设置3个检测点位（1#—3#），供水工程设置2个地下水质检测点位（4#-5#）。
（2）检测项目和方法

检测项目：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、铬（六价）、铅、砷、汞、镉、铁、锰、钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、硫酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、挥发性酚类。

（3）检测时间和频率

2025年10月21日进行检测，采样一次。
（4）现状检测结果

工程区地下水检测结果见下表4.3.2-1。
（5）检测结果分析与评价

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的评价方法进行。

① 对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：


[image: image54.wmf]i

i

si

C

P

C

=


式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的检测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

② 对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

PpH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd）           （pH＜7.0时）

PpH=（pH -7.0）/（pHsu -7.0）          （pH＞7.0时）
式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH检测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

根据检测结果表明：项目所测地下水点位中pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物等各检测因子的浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值的要求。
4.3.3环境空气质量现状

4.3.3.1达标区域判断
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》HJ 2.2-2018中：6.4.1.2 根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。

本项目位于剑阁县普安镇、姚家镇，为了解项目所在区域环境空气达标情况，本次评价收集了《剑阁县生态环境质量报告书（2024年度）》，具体见下表：

表4.3.3- 1 剑阁县生态环境质量报告（2024年度）
	监测区域
	监测

项目
	监测时间
	年均值（μg/m3）
	执行标准（μg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率
	达标情况

	剑阁县
	PM10
	2024年
	47.1
	70
	67.3
	0
	达标

	
	PM2.5
	
	24.6
	35
	70.3
	0
	达标

	
	SO2
	
	4.4
	60
	7.3
	0
	达标

	
	NO2
	
	20.2
	40
	50.5
	0
	达标

	
	CO
	
	0.8（mg/m3，24小时平均）
	4（mg/m3）
	20.0
	0
	达标

	
	O3
	
	124（8小时平均）
	160
	77.5
	0
	达标


从上表可以看出，基本污染物年评价指标均达标，项目所在区域为达标区域。

4.3.3.2环境质量补充监测

为调查本项目特征污染因子，委托四川地风升检测服务有限公司于2025年10月对项目所在地特征污染因子的环境空气质量现状进行监测。
（1）检测点位设置

共布设5个大气检测点，1#项目坝址、2#项目库区（刑家咀）村民、3#项目右岸供水管线北侧（梁家角）村民、4#普安工业园土料场村民、5#姚家镇土料场村民。
（2）检测因子
检测因子：TSP。

（3）检测时间和频率

2025年10月20日~10月26日连续检测7天，采样频率： TSP测24小时平均浓度值

（4）检测结果分析及评价

按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的技术要求，本项目分析检测因子现状检测值占相应标准的占标率，其公式为：
Pi=Ci/COi×100%

式中：Pi——第i种污染物现状检测最大浓度占标率；

       Ci——第i种污染物现状检测最大浓度，mg/m3；
COi——第i种污染物的环境空气质量标准，mg/m3

Pi≤100%时，表示环境空气中该污染物不超标；Pi＞100%时，表示污染物超标。

根据监测结果，1#项目坝址、4#普安工业园土料场村民、5#姚家镇土料场村民环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，2#项目库区（刑家咀）村民、3#项目右岸供水管线北侧（梁家角）村民满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求。

4.3.4声学环境质量

4.3.4.1项目坝址及库区料场区声环境质量现状
1）检测点位设置

根据项目坝址及库区料场区敏感点分布情况，共布设8个噪声检测点位，详细情况见下表。
表4.3.4-1  项目坝址及库区料场区噪声检测点位表
	编号
	检测点位名称
	坐标
	执行标准

	1-1#
	坝址临时料场区东侧村民
	105°25′44.53089″

32°3′48.45717″
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

	1-2#
	坝址临时料场区北侧村民
	105°25′31.39880″

32°3′48.77342″
	

	1-3#
	坝址库区备料场北侧村民
	105°25′28.21234″

32°3′39.87063″
	

	1-4#
	坝址库区粘土料场北侧村民
	105°25′21.30833″

32°3′39.78373″
	

	1-5#
	库区左岸临时料场北侧村民
	105°25′17.97703″

32°3′47.83679″
	

	1-6#
	库区左岸临时料场西侧村民
	105°24′59.57278″

32°3′35.88272″
	

	1-7#
	坝址南侧临G108村民
	105°25′53.39506″

32°3′20.51045″
	《声环境质量标准》GB3096-2008）中4a类标准

	1-8#
	坝址东南侧临G108村民
	105°26′5.40707″

32°3′15.87559″
	


2）检测项目和方法

各检测点昼间及夜间环境等效连续A声级。

3）检测时间和频率

2025年10月22日~10月23日，昼、夜各检测一次。
4）检测结果分析与评价

根据监测结果，评价区域1-1#至1-6#村民昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096--20008）中2类声环境功能区的标准限值要求，1-7#、1-8#村民昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096--20008）中4a类声环境功能区的标准限值要求，说明评价区域内声环境质量较好。

4.3.4.2项目供水工程区声环境质量现状

1）检测点位设置

根据供水工程沿线敏感点分布情况，本次共布设13个噪声检测点位，详细情况见下表。
表4.3.4-3 供水工程噪声检测点位表
	编号
	检测点位名称
	坐标
	执行标准

	2-1#
	左岸管线TK1+541右侧村民
	105°25′20.01443″

32°3′57.71844″
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

	2-2#
	左岸管线TK1+924左侧村民
	105°25′10.68678″

32°4′7.04609″
	

	2-3#
	左岸管线TK2+050左侧村民
	105°25′7.84793″

32°4′10.77329″
	

	2-4#
	左岸管线TK2+450右侧村民
	105°25′9.50875″

32°4′19.83058″
	

	3-1#
	右岸管线K0+954右侧临G108村民
	105°26′7.12099″

32°3′10.40428″
	《声环境质量标准》GB3096-2008）中4a类标准

	3-2#
	右岸管线K1+191右侧临G108村民
	105°26′12.68282″

32°3′3.39407″
	

	3-3#
	右岸管线K1+570右侧临G108村民
	105°26′24.62240″

32°2′54.76647″
	

	3-4#
	右岸管线K1+854左侧村民
	105°26′28.01165″

32°2′48.30664″
	《声环境质量标准》GB3096-2008）中2类标准

	3-5#
	右岸管线K2+180东侧村民
	105°26′33.00377″

32°2′42.81240″
	

	3-6#
	右岸管线K2+420左侧村民
	105°26′37.60966″

32°2′36.90295″
	

	3-7#
	右岸管线K2+600右侧村民
	105°26′44.27468″

32°2′36.30187″
	

	3-8#
	右岸管线K3+975右侧临绕城公路村民
	105°27′26.04754″

32°2′50.09902″
	《声环境质量标准》GB3096-2008）中4a类标准

	3-9#
	右岸管线K4+682左侧临绕城公路村民
	105°27′41.95089″

32°2′31.72374″
	


2）检测项目方法

各检测点昼间及夜间环境等效连续A声级。

3）检测时间和频率

2025年10月22日~10月25日，昼、夜各检测一次。
4）检测结果分析与评价

根据监测结果：评价区域2-1#至2-4#、3-4#至3-7#村民昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096--20008）中2类声环境功能区的标准限值要求，3-1#至3-3#、3-8#、3-9#村民昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096--20008）中4a类声环境功能区的标准限值要求，说明评价区域内声环境质量较好。

4.3.4.3项目土料场区声环境质量现状

1）检测点位设置

根据项目土料场区敏感点分布情况，共布设22个噪声检测点位，详细情况见下表。
表4.3.4-5  项目土料场区噪声检测点位表
	编号
	检测点位名称
	坐标
	执行标准

	4-1#
	普安工业园土料场东北侧村民
	105°29′23.25753″,

32°0′7.47830″
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

	4-2#
	普安工业园土北料场村民
	105°29′9.06328″,

32°0′16.75767″
	

	4-3#
	普安工业园土料场西北侧村民
	105°29′12.16285″,

32°0′17.51083″
	

	4-4#
	普安工业园土料场西北侧村民
	105°29′4.35117″,

32°0′24.44381″
	

	4-5#
	普安工业园土料场西侧村民
	105°28′59.38802″,

32°0′21.99120″
	

	4-6#
	普安工业园土料场南侧村民
	105°29′27.39028″,

32°0′0.16874″
	

	5-1#
	金剑工业园二期土料场南侧村民
	105°25′56.06976″,

32°4′23.99229″
	

	5-2#
	金剑工业园二期土料场西南侧村民
	105°29′8.87982″

32°0′15.21272″
	

	5-3#
	金剑工业园二期土料场北侧（普安养老服务中心）临青剑路村民
	105°26′0.62737″,

32°4′26.94219″
	

	5-4#
	金剑工业园二期土料场西北侧临青剑路村民
	105°25′49.95272″,

32°4′34.07794″
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准

	5-5#
	金剑工业园二期土料场东侧村民
	105°26′8.24799″

32°4′18.38738″
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

	6-1
	姚家镇土料场中部村民
	105°23′22.25043″

32°7′37.45262″
	

	6-2#
	姚家镇土料场东南村民
	105°23′25.78451″

32°7′33.14607″
	

	6-3#
	姚家镇土料场东南村民
	105°23′27.87020″

32°7′40.17560″
	

	6-4#
	姚家镇土料场东南村民
	105°23′21.42002″

32°7′41.77849″
	

	6-5#
	姚家镇土料场北侧村民
	105°23′14.15874″

32°7′48.09348″
	

	6-6#
	姚家镇土料场西侧村民
	105°23′10.06462″

32°7′46.20091″
	

	7-1#
	向阳社区土料场北侧村民
	105°23′14.85397″

32°8′6.99983″
	

	7-2#
	向阳社区土料场北侧村民
	105°23′27.34877″

32°8′4.87553″
	

	7-3#
	向阳社区土料场南侧村民
	105°23′16.51480″

32°8′0.16342″
	

	7-4#
	向阳社区土料场西侧村民
	105°23′12.38205″

32°8′5.06864″
	

	7-5#
	向阳社区土料场西侧-姚家镇幼儿园
	105°23′8.40379″

32°8′7.42469″
	


2）检测项目和方法

各检测点昼间及夜间环境等效连续A声级。

3）检测时间和频率

2025年10月22日~10月25日，昼、夜各检测一次。
4）检测结果分析与评价

根据监测结果：评价区域4-1#至5-2#、5-5#至7-5#村民昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096--20008）中2类声环境功能区的标准限值要求，5-3#至5-4#村民昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096--20008）中4a类声环境功能区的标准限值要求，说明评价区域内声环境质量较好。
4.3.5土壤环境质量

四川地风升检测服务有限公司于2025年10月采样，并对项目所在区域的土壤环境质量进行了监测分析。

（1）监测布点

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018），共设置4个土壤监测点（均为表层样），其中枢纽工程区3个，供水工程区1个，监测布点详见附图。

监测布点情况见表4.3.5-1。

表4.3.5-1        项目土壤监测布点情况表

	序号
	位置
	检测因子

	1#
	老鹰嘴水库坝址
	pH 值、全盐量、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、 1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯 丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四

氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、 三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、 甲苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯 并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并 〔a,h〕蒽、茚并〔1,2,3-

cd〕芘、萘

	2#
	老鹰嘴水库淹没区
	pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、土壤含盐量

	3#
	老鹰嘴水库坝址附近
	pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、土壤含盐量

	7#
	项目供水管线北侧（梁家角）
	pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、土壤含盐量


（2）监测采样及分析方法

监测采样及分析方法按国家环保局颁布的《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行。

（3）评价标准

项目占地范围内土壤各监测因子执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1中相应标准，占地范围外土壤各监测因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）相关标准。

（4）评价方法

根据《全国土壤污染状况评价技术规定》，土壤环境质量评价采用单因子质量指数法进行评价，公式如下：

Pi=Ci / Si

式中：Pi ——土壤污染物的质量指数，大于1说明土壤已受到污染物的污染；

Ci ——土壤中污染物的含量；

Si ——土壤质量标准

（6）监测分析统计结果及评价。

从监测结果表中可见，项目老鹰嘴水库坝址各检测点各项监测因子均能达到《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“风险筛选值”要求，项目其余个点位各项监测因子均能达到《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值。
综上所述，土壤环境质量良好。

4.3.5底泥环境质量现状

2025年10月，委托四川地风升检测服务有限公司对坝址区域及水库淹没区河道底泥取样监测，底泥环境质量参照《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）进行评价。

根据监测结果可知，项目所在区域底泥项因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求。
5环境影响预测与评价

5.1地表水环境影响分析

5.1.1水文情势环境影响分析

5.1.1.1 下游生态流量的确定
（1）保护目标
根据《四川鱼类志》等相关历史文献资料，拟建老鹰嘴水库所在闻溪河分布鱼类大约有54种，分别隶属4目9科38属。

根据《剑阁县老鹰嘴水库建设工程对闻溪河上游水生生物影响专题论证报告（报批稿）》，在调查河段共采集鱼类 11 种，分属2目4科11属。
（2）研究河段生态需水量计算
根据《水利水电工程生态流量计算与泄放规范ST/T820-2023》，生态基流计算应包括河湖基本形态维护、基本水生生境维持、基本自净能力维系的生态基流计算。河流基本形态维护的生态基流计算应采用水文学法或水力学法，基本水生生境维持的生态基流计算应采用生态水力学法。根据研究河段的水文特征决定生态基流采用水文学法中的Tennat法与Q90法、水力学法中的湿周法和生态水力学法进行分析并进行对比，鱼类敏感期（3-5月）的生态需水采用生态水力学法进行分析，同时结合水库所在流域相关批复对生态流量的要求，综合得到合理的生态需水量值。

1）Q90法计算生态需水量
  如表5.1.1-1所示，根据老鹰嘴水库坝址断面64年月均流量资料，选取每一年最小的月均流量值，运用Q90法计算生态流量为0.022m3/s。
表5.1.1-1      Q90法生态流量计算表
	序号
	年
	最枯月流量
	频率
	序号
	年
	最枯月流量
	频率

	1
	2021
	0.165
	1.54%
	33
	1980
	0.064
	50.77%

	2
	1967
	0.148
	3.08%
	34
	1973
	0.062
	52.31%

	3
	2015
	0.144
	4.62%
	35
	2005
	0.061
	53.85%

	4
	2010
	0.138
	6.15%
	36
	1987
	0.06
	55.38%

	5
	2020
	0.135
	7.69%
	37
	1970
	0.059
	56.92%

	6
	2017
	0.133
	9.23%
	38
	1977
	0.059
	58.46%

	7
	2018
	0.129
	10.77%
	39
	2007
	0.058
	60.00%

	8
	2016
	0.128
	12.31%
	40
	1960
	0.056
	61.54%

	9
	2019
	0.128
	13.85%
	41
	1974
	0.056
	63.08%

	10
	2011
	0.126
	15.38%
	42
	2004
	0.055
	64.62%

	11
	1975
	0.124
	16.92%
	43
	1992
	0.054
	66.15%

	12
	2013
	0.122
	18.46%
	44
	1998
	0.053
	67.69%

	13
	1963
	0.121
	20.00%
	45
	1961
	0.049
	69.23%

	14
	1996
	0.117
	21.54%
	46
	1994
	0.048
	70.77%

	15
	2012
	0.117
	23.08%
	47
	1990
	0.047
	72.31%

	16
	1976
	0.111
	24.62%
	48
	1971
	0.042
	73.85%

	17
	1968
	0.11
	26.15%
	49
	1965
	0.036
	75.38%

	18
	2014
	0.105
	27.69%
	50
	1978
	0.033
	76.92%

	19
	1964
	0.102
	29.23%
	51
	1991
	0.033
	78.46%

	20
	2009
	0.099
	30.77%
	52
	2000
	0.032
	80.00%

	21
	2008
	0.087
	32.31%
	53
	2001
	0.032
	81.54%

	22
	1999
	0.085
	33.85%
	54
	1972
	0.031
	83.08%

	23
	1989
	0.084
	35.38%
	55
	2023
	0.03
	84.62%

	24
	1984
	0.082
	36.92%
	56
	1997
	0.028
	86.15%

	25
	1982
	0.08
	38.46%
	57
	2002
	0.028
	87.69%

	26
	1988
	0.08
	40.00%
	58
	2022
	0.023
	89.23%

	27
	1993
	0.079
	41.54%
	59
	1969
	0.022
	90.77%

	28
	1962
	0.077
	43.08%
	60
	1979
	0.021
	92.31%

	29
	2003
	0.075
	44.62%
	61
	1966
	0.02
	93.85%

	30
	1985
	0.073
	46.15%
	62
	1995
	0.019
	95.38%

	31
	1983
	0.071
	47.69%
	63
	2006
	0.016
	96.92%

	32
	1981
	0.066
	49.23%
	64
	1986
	0.013
	98.46%


2）流量历史曲线法计算生态需水量
如图5.1.1-1   流量历时曲线图所示，根据老鹰嘴水库坝址断面64年月均流量资料，运用流量历时曲线法计算生态流量为0.060m3/s。
[image: image55.png]16

B (m?/s)

14

12

10

80

90 100
W (%)




图5.1.1-1     流量历时曲线图
3）水力学法计算生态需水量
①计算方法
湿周法是一种应用较为广泛的生态需水量确定方法。采用湿周法分析时，湿周、流量一般采用相对于多年平均流量下的相对值表示，即：


[image: image56.wmf]x

=100´/

相

对

流

量

流

量

多

年

平

均

流

量

（%）
（5-1）



[image: image57.wmf]100/

y

=´

相

对

湿

周

长

湿

周

长

多

年

平

均

流

量

下

湿

周

长

（%）
（5-2）

湿周法以浅滩断面湿周－流量曲线上的拐点对应的流量作为生态需水量建议值，但由于河流实际断面的湿周流量-曲线往往很少只有一个拐点，多数是有多个拐点或者没有明显的拐点，人为确定拐点往往会有较大的偏差。Gippel等（1998）对湿周法作了改进，采用数学方法来确定流量拐点并提出了两种方式来确定拐点：设定斜率对应点（斜率法）或最大曲率对应点（曲率法），认为采用斜率法较为合适，一般情况下可选择斜率为1的点作为拐点。
本报告中对于拐点明显的，采用从图中直接判定；对于拐点不明显的，则采用斜率为1法判定。采用斜率法判定时，需先对湿周-流量曲线采用函数曲线方程拟合，一般情况下，湿周-流量曲线方程可采用幂函数形式或对数函数形式。
幂函数形式如下：


[image: image58.wmf]b

yax

=


（5-3）
式中，
[image: image59.wmf]b

a

,

为待定系数，按方差最小通过拟合确定。


[image: image60.wmf]1

'

b

yabx

-

=


（5-4）
当
[image: image61.wmf]1

'

=

y

时：


[image: image62.wmf]1/(1)

1

()

b

x

ab

-

=


（5-5）
对数函数形式如下：


[image: image63.wmf]()

yalnxb

=+


（5-6）

式中，
[image: image64.wmf]b

a

,

为待定系数，按方差最小通过拟合确定。


[image: image65.wmf]'

a

y

x

=


（5-7）

当
[image: image66.wmf]1

'

=

y

时：
②计算断面
老鹰嘴水库下坝址至铁炉河河口处的河段长约3.5km。根据坝址下游地形测量成果，选取其中有代表性的5个断面进行计算，坝下游典型断面位置如图5.1.1-2。
[image: image67.png]oo





图5.1.1-2 坝下游典型断面位置示意图
河流中尺度生境一般划分为：深潭、浅滩等几种类型，河道水流呈何种类型，主要受河道地形构造和流量大小控制。深潭浅滩序列是河流纵向结构最基本的特征之一。对河流深潭浅滩的识别研究一般基于水流特征（包括水面坡降法、流动特征法、弗劳德数法等）或河床的地形学特征（包括深泓线线性回归法、横截面对称指数法等、局部高程差异法等）。本报告结合基于水流特征的弗劳德数法和基于河床地形学特征的深泓线线性回归法来分析实测断面的类型。
A、深泓线线性回归法
Richards(1976)提出深泓线线性回归法进行深潭、浅滩断面判断方法，该方法要求沿河道深泓线进行河床高程测量，然后采用线性回归方程对河床高程点进行拟合。对于较短的河段，可采用一次方程，对于较长的河段，采用二次或三次方程。根据拟合结果，河床实测高程高于拟合曲线的为浅滩，低于拟合曲线的为深潭。本项目共有5个计算大断面，大多数断面间距在800m左右，近似用该方法进行分析。拟合曲线方程采用一次方程，拟合结果如图5.1.1-3。5个大断面均为浅滩断面，具体见表5.1.1-2。
[image: image68.emf]y = -15.256x + 52

0.5

5

460 

465 

470 

475 

480 

485 

490 

495 

500 

505 

510 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

距坝址距离（

km

）


图5.1.1-3    断面深泓点高程和一次方程拟合图
B、弗劳德数法
弗劳德数（Fr）是反映水流急缓程度的一个重要参数。国内外不少研究采用Fr对水生生境进行分类。Jowett(1993)通过对砾石底质河床的河流水生生境的选点取样调查，通过统计分析发现采用弗劳德数对水生生境分类具有较好的区分性，将河流生境类型分为三类：深潭（Fr<0.18），流水（Fr=0.18~0.43），浅滩（Fr>0.43）。本研究对各断面的弗劳德数采用多年平均流量（Q=1.35m3/s）下的断面平均流速V和平均水深H进行计算，即
[image: image69.wmf]/

FrVgH

=

，g为重力加速度。坝下各断面弗劳德数的分布如图6‑7所示。各断面的弗劳德数在0.78-1.02，平均值为0.88。本研究将断面类型分为两类，即浅滩断面或深潭断面，参考Jowett的划分标准，把Fr=0.49作为浅滩断面和深潭断面分界线。5个大断面中，其中2个断面为深潭断面，其他3个断面为浅滩断面，具体见表5.1.1-4。
[image: image70.png]0.6

—— Fr

R O[]

3 4
PEHUIEFE B (km)




图5.1.1-4   坝下游各断面弗劳德数分布图
表5.1.1-2     坝址下游河道断面分类
	断面编号
	上距坝址距离（km）
	深泓线线性回归法
	弗劳德数法
	确定分类

	
	
	深泓线高程
	拟合方程高程
	分类
	Fr
	分类
	

	1
	1.03
	506.52
	504.79
	R
	1.02
	R
	R

	2
	1.83
	493.76
	492.59
	R
	0.78
	P
	P*

	3
	2.63
	481.01
	480.38
	R
	0.94
	R
	R

	4
	3.43
	468.25
	468.18
	R
	0.78
	P
	P*

	5
	3.74
	466.69
	463.54
	R
	0.9
	R
	R


注：P代表深潭，R代表浅滩；带*号的表示两种方法不一致，经对比后选定的。
由于两种分析方法基于的原则不一致，因此深潭和浅滩识别的结果也存在一定的差异。在5个断面中有3个断面两种方法判定的结果一致；其余的2个断面，则根据断面形状来综合判定，一般认为水下断面比较对称的为浅滩断面；断面不对称、断面上各点水深差别较大的为深潭断面。综合后，5个断面中有3个断面判定为浅滩断面，其他2个断面为深潭断面。
C、计算结果
图5.1.1-5~图5.1.1-8为各浅滩断面的湿周-流量曲线，图中湿周率、相对流量以多年平均流量下的湿周长、流量为100%计算所得。
[image: image71.emf]y = 0.7005x

0.5185

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

�

�

�

�

�

�

相对流量

断面

1


图5.1.1-5 断面1流量湿周关系曲线
[image: image72.emf]y = 0.6981x

0.5183

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

�

�

�

�

�

�

相对流量

断面

3


图5.1.1-6    断面3流量湿周关系曲线
[image: image73.emf]y = 0.7106x

0.4868

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

�

�

�

�

�

�

相对流量

断面

5


图5.1.1-7     断面5流量湿周关系曲线
根据各断面的湿周-流量曲线特征，拟定出各断面的拐点，湿周法计算结果见表5.1.1-3。
表5.1.1-3     湿周法各断面下泄生态流量推荐值
	断面
	拐点对应流量
	相应流量下断面水力参数

	
	占多年平均流量的比例（%）
	流量（m3/s）
	水面宽（m）
	平均水深（m）
	最大水深（m）
	流速（m/s）
	湿周率

	1
	12.20%
	0.165
	5.48
	0.04
	0.06
	0.69
	23.54%

	3
	12.12%
	0.164
	5.54
	0.05
	0.07
	0.63
	23.38%

	5
	12.64%
	0.171
	3.26
	0.08
	0.15
	0.68
	25.96%


因无明显拐点，故选取斜率为1的点，其对应的流量在0.164-0.171m3/s之间，湿周法的结果受断面形状影响大。湿周法主要是在河道外用水和河流栖息地之间进行权衡，以期尽可能多地保护栖息地。综合以上对比，把0.171m3/s作为湿周法推荐的生态需水流量值。
4）相关文件批复对生态流量的要求

生态环境部和国家发展改革委2018年印发的《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体〔2018〕181号），要求长江经济带区域生态基流不低于坝址多年平均流量的15%，则老鹰嘴水库需下泄生态流量为0.21m3/s。
5）结果分析
针对老鹰嘴水库坝下游河段保护目标，分别通过水文学法计算坝下游河段生态需水量。其中Q90法推荐的生态流量为0.022m3/s，流量历时曲线法推荐的生态流量为0.060m3/s，湿周法推荐的生态流量为0.171m3/s，并结合老鹰嘴水库所在流域相关批复要求，综合确定下泄生态基流为0.21m3/s。
5.1.1.2 库区水文情势影响
（1）工况及边界条件
1）工况
库区水文情势影响分析包括：
①库区出入库流量变化分析：根据老鹰嘴水库出入库流量成果，分析不同运行情况下出入库流量的变化规律。
②库区典型断面水力参数变化分析：利用纵向一维恒定流水力学模型，计算库区从库尾至坝前断面约6.4m的库区河道建库前、后各断面的水力学参数，选取坝前断面、郑家河口断面（距坝址1.1km）、李家咀断面（距坝址约3.7km）、库尾断面（距坝址约6.1km）为典型断面，以丰、平、枯水年为例，分析老鹰嘴水库建成前、后不同运行情况下典型断面最大水深、水面宽、断面平均流速等水力参数的变化。
[image: image74.png]



图5.1.1-8 水文情势分析断面位置示意图
2）边界条件
建库前、后入库边界采用典型丰、平、枯水年逐月平均天然流量，建库前的下游边界采用河道坡降，建成后的出流边界为设计调度过程的逐月水位。

（2）库区出入流量变化分析
老鹰嘴水库运行前、后的流量过程对比结果表5.1.1-4和图5.1.1-9~图5.1.1-11。
丰水年老鹰嘴水库下泄流量9月、12月-次年7月高于坝址处天然流量，变化量为天然流量的5.4%-624.7%。8月及10月-11月下泄流量低于坝址处天然流量，变化量为天然流量的2.2%-41.9%。下泄流量最大值在8月，为8.00m³/s，最低值在2月、4月，为0.71m³/s。
平水年老鹰嘴水库下泄流量除8月-9月低于天然流量外（降幅为天然流量的80.2%-81.4%），其他月份的坝址处下泄流量均高于天然流量，变化量为天然流量的58.9%-993.3%。下泄流量最大值在10月，为7.22m³/s，最低值在5月，为0.54m³/s。
枯水年除7月-9月下泄流量低于天然流量外（降幅为天然流量的8.9%-55.4%），其他月份坝址下泄流量均高于天然流量，变化量为天然流量的20.9%-356.2%。下泄流量最大值在10月，为1.01m³/s，最低值在6月，为0.54m³/s。
从年均流量变化来看，丰、平、枯水年下泄流量较坝址处天然流量分别增大8.4%、4.2%、28.9%。
表5.1.1-4         老鹰嘴水库运行前后不同代表年流量变化统计表
	月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	天然流量（m³/s）
	丰
	0.22
	0.13
	0.10
	0.17
	1.17
	0.27
	0.33
	8.96
	1.95
	5.13
	2.95
	0.82

	
	平
	0.15
	0.14
	0.11
	0.07
	0.20
	0.12
	0.45
	3.69
	8.91
	1.12
	0.26
	0.18

	
	枯
	0.32
	0.40
	0.32
	0.35
	0.22
	0.20
	0.73
	1.78
	1.07
	0.83
	0.76
	0.47

	下泄流量（m³/s）
	丰
	0.78
	0.71
	0.74
	0.71
	1.64
	0.83
	0.89
	8.00
	2.06
	5.02
	1.72
	0.98

	
	平
	0.76
	0.72
	0.73
	0.72
	0.54
	0.57
	0.71
	0.73
	1.66
	7.22
	0.97
	0.71

	
	枯
	0.79
	0.71
	0.77
	0.66
	0.99
	0.54
	0.64
	0.79
	0.97
	1.01
	0.92
	0.80

	变化率(%)
	丰
	253.1
	435.5
	624.7
	310.7
	41.0
	211.4
	166.7
	-10.7
	5.4
	-2.2
	-41.9
	19.3

	
	平
	412.1
	402.6
	562.1
	993.3
	162.5
	373.3
	58.9
	-80.2
	-81.4
	546.4
	269.7
	297.6

	
	枯
	148.6
	76.4
	141.9
	88.1
	356.2
	168.6
	-12.4
	-55.4
	-8.9
	20.9
	21.5
	71.1


[image: image75.emf]0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

m

³

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-9 老鹰嘴水库运行前后流量过程变化（丰水年）[image: image76.emf]0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

m

³

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-10老鹰嘴水库运行前后流量过程变化（平水年）
[image: image77.emf]0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

m

³

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-11 老鹰嘴水库运行前后流量过程变化（枯水年）
（3）最大水深变化分析
1）坝前断面
表5.1.1-5和图5.1.1-12~图5.1.1-15给出了老鹰嘴水库运行前后坝前断面最大水深的逐月变化情况。老鹰嘴水库建库后坝前断面各月最大水深相比天然情况有大幅增加，丰水年增加了43.32m-49.28m，平水年增加了34.17m-46.55m，枯水年增加了36.54m-45.82m。
[image: image78.emf]0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-12 丰水年坝前断面最大水深逐月变化
[image: image79.emf]0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-13  平水年坝前断面最大水深逐月变化
[image: image80.emf]0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-14    枯水年坝前断面最大水深逐月变化
表5.1.1-5      坝前断面最大水深逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%

	1月
	0.20 
	48.22 
	48.02 
	24376.65%
	0.17 
	43.28 
	43.11 
	25359.41%
	0.22 
	44.56 
	44.34 
	20153.64%

	2月
	0.17 
	46.81 
	46.64 
	27272.51%
	0.17 
	41.57 
	41.40 
	24351.76%
	0.24 
	43.46 
	43.22 
	18083.26%

	3月
	0.16 
	45.39 
	45.23 
	27918.52%
	0.16 
	39.87 
	39.71 
	24819.38%
	0.22 
	42.42 
	42.19 
	18835.71%

	4月
	0.18 
	43.87 
	43.68 
	23869.95%
	0.13 
	37.87 
	37.74 
	29026.92%
	0.23 
	41.14 
	40.90 
	17479.49%

	5月
	0.46 
	44.76 
	44.30 
	9715.35%
	0.19 
	35.85 
	35.66 
	18765.79%
	0.19 
	40.14 
	39.95 
	21025.79%

	6月
	0.21 
	43.53 
	43.32 
	20629.52%
	0.16 
	34.33 
	34.17 
	21353.75%
	0.18 
	38.26 
	38.08 
	21152.78%

	7月
	0.23 
	44.50 
	44.27 
	19332.31%
	0.26 
	38.10 
	37.84 
	14610.42%
	0.36 
	36.90 
	36.54 
	10150.00%

	8月
	0.98 
	47.00 
	46.02 
	4705.73%
	0.63 
	37.30 
	36.67 
	5858.47%
	0.51 
	37.50 
	36.99 
	7252.94%

	9月
	0.53 
	46.70 
	46.17 
	8711.32%
	0.97 
	47.00 
	46.03 
	4755.37%
	0.45 
	41.00 
	40.55 
	9011.11%

	10月
	0.79 
	46.99 
	46.20 
	5840.58%
	0.45 
	47.00 
	46.55 
	10438.12%
	0.38 
	45.45 
	45.07 
	11860.79%

	11月
	0.63 
	49.90 
	49.28 
	7871.73%
	0.20 
	46.13 
	45.93 
	22964.50%
	0.36 
	46.18 
	45.82 
	12622.04%

	12月
	0.37 
	49.63 
	49.26 
	13276.28%
	0.18 
	45.07 
	44.89 
	24939.44%
	0.27 
	45.73 
	45.46 
	16838.15%


2）郑家河口断面
表5.1.1-6和图5.1.1-15~5.1.1-17给出了老鹰嘴水库运行前后郑家河口断面最大水深的逐月变化情况。

老鹰嘴水库建库后郑家河口断面各月最大水深相比天然情况有大幅增加，丰水年增加了37.16m-43.08m，平水年增加了28.08m-40.35m，枯水年增加了30.36m-39.65m。
[image: image81.emf]0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-15     丰水年郑家河口断面最大水深逐月变化
[image: image82.emf]0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-16     平水年郑家河口断面最大水深逐月变化
[image: image83.emf]0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-17     枯水年郑家河口断面最大水深逐月变
表5.1.1-6   郑家河口断面最大水深逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%

	1月
	0.34 
	42.22 
	41.88 
	12502.69%
	0.27 
	37.28 
	37.01 
	13707.78%
	0.39 
	38.56 
	38.17 
	9786.67%

	2月
	0.26 
	40.81 
	40.55 
	15475.19%
	0.27 
	35.57 
	35.30 
	13073.33%
	0.42 
	37.46 
	37.04 
	8818.57%

	3月
	0.23 
	39.39 
	39.16 
	16805.58%
	0.24 
	33.87 
	33.63 
	14012.92%
	0.39 
	36.42 
	36.03 
	9237.44%

	4月
	0.30 
	37.87 
	37.57 
	12692.23%
	0.20 
	31.87 
	31.67 
	15832.50%
	0.41 
	35.14 
	34.73 
	8469.76%

	5月
	0.67 
	38.76 
	38.09 
	5719.52%
	0.33 
	29.85 
	29.52 
	8943.94%
	0.33 
	34.14 
	33.81 
	10245.15%

	6月
	0.37 
	37.53 
	37.16 
	10016.44%
	0.25 
	28.33 
	28.08 
	11230.40%
	0.32 
	32.26 
	31.94 
	9979.69%

	7月
	0.42 
	38.50 
	38.08 
	9132.61%
	0.44 
	32.10 
	31.66 
	7212.07%
	0.54 
	30.90 
	30.36 
	5580.15%

	8月
	1.37 
	41.00 
	39.63 
	2894.89%
	0.98 
	31.30 
	30.32 
	3087.37%
	0.79 
	31.50 
	30.71 
	3892.40%

	9月
	0.81 
	40.70 
	39.89 
	4930.90%
	1.35 
	41.00 
	39.65 
	2939.29%
	0.62 
	35.00 
	34.38 
	5545.16%

	10月
	1.13 
	40.99 
	39.86 
	3521.02%
	0.65 
	41.00 
	40.35 
	6207.69%
	0.56 
	39.45 
	38.89 
	6895.04%

	11月
	0.90 
	43.90 
	43.00 
	4767.29%
	0.37 
	40.13 
	39.76 
	10745.68%
	0.53 
	40.18 
	39.65 
	7424.53%

	12月
	0.54 
	43.63 
	43.08 
	7919.49%
	0.30 
	39.07 
	38.77 
	12923.67%
	0.45 
	39.73 
	39.28 
	8729.56%


3）李家咀断面
表5.1.1-7和图5.1.1-18~图5.1.1-20给出了老鹰嘴水库运行前后李家咀断面最大水深的逐月变化情况。

老鹰嘴水库建库后李家咀断面各月最大水深相比天然情况有大幅增加，丰水年增加了17.28m-23.17m，平水年增加了8.14m-20.51m，枯水年增加了10.45m-19.73m。
[image: image84.emf]0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

30.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-18   丰水年李家咀断面最大水深逐月变化
[image: image85.emf]0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-19   平水年李家咀断面最大水深逐月变化
[image: image86.emf]0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-20    枯水年李家咀断面最大水深逐月变化
表5.1.1-7       李家咀断面最大水深逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%

	1月
	0.24 
	22.22 
	21.98 
	9275.11%
	0.20 
	17.28 
	17.08 
	8412.81%
	0.27 
	18.56 
	18.29 
	6773.33%

	2月
	0.20 
	20.81 
	20.60 
	10149.75%
	0.20 
	15.57 
	15.37 
	7802.54%
	0.30 
	17.46 
	17.16 
	5680.79%

	3月
	0.19 
	19.39 
	19.20 
	10105.26%
	0.18 
	13.87 
	13.69 
	7563.54%
	0.27 
	16.42 
	16.15 
	5980.00%

	4月
	0.22 
	17.87 
	17.65 
	8057.53%
	0.12 
	11.87 
	11.75 
	9787.50%
	0.28 
	15.14 
	14.86 
	5305.36%

	5月
	0.51 
	18.76 
	18.25 
	3578.04%
	0.22 
	9.85 
	9.62 
	4295.09%
	0.23 
	14.14 
	13.91 
	6047.39%

	6月
	0.25 
	17.53 
	17.28 
	6802.36%
	0.19 
	8.33 
	8.14 
	4328.72%
	0.23 
	12.26 
	12.03 
	5228.26%

	7月
	0.28 
	18.50 
	18.22 
	6530.82%
	0.30 
	12.10 
	11.80 
	3906.62%
	0.45 
	10.90 
	10.45 
	2322.22%

	8月
	1.14 
	21.00 
	19.86 
	1737.27%
	0.78 
	11.30 
	10.52 
	1352.44%
	0.56 
	11.50 
	10.94 
	1953.57%

	9月
	0.62 
	20.70 
	20.08 
	3249.51%
	1.14 
	21.00 
	19.87 
	1750.22%
	0.49 
	15.00 
	14.51 
	2961.22%

	10月
	0.92 
	20.99 
	20.07 
	2188.99%
	0.49 
	21.00 
	20.51 
	4185.71%
	0.46 
	19.45 
	18.99 
	4128.48%

	11月
	0.75 
	23.90 
	23.15 
	3091.32%
	0.25 
	20.13 
	19.88 
	7824.80%
	0.45 
	20.18 
	19.73 
	4384.67%

	12月
	0.46 
	23.63 
	23.17 
	5092.53%
	0.22 
	19.07 
	18.85 
	8568.64%
	0.33 
	19.73 
	19.40 
	5879.39%


4）库尾断面
表5.1.1-8和图5.1.1-21~5.1.1-23给出了老鹰嘴水库运行前后库尾断面最大水深的逐月变化情况。
老鹰嘴水库建库后库尾断面各月最大水深相比天然情况建库后库尾断面各月最大水深变动较小。丰水年2月-7月、9月最大水深变化较小，变化量不超过0.1m，10月-次年1月、8月最大水深增加了0.16m-2.35m。平水年12月-次年7月、9月最大水深变化较小，变化量不超过0.1m，10月-11月最大水深增加了0.15m-0.81m，8月最大水深降低了0.34m。枯水年12月-次年6月、8月-9月最大水深变化较小，变化量不超过0.1m，10月-11月最大水深增加了0.14m-0.16m，7月最大水深降低了0.12m。
[image: image87.emf]0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-21    丰水年库尾断面最大水深逐月变化
[image: image88.emf]0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-22    平水年库尾断面最大水深逐月变化
[image: image89.emf]0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-23    枯水年库尾断面最大水深逐月变化
表5.1.1-8 库尾断面最大水深逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%

	1月
	0.18 
	1.22 
	1.04 
	581.01%
	0.15 
	0.17 
	0.02 
	11.18%
	0.19 
	0.21 
	0.02 
	7.81%

	2月
	0.16 
	0.21 
	0.05 
	28.13%
	0.15 
	0.15 
	0.00 
	1.99%
	0.23 
	0.20 
	-0.04 
	-16.31%

	3月
	0.15 
	0.16 
	0.01 
	3.25%
	0.14 
	0.15 
	0.01 
	6.94%
	0.19 
	0.19 
	0.00 
	-2.09%

	4月
	0.17 
	0.17 
	0.00 
	-1.78%
	0.09 
	0.15 
	0.06 
	61.29%
	0.21 
	0.19 
	-0.02 
	-8.61%

	5月
	0.39 
	0.38 
	-0.01 
	-1.81%
	0.17 
	0.12 
	-0.05 
	-30.99%
	0.17 
	0.21 
	0.04 
	20.11%

	6月
	0.19 
	0.19 
	0.00 
	-0.53%
	0.16 
	0.19 
	0.03 
	17.50%
	0.17 
	0.15 
	-0.02 
	-8.93%

	7月
	0.20 
	0.20 
	0.00 
	0.00%
	0.24 
	0.15 
	-0.09 
	-37.45%
	0.30 
	0.18 
	-0.12 
	-39.66%

	8月
	0.86 
	1.04 
	0.18 
	20.84%
	0.58 
	0.24 
	-0.34 
	-58.73%
	0.41 
	0.33 
	-0.08 
	-19.76%

	9月
	0.48 
	0.58 
	0.10 
	20.42%
	0.84 
	0.87 
	0.03 
	2.96%
	0.38 
	0.48 
	0.10 
	25.98%

	10月
	0.70 
	0.86 
	0.16 
	22.11%
	0.15 
	0.96 
	0.81 
	522.73%
	0.38 
	0.54 
	0.16 
	42.44%

	11月
	0.55 
	2.90 
	2.35 
	426.09%
	0.18 
	0.33 
	0.15 
	82.87%
	0.32 
	0.45 
	0.14 
	42.86%

	12月
	0.31 
	2.63 
	2.32 
	744.37%
	0.16 
	0.20 
	0.04 
	27.67%
	0.25 
	0.29 
	0.04 
	16.67%


（4）水面宽度变化分析
1）坝前断面
表5.1.1-9和图5.1.1-24~5.1.1-26给出了老鹰嘴水库运行前后坝前断面水面宽度的逐月变化情况。
老鹰嘴水库建库后坝前断面各月水面宽度相比天然情况有大幅增加，丰水年增加了232.06m-251.49m，平水年增加了215.83m-241.43m，枯水年增加了217.87m-239.68m。
[image: image90.emf]0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-24 丰水年坝前断面水面宽度逐月变化
[image: image91.emf]0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-25    平水年坝前断面水面宽度逐月变化
[image: image92.emf]0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-26    枯水年坝前断面水面宽度逐月变化

表5.1.1-9    坝前断面水面宽度逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%

	1月
	1.78 
	249.92 
	248.14 
	13971.90%
	1.56 
	233.38 
	231.82 
	14860.38%
	2.09 
	237.10 
	235.01 
	11244.26%

	2月
	1.55 
	244.97 
	243.42 
	15724.87%
	1.56 
	229.49 
	227.93 
	14610.64%
	2.18 
	233.79 
	231.61 
	10624.08%

	3月
	1.47 
	240.01 
	238.54 
	16249.39%
	1.48 
	226.36 
	224.88 
	15194.32%
	2.09 
	231.42 
	229.33 
	10972.54%

	4月
	1.65 
	234.71 
	233.06 
	14107.57%
	1.17 
	223.09 
	221.92 
	18967.26%
	2.11 
	228.50 
	226.39 
	10729.57%

	5月
	4.12 
	237.80 
	233.68 
	5671.72%
	1.74 
	219.80 
	218.06 
	12531.95%
	1.75 
	226.79 
	225.04 
	12859.54%

	6月
	1.90 
	233.95 
	232.06 
	12232.84%
	1.49 
	217.32 
	215.83 
	14485.23%
	1.74 
	223.72 
	221.98 
	12757.64%

	7月
	2.07 
	236.89 
	234.82 
	11355.13%
	2.37 
	223.47 
	221.10 
	9337.08%
	3.05 
	221.52 
	218.47 
	7162.79%

	8月
	8.84 
	245.65 
	236.81 
	2680.38%
	5.66 
	222.17 
	216.51 
	3827.29%
	4.62 
	222.49 
	217.87 
	4715.87%

	9月
	4.79 
	244.60 
	239.81 
	5007.45%
	8.82 
	245.65 
	236.83 
	2686.69%
	4.09 
	228.20 
	224.11 
	5479.36%

	10月
	7.14 
	245.61 
	238.47 
	3338.03%
	4.02 
	245.65 
	241.63 
	6010.62%
	3.36 
	240.22 
	236.86 
	7049.49%

	11月
	5.66 
	255.82 
	250.16 
	4422.10%
	1.88 
	242.60 
	240.72 
	12804.04%
	3.10 
	242.78 
	239.68 
	7731.55%

	12月
	3.35 
	254.84 
	251.49 
	7498.18%
	1.65 
	238.89 
	237.24 
	14378.24%
	2.46 
	241.21 
	238.75 
	9705.20%


2）郑家河口断面
表5.1.1-10和图5.1.1-27~图5.1.1-29给出了老鹰嘴水库运行前后郑家河口断面水面宽度的逐月变化情况。

老鹰嘴水库建库后郑家河口断面各月水面宽度相比天然情况有大幅增加，丰水年增加了215.83m-229.25m，平水年增加了203.64m-223.48m，枯水年增加了205.61m-222.05m。
[image: image93.emf]0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-27    丰水年郑家河口断面水面宽度逐月变化
[image: image94.emf]0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-28    平水年郑家河口断面水面宽度逐月变化
[image: image95.emf]0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-29    枯水年郑家河口断面水面宽度逐月变化
表5.1.1-10   郑家河口断面水面宽度逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%

	1月
	3.03 
	230.97 
	227.94 
	7525.22%
	2.41 
	222.14 
	219.73 
	9117.22%
	3.69 
	224.22 
	220.53 
	5976.34%

	2月
	2.36 
	227.88 
	225.52 
	9543.72%
	2.39 
	219.34 
	216.95 
	9077.57%
	3.80 
	222.42 
	218.62 
	5753.26%

	3月
	2.11 
	225.57 
	223.47 
	10605.89%
	2.13 
	216.58 
	214.45 
	10068.08%
	3.69 
	220.73 
	217.04 
	5881.76%

	4月
	2.67 
	223.09 
	220.42 
	8252.19%
	1.62 
	213.31 
	211.69 
	13067.28%
	3.97 
	218.64 
	214.67 
	5407.30%

	5月
	6.02 
	224.54 
	218.53 
	3631.79%
	3.00 
	210.02 
	207.02 
	6900.63%
	3.02 
	217.02 
	214.00 
	7085.96%

	6月
	3.35 
	222.55 
	219.20 
	6545.12%
	2.32 
	207.54 
	205.22 
	8845.86%
	2.99 
	213.95 
	210.96 
	7055.38%

	7月
	3.77 
	224.12 
	220.35 
	5844.88%
	3.97 
	213.69 
	209.72 
	5282.70%
	4.92 
	211.74 
	206.82 
	4207.12%

	8月
	12.37 
	228.20 
	215.83 
	1745.50%
	8.75 
	212.39 
	203.64 
	2326.76%
	7.11 
	212.72 
	205.61 
	2892.21%

	9月
	7.31 
	227.71 
	220.40 
	3015.43%
	12.17 
	228.20 
	216.03 
	1775.84%
	5.87 
	218.42 
	212.55 
	3620.94%

	10月
	10.23 
	228.18 
	217.95 
	2130.93%
	6.01 
	228.20 
	222.19 
	3698.83%
	5.32 
	225.67 
	220.36 
	4145.15%

	11月
	8.15 
	234.80 
	226.65 
	2780.30%
	3.30 
	226.78 
	223.48 
	6772.00%
	4.81 
	226.86 
	222.05 
	4616.44%

	12月
	4.92 
	234.17 
	229.25 
	4663.36%
	2.70 
	225.05 
	222.35 
	8235.30%
	4.08 
	226.13 
	222.05 
	5442.40%


3）李家咀断面
表5.1.1-11和图5.1.1-30~图5.1.1-32给出了老鹰嘴水库运行前后李家咀断面水面宽度的逐月变化情况。

老鹰嘴水库建库后李家咀断面各月水面宽度相比天然情况有大幅增加，丰水年增加了167.05m-189.21m，平水年增加了113.91m-178.42m，枯水年增加了138.50m-175.76m。
[image: image96.emf]0 

50 

100 

150 

200 

250 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-30    丰水年李家咀断面水面宽度逐月变化
[image: image97.emf]0 

40 

80 

120 

160 

200 

240 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-31     平水年李家咀断面水面宽度逐月变化
[image: image98.emf]0 

40 

80 

120 

160 

200 

240 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-32     枯水年李家咀断面水面宽度逐月变化
表5.1.1-11    李家咀断面水面宽度逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%

	1月
	2.14 
	187.78 
	185.64 
	8662.53%
	1.83 
	168.36 
	166.52 
	9079.72%
	2.40 
	173.38 
	170.98 
	7124.17%

	2月
	1.83 
	182.22 
	180.39 
	9835.88%
	1.80 
	161.72 
	159.92 
	8879.40%
	3.10 
	169.05 
	165.95 
	5353.32%

	3月
	1.72 
	176.65 
	174.94 
	10194.46%
	1.72 
	155.20 
	153.48 
	8944.23%
	2.40 
	164.98 
	162.58 
	6774.21%

	4月
	1.98 
	170.65 
	168.67 
	8518.84%
	1.56 
	147.49 
	145.93 
	9354.29%
	2.60 
	160.06 
	157.46 
	6056.08%

	5月
	4.61 
	174.17 
	169.56 
	3678.03%
	2.07 
	131.69 
	129.62 
	6255.79%
	2.12 
	156.23 
	154.11 
	7269.25%

	6月
	2.30 
	169.35 
	167.05 
	7272.49%
	1.78 
	115.69 
	113.91 
	6395.85%
	2.11 
	148.99 
	146.88 
	6960.95%

	7月
	2.52 
	173.15 
	170.64 
	6779.30%
	2.85 
	148.39 
	145.54 
	5110.36%
	4.00 
	142.50 
	138.50 
	3462.48%

	8月
	10.33 
	182.99 
	172.66 
	1671.75%
	7.29 
	145.32 
	138.03 
	1893.65%
	5.37 
	146.09 
	140.71 
	2618.38%

	9月
	5.59 
	181.81 
	176.22 
	3155.24%
	10.18 
	182.99 
	172.81 
	1698.39%
	4.40 
	159.54 
	155.14 
	3525.86%

	10月
	8.28 
	182.95 
	174.66 
	2108.44%
	4.57 
	182.99 
	178.42 
	3904.07%
	4.20 
	176.89 
	172.69 
	4111.76%

	11月
	6.76 
	194.41 
	187.64 
	2774.11%
	2.30 
	179.56 
	177.26 
	7717.11%
	4.00 
	179.76 
	175.76 
	4394.08%

	12月
	4.11 
	193.31 
	189.21 
	4604.65%
	1.99 
	175.40 
	173.41 
	8713.97%
	3.30 
	178.00 
	174.70 
	5293.91%


4）库尾断面
表5.1.1-12和图5.1.1-33~图5.1.1-35给出了老鹰嘴水库运行前后库尾断面水面宽度的逐月变化情况。
老鹰嘴水库建库后库尾断面各月水面宽度相比天然情况变动较小。丰水年2月-7月、9月水面宽度变化较小，变化量不超过1m，10月-次年1月、8月最大水深增加了1.40m-21.25m。平水年12月-次年7月、9月最大水深变化较小，变化量不超过1m，10月-11月最大水深增加了1.28m-7.28m，8月最大水深降低了3.22m。枯水年12月-次年6月、9月最大水深变化较小，变化量不超过1m，10月-11月最大水深增加了1.38m-2.05m，7月-8月最大水深降低了1.06m。
[image: image99.emf]0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

30.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-33    丰水年库尾断面水面宽度逐月变化
[image: image100.emf]0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-34     平水年库尾断面水面宽度逐月变化
[image: image101.emf]0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-35     枯水年库尾断面水面宽度逐月变化
表5.1.1-12   库尾断面水面宽度逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%

	1月
	1.62 
	11.02 
	9.40 
	581.45%
	1.42 
	1.53 
	0.10 
	7.24%
	1.80 
	1.87 
	0.07 
	3.94%

	2月
	1.45 
	1.86 
	0.41 
	28.09%
	1.40 
	1.39 
	-0.01 
	-0.93%
	2.08 
	1.76 
	-0.31 
	-15.12%

	3月
	1.39 
	1.44 
	0.05 
	3.59%
	1.35 
	1.39 
	0.04 
	3.19%
	1.80 
	1.69 
	-0.11 
	-6.11%

	4月
	1.53 
	1.50 
	-0.02 
	-1.64%
	0.79 
	1.36 
	0.57 
	72.34%
	1.85 
	1.72 
	-0.13 
	-6.82%

	5月
	3.48 
	3.42 
	-0.06 
	-1.75%
	1.61 
	1.07 
	-0.54 
	-33.67%
	1.61 
	1.89 
	0.29 
	17.73%

	6月
	1.71 
	1.70 
	-0.01 
	-0.70%
	1.46 
	1.70 
	0.24 
	16.24%
	1.60 
	1.39 
	-0.21 
	-13.33%

	7月
	1.84 
	1.83 
	0.00 
	-0.27%
	2.18 
	1.37 
	-0.81 
	-37.01%
	2.67 
	1.61 
	-1.06 
	-39.75%

	8月
	7.76 
	9.38 
	1.61 
	20.79%
	5.40 
	2.17 
	-3.22 
	-59.73%
	4.04 
	2.97 
	-1.06 
	-26.29%

	9月
	4.34 
	5.22 
	0.89 
	20.51%
	7.66 
	7.86 
	0.19 
	2.51%
	3.47 
	4.34 
	0.87 
	25.03%

	10月
	6.34 
	7.74 
	1.40 
	22.12%
	1.39 
	8.67 
	7.28 
	523.08%
	2.81 
	4.86 
	2.05 
	72.81%

	11月
	4.99 
	26.24 
	21.25 
	426.30%
	1.70 
	2.99 
	1.28 
	75.35%
	2.69 
	4.07 
	1.38 
	51.06%

	12月
	2.81 
	23.73 
	20.92 
	744.64%
	1.53 
	1.84 
	0.31 
	20.14%
	2.19 
	2.59 
	0.40 
	18.25%


（5）断面平均流速变化分析
1）坝前断面
表5.1.1-13和图5.1.1-36~图5.1.1-38给出了老鹰嘴水库运行前后坝前断面平均流速的逐月变化情况。
老鹰嘴水库建库后坝前断面丰水年平均流速较天然状态显著减小，1-12月平均减小比例为99.24%，1-12月平均降幅为1.38m/s；平水年1-12月平均减小比例为99.14%，1-12月平均降幅为1.24m/s；枯水年1-12月平均减小比例为99.28%，1-12月平均降幅为1.38m/s。

[image: image102.emf]0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-36    丰水年坝前断面平均流速逐月变化
[image: image103.emf]0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-37   平水年坝前断面平均流速逐月变化
[image: image104.emf]0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-38    枯水年坝前断面平均流速逐月变化

表5.1.1-13    坝前断面平均流速逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m/s
	m/s
	m/s
	%
	m/s
	m/s
	m/s
	%
	m/s
	m/s
	m/s
	%

	1月
	1.26 
	0.01 
	-1.25 
	-99.21%
	1.01 
	0.01 
	-1.00 
	-99.01%
	1.37 
	0.01 
	-1.36 
	-99.27%

	2月
	1.01 
	0.01 
	-1.00 
	-99.01%
	1.01 
	0.01 
	-1.00 
	-99.01%
	1.39 
	0.01 
	-1.38 
	-99.28%

	3月
	0.86 
	0.01 
	-0.85 
	-98.83%
	0.87 
	0.01 
	-0.86 
	-98.85%
	1.37 
	0.01 
	-1.36 
	-99.27%

	4月
	1.15 
	0.01 
	-1.14 
	-99.13%
	0.81 
	0.01 
	-0.80 
	-98.77%
	1.38 
	0.01 
	-1.37 
	-99.28%

	5月
	1.24 
	0.01 
	-1.23 
	-99.19%
	1.25 
	0.01 
	-1.24 
	-99.20%
	1.25 
	0.01 
	-1.24 
	-99.20%

	6月
	1.34 
	0.01 
	-1.33 
	-99.25%
	0.89 
	0.01 
	-0.88 
	-98.88%
	1.25 
	0.01 
	-1.24 
	-99.20%

	7月
	1.41 
	0.01 
	-1.40 
	-99.29%
	1.43 
	0.01 
	-1.42 
	-99.30%
	1.42 
	0.01 
	-1.41 
	-99.30%

	8月
	2.08 
	0.01 
	-2.07 
	-99.52%
	1.67 
	0.01 
	-1.66 
	-99.40%
	1.51 
	0.01 
	-1.50 
	-99.34%

	9月
	1.54 
	0.01 
	-1.53 
	-99.35%
	2.07 
	0.01 
	-2.06 
	-99.52%
	1.48 
	0.01 
	-1.47 
	-99.32%

	10月
	1.82 
	0.01 
	-1.81 
	-99.45%
	1.48 
	0.01 
	-1.47 
	-99.33%
	1.46 
	0.01 
	-1.45 
	-99.32%

	11月
	1.67 
	0.01 
	-1.66 
	-99.40%
	1.34 
	0.01 
	-1.33 
	-99.25%
	1.43 
	0.01 
	-1.42 
	-99.30%

	12月
	1.32 
	0.01 
	-1.31 
	-99.24%
	1.16 
	0.01 
	-1.15 
	-99.14%
	1.40 
	0.01 
	-1.39 
	-99.29%


2）郑家河口断面
表5.1.1-14和图5.1.1-39~图5.1.1-41给出了老鹰嘴水库运行前后郑家河口断面平均流速的逐月变化情况。

老鹰嘴水库建库后郑家河口断面丰水年平均流速较天然状态显著减小，1-12月平均减小比例为98.15%，1-12月平均降幅为0.59m/s；平水年1-12月平均减小比例为97.94%，1-12月平均降幅为0.52m/s；枯水年1-12月平均减小比例为98.07%，1-12月平均降幅为0.52m/s。

[image: image105.emf]0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-39    丰水年郑家河口断面平均流速逐月变化
[image: image106.emf]0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-40   平水年郑家河口断面平均流速逐月变化
[image: image107.emf]0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-41    枯水年郑家河口断面平均流速逐月变化
表5.1.1-14 郑家河口断面平均流速逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m/s
	m/s
	m/s
	%
	m/s
	m/s
	m/s
	%
	m/s
	m/s
	m/s
	%

	1月
	0.43 
	0.01 
	-0.42 
	-97.70%
	0.43 
	0.01 
	-0.42 
	-97.67%
	0.47 
	0.01 
	-0.46 
	-97.87%

	2月
	0.43 
	0.01 
	-0.42 
	-97.68%
	0.43 
	0.01 
	-0.42 
	-97.67%
	0.50 
	0.01 
	-0.49 
	-98.00%

	3月
	0.42 
	0.01 
	-0.41 
	-97.59%
	0.42 
	0.01 
	-0.41 
	-97.62%
	0.47 
	0.01 
	-0.46 
	-97.87%

	4月
	0.44 
	0.01 
	-0.43 
	-97.73%
	0.37 
	0.01 
	-0.36 
	-97.30%
	0.49 
	0.01 
	-0.48 
	-97.96%

	5月
	0.58 
	0.01 
	-0.57 
	-98.28%
	0.42 
	0.01 
	-0.41 
	-97.62%
	0.42 
	0.01 
	-0.41 
	-97.62%

	6月
	0.43 
	0.01 
	-0.42 
	-97.68%
	0.42 
	0.01 
	-0.41 
	-97.62%
	0.41 
	0.01 
	-0.40 
	-97.56%

	7月
	0.42 
	0.01 
	-0.41 
	-97.64%
	0.51 
	0.01 
	-0.50 
	-98.05%
	0.59 
	0.01 
	-0.58 
	-98.31%

	8月
	1.06 
	0.01 
	-1.05 
	-99.06%
	0.82 
	0.01 
	-0.81 
	-98.79%
	0.65 
	0.01 
	-0.64 
	-98.46%

	9月
	0.66 
	0.01 
	-0.65 
	-98.48%
	1.02 
	0.01 
	-1.01 
	-99.02%
	0.60 
	0.01 
	-0.59 
	-98.34%

	10月
	0.89 
	0.01 
	-0.88 
	-98.87%
	0.61 
	0.01 
	-0.60 
	-98.37%
	0.62 
	0.01 
	-0.61 
	-98.39%

	11月
	0.80 
	0.01 
	-0.79 
	-98.76%
	0.44 
	0.01 
	-0.43 
	-97.73%
	0.61 
	0.01 
	-0.60 
	-98.36%

	12月
	0.61 
	0.01 
	-0.60 
	-98.37%
	0.45 
	0.01 
	-0.44 
	-97.78%
	0.52 
	0.01 
	-0.51 
	-98.09%


3）李家咀断面
表5.1.1-15和图5.1.1-42~图5.1.1-44给出了老鹰嘴水库运行前后李家咀断面平均流速的逐月变化情况。

老鹰嘴水库建库后李家咀断面丰水年平均流速较天然状态显著减小，1-12月平均减小比例为98.93%，1-12月平均降幅为0.98m/s；平水年1-12月平均减小比例为98.80%，1-12月平均降幅为0.88m/s；枯水年1-12月平均减小比例为98.94%，1-12月平均降幅为0.94m/s。

[image: image108.emf]0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-42    丰水年李家咀断面平均流速逐月变化
[image: image109.emf]0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-43    平水年李家咀断面平均流速逐月变化
[image: image110.emf]0.0 

0.3 

0.6 

0.9 

1.2 

1.5 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-44    枯水年李家咀断面平均流速逐月变化
表5.1.1-15    李家咀断面平均流速逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m/s
	m/s
	m/s
	%
	m/s
	m/s
	m/s
	%
	m/s
	m/s
	m/s
	%

	1月
	0.87 
	0.01 
	-0.86 
	-98.85%
	0.73 
	0.01 
	-0.72 
	-98.62%
	0.94 
	0.01 
	-0.93 
	-98.94%

	2月
	0.72 
	0.01 
	-0.71 
	-98.60%
	0.72 
	0.01 
	-0.71 
	-98.61%
	0.94 
	0.01 
	-0.93 
	-98.94%

	3月
	0.63 
	0.01 
	-0.62 
	-98.41%
	0.69 
	0.01 
	-0.68 
	-98.55%
	0.94 
	0.01 
	-0.93 
	-98.94%

	4月
	0.80 
	0.01 
	-0.79 
	-98.75%
	0.58 
	0.01 
	-0.57 
	-98.27%
	0.94 
	0.01 
	-0.93 
	-98.94%

	5月
	0.99 
	0.01 
	-0.98 
	-98.99%
	0.84 
	0.01 
	-0.83 
	-98.81%
	0.86 
	0.01 
	-0.85 
	-98.84%

	6月
	0.92 
	0.01 
	-0.91 
	-98.91%
	0.71 
	0.01 
	-0.70 
	-98.59%
	0.85 
	0.01 
	-0.84 
	-98.82%

	7月
	0.95 
	0.01 
	-0.94 
	-98.95%
	0.95 
	0.01 
	-0.94 
	-98.95%
	0.96 
	0.01 
	-0.95 
	-98.96%

	8月
	1.52 
	0.01 
	-1.51 
	-99.34%
	1.24 
	0.01 
	-1.23 
	-99.19%
	1.11 
	0.01 
	-1.10 
	-99.10%

	9月
	1.13 
	0.01 
	-1.12 
	-99.11%
	1.52 
	0.01 
	-1.51 
	-99.34%
	0.98 
	0.01 
	-0.97 
	-98.98%

	10月
	1.35 
	0.01 
	-1.34 
	-99.26%
	0.98 
	0.01 
	-0.97 
	-98.98%
	0.97 
	0.01 
	-0.96 
	-98.97%

	11月
	1.17 
	0.01 
	-1.16 
	-99.14%
	0.92 
	0.01 
	-0.91 
	-98.91%
	0.96 
	0.01 
	-0.95 
	-98.96%

	12月
	0.87 
	0.01 
	-0.86 
	-98.85%
	0.80 
	0.01 
	-0.79 
	-98.75%
	0.94 
	0.01 
	-0.93 
	-98.94%


4）库尾断面
表5.1.1-16和图5.1.1-45~图5.1.1-47给出了老鹰嘴水库运行前后库尾断面平均流速的逐月变化情况。
老鹰嘴水库库尾断面平均流速建库后相较于天然情况，丰水年最大减小比例为98.59%，发生在12月；平水年最大减小比例为82.21%，发生在9月；枯水年最大减小比例为32.61%，发生在11月。
[image: image111.emf]0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-45    丰水年库尾断面平均流速逐月变化
[image: image112.emf]0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-46    平水年库尾断面平均流速逐月变化
[image: image113.emf]0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-47    枯水年库尾断面平均流速逐月变化
表5.1.1-16    库尾断面平均流速逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m/s
	m/s
	m/s
	%
	m/s
	m/s
	m/s
	%
	m/s
	m/s
	m/s
	%

	1月
	1.53 
	0.03 
	-1.49 
	-97.84%
	0.15 
	1.21 
	1.07 
	714.42%
	1.68 
	2.00 
	0.31 
	18.67%

	2月
	1.15 
	0.70 
	-0.45 
	-39.09%
	0.14 
	1.01 
	0.87 
	605.58%
	1.72 
	1.86 
	0.14 
	8.14%

	3月
	0.95 
	0.89 
	-0.07 
	-7.19%
	0.11 
	0.79 
	0.68 
	615.29%
	1.67 
	1.96 
	0.29 
	17.52%

	4月
	1.35 
	1.40 
	0.05 
	3.42%
	0.07 
	0.82 
	0.76 
	1156.10%
	1.70 
	1.98 
	0.28 
	16.64%

	5月
	1.73 
	1.79 
	0.06 
	3.47%
	0.20 
	1.01 
	0.81 
	395.21%
	1.51 
	1.85 
	0.33 
	22.06%

	6月
	1.66 
	1.67 
	0.01 
	0.69%
	0.12 
	1.69 
	1.57 
	1308.33%
	1.49 
	1.07 
	-0.42 
	-28.25%

	7月
	1.68 
	1.80 
	0.11 
	6.83%
	0.45 
	0.91 
	0.46 
	103.25%
	1.82 
	1.64 
	-0.18 
	-10.05%

	8月
	2.69 
	1.84 
	-0.85 
	-31.45%
	3.69 
	1.89 
	-1.80 
	-48.75%
	1.87 
	1.98 
	0.11 
	6.11%

	9月
	1.87 
	1.29 
	-0.58 
	-31.16%
	8.91 
	1.59 
	-7.33 
	-82.21%
	1.72 
	2.05 
	0.33 
	19.21%

	10月
	2.31 
	1.55 
	-0.76 
	-32.95%
	1.12 
	1.74 
	0.62 
	55.53%
	1.87 
	2.10 
	0.23 
	12.12%

	11月
	2.15 
	0.08 
	-2.07 
	-96.40%
	0.26 
	1.28 
	1.01 
	384.17%
	1.86 
	1.25 
	-0.61 
	-32.61%

	12月
	1.86 
	0.03 
	-1.84 
	-98.59%
	0.18 
	1.60 
	1.42 
	797.76%
	1.83 
	1.65 
	-0.18 
	-9.85%


（6）小结
丰水年老鹰嘴水库下泄流量9月、12月-次年7月高于坝址处天然流量，变化量为天然流量的5.4%-624.7%。8月及10月-11月下泄流量低于坝址处天然流量，变化量为天然流量的2.2%-41.9%。下泄流量最大值在8月，为8.00m³/s，最低值在2月、4月，为0.71m³/s。平水年老鹰嘴水库下泄流量除8月-9月低于天然流量外（降幅为天然流量的80.2%-81.4%），其他月份的坝址处下泄流量均高于天然流量，变化量为天然流量的58.9%-993.3%。下泄流量最大值在10月，为7.22m³/s，最低值在5月，为0.54m³/s。枯水年除7月-9月下泄流量低于天然流量外（降幅为天然流量的8.9%-55.4%），其他月份坝址下泄流量均高于天然流量，变化量为天然流量的20.9%-356.2%。下泄流量最大值在10月，为1.01m³/s，最低值在6月，为0.54m³/s。从年均流量变化来看，丰、平、枯水年下泄流量较坝址处天然流量分别增大8.4%、4.2%、28.9%。

水库修建后，由于水库蓄水、水位抬高，库区断面最大水深变化，从库尾至坝前逐渐增加，老鹰嘴水库坝址断面丰水年增加量为43.32m-49.28m，平水年增加量为34.17m-46.55m，枯水年增加量为36.54m-45.82m。同样受蓄水影响，老鹰嘴水库建库后坝前断面各月水面宽相比天然情况有大幅增加，丰水年比天然增加232.06m-251.49m，平水年比天然增加215.83m-241.43m，枯水年比天然增加217.87m-239.68m。由于水库的修建，大坝壅水使库区水流流速发生急剧减小，在坝前断面近似呈静水状态，丰、平、枯水年流速减小比例在99.14%-99.28%之间。

对于郑家河口断面和李家咀断面，由于其均位于库区，水库蓄水后水位抬升，使其水面变宽、水深增大、流速变缓，壅水造成郑家河口断面和李家咀断面水深增加，丰水年比天然分别增加37.16m-43.08m、17.28m-23.17m，平水年比天然增加28.08m-40.35m、8.14m-20.51m，枯水年比天然增加30.36m-39.65m、10.45m-19.73m。郑家河口断面、李家咀断面水面宽丰水年比天然分别增加了215.83m-229.25m、167.05m-189.21m，平水年比天然增加203.64m-223.48m、113.91m-178.42m，枯水年比天然增加205.61m-222.05m、138.50m-175.76m。郑家河口断面平均流速丰、平、枯水年流速减小比例在97.94%-98.15%之间。李家咀断面平均流速丰、平、枯水年流速减小比例在98.80%-98.94%之间。

而对于库尾断面，由于其距离坝址较远，受水库回水影响较小，水深、水面宽、流速几乎未受水库蓄水影响。

5.1.1.3 坝址下游水文情势影响

（1）工况及边界条件
坝址下游河道水文情势影响分析包括：
1）坝址下泄流量变化分析：根据老鹰嘴水库坝址下泄流量成果，分析不同运行情况下坝址断面、铁炉河干流刘家河汇口上500m断面、闻溪河干流刘家河汇口下1km断面的流量变化规律。
（2）坝址下游河道水力参数变化分析：利用纵向一维恒定流水力学模型计算坝址断面、铁炉河干流刘家河汇口上500m断面（距坝址3.26km）、闻溪河干流刘家河汇口下1km断面（距坝址4.87km）。分析不同断面在建库前、后的水力学参数，以丰、平、枯水年为例，分析老鹰嘴水库建成前、后不同运行情况下坝址下游河道典型断面最大水深、水面宽、断面平均流速等水力参数的变化。
建成前坝址入流采用典型丰、平、枯水年逐月平均天然流量，建成后坝址出流采用设计调度过程的下泄流量。建成前、后的下游边界采用河道坡降。
[image: image114.png]



图5.1.1-48    水文情势坝址下游分析断面位置示意图
（2）坝址下游河段出入流量变化分析
1）坝址断面
老鹰嘴水库运行前、后坝址断面的流量过程对比结果见表5.1.1-17和图5.1.1-49~图5.1.1-51。

丰水年老鹰嘴水库建库后坝址断面流量1月-3月高于坝址处天然流量，变化量为天然流量的52.17%-105.88%。4月-12月流量低于坝址处天然流量，变化量为天然流量的14.61%-81.31%。坝址断面建库后流量最大值在7月，为6.34m³/s，最低值在1月-6月，为0.21m³/s。
平水年老鹰嘴水库建库后坝址断面流量6月、12月-次年4月高于坝址处天然流量，变化量为天然流量的13.21%-263.32%。5月、7月-11月流量低于坝址处天然流量，变化量为天然流量的15.66%-82.30%。坝址断面建库后流量最大值在9月，为5.94m³/s，最低值在5月，为0.20m³/s。
枯水年老鹰嘴水库建库后坝址断面流量除5月高于天然流量外（涨幅为54.98%），其他月份均小于天然流量，变化量为天然流量的5.79%-92.15%。
从年均流量变化来看，丰、平、枯水年老鹰嘴水库运行后坝址断面的流量较天然流量分别减小28.70%、33.79%、73.96%。
表5.1.1-17    老鹰嘴水库运行前后坝址断面不同代表年流量变化统计表
	月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	天然流量（m³/s）
	丰
	0.14 
	0.10 
	0.10 
	1.12 
	0.35 
	0.33 
	7.86 
	2.85 
	4.82 
	3.26 
	1.03 
	0.32 

	
	平
	0.11 
	0.08 
	0.08 
	0.06 
	0.25 
	0.11 
	0.44 
	4.78 
	7.04 
	1.52 
	0.31 
	0.19 

	
	枯
	0.32 
	0.31 
	0.32 
	0.37 
	0.14 
	0.22 
	0.88 
	1.99 
	2.67 
	1.36 
	0.66 
	0.43 

	下泄流量（m³/s）
	丰
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	6.34 
	2.18 
	4.11 
	1.39 
	0.37 
	0.23 

	
	平
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.20 
	0.21 
	0.21 
	0.85 
	5.94 
	1.25 
	0.21 
	0.21 

	
	枯
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 

	变化率(%)
	丰
	52.2
	105.9
	102.1
	-81.3
	-40.8
	-35.7
	-19.3
	-23.4
	-14.6
	-57.3
	-63.9
	-29.1

	
	平
	87.5
	150.0
	150.0
	263.3
	-20.8
	84.5
	-52.6
	-82.3
	-15.7
	-17.3
	-32.4
	13.2

	
	枯
	-34.0
	-32.3
	-34.4
	-43.3
	55.0
	-5.8
	-76.0
	-89.5
	-92.1
	-84.6
	-68.3
	-51.6


[image: image115.emf]0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

m

³

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-49   老鹰嘴水库运行前后坝址断面流量过程变化（丰水年）
[image: image116.emf]0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

m

³

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-50    老鹰嘴水库运行前后坝址断面流量过程变化（平水年）
[image: image117.emf]0 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

m

³

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-51    老鹰嘴水库运行前后坝址断面流量过程变化（枯水年）
2）铁炉河干流刘家河汇口上500m断面

老鹰嘴水库运行前、后铁炉河干流刘家河汇口上500m断面的流量过程对比结果见表5.1.1-18和图5.1.1-52~图5.1.1-54。

丰水年老鹰嘴水库建库后铁炉河干流刘家河汇口上500m断面流量1月-3月高于天然流量，变化量为天然流量的52.17%-192.74%。4月-12月流量低于天然流量，变化量为天然流量的14.61%-80.98%。铁炉河干流刘家河汇口上500m断面建库后流量最大值在7月，为6.34m³/s，最低值在1月、3月-6月，为0.21m³/s。
平水年老鹰嘴水库建库后铁炉河干流刘家河汇口上500m断面流量6月、12月-次年4月高于天然流量，变化量为天然流量的12.36%-218.66%。5月、7月-11月流量低于天然流量，变化量为天然流量的6.01%-82.30%。铁炉河干流刘家河汇口上500m断面建库后流量最大值在9月，为5.94m³/s，最低值在6月、11月-次年4月，为0.21m³/s。
枯水年老鹰嘴水库建库后铁炉河干流刘家河汇口上500m断面流量除5月高于天然流量外（涨幅为51.56%），其他月份均小于天然流量，变化量为天然流量的5.53%-92.02%。
从年均流量变化来看，丰、平、枯水年老鹰嘴水库运行后铁炉河干流刘家河汇口上500m断面的流量较天然流量分别减小28.51%、33.90%、73.58%。
表5.1.1-18 老鹰嘴水库运行前后铁炉河干流刘家河汇口上500m断面不同代表年流量变化统计表
	月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	天然流量（m³/s）
	丰
	0.14 
	0.11 
	0.07 
	1.12 
	0.36 
	0.33 
	7.86 
	2.85 
	4.81 
	3.26 
	1.03 
	0.32 

	
	平
	0.11 
	0.17 
	0.09 
	0.07 
	0.25 
	0.12 
	0.44 
	4.78 
	7.04 
	1.52 
	0.31 
	0.19 

	
	枯
	0.32 
	0.31 
	0.32 
	0.37 
	0.14 
	0.23 
	0.87 
	1.99 
	2.67 
	1.36 
	0.66 
	0.43 

	下泄流量（m³/s）
	丰
	0.21 
	0.22 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	6.34 
	2.18 
	4.11 
	1.39 
	0.37 
	0.23 

	
	平
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.24 
	0.21 
	0.22 
	0.85 
	5.94 
	1.26 
	0.21 
	0.21 

	
	枯
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 

	变化率(%)
	丰
	52.2
	101.8
	192.7
	-81.0
	-40.1
	-34.6
	-19.3
	-23.4
	-14.6
	-57.3
	-63.9
	-28.3

	
	平
	87.5
	27.0
	131.8
	218.7
	-6.0
	73.9
	-51.3
	-82.3
	-15.7
	-17.3
	-31.4
	12.4

	
	枯
	-34.0
	-31.2
	-33.4
	-42.3
	51.6
	-5.5
	-75.6
	-89.3
	-92.0
	-84.3
	-67.8
	-50.8


[image: image118.emf]0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

m

³

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1- 52 老鹰嘴水库运行前后铁炉河干流刘家河汇口上500m断面流量过程变化（丰水年）
[image: image119.emf]0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

m

³

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-53 老鹰嘴水库运行前后铁炉河干流刘家河汇口上500m断面流量过程变化（平水年）
[image: image120.emf]0 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

m

³

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-54 老鹰嘴水库运行前后铁炉河干流刘家河汇口上500m断面流量过程变化（枯水年）
3）闻溪河干流刘家河汇合口1km断面
老鹰嘴水库运行前、后闻溪河干流刘家河汇口下1km断面的流量过程对比结果见表5.1.1-19和图5.1.1-55~图5.1.1-57。

丰水年老鹰嘴水库建库后闻溪河干流刘家河汇口下1km断面流量1月-3月高于天然流量，变化量为天然流量的11.65%-31.58%。4月-12月流量低于天然流量，变化量为天然流量的6.31%-34.96%。闻溪河干流刘家河汇口下1km断面建库后流量最大值在7月，为16.67m³/s，最低值在2月-3月，为0.35m³/s。
平水年老鹰嘴水库建库后闻溪河干流刘家河汇口下1km断面流量2月-4月、6月、12月高于天然流量，变化量为天然流量的5.36%-351.67%。1月、5月、7月-11月流量低于天然流量，变化量为天然流量的2.54%-35.47%。闻溪河干流刘家河汇口下1km断面建库后流量最大值在9月，为15.19m³/s，最低值在1月，为0.21m³/s。
枯水年老鹰嘴水库建库后闻溪河干流刘家河汇口下1km断面流量除5月高于天然流量外（涨幅为22.60%），其他月份均小于天然流量，变化量为天然流量的2.39%-71.47%。闻溪河干流刘家河汇口下1km断面建库后流量最大值在9月，为3.73m³/s，最低值在1月，为0.21m³/s。
从年均流量变化来看，丰、平、枯水年老鹰嘴水库运行后闻溪河干流刘家河汇口下1km断面的流量较天然流量分别减小12.47%、14.53%、33.66%。
表5.1.1-19 老鹰嘴水库运行前后闻溪河干流刘家河汇口下1km断面不同代表年流量变化统计表
	月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	天然流量（m³/s）
	丰
	0.32 
	0.27 
	0.31 
	2.60 
	0.82 
	0.76 
	18.18 
	6.60 
	11.15 
	7.54 
	2.38 
	0.74 

	
	平
	0.26 
	0.07 
	0.21 
	0.14 
	0.61 
	0.27 
	1.02 
	11.06 
	16.30 
	3.52 
	0.72 
	0.43 

	
	枯
	0.74 
	0.72 
	0.74 
	0.86 
	0.32 
	0.52 
	2.02 
	4.61 
	6.19 
	3.16 
	1.54 
	1.01 

	下泄流量（m³/s）
	丰
	0.39 
	0.35 
	0.35 
	1.69 
	0.68 
	0.64 
	16.67 
	5.96 
	10.44 
	5.68 
	1.72 
	0.65 

	
	平
	0.21 
	0.32 
	0.32 
	0.31 
	0.59 
	0.35 
	0.80 
	7.14 
	15.19 
	3.26 
	0.62 
	0.46 

	
	枯
	0.21 
	0.62 
	0.63 
	0.70 
	0.39 
	0.51 
	1.36 
	2.83 
	3.73 
	2.01 
	1.09 
	0.79 

	变化率(%)
	丰
	22.6
	31.6
	11.7
	-35.0
	-17.4
	-14.9
	-8.3
	-9.8
	-6.3
	-24.7
	-27.6
	-12.3

	
	平
	-18.9
	351.7
	54.9
	114.8
	-2.5
	31.4
	-21.4
	-35.5
	-6.8
	-7.5
	-13.6
	5.4

	
	枯
	-71.5
	-13.5
	-14.4
	-18.3
	22.6
	-2.4
	-32.6
	-38.6
	-39.7
	-36.4
	-29.3
	-21.9


[image: image121.emf]0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

m

³

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-55 老鹰嘴水库运行前后闻溪河干流刘家河汇口下1km断面流量过程变化（丰水年）
[image: image122.emf]0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

m

³

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-56老鹰嘴水库运行前后闻溪河干流刘家河汇口下1km断面流量过程变化（平水年）
[image: image123.emf]0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

m

³

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-57 老鹰嘴水库运行前后闻溪河干流刘家河汇口下1km断面流量过程变化（枯水年）
（3）最大水深变化分析
1）坝址断面
5.1.1-20和图5.1.1-58~图5.1.1-30给出了老鹰嘴水库运行前后坝址断面不同典型年最大水深的逐月变化情况。
老鹰嘴水库建成后，与天然状况相比：丰水年时坝址断面水深1月-2月增大，其余时段水深减小，减幅超过30%的时段为3月-4月、10月，最大减幅为57.27%，出现在3月；平水年时坝址断面水深在2月-4月保持不变，在1月、5月水深增大，在6月-12月水深减小，减幅超过30%的时段为6月-8月，最大减幅为53.31%，出现在8月；枯水年时坝址断面水深在1月有所增大，其余时段水深减小，减幅超过30%的时段为7月-12月，最大减幅为-67.18%，出现在9月。
[image: image124.emf]0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-58    丰水年坝址断面最大水深逐月变化
[image: image125.emf]0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-59    平水年坝址断面最大水深逐月变化
[image: image126.emf]0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


5.1.1-60 枯水年坝址断面最大水深逐月变化

表5.1.1-20    坝址断面最大水深逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%

	1月
	0.09 
	0.13 
	0.04 
	47.13%
	0.06 
	0.13 
	0.07 
	124.56%
	0.10 
	0.13 
	0.03 
	33.33%

	2月
	0.07 
	0.15 
	0.08 
	110.14%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%
	0.12 
	0.10 
	-0.02 
	-16.52%

	3月
	0.23 
	0.10 
	-0.13 
	-57.27%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%
	0.12 
	0.10 
	-0.02 
	-18.64%

	4月
	0.19 
	0.09 
	-0.10 
	-51.83%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%
	0.14 
	0.10 
	-0.04 
	-29.63%

	5月
	0.13 
	0.10 
	-0.04 
	-26.92%
	0.08 
	0.10 
	0.02 
	25.00%
	0.11 
	0.10 
	-0.02 
	-14.16%

	6月
	0.12 
	0.10 
	-0.02 
	-20.00%
	0.13 
	0.07 
	-0.06 
	-44.70%
	0.10 
	0.10 
	0.00 
	-2.04%

	7月
	0.48 
	0.44 
	-0.04 
	-9.19%
	0.15 
	0.08 
	-0.07 
	-46.71%
	0.18 
	0.09 
	-0.08 
	-47.46%

	8月
	0.27 
	0.24 
	-0.03 
	-10.45%
	0.36 
	0.17 
	-0.19 
	-53.31%
	0.23 
	0.09 
	-0.15 
	-62.39%

	9月
	0.36 
	0.33 
	-0.03 
	-9.37%
	0.46 
	0.42 
	-0.04 
	-9.35%
	0.26 
	0.09 
	-0.18 
	-67.18%

	10月
	0.29 
	0.20 
	-0.09 
	-30.31%
	0.21 
	0.20 
	-0.01 
	-6.60%
	0.20 
	0.09 
	-0.11 
	-55.67%

	11月
	0.19 
	0.13 
	-0.06 
	-29.57%
	0.12 
	0.10 
	-0.02 
	-16.52%
	0.17 
	0.09 
	-0.07 
	-43.03%

	12月
	0.12 
	0.10 
	-0.02 
	-19.49%
	0.10 
	0.10 
	0.00 
	-1.03%
	0.15 
	0.10 
	-0.06 
	-37.09%


2）铁炉河干流刘家河汇口上500m断面

表5.1.1-21和图5.1.1-61~图5.1.1-63给出了老鹰嘴水库运行前后铁炉河干流刘家河汇口上500m断面不同典型年最大水深的逐月变化情况。
老鹰嘴水库建成后，与天然状况相比：丰水年时铁炉河干流刘家河汇口上500m断面水深在2月-3月、6月、12月保持不变，在1月水深增大，4月-5月、7月-11月水深减小，减幅超过30%的时段为4月、11月，最大减幅为57.14%，出现在4月；平水年时铁炉河干流刘家河汇口上500m断面水深在2月-6月、11月-12月保持不变，在1月水深增大，7月-10月水深减小，减幅超过30%的时段为8月，减幅为45.39%；枯水年时铁炉河干流刘家河汇口上500m断面水深在2月-3月、5月-6月保持不变，其余时段水深减小，减幅超过30%的时段为7月-11月，最大减幅为67.45%，出现在9月。
[image: image127.emf]0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-61    丰水年铁炉河干流刘家河汇口上500m断面最大水深逐月变化
[image: image128.emf]0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-62    平水年铁炉河干流刘家河汇口上500m断面最大水深逐月变化
[image: image129.emf]0.0 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.3 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-63    枯水年铁炉河干流刘家河汇口上500m断面最大水深逐月变化
表5.1.1-21    铁炉河干流刘家河汇口上500m断面最大水深逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%

	1月
	0.07 
	0.08 
	0.01 
	20.00%
	0.06 
	0.08 
	0.02 
	27.87%
	0.10 
	0.08 
	-0.02 
	-18.75%

	2月
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%

	3月
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%

	4月
	0.16 
	0.07 
	-0.09 
	-57.14%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	-5.48%

	5月
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	-2.82%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%

	6月
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%

	7月
	0.38 
	0.33 
	-0.05 
	-13.05%
	0.09 
	0.07 
	-0.02 
	-20.69%
	0.15 
	0.07 
	-0.08 
	-54.90%

	8月
	0.22 
	0.20 
	-0.02 
	-10.50%
	0.28 
	0.15 
	-0.13 
	-45.39%
	0.19 
	0.07 
	-0.12 
	-63.49%

	9月
	0.28 
	0.26 
	-0.02 
	-8.13%
	0.36 
	0.32 
	-0.04 
	-10.11%
	0.21 
	0.07 
	-0.14 
	-67.45%

	10月
	0.23 
	0.17 
	-0.06 
	-27.04%
	0.17 
	0.17 
	-0.01 
	-4.62%
	0.17 
	0.07 
	-0.10 
	-59.17%

	11月
	0.16 
	0.07 
	-0.08 
	-53.16%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%
	0.13 
	0.07 
	-0.06 
	-46.51%

	12月
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%
	0.07 
	0.07 
	0.00 
	0.00%
	0.09 
	0.07 
	-0.02 
	-19.77%


3）闻溪河干流刘家河汇合口1km断面
表5.1.1-22和图5.1.1-64~图5.1.1-66给出了老鹰嘴水库运行前后闻溪河干流刘家河汇口下1km断面不同典型年最大水深的逐月变化情况。
老鹰嘴水库建成后，与天然状况相比：丰水年时闻溪河干流刘家河汇口下1km断面水深在1月-3月增大，4月-12月水深减小，减幅均未超过30%；平水年时闻溪河干流刘家河汇口下1km断面水深在5月保持不变，在2月-3月、6月、12月水深增大，1月、4月、7月-11月水深减小，减幅均为超过30%；枯水年时闻溪河干流刘家河汇口下1km断面水深在5月增大，其余时段水深减小，减幅超过30%的时段为1月，减幅为34.93%。
[image: image130.emf]0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-64    丰水年闻溪河干流刘家河汇口下1km断面最大水深逐月变化
[image: image131.emf]0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-65    平水年闻溪河干流刘家河汇口下1km断面最大水深逐月变化
[image: image132.emf]0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-66    枯水年闻溪河干流刘家河汇口下1km断面最大水深逐月变

表5.1.1-22       闻溪河干流刘家河汇口下1km断面最大水深逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%

	1月
	0.16 
	0.17 
	0.01 
	7.10%
	0.15 
	0.14 
	-0.01 
	-6.21%
	0.21 
	0.14 
	-0.07 
	-34.93%

	2月
	0.14 
	0.15 
	0.01 
	10.00%
	0.07 
	0.15 
	0.08 
	120.29%
	0.18 
	0.17 
	-0.01 
	-3.39%

	3月
	0.15 
	0.15 
	0.00 
	1.32%
	0.11 
	0.15 
	0.04 
	38.18%
	0.18 
	0.17 
	-0.01 
	-3.91%

	4月
	0.30 
	0.24 
	-0.06 
	-19.26%
	0.08 
	0.07 
	-0.01 
	-10.39%
	0.19 
	0.18 
	-0.01 
	-5.38%

	5月
	0.18 
	0.18 
	-0.01 
	-4.89%
	0.17 
	0.17 
	0.00 
	0.00%
	0.15 
	0.16 
	0.01 
	3.29%

	6月
	0.18 
	0.17 
	-0.01 
	-4.44%
	0.14 
	0.15 
	0.01 
	10.00%
	0.17 
	0.16 
	0.00 
	-0.61%

	7月
	0.79 
	0.76 
	-0.03 
	-3.43%
	0.20 
	0.18 
	-0.01 
	-7.11%
	0.26 
	0.22 
	-0.04 
	-16.15%

	8月
	0.49 
	0.48 
	-0.02 
	-3.65%
	0.61 
	0.51 
	-0.11 
	-17.43%
	0.42 
	0.31 
	-0.11 
	-26.48%

	9月
	0.62 
	0.60 
	-0.02 
	-3.08%
	0.75 
	0.73 
	-0.03 
	-3.58%
	0.48 
	0.37 
	-0.11 
	-23.70%

	10月
	0.52 
	0.47 
	-0.05 
	-9.65%
	0.35 
	0.34 
	-0.02 
	-4.52%
	0.33 
	0.26 
	-0.07 
	-22.05%

	11月
	0.28 
	0.24 
	-0.04 
	-14.54%
	0.18 
	0.17 
	-0.01 
	-3.39%
	0.23 
	0.20 
	-0.03 
	-12.23%

	12月
	0.18 
	0.17 
	-0.01 
	-2.81%
	0.16 
	0.16 
	0.00 
	1.26%
	0.20 
	0.18 
	-0.01 
	-7.18%


（4）水面宽度变化分析
1）坝址断面
表5.1.1-23和图5.1.1-67~图5.1.1-69给出了老鹰嘴水库运行前后坝址断面不同典型年水面宽的逐月变化情况。
老鹰嘴水库建成后，与天然状况相比：丰水年时坝址断面水面宽度在1月-2月增大，其余时段水面宽度减小，减幅超过30%的时段为3月-5月，最大减幅为51.86%，出现在3月；平水年时坝址断面水面宽度在2月-3月保持不变，在1月、5月水面宽度增大，在6月-12月水面宽度减小，减幅超过30%的时段为6月-7月，最大减幅为42.89%，出现在7月；枯水年时坝址断面水面宽度在1月增大，其余时段水面宽度减小，减幅超过30%的时段为4月、7月-12月，最大减幅为54.95%，出现在9月。
[image: image133.emf]0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-67    丰水年坝址断面水面宽度逐月变化
[image: image134.emf]0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-68    平水年坝址断面水面宽度逐月变化
[image: image135.emf]0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-69      枯水年坝址断面水面宽度逐月变化

表5.1.1-23    坝址断面水面宽度逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%

	1月
	5.82 
	8.43 
	2.60 
	44.70%
	5.33 
	8.43 
	3.09 
	58.00%
	5.96 
	8.43 
	2.47 
	41.38%

	2月
	5.53 
	9.69 
	4.15 
	75.09%
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%
	7.25 
	5.96 
	-1.30 
	-17.91%

	3月
	12.41 
	5.97 
	-6.44 
	-51.86%
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%
	7.54 
	5.96 
	-1.59 
	-21.03%

	4月
	11.92 
	5.90 
	-6.02 
	-50.50%
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%
	9.00 
	5.95 
	-3.05 
	-33.89%

	5月
	8.56 
	5.94 
	-2.62 
	-30.58%
	5.71 
	6.02 
	0.31 
	5.43%
	7.12 
	5.97 
	-1.15 
	-16.20%

	6月
	7.70 
	5.96 
	-1.74 
	-22.63%
	8.71 
	5.59 
	-3.12 
	-35.84%
	5.99 
	5.96 
	-0.02 
	-0.42%

	7月
	16.14 
	15.43 
	-0.72 
	-4.43%
	10.02 
	5.72 
	-4.30 
	-42.89%
	11.28 
	5.92 
	-5.37 
	-47.57%

	8月
	12.96 
	12.58 
	-0.38 
	-2.89%
	14.23 
	10.85 
	-3.38 
	-23.78%
	12.50 
	5.84 
	-6.66 
	-53.30%

	9月
	14.26 
	13.77 
	-0.49 
	-3.44%
	15.83 
	15.13 
	-0.70 
	-4.43%
	12.88 
	5.80 
	-7.08 
	-54.95%

	10月
	13.21 
	12.05 
	-1.16 
	-8.79%
	12.20 
	12.02 
	-0.18 
	-1.51%
	12.09 
	5.86 
	-6.23 
	-51.51%

	11月
	11.69 
	8.69 
	-3.00 
	-25.69%
	7.28 
	5.96 
	-1.32 
	-18.19%
	10.67 
	5.92 
	-4.75 
	-44.50%

	12月
	7.51 
	5.94 
	-1.57 
	-20.93%
	5.97 
	5.96 
	-0.01 
	-0.17%
	9.99 
	5.95 
	-4.04 
	-40.48%


2）铁炉河干流刘家河汇口上500m断面

表5.1.1-24和图5.1.1-70~图5.1.1-72给出了老鹰嘴水库运行前后铁炉河干流刘家河汇口上500m断面不同典型年水面宽的逐月变化情况。
老鹰嘴水库建成后，与天然状况相比：丰水年时铁炉河干流刘家河汇口上500m断面水面宽度在2月-3月、6月、12月保持不变，在1月水面宽度增大，在4月-5月、7月-11月水面宽度减小，减幅超过30%的时段为4月、11月，最大减幅为47.18%，出现在4月；平水年时铁炉河干流刘家河汇口上500m断面水面宽度在2月-6月、11月-12月保持不变，在1月水面宽度增大，在7月-10月水面宽度减小，减幅均为超过30%；枯水年时铁炉河干流刘家河汇口上500m断面水面宽度在2月-3月、5月-6月保持不变，其余时段水面宽度减小，减幅超过30%的时段为7月-11月，最大减幅为54.71%，出现在9月。
[image: image136.emf]0 

5 

10 

15 

20 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-70    丰水年铁炉河干流刘家河汇口上500m断面水面宽度逐月变化
[image: image137.emf]0 

5 

10 

15 

20 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-71    平水年铁炉河干流刘家河汇口上500m断面水面宽度逐月变化
[image: image138.emf]0 

5 

10 

15 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-72    枯水年铁炉河干流刘家河汇口上500m断面水面宽度逐月变化

表5.1.1-24    铁炉河干流刘家河汇口上500m断面水面宽度逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%

	1月
	5.47 
	5.68 
	0.21 
	3.82%
	5.40 
	5.67 
	0.27 
	5.04%
	5.96 
	5.67 
	-0.29 
	-4.87%

	2月
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%

	3月
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%

	4月
	10.47 
	5.53 
	-4.94 
	-47.18%
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%
	5.60 
	5.53 
	-0.07 
	-1.21%

	5月
	5.56 
	5.53 
	-0.03 
	-0.45%
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%

	6月
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%

	7月
	14.58 
	13.82 
	-0.77 
	-5.25%
	5.82 
	5.53 
	-0.29 
	-4.92%
	10.08 
	5.53 
	-4.55 
	-45.13%

	8月
	12.30 
	11.99 
	-0.31 
	-2.51%
	13.14 
	10.11 
	-3.03 
	-23.08%
	11.86 
	5.53 
	-6.33 
	-53.35%

	9月
	13.16 
	12.86 
	-0.31 
	-2.32%
	14.14 
	13.65 
	-0.49 
	-3.49%
	12.22 
	5.53 
	-6.68 
	-54.71%

	10月
	12.48 
	10.94 
	-1.54 
	-12.37%
	11.09 
	10.68 
	-0.41 
	-3.66%
	10.85 
	5.53 
	-5.32 
	-49.01%

	11月
	10.32 
	5.61 
	-4.71 
	-45.65%
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%
	8.51 
	5.53 
	-2.98 
	-35.02%

	12月
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%
	5.53 
	5.53 
	0.00 
	0.00%
	5.80 
	5.53 
	-0.26 
	-4.54%


3）闻溪河干流刘家河汇合口1km断面
表5.1.1-25和图5.1.1-73~图5.1.1-75给出了老鹰嘴水库运行前后闻溪河干流刘家河汇口下1km断面不同典型年水面宽的逐月变化情况。
老鹰嘴水库建成后，与天然状况相比：丰水年时闻溪河干流刘家河汇口下1km断面水面宽度在1月-3月水面宽度增大，在4月-12月水面宽度减小，减幅超过30%的时段为4月，减幅为31.19%；平水年时闻溪河干流刘家河汇口下1km断面水面宽度在2月-3月、5月-6月、12月水面宽度增大，其余时段水面宽度减小，减幅超过30%的时段为4月，减幅为31.77%；枯水年时闻溪河干流刘家河汇口下1km断面水面宽度在5月增大，其余时段水面宽度减小，减幅均未超过30%。
[image: image139.emf]0 

10 

20 

30 

40 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-73    丰水年闻溪河干流刘家河汇口下1km断面水面宽度逐月变化
[image: image140.emf]0 

10 

20 

30 

40 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-74    平水年闻溪河干流刘家河汇口下1km断面水面宽度逐月变化
[image: image141.emf]0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-75     枯水年闻溪河干流刘家河汇口下1km断面水面宽度逐月变化

表5.1.1-25    闻溪河干流刘家河汇口下1km断面水面宽度逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%
	m
	m
	m
	%

	1月
	13.06 
	13.35 
	0.29 
	2.20%
	12.76 
	12.49 
	-0.27 
	-2.14%
	14.34 
	12.49 
	-1.86 
	-12.93%

	2月
	12.61 
	13.03 
	0.42 
	3.33%
	3.60 
	12.98 
	9.38 
	260.83%
	13.60 
	13.46 
	-0.14 
	-1.03%

	3月
	12.96 
	13.03 
	0.06 
	0.50%
	11.71 
	12.98 
	1.27 
	10.82%
	13.63 
	13.48 
	-0.15 
	-1.13%

	4月
	22.79 
	15.68 
	-7.11 
	-31.19%
	5.27 
	3.60 
	-1.68 
	-31.77%
	13.80 
	13.58 
	-0.22 
	-1.62%

	5月
	13.75 
	13.55 
	-0.20 
	-1.48%
	13.44 
	13.45 
	0.01 
	0.05%
	12.97 
	13.11 
	0.14 
	1.05%

	6月
	13.66 
	13.49 
	-0.16 
	-1.18%
	12.62 
	13.03 
	0.41 
	3.26%
	13.31 
	13.30 
	-0.01 
	-0.10%

	7月
	32.87 
	32.40 
	-0.47 
	-1.43%
	14.05 
	13.73 
	-0.32 
	-2.30%
	18.64 
	14.54 
	-4.10 
	-22.00%

	8月
	24.72 
	24.59 
	-0.13 
	-0.52%
	30.74 
	24.83 
	-5.92 
	-19.24%
	24.21 
	22.96 
	-1.25 
	-5.16%

	9月
	30.77 
	30.11 
	-0.66 
	-2.16%
	32.29 
	31.96 
	-0.33 
	-1.02%
	24.64 
	23.62 
	-1.02 
	-4.14%

	10月
	25.38 
	24.54 
	-0.84 
	-3.33%
	23.47 
	23.27 
	-0.20 
	-0.84%
	23.20 
	18.41 
	-4.78 
	-20.62%

	11月
	22.60 
	15.89 
	-6.70 
	-29.66%
	13.61 
	13.46 
	-0.15 
	-1.08%
	14.79 
	14.14 
	-0.65 
	-4.41%

	12月
	13.63 
	13.50 
	-0.13 
	-0.92%
	13.18 
	13.22 
	0.04 
	0.32%
	14.02 
	13.70 
	-0.32 
	-2.30%


（5）断面平均流速变化分析
1）坝址断面
表5.1.1-26和图5.1.1-76~图5.1.1-78给出了老鹰嘴水库运行前后坝址断面不同典型年平均流速的逐月变化情况。
老鹰嘴水库建成后，与天然状况相比：丰水年时坝址断面平均流速在3月有所增大，其余时段平均流速减小，减幅小于10%的时段为5月、7月-9月、12月，减幅超过30%的时段为2月、4月、11月，最大减幅为38.29%，出现在4月；平水年时坝址断面平均流速在2月-4月、6月-7月、12月有所增大，其余时段平均流速减小，减幅小于10%的时段为9月-10月，减幅超过30%的时段为1月、5月、8月，最大减幅为44.85%，出现在1月；枯水年时坝址断面平均流速在5月、12月有所增大，其余时段平均流速减小，减幅小于10%的时段为4月、6月，减幅超过30%的时段为1月、7月-10月，最大减幅为57.59%，出现在1月。
[image: image142.emf]0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-76    丰水年坝址断面平均流速逐月变化
[image: image143.emf]0.0 

0.3 

0.6 

0.9 

1.2 

1.5 

1.8 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-77    平水年坝址断面平均流速逐月变化
[image: image144.emf]0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.4 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-78   枯水年坝址断面平均流速逐月变化

表5.1.1-26    坝址断面平均流速逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m/s
	m/s
	m/s
	%
	m/s
	m/s
	m/s
	%
	m/s
	m/s
	m/s
	%

	1月
	0.38 
	0.33 
	-0.05 
	-14.27%
	0.60 
	0.33 
	-0.27 
	-44.85%
	0.78 
	0.33 
	-0.45 
	-57.59%

	2月
	0.40 
	0.27 
	-0.13 
	-33.48%
	0.33 
	0.82 
	0.49 
	150.02%
	0.58 
	0.51 
	-0.07 
	-11.91%

	3月
	0.06 
	0.51 
	0.45 
	740.53%
	0.33 
	0.82 
	0.49 
	150.02%
	0.58 
	0.51 
	-0.06 
	-10.76%

	4月
	0.88 
	0.54 
	-0.34 
	-38.29%
	0.23 
	0.82 
	0.60 
	263.31%
	0.53 
	0.52 
	-0.02 
	-2.82%

	5月
	0.55 
	0.52 
	-0.02 
	-4.31%
	0.80 
	0.46 
	-0.33 
	-41.72%
	0.26 
	0.51 
	0.25 
	94.79%

	6月
	0.57 
	0.51 
	-0.06 
	-10.24%
	0.17 
	0.76 
	0.59 
	345.76%
	0.53 
	0.51 
	-0.02 
	-3.70%

	7月
	1.48 
	1.38 
	-0.11 
	-7.10%
	0.52 
	0.65 
	0.13 
	26.11%
	0.77 
	0.53 
	-0.24 
	-31.10%

	8月
	1.27 
	1.16 
	-0.11 
	-8.89%
	1.36 
	0.82 
	-0.54 
	-39.71%
	1.10 
	0.58 
	-0.53 
	-47.71%

	9月
	1.36 
	1.34 
	-0.02 
	-1.16%
	1.41 
	1.37 
	-0.04 
	-2.60%
	1.23 
	0.60 
	-0.64 
	-51.49%

	10月
	1.30 
	0.99 
	-0.31 
	-23.85%
	0.99 
	0.92 
	-0.07 
	-7.27%
	0.95 
	0.56 
	-0.39 
	-40.89%

	11月
	0.84 
	0.56 
	-0.28 
	-33.49%
	0.58 
	0.51 
	-0.07 
	-11.70%
	0.67 
	0.53 
	-0.14 
	-20.45%

	12月
	0.58 
	0.56 
	-0.01 
	-2.59%
	0.45 
	0.51 
	0.06 
	14.16%
	0.51 
	0.52 
	0.01 
	1.86%


2）铁炉河干流刘家河汇口上500m断面

表5.1.1-27和图5.1.1-79~图5.1.1-81给出了老鹰嘴水库运行前后铁炉河干流刘家河汇口上500m断面不同典型年平均流速的逐月变化情况。
老鹰嘴水库建成后，与天然状况相比：丰水年时铁炉河干流刘家河汇口上500m断面平均流速在1月-3月、11月有所增大，其余时段平均流速减小，减幅小于10%的时段为7月-9月，减幅超过30%的时段为5月-6月，最大减幅为38.09%，出现在5月；平水年时铁炉河干流刘家河汇口上500m断面平均流速在1月-4月、6月、12月有所增大，其余时段平均流速减小，减幅小于10%的时段为5月、9月-10月，减幅超过30%的时段为7月-8月、11月，最大减幅为50.92%，出现在8月；枯水年时铁炉河干流刘家河汇口上500m断面平均流速在5月有所增大，其余时段平均流速减小，减幅小于10%的时段为6月，减幅超过30%的时段为2月-4月、8月-10月、12月，最大减幅为51.65%，出现在9月。
[image: image145.emf]0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-79    丰水年铁炉河干流刘家河汇口上500m断面平均流速逐月变化
[image: image146.emf]0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-80    平水年铁炉河干流刘家河汇口上500m断面平均流速逐月变化
[image: image147.emf]0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-81     枯水年铁炉河干流刘家河汇口上500m断面平均流速逐月变化

表5.1.1-27    铁炉河干流刘家河汇口上500m断面平均流速逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m/s
	m/s
	m/s
	%
	m/s
	m/s
	m/s
	%
	m/s
	m/s
	m/s
	%

	1月
	0.59 
	0.68 
	0.09 
	15.97%
	0.54 
	0.69 
	0.16 
	29.09%
	0.78 
	0.69 
	-0.08 
	-10.84%

	2月
	0.42 
	0.86 
	0.43 
	101.84%
	0.65 
	0.83 
	0.18 
	27.04%
	1.22 
	0.84 
	-0.38 
	-31.21%

	3月
	0.29 
	0.84 
	0.55 
	192.82%
	0.36 
	0.83 
	0.47 
	131.93%
	1.26 
	0.84 
	-0.42 
	-33.39%

	4月
	1.18 
	0.84 
	-0.34 
	-29.19%
	0.26 
	0.83 
	0.57 
	221.96%
	1.33 
	0.84 
	-0.49 
	-36.96%

	5月
	1.35 
	0.84 
	-0.51 
	-38.09%
	1.00 
	0.94 
	-0.06 
	-6.01%
	0.55 
	0.84 
	0.28 
	51.57%

	6月
	1.28 
	0.84 
	-0.44 
	-34.60%
	0.48 
	0.83 
	0.35 
	73.82%
	0.89 
	0.84 
	-0.05 
	-5.51%

	7月
	2.05 
	2.03 
	-0.02 
	-0.97%
	1.24 
	0.84 
	-0.39 
	-31.78%
	1.01 
	0.84 
	-0.17 
	-16.87%

	8月
	1.75 
	1.62 
	-0.13 
	-7.44%
	1.97 
	0.97 
	-1.00 
	-50.92%
	1.58 
	0.84 
	-0.74 
	-46.97%

	9月
	1.97 
	1.91 
	-0.05 
	-2.79%
	2.05 
	2.02 
	-0.02 
	-1.22%
	1.73 
	0.84 
	-0.89 
	-51.65%

	10月
	1.81 
	1.32 
	-0.49 
	-27.10%
	1.40 
	1.26 
	-0.14 
	-9.85%
	1.32 
	0.84 
	-0.48 
	-36.65%

	11月
	1.12 
	1.31 
	0.20 
	17.43%
	1.22 
	0.84 
	-0.38 
	-31.36%
	1.03 
	0.84 
	-0.19 
	-18.55%

	12月
	1.25 
	0.89 
	-0.35 
	-28.33%
	0.74 
	0.84 
	0.09 
	12.34%
	1.24 
	0.84 
	-0.41 
	-32.81%


3）闻溪河干流刘家河汇合口1km断面
表5.1.1-28和图5.1.1-82~图5.1.1-84给出了老鹰嘴水库运行前后闻溪河干流刘家河汇口下1km断面不同典型年平均流速的逐月变化情况。
老鹰嘴水库建成后，与天然状况相比：丰水年时闻溪河干流刘家河汇口下1km断面平均流速在1月-3月有所增大，其余时段平均流速减小，减幅小于10%的时段为4月-9月、11月-12月；平水年时闻溪河干流刘家河汇口下1km断面平均流速在6月、10月、12月有所增大，其余时段平均流速减小，减幅小于10%的时段为1月、5月、9月、11月，减幅超过30%的时段为2月、4月，最大减幅为70.44%，出现在4月；枯水年时闻溪河干流刘家河汇口下1km断面平均流速在5月、8月、10月有所增大，其余时段平均流速减小，减幅小于10%的时段为2月-4月、6月-7月、9月，减幅超过30%的时段为1月，减幅为35.84%。
[image: image148.emf]0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-82    丰水年闻溪河干流刘家河汇口下1km断面平均流速逐月变化
[image: image149.emf]0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-83    平水年闻溪河干流刘家河汇口下1km断面平均流速逐月变化
[image: image150.emf]0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

m

/

s

�

�

时间（月）

建库前

建库后


图5.1.1-84    枯水年闻溪河干流刘家河汇口下1km断面平均流速逐月变化
表5.1.1-28    闻溪河干流刘家河汇口下1km断面平均流速逐月变化

	时间
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比
	天然
	建库后
	差值
	百分比

	
	m/s
	m/s
	m/s
	%
	m/s
	m/s
	m/s
	%
	m/s
	m/s
	m/s
	%

	1月
	0.31 
	0.33 
	0.02 
	7.55%
	0.29 
	0.26 
	-0.02 
	-7.09%
	0.41 
	0.26 
	-0.15 
	-35.84%

	2月
	0.32 
	0.34 
	0.03 
	8.52%
	0.69 
	0.32 
	-0.37 
	-53.06%
	0.54 
	0.50 
	-0.04 
	-7.76%

	3月
	0.32 
	0.34 
	0.03 
	8.58%
	0.44 
	0.32 
	-0.11 
	-25.91%
	0.55 
	0.50 
	-0.05 
	-8.25%

	4月
	0.78 
	0.76 
	-0.01 
	-1.61%
	1.05 
	0.31 
	-0.74 
	-70.44%
	0.59 
	0.53 
	-0.06 
	-9.99%

	5月
	0.58 
	0.52 
	-0.06 
	-9.72%
	0.49 
	0.48 
	-0.01 
	-2.84%
	0.32 
	0.37 
	0.05 
	15.71%

	6月
	0.55 
	0.51 
	-0.05 
	-8.54%
	0.32 
	0.34 
	0.03 
	8.87%
	0.45 
	0.44 
	-0.01 
	-1.70%

	7月
	1.08 
	1.04 
	-0.04 
	-3.45%
	0.64 
	0.57 
	-0.07 
	-10.51%
	0.79 
	0.72 
	-0.07 
	-9.12%

	8月
	0.82 
	0.78 
	-0.04 
	-4.58%
	0.97 
	0.85 
	-0.12 
	-12.51%
	0.73 
	0.77 
	0.04 
	5.50%

	9月
	0.97 
	0.96 
	-0.01 
	-1.28%
	1.03 
	1.02 
	-0.01 
	-1.20%
	0.80 
	0.75 
	-0.05 
	-6.54%

	10月
	0.87 
	0.77 
	-0.10 
	-11.96%
	0.75 
	0.76 
	0.01 
	0.92%
	0.76 
	0.79 
	0.03 
	3.66%

	11月
	0.78 
	0.77 
	-0.02 
	-2.14%
	0.54 
	0.50 
	-0.04 
	-7.55%
	0.74 
	0.66 
	-0.09 
	-11.79%

	12月
	0.55 
	0.51 
	-0.04 
	-7.16%
	0.40 
	0.41 
	0.01 
	3.44%
	0.63 
	0.57 
	-0.07 
	-11.01%


（6）小结
坝址断面、铁炉河干流刘家河汇口上500m断面由于水库大部分时段的下泄流量比天然流量要小，所以各典型年大部分时段的最大水深及水面宽、流速均会一定程度减小，在7月-11月尤为明显。但在1-3月，由于此时水位消落需加大下泄，导致有些年份该时段的水深、流速、水面宽会相应增大。其他月份各水力参数变化较小（<10%）。闻溪河干流刘家河汇口下1km断面距坝址4.87km，由于距离水库较远，老鹰嘴水库坝址和此断面间有支流刘家河汇入，因此各水力要素水深、流速、水面宽在各典型年变化幅度不大（<10%）。

5.1.2对水温的影响

5.1.2.1水温预测数学模型及验证
（1）水库水温结构的经验判断
库内水温是否因滞留而分层，我国现行的水库环境影响评价中普遍采用库水交换次数法(α-β指数法)、密度佛汝德数法两种经验方法来判断。还有其它不常用的方法，如叶守泽、陈小红等提出水温分层的模式判别预测方法，蔡为武考虑到水库调节性能、年内泄水状况、泄水孔口相对位置而提出的水库水温分层判别方法。本节采用库水交换次数法、密度佛汝德数法对老鹰嘴水库水温结构进行初步判断。
1）α-β指数法
α-β指数法计算公式为：
[image: image151.wmf]w

v

a

=

，[image: image152.wmf]c

w

v

b

=


(5-7)



[image: image153.wmf]
其中：[image: image154.wmf]w

为年均径流量，[image: image155.wmf]v

为水库总库容，[image: image156.wmf]c

w

为一次入库洪量，[image: image157.wmf]a

、[image: image158.wmf]b

为指数，[image: image159.wmf]b

用于判断洪水对稳定分层型水库水温的影响。当[image: image160.wmf]10

a

£

时，为水温稳定分层型；[image: image161.wmf]20

a

³

时，为混合型；[image: image162.wmf]1020

a

<<

时，为过渡型。若[image: image163.wmf]1

b

>

，则水库水温为临时的混合型；若[image: image164.wmf]0.5

b

<

，则水库仍为稳定分层；[image: image165.wmf]0.51

b

<<

，则洪水的影响介于前二者之间。

2）密度佛汝得数法
密度佛汝得数法表征水库平均流动速度的惯性力与保持密度稳定的重力之比，反映了水库中驱使流动的因素和维持密度分层稳定因素的对比关系，计算表达式为：

[image: image166.wmf]1/2

0

r

u

F

gd

r

r

=

æö

D

ç÷

èø


(5-8)

式中[image: image167.wmf]Q

u

bd

=

，[image: image168.wmf]d

为水库的平均深度；[image: image169.wmf]b

为水库的平均宽度；[image: image170.wmf]Q

为通过水库的流量；[image: image171.wmf]r

D

为深度[image: image172.wmf]d

范围的密度差；[image: image173.wmf]0

r

为参考密度。
因为资料限制，采用公式的另外一种形式，如下：
[image: image174.wmf]320

r

LQ

F

HV

=


(5-9)

式中：Fr为密度佛汝德数；L为水库长度(m) ；Q为入流量（m3/s）；H为平均水深(m)；V为蓄水体的体积（m3）；当
[image: image175.wmf]1

r

F

p

<<

，为深而分层很强的水库；0.1<[image: image176.wmf]r

F

<1为弱分层水温结构；[image: image177.wmf]r

F

>1时为充分混合的水库，在计算佛汝德数系数时，本专题采用式5-9。

3）判别结果
采用α-β指数法、密度佛汝德数法计算的结果见表5‑1。采用两种方法的判别结果均为分层型水温结构。
表5.1.1-29    老鹰嘴水库水温结构的经验判别

	参数
	流量(m3/s)
	正常水位库容(108m3)
	年径流量(108m3)
	判别系数 α
	判别系数 β

	取值
	1.36
	0.2635
	0.43
	1.632
	1.040

	参数
	3日洪量 P=3.3%
(万m3)
	回水长度(km)
	水面面积(km2)
	平均水深(m)
	判别系数 Fr

	取值
	2740
	6.11
	1.3167
	20.0
	0.005

	

	库容比法判断
	分层
	密度佛汝德数判断
	分层


据表5.1.1-29，采用两种方法的判别结果均为分层型水温结构。库水交换次数的方法仅考虑了库容与年来流量，密度佛汝德数法也无法考虑来流过程及泄流孔口等因素，用此类经验判别法判断水库水温结构类型时考虑的因素比较单一，只考虑了地形中的库容或回水长度、宽深等条件和径流情况，未涉及气象、水文过程、水位变化、泄流孔口位置和几何尺寸等其它因素，因此上述判定结果仅可作为是否开展进一步计算的依据，水库的逐月分层过程、下泄水温等仍需要采用数学模型或其它方法等作进一步分析。
4）水温数学模型的选择
老鹰嘴水库库区长6.11km左右，坝前最大水深约52m左右，平均宽约215m，宽度平均的立面二维模型可较好地模拟出此类窄深型水库在纵向和垂向上的水温时空分布。《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)亦推荐采用二维水库水温模型，本专题采用二维水温模型对老鹰嘴库区水温进行预测。
（2）库区二维水温数学模型
1）宽度平均的立面二维水温数学模型及其求解方法
A、状态方程

对于常态下的水体，可忽略压力变化对密度的影响，密度与温度的关系可表示为：


[image: image178.wmf]T

T

T

s

s

s

D

-

=

-

-

=

-

b

b

r

r

r

)

(


(5-10)

式中：β[1/℃]为等压膨胀系数；ρ[kg/m3]为密度；T[℃]为温度；ρs[kg/m3]、Ts[℃]为参考状态的密度和温度。对于天然水体，该函数关系可近似为


[image: image179.wmf]5

8

19

7

17

4

12

3

10

2

8

7

2

10

8

.

9

)

10

104868827

.

0

10

105164434

.

0

        

10

642266188

.

0

10

864372185

.

0

        

10

905345843

.

0

10

677737262

.

0

10

102027692

.

0

(

´

´

´

´

-

´

´

+

´

´

-

´

´

+

´

´

-

´

´

+

´

=

-

-

-

-

-

-

-

T

T

T

T

T

T

r


(5-11)

根据Boussinesq近似，在密度变化不大的浮力流问题中，只在重力项中考虑密度的变化，而控制方程的其它项中不考虑浮力作用。

B、水动力学及温度方程组

湍浮力流的时均连续方程、动量方程及热量输运方程：


[image: image180.wmf]0

i

i

u

x

¶

=

¶


(5-12)


[image: image181.wmf]2

1

()

iii

jiji

jaijjj

uuu

p

uuuTg

txxxxx

nb

r

¶¶¶

¶¶

¢¢

+=-++-+D

¶¶¶¶¶¶


(5-13)


[image: image182.wmf]()

iTi

iiip

TTTq

uDuT

txxxC

¶¶¶¶

¢

¢

+=-+

¶¶¶¶


(5-14)

紊动动能k输运方程模化为


[image: image183.wmf]t

jkb

jjkj

kkk

uGG

txxx

n

ne

s

éù

æö

¶¶¶¶

+=-++-+

êú

ç÷

¶¶¶¶

êú

èø

ëû


(5-15)

湍动能耗散率的模型方程为：


[image: image184.wmf]2

132

()

t

jkb

jjj

uCGCGC

txxxkk

eee

e

n

eeeee

n

s

éù

æö

¶¶¶¶

+=+++-

êú

ç÷

¶¶¶¶

êú

èø

ëû


(5-16)

由于河宽变化对水面热量交换和热量向水下的传递都具有一定的影响，将三维湍浮力流的时均连续方程、动量方程及热量方程组(5-16)~(5-18)及k和ε方程(5-19)、(5-20)沿河宽方向积分，就可得到水动力学和温度的立面二维方程组，在笛卡儿直角坐标系下水动力学方程分别为：


[image: image185.wmf]0

BuBw

xz

¶¶

+=

¶¶


(5-17)


[image: image186.wmf]ee

tt

BuBuBuuu

uwBB

txzxxzz

Bpuw

BB

xxxzx

nn

nn

r

¶¶¶¶¶¶¶

æöæö

++=+

ç÷ç÷

¶¶¶¶¶¶¶

èøèø

¶¶¶¶¶

æöæö

-++

ç÷ç÷

¶¶¶¶¶

èøèø


(5-18)


[image: image187.wmf]1

ee

tt

BwBwBwwwBp

uwBB

txxxxzzz

uw

BBTg

xzzz

nn

r

nnb

¶¶¶¶¶¶¶¶

æöæö

++=+-

ç÷ç÷

¶¶¶¶¶¶¶¶

èøèø

¶¶¶¶

æöæö

+++D

ç÷ç÷

¶¶¶¶

èøèø


(5-19)


[image: image188.wmf](

)

tt

kb

kk

BkBkBkkk

uwBBBGG

txzxxzz

nn

nne

ss

éùéù

æöæö

¶¶¶¶¶¶¶

++=+++++-

êúêú

ç÷ç÷

¶¶¶¶¶¶¶

èøèø

ëûëû


(5-20)


[image: image189.wmf](

)

2

132

tt

kb

BBB

uwBB

txzxxzz

BCGCGBC

kk

ee

eee

nn

eeeee

nn

ss

ee

éùéù

æöæö

¶¶¶¶¶¶¶

++=+++

êúêú

ç÷ç÷

¶¶¶¶¶¶¶

èøèø

ëûëû

++-


(5-21)

式中：
[image: image190.wmf]222

22

kt

uwuw

G

xzzx

n

éù

¶¶¶¶

æöæöæö

=+++

êú

ç÷ç÷ç÷

¶¶¶¶

èøèøèø

êú

ëû

，为紊动动能生成项；
[image: image191.wmf]t

b

T

T

Gg

z

n

b

s

¶

=-

¶

为浮力生成项，该浮力项在稳定分层时可抑制紊动动能的生成，削弱热量向下的传递，是水库能保持稳定分层的重要因素；
[image: image192.wmf]e

n

[m2/s]是分子粘性系数
[image: image193.wmf]n

与紊动涡粘系数
[image: image194.wmf]t

n

之和，
[image: image195.wmf]e

r

n

m

2

k

C

t

=

；u、w[m/s]为纵向和垂向流速；p[Pa]为压强；T[℃]为水温；B[m]为水体宽度，为高程的函数；k[
[image: image196.wmf]22

m/s

]为紊动动能；ε[m2/s3]为紊动动能耗散率；
[image: image197.wmf]k

s

、
[image: image198.wmf]e

s

分别为紊动动能和耗散率的普朗特数，一般取1.0和1.3。其它模型常数
[image: image199.wmf]m

C

、
[image: image200.wmf]12

CC

ee

、

的取值分别为0.09、1.44、1.92。水动力学模型方程组中的常数为通用常数，其取值由基本实验确定。
[image: image201.wmf]3

C

e

为铅垂方向速度w和水平方向速度u比值的函数，取值介于0~1。


[image: image202.wmf]1

t

pT

t

z

pTp

BTBTBTT

uwB

txzxCx

B

T

B

zCzCz

n

l

rs

n

j

l

rsr

éù

æö

¶¶¶¶¶

++=+

êú

ç÷

ç÷

¶¶¶¶¶

êú

èø

ëû

éù

æö

¶

¶¶

+++

êú

ç÷

ç÷

¶¶¶

êú

èø

ëû

 
(5-22)

式中
[image: image203.wmf]T

s

是温度普朗特数，与密度梯度和流速梯度有关，可采用Munk-Anderson公式修正温度普朗特数，
[image: image204.wmf]1.5

0.5

0

(13.33)

(110)

i

T

Ti

R

R

s

s

+

=

+

，其中
[image: image205.wmf]0

T

s

为无温度梯度环境下的紊动普朗特数，通常取为0.85，Ri为密度梯度Richardson数，
[image: image206.wmf]2

i

g

z

R

uv

zz

r

r

¶

¶

=-

¶¶

æö

+

ç÷

¶¶

èø

；Cp [J/kg·℃]为水的比热；
[image: image207.wmf]l

为分子热扩散系数(W/m-℃)；
[image: image208.wmf]z

j

[W/m2]为穿过z平面的太阳辐射通量。

C、水面热交换

水面热交换包括净太阳短波辐射、净长波辐射、蒸发和传导四个方面。通过水面进入水体的热通量为：


[image: image209.wmf]c

e

br

an

sn

n

j

j

j

j

j

j

-

-

-

+

=

  
(5-23)

①净吸收的太阳短波辐射

一般来说，太阳的红外辐射(>0.76
[image: image210.wmf]m

m

)大部分都被表层1m内的水体所吸收；水体对太阳辐射的反辐射随着太阳辐射的入射角的增大而增加。当太阳高度较低时，水库水体所反射的太阳辐射能量增加，而水体所吸收的太阳辐射能量减少；当太阳高度较大时，反射与吸收情况与上面情况相反。

水体表面净吸收的太阳短波辐射通量为


[image: image211.wmf]1

(1)

sns

jbjg

=-


    (5-24)

式中
[image: image212.wmf]S

j

[W/m2]是到达地面的总太阳辐射量(W/m2)；
[image: image213.wmf]g

是水面反射率，它与太阳角度和云层覆盖率相关；
[image: image214.wmf]1

b

是太阳辐射的表面吸收系数。进入水体的太阳辐射部分在水面被吸收，穿过水体的太阳辐射沿深度方向以指数函数衰减：


[image: image215.wmf]1

(1)(1)exp()

zs

H

jgbjh

=---×


(5-25)

其中
[image: image216.wmf]h

为太阳辐射在水体中的衰减系数，与水体的透明度和水质相关；H为水深(m)。

②大气长波辐射

大气所吸收的太阳能以长波形式向地面发射，其长波辐射强度取决于气温和云量：


[image: image217.wmf]4

)

273

(

a

ac

an

T

+

×

×

=

e

s

j


(5-26)

式中，
[image: image218.wmf]s

是Stefan-Boltaman常数，等于5.67×10-8[W/m2(K4]；
[image: image219.wmf]a

e

为大气发射率，


[image: image220.wmf]1

7

2

1.24(10.17)

273

a

acr

a

e

C

T

e

æö

=××+×

ç÷

+

èø


(5-27)

其中
[image: image221.wmf]a

T

为水面上2m处的气温。
[image: image222.wmf]r

C

为云层覆盖率。
[image: image223.wmf]a

e

[hPa]为水面上空气的蒸发压力。

③水体长波的返回辐射
[image: image224.wmf]br

j


水体吸收的大气长波辐射会向大气进行返回辐射，其强度可用Stefan-Boltzman定律计算：


[image: image225.wmf]4

)

273

(

s

w

br

T

+

×

×

=

e

s

j


(5-28)

式中
[image: image226.wmf]s

T

[℃]为水体表面温度，
[image: image227.wmf]w

e

(=0.965) 为水体的长波发射率。

④水面蒸发热损失
[image: image228.wmf]e

j


水在从液体转变为气体的蒸发过程中需要吸收热量，水体由于蒸发损失的热量大多根据空气与水面的蒸发压力计算，本次计算采用了《工业循环水冷却设计规范》推荐的计算公式：


[image: image229.wmf])

)(

(

a

s

e

e

e

W

f

-

=

j


(5-29)

式中
[image: image230.wmf](

)

fW

[W/(m2·hPa)]是风函数，反映了自由对流和强迫对流对蒸发的影响，计算为：


[image: image231.wmf]2

()22.012.52.0()

fWWT

=++D


(5-30)

式中：W[m/s]是水面上10m处的风速；
[image: image232.wmf]T

D

[℃]为水气温差；es[hPa]是相应于水面温度[image: image233.wmf]s

T

的紧靠水面的空气饱和蒸发压力，ea[hPa]为水面上空气的蒸发压力，可由水面温度[image: image234.wmf]s

T

[℃]计算：


[image: image235.wmf]7.5

(237.3)

6.1110

s

s

T

T

s

e

+

=´


(5-31)


[image: image236.wmf]7.5

(237.3)

6.1110

a

a

T

T

a

ehum

+

=´´


(5-32)

式中：
[image: image237.wmf]hum

为相对湿度。

⑤热传导通量
[image: image238.wmf]c

j


当水温与气温有温差时，水气界面上会通过传导进行热交换，热传导通量正比于温差：


[image: image239.wmf]2

0.62722.012.52.0()()

csa

WTTT

j

=++D-


(5-33)

式中，Ta为气温，
[image: image240.wmf]s

T

为水面温度。

D、边界条件及求解方法

进口边界的水温采用库尾实测水温，速度假定为均匀流速，k、ε可分别由入流速度近似计算：


[image: image241.wmf],

00375

.

0

2

u

k

=



 EMBED Equation.3 [image: image242.wmf])

4

.

0

/(

0

5

.

1

H

k

=

e


(5-34)

其中H0[m]为进口断面水深。

假定出口断面为充分发展的湍流，有
[image: image243.wmf]0

upkT

xxxxx

e

¶¶¶¶¶

=====

¶¶¶¶¶

，
[image: image244.wmf]0

w

=

。

水面表层单元计入水气热交换。库底和坝体表面采用无滑移边界条件，且为绝热边界。

水面采用浮动平面。考虑到水库水面除库尾部分河段外基本为水平面，而库尾均匀混合段对整个水库水温分布影响有限，因而水位是根据计算时间步长
[image: image245.wmf]t

D

内入库和出库水量的差
[image: image246.wmf]V

D

，通过库容曲线得到该时段内的水位变化
[image: image247.wmf]Z

D

，该时段末的水位则为
[image: image248.wmf]ZZ

+D

。

采用有限体积法和混合格式对微分方程进行离散。采用SIMPLE算法求解差分方程，并采用交错网格避免出现棋盘式不均匀压力场。相对于联立求解方程组的耦合式解法，SIMPLE算法顺序地、逐个地求解各变量代数方程组：在每一时间步长的运算中，先给出压力场的初始猜测值，据此求出猜测的速度场，再求解根据连续方程导出的压力修正方程，对猜测的压力场和速度场进行修正。如此循环往复，可得出压力场和速度场的收敛解。

具体求解时，水动力方程与温度方程相耦合，计算中首先根据入、出库流量差计算该时刻运行水位，依次求解u、w动量方程和k、ε方程，再求解温度方程，然后用新的温度值修正w和k方程的源项，重新计算水动力学方程，直到各方程的误差余量小于容许值。对于水库年过程的模拟，模型可选择一年中的任意一个时刻作为起始计算时间，计算365天之后，与一年前的当前时刻水温、流场进行对比，如果水温、流场的误差值大于设定误差，继续进行迭代计算；如果小于设定误差，则认为迭代收敛，取最近一年的下泄水温、温度场与流场作为预测结果。

2）模型参数分析
标准k-ε模型中的参数对各种形态的流体具有普遍适用性。温度普朗特数取固定值0.85。

除水库入、出库流动导致库区热量变化外，水气热交换是影响库区水温结构的另一主要热源项。各水气热交换项的经验公式均较多(5-27式~5-37式)，其中不同蒸发公式的差异性较大，本次研究采用了《工业循环水冷却设计规范》推荐的计算公式。

在热通量计算方法确定的条件下，模型中需要率定的参数只有热通量计算中的太阳辐射表面吸收系数β1和太阳辐射在水体中的衰减系数η，它们与水体的色度和浊度有关。一般β1的取值范围为0.4～0.7，η为0～1。经多次试算，均为0.65和0.5。

为了分析参数对计算结果的影响程度即参数的灵敏度，我们进行了数值计算试验。假定当穿过水下某一断面的辐射通量小于总量的5%，则认为该断面没有受到辐射。先取β1=0.5，然后分别取η为0.1、0.5和1.0，计算结果显示，当η=0.1时辐射可达水下30m，其中80%的辐射量被水面16 m的水体吸收，而η=1.0时辐射仅达水下3m，η=0.5时辐射穿透了6m水深。

（3）水温模型验证
四川大学于2009年11月6日、2010年7月6日进行了紫坪铺水库全库区水温观测工作，并于2009年10月20日至2010年7月15日期间对水库入库水温、下泄水温进行了逐时连续观测。本项目拟利用实测资料对立面二维水库水温模型进行验证，并为模型参数取值的合理性提供依据。

1）基础资料
计算中采用的相关资料如下：

A、泄流孔口(表5.1.1-30)

电站引水口底板高程与泄洪洞高程相同，冲砂放空洞低于电站进水口30m，观测期内泄洪及冲砂洞均有使用，计算中各下泄流量按其实际高程出流。

表5.1.1-30     紫坪铺电站发电引水口及泄洪孔口高程及尺寸统计表

	泄洪建筑物
	底板高程
	尺寸(宽*高)
	备注

	冲砂放空洞
	770
	4.4m
	圆形

	1#泄洪排砂洞
	800
	6.2×14.7～15.9/10.7×10.7
	龙抬头城门洞型/结合段马蹄形

	2#泄洪排砂洞
	800
	6.2×14.7～15.9/10.7×10.7
	龙抬头城门洞型/结合段马蹄形

	引水建筑物
	底板高程
	尺寸(宽*高)
	

	进水口
	800
	8m，圆形
	


B、水库调度

大坝上游12km处有支流寿溪河汇入，寿溪河多年平均流量与岷江干流紫坪铺水文站多年平均流量相比低于5%，且寿溪河支库不具备水温连续观测条件，因此本测验证将全部来流均作为干流流量，不考虑寿溪河来流对紫坪铺水温的影响。

收集到观测期水库的逐日入出库流量、电站发电引用和泄洪流量、坝前水位，计算中亦采用逐日调度资料。下表列出了观测期间的水库调度月均值(表5.1.1-31)。

表5.1.1-31   紫坪铺水库2009.11~2010.7水库调度月均值

	日   期
	坝前水位(m)
	入库流量(m3/s)
	发电引用流量(m3/s)
	泄洪流量(m3/s)
	冲砂流量(m3/s)

	2009年11月
	854.37
	320.0
	297.2
	0.0
	0.0

	2009年12月
	858.16
	219.3
	213.9
	0.0
	0.0

	2010年1月
	851.59
	160.9
	218.8
	0.0
	0.0

	2010年2月
	845.76
	140.3
	149.8
	0.0
	0.0

	2010年3月
	843.06
	150.9
	174.4
	0.0
	0.0

	2010年4月
	831.85
	227.2
	298.9
	0.0
	0.0

	2010年5月
	837.68
	605.9
	451.1
	18.9
	0.0

	2010年6月
	853.76
	1010.7
	674.3
	332.2
	59.1

	2010年7月
	852.66
	881.7
	626.4
	267.7
	55.0


C、入库水温

入库水温采用紫坪铺库尾映秀电站的水温连续监测值，其月均值见下表，逐日曲线见图5.1.1-85。09年11月和10年7月的均值为该月监测日的均值，非完整月均值。

表5.1.1-32   紫坪铺水库2009.11~2010.7库尾水温监测值

	09年11月
	09年12月
	10年1月
	10年2月
	10年3月
	10年4月
	10年5月
	10年6月
	10年7月

	8.1
	6.0
	5.4
	6.4
	8.8
	11.0
	13.5
	13.7
	15.9


D、初始流场及温度场

以2009年11月6日测量的全库区水温分布作为计算初始水温图5.1.1-82)，图5.1.1-82中蓝色散点为温度测点位置；流场的计算，先据库尾入流水温进行多年循环计算，待库区水温稳定收敛后以11月6日的流场分布作为初始流场。

[image: image249.emf]1112 13 14 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 76 0 78 0 80 0 82 0 84 0 水位(m) 距库尾距离(m)


图5.1.1-82     2009年11月6日紫坪铺库区温度分布

E、气象条件

都江堰气象站(幸福镇莲花村)位于水库大坝东南8.7km处，计算采用的太阳辐射、云量、气温、风速、相对湿度等各气象要素均为该站在水温观测对应时间的逐日资料。

2）结果分析
图5.1.1-83比较了2010年7月6日计算与实测的库区内水温分布，颜色代表温度值，相同位置处实测点与计算等温线颜色越一致则计算与实测值吻合得越好。图5.1.1-84提取了计算的垂线数据，与实测数据进行了单线对比。

距库尾7.0km处的实测和计算水温均未出现分层现象，由于距离库尾较近掺混现象明显二者垂向基本无温差，计算值垂向平均比实测值高0.4℃。

距库尾14.3km处的实测和计算水温表层均出现温跃层，但实测表层水温比计算水温低3.7℃，应是由于库中两侧山体遮挡使进入库区的长短波辐射大幅低于气象站测值所致，而数学模型中并未考虑水面以上地形对气象条件的影响。表层温跃层之下的实测与计算水温之较为接近，计算值比实测值约高0.2℃。

距库尾18.2km处的实测与计算水温仍存在温跃层，实测表层水温比计算值低1.2℃，与距库尾14.3km处垂向水温相比已较为接近，主要是由于随着水流向大坝前行，水面逐渐开阔，两侧山体对水面上气象条件的影响逐渐减弱。

距库尾21.5km和23.6km处的表层之下的实测与计算水温较接近。实测的表层水温已比计算水温高，一方面是由于坝前水面开阔山体影响减弱，另一方面，实测水温所测的是一条垂线，而计算值是一个宽度平均的数值，不能充分反映河宽方向的表层水温变化。

从水温结构上看，模型较好地模拟了库尾无分层结构到坝前分层结构的发展过程；模拟出在入、出流和水气界面热交换影响下垂向斜温层的形成和发展。

由于实测值垂线选择的限制，实测处的库底高程与计算值(深弘线值)并不一致，但从坝前(距库尾23.6km处)垂线来看，二者高程接近，水温数值接近，因此水库坝前的低温水(13.3℃)是稳定存在的，模型也准确地进行了模拟。

[image: image250.emf]7 12 15 16 17 19 22 5000 10000 15000 20000 760 780 800 820 840 860 23222120191817161514131211109876 水位(m) 距库尾距离(m) 实测值 计算值


图5.1.1-83 紫坪铺库区2010年7月6计算与实测的水温分布比较(——计算值，● 测值)

 [image: image251.wmf] 

760

780

800

820

840

860

13

15

17

19

21

23

温度(℃)

高程(m))

计算值

实测值

距库尾14.3km

[image: image252.wmf] 

760

780

800

820

840

860

13

15

17

19

21

23

温度(℃)

高程(m))

计算值

实测值

距库尾18.2km


[image: image253.wmf] 

760

780

800

820

840

860

13

15

17

19

21

23

温度(℃)

高程(m))

计算值

实测值

距库尾21.5km

[image: image254.wmf] 

760

780

800

820

840

860

13

15

17

19

21

23

温度(℃)

高程(m))

计算值

实测值

距库尾23.6km


图5.1.1-84   紫坪铺库区2010年7月6日计算与实测的垂线水温比较

图5.1.1-85和表5.1.1-33比较了水库出流计算水温和坝址下游实测水温过程。计算下泄水温过程与紫坪铺坝下水温过程总体吻合较好，2009年11月6日~2010年4月5日间计算水温略有偏低，最大低1.2℃。2010年5月9日~7月15日的实测水温与计算水温较为接近。

2010年2月中旬~2010年3月底计算水温比实测水温系统偏低，说明在升温期由于温跃层的逐渐形成，进水口附近三维流场效应导致上层温度较高的水被吸入进水口造成的实测下泄水温偏高。

[image: image255.emf]468101214161820 09年11月6日 09年12月26日 10年2月14日 10年4月5日 10年5月25日 10年7月14日 日期 温度(℃) 计算下泄水温 实测下泄水温 实测入流水温


图5.1.1-85    2009年11月6日~2010年7月15日紫坪铺坝下温度比较

表5.1.1-33    紫坪铺水库月均下泄水温实测值与计算值比较

	
	月份
	09年11月
	09年12月
	10年1月
	10年2月
	10年3月
	10年4月
	10年5月
	10年6月
	10年7月

	a
	实测入流水温
	8.2
	6.0
	5.4
	8.7
	9.8
	11.0
	13.5
	13.7
	15.9

	b
	实测坝下水温
	10.9
	8.2
	6.9
	7.0
	7.8
	10.5
	13.5
	13.9
	16.3

	c
	计算坝下水温
	10.3
	7.7
	6.3
	6.1
	7.3
	11.1
	13.6
	14.0
	15.9

	d
	c-b
	-0.6
	-0.5
	-0.6
	-0.9
	-0.5
	0.6
	0.1
	0.1
	-0.4


（4）河道一维水温数学模型
纵向一维河道水温模型由河道水面线计算方程和一维温度对流扩散方程组成。河道水面曲线的计算采用逐段试算法。
1）水面线计算公式
水面线计算公式


[image: image256.wmf])

1

1

(

2

)

1

1

(

2

2

1

2

2

2

2

1

2

1

+

+

+

+

D

+

-

=

-

i

i

i

i

i

i

K

K

sQ

A

A

g

Q

Z

Z


(5-35)


[image: image257.wmf]i

i

i

A

R

n

K

3

2

1

=


(5-36)

式中，Zi、Zi+1分别为流段上游、下游水位(m)；Q为流量(m3/s)；A为过水断面面积(m2)；K为断面平均流量模数；n为糙率；R为水力半径(m)；若已知下游断面的水位Zi+1，通过迭代可求出上游水位Zi。

2）纵向一维温度方程


[image: image258.wmf]()

n

L

p

B

QTT

AD

xxxC

j

r

¶¶¶

æö

=+

ç÷

¶¶¶

èø


(5-37)

式中：DL为纵向弥散系数(m2/s)，
[image: image259.wmf]r

为水的密度(kg/m3)，Cp为水的比热(cal/(kg·℃))，B为河面宽度(m)，
[image: image260.wmf]n

j

为水体与大气之间的热交换通量(W/m2)。其中
[image: image261.wmf](

)

QT

x

¶

¶

为移流产生的热变化率，
[image: image262.wmf]L

T

AD

xx

¶¶

æö

ç÷

¶¶

èø

为离散产生的热变化率，
[image: image263.wmf]n

p

B

C

j

r

为表面热交换率，其它符号意义同前。

3） 纵向弥散系数
[image: image264.wmf]L

D



[image: image265.wmf]22

*

0.011

L

ub

D

hu

=


(5-38)

式中：
[image: image266.wmf]u

为断面平均流速(m/s)，b为河宽(m)，h为平均水深(m)，
[image: image267.wmf]*

u

为摩阻流速(m/s)，
[image: image268.wmf]gRI

u

=

*

，其中
[image: image269.wmf]g

为重力加速度，
[image: image270.wmf]R

为水力半径，
[image: image271.wmf]I

为水力坡降。

4）水面热交换量
[image: image272.wmf]n

j


水面热交换计算与立面二维模型相同。
5）模型求解

运用有限差分的隐式格式对纵向一维温度方程式离散。运用TDMA (Tridiagonal Matrix Algorithm) 法，即追赶法求解。

（5）预测基础资料
1）径流
铁炉沟流域为陡峭深山区地形，径流主要由降水补给，地下水补给极少。径流年内、年际变化与降水量的年内、年际变化基本一致。径流年际变化呈现丰枯交替情况，根据剑阁水文站历年径流资料分析，流域多年平均径流深为446mm。最大年径流出现在1961年，年平均径流深为1074mm；最小径流出现在2002年，平均径流深仅为56mm。最大径流和最小径流分别是多年平均径流量的2.6倍和0.14倍。

径流在年内分配随季节降水变化较大，汛期为5～10月，枯水期为12～3月。据闻溪河流域剑阁水文站实测径流资料分析，主汛期6～9月径流量占年径流总量的83.1％，12～3月仅占全年的3.1％，灌溉期4～6月径流量占年总量的12.4％；最枯3月径流量仅占全年总量的0.6％。径流年内变化规律与降雨基本一致，径流年内分配不均匀性更加显著。

2）水温资料
由于老鹰嘴河段及上下游尚未开展水温监测，对老鹰嘴水库的入库和出库等断面水温采用周边临近流域水温-气温相关关系法推算。
收集到剑阁县清江河上寺水文站1962-1963年实测气温、水温，其相关关系见图5.1.1-87。上寺水文站与老鹰嘴坝址位置关系见图5.1.1-86，上寺水文站与老鹰嘴水库坝址相距28.2km，上寺水文站纬度较老鹰嘴坝址高0.25°。采用剑阁县气温并采用当地气温直减率换算到水库库尾和坝址处河道高程后，可基于图5.1.1-87相关关系得到入库断面和坝址断面等关注断面的天然水温(表5.1.1-34、图5.1.1-88)。
由表5.1.1-34可知，老鹰嘴水库入库断面水温范围为6.0℃~25.0℃；老鹰嘴水库坝址断面水温范围为6.2℃~25.3℃。
[image: image273.png]



图5.1.1-86    老鹰嘴水库坝址与上寺水文站位置关系示意
[image: image274.emf]y = 0.8871x + 2.3298

R² = 0.9816

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30

水温

(

℃

)

气温

(

℃

)


图5.1.1-87   剑阁县清江河上寺水文站的水温-气温相关关系
表5.1.1-34     老鹰嘴水库河段根据上寺水文站水温推算的天然水温(℃)
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	平均

	老鹰嘴入库水温
	6.0
	7.8
	12.8
	17.7
	20.8
	24.2
	23.6
	25.0
	20.8
	18.2
	13.8
	8.7
	16.6

	老鹰嘴坝址水温
	6.2
	8.0
	13.0
	17.9
	21.1
	24.4
	23.8
	25.3
	21.1
	18.4
	14.0
	8.9
	16.8


[image: image275.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

01-01 01-31 03-01 03-31 04-30 05-30 06-29 07-29 08-28 09-27 10-27 11-26 12-26

温度

(

℃

)

日期

天然水温变幅

坝址天然逐日水温


图5.1.1-88   老鹰嘴水库坝址天然逐日水温的变化范围
3）气象
闻溪河流域属亚热带湿润气候区，气候温和，光热资源丰富，雨量较为充沛，四季分明。据剑阁县气象局多年实测资料统计：多年平均气温14.8℃，极端最高气温36.4℃，极端最低气温-7.8℃；多年平均降水量1044.7mm；多年平均风速2.6m/s，最大风速30.0m/s。多年平均相对湿度74%，多年平均日照时数1357.6h，多年平均霜日数26.1d，多年平均雷暴日数29.7d，多年平均雾日数105.9d。

流域内降水多集中在夏秋两季，特别是6～9月，由于降水在年内分配不均，区内旱象频繁，常以春旱、夏伏旱为主，旱象历时一般30天至50天，最长达150天，发生旱象的年份高达89%，素有“十年九旱”，“一年几旱”，是省内的严重的干旱区。夏季多暴雨，暴雨多发生在6～9月，其中以7月出现次数最多。

区域内自然灾害主要是干旱、洪涝、寒潮、大风、冰雹、霜冻等。其中由以干旱最为严重。干旱一年四季均可能发生，春旱、夏旱出现几率最高，伏旱间或发生。多年平均干旱出现频率为85%。干旱程度渐趋严重。春旱发生于3、4月，出现频率为56%；夏旱为5月至6月，出现频率为76%，大旱年占11%，1987年夏旱持续60天；伏旱为7、8月，出现频率为36%，大旱年占12%。1972年伏旱持续47天。1991年以来，降雨量连续低于平均水平。1997年年降水量仅650mm，4月至10月连续干旱，田土龟裂、稻苗干成枯草，着火可燃，造成严重减产。

选用剑阁县气象要素作为水温预测的气象边界，见表5.1.1-35。计算时采用当地气温直减率将气温换算到正常水位。
表5.1.1-35     剑阁县气象站(2009～2018年)气象特征值表
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年

	蒸发(E601,mm)
	34.6
	43.2
	72.2
	91.2
	100.5
	102.6
	90.1
	108.7
	68.4
	57.9
	44.9
	42.1
	71.4

	气温(℃)
	5.2
	7.6
	12.2
	17.2
	20.6
	23.9
	25.5
	25.5
	21.2
	16.7
	11.3
	6.4
	16.1

	平均风速(m/s)
	1.4
	1.6
	1.7
	1.7
	1.8
	1.4
	1.3
	1.3
	1.3
	1.2
	1.3
	1.3
	1.4

	平均相对湿度(%)
	69.7
	67.9
	66.4
	66.9
	67.7
	72.4
	79.5
	77.3
	81.1
	80.5
	77.3
	71.9
	73.2

	日照时数(h)
	83.6
	71.9
	117.0
	154.6
	160.1
	142.1
	147.2
	182.8
	91.3
	89.7
	74.0
	92.0
	117.2

	太阳辐射(W)
	75.3
	88.4
	127.0
	169.3
	179.7
	174.6
	173.1
	187.0
	121.7
	100.9
	77.6
	74.3
	129.1

	云量(%)
	70.3
	76.4
	78.2
	75.6
	79.2
	80.0
	72.1
	68.9
	83.1
	81.8
	71.4
	71.5
	75.7


5.1.2.2水库水温预测分析
（1）计算条件及网格划分
计算网格单元在主流方向上尺寸为20~40m，在水深方向上为0.15~0.30m，在正常蓄水位下，老鹰嘴库区离散为179×176个矩形网格。各工况采用的水文、入库水温和气象资料参见5.1.2.1相关内容。
（2）水平年预测结果及分析—单层取水
1）库区水温
图5.1.1-89显示了老鹰嘴水库在平水年、天然入流、多年平均入库水温和多年平均气象条件、采用单层取水口下各月月中的库区立面二维水温预测结果，图5.1.1-91为各月月中坝前水温分布。

老鹰嘴水库具有多年调节性能，坝址年径流总量与正常水位库容比为1.6。在不采用分层取水情况下，泄流孔口底板距离正常运行水位48m，距库底4m。水库泄流孔口靠近库底使库底不易形成稳定低温区，水库水温结构呈过渡型态。
水库9月到翌年2月均处于全库同步降温状态，垂向基本无温差，从3月开始库区垂向水温分层逐渐明显；4月太阳辐射、气温、入流水温持续快速上升，受气象条件和来流水温影响库区表层水温快速上升。表层10m内形成梯度为0.20℃/m的温跃层，库底水温在11℃附近。天然来流温度高于表层水温，来流沿表层向坝前快速推进。

5月~8月，太阳辐射、来流水温、气温逐渐发展到全年最高水平，库表水温也持续快速上升。6-8月平均流量2.2m3/s，大流量使库区水体掺混和紊动增强，库底低温水层大幅升温。7、8月气温、太阳辐射达到全年最高值，表层热量的蓄积使表层水温在8月达到年内最高的28.1℃。

9月气温、太阳辐射、来流水温进入快速下降期，来流沿库底进入库区，上层水体的加速失温使垂向全高程退化为同温层。
10月以后来流水温、气温降速更快，库区水温整体下降，来流从库尾开始下潜向坝前爬行，水库整体呈同温状态，至2月达全年最低水温。
[image: image276.wmf]0

5

0

0

1

0

0

0

1

5

0

0

2

0

0

0

2

5

0

0

3

0

0

0

3

5

0

0

4

0

0

0

4

5

0

0

5

0

0

0

5

5

0

0

6

0

0

0

6

5

0

0

4

8

8

4

9

6

5

0

4

5

1

2

5

2

0

5

2

8

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

[image: image277.wmf]0

5

0

0

1

0

0

0

1

5

0

0

2

0

0

0

2

5

0

0

3

0

0

0

3

5

0

0

4

0

0

0

4

5

0

0

5

0

0

0

5

5

0

0

6

0

0

0

6

5

0

0

4

8

8

4

9

6

5

0

4

5

1

2

5

2

0

5

2

8

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9


 [image: image278.wmf]0

5

0

0

1

0

0

0

1

5

0

0

2

0

0

0

2

5

0

0

3

0

0

0

3

5

0

0

4

0

0

0

4

5

0

0

5

0

0

0

5

5

0

0

6

0

0

0

6

5

0

0

4

8

8

4

9

6

5

0

4

5

1

2

5

2

0

5

2

8

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

[image: image279.wmf]0

5

0

0

1

0

0

0

1

5

0

0

2

0

0

0

2

5

0

0

3

0

0

0

3

5

0

0

4

0

0

0

4

5

0

0

5

0

0

0

5

5

0

0

6

0

0

0

6

5

0

0

4

8

8

4

9

6

5

0

4

5

1

2

5

2

0

5

2

8

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9


[image: image280.wmf]0

5

0

0

1

0

0

0

1

5

0

0

2

0

0

0

2

5

0

0

3

0

0

0

3

5

0

0

4

0

0

0

4

5

0

0

5

0

0

0

5

5

0

0

6

0

0

0

6

5

0

0

4

8

8

4

9

6

5

0

4

5

1

2

5

2

0

5

2

8

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

[image: image281.wmf]0

5

0

0

1

0

0

0

1

5

0

0

2

0

0

0

2

5

0

0

3

0

0

0

3

5

0

0

4

0

0

0

4

5

0

0

5

0

0

0

5

5

0

0

6

0

0

0

6

5

0

0

4

8

8

4

9

6

5

0

4

5

1

2

5

2

0

5

2

8

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

图

图5.1.1-89      老鹰嘴水库平水年逐月库区水温分布（1月~6月）
 [image: image282.wmf]0

5

0

0

1

0

0

0

1

5

0

0

2

0

0

0

2

5

0

0

3

0

0

0

3

5

0

0

4

0

0

0

4

5

0

0

5

0

0

0

5

5

0

0

6

0

0

0

6

5

0

0

4

8

8

4

9

6

5

0

4

5

1

2

5

2

0

5

2

8

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

[image: image283.wmf]0

5

0

0

1

0

0

0

1

5

0

0

2

0

0

0

2

5

0

0

3

0

0

0

3

5

0

0

4

0

0

0

4

5

0

0

5

0

0

0

5

5

0

0

6

0

0

0

6

5

0

0

4

8

8

4

9

6

5

0

4

5

1

2

5

2

0

5

2

8

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9


[image: image284.wmf]0

5

0

0

1

0

0

0

1

5

0

0

2

0

0

0

2

5

0

0

3

0

0

0

3

5

0

0

4

0

0

0

4

5

0

0

5

0

0

0

5

5

0

0

6

0

0

0

6

5

0

0

4

8

8

4

9

6

5

0

4

5

1

2

5

2

0

5

2

8

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

 [image: image285.wmf]0

5

0

0

1

0

0

0

1

5

0

0

2

0

0

0

2

5

0

0

3

0

0

0

3

5

0

0

4

0

0

0

4

5

0

0

5

0

0

0

5

5

0

0

6

0

0

0

6

5

0

0

4

8

8

4

9

6

5

0

4

5

1

2

5

2

0

5

2

8

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9


 [image: image286.wmf]0

5

0

0

1

0

0

0

1

5

0

0

2

0

0

0

2

5

0

0

3

0

0

0

3

5

0

0

4

0

0

0

4

5

0

0

5

0

0

0

5

5

0

0

6

0

0

0

6

5

0

0

4

8

8

4

9

6

5

0

4

5

1

2

5

2

0

5

2

8

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

[image: image287.wmf]0

5

0

0

1

0

0

0

1

5

0

0

2

0

0

0

2

5

0

0

3

0

0

0

3

5

0

0

4

0

0

0

4

5

0

0

5

0

0

0

5

5

0

0

6

0

0

0

6

5

0

0

4

8

8

4

9

6

5

0

4

5

1

2

5

2

0

5

2

8

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9


图5.1.1-90      老鹰嘴水库平水年逐月库区水温分布（7月~12月）
[image: image288.emf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

480

490

500

510

520

530

540

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

水位

(m)

温度

(

℃

)

图中数字

表示月份

供水底板

488.2m

分层底板

511m

分层底板

523m


图5.1.1-91      平水年老鹰嘴水库的坝前水温分布
(工况1：平水年、天然入流、多年平均入库水温、多年平均气象条件、单层取水)

2）月均水温
表5.1.1-36、表5.1.1-37和图5.1.1-92比较了平水年的水库月均下泄水温、坝前表层水温、库底水温、坝址处天然水温及气温年内过程。

就表层水温而言2月最低，为8.3℃，8月最高为28.1℃，年内变化19.8℃。受上月低温入流及水库调节的影响，水库水温在2月达到全年最低。3~8月库区水温受入流水温升高和升温期气象条件影响而有较大幅度增长，8月坝前水温由于长波、短波辐射的提高而达到全年最高的28.1℃。9月来流水温和气温持续下降，库区水温开始缓降。10月以后受来流水温降低和气象条件影响，库区水温降幅明显。
水库总体呈过渡型水温结构特征。
水库对下游水温存在明显影响。水库年均下泄水温比建坝前升高0.6℃。下泄水温在3月~6月比建坝前坝址水温有所降低，平均降低了4.8℃，4月份降低最多，达6.7℃。7月~翌年2月，下泄水温平均上升3.3℃，12月温升幅度最大，为5.5℃。全年出现月均最高温度的月份建坝前后均为8月；全年出现月均最低温度的月份建坝前为1月，建坝后为2月；月均最高温度从建坝前的25.3℃升为建坝后的27.3℃，月均最低温度从建坝前的6.2℃升为建坝后的8.4℃，温差减小了0.2℃。
表5.1.1-36    平水年的月均下泄水温、表层水温、库底水温、坝址天然水温及气温(℃)

	月份
	气温
	表层水温
	库底水温
	坝址天然

水温
	月均下

泄水温
	与坝址水温差值
	表底温差

	1月
	5.2
	10.2
	10.2
	6.2
	10.3
	4.1
	0.0

	2月
	7.6
	8.3
	8.3
	8.0
	8.4
	0.4
	0.0

	3月
	12.2
	10.1
	8.5
	13.0
	8.6
	-4.4
	1.6

	4月
	17.2
	15.0
	11.0
	17.9
	11.2
	-6.7
	4.0

	5月
	20.6
	20.0
	16.0
	21.1
	16.2
	-4.9
	4.0

	6月
	23.9
	24.7
	21.2
	24.4
	21.2
	-3.2
	3.5

	7月
	25.5
	27.5
	25.0
	23.8
	25.0
	1.2
	2.5

	8月
	25.5
	28.1
	27.2
	25.3
	27.3
	2.0
	0.9

	9月
	21.2
	24.6
	24.4
	21.1
	24.7
	3.6
	0.2

	10月
	16.7
	22.9
	22.9
	18.4
	22.8
	4.4
	0.0

	11月
	11.3
	19.3
	19.2
	14.0
	19.2
	5.2
	0.1

	12月
	6.4
	14.4
	14.4
	8.9
	14.4
	5.5
	0.0

	年均
	16.1
	18.8
	17.4
	16.8
	17.4
	0.6
	1.4

	最大值
	25.5
	28.1
	27.2
	25.3
	27.3
	5.5
	4.0

	最小值
	5.2
	8.3
	8.3
	6.2
	8.4
	-6.7
	0.0

	年内变幅
	20.3
	19.8
	18.9
	19.1
	18.9
	-
	-


表5.1.1-37     平水年的月均水温极值统计
	项目
	坝址现状水温
	月均下泄水温
	坝址 - 下泄

	最高温
	25.3 ℃
	27.3 ℃
	2.0 ℃

	最高温月份
	8月
	8月
	-

	最低温
	6.2 ℃
	8.4 ℃
	2.2 ℃

	最低温月份
	1月
	2月
	-

	年均
	16.8 ℃
	17.4 ℃
	0.6 ℃


[image: image289.emf]0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

温度

(

℃

)

月份

气温

月均下泄水温

坝址天然水温

-6.7

℃

+5.5

℃

18.0

℃

延迟

40

天


图5.1.1-92    平水年的月均下泄水温、坝址处天然水温比较

(工况1：平水年、天然入流、多年平均入库水温、多年平均气象条件、单层取水)

3）旬均水温
与坝址逐旬天然水温比较，水库在4月下旬对低温水降幅贡献最大，降幅为7.1℃；在12月中旬对高温水升幅贡献最大，升幅为5.9℃，见表10‑3。

建坝前旬均最高温度出现在8月中旬，建坝后在8月下旬；建坝前旬均最低温度出现在1月中旬，建坝后在2月中旬；旬均最高温度从建坝前的26.2℃升为建坝后的27.3℃，旬均最低温度从建坝前的6.0℃升为建坝后的8.3℃，温差缩小了1.2℃。
表5.1.1-38   平水年的旬均下泄水温与坝址天然水温的对比(℃)
	时间
	坝址天然逐旬水温
	水库下泄逐旬水温
	下泄 - 天然

	1月上旬
	6.5
	11.4
	4.9

	1月中旬
	6.0
	10.3
	4.3

	1月下旬
	6.2
	9.3
	3.1

	2月上旬
	7.0
	8.6
	1.6

	2月中旬
	7.5
	8.3
	0.8

	2月下旬
	9.7
	8.3
	-1.4

	3月上旬
	10.9
	8.3
	-2.6

	3月中旬
	13.2
	8.5
	-4.7

	3月下旬
	14.6
	9.0
	-5.6

	4月上旬
	16.2
	9.9
	-6.3

	4月中旬
	18.0
	11.1
	-6.9

	4月下旬
	19.6
	12.5
	-7.1

	5月上旬
	20.2
	14.2
	-6.0

	5月中旬
	21.2
	16.2
	-5.0

	5月下旬
	21.9
	18.0
	-3.9

	6月上旬
	23.9
	19.7
	-4.2

	6月中旬
	24.6
	21.2
	-3.4

	6月下旬
	24.6
	22.6
	-2.0

	7月上旬
	23.5
	23.8
	0.3

	7月中旬
	23.5
	25.0
	1.5

	7月下旬
	24.4
	26.1
	1.7

	8月上旬
	25.3
	27.2
	1.9

	8月中旬
	26.2
	27.2
	1.0

	8月下旬
	24.5
	27.3
	2.8

	9月上旬
	22.5
	25.7
	3.2

	9月中旬
	20.9
	24.4
	3.5

	9月下旬
	20.0
	24.1
	4.1

	10月上旬
	19.4
	23.6
	4.2

	10月中旬
	18.4
	22.9
	4.5

	10月下旬
	17.7
	21.9
	4.2

	11月上旬
	15.8
	20.7
	4.9

	11月中旬
	13.9
	19.2
	5.3

	11月下旬
	12.3
	17.7
	5.4

	12月上旬
	10.8
	16.1
	5.3

	12月中旬
	8.6
	14.5
	5.9

	12月下旬
	7.4
	12.8
	5.4

	平均
	16.9
	17.4
	0.6

	最大值
	26.2
	27.3
	5.9

	最小值
	6.0
	8.3
	-7.1

	变幅
	20.2
	19.0
	13.0


4）日均水温
表5.1.1-39比较了老鹰嘴典型平水年4月的逐日下泄水温与坝址天然逐日水温。与坝址天然逐日水温相比，老鹰嘴4月下泄水温整体偏低，最大降幅为8.1℃(4月30日)，最小降幅5.7℃(4月9日)。
图5.1.1-93比较了老鹰嘴典型平水年全年的逐日下泄水温过程与坝址天然逐日水温。与坝址天然逐日水温相比，老鹰嘴下泄水温最大降幅为8.1℃(4月30日)，最大升幅为7.3℃(12月17日)。
以18.0℃为特征温度统计延迟时间，建坝前坝址处水温在4月16日到达18.0℃，建坝后下泄水温在5月26日到达18.0℃，延迟了40天。
5.1.1-39     平水年4月逐日下泄水温与坝址现状水温
单位：℃
	日期
	坝址处多年
平均水温
	平水年
下泄水温
	与坝址
水温差值
	日期
	坝址处多年
平均水温
	平水年
下泄水温
	与坝址
水温差值

	4月1日
	16.2
	9.5
	-6.7
	4月16日
	18.8
	11.1
	-7.7

	4月2日
	16.1
	9.6
	-6.5
	4月17日
	18.7
	11.3
	-7.4

	4月3日
	16.7
	9.7
	-7.0
	4月18日
	18.8
	11.4
	-7.4

	4月4日
	16.8
	9.7
	-7.1
	4月19日
	18.5
	11.5
	-7.0

	4月5日
	16.3
	9.8
	-6.5
	4月20日
	18.2
	11.7
	-6.5

	4月6日
	15.6
	9.9
	-5.7
	4月21日
	19.0
	11.8
	-7.2

	4月7日
	15.7
	10.0
	-5.7
	4月22日
	19.1
	12.0
	-7.1

	4月8日
	15.9
	10.1
	-5.8
	4月23日
	18.6
	12.1
	-6.5

	4月9日
	16.0
	10.3
	-5.7
	4月24日
	18.5
	12.3
	-6.2

	4月10日
	16.8
	10.4
	-6.4
	4月25日
	19.1
	12.4
	-6.7

	4月11日
	17.4
	10.5
	-6.9
	4月26日
	18.9
	12.6
	-6.3

	4月12日
	17.3
	10.6
	-6.7
	4月27日
	19.5
	12.8
	-6.7

	4月13日
	17.3
	10.7
	-6.6
	4月28日
	20.4
	12.9
	-7.5

	4月14日
	17.0
	10.9
	-6.1
	4月29日
	21.0
	13.1
	-7.9

	4月15日
	17.9
	11.0
	-6.9
	4月30日
	21.4
	13.3
	-8.1


[image: image290.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

1-1 1-31 3-1 3-31 4-30 5-30 6-29 7-29 8-28 9-27 10-27 11-26 12-26

温度

(

℃

)

日期

天然水温变幅

水库逐日下泄水温

日均天然水温

18.0

℃

延迟

40

天

-8.1

℃

+7.3

℃


图5.1.1-93     平水年逐日下泄水温与现状水温比较
（3）丰水年预测结果及分析—单层取水

1）库区水温

图5.1.1-94显示了老鹰嘴水库在丰水年、天然入流、多年平均入库水温和多年平均气象条件、采用单层取水口下各月月中坝前水温分布。

库区在典型丰水年的水温结构和平水年相近，水库总体呈过渡型水温结构特征。除入出库流量和坝前水位外，老鹰嘴水库丰水年的计算条件与平水年基本相同，来流水温仍采用多年平均的逐日入库水温。

老鹰嘴丰水年来流为平水年的1.54倍，年均水位比平水年高5.5m，特别是4-6月水位比平水年高9.0m，水库滞流能力强于平水年。丰水年4-6月分层现象较平水年更强，因而其低温水影响程度也较平水年突出。
[image: image291.emf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

480

490

500

510

520

530

540

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

水位

(m)

温度

(

℃

)

图中数字

表示月份

供水底板

488.2m

分层底板

511m

分层底板

523m


图5.1.1-94     丰水年的坝前水温分布
(工况2：丰水年、天然入流、多年平均入库水温、多年平均气象条件、单层取水)

2）月均水温

表5.1.1-40、表5.1.1-41和图5.1.1-95比较了丰水年月均下泄水温、坝前表层水温、库底水温、坝址处天然水温及气温年内过程。

水库总体呈过渡型水温结构特征。
由于河段丰枯期来流量差异较大，年径流主要由7-10月的来流构成，因而库区水温在4-6月分层现象较为明显，在7月大流量扰动下，库区不再分层。
水库9月到翌年2月的坝前垂向基本同温，5-6月表层和底层温差最大达到5.0℃，4月~6月存在较明显垂向温差和温跃层。
与坝址天然水温相比，水库对下游水温有明显影响。水库年均下泄水温比建坝前升高0.2℃。下泄水温在3月~7月比建坝前坝址水温有所降低，平均降低了4.5℃，4月份降低最多，达7.1℃。8月~翌年2月，下泄水温平均上升3.5℃，12月温升幅度最大，为5.6℃。全年出现月均最高温度的月份建坝前后均为8月；全年出现月均最低温度的月份建坝前为1月，建坝后为2月；月均最高温度从建坝前的25.3℃升为建坝后的25.8℃，月均最低温度从建坝前的6.2℃升为建坝后的8.9℃，温差减小了2.2℃。
表5.1.1-40  丰水年的月均下泄水温、表层水温、库底水温、坝址天然水温及气温(℃)
	月份
	气温
	表层水温
	库底水温
	坝址水温
	月均下

泄水温
	与坝址水温差值
	表底温差

	1月
	5.2
	10.6
	10.6
	6.2
	10.7
	4.5
	0.0

	2月
	7.6
	8.8
	8.8
	8.0
	8.9
	0.9
	0.0

	3月
	12.2
	10.3
	8.8
	13.0
	8.9
	-4.1
	1.5

	4月
	17.2
	14.8
	10.5
	17.9
	10.8
	-7.1
	4.3

	5月
	20.6
	20.0
	15.0
	21.1
	15.1
	-6.0
	5.0

	6月
	23.9
	24.0
	19.0
	24.4
	19.1
	-5.3
	5.0

	7月
	25.5
	25.8
	24.5
	23.8
	23.7
	-0.1
	1.3

	8月
	25.5
	28.0
	25.8
	25.3
	25.8
	0.5
	2.2

	9月
	21.2
	25.4
	25.0
	21.1
	25.3
	4.2
	0.4

	10月
	16.7
	22.4
	22.3
	18.4
	22.3
	3.9
	0.1

	11月
	11.3
	18.9
	18.9
	14.0
	18.8
	4.8
	0.0

	12月
	6.4
	14.6
	14.6
	8.9
	14.5
	5.6
	0.0

	年均
	16.1
	18.6
	17.0
	16.8
	17.0
	0.2
	1.6

	最大值
	25.5
	28.0
	25.8
	25.3
	25.8
	5.6
	5.0

	最小值
	5.2
	8.8
	8.8
	6.2
	8.9
	-7.1
	0.0

	年内变幅
	20.3
	19.2
	17.0
	19.1
	16.9
	-
	-


表5.1.1-41       丰水年的月均水温极值统计
	项目
	坝址现状水温
	月均下泄水温
	坝址 - 下泄

	最高温
	25.3 ℃
	25.8 ℃
	0.5 ℃

	最高温月份
	8月
	8月
	-

	最低温
	6.2 ℃
	8.9 ℃
	2.7 ℃

	最低温月份
	1月
	2月
	-

	年均
	16.8 ℃
	17.0 ℃
	0.2 ℃


[image: image292.emf]0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

温度

(

℃

)

月份

气温

月均下泄水温

坝址天然水温

-7.1

℃

+5.6

℃

18.0

℃

延迟

52

天


图5.1.1-95   丰水年月均下泄水温、坝址处天然水温比较

(工况2：丰水年、天然入流、多年平均入库水温、多年平均气象条件、单层取水)

3）旬均水温

与坝址逐旬天然水温比较，水库在4月中旬对低温水降幅贡献最大，降幅为7.5℃；在12月中旬对高温水升幅贡献最大，升幅为6.0℃，见表5.1.1-42。
建坝前旬均最高温度出现在8月中旬，建坝后在8月下旬；建坝前旬均最低温度出现在1月中旬，建坝后在2月下旬；旬均最高温度从建坝前的26.2℃升为建坝后的26.6℃，旬均最低温度从建坝前的6.0℃升为建坝后的8.7℃，温差缩小了2.3℃。
表5.1.1-42    丰水年的旬均下泄水温与坝址天然水温的对比(℃)

	时间
	坝址天然逐旬水温
	水库下泄逐旬水温
	下泄 - 天然

	1月上旬
	6.5
	11.7
	5.2

	1月中旬
	6.0
	10.7
	4.7

	1月下旬
	6.2
	9.8
	3.6

	2月上旬
	7.0
	9.1
	2.1

	2月中旬
	7.5
	8.8
	1.3

	2月下旬
	9.7
	8.7
	-1.0

	3月上旬
	10.9
	8.7
	-2.2

	3月中旬
	13.2
	8.8
	-4.4

	3月下旬
	14.6
	9.1
	-5.5

	4月上旬
	16.2
	9.7
	-6.5

	4月中旬
	18.0
	10.5
	-7.5

	4月下旬
	19.6
	12.3
	-7.3

	5月上旬
	20.2
	13.8
	-6.4

	5月中旬
	21.2
	15.1
	-6.1

	5月下旬
	21.9
	16.4
	-5.5

	6月上旬
	23.9
	17.8
	-6.1

	6月中旬
	24.6
	19.1
	-5.5

	6月下旬
	24.6
	20.5
	-4.1

	7月上旬
	23.5
	21.9
	-1.6

	7月中旬
	23.5
	24.4
	0.9

	7月下旬
	24.4
	24.7
	0.3

	8月上旬
	25.3
	24.9
	-0.4

	8月中旬
	26.2
	25.9
	-0.3

	8月下旬
	24.5
	26.6
	2.1

	9月上旬
	22.5
	26.5
	4.0

	9月中旬
	20.9
	25.0
	4.1

	9月下旬
	20.0
	24.3
	4.3

	10月上旬
	19.4
	23.3
	3.9

	10月中旬
	18.4
	22.3
	3.9

	10月下旬
	17.7
	21.3
	3.6

	11月上旬
	15.8
	20.1
	4.3

	11月中旬
	13.9
	18.9
	5.0

	11月下旬
	12.3
	17.5
	5.2

	12月上旬
	10.8
	16.1
	5.3

	12月中旬
	8.6
	14.6
	6.0

	12月下旬
	7.4
	13.0
	5.6

	平均
	16.9
	17.0
	0.1

	最大值
	26.2
	26.6
	6.0

	最小值
	6.0
	8.7
	-7.5

	变幅
	20.2
	17.9
	13.5


4）日均水温

表5.1.1-43比较了老鹰嘴典型丰水年4月的逐日下泄水温与坝址天然逐日水温。与坝址天然逐日水温相比，老鹰嘴4月下泄水温整体偏低，最大降幅为8.3℃(4月16日)，最小降幅5.9℃(4月7日)。
图5.1.1-96比较了老鹰嘴典型丰水年全年的逐日下泄水温过程与坝址天然逐日水温。与坝址天然逐日水温相比，老鹰嘴下泄水温最大降幅为8.3℃(4月16日)，最大升幅为7.5℃(12月17日)。
以18.0℃为特征温度统计延迟时间，建坝前坝址处水温在4月16日到达18.0℃，建坝后下泄水温在6月7日到达18.0℃，延迟了52天。
表5.1.1-43     丰水年4月逐日下泄水温与坝址现状水温单位：℃
	日期
	坝址处多年
平均水温
	丰水年
下泄水温
	与坝址
水温差值
	日期
	坝址处多年
平均水温
	丰水年
下泄水温
	与坝址
水温差值

	4月1日
	16.2
	9.4
	-6.8
	4月16日
	18.8
	10.5
	-8.3

	4月2日
	16.1
	9.5
	-6.6
	4月17日
	18.7
	10.7
	-8.0

	4月3日
	16.7
	9.5
	-7.2
	4月18日
	18.8
	10.8
	-8.0

	4月4日
	16.8
	9.6
	-7.2
	4月19日
	18.5
	11.0
	-7.5

	4月5日
	16.3
	9.6
	-6.7
	4月20日
	18.2
	11.2
	-7.0

	4月6日
	15.6
	9.7
	-5.9
	4月21日
	19.0
	11.3
	-7.7

	4月7日
	15.7
	9.8
	-5.9
	4月22日
	19.1
	11.5
	-7.6

	4月8日
	15.9
	9.8
	-6.1
	4月23日
	18.6
	11.7
	-6.9

	4月9日
	16.0
	9.9
	-6.1
	4月24日
	18.5
	11.9
	-6.6

	4月10日
	16.8
	10.0
	-6.8
	4月25日
	19.1
	12.2
	-6.9

	4月11日
	17.4
	10.1
	-7.3
	4月26日
	18.9
	12.4
	-6.5

	4月12日
	17.3
	10.2
	-7.1
	4月27日
	19.5
	12.6
	-6.9

	4月13日
	17.3
	10.2
	-7.1
	4月28日
	20.4
	12.8
	-7.6

	4月14日
	17.0
	10.3
	-6.7
	4月29日
	21.0
	13.0
	-8.0

	4月15日
	17.9
	10.4
	-7.5
	4月30日
	21.4
	13.2
	-8.2


[image: image293.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

1-1 1-31 3-1 3-31 4-30 5-30 6-29 7-29 8-28 9-27 10-27 11-26 12-26

温度

(

℃

)

日期

天然水温变幅

水库逐日下泄水温

日均天然水温

18.0

℃

延迟

52

天

-8.3

℃

+7.5

℃


图5.1.1-96   典型丰水年逐日下泄水温与现状水温比较
（4）枯水年预测结果及分析—单层取水

1）库区水温

图5.1.1-98显示了老鹰嘴水库在枯水年、天然入流、多年平均入库水温和多年平均气象条件、采用单层取水口情况下各月月中的坝前水温分布。

库区在典型枯水年的水温结构和平水年相近，水库总体呈过渡型水温结构特征。除入出库流量和坝前水位外，老鹰嘴水库枯水年的计算条件与平水年基本相同，来流水温仍采用多年平均的逐日入库水温。

老鹰嘴枯水年来流为平水年的62%，年均水位比平水年降高0.9m，特别是3月~5月水位比平水年平均高3.9m，水库滞流能力强于平水年，因而其低温水影响程度也较平水年突出。
[image: image294.emf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

480

490

500

510

520

530

540

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

水位

(m)

温度

(

℃

)

图中数字

表示月份

供水底板

488.2m

分层底板

511m

分层底板

523m


图5.1.1-98     枯水年的坝前水温分布
(工况3：枯水年、天然入流、多年平均入库水温、多年平均气象条件、单层取水)

2）月均水温

表5.1.1-44、表5.1.1-45和图5.1.1-99比较了工况3的月均下泄水温、坝前表层水温、库底水温、坝址处天然水温及气温年内过程。

水库总体呈过渡型水温结构特征。
与坝址水温相比，水库对下游水温有明显影响。水库年均下泄水温比建坝前升高0.6℃。下泄水温在3月~6月比建坝前坝址水温有所降低，平均降低了5.4℃，4月份降低最多，达7.0℃。7月~翌年2月，下泄水温平均上升3.5℃，12月温升幅度最大，为5.3℃。全年出现月均最高温度的月份建坝前后均为8月；全年出现月均最低温度的月份建坝前为1月，建坝后为2月；月均最高温度从建坝前的25.3℃升为建坝后的27.6℃，月均最低温度从建坝前的6.2℃升为建坝后的8.4℃，温差扩大了0.1℃。
表5.1.1-44枯水年的月均下泄水温、表层水温、库底水温、坝址天然水温及气温(℃)

	月份
	气温
	表层水温
	库底水温
	坝址水温
	月均下

泄水温
	与坝址水温差值
	表底温差

	1月
	5.2
	10.2
	10.1
	6.2
	10.2
	4.0
	0.1

	2月
	7.6
	8.3
	8.3
	8.0
	8.4
	0.4
	0.0

	3月
	12.2
	10.1
	8.5
	13.0
	8.6
	-4.4
	1.6

	4月
	17.2
	15.0
	10.7
	17.9
	10.9
	-7.0
	4.3

	5月
	20.6
	19.7
	15.0
	21.1
	15.2
	-5.9
	4.7

	6月
	23.9
	24.3
	20.0
	24.4
	20.0
	-4.4
	4.3

	7月
	25.5
	27.2
	24.8
	23.8
	24.8
	1.0
	2.4

	8月
	25.5
	28.8
	27.7
	25.3
	27.6
	2.3
	1.1

	9月
	21.2
	26.5
	26.4
	21.1
	26.2
	5.1
	0.1

	10月
	16.7
	23.2
	23.1
	18.4
	23.0
	4.6
	0.1

	11月
	11.3
	19.2
	19.1
	14.0
	19.1
	5.1
	0.1

	12月
	6.4
	14.3
	14.2
	8.9
	14.2
	5.3
	0.1

	年均
	16.1
	18.9
	17.3
	16.8
	17.4
	0.6
	1.6

	最大值
	25.5
	28.8
	27.7
	25.3
	27.6
	5.3
	4.7

	最小值
	5.2
	8.3
	8.3
	6.2
	8.4
	-7.0
	0.0

	年内变幅
	20.3
	20.5
	19.4
	19.1
	19.2
	-
	-


表5.1.1-45    枯水年的月均水温极值统计
	项目
	坝址现状水温
	月均下泄水温
	坝址 - 下泄

	最高温
	25.3 ℃
	27.6 ℃
	2.3 ℃

	最高温月份
	8月
	8月
	-

	最低温
	6.2 ℃
	8.4 ℃
	2.2 ℃

	最低温月份
	1月
	2月
	-

	年均
	16.8 ℃
	17.4 ℃
	0.6 ℃


[image: image295.emf]0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

温度

(

℃

)

月份

气温

月均下泄水温

坝址天然水温

分层底板

-7.0

℃

+5.3

℃

18.0

℃

延迟

48

天


图5.1.1-99    枯水年月均下泄水温、坝址处天然水温比较

(工况3：枯水年、天然入流、多年平均入库水温、多年平均气象条件、单层取水)

3）旬均水温

与坝址逐旬天然水温比较，水库在4月下旬对低温水降幅贡献最大，降幅为7.4℃；在12月中旬对高温水升幅贡献最大，升幅为5.7℃，见表5.1.1-46。
建坝前旬均最高温度出现在8月中旬，建坝后在8月下旬；建坝前旬均最低温度出现在1月中旬，建坝后在2月中旬；旬均最高温度从建坝前的26.2℃升为建坝后的28.1℃，旬均最低温度从建坝前的6.0℃升为建坝后的8.3℃，温差缩小了0.4℃。
表5.1.1-46    枯水年的旬均下泄水温与坝址天然水温的对比(℃)

	时间
	坝址天然逐旬水温
	水库下泄逐旬水温
	下泄 - 天然

	1月上旬
	6.5
	11.2
	4.7

	1月中旬
	6.0
	10.2
	4.2

	1月下旬
	6.2
	9.2
	3.0

	2月上旬
	7.0
	8.6
	1.6

	2月中旬
	7.5
	8.3
	0.8

	2月下旬
	9.7
	8.3
	-1.4

	3月上旬
	10.9
	8.3
	-2.6

	3月中旬
	13.2
	8.5
	-4.7

	3月下旬
	14.6
	9.0
	-5.6

	4月上旬
	16.2
	9.8
	-6.4

	4月中旬
	18.0
	10.8
	-7.2

	4月下旬
	19.6
	12.2
	-7.4

	5月上旬
	20.2
	13.5
	-6.7

	5月中旬
	21.2
	15.1
	-6.1

	5月下旬
	21.9
	16.7
	-5.2

	6月上旬
	23.9
	18.4
	-5.5

	6月中旬
	24.6
	20.1
	-4.5

	6月下旬
	24.6
	21.6
	-3.0

	7月上旬
	23.5
	23.4
	-0.1

	7月中旬
	23.5
	24.9
	1.4

	7月下旬
	24.4
	25.9
	1.5

	8月上旬
	25.3
	27.0
	1.7

	8月中旬
	26.2
	27.8
	1.6

	8月下旬
	24.5
	28.1
	3.6

	9月上旬
	22.5
	27.3
	4.8

	9月中旬
	20.9
	26.3
	5.4

	9月下旬
	20.0
	25.0
	5.0

	10月上旬
	19.4
	24.1
	4.7

	10月中旬
	18.4
	23.0
	4.6

	10月下旬
	17.7
	21.9
	4.2

	11月上旬
	15.8
	20.7
	4.9

	11月中旬
	13.9
	19.1
	5.2

	11月下旬
	12.3
	17.5
	5.2

	12月上旬
	10.8
	15.8
	5.0

	12月中旬
	8.6
	14.3
	5.7

	12月下旬
	7.4
	12.6
	5.2

	平均
	16.9
	17.3
	0.5

	最大值
	26.2
	28.1
	5.7

	最小值
	6.0
	8.3
	-7.4

	变幅
	20.2
	19.8
	13.1


4）日均水温

表5.1.1-47比较了老鹰嘴典型枯水年4月的逐日下泄水温与坝址天然逐日水温。与坝址天然逐日水温相比，老鹰嘴4月下泄水温整体偏低，最大降幅为8.6℃(4月30日)，最小降幅5.8℃(4月7日)。
图5.1.1-100比较了老鹰嘴典型枯水年全年的逐日下泄水温过程与坝址天然逐日水温。与坝址天然逐日水温相比，老鹰嘴下泄水温最大降幅为8.6℃(4月30日)，最大升幅为7.2℃(12月17日)。
以18.0℃为特征温度统计延迟时间，建坝前坝址处水温在4月16日到达18.0℃，建坝后下泄水温在6月3日到达18.0℃，延迟了48天。
表5.1.1-47    枯水年4月逐日下泄水温与坝址现状水温
单位：℃
	日期
	坝址处多年
平均水温
	枯水年
下泄水温
	与坝址
水温差值
	日期
	坝址处多年
平均水温
	枯水年
下泄水温
	与坝址
水温差值

	4月1日
	16.2
	9.4
	-6.8
	4月16日
	18.8
	10.8
	-8.0

	4月2日
	16.1
	9.4
	-6.7
	4月17日
	18.7
	10.9
	-7.8

	4月3日
	16.7
	9.5
	-7.2
	4月18日
	18.8
	11.1
	-7.7

	4月4日
	16.8
	9.6
	-7.2
	4月19日
	18.5
	11.2
	-7.3

	4月5日
	16.3
	9.7
	-6.6
	4月20日
	18.2
	11.3
	-6.9

	4月6日
	15.6
	9.8
	-5.8
	4月21日
	19.0
	11.5
	-7.5

	4月7日
	15.7
	9.9
	-5.8
	4月22日
	19.1
	11.6
	-7.5

	4月8日
	15.9
	10.0
	-5.9
	4月23日
	18.6
	11.8
	-6.8

	4月9日
	16.0
	10.1
	-5.9
	4月24日
	18.5
	11.9
	-6.6

	4月10日
	16.8
	10.2
	-6.6
	4月25日
	19.1
	12.1
	-7.0

	4月11日
	17.4
	10.3
	-7.1
	4月26日
	18.9
	12.2
	-6.7

	4月12日
	17.3
	10.4
	-6.9
	4月27日
	19.5
	12.4
	-7.1

	4月13日
	17.3
	10.5
	-6.8
	4月28日
	20.4
	12.5
	-7.9

	4月14日
	17.0
	10.6
	-6.4
	4月29日
	21.0
	12.7
	-8.3

	4月15日
	17.9
	10.7
	-7.2
	4月30日
	21.4
	12.8
	-8.6


[image: image296.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

1-1 1-31 3-1 3-31 4-30 5-30 6-29 7-29 8-28 9-27 10-27 11-26 12-26

温度

(

℃

)

日期

天然水温变幅

水库逐日下泄水温

日均天然水温

18.0

℃

延迟

48

天

-8.6

℃

+7.2

℃


图5.1.1-100    典型枯水年逐日下泄水温与现状水温比较
（5）岸塔式分层取水的水温改善效果

1）分层取水方案
老鹰嘴水库水温结构为过渡型水库。水库建成运行后，存在下泄低温水现象，下泄水温较天然水温最大下降约7℃左右，考虑坝址下游水生生境需求，为了减缓低温水下泄对下游水生生态的不利影响，需采取分层取水设施，提高下泄水流的温度。

常规分层取水方式包括叠梁门分层取水、岸塔式分层取水口、浮筒、隔水幕墙等。本工程采用岸塔式分层取水口设计，分层取水口设2层，下层取水口底高程511.00m,上层取水口底高程523.00m,分层取水口孔口尺寸均为1.20×2.00m(宽×高)，采用DN800钢管取水通过放空隧洞直至坝后加压泵站。

2）分层取水效果
表5.1.1-48、表5.1.1-49对比了老鹰嘴水库分层取水方案的下泄水温。
各典型水文年老鹰嘴水库采用分层方案取水后，3-6月低温水现象得到一定程度的缓解。
按月统计：
平水年采用多层后，3-6月下泄水温最多比单层取水提高2.8℃，4月仍比天然水温低4.3℃，3月仍比天然水温低3.5℃。
丰水年采用多层后，3-6月下泄水温最多比单层取水提高4.0℃，4月仍比天然水温低3.7℃，3月仍比天然水温低2.9℃。
枯水年采用多层后，3-6月下泄水温最多比单层取水提高2.6℃，4月仍比天然水温低5.0℃，3月仍比天然水温低3.7℃。
按旬统计：
平水年采用多层后，3-6月旬均下泄水温比单层取水最大提高2.9℃，相比天然水温的最大降幅为4.5℃（4月中旬）。
丰水年采用多层后，3-6月旬均下泄水温比单层取水最大提高4.0℃，相比天然水温的最大降幅为4.4℃（4月中旬）。
枯水年采用多层后，3-6月旬均下泄水温比单层取水最大提高2.6℃，相比天然水温的最大降幅为5.2℃（4月下旬）。
表5.1.1-50对比了分层取水时下泄水温到达特征水温18℃的延迟时间。各工况下泄水温到达18℃的时间比天然水温延迟21-32天，比单层取水改善了15-31天。
表5.1.1-48    分层取水效果对比-月均(℃)
	月份
	坝址现状水温
	平水年下泄水温
	丰水年下泄水温
	枯水年下泄水温

	
	
	单层
取水
	分层
取水
	c-b
	c-a
	单层
取水
	分层
取水
	g-f
	g-a
	单层
取水
	分层
取水
	k-j
	k-a

	
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	j
	k
	l
	m

	1月
	6.2
	10.3
	10.3
	0.0
	4.1
	10.7
	10.8
	0.1
	4.6
	10.2
	10.2
	0.0
	4.0

	2月
	8.0
	8.4
	8.4
	0.0
	0.4
	8.9
	8.9
	0.0
	0.9
	8.4
	8.4
	0.0
	0.4

	3月
	13.0
	8.6
	9.5
	0.9
	-3.5
	8.9
	10.1
	1.2
	-2.9
	8.6
	9.3
	0.7
	-3.7

	4月
	17.9
	11.2
	13.6
	2.4
	-4.3
	10.8
	14.2
	3.4
	-3.7
	10.9
	12.9
	2.0
	-5.0

	5月
	21.1
	16.2
	19.0
	2.8
	-2.1
	15.1
	19.1
	4.0
	-2.0
	15.2
	17.7
	2.5
	-3.4

	6月
	24.4
	21.2
	23.5
	2.3
	-0.9
	19.1
	22.9
	3.8
	-1.5
	20.0
	22.6
	2.6
	-1.8

	7月
	23.8
	25.0
	26.6
	1.6
	2.8
	23.7
	25.2
	1.5
	1.4
	24.8
	26.3
	1.5
	2.5

	8月
	25.3
	27.3
	27.7
	0.4
	2.4
	25.8
	27.2
	1.4
	1.9
	27.6
	28.1
	0.5
	2.8

	9月
	21.1
	24.7
	24.7
	0.0
	3.6
	25.3
	25.2
	-0.1
	4.1
	26.2
	26.2
	0.0
	5.1

	10月
	18.4
	22.8
	22.7
	-0.1
	4.3
	22.3
	22.2
	-0.1
	3.8
	23.0
	23.0
	0.0
	4.6

	11月
	14.0
	19.2
	19.2
	0.0
	5.2
	18.8
	18.8
	0.0
	4.8
	19.1
	19.1
	0.0
	5.1

	12月
	8.9
	14.4
	14.4
	0.0
	5.5
	14.5
	14.5
	0.0
	5.6
	14.2
	14.2
	0.0
	5.3

	年均
	16.8
	17.4
	18.3
	0.9
	1.5
	17.0
	18.3
	1.3
	1.4
	17.4
	18.2
	0.8
	1.3

	最大值
	25.3
	27.3
	27.7
	2.8
	5.5
	25.8
	27.2
	4.0
	5.6
	27.6
	28.1
	2.6
	5.3

	最小值
	6.2
	8.4
	8.4
	-0.1
	-4.3
	8.9
	8.9
	-0.1
	-3.7
	8.4
	8.4
	0.0
	-5.0

	年内变幅
	19.1
	18.9
	19.3
	-
	-
	16.9
	18.3
	-
	-
	19.2
	19.7
	-
	-


表5.1.1-49      分层取水效果对比-旬均(℃)
	月份
	旬
	坝址现状水温
	平水年下泄水温
	丰水年下泄水温
	枯水年下泄水温

	
	
	
	单层取水
	分层
	b2-b1
	b2-a
	单层取水
	分层
	c2-c1
	c2-a
	单层取水
	分层
	d2-d1
	d2-a

	
	
	a
	b1
	b2
	b3
	b4
	c1
	c2
	c3
	c4
	d1
	d2
	d3
	d4

	1月
	上旬
	6.5
	11.4
	11.4
	0.0
	4.9
	11.7
	11.8
	0.1
	5.3
	11.2
	11.2
	0.0
	4.7

	
	中旬
	6.0
	10.3
	10.3
	0.0
	4.3
	10.7
	10.8
	0.1
	4.8
	10.2
	10.2
	0.0
	4.2

	
	下旬
	6.2
	9.3
	9.3
	0.0
	3.1
	9.8
	9.8
	0.0
	3.6
	9.2
	9.2
	0.0
	3.0

	2月
	上旬
	7.0
	8.6
	8.6
	0.0
	1.6
	9.1
	9.2
	0.1
	2.2
	8.6
	8.6
	0.0
	1.6

	
	中旬
	7.5
	8.3
	8.3
	0.0
	0.8
	8.8
	8.8
	0.0
	1.3
	8.3
	8.3
	0.0
	0.8

	
	下旬
	9.7
	8.3
	8.3
	0.0
	-1.4
	8.7
	8.7
	0.0
	-1.0
	8.3
	8.3
	0.0
	-1.4

	3月
	上旬
	10.9
	8.3
	8.7
	0.4
	-2.2
	8.7
	9.2
	0.5
	-1.7
	8.3
	8.6
	0.3
	-2.3

	
	中旬
	13.2
	8.5
	9.3
	0.8
	-3.9
	8.8
	10.0
	1.2
	-3.2
	8.5
	9.1
	0.6
	-4.1

	
	下旬
	14.6
	9.0
	10.4
	1.4
	-4.2
	9.1
	11.1
	2.0
	-3.5
	9.0
	10.1
	1.1
	-4.5

	4月
	上旬
	16.2
	9.9
	11.9
	2.0
	-4.3
	9.7
	12.6
	2.9
	-3.6
	9.8
	11.4
	1.6
	-4.8

	
	中旬
	18.0
	11.1
	13.5
	2.4
	-4.5
	10.5
	13.6
	3.1
	-4.4
	10.8
	12.8
	2.0
	-5.2

	
	下旬
	19.6
	12.5
	15.3
	2.8
	-4.3
	12.3
	16.2
	3.9
	-3.4
	12.2
	14.4
	2.2
	-5.2

	5月
	上旬
	20.2
	14.2
	17.1
	2.9
	-3.1
	13.8
	17.8
	4.0
	-2.4
	13.5
	16.1
	2.6
	-4.1

	
	中旬
	21.2
	16.2
	18.9
	2.7
	-2.3
	15.1
	19.0
	3.9
	-2.2
	15.1
	17.7
	2.6
	-3.5

	
	下旬
	21.9
	18.0
	20.7
	2.7
	-1.2
	16.4
	20.3
	3.9
	-1.6
	16.7
	19.3
	2.6
	-2.6

	6月
	上旬
	23.9
	19.7
	22.3
	2.6
	-1.6
	17.8
	21.6
	3.8
	-2.3
	18.4
	21.0
	2.6
	-2.9

	
	中旬
	24.6
	21.2
	23.5
	2.3
	-1.1
	19.1
	23.0
	3.9
	-1.6
	20.1
	22.6
	2.5
	-2.0

	
	下旬
	24.6
	22.6
	24.7
	2.1
	0.1
	20.5
	24.2
	3.7
	-0.4
	21.6
	24.1
	2.5
	-0.5

	7月
	上旬
	23.5
	23.8
	25.7
	1.9
	2.2
	21.9
	25.2
	3.3
	1.7
	23.4
	25.3
	1.9
	1.8

	
	中旬
	23.5
	25.0
	26.6
	1.6
	3.1
	24.4
	25.0
	0.6
	1.5
	24.9
	26.2
	1.3
	2.7

	
	下旬
	24.4
	26.1
	27.5
	1.4
	3.1
	24.7
	25.4
	0.7
	1.0
	25.9
	27.1
	1.2
	2.7

	8月
	上旬
	25.3
	27.2
	27.5
	0.3
	2.2
	24.9
	26.7
	1.8
	1.4
	27.0
	27.9
	0.9
	2.6

	
	中旬
	26.2
	27.2
	27.6
	0.4
	1.4
	25.9
	27.4
	1.5
	1.2
	27.8
	28.3
	0.5
	2.1

	
	下旬
	24.5
	27.3
	27.9
	0.6
	3.4
	26.6
	27.7
	1.1
	3.2
	28.1
	28.2
	0.1
	3.7

	9月
	上旬
	22.5
	25.7
	25.6
	-0.1
	3.1
	26.5
	26.3
	-0.2
	3.8
	27.3
	27.3
	0.0
	4.8

	
	中旬
	20.9
	24.4
	24.4
	0.0
	3.5
	25.0
	25.0
	0.0
	4.1
	26.3
	26.3
	0.0
	5.4

	
	下旬
	20.0
	24.1
	24.1
	0.0
	4.1
	24.3
	24.2
	-0.1
	4.2
	25.0
	25.0
	0.0
	5.0

	10月
	上旬
	19.4
	23.6
	23.5
	-0.1
	4.1
	23.3
	23.3
	0.0
	3.9
	24.1
	24.1
	0.0
	4.7

	
	中旬
	18.4
	22.9
	22.9
	0.0
	4.5
	22.3
	22.3
	0.0
	3.9
	23.0
	23.0
	0.0
	4.6

	
	下旬
	17.7
	21.9
	21.9
	0.0
	4.2
	21.3
	21.2
	-0.1
	3.5
	21.9
	21.9
	0.0
	4.2

	11月
	上旬
	15.8
	20.7
	20.7
	0.0
	4.9
	20.1
	20.1
	0.0
	4.3
	20.7
	20.7
	0.0
	4.9

	
	中旬
	13.9
	19.2
	19.2
	0.0
	5.3
	18.9
	18.9
	0.0
	5.0
	19.1
	19.1
	0.0
	5.2

	
	下旬
	12.3
	17.7
	17.7
	0.0
	5.4
	17.5
	17.5
	0.0
	5.2
	17.5
	17.5
	0.0
	5.2

	12月
	上旬
	10.8
	16.1
	16.1
	0.0
	5.3
	16.1
	16.1
	0.0
	5.3
	15.8
	15.8
	0.0
	5.0

	
	中旬
	8.6
	14.5
	14.5
	0.0
	5.9
	14.6
	14.6
	0.0
	6.0
	14.3
	14.3
	0.0
	5.7

	
	下旬
	7.4
	12.8
	12.8
	0.0
	5.4
	13.0
	13.1
	0.1
	5.7
	12.6
	12.6
	0.0
	5.2

	年均
	16.9
	17.4
	18.3
	0.9
	1.4
	17.0
	18.3
	1.3
	1.4
	17.3
	18.2
	0.8
	1.3

	最大值
	26.2
	27.3
	27.9
	2.9
	5.9
	26.6
	27.7
	4.0
	6.0
	28.1
	28.3
	2.6
	5.7

	最小值
	6.0
	8.3
	8.3
	-0.1
	-4.5
	8.7
	8.7
	-0.2
	-4.4
	8.3
	8.3
	0.0
	-5.2

	年内变幅
	0.5
	3.1
	3.1
	-
	-
	3.0
	3.1
	-
	-
	2.9
	2.9
	-
	-


表5.1.1-50    老鹰嘴水库分层取水时下泄水温延迟时间对比
	项目
	单层取水
	分层取水

	
	到达18℃的

时间
	延迟时间
	到达18℃的

时间
	延迟时间

	天然水温
	4月16日到达18℃

	平水年
	5月26日
	40天
	5月11日
	25天

	丰水年
	6月7日
	52天
	5月7日
	21天

	枯水年
	6月3日
	48天
	5月18日
	32天


（6）小结
根据老鹰嘴水库的工程特性，参照《环境影响评价技术导则——地表水环境》推荐的方法，地表水专题采用宽度平均的立面二维水温模型对老鹰嘴水库不同典型水文年的水库水温分布、下泄水温及其随时间的变化进行了预测，可以得到以下结论：
A、老鹰嘴水库水温结构为过渡型，4-6月份存在明显的垂向温差或分层现象。水库表层、底层水温有一定变幅，表层水温变幅为8.3-28.8℃，库底水温变幅为8.3-27.7℃。

B、水库运行对下游水温存在显著影响。平、丰、枯水年下泄低温水的最大降幅均出现在4月，最大降幅分别为6.7℃(平4月)、7.1℃(丰4月)、7.0℃(枯4月)；冬季高温水最大升幅均在12月，分别为5.5℃(平12月)、5.6℃(丰12月)、5.3℃(枯12月)。
C、老鹰嘴水库采用分层取水方案后，春季低温水现象得到一定程度的缓解。分层方案的平、丰、枯水年下泄水温比单层取水最大可提高2.8℃、4.0℃、2.6℃，与天然水温相比的最大降幅缩小为4.3℃(平)、3.7℃(丰)、5.0℃(枯)。
水库下泄水温存在明显的延迟现象，采用分层分层取水后得到有效改善。以鲤科鱼类产卵水温18℃为特征温度统计延迟时间，单层取水时下泄水温较天然水温延迟40-52天。分层取水后仍比天然水温延迟21-32天，比单层取水改善了15-31天。
5.1.3对水质的影响

5.1.3.1水质预测模型
（1）纵向一维水动力学模型

库区水力参数计算采用纵向一维恒定流水动力学模型，计算中以水面线的计算为基础，根据河段流量和河道地形数据，计算得到各断面水面宽、平均流速等水力参数。
模型方程如下：


[image: image297.wmf]22

1

2222

11

1111

22

ii

iiii

QsQ

ZZ

gAAKK

+

++

æöæö

D

-=-++

ç÷ç÷

èøèø


(5-39)


[image: image298.wmf]2

3

1

iii

KRA

n

=


(5-40)
式中，
[image: image299.wmf]i

Z

、
[image: image300.wmf]1

i

Z

+

分别为流段上游、下游水位（m）；
[image: image301.wmf]Q

为流量（m3/s）；
[image: image302.wmf]A

为过水断面面积（m2）；
[image: image303.wmf]K

为断面平均流量模数；
[image: image304.wmf]n

为糙率；
[image: image305.wmf]R

为水力半径（m）；若已知下游断面的水位
[image: image306.wmf]1

i

Z

+

，通过迭代可求出上游水位
[image: image307.wmf]i

Z

。
（2）纵向一维水质模型

水质模型方程为：


[image: image308.wmf](

)

11

CC

CC

QCDASF

tAxAxx

¶¶¶¶

æö

=-+++

ç÷

¶¶¶¶

èø


(5-41)
式中：
[image: image309.wmf]C

——水质浓度，(mg/L)；


[image: image310.wmf]Q

——流量，(m³/s)；


[image: image311.wmf]A

——过流断面面积，(m2)；


[image: image312.wmf]C

S

——单位水体内的水质源/汇项，(mg/s)；


[image: image313.wmf]D

——分子扩散系数，(m2/s)；


[image: image314.wmf]C

F

只考虑污染物的自净衰减过程，可表示为：



[image: image315.wmf]CC

FkC

=-


(5-42)
式中：
[image: image316.wmf]C

k

——温度T(℃)时各水质要素的降解系数，(s-1)。
不同水质因子的源汇项分别叙述如下：
（1）COD方程源项
COD方程源项表示为：


[image: image317.wmf](

)

C

CT

FkC

=-


(5-43)
COD降解系数kC(T)随温度变化的关系式为：


[image: image318.wmf](

)

(

)

20

20

1.047

T

CTC

kk

-

=


(5-44)
其中，kC(20)为温度在20℃时CODcr的降解系数值，温度T采用相应河段水温预测结果。

（2）NH3-N方程源项
NH3-N方程源项表示为：


[image: image319.wmf](

)

C

NHT

FkC

=-


(5-45)
NH3-N降解系数随温度变化的关系式为：


[image: image320.wmf](

)

(

)

20

20

1.083

T

NHTNH

kk

-

=


(5-46)
其中，kNH(20)为温度在20℃时NH3-N的降解系数值，温度T采用相应河段水温预测结果。

（3）TP方程源项
TP方程源项表示为：


[image: image321.wmf](

)

C

TPT

FkC

=-


(5-47)
TP降解系数随温度变化的关系式为：


[image: image322.wmf](

)

(

)

20

20

1.083

T

TPTTP

kk

-

=


(5-48)
其中，kTP(20)为温度在20℃时TP的降解系数值，温度T采用相应河段水温预测结果。
5.1.3.2 研究河段污染负荷预测
在对闻溪河退水集雨区域、清江河退水集雨区域、嘉陵江干流区（淘龟河、龙塘子河、石坡河）退水集雨区域、汞河退水集雨区域污染负荷现状进行分析的基础上，本章对预测水平年（2035年）闻溪河退水集雨区域、清江河退水集雨区域、嘉陵江干流区（淘龟河、龙塘子河、石坡河）退水集雨区域、汞河退水集雨区域污染负荷进行预测研究。根据《剑阁县老鹰嘴水库工程水源区及受水区水污染防治规划》，普安镇（原普安县城）规划在城区东南闻溪河下游西岸建污水处理厂一座，污水处理厂规模近期为1.0万m3/d，远期为2.0万m3/d，主要处理中心城区污水。废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A，普安镇污水处理率100%。剑阁县普安镇污水处理厂部分指标（COD、氨氮）提标执行《四川省岷江、沱江流域水污染排放标准》（DB512311-2016）。乡镇污水处理站出水各项指标需达到城镇污水处理厂污染物排放一级 A 标准后排入水体，乡镇污水处理率达到95%。经开区普安镇工业园污水处理厂一期处理规模为 0.5万m3/d，预留二期处理规模1万m3/d。污水处理率100%，中水回用率为30%，废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A。金剑工业园污水处理厂一期设计规模为260m3/d，远期规模1300m3/d，处理出水达到回用标准后，全部循环利用（主要作为园区企业用水和园区、普安镇市政杂），不外排。面源方面，夯实畜牧业生产能力，支持规模养殖场配置粪便清理收集、粪污处理贮存和沼液田间输送管网等设施设备，建设区域粪污收集中心和有机肥处理厂，到2025年粪污资源化利用率达到95%以上，剑阁县农村生活污水有效治理率需达到80%。

（1）闻溪河区河段污染源预测
预测年闻溪河区污染负荷计算方法以及相关参数选取同4.3节，预测年库区水资源配置见2.6节，污染负荷计算结果见表5.1.1-51。

预测年闻溪河区COD、NH3-N、TN和TP污染负荷入河总量分别是581.16t/a、27.88t/a、6.08t/a、106.03t/a。该区域面源污染排放占比明显大于点源污染，点源污染以集中排放污染为主，COD、NH3-N、TP和TN分别占点源污染负荷总量的86.78%、91.55%、98.73%、99.70%；面源污染以农田径流为主，COD、NH3-N、TP和TN分别占面源污染负荷总量的40.50%、46.98%、57.35%、63.56%。
表5.1.1-51    预测年闻溪河区污染负荷统计表
	污染物类别
	污水量
（万m3/a）
	污染负荷(t/a)

	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	点源
	集中排放
	519.35 
	144.29 
	12.42 
	1.38 
	43.50 

	
	未处理集中排放
	3.09 
	0.97 
	0.10 
	0.01 
	0.13 

	
	工业废水
	42.00 
	21.00 
	1.05 
	0.01 
	0.00 

	
	小计
	564.44 
	166.26 
	13.57 
	1.39 
	43.63 

	面源
	农村散排
	66.39 
	65.34 
	6.43 
	0.53 
	12.12 

	
	畜禽养殖
	7.09 
	180.57 
	1.14 
	1.46 
	10.56 

	
	农田径流
	——
	168.05 
	6.72 
	2.69 
	39.66 

	
	灌溉退水
	3.90 
	0.94 
	0.02 
	0.01 
	0.06 

	
	小计
	77.38 
	414.90 
	14.31 
	4.69 
	62.40 

	合计
	641.83 
	581.16 
	27.88 
	6.08 
	106.03 


（2）清江河区河段污染源预测
预测年清江河区污染负荷计算方法以及相关参数选取同4.3节，预测年水资源配置见2.6节，污染负荷计算结果见表5.1.1-52。

预测年清江河区河段COD、NH3-N、TP和TN污染负荷入河总量分别是254.86t/a、17.34t/a、2.73t/a、53.69t/a。该区域点源污染排放占比大于面源污染，点源污染以城镇生活集中排放为主，COD、NH3-N、TP和TN分别占点源污染负荷总量的97.22%、97.38%、96.36%、98.72%；面源污染以畜禽散养为主，COD、NH3-N、TP和TN分别占面源污染负荷总量的48.18%、11.19%、40.37%、21.35%。
表5.1.1-52    预测年清江河区段污染汇总表
	污染物类别
	污水量
（万m3/a）
	污染负荷(t/a)

	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	点源
	集中排放
	233.60 
	115.73 
	12.26 
	1.12 
	33.69 

	
	未处理集中排放
	10.50 
	3.31 
	0.33 
	0.04 
	0.44 

	
	小计
	244.09 
	119.04 
	12.59 
	1.17 
	34.12 

	面源
	农村散排
	24.48 
	24.09 
	2.37 
	0.19 
	4.47 

	
	畜禽养殖
	3.30 
	65.44 
	0.53 
	0.63 
	4.18 

	
	农田径流
	——
	46.29 
	1.85 
	0.74 
	10.93 

	
	小计
	27.77 
	135.82 
	4.75 
	1.57 
	19.57 

	合计
	271.86 
	254.86 
	17.34 
	2.73 
	53.69 


（3）嘉陵江干流区河段污染源预测
预测年嘉陵江干流区污染负荷计算方法以及相关参数选取同4.3节，预测年水资源配置见2.6节，污染负荷计算结果见表5.1.1-53。
预测年嘉陵江干流区河段COD、NH3-N、TP和TN污染负荷入河总量分别是97.74t/a、4.09t/a、1.10t/a、14.94t/a。该区域面源污染排放占比明显大于点源污染，点源污染以城镇生活集中排放为主，COD、NH3-N、TP和TN分别占点源污染负荷总量的98.92%、99.10%、98.47%、99.47%；面源污染以畜禽散养为主，COD、NH3-N、TP和TN分别占面源污染负荷总量的48.83%、11.21%、41.01%、21.77%。
表5.1.1-53    预测年嘉陵江干流区污染汇总表
	污染物类别
	污水量
（万m3/a）
	污染负荷(t/a)

	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	点源
	集中排放
	6.44 
	7.85 
	0.94 
	0.07 
	2.12 

	
	未处理集中排放
	0.27 
	0.09 
	0.01 
	0.00 
	0.01 

	
	小计
	6.71 
	7.93 
	0.95 
	0.07 
	2.13 

	面源
	农村散排
	16.63 
	16.37 
	1.61 
	0.13 
	3.04 

	
	畜禽养殖
	2.19 
	43.85 
	0.35 
	0.42 
	2.79 

	
	农田径流
	——
	29.59 
	1.18 
	0.47 
	6.98 

	
	小计
	18.82 
	89.81 
	3.15 
	1.03 
	12.81 

	合计
	25.53 
	97.74 
	4.09 
	1.10 
	14.94 


（4）汞河区河段污染源预测
预测年汞河河段污染负荷计算方法以及相关参数选取同4.3节，预测年水资源配置见2.6节，污染负荷计算结果见表5.1.1-54。
预测年汞河河段COD、NH3-N、TP和TN污染负荷入河总量分别是50.42t/a、1.92t/a、0.58t/a、7.64t/a。该区域面源污染排放占比明显大于点源污染，；面源污染以农田径流为主，COD、NH3-N、TP和TN分别占面源污染负荷总量的37.42%、41.62%、51.86%、59.14%。
表5.1.1-54    预测年汞河河段污染汇总表
	污染物类别
	污水量
（万m3/a）
	污染负荷(t/a)

	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	点源
	集中排放
	1.83
	1.10
	0.15
	0.01
	0.27

	面源
	农村散排
	8.97
	8.83
	0.87
	0.07
	1.64

	
	畜禽养殖
	1.04
	22.04
	0.17
	0.20
	1.37

	
	农田径流
	——
	18.46
	0.74
	0.30
	4.36

	
	小计
	10.01
	49.33
	1.77
	0.57
	7.37

	合计
	11.83
	50.42
	1.92
	0.58
	7.64


（5）汞河区河段污染源预测
根据《剑阁县老鹰嘴水库工程水源区及受水区水污染防治规划》，预测年通过实施污水处理厂配套管网建设工程以及农村散排生活污染治理工程等污染治理工程措施共同控制各单元的点源及面源污染，大幅削减主要污染物入河量，有效改善各单元内的水质，达到了“增水不增污”的要求，各个受退水区在规划实施后污染负荷如下：
（1）预测年闻溪河区COD、NH3-N、TN和TP污染负荷入河总量分别是581.16t/a、27.88t/a、6.08t/a、106.03t/a。该区域面源污染排放占比明显大于点源污染，点源污染以集中排放污染为主，COD、NH3-N、TP和TN分别占点源污染负荷总量的86.78%、91.55%、98.73%、99.70%；面源污染以农田径流为主，COD、NH3-N、TP和TN分别占面源污染负荷总量的40.50%、46.98%、57.35%、63.56%。
（2）预测年清江河区河段COD、NH3-N、TP和TN污染负荷入河总量分别是254.86t/a、17.34t/a、2.73t/a、53.69t/a。该区域点源污染排放占比大于面源污染，点源污染以城镇生活集中排放为主，COD、NH3-N、TP和TN分别占点源污染负荷总量的97.22%、97.38%、96.36%、98.72%；面源污染以畜禽散养为主，COD、NH3-N、TP和TN分别占面源污染负荷总量的48.18%、11.19%、40.37%、21.35%。
（3）预测年嘉陵江干流区河段COD、NH3-N、TP和TN污染负荷入河总量分别是97.74t/a、4.09t/a、1.10t/a、14.94t/a。该区域面源污染排放占比明显大于点源污染，点源污染以城镇生活集中排放为主，COD、NH3-N、TP和TN分别占点源污染负荷总量的98.92%、99.10%、98.47%、99.47%；面源污染以畜禽散养为主，COD、NH3-N、TP和TN分别占面源污染负荷总量的48.83%、11.21%、41.01%、21.77%。
（4）预测年汞河河段COD、NH3-N、TP和TN污染负荷入河总量分别是50.42t/a、1.92t/a、0.58t/a、7.64t/a。该区域面源污染排放占比明显大于点源污染，；面源污染以农田径流为主，COD、NH3-N、TP和TN分别占面源污染负荷总量的37.42%、41.62%、51.86%、59.14%。
5.1.3.3 库区水质预测分析
（1）预测工况及计算边界设置
1）预测因子及工况

2）模型参数选取
老鹰嘴库区CODcr、NH3-N、TP的降解系数参照《泸州市叙永县永宁水库工程水环境影响预测研究》及《付永志，白龙江流域水环境污染综合治理研究，西南交通大学，2016》分析得到的结果，20℃时CODcr、NH3-N、TP的降解系数分别为0.1/d、0.08/d、0.04/d。库区河道糙率n取0.033。

3）预测参数选取
老鹰嘴库区预测河段入流流量采用老鹰嘴水库典型水平年逐月天然流量，出流水位采用老鹰嘴水库典型水平年设计调度逐月水位，入流水质采用老鹰嘴水库库尾现状监测水质。面源主要包括畜禽散养污水，农村散排及农田径流三方面。根据降雨量年内分配过程，对库区面污染源进行年内过程分配。

表5.1.1-55    老鹰嘴水库入流水质浓度（单位：mg/L）

	类别
	时间
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	铁炉河入流水质
	COD
	11.00 
	11.00 
	11.00 
	11.00 
	11.00 
	11.00 
	11.00 
	11.00 
	11.00 
	11.00 
	11.00 
	11.00 

	
	NH3-N
	0.28 
	0.28 
	0.28 
	0.28 
	0.28 
	0.28 
	0.28 
	0.28 
	0.28 
	0.28 
	0.28 
	0.28 

	
	TP
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.02 


表5.1.1-56    老鹰嘴水库出入库流量取值表

	时间
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	入流流量（m³/s）
	丰水年
	0.14 
	0.10 
	0.10 
	1.19 
	0.27 
	0.33 
	8.97 
	1.94 
	5.24 
	2.88 
	0.67 
	0.23 

	
	平水年
	0.11 
	0.08 
	0.08 
	0.06 
	0.28 
	0.10 
	0.49 
	5.41 
	7.28 
	0.41 
	0.29 
	0.16 

	
	枯水年
	0.32 
	0.31 
	0.32 
	0.37 
	0.11 
	0.24 
	0.97 
	2.15 
	2.75 
	1.09 
	0.58 
	0.40 

	出流水位（m）
	丰水年
	532.96 
	531.50 
	529.85 
	530.77 
	529.51 
	530.47 
	533.00 
	532.75 
	533.00 
	536.00 
	535.58 
	534.40 

	
	平水年
	527.78 
	526.04 
	524.01 
	521.86 
	520.22 
	524.09 
	523.26 
	533.00 
	533.00 
	532.12 
	531.02 
	529.49 

	
	枯水年
	529.56 
	528.48 
	527.23 
	526.17 
	524.25 
	522.93 
	523.45 
	527.00 
	531.58 
	532.20 
	531.72 
	530.74 


表5.1.1-57    老鹰嘴水库出入库流量取值表
	时间
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	面源流量（m³/s）
	丰水年
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 

	
	平水年
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 

	
	枯水年
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 


表5.1.1-58    老鹰嘴水库库区污染负荷

	类别
	COD
	NH3-N
	TP

	库区面源污染负荷(t/a)
	110.73
	3.72
	1.23


（2）库区水质浓度沿程分布规律
图5.1.1-101~图5.1.1-103显示了老鹰嘴水库库区各水质因子断面平均浓度纵向沿程变化情况。

可以看出，COD在枯水期3月和丰水期9月来流浓度为11.00mg/L，丰水期COD浓度在沿程3km中逐渐降低，后变化趋于平缓，枯水期COD浓度在沿程1km中逐渐降低，后变化趋于平缓。NH3-N在枯水期3月和丰水期9月来流浓度为0.28mg/L，丰水期NH3-N浓度在沿程3km中逐渐降低，后变化趋于平缓，枯水期NH3-N浓度在沿程1km中逐渐降低，后变化趋于平缓。TP在枯水期3月和丰水期9月来流浓度为0.023mg/L，丰水期TP浓度在沿程3km中逐渐降低，后变化趋于平缓，枯水期TP浓度在沿程1km中逐渐降低，后变化趋于平缓。整体而言，各污染物浓度在进入库区并随水流运动至坝前均能满足Ⅱ类水质标准。

[image: image323.emf]0 

5 

10 

15 

20 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

C

O

D

�

�

�

�

�

�

m

g

/

L

�

�

距坝址距离（

m

）

丰水期

枯水期

?

类水质标准


图5.1.1-101 平水年库区COD浓度纵向沿程变化图

[image: image324.emf]0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

N

H

3

-

N

�

�

�

�

�

�

m

g

/

L

�

�

距坝址距离（

m

）

丰水期

枯水期

?

类水质标准


图5.1.1-102  平水年库区NH3-N浓度纵向沿程变化图

[image: image325.emf]0.00 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

0.10 

0.12 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

T

P

�

�

�

�

�

�

m

g

/

L

�

�

距坝址距离（

m

）

丰水期

枯水期

?

类水质标准


图5.1.1-103  平水年库区TP浓度纵向沿程变化图

（3）出库与入库水质的比较分析

表5.1.1-59给出了平水年老鹰嘴水库库区下泄水质与入流水质的比较结果。结果表明，COD、NH3-N、TP全年出库水质均达标，满足Ⅱ类水质。对比出库与入库水质，在库区水体自净作用下，枯期COD、NH3-N、TP平均出库浓度分别为4.171mg/L、0.115mg/L、0.018mg/L、0.001mg/L，较各入库水质浓度分别降低了62%、59%、96%，汛期COD、NH3-N、TP、平均出库浓度分别为4.334mg/L、0.135mg/L、0.002mg/L、0.981mg/L，COD、NH3-N、TP、TN较入库水质浓度分别降低了61%、52%、94%。
表5.1.1-59    平水年出库与入库水质对比结果表

	月份
	水质
	单位
	COD
	NH3-N
	TP

	1月
	入库
	mg/L
	11.000 
	0.280 
	0.023 

	
	出库
	mg/L
	3.781 
	0.105 
	0.001 

	
	变化率
	%
	-66%
	-63%
	-96%

	2月
	入库
	mg/L
	11.000 
	0.280 
	0.023 

	
	出库
	mg/L
	3.239 
	0.092 
	0.001 

	
	变化率
	%
	-71%
	-67%
	-96%

	3月
	入库
	mg/L
	11.000 
	0.280 
	0.023 

	
	出库
	mg/L
	2.932 
	0.086 
	0.001 

	
	变化率
	%
	-73%
	-69%
	-95%

	4月
	入库
	mg/L
	11.000 
	0.280 
	0.023 

	
	出库
	mg/L
	2.766 
	0.083 
	0.001 

	
	变化率
	%
	-75%
	-70%
	-95%

	5月
	入库
	mg/L
	11.000 
	0.280 
	0.023 

	
	出库
	mg/L
	3.405 
	0.122 
	0.001 

	
	变化率
	%
	-69%
	-56%
	-94%

	6月
	入库
	mg/L
	11.000 
	0.280 
	0.023 

	
	出库
	mg/L
	3.175 
	0.114 
	0.001 

	
	变化率
	%
	-71%
	-59%
	-95%

	7月
	入库
	mg/L
	11.000 
	0.280 
	0.023 

	
	出库
	mg/L
	3.161 
	0.109 
	0.001 

	
	变化率
	%
	-71%
	-61%
	-95%

	8月
	入库
	mg/L
	11.000 
	0.280 
	0.023 

	
	出库
	mg/L
	4.383 
	0.130 
	0.001 

	
	变化率
	%
	-60%
	-53%
	-94%

	9月
	入库
	mg/L
	11.000 
	0.280 
	0.023 

	
	出库
	mg/L
	7.546 
	0.198 
	0.002 

	
	变化率
	%
	-31%
	-29%
	-90%

	10月
	入库
	mg/L
	11.000 
	0.280 
	0.023 

	
	出库
	mg/L
	7.246 
	0.189 
	0.002 

	
	变化率
	%
	-34%
	-32%
	-93%

	11月
	入库
	mg/L
	11.000 
	0.280 
	0.023 

	
	出库
	mg/L
	6.027 
	0.159 
	0.001 

	
	变化率
	%
	-45%
	-43%
	-95%

	12月
	入库
	mg/L
	11.000 
	0.280 
	0.023 

	
	出库
	mg/L
	4.878 
	0.131 
	0.001 

	
	变化率
	%
	-56%
	-53%
	-96%


5.1.3.4 坝下河段水质预测分析
（1）预测工况及计算条件设置
针对库区下泄水质特征，选择COD、NH3-N、TP作为水质因子。参考库区水质模拟工况，坝下游选择水库建成后的典型丰、平、枯水年三种工况进行预测。
（2）模型参数选取
坝址下游河段COD、NH3-N、TP水质因子20℃的降解系数采用嘉陵江南充段小渡口至李渡镇段水文和水质监测数据反算得到的值（《南充市PTA项目水环境影响研究》，四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室，2011年），分别取值为KCOD=0.1 1/d、KNH3-N=0.08 1/d、KTP=0.04 1/d。坝下游河道糙率n取0.033。
（3）计算边界条件
预测河段入流流量采用老鹰嘴水库典型水平年调节调度的下泄流量，入流水质采用老鹰嘴水库下泄水质，水质采用其现状监测水质。面源主要包括畜禽散养污水，农村散排及农田径流三方面。面源流量及浓度由老鹰嘴坝址-刘家河河口段预测年面源污染负荷与污水量推求。入流流量如表5.1.1-60所示，老鹰嘴坝址-刘家河河口段污染负荷如表5.1.1-61所示，入流浓度如表5.1.1-62所示。

表5.1.1-60 老鹰嘴坝址-刘家河河口段入流流量表(m³/s)
	月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	坝址流量（m³/s）
	丰水年
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	7.25 
	1.43 
	4.51 
	0.79 
	0.29 
	0.21 

	
	平水年
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.20 
	0.21 
	0.21 
	0.94 
	6.68 
	0.21 
	0.21 
	0.21 

	
	枯水年
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 
	0.21 


表5.1.1-61   老鹰嘴坝址-刘家河河口段污染负荷
	类别
	COD
	NH3-N
	TP

	面源污染负荷(t/a)
	644.06 
	21.13 
	7.15 


表5.1.1-62  老鹰嘴水库坝址下泄水质浓度(mg/L)
	水平年
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	平水年
	COD
	3.781 
	3.239 
	2.932 
	2.766 
	3.405 
	3.175 
	3.161 
	4.383 
	7.546 
	7.246 
	6.027 
	6.027 

	
	NH3-N
	0.105 
	0.092 
	0.086 
	0.083 
	0.122 
	0.114 
	0.109 
	0.130 
	0.198 
	0.189 
	0.159 
	0.159 

	
	TP
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.002 
	0.002 
	0.001 
	0.001 


（4）坝下游水质预测结果分析
平水年在枯水期（3月）及丰水期（7月）水质因子沿程变化如图5.1.1-104~图5.1.1-106所示，预测结果如表5.1.1-63所示。由于坝址至刘家河河口段距离较短，受到面源污染影响较小，枯水期和丰水期COD、NH3-N、TP在坝址断面、铁炉河干流刘家河汇口上500m断面处均能满足Ⅱ类水质标准。

表5.1.1-63   坝下游河段平水年水质预测结果表
	目标断面
	时期
	污染物浓度(mg/L)
	是否满足Ⅱ类水质标准

	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	

	坝址断面
	枯水期
	3.160 
	0.091 
	0.001 
	是

	
	丰水期
	3.280 
	0.111 
	0.001 
	是

	铁炉河干流刘家河汇口上500m断面
	枯水期
	3.836 
	0.113 
	0.009 
	是

	
	丰水期
	3.614 
	0.122 
	0.005 
	是


[image: image326.emf]0

5

10

15

20

0

500

1000

1500

2000

2500

C

O

D

�

�

�

�

�

�

m

g

/

L

�

�

距坝址距离（

m

）

丰水期

枯水期

?

类水质标准


图5.1.1-104 预测平水年坝址下游COD沿程变化图
[image: image327.emf]0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0

500

1000

1500

2000

2500

N

H

3

-

N

�

�

�

�

�

�

m

g

/

L

�

�

距坝址距离（

m

）

丰水期

枯水期

?

类水质标准


图5.1.1-105   预测平水年坝址下游NH3-N沿程变化图
[image: image328.emf]0.00 

0.05 

0.10 

0.15 

0

500

1000

1500

2000

2500

T

P

�

�

�

�

�

�

m

g

/

L

�

�

距坝址距离（

m

）

丰水期

枯水期

?

类水质标准


图5.1.1-106    预测平水年坝址下游TP沿程变化图
5.1.3.5 退水河流水质预测分析

（1）预测工况及计算边界条件设置
1）预测因子及工况
针对研究区域水环境质量现状，在各退水河道选择COD、NH3-N、TP作为水质因子。参考库区水质模拟工况，受水区选择水库建成后的典型丰、平、枯水年三种工况进行预测。

2）模型参数选取
退水河道COD、NH3-N、TP水质因子20℃的降解系数采用嘉陵江南充段小渡口至李渡镇段水文和水质监测数据反算得到的值（《南充市PTA项目水环境影响研究》，四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室，2011年），分别取值为KCOD=0.1 1/d、KNH3-N=0.08 1/d、KTP=0.01 1/d。坝下游河道糙率n取0.033。
3）计算边界条件
根据汇水面积比拟，得到清江河干流流量以及支流三叉河以及剑溪河流量。入流水质采用清江河入境大桥村脆杆桥水质，支流三叉河以及剑溪河水质采用其监测现状水质。点源流量主要考虑污水处理厂排放流量，点源浓度通过预测年面源污染负荷与污水量推求。面源主要包括畜禽散养污水，农村散排及农田径流三方面。面源流量以及浓度通过预测年面源污染负荷与污水量推求。清江河入流流量如表5.1.1-64所示，清江河河段污染负荷如5.1.1-65所示，入流浓度如5.1.1-66所示。
表5.1.1-64    清江河入境河段入流流量表(m³/s)
	月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	清江河流量（m³/s）
	丰水年
	8.67
	6.95
	6.63
	15.5
	12.2
	38.3
	71.6
	353
	79.2
	35.3
	16
	9.88

	
	平水年
	7.53
	6.37
	6.73
	15.7
	17.4
	9.21
	211
	50.1
	150
	27.8
	26.7
	10.6

	
	枯水年
	7.06
	5.46
	5.58
	6.18
	7.66
	15.1
	137
	145
	49.7
	38.1
	12.5
	8.9


表5.1.1-65     清江河河段污染负荷
	类别
	COD
	NH3-N
	TP

	点源污染负荷(t/a)
	119.04 
	12.59 
	1.17 

	面源污染负荷(t/a)
	135.82 
	4.75 
	1.57 

	合计
	254.86 
	17.34 
	2.73 


表5.1.1-66    清江河河段入流浓度(mg/L)
	水平年
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	9月
	10月
	11月
	12月

	平水年
	COD
	6.00
	6.00
	6.00
	6.00
	6.00
	6.00
	6.00
	6.00
	6.00
	6.00
	6.00

	
	NH3-N
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14

	
	TP
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03


（2）退水河段水质预测结果分析

平水年在枯水期（2月）及丰水期（7月）水质因子沿程变化如图5.1.1-107至图5.1.1-109所示，预测结果如表5.1.1-67所示。枯水期清江河水质沿程缓慢降低，距清江河入境断面12km处受到支流三叉河及剑溪河汇入的影响，沿程COD、TP浓度有所上升。丰水期河流流量较大，受剑阁县县城污水处理厂汇入的影响，沿程COD、NH3-N、TP浓度稍有上升。枯水期和丰水期COD、NH3-N、TP在清江河入境口和出境口断面处均能满足Ⅲ类水质标准。
表5.1.1-67     坝下游河段平水年水质预测结果表
	目标断面
	时期
	污染物浓度(mg/L)
	是否满足Ⅲ类水质标准

	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	

	清江河入境断面
	枯水期
	4.922
	0.116
	0.030
	是

	
	丰水期
	4.885
	0.115
	0.029
	是

	清江河出境断面
	枯水期
	4.124
	0.128
	0.046
	是

	
	丰水期
	2.932
	0.088
	0.041
	是


[image: image329.emf]0 

5 

10 

15 

20 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

C

O

D

�

�

�

�

�

�

m

g

/

L

�

�

距清江河入境口距离（

m

）

丰水期

枯水期

?

类水质标准

三

叉

河

剑

溪

河

汇

入

剑

阁

县

县

城

污

水

处

理

厂


图5.1.1-107预测平水年清水河COD沿程变化图
[image: image330.emf]0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

N

H

3

-

N

�

�

�

�

�

�

m

g

/

L

�

�

距清江河入境口距离（

m

）

丰水期

枯水期

?

类水质标准

三

叉

河

剑

溪

河

汇

入

剑

阁

县

县

城

污

水

处

理

厂


图5.1.1-108   预测平水年清水河NH3-N沿程变化图
[image: image331.emf]0.00 

0.05 

0.10 

0.15 

0.20 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

T

P

�

�

�

�

�

�

m

g

/

L

�

�

距清江河入境口距离（

m

）

丰水期

枯水期

?

类水质标准

三

叉

河

剑

溪

河

汇

入

剑

阁

县

县

城

污

水

处

理

厂


图5.1.1-109 预测平水年清水河TP沿程变化图
5.2地下水环境影响分析

本工程施工期、运行期会对区域地下水环境产生一定的影响，主要影响包括：1）施工期生产废水和生活污水可能对地下水水质产生的影响和施工期隧洞等地下工程开挖对区域地下水影响地下水水质和地下水疏排；2）运行期水库蓄水后，由于库区及周边地下水位抬升对地下水的影响。 

（1）施工期对地下水的影响

施工期地下水水质影响针对施工区域及废水排放区而言，由于环境污染和地下水水动力化学形成条件改变，使隧道施工废水排放区地下水中的某些化学、微生物成分含量不断增加，以致超出规定使用标准，使水质恶化。隧洞施工废水中污染物主要来源为：爆破材料产生的污染、机械设备产生的污染、注浆材料和支护过程的污染等。
① 爆破材料产生的污染。隧道开挖常用的爆破材料为铰梯炸药和乳化硝按炸药。爆炸后产生主要物质为 N2、NO2、NH3 和钠盐，其水溶态为 NH4+、NO3-、Na+，乳化硝铰炸药还可能含有一些脂类物质。此外，乳化炸药中的乳化剂为一些石油类物质，随涌水流入地表以后下渗也可能造成地下水体的污染。
② 机械设备产生的污染。施工过程中使用的开挖设备、钻孔设备、运渣机械、喷锚注浆机械等均会不同程度地产生油污，这些油污随着隧道废水混入地表水体中，下渗造成地下水中石油类物质浓度偏高。
③ 注浆材料和支护过程的污染。注浆材料主要是水泥水玻璃溶液。当喷射混凝土以及模筑时，流失的注浆材料（包括水泥砂浆、混凝土等）等液态物质，成为隧道污染物的一个来源。注浆材料中所含的化学物质随着隧道排水流入地表，下渗致使地下水体pH、SS 浓度升高，并可能改变水理化成分，造成地下水不同程度的污染。
④ 施工人员生活污水、垃圾及排泄物等含动植物油脂、洗涤剂等多种有机物以及氮、磷等无机污染物，在降雨的条件下，这些污染物及一些病毒、细菌在雨水的淋滤作用下通过岩石裂隙等通道进入地下水体。生活废弃物中富含的有机物和盐类，在微生物的作用下，分解成有机氮—氨氮—亚硝酸盐氮—硝酸盐氮，是造成有机物污染的主要途径。

为避免上述施工过程排水随地表径流下渗对地下水质造成污染，施工期间需采取相应的防治措施。
（2）运行期对地下水的影响

水库蓄水后，库区水面由原来的河流型变为湖泊型，水位抬高，水面面积增大，若水库发生渗漏，将使地下水位升高，导致次生盐渍化、砂土液化等问题。

水库正常蓄水位 536m 时，回水长约 6.1km。水库回水范围内两岸坡度较缓，基岩埋藏浅或裸露。库周无重要矿产资源、无大型居民点及大片农田。无水库浸没问题。
    老鹰嘴水库蓄水后，不存在向低邻谷下游产生永久渗漏问题，对下游地下水位及水质影响有限。
对于灌区而言，地下水位将一定程度地受灌溉影响。灌溉后地下水位上升，停灌后下降；灌水量多，则上升幅度高；灌水量少，则上升幅度低。而灌区内排水对灌溉起到反调节作用，如排水及时，灌溉时间短，地下水位的上升幅度较小。由于老鹰嘴水库灌区总体存在一定地形高差，一般情况下，由于灌溉时间短、排水快，工程运行对灌区地下水位影响不大。
运行期灌区的地下水水质主要受以下几方面影响，包括灌溉水质、农药化肥的施用和土壤中污染物的含量等，随着灌溉条件的改善，区内化肥、农药的施用水平将呈上升趋势。

通常农田灌溉在土壤中的浸润深度约 0.6m，因此，最有可能受影响的地下水类型为松散堆积层孔隙潜水。且由于灌区高差大，支沟较多，灌溉退水、排水条件良好，在采取科学施用化肥和农药的基础上，不会对地下水水质造成较大影响。此外，根据实地走访，灌区乡镇或居民点采掘地下水的深度一般在 15m 以上，因此农村地区以饮用为目的地下水源没有受灌溉污染的可能。
5.3环境空气环境影响分析

5.3.1施工期环境空气影响分析
根据项目工程分析可知，施工期大气污染物主要为机械燃油废气、爆破废气、 料场开采扬尘、土石方开挖扬尘、混凝土拌和站产生的粉尘、施工道路扬尘。 
（1）料场开采扬尘 
环评要求施工单位在采剥过程中用除尘雾炮进行水喷雾降尘，增加土壤湿； 采用湿式钻孔，同时项目采用的钻机自带除尘装置，有效减少粉尘的产生；爆破 前在不影响爆破的前提下，先在爆破现场用降尘雾炮洒水增加区域矿区湿度。爆破后，使用降尘雾炮机洒水加速粉尘沉降。料场开采产生粉尘对周边环境空气质量产生一定影响，开采结束后，对区域大气环境的影响将逐渐消失。

根据现场调查情况，库区料场附近青碑村居民、姚家镇料场附近居民、光荣村料场附近居民，最近距离在20~200m左右，将受到施工扬尘的影响，开采作业需要采取降尘措施。
（2）施工作业面扬尘 
水库枢纽工程、输水工程区管线沿线等开挖面会产生扬尘；建筑物料道路运输、装卸或储存方式不当，也可能造成扬尘，扬尘产生量与天气干燥程度及风力、施工条件、工法及管理水平，以及采取的抑尘措施等诸多因素有关。在施工高峰期，局部区域 TSP 浓度将会超过《环境空气质量标准》二级标准，但影响主要局限于施工场界中，且是短期可逆行为，随着施工强度降低，此类影响将逐渐减弱直至消失。 
类比同类工程，在不采取措施抑尘时，将对施工区附近200m范围内的居民点产生影响。施工场地周边地区TSP浓度值在50m范围内呈明显下降趋势，50m范围以外，TSP浓度变化基本稳定，采取洒水降尘后，40m处的TSP日均浓度检测值为0.27mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

枢纽工程施工区环境敏感目标城北社区居民点距离坝址施工区进场道路等较近，受工程施工影响较大，应采取措施进行保护。因此，施工期间可以通过采取洒水降尘（非雨天洒水降尘 3~5次），避免大风天气进行土石方开挖等措施降低施工扬尘对工程建设对环境空气的影响。
（3）交通运输扬尘

交通扬尘主要来源于施工车辆行驶。一般情况下，车辆行驶产生的扬尘，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏扬尘量越大。水库枢纽工程区和料场便道运输量大，场内交通道路多为碎石路面，在重型施工车辆机械反复碾压下，易发生扬尘，尤其大风天气。青剑路、G108为沥青路面，做好车辆轮胎清理情况下，扬尘相对较小。

主要受影响的敏感点：大坝右岸便道进出G108附近居民，左岸堆场附近居民，姚家镇料场、光荣村料场便道附近居民；可通过限制车速、洒水降尘等临时措施减轻扬尘不利影响。

（4）机械燃油废气影响

项目建设工程所有施工机械主要以汽（柴）油为燃料，施工期大气环境污染物主要是施工机械设备燃油排出的 CO、NOx。由于本工程工区范围较大，施工机械布置也较为分散，且全部机械并非同时使用，而是根据施工进度，分时段分区域的开展施工作业。施工区域周边大气扩散条件较好，有利于污染物的扩散。施工过程中，燃油废气均为近地表排放，排放强度较小，总体上燃油废气对大气环境的影响仅限于施工现场及临近区域，具有污染范围小、程度轻的特点。施工期使用符合环保标准机械设备，并加强对施工机械及车辆的维护保养，使之处于良好的工作状态，燃油废气对工程区空气环境质量总体影响不大。
（5）混凝土拌合站粉尘

拌合站粉尘主要是粉料筒仓呼吸粉尘、堆场装卸料粉尘，拌合站参照《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DBJ51/T104-2018）标准进行建设，在粉料筒仓装设脉冲袋式除尘器，骨料采用密闭输送和喷雾器，作业场所再通过洒水降尘等措施，混凝土拌和站封闭式厂房，房顶或围墙上安装喷雾喷头进行降尘处理。可有效减小粉尘排放量，减小对周边大气环境不利影响。拌合站最近居民在100m外，采取措施后受拌合站粉尘影响相对较小。
5.3.2运行期环境空气影响
运行期水库主要是管理用房食堂油烟，食堂油烟配备油烟净化器处理后引至楼顶排放，油烟废气排放满足《饮食业油烟废气排放标准》（GB18483-2001），油烟排放浓度小于2.0mg/m3；大坝备用发电机房燃油废气，偶发使用，对环境空气影响较小。
5.4声环境影响分析

5.4.1施工期声环境影响分析

5.4.1.1声环境敏感目标

工程区属农村地区，声环境质量背景较好。根据施工总布置、征地范围线等情况，确定厂界主要固定声源为：大坝施工开挖、钻孔、爆破、混凝土拌和生产区等。由于爆破声源点为瞬时点源，对其进行单独评价。

工程施工期声环境敏感目标包括剑阁县普安镇城北社区（原剑北村、青碑村）居民点，噪声污染源主要来自施工噪声和交通噪声等。

声环境敏感目标与施工布置的关系见表 5.4.1-1。
表 5.4.1-1   工程区内主要噪声源与敏感保护目标位置关系表
	工区
	保护目标名称
	规模
	工程与其位置关系
	影响时段

	枢纽工程区
	城北社区
	10户
	右岸20-200m
	施工期 32 个月

	
	五星村
	4户
	左岸180-260m
	施工期 32 个月

	输水工程
	城北社区
	200余户
	供水管线两侧5-200m
	施工期 6个月

	
	普安城区

居民
	约2500人（5#）
	供水管线东侧4-200m
	施工期 6个月

	临时工程-姚家镇料场及便道
	团结村
	96户
	6-200m
	施工期 32 个月

	
	向阳社区
	1200人
	19-200m
	施工期 32 个月

	
	姚家镇幼儿园
	/
	便道10m
	

	
	姚家镇小学
	/
	南150m
	

	临时工程-料场
	城北社区

（原剑北村）
	1户5人（6#）
	南侧88m
	施工期 32 个月

	
	
	6户21人（7#）
	西侧10-110m
	施工期 32 个月

	
	
	1户4人（8#）
	北侧10m
	施工期 32 个月

	
	
	5户20人（9#）
	东侧13-180m
	施工期 32 个月

	
	
	5户21人（10#）
	东南75-200m
	施工期 32 个月

	临时工程-临时道路
	城北社区

（原剑北村、青碑村）
	4户约15人（1#）
	1#道路北侧45-180m
	施工期 32 个月

	
	
	7户约31人（2#）
	4#道路南侧30-100m
	施工期 32 个月


5.4.1.2 施工区噪声
（1）固定噪声源预测模式

固定源噪声采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的无指向性点源户外声传播衰减模式，公式如下：
LA(r)=LAw-20lg(r)-ΔL

其中：

LA(r)—距离声源 r 处的 A 声级，dB（A）；

LAw—声源的 A 声级，dB（A）；

r—测点与声源的距离，m;

ΔL—其它因素引起的噪声衰减量，此处取0dB。
    （2）影响分析

1）场界噪声影响预测
枢纽施工区、混凝土拌合站、料场等固定噪声源源强均选择实测值中最大值，预测最不利情况。噪声源影响范围预测结果见表5.4.2-1。

表5.4-1    本项目噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行

时段
	建筑物插入损失dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声压级/距声源距离（dB(A)/m）
	
	
	
	
	
	声压级dB(A)
	建筑物外距离/m

	1
	混凝土拌合站
	混凝土搅拌机
	2×1.0m3
	85/1
	选择低噪设备，基座减振，构筑物隔声，距离衰减
	5
	71
	昼间
	10
	63
	1

	2
	
	装载机
	/
	82/1
	
	5
	68
	
	
	
	

	3
	综合加工厂
	钢筋加工机械
	/
	90/1
	
	5
	76
	
	10
	70
	

	4
	
	木工加工机械
	/
	88/1
	
	5
	74
	
	
	
	

	5
	
	空压机
	/
	90/1
	
	5
	76
	
	
	
	


表5.4-2    本项目作业机械噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	声源源强
	随距离噪声贡献值
	运行

时段

	
	
	
	声压级/距声源距离（dB(A)/m）
	10m
	50m
	100m
	200m
	300m
	

	1
	混凝土泵
	/
	88
	68
	54
	48
	42
	38
	昼间

	2
	混凝土喷射机
	/
	90
	70
	56
	50
	44
	40
	

	3
	振动碾
	/
	90
	70
	56
	50
	44
	40
	

	4
	钻机
	/
	96
	76
	62
	56
	50
	46
	

	5
	起重机
	/
	85
	65
	51
	45
	39
	35
	

	6
	风镐
	/
	95
	76
	62
	56
	50
	46
	

	7
	破碎机
	/
	95
	76
	62
	56
	50
	46
	

	8
	挖掘机
	/
	90
	70
	56
	50
	44
	40
	

	9
	推土机
	/
	83
	63
	49
	43
	37
	33
	

	10
	装载机
	/
	82
	62
	48
	42
	36
	32
	


表 5.4.2-1   施工主要固定作业区点声源噪声源影响预测表
	声源
	离声源（场界外）不同距离噪声预测值 dB（ A）
	达标距离（m）

	
	1m
	10m
	50m
	100 m
	200 m
	300 m
	70dB
	55dB
	60dB
	50dB

	混凝土拌合站
	63
	43
	29
	23
	17
	/
	1
	3
	2
	5

	综合加工厂
	70
	50
	36
	30
	24
	21
	1
	6
	4
	10

	水库枢纽施工区
	98
	78
	64
	58
	52
	49
	25
	80
	142
	251

	土料场开采
	92
	72
	58
	52
	46
	42
	12
	15
	47
	112

	石料场开采
	98
	78
	64
	58
	52
	49
	25
	80
	142
	251


根据以上几种固定噪声源的预测结果，水库枢纽施工和石料场开采由于使用钻机、破碎等设备，噪声影响较大。通过计算，距离作业点25m处噪声预测值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间 70dB（A）限值；距离作业点 80m处噪声预测值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间55dB限值；142m、251m处才能达到2类声环境标准昼间60dB、夜间50dB要求。根据各个施工区域周边敏感点分布情况，姚家镇料场、金剑工业园料场周边均分布有集中居民区，禁止夜间作业施工；大坝施工区虽然大坝枢纽施工区要避免夜间高噪声作业。避免噪声扰民。
5.4.1.3 爆破噪声影响分析
项目在施工期将产生爆破噪声，它持续时间短，但强度大，瞬时噪声可达110dBA。对爆破时的强噪声采用点声源的几何发散模式进行预测：

已知点声源的 A 声功率级 LAW，且声源处于半自由空间，采用的衰减计算公式如下：

LA（r）=LAW-20lg（r）-8

式中：LAW—点声源的 A 声功率级，dB（A）；

r—离点声源的距离，m；

LA（r）—距离点声源 r 处的 A 声功率级，dB（A）。

预测结果见下表。

表5.4-1  爆破噪声影响预测一览表  单位：dB（A）
	类型
	LAW
	LA（r）

	
	
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	120m
	200m

	爆破
	110
	82
	76
	70
	66
	64
	62
	60
	56


由上表可知，在以爆破点为中心，半径为 120m 范围外的噪声可达到昼间60dB（A）的标准。本次工程施工中需爆破的作业面集中在大坝枢纽施工区和料场区。爆破作业在昼间进行，夜间不开展，考虑工程施工爆破噪声具有短时、定时、定点等特征，只要做好爆破防范工作，其对敏感点的环境影响可以接受。爆破噪声为瞬时噪声，通过合理安排爆破时间，爆破前鸣警报，采取微差爆破等减少炸药用量等措施，可以减轻降低爆破施工对周围声环境的影响。
5.4.1.4 交通噪声影响分析
本工程运输的主要水泥、钢筋等外购建筑材料，主要是经G108运至现场；内部主要是各料场至大坝的填筑土石料，主要通过各料场施工便道、青剑路、G108进行运输。施工材料运输车辆多为自卸车，运输车辆行驶过程中产生交通噪声，对道路沿线敏感点产生一定的影响。

根据施工车辆运输噪声影响情况，预测《声环境质量标准》4a标准达标距离（昼间10m、夜间55m），2类标准达标距离（昼间35m、夜间150m）。
主要影响敏感点：大坝施工区右岸便道连接G108处居民、姚家镇料场出入口附近居民、青剑路+G108沿线居民（姚家镇至大坝施工区段），尤其前2处便道出入主干路附近居民收项目运输车辆交通噪声影响较大，执行4a类声环境质量标准，夜间可能存在超标现象。鉴于此，施工单位施工时采取优化运输时间，物料和设备运输安排在昼间运输，避免夜间运输；车辆在途经沿线居民点时注意控制车速、减速慢行。
5.4.1.5 对声环境保护目标的影响
工程施工单位应加强施工过程管理，优化施工布置，施工强噪声源尽量远离居民点布置。合理安排施工强度，合理布置机械设备；合理规划施工时间，受施工噪声影响较大的路段禁止夜间施工。施工爆破采用先进的爆破技术，炮眼分散，不集中放炮，控制加药量，不鸣大炮，坚决禁止夜间爆破；施工过程尽量避免打干钻，湿钻可使噪声降低 30dB（A）左右。施工道路两侧的零星居民点受施工交通运输噪声影响相对较大，除采取减速行驶、禁止夜间施工等噪声源控制措施外，对临路最近的居民屋前，对噪声超标居民住宅根据高噪声的产生和传递特征有针对性地布设移动式隔声屏障。施工单位通过各项减噪措施后，源强可降低20dB（A）。

5.4.2运行期声环境影响分析
运行期主要噪声源为泵站设备噪声。项目输水工程采用泵站抽水后接有压重力流输水方式，布置1处加压泵站。泵站布置于水库大坝坝后压重平台上，距主坝坝后坡脚约50m处，泵房型式采用半地下式独立厂房，泵站内布置双吸离心加压泵，安装场高程为503.20m。敏感点为河岸两侧居民，最近距离超过200m，高程550m以上。因此，运行期泵站噪声对居民影响较小。
5.5固体废物影响分析
施工过程产生的固体废物主要有工程建筑垃圾（包括土石方）、施工人员产生的生活垃圾及少量的废水沉淀池底泥，以及施工机械维保产生的废机油等危废。若处置不当，可能对局地环境造成不利影响。

（1）土石方及建筑垃圾
水库工程土石方除附属工程利用外，大部分用于坝体填筑。本工程无弃方产生。但是表土临时堆场，要做好水土保持措施。

本工程建筑垃圾主要来自施工人员所住工棚和附属企业、建筑的拆除等，随着施工结束，产生建筑垃圾（包括废弃的石块、木料、废铁、废钢筋等）及各种包装材料和其他废弃物。建筑垃圾除部分回收利用外，其它如不妥善处置，对周围环境产生环境污染。
施工辅助企业生产过程中产生一定数量的废弃物，如废旧钢材、钢管、包装袋、木材等。废弃建筑垃圾尽量回收利用，不能利用的土石等在施工区域迹地恢复阶段就地处置。

（2）生活垃圾
工程总工期 48 个月，施工期生活垃圾产生总量约275t。若对生活垃圾不加以适当处置、随意堆弃，将影响区域环境卫生，污染空气、土壤和水环境。各个施工区域及生活区配备生活垃圾收集桶，并统一集中运至普安垃圾中转站处置。
（3）危险废物

施工期间，机械维护会产生少量的含油抹布、机械修理废机油，含油废水处理系统也会产生少量的含油污泥。

在检修维保厂内规范设置危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2023）有关要求进行暂存，并委托有危险废物经营许可证的单位接收、转运和处置。

综上，本项目施工期固废处置合理，其对周围环境影响较小。

5.6对土壤环境的影响

    本工程建设对土壤环境的影响，在施工期主要表现为土壤流失、少量污染物可能对浅层表土形成污染；运行期水库工程对土壤的影响，主要表现为水库蓄水导致土壤潜水位提高，可能导致盐渍化、酸碱化等。 
5.6.1施工期土壤环境影响

工程施工对土壤环境的影响主要表现在两方面，一是施工期工程开挖、剥离表土，引起表层土壤破坏和土地物质的移动、流失。本工程石料场、永久建筑物占地等剥离表土9.67 万 m3，直接导致这些区域表土丧失，而表土经过运输、机械翻动、堆存，土壤的结构、孔隙率等均发生变化。但根据水利水电工程经验，施工期产生的临时表土仍可用于绿化覆土，采取土地平整、沟槽改造及撒播草种等复垦措施后还可用于农业生产。二是施工期生产物料流失、生产生活污水处理设施渗漏、机械设备跑冒漏滴等导致 pH、COD、氨氮、总磷、石油类进入土壤表层，主要发生在施工生产生活区局部，通过场地硬化、加强施工物料的防流失和污水处理池防渗，以及机械设备的检修和正确使用，上述因施工生产导致的浅层地表土壤污染可以得到减免。
5.6.2运行期土壤环境影响

（1）对土壤酸化、碱化的影响

老鹰嘴水库建成后将向闻溪河沿岸灌区提供灌溉用水，实现灌溉面积1.75万亩，供水水质好坏会在某种程度上受水灌区土壤的酸碱性产生影响。根据调查，老鹰嘴水库库区河段水质现状良好，pH 值为 7.7，库区上游处 pH 值为 7.4，将其用于灌溉不会对受水灌区土壤酸碱性造成明显影响.
（2）对土壤盐渍化的影响

一般来说，合理灌溉可以调节灌区土壤中的水、肥、气、热状况，改善作物的土壤环境条件，改良土壤。反之，则可能破坏土壤结构，形成沼泽化、盐碱化，恶化土壤环境。此外，与灌溉有关的土壤环境问题还有耕作土壤的次生盐渍化，但此种现象同时还与大气蒸发力、地下水埋深、土壤特性、矿化度和、施肥和种植方式有着直接的关系，并且以气候条件的影响占主导作用，往往容易在干旱、半干旱和部分半湿润地区的灌区出现。老鹰嘴水库受水灌区所在区域的年平均年降水量与多年平均蒸发量基本相当，基本不会产生土壤次生盐渍化。
此外，老鹰嘴水库工程建成运行后，由于灌溉供水条件的改善，受水灌区的耕作方式和作物类型可能会有一定的改变，化肥施用量将可能在一定程度上增加土壤盐化的可能，但由于灌区地形高差使其灌溉时间短而排水快，只要切实践行节水灌溉、合理施用化肥和农药，受水灌区出现盐化的可能性不大。
5.7生态环境影响评价

5.7.1陆生生态影响评价
5.7.1.1对植物和植被的影响预测

5.7生态环境影响评价

5.7.1陆生生态影响评价
5.7.1.1对植物和植被的影响预测

对植被影响分析

工程分为永久占地和临时占地，合计占地3277.28亩，其中永久占地2317.27亩（水库淹没影响2084.76亩，枢纽工程231.08亩、输水管道工程1.43亩），临时占地960.01亩（其中枢纽工程877.00亩，输水管道工程83.01亩）。

（1）施工期对植被的影响主要集中于大坝、管线等主体工程区，渣场、料场、施工道路、生产生活区占地。建设施工中地表植被清理、地表开挖、施工人员践踏及表层土石剥离，均对工程涉及区植被造成直接影响。

此外，施工过程中产生的大气污染物、水污染物等对附近区域大气环境、水环境造成影响，间接影响区域内植被的生长发育。

（2）运营期主要水库淹没影响直接减少植被面积，同时间接改变区域小气候，对植被生长发育有利。
（3）从工程占地范围分析，建设占地对林地扰动较大，将会对1939.52亩林地产生破坏，这部分树木及林下植被产生影响，造成占地区上植被损失。

运营期，库区淹没永久占林地1461.31亩、枢纽工程永久占林地231.08亩，输水管道工程永久占林地1.43亩，合计1693.82亩，占评价区自然植被总面积2016.42 hm2的比例为5.6%，占比较小。

各临时占地会进行植被恢复或复耕，2～3年即可恢复较高的植被盖率。
（4）从占地植被类型分析，评价区农耕历史悠久，耕地和经济林地广布，工程主要受影响的植被类型比较单一。该区域农业生产发达，大尺度上植被现状无显著差异，加上水库规划蓄水水位不高，最主要受影响植被类型为柏木林、耕地、黄荆、悬钩子灌丛等，为该区域常见植被类型。

（5）气候影响方面：由于库容较小，工程地区的气候仍受大环境气候控制，水库的建设和运行不会造成气候条件明显变化，不会引发植被区系剧烈演变，在大尺度上也不会对评价区内主要植被类型产生明显不利影响。

由于水份条件的改变，长期看，对库区周边植被生长发育存在有利影响。

综上所述，老鹰嘴水库工程建设工程占地及淹没区影响植被以旱地、水田、园地、竹林和各类灌草丛为主，涉及的自然植被均为评价区常见的植被类型，从整个评价区的大尺度上来看，项目建设和运营不会造成评价区主要植被类型的减少或者消失，对评价区植被的影响程度为“小”。
植物多样性影响分析

（1）对植物物种多样性的影响主要是减少永久占地和临时占地范围内的植物数量，永久占地将使生境破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的；临时占地也将对植物个体产生直接的破坏作用，导致了植物种群数量减少。

运行期库区水位的波动将给库周植被带来长期的扰动，使消落带内的大部分植物无法正常生长。
（2）本次评价详细调查了工程各占地区现存植物现状，以在此基础上分析评价项目建设对评价区植物多样性带来的不利影响（受影响的植物物种见表5-2）。

从现场调查可知，拟占地区域内生长为自然植物70余种和主要栽培植物约30种。影响的植物种类主要有栽植农作物玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜、土豆、黄豆和果树等；影响的自然生长植物种类主要为柏木、枫杨、桤木、慈竹、白花泡桐、野桐、苦楝、化香、八角枫、黄荆、竹叶花椒、栽秧泡、地瓜藤、异叶海桐、短序荚蒾、湖北杜茎山、盐肤木、构树、插田泡、小果蔷薇、薄叶鼠李、苔草、马唐、三褶脉紫菀、深圆齿堇、蒲儿根、矛叶荩草、蜈蚣草、蝴蝶花、井栏边草、马唐、千里光、大蝎子草、白茅等。

这些植物均不是列为濒危等级的野生植物，也不是国家或四川省的保护野生植物，占地损失植物物种在评价区属于常见种，且广泛分布，工程占地不会造成评价区植物物种消失或灭绝，对植物多样性影响小。

生态入侵的影响

老鹰嘴水库工程施工、工程绿化、工程人员进出评价范围形成人员车辆交流、工程建筑材料及其车辆的进入，人们将会有意无意的将外来物种带进该区域，由于外来物种可能比当地物种能更好的适应和利用被干扰的环境，进而对本地物种的多样性造成威胁，将导致当地生存的物种数量的减少、树木逐渐的衰退。
生态入侵属于人为可控，只要严格检查外来人员及车辆，防范外来种的入侵，可大幅减少生态入侵的影响。

对野生植物重要物种影响预测

评价区无国家和四川省重点保护野生植物，无极小种群，无红色名录极危、濒危和易危种，但有47种中国特有种分布。

占地区及周边有少数的中国特有植物，如柏木、慈竹、苦竹、乌泡子、节节草、火棘、白花鬼针草、南瓜等，但这些中国特有植物在评价区均为广布和种群数量较大的种类，工程占地面积小，占地区内特有种数量少，总体对植物特有种的影响小。

对公益林、天然林和基本农田的影响

根据老鹰嘴水库工程占地红线范围，与林业相关保护地进行对比分析后，本项目占用公益林地 68.8146公顷。造成这公益林和天然林破坏和清除。需要施工结束进行营造，以减少影响。

本工程需涉及永久基本农田25.37亩(其中永久11.06亩、临时14.31亩)。本工程已经按规定对占用永久基本农田的必要性和占地规模的合理性进行充分论证；市县级自然资源主管部门按照法定程序，依据规划修改和永久基本农田补划的要求，组织编制规划修改方案暨永久基本农田补划方案，确保永久基本农田补足补优。老鹰嘴水库已列入国家发改委、水利部、住房城乡建设部印发的《水利改革发展"十四五"规划》大中型水库项目名单，符合用地政策， 占用永久基本农田部分按规定进行踏勘论证和补划工作。
5.7.1.2对陆生动物的影响预测
老鹰嘴水库工程建设将影响的生境主要包括灌丛、湿地以及人居-耕作环境，于是工程将影响的陆生动物也就是主要活动于农田、灌丛这些生境中的物种。从大的类型来讲，受直接影响的动物主要包括雀形目鸟类、小型兽类、两栖爬行动物。

 施工期

（1）两栖动物

施工中建设各种永久性建筑或临时性建筑，将使原有的两栖动物栖息地缩小。

施工活动将产生生产废水、废渣和噪声，施工人员将制造生活垃圾、生活污水。根据国家规定，生产生活废水和污水必须处理达标后排放、弃渣运至渣场。施工单位若能完全按照国家规定对各种废弃物（包括废水、废渣及生活垃圾等）进行及时妥善的处理，则对评价区内环境的伤害将比较小，否则影响两栖动物的生存和繁殖。

此外，施工开始后，施工公路及占地区的车辆将成倍的增加将会对穿越公路或占地区的两栖动物造成碾压，尤以早晚居多，对评价区内的两栖动物种群数量会较小程度减少。

（2）爬行动物

施工期中，由于人类活动范围及频率增大，工地、生产生活区、渣料场等的施工，将使灌草丛覆盖度降低，地面的光照度更加充足，干燥度亦增大，石龙子科和壁虎类动物种群数量将可能增加。

施工过程中出现的垃圾堆等可引来鼠类和蚊蝇，从而引来蛇类，这点对爬行动物较为有利，但竣工后将会消失。

施工人员如发现蛇类，可能进行捕捉或捕杀，对其生存有一定影响。

（3）鸟类

鸟类在施工期，人类及车辆活动频繁，对环境的人为扰动较大，对鸟类的影响，主要表现在三个方面：一是在施工中会出现较大面积的永久性占地和临时性占地，造成森林和灌草丛覆盖度的减少，使得原来生活在施工区周边的鸟类不得不进行迁移；二是开挖和机器震动、汽车运行等产生的噪声，将迫使鸟类逃离。对于繁殖期的鸟类，其幼鸟或巢穴还可能因此而破坏，种群繁育受到一定影响。

三是对灰胸竹鸡、雉鸡等可食用和观赏的鸟类，容易诱发施工人员的捕捉。

（4）兽类

工程施工区及周边影响范围内基本无大中型兽类活动，工程影响的主要是小型兽类，施工过程会破坏一些小型兽类的栖息环境，会使施工区耕地、林地和灌草丛生境质量受到较大影响，如临时性道路，或者完全被破坏，如渣场和料场、渠道。林地和灌草丛生境的减少，将使原来栖息在该生境中的兽类失去觅食地，导致它们栖息地面积缩小。但影响范围有限，生存和繁殖能力极强的各种鼠类，可以很快的适应环境的变化。

另外，在施工期，由于生活垃圾增加，如褐家鼠、黄胸鼠等种类的数量都可能增加。

蓄水期

（1）两栖动物

蓄水将会使两栖动物的部分现有栖息地被逐步淹没和消失，从规划的工程资料来看，新增蓄水区面积不是很大，蓄水虽造成水位变化，但对两栖类来说都会随之改变，不会造成较大影响。

（2）爬行动物
蓄水会在现有水库基础上增加淹没范围，侵占爬行动物的部分栖息地，爬行动物随之而离开淹没区，但蓄水对爬行类的日常活动影响较小。

（3）鸟类

库区蓄水，将使水体生态系统面积扩大，深度增加。蓄水时，大多数鸟类可以有足够多的时间逃离淹没区。
蓄水期间对鸟类的影响是短暂的，其后对于气候和植物群落的影响将对鸟类的栖息产生长期影响。

水库蓄水后将形成更大面积的水面，给许多游禽、涉禽提供了良好的食物来源和繁殖场所，因此水域鸟类多样性和种群数量都可能再次增加。

（4）兽类
淹没区周边也主要是小型鼠类、草兔等常见种类，其活动范围广，蓄水将迫使生活在淹没区域内的啮齿目、兔形目动物迁居它处，但蓄水对它们产生的影响不大。
运行期

（1）两栖动物

运行期对两栖动物的影响主要在于水库水位的涨落。

水库在蓄水和放水灌溉季节一般都会出现水位的变化，而两栖动物对环境变化是十分敏感的。水位涨落对两栖动物的不利影响在于水库正常蓄水位与最低水位之间的变化将影响两栖动物的繁殖。水库水位下降时，处于产卵繁殖期的两栖动物，将随水位的下降向下寻找合适水体抱对、产卵、受精。如果水位频繁变化，将使两栖动物觅食困难，进而影响它们的体质，影响精子和卵子的形成，或产出的卵块或卵带可能因水位下降干涸而死亡。孵出的蝌蚪因来不及随水位下降而搁浅至干死，这些是水位消涨期的重要的不利影响。

（2）爬行动物
蓄水后，库周地区将变得比以前潮湿，有利于库周施工影响区植物物种生长和植被的恢复，给草食昆虫等提供合适的生境生存与繁殖，昆虫增多，可以为蛇类丰富的食物。啮齿目、食虫目等小型兽类的短时间的密度的增加，又为蛇类物种的生存、繁殖创造更好的条件，有利于它们数量的增加。

运行期间水位的涨落会使该区域植物贫乏，导致爬行动物的食物和隐蔽场所都极少，因此极少有爬行动物到涨落区活动，但对爬行动物种群数量基本不会造成影响。

（3）鸟类

水库运行后，水面的扩大，可能吸引游禽做短暂停留，如小鸊鹈、绿头鸭、绿翅鸭等，水库周边也会吸引白鹭、夜鹭、白腰草鹬等喜水鸟类的到来，增加水库周边的鸟类多样性和种群数量。

（4）兽类
水库运行，造成的水位变化很小，对兽类的生存环境影响不明显，对物种的种类和数量影响很小。

对国家和省级重点保护动物的影响

评价区内国家和省级重点保护动物14种，其中国家 Ⅰ 级3种，国家 Ⅱ 级11种。
（1）施工期
项目实施产生的植被破坏，噪声和人类活动可能对保护动物过境或觅食造成微弱的影响，让保护动物远离项目施工区域，由于项目施工范围小，且施工区域位于城镇周边，野生动物分布相对较小。工程建设对植被环境影响不大，周边类似生境广阔，动物活动范围大，迁徙能力较强，所以项目建设和营运没有对其生活造成实质影响，更没有造成保护动物种群数量的减少。同时要严禁人类捕捉，个体数量不会受到实质性的威胁。

因此，施工期对这些保护动物有惊扰的影响，但基本无实质性伤害，影响较小。

（2）运营期

待老鹰嘴水库工程进入蓄水运行期后，施工区植被逐渐恢复，随着适宜生境的恢复，这些动物将会逐渐的回到这些区域活动。

对重要生境的影响

如前所述，评价区无迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地；无野生动物重要迁徙通道；无重要物种的天然集中分布区和栖息地。因此，不对野生动物重要生境产生影响。

评价区上游森林植被相对较好、受人为干扰较轻、生境较自然的区域，是保护鸟类喜欢的重要栖息地。而工程淹没区和管线经过区一般位于河流下游区域，距离城镇较近，野生动物分布相对较少。因此，工程对保护鸟类喜欢的重要栖息地影响小。
5.7.1.3对生态系统完整性的影响预测

植被变化

工程实施后，评价区内土地利用格局发生变化，主要表现为林地、耕地、灌丛面积有所减少，水域面积和建设用地有所增加，主要是因为枢纽工程区建设永久占地以及库区蓄水淹没了林地、耕地，以及少量的灌丛。

老鹰嘴水库工程评价区建设前后各类植被面积的变化具体见表5.7-1。

表5.7-1  工程实施前后评价区主要土地利用类型类面积变化表

	序号
	植被类型
	建设前（hm2）
	建设后(hm2)
	变化值

	1
	森林
	2016.42
	1907.80
	108.62

	2
	灌丛
	76.65
	75.35
	1.30

	3
	草丛
	3.92
	3.92
	0.00

	4
	水体
	90.39
	206.01
	-115.62

	5
	农业用地
	1383.7
	1362.50
	21.20

	6
	建设用地
	177.28
	192.78
	-15.50

	7
	合计
	3748.36
	3748.36
	0.00


对景观格局的影响预测

对老鹰嘴水库工程建设结束后景观结构的影响仍然从斑块、廊道、基质三个方面进行分析。

（1）斑块的变化

一般而言，引起景观斑块变化的主要是库区对现有斑块的淹没，以及各种施工设施如坝址枢纽、渣场、料场、灌区各工程等对现有斑块的侵占。受到工程建设侵占影响，评价区内森林、灌丛、农业用地、建设用地等面积均有减少，由于施工的侵占及线型切割、蓄水的淹没影响导致评价区内斑块被切割和再融合，评价区总斑块数减少273块，导致评价区景观破碎度略有下降。

同时，所有陆生自然景观类型的面积相应减少，水体的面积因蓄水大幅度增加，建设用地景观随着枢纽和管理用房的建设也在增加。从斑块平均面积的变化分析，水体和建设用地斑块的面积呈现上升，森林、灌丛、农业用地斑块的面积略有下降，但由于斑块数量的减少，这意味着后三种斑块类型的破碎化程度仍为下降，而水体的平均斑块面积上升最为明显预期由建设前的第四位上升至第二位。

（2）廊道的变化

评价区内各类廊道都将在施工期及工程完成后发生不同程度的改变。首先河流廊道受到的影响最大，特别是在施工完成、库区开始蓄水之后。坝址上游将慢慢形成面积约108.62 hm2的库区，这将改变原有的河流水体景观，库区河流宽度增大（平均宽度增加约70~300m），廊道影响的宽度相应增加，对两岸景观动态交流的阻隔作用进一步增大。坝址下游在汛期形成减水河段，导致水量减少、河道功能萎缩；而干旱季节预期水量增加，河道功能优于建设前。

对于公路线性廊道而言，周边的高速公路和县道不受水库工程建设及运营的影响。其主要变化是，在工程建设期，评价区将新建工程运输公路和改扩建原有村道，使评价区单位面积内的公路长度略有提高，这就增加了公路廊道对景观的切割作用。施工期间公路车流量增大，对景观的阻隔作用加强。

蓄水期，大坝库区水位上升，大部分施工公路廊道将被淹没，致使公路廊道本身的联通性消失，少量的改线公路将带来新的切割和阻隔干扰。

进入运营期，所有公路内的车流量下降，公路廊道的切割、阻隔作用继续减弱，临时施工公路封闭，向灌草丛及灌丛逐步演替，临时施工便道最终会消失。

（3）基质的变化

计算结果表明，项目建设完成后，森林受工程侵占影响优势度值将有所下降，下降比例分别为2.38%，这也反映了森林植被受影响面积最大的实际情况。在所有景观类型中农业用地和森林地的优势度值仍位居前两位，仍然是景观的基质。各景观类型优势度值排序为森林＞农业用地＞灌丛＞水体＞建设用地＞草丛，因新增水库淹没区后，水体的优势度上升。

总体而言，项目建设后评价区各景观类型的优势度值均发生微小波动，水体的优势度上升，说明评价区景观组成格局基本不变。

5.7.1.4对生态系统稳定性和服务功能的影响

生态体系稳定性的影响

对生态体系稳定性的影响，主要表现为工程占地、植物等土地附属物的清除，以及由此带来的生态系统空间组成、成分、食物链（网）的变化。

老鹰嘴水库工程建设，施工区与淹没区占地损毁了区域内的植被，造成绿地面积的减少，导致区域内自然体系的生产能力和稳定状况发生改变，对区域生态体系稳定性产生一定影响。

由于生态系统的生产力高低由生物量判断，稳定的生态系统其生产力也相对稳定，所以可以通过生态系统生产力即生物量的增减判断生态系统稳定性和平衡度，是否发生生态演替或衰退。
评价区域内的生态系统有森林生态系统、灌丛生态系统、河流湿地生态系统、聚合生态系统。施工期间，这些生态系统均会发生一定的侵占或增加影响。水库施工和运行期间对自然生态系统影响最为明显的是使其结构发生变化，由于施工作业和运行期库区蓄水，将使评价区域的这些生态系统面积减少或者增加，但除新建水库将增加大面积淹没区外，其他受影响的生态系统变化程度均不足以改变该生态系统的结构或影响其多样性，本项目的建设和运营不会引起评价区内任何生态系统的消失，也不会导致任何生态系统的服务功能发生明显改变。

所以老鹰嘴水库项目的建设和运营对评价区域内生态体系稳定性影响预测为“小”。

对生态系统服务功能的影响

工程对评价区生态系统的主导服务功能的影响在施工期和运营期有所差异。

施工期，工程对生态系统主导服务功能的影响主要表现在占地影响和扰动影响，主要是对生物多样性、水土保持等方面的不利影响，对其它主导服务功能影响小；同时，施工期影响主要局限在河谷占地区及周边一定范围内，对评价区其它范围生态系统主导服务功能的影响相对较小。

运行期，工程对生态系统主导服务功能的影响多表现在水源涵养、旅游休闲等方面的正面影响，总体上，工程对生态系统服务功能的影响也相对较小。

5.7.1.5对河流湿地生态影响分析

工程影响河流水面345.91亩，其中水库淹没313.26亩，坝址永久占地27.58亩，临时占地5.07亩。

因此，工程施工期和运营对河流湿地会带来一定生态影响，表现为工程实施会占河流湿地，但在方案实施后，水域生态系统的面积将增加，库区范围内的自然河流和小的滩地将被淹没，转化为蓄水水库。但淹没影响范围有限，蓄水后仍可为两栖类、鱼类等提供必需的自然环境。

水库修建后改变了下游河道的流量，存蓄了汛期洪水,截流了非汛期的基流,灌区由于水量变化，会使下游河道水位下降甚至断流,并引起周围地下水位下降,下游天然河流或池塘干涸，河流和滩涂也随之发生变化，原有生活于滩涂和河流湿地的两栖类、湿地鸟类、鱼类和水生生物，将可能失去部分自然栖息环境，转而寻求新的替代生境。工程下游河段枯期减水对滩涂植物植被生长造成不利影响，间接也影响到动物赖以生存的环境。因此，枯水季节需要下泄一定的生态流量。

同时，枯水季节灌区供水保证，也有利于区域水量平衡，扩大了灌面，也有利于扩大两栖类、水鸟和鱼类的栖息地环境。

5.7.1.6景观协调性影响分析

各类工程影响分析

各类临时场地在工程完成后会进行整治，也会进行生态修复。整治过程中，对边坡、沟渠等采取工程措施，会形成构筑物；生态修复中，采取乔木、灌木和草本栽植，会产生新的景观。

而大坝、管理用房、护坡、上坝公路等永久工程建构筑物及永久占地区必然会形成人造建筑景观，这些建筑物物与周边环境完全不同，必然产生与周边自然景观的不协调性。

因此，为了减少工程景观影响，不论是建构筑物、临时占地修复，应提前做好景观设计，采取与周边自然环境相协调的颜色、风貌，加强建构筑物内及周边环境的景观绿化设计，尤为重要。

消落带景观影响分析

本项目水库正常蓄水位536.00m，死水位503.00m，工程建成后进入稳定运行期间，水库淹没区调节到死水位时候会形成33.0 m的消落带。

从出露时间和面积看，在每年的12月底至翌年的5月份供水期，水位会逐渐下降，出现消落带；在每年的5月份至9月底，为汛期，水位下降至死水位时候出现最大出露面积，此时水库周围形成33m高的环状裸露带，面积约54.96公顷。而每年的10-12月份基本没有出露面。

从消落带的分布情况看，由于库区的河谷两岸地势不开阔，平缓和开阔的处少，因此，出露期不会形成较大面积和成片的消落带。

从景观影响来看，消落带在水库工程来说比较普遍，对景观视觉的影响是显而易见的。由于在水库调节过程中，时淹时旱的情景反复出现，一些河谷灌草丛、耕地、园地的组成物种因不耐水淹而可能逐步消亡，有可能一些适应水边沼生的物种和植物群落会应运而生。根据其他地方一些大中型水利工程建成后的观测，“消落带”的发展趋势有两种情形，有可能形成一个“半沼泽化带”，由于一些漂浮物、垃圾在这些地段留存下来，也可能形成一个“污染带”。因此，消落带将表现为环状裸露带与周边的农耕区、河边灌丛、森林环境不相协调，裸露带可能出现的枯枝落叶、各种垃圾、滑坡地带等，均会对过往人员产生不利的视觉冲击。

同时，由于该水库淹没区位于河谷地带，蓄水期明显增大了河流景观斑块的体量，又形成了新的湖库景观，往往被开发为旅游景点。
5.7.1.7对区域主要生态敏感区的影响
评价区范围共计 3748.36hm2，涉及四川翠云廊古柏省级自然保护区、剑门蜀道风景名胜区、剑阁西河湿地自然保护区、四川剑门关国家森林公园、生态保护红线等 6处生态环境敏感区，评价区与生态环境敏感区关系见下表：
表 5.7.1-13   评价区涉及的生态环境敏感区一览表
	序号
	敏感区
	与评价区、工程占地区关系

	1
	剑门蜀道风景名胜区
	剑门蜀道风景名胜区部分区域位于评价区内，工程占地不涉及，距离坝址区占地红线最近距离约 0.05km，距离输水管线最近0.012km，临时工程最近0.008km。

	2
	四川翠云廊古柏省级自然
保护区
	四川翠云廊古柏省级自然保护区部分区域位于评价区内，工程占地不涉及；坝址最近2.7km，输水工程最近0.005km，料场最近0.56km。

	3
	剑阁西河市级湿地自然保
护区
	评价区与剑阁西河湿地自然保护区部分区域重叠，坝址位于保护区下游，库区涉及实验区，永久占用保护区土地83.2916公顷，输水工程不涉及，部分库区料场位于实验区，环评要求进行优化调整。

	4
	四川剑门关国家森林公园
	四川剑门关国家森林公园部分区域位于评价区内，工程占地不涉及，距离坝址及库最近2.6km，输水工程最近0.28km，料场最近0.155km。

	5
	生态保护红线
	评价区内涉及生态红线，工程占地不涉及，库区淹没区右岸临生态红线。


对剑门蜀道风景名胜区的影响

项目占地范围不涉及剑门蜀道风景名胜区， 占地红线距风景名胜区边界最近直线距离约 0.05km ，输水管线及部分临时工程距离风景名胜区最近0.008km。项目建设不会对风景名胜区内的风景资源和野生动植物资源造成直接影响，但距离较近，施工活动可能会造成一定影响。
1）对野生动物的影响
项目占地不涉及风景名胜区，项目占地范围距风景名胜区 较近 ，工程施工和运营可能会对附近风景名胜区内野生动物造成影响，施工期间主要表现为施工噪音和振动等造成野生动物远离施工区生活活动，从而造成风景名胜区内野生动物分布格局发生变化；运行期间主要表现为各类污染物的排放对野生动物栖息环境造成影响。根据“施工期噪声影响分析”可知，距离项目较近的风景名胜区会受到施工噪音的影响。但项目所在区域人为活动强烈，野生动物以常见种为主，且大多适应性强，随着时间推移，评价区内的野生动物可能会调整其行为习性以逐渐适应新环境。在保证各类污染物达标排放的前提下，项目运行不会对风景名胜区的野生动物种群数量和适宜生境造成明显影响。
总体来看，水库建设不会对风景区内野生动物造成明显影响。
2）对野生植物的影响
水库建设占地不涉及风景名胜区，水库建设施工和运行不会对风景名胜区内的野生植物造成直接影响。水库建设施工和运行带来的大气污染物和污水可能对附近区域野生植物造成间接影响。大气环境和水环境中的污染物浓度一旦超过植物的忍耐限度，会使植物的细胞和组织器官受到伤害，生理功能和生长发育受阻，产量下降，产品品质变坏，群落组成发生变化，甚至造成植物个体死亡。由于项目所在区域人为活动强烈，周边区域的野生植物均为常见种，且大多适应性强，在保证各类污染物达标排放的前提下，水库运行不会对风景名胜区的野生植物和植被造成明显影响，不会导致生境质量发生明显改变。
3）对风景名胜区景观资源及旅游线路的影响
水库工程占地区距离风景名胜区有一定距离，因此风景名胜区内的自然景观类型数不会因工程建设而减少，并且工程占地区至风景名胜区的地带有道路将两部分区域分割开来， 自然景观遭不会到破坏。工程位置在评价区的可视范围相对较小，由于与工程占地中除水平距离对视线的削弱和垂直高差的山体对视线阻隔之外，还分布有各类林木对视线形成遮挡，因此，水库工程建筑对景观的不良视觉影响较弱。
对剑阁西河湿地自然保护区的影响

根据项目占地区与剑阁西河湿地自然保护区位置关系图可以看出，项目占地区与剑阁西河湿地自然保护区部分重叠，重叠面积83.2916公顷。对剑阁西河湿地自然保护区的影响详见《剑阁县老鹰嘴水库工程对四川剑阁西河湿地自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象影响评价报告》
1）对剑阁西河湿地自然保护区野生动物的影响
项目所在地位于西河湿地自然保护区的北部区域，具体位于嘉陵江流域右岸一级支流闻溪河主源铁炉河上。经外业调查，评价区内并未发现主要保护动物如中华秋沙鸭、胭脂鱼、大鲵、鸳鸯等的痕迹。但值得注意的是，外业调查过程中偶然见到了国家一级保护动物中华穿山甲的踪迹。因此，项目建设有可能会扰动一些珍稀濒危动物的栖息地，但不会造成此类动物灭绝，其综合影响程度预测为“低度影响”。
老鹰嘴水库投入运营后，一方面，水位波动会在库岸形成季节性浅水区、沼泽或滩涂（即“消落带”），若植被恢复良好，会成为典型的人工湿地生境，为水鸟提供觅食的场所、为两栖爬行类动物提供适宜的生境。另一方面，水库进入运营期也可能降低生物多样性，从而影响中华秋沙鸭、胭脂鱼、大鲵、鸳鸯的栖息地。如水库运营中会通过“调峰发电”“灌溉供水”调控水位和下泄流量，导致下游河流的自然汛期消失、水温变化（水库下泄水温度较低），破坏下游鱼类的产卵条件（如某些鱼类需在特定水温、流速下产卵），进而影响下游水生生物多样性。因此，水库进入运营期给生物多样性带来的影响具有两面性，项目在运营管理时需要避免频繁的大水位波动、采取合理的渔业管理、库区岸边进行植被本土植物植被恢复等有效措施减轻水库运营对主要保护动物的影响。

因此，项目运营期对主要保护动物的影响预测为“低度影响”。

2）对剑阁西河湿地自然保护区野生植物和植被的影响
施工期水库建设对评价区内植物资源的影响主要在于淹没区库底清理。根据本项目《初步设计》的要求对正常蓄水位以下林地及零星树木，应尽可能齐地面砍伐并清理外运，残留树桩不得高出地面0.3m，林木砍伐后残余的树垭、枯木、灌木丛以及秸秆等易漂浮物，在水库蓄水前清理出库外或就地烧毁，以防止蓄水后漂浮在水面上。砍伐乔木会对评价区内的植被群落结构产生一定的影响，但现地调查结果显示，占地红线在保护区内分布的乔木树种绝大部分是柏木、桤木等当地常见人工种植的乔木，库底清理不会造成物种消失，植物种类未减少。

老鹰嘴水库项目在保护区内直接占用乔木林地61.7251公顷，经初步测算，项目采伐的活立木蓄积量约10197 m3，而剑阁西河湿地自然保护区林木蓄积总量约110万m3，评价区内采伐林木的蓄积量占自然保护区林木蓄积总量的0.93%，影响预测为“高度影响”。

老鹰嘴水库进入运营期后，随着各项施工活动结束，对植物多样性和植被生物量的影响主要来源于淹没区蓄水。水库正常蓄水位以下的“永久性淹没区”，是野生植物生境损失最直接的区域，淹没区原有的农田植被、草地等，会因长期被水体覆盖（水深通常数米至数十米），处于完全厌氧环境，根系缺氧腐烂，植物个体快速死亡，导致淹没区植被数量减少。但当淹没区水体稳定后，会逐渐形成新的水生植物群落，野生植物的数量趋于稳定。综上，老鹰嘴水库进入运营期后对野生植物有一定影响，影响预测为“中度影响”。

3）对保护区景观资源的影响
水库施工期，在自然保护内的施工包含淹没区清理、岸坡处理、专项设施迁改与处理等，未使评价区自然景观数量减少或造成自然风景质量指数出现大的波动。进一步分析各类型的典型度、自然度、吸引度、地带度、珍稀度、利用度、多样度、科学度等评价因子，综合考虑各因子的强弱程度，对各自然资源进行评分定级。根据影响专题报告，综合分析风景类型和自然风景资源质量的影响，按照DT51/1511标准，项目施工期对风景资源的影响预测为“低度影响”。

运营期的淹没区包括水库正常蓄水位以下的永久淹没区域，及“正常蓄水位-死水位”之间的消落区，两者共同构成对周边风景资源的主要影响载体。水库运营期对周边风景资源的双重影响，积极影响体现在滨水区的湿度提升，促进喜湿植物生长，形成“滨水植物带”，季相景观更加鲜明。消极影响体现在被淹没的“陆生植被群落”无法恢复，原有“林相景观”被“滨水植物带”替代，失去原有的“景观辨识度”。因此，项目运营期对风景资源的影响预测为“低度影响”。

对四川翠云廊古柏省级自然保护区的影响

根据项目占地区与四川翠云廊古柏省级自然保护区位置关系图可以看出，项目坝址库区距离翠云廊保护区较远，主要是输水管线最近距离约 0.005km。
1）对保护区野生动物的影响
施工期，施工噪音和振动等造成野生动物远离施工区生活活动，但是该保护区大多距离施工区很远，部分临近施工区位置在普安场镇附近，该区域人为活动频繁，野生动物不会在该区域栖息，因此施工期噪声不会对保护区动物造成影响。
运行期间主要表现为各类污染物排放不达标的情况下会对保护区内野生动物栖息环境造成影响。由于项目建设所在区域人为活动强烈，野生动物以常见种为主，且大多适应性强，随着时间推移，项目占地内的野生动物可能会调整其行为习性以逐渐适应新环境。在保证各类污染物达标排放的前提下，水库运行不会对剑阁西河湿地自然保护区的野生动物种群数量和适宜生境造成明显影响。
2）对保护区古树的影响
四川翠云廊古柏保护区地处四川盆地北缘。该区域位于全球生物多样性热点地区之一的中国西南区域之内，是长江上游水土保持和生态屏障建设的重要区域。该区域内原生植被属于亚热带常绿阔叶林，经过长期的人为干扰，主要植被类型变为人工柏木林，柏木林在整个区域内广泛分布，该区域所形成的生物多样性特征具有明显的人类作用痕迹。
经调查，本次生态环境评价范围涉及挂牌古树51株，全部为柏木，其中位于四川翠云廊古柏保护区内的古树1株，距离0.4km。因该株柏木位于普安场镇内，水库工程的建设不会再对该株柏树带来不利影响。
预测结果表明，水库建设后不会对保护区内古柏生长产生显著影响，同时因水库蓄水带来的潮湿水气可能有利于柏木的生长。在后续水库运行过程中，需要对古柏生长状况和环境中各类污染物含量进行全面、长期监测，以确保古柏正常生长。
3）对保护区景观资源的影响
保护区与剑门蜀道风景名胜区重叠，对景观资源的影响详见上文“对剑门蜀道风景名胜区的影响 ”。
对四川剑门关国家森林公园的影响

根据水库工程占地区与四川剑门关国家森林公园位置关系图可以看出，工程建设距离保护区最近的距离约0.155km。

1）对森林公园野生动物的影响

水库建设距离森林公园最近的距离约0.155km ，并且森林公园与剑门蜀道风景名胜区基本重叠，影响详见上文“对剑门蜀道风景名胜区野生动物的影响 ”。

2）对森林公园野生植物和植被的影响

森林公园与剑门蜀道风景名胜区及四川翠云廊古柏省级自然保护区基本重叠，影响详见上文“对剑门蜀道风景名胜区野生植被的影响 ”和“对四川翠云廊古柏省级自然保护区古树的影响 ”。

3）对森林公园景观资源及游览线路的影响

水库工程占地区距离保护区有一定距离，因此森林公园内的自然景观类型数不会因工程建设而减少，并且水库工程占地区至森林公园的地带有公路将两部分区域分割开来，因此，保护区的自然景观遭不会到破坏。

对生态红线的影响

通过前文项目与剑阁县生态红线关系可知，工程占地不涉及生态保护红线。对比评价区内生态保护红线与剑门蜀道风景名胜区、剑阁西河湿地自然保护区、四川翠云廊古柏省级自然保护区、四川剑门关国家森林公园的位置关系可知，本评价区内的生态保护红线均位于这 5个生态敏感区内，前文对各敏感区的影响已分别阐述，因此，本小节不再赘述对生态红线范围的生态影响。

 5.7.1.8对古树名木的影响分析

古树调查结果表明，评价区内共有古树51株，全为柏木，零星分布在评价区内。树龄估测110-210年，为三级古树。根据《四川省古树名木保护条例》：“第二十八条 禁止在古树名木保护范围内新建、扩建建（构）筑物。国家和省重点建设项目确需在古树名木保护范围内进行建设施工，无法避让的，建设单位应当在施工前制定古树名木保护方案，并报县（市、区）人民政府古树名木主管部门备案。县（市、区）古树名木主管部门应当对保护方案的制定和落实进行指导、监督。”“第三十条 经批准移植的古树名木，应当按照批准的移植方案实施移植。……移植费用以及移植后五年内的养护费用由申请移植单位承担。”

5.7.1.9生态环境影响评价结论

项目实施带来的工程占地、人为活动干扰、污染物排放等会对评价区生态环境产生一定的影响，在采取报告提出的各项生态环境保护措施后，不会显著改变评价区内植物物种多样性、植被组成类型、动物栖息地、动物多样性、种群结构和生态系统组成，基本不存在因为工程建设而导致个别物种消失的风险。对于评价区内的古树名木，严格落实相应保护措施，通过全面、持续性监测和跟踪管理，规划实施带来的不利影响可得到缓解。因此，水库工程规划实施从生态环境保护角度可行。
5.7.2水生生态影响评价
5.7.2.1对水生生境的影响

生境片段化

老鹰嘴水库工程的建设，带来最直接的影响便是水库大坝将河道阻隔，将形成水库与部分河道相衔接的局面。大坝的阻隔使库区和下游河道成为了相对独立的水域，造成了规划水域水生生境的片段化，降低了河道的连通性，使原有河道水生生境的连贯性受到一定的破坏。此外，水库蓄水会淹没原有河段的生境而形成新的生境，生境的变化可能影响水生生物的群落结构。

对水文情势的影响

（1）施工期影响分析

老鹰嘴水库枢纽为Ⅲ等工程，工程规模为中型，其永久性主要水工建筑物（拦河大坝、泄水和取水建筑物）级别为3级。根据工程施工总布置规划专题报告，本项目施工期25个月，其中大坝填筑13个月。老鹰嘴水库采取全年围堰挡水初期枯期围堰挡水、后期坝体临时挡水的导流方式。枯期大坝围堰挡水时段推荐采用枯水期10月~次年4月，其10年一遇导流流量为62.8m3/s。初期截流时间较短，且截流后通过导流洞过流进入铁炉河，不会造成下游铁炉河断流，但是大坝至导流洞洞口之间650m的河段会断流，但该河段在自然状况下流量小，特别是在枯水期，该河流时常出现断流现象，与该河段自然状况相比，施工期对该河段水文情势产生的影响小。此外，随着施工结束，该影响会迅速消失。

（2）运行期影响分析

a）库区河段

老鹰嘴水库最大坝高64m，水库正常蓄水位536.00m，相应库容2635万m3；死水位503.00m，死库容155.0万m3；水库兴利库容2480万m3。水库建成开始蓄水后，库区水位抬升，尤其坝址处水位抬高明显，水面面积增加，流速减缓，库区河段转变为缓流和静水河道，水文情势变化显著。

b）坝下河段

水库开始蓄水运行之后，理论上大坝下游将形成一定的减水河段，河道内水量将大幅减少。但大坝下游2公里范围内的河段流量较小，特别是在枯水期，部分河段断流现象时有发生，水库蓄水运行后，通过布置下泄生态流量，该河段断流现象可能会有所改善，因此与水库修建之前的天然状况相比，该河段流量受水库蓄水影响较小。大坝下游3公里范围外的河段流量主要来源于如刘家河等支沟汇入（水系见附图），因此水库开始蓄水运行之后不会造成坝下河段断流。

对水质的影响

（1）生产废水

混凝土搅拌系统冲洗废水：枢纽工程设1座混凝土拌和站，废水呈碱性（pH约11左右），SS浓度约为5000mg/L，拟设1套混凝土废水处理系统（包括1座沉淀池、1座清水池），废水经沉淀池沉淀静置后暂存于清水池，之后用于混凝土搅拌系统冲洗，不外排。

含油废水：本项目拟设汽车保养站1座、机械修配系统1座，废水主要污染物石油类浓度约50mg/L，拟设置1套含油废水处理系统（包含两格隔油池1座，沉淀池1座，清水池1座），废水预先经隔油池处理，然后进入沉淀池，经沉淀处理后，清水通过沉淀池溢流口进入清水池，回用于施工场地洒水或混凝土搅拌系统冲洗，不外排。

（2）生活污水

施工高峰期生活污水排放量为22m3/d，主要污染物浓度为：CODcr：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、氨氮：30mg/L。枢纽工区设置环保移动厕所，1套生活小型污水处理系统。移动厕所为旱厕，定期清掏和灭菌消毒。拟选用小型一体式污水处理成套设备，生活污水经处理后用于场地洒水降尘或周边农田、林地施肥，不外排。

综上所述，本项目生产废水经处理后回用于生产线，不外排，对地表水环境无明显影响；生活污水经移动厕所污水处理系统收集处理后用作农田、林地施肥，不外排，对地表水环境无明显影响。

水库建成蓄水后，由于库区水体变缓，水体交换时间变长，再加上残留在水库正常蓄水位以下库区的人畜粪便、树木、杂草等因浸泡而使其中污染物释放，可能会引起水体中某些污染指标含量升高；水库淹没耕地，将使耕地内化肥、农药浸出，发生二次污染。营养物的增加为水体中浮游生物大量繁殖提供了有利条件，库区水体可能在短时间内影响水库水质，但随着时间的推移，此类影响会逐渐减弱。因此，在水库蓄水前，须认真做好响水水库淹没区的卫生清理工作。
5.7.2.2对水生生物的影响
对浮游生物的影响

（1）施工期

老鹰嘴水库拦河坝施工采取枯水期围堰挡水，隧洞导流方式。施工期大坝截流、围堰施工、大坝浇筑等主体工程施工，不仅直接扰动河道及其边坡，导致河流水体悬浮物增加，水体透明度下降，光照强度下降，溶解氧降低。光照强度下降会抑制浮游植物的细胞分裂和生长，降低浮游植物的生物量和库区的初级生产力，悬浮物含量增多会使浮游动物食物过滤系统和消化器官堵塞，大量的悬浮颗粒黏附在动物的体表，干扰其正常的生理功能。施工期内，浮游生物的密度和生物量会有一定程度的降低。

（2）运行期

水库建成蓄水后，库区河段水面增大、水深增加，流速减缓，水文情势及水质发生相应变化，库区范围内原急流开放型水生生态系统将改变为峡谷河道型水库生态系统，库区仍保持一定的流水条件，只是从库尾至坝前流速趋缓。库尾至坝前由于环境条件不同，库区不同区域初级生产力提高的幅度有一定的差异，坝前和库湾提高幅度相对较大，库尾和支流回水末端较小，库中居中。通常来说，库尾水环境条件变化较小，硅藻门、绿藻门、蓝藻门种类会增加，但增加的幅度有限，其它门类的浮游植物也会出现，浮游植物的群落结构将基本保持原河流状态。库中和坝前流速明显减缓，泥沙沉降，透明度增大，营养盐逐渐累积，适合浮游植物生长繁殖，其种类会增加较大，特别是绿藻门和蓝藻门种类，甲藻门、裸藻门、隐藻门等其它门种类也可能增加。

总的来说，现有的河流型浮游生物群落将向水库型浮游生物群落转化，在种类和数量上会有所改变和增加，但还是属于贫营养型的结构。

对底栖生物的影响

（1）施工期

涉水工程施工，特别是坝基爆破开挖、大坝浇筑等工程施工直接占压河床底质，导致底栖动物的直接损失。同时涉水施工导致的水质浑浊，会使下游局部底质沉积物增加，影响附近水域底栖动物的呼吸、摄食等生命活动，不利于底栖动物的繁衍，底栖动物的现存量会下降。

主要受上游泥沙扩散的影响，坝下悬浮颗粒物浓度升高，影响下游底栖动物的呼吸、摄食等生命活动。受施工扰动的影响坝下河段可能会出现短时间的底栖动物的密度和生物量的损失。

（2）运行期

水库建成蓄水后，调查河段原急流开放型水生生态系统将改变为峡谷河道型水库生态系统，水体流速减缓，水面面积扩大，水中营养物质在库中滞流时间延长，水体初级生产力增加，加上库底底质泥化，由砾石、沙质型为主逐步向泥沙型、淤泥型发展。这些条件的改变或将有利于底栖动物的生长与繁殖。

通常来说，库区在转变初期，由于流速降低、泥沙沉积等因素，在一段时期内导致原来适应河流生境的底栖生物的种类减少，数群数下降，但随着水库生态系统的建立，库区水域面积扩大，底栖动物生物量会相应增加。坝下江段的底栖动物种类和数量将基本保持天然状态，但在近坝址江段由于下泄水的物理冲刷作用，不利底栖动物生长，其种类和数量会有所减少。

对水生维管束植物的影响

（1）施工期

施工活动可能对沿岸植被造成破坏，主要集中在坝址附近，易引起局部区域的水土流失；工程影响以施工点最严重，并由中心向四周辐射。根据现场调查结果，坝址区域基本没有水生维管束植物分布，工程施工对水生维管束植物的影响很小。

（2）运行期

水库建成运行后，河流沿岸带生境将发生不同程度的变化，同时沿岸带滩地和坡地的植物生物量和群落结构将发生相应的变化。除坝下仍保留少量的自然河段外，其他江段大部分成为库区，原来的沿岸带被淹没，新的沿岸带形成，会引起沿岸带湿生、陆生植物多样性、群落结构发生一定的变化。库区以下水文状况受水库调节，坝下河段水深变化及河流沿岸涨落区的形成也会改变植物多样性及群落结构。

对鱼类的影响

（1）工程污染对鱼类的影响

老鹰嘴水库工程施工期间的生产废水、生活污水、固体废弃物、生活垃圾等均严格按照规划要求进行必要的处理，不会对河流水质造成明显影响，对鱼类的生存无明显影响。但是，由于施工期间围堰修筑和拆除时产生的高浓度悬浮物，会对水质产生一定程度的污染，引起饵料生物种类和数量减少，进而影响坝区周围鱼类的活动。加之施工爆破和机械设备运行产生大量噪音，这些噪声容易对鱼类造成惊扰，引起鱼类逃逸至工程影响的范围外，对工程所在河段鱼类正常分布格局会造成一定的不利影响，但不会导致鱼类死亡，也不会造成鱼类区系组成、种群结构发生改变，对鱼类资源组成的影响也有限。因此，工程施工对这些区域的鱼类影响很小，工程施工的影响是暂时性的，随着施工的结束将迅速消失。

（2）闸坝阻隔对鱼类的影响

水库修建完成后，将破坏原有河流的生态连通体系，不仅阻隔洄游性鱼类的迁移通道，而且对短距离洄游或非洄游性鱼类种群间的基因交流等也有很强的阻隔作用。大坝的修建、鱼类栖息地的片段化和破碎化导致形成大小不同的异质种群，鱼类的迁移通道消失，种群间的基因交流困难，生存和繁殖等受到不同程度的影响。数量较大的种群之间可能出现遗传分化，数量相对较小的种群将逐渐丧失遗传多样性，遭遇遗传漂变，危及部分物种的长期生存。大坝阻隔将会使河流中鱼类的空间分布格局和种群数量发生较大变化。总之，工程建设将使河段水生生境片段化，在一定程度上阻断上下游鱼群之间的迁移和交流，最终影响到鱼类的生产力，改变鱼类资源的构成。

（3）水文情势变化对鱼类的影响

施工期对水文情势的影响很小，但水库蓄水运行后，库区水流变缓，水深增加，流水生境萎缩，水动力过程发生较大变化。库区原有喜流水、高耗氧的鱼类将减少并向上游水域迁移，而库区静水和缓流水生境将为一些喜敞水和适应静水生活种类提供良好的生活环境。此外，由于蓄水后库区水面扩大，水深加深，库区的水生生境更加多元化和复杂化，能够满足适应不同栖息生境的鱼类生存。综合来看，大坝建设和水库蓄水会破坏河流中原有的鱼类群落结构，但随着水库蓄水运行，辅以合理的增殖放流来进行物种调控，库区鱼类多样性可能增加，而更加复杂的鱼类群落结构将逐渐形成。

水库运行后会造成下游一定长度的河段减水，鱼类的栖息地空间缩减，减水河段的鱼类（特别是大个体）会向下游迁移，使得该河段本就不高的鱼类多样性进一步降低。

（4）对鱼类“三场”的影响

本次调查结果表明，老鹰嘴水库工程影响区域的鱼类产卵群体主要以中小型鱼类为主，如鲤、鲫、麦穗鱼、马口鱼、鳑鲏、蛇鮈、银鮈等，适宜这些鱼类产卵的场所在铁炉沟分布非常分散且面积通常很小，鱼类索饵场和越冬场规模小也比较分散，工程影响水域内无典型鱼类三场分布。尽管如此，水库建成运行后，库区水深增加，水流变缓，淹没区原有流水生境消失，原有河段鱼类的产卵、索饵、越冬环境发生改变或遭到破坏，但鱼类会采取主动避让方式，在远离工程影响区的河段寻找到适合的替代生境，如库区上游及支流河段上游不受蓄水影响，依然保留有原有的流水环境，将为成库后喜流水鱼类以及洄游性鱼类提供可替代的栖息繁殖场所。此外，水库蓄水后所形成的生境更加复杂多样，喜欢不同生境的鱼类在库区及其支流都能找到合适的栖息场所，特别是冬季也会有相对丰富的饵料，同时也不失为坝上鱼类理想的越冬场。

（5）对渔业资源的影响

老鹰嘴工程施工期间对水体的扰动，以及施工期间机械产生的噪音等可能影响局部水域的鱼类生活，使其受到惊吓或干扰而转移，使得工程影响水域的鱼类资源量进一步降低，此外施工过程中大坝至导流洞洞口之间650m的河段会断流，会使该河段鱼类逃离或死亡，使鱼类资源受到一定损失，但上述因素所造成的鱼类资源量的下降是暂时的，将随施工的结束而得到恢复。

水库蓄水初期，由于水动力过程发生较大变化，河流原来的鱼类生境发生改变，这必将影响原来河流鱼类的生存，渔业资源可能在短期内有所减少。

水库蓄水运行后，环境特征的改变会使库区水生生物从河流性的游泳生物、底栖动物和着生藻类为主向浮游生物为主转变，相应的鱼类资源的种类结构也相应发生变化，流水性鱼类向库尾以上及支流迁移，在库区中的资源量会逐渐下降，甚至在库区消失，而适宜静水或缓流水的鱼类（特别是鲢、鳙、鲌类等大中型的鱼类）的种类和资源量将逐渐增多。此外，由于蓄水后库区水面扩大，水深加深，库区的水生生境更加多元化和复杂化，能够满足适应不同栖息生境的鱼类生存，加之非汛期内流速减缓，营养物质滞留，透明度有所升高，水体生物生产力提高，有利于库区鱼类的生长和繁衍，更加复杂而稳定的食物网结构或将形成，渔业资源量可能增加。总的说，水库蓄水运行主要改变了鱼类的种类组成和食物网结构，而水库蓄水运行一定时间后库区渔业资源量可能增加。

由于大坝下游2公里范围外的河段流量主要来源于如刘家河等支沟汇入（水系见附图），因此水库开始蓄水运行之后对大坝下游2公里范围外的河段流量影响较小，对渔业资源的影响也较小。水库蓄水运行对坝下河段的影响主要为大坝下游2公里范围内，通过布置下泄生态流量，该河段天然状况下的断流现象可能会有所改善，但下泄水的冲刷以及引起的水温变化等不利因素可能对该河段鱼类资源有一定影响，但总体上影响有限。
5.7.3水土流失影响分析
5.7.3.1预测范围和时段 

老鹰嘴水库水土流失防治责任范围为54.19hm2，各预测单元水土流失预测范围及时段见表 5.7.3-1。
表5.7.3-1    扰动地表面积统计表
	预测单元
	施工期
	自然恢复期

	
	预测范围（hm2）
	预测时段（a）
	预测范围（hm2）
	预测时段（a）

	枢纽工程
	大坝枢纽工程
	20.06
	4
	0.54
	2

	
	施工临时设施
	2.14
	4
	2.14
	2

	
	交通道路工程
	1.72
	4
	1.50
	2

	
	弃渣场
	5.98
	4
	
	

	
	取料场
	12.70
	4
	12.70
	2

	
	表土堆放
	3.94
	4
	3.94
	2

	供水工程
	供水管线工程
	2.72
	4
	2.39
	2

	
	施工临时设施
	0.54
	4
	0.54
	2

	
	临时堆土
	3.43
	4
	3.43
	2

	
	表土堆场
	0.46
	4
	0.46
	2

	
	交通道路工程
	0.50
	4
	0.50
	2

	合计
	54.19
	
	28.14
	


5.7.3.2水土流失预测成果

   剑阁县全境幅员面积2766.78km2，中度及以上水土流失面积503.22km2，占幅员面积的18.19%，总体侵蚀强度属轻度侵蚀，流失类型以水力侵蚀为主，侵蚀形式主要表现为面蚀和沟蚀。
本项目属于水利类生产建设项目，运行期间无开挖、弃土等建设活动，可能造成新增水土流失主要集中在工程建设期间，若无水土流失防护措施，产生的影响将持续至运行期。通过水土流失预测，在不采取任何水土保持措施的情况下，预测时段内将产生的水土流失量见表5.7.3-2。

表5.7.3-2      水土流失量预测成果表
	预测单元
	预测时段
	面积(hm2)
	水土流失总量(t)
	背景水土流失总量(t)
	新增水土流失总量(t)
	占新增水土流失总量的比例

	枢纽工程
	大坝枢纽工程
	施工期
	20.06
	4296.24 
	1087.80 
	3208.44 
	36.25%

	
	
	自然恢复期
	0.54
	8.64 
	5.40 
	3.24 
	0.04%

	
	交通道路工程
	施工期
	1.72
	315.05 
	96.00 
	219.05 
	2.48%

	
	
	自然恢复期
	1.50
	24.00 
	15.00 
	9.00 
	0.10%

	
	施工临时设施
	施工期
	2.14
	391.98 
	118.80 
	273.18 
	3.09%

	
	
	自然恢复期
	2.14
	34.24 
	21.40 
	12.84 
	885019.46%

	
	弃渣场
	施工期
	5.98
	1422.82 
	291.00 
	1131.82 
	12.79%

	
	取料场
	施工期
	12.70
	2719.95 
	745.20 
	1974.75 
	22.31%

	
	
	自然恢复期
	12.70
	203.20 
	127.00 
	76.20 
	0.86%

	
	表土堆场
	施工期
	3.94
	937.44 
	236.40 
	701.04 
	7.92%

	
	
	自然恢复期
	3.94
	63.04 
	39.40 
	23.64 
	0.27%

	小计
	10416.60 
	2783.40 
	7633.20 
	86.25%

	供水工程
	供水管道工程
	施工期
	2.72
	582.54 
	163.20 
	419.34 
	4.74%

	
	
	自然恢复期
	2.39
	38.24 
	23.90 
	14.34 
	0.16%

	
	施工临时设施
	施工期
	0.54
	98.91 
	32.40 
	66.51 
	0.75%

	
	
	自然恢复期
	0.54
	8.64 
	5.40 
	3.24 
	0.04%

	
	交通道路工程
	施工期
	0.50
	91.58 
	30.00 
	61.58 
	0.70%

	
	
	自然恢复期
	0.50
	8.00 
	5.00 
	3.00 
	0.03%

	
	临时堆土
	施工期
	3.43
	816.10 
	205.80 
	610.30 
	6.90%

	
	
	自然恢复期
	3.43
	54.88 
	34.30 
	20.58 
	0.23%

	
	表土堆场
	施工期
	0.46
	109.45 
	27.60 
	81.85 
	0.92%

	
	
	自然恢复期
	0.46
	7.36 
	4.60 
	2.76 
	0.03%

	小计
	1815.70 
	532.20 
	1283.50 
	14.50%

	施工期合计
	11683.15 
	3001.80 
	8681.35 
	98.09%

	自然恢复期合计
	450.24 
	281.40 
	168.84 
	1.91%

	施工期+自然恢复期合计
	12133.39 
	3283.20 
	8850.19 
	100.00%


从水土流失预测结果上看，在不采取水土保持措施的情况下，将产生的水土流失总量为12133.39t，其中新增水土流失量为8850.19t，占水土流失总量的72.94%。从预测时段上看，施工期水土流失总量11683.15t，其中新增水土流失量为8681.35t，施工期水土流失量占水土流失总量的9.30%；自然恢复期水土流失总量为450.24t，其中新增水土流失量为168.84t。

5.7.3.3水土流失危害分析
项目建设造成的水土流失主要发生在主体工程挖填过程中，会对地表带来较大的扰动，占用和损坏现有地表的水土保持功能，加剧土壤侵蚀，如果不采取任何水土保持措施，水土流失将会造成以下影响和危害：

（1）对工程区土地资源的破坏。工程建设将扰动、破坏地表植被等，使原表层土剥离形成裸露地表，失去原有植被的防冲、固土能力。若不采取水土保持措施对水土流失加以防护，表层耕植土和土壤资源将被剥离、冲刷殆尽；若对工程临时堆土不加防护，则其周围的地表可能被流失的土石渣淤埋覆盖，使土壤中的养分大大降低，造成区域植被生长立地条件变差，对植被生长不利。

（2）对局部生态环境的影响。本项目为在原坝址基础上进行加高建设，现状库区正常蓄水，生态环境和生物循环都比较完全，工程建设将会大面积扰动现状地貌，破坏现状植被，土壤侵蚀模数加大。若不采取相应的水土保持措施，将对项目区的生态环境造成影响和破坏，影响动植物的生存环境。

（3）对河道行洪及河流水质的影响。本项目为水库建设，施工期间土石方的开挖、回填、运输、堆置过程中，土石方的散落和降水径流冲刷将加剧水土流失，流失的土壤进入现状库区和河流，将改变水系的水质条件，加剧库区和河流的淤积，影响河道行洪条件。

（4）对周边村民生活的影响。本项目建设开挖产生大量裸露地表，且工程施工靠近居民点，如缺乏适当的保护措施，产生扬尘，影响生态环境和空气质量，危害周围村民生活质量和健康；产生的土壤流失将对周围村民正常生产、生活及出行产生不利影响。

（5）加大当地水土流失治理难度。项目区进行扰动后，区域土壤侵蚀模数远超当地容许土壤流失量。若不采取水土保持措施，在影响了生态环境的同时，后期的治理恢复难度将不断提高。
5.8移民安置环境影响预测与评价

5.8.1移民安置环境容量
老鹰嘴水库生产安置以调剂耕地安置为主，同时结合养老保障、自谋职业和投亲靠友等多渠道安置方式。规划生产安置人口为96人，其中规划采取调剂耕地235.76亩安置74人（本村本组调剂耕地154.31亩安置53人、本村邻组调剂耕地81.45亩安置21人），规划采取养老保障安置2人，投亲靠友安置3人，自谋职业安置17人。
（1）农业安置环境容量
根据生产安置规划，采用调地安置的人数为215人，共调剂耕地659.24 亩，人均耕地3.07 亩，满足规划目标要求，计算过程详见表 5.8.1-1。
（2）其他安置方式移民环境容量
根据国家和四川省有关政策，结合本工程建设征地实际情况，对符合条件的移民采取自谋职业、投亲靠友、养老保障等安置方式安置。
  根据生产安置规划，其他安置22人。其中养老保障安置2人，根据下阶段“规划报告”确定的养老保障补偿标准，由政府管理机构按月足额向其发放养老金，同时对于已选择了养老保障安置，但仍有能力从事一些劳动生产的移民，政府应当给予鼓励扶持，让有能力且有条件从事一些力所能及的养殖业，以提高经济收入。自谋职业17人，移民管理机构在向其发放安置补偿金后，应当引导其合理使用。对于有一技之长、专业技术的移民，相关机构应当向其提供招工信息，使其能优先应聘。对于从事商业、服务业移民，可通过适当减免税收辅助其发展。投亲靠友安置3人，在移民自愿的前提下，可以通过赡养、抚养关系，进行投亲靠友安置；在规划安置区范围外，在移民户和接收地双方自愿的前提下，可以通过土地资源使用权的流转，进行投亲靠友安置
     经分析，老鹰嘴水库工程建设征地移民安置容量为281人，其中调剂耕地安置容量为215人，养老保障安置方式容量为29人，自谋职业安置方式容量为17人，投亲靠友安置方式容量为3人，自谋出路安置方式容量为17人，即生产安置容量大于规划水平年生产安置人口96人，满足移民安置要求。

表5.8.1-1    工程农村移民安置区环境容量计算表
	镇
	村
	组
	2019年基本情况
	征收耕地
	规划水平年
	剩余耕地面积（亩）
	调剂耕地安置容量
	备注

	
	
	
	农业人口（人）
	修正后耕地面积(亩)
	人均耕地(亩/人)
	耕地面积 (亩)
	居民点占地(亩)
	农业人口（人）
	其中：生产安置人口（人）
	
	安置标准(亩/人)
	承载力(人)
	移民安置容量(人)
	可调耕地（亩）
	

	北庙乡
	五星村
	4
	277
	870.88
	3.14
	7.93
	　
	281
	3
	862.95
	2.9
	298 
	20 
	56.75
	　

	
	
	5
	186
	484
	2.60
	111.02
	6.21
	189
	45
	372.98
	2.31
	161 
	17 
	40.34
	　

	
	
	6
	260
	857.76
	3.30
	　
	　
	264
	　
	857.76
	2.95
	291 
	27 
	78.96
	安置区

	
	青碑村
	3
	197
	871.549
	4.42
	3.92
	0.81
	200
	1
	867.629
	3.95
	220 
	21 
	81.579
	　

	
	
	4
	162
	563.445
	3.48
	92.15
	2.07
	165
	29
	471.295
	3.15
	150 
	14 
	42.895
	　

	
	
	5
	165
	747.042
	4.53
	　
	　
	168
	　
	747.042
	4.25
	176 
	8 
	33.042
	安置区

	
	
	7
	197
	734.369
	3.73
	　
	　
	200
	　
	734.369
	3.45
	213 
	13 
	44.369
	安置区

	
	
	8
	66
	315.609
	4.78
	　
	　
	67
	　
	315.609
	4.5
	70 
	3 
	14.109
	安置区

	
	
	9
	59
	221.236
	3.75
	　
	　
	60
	　
	221.236
	3.35
	66 
	6 
	20.236
	安置区

	
	
	10
	67
	274.987
	4.10
	0.41
	0.36
	68
	1
	274.577
	3.92
	70 
	3 
	11.937
	　

	城北镇
	剑北村
	1
	107
	192
	1.79
	7.9
	　
	109
	5
	184.1
	1.65
	112 
	8 
	12.5
	　

	
	
	2
	214
	353.6
	1.65
	　
	　
	217
	　
	353.6
	1.49
	237 
	20 
	30.27
	安置区

	
	柳垭村
	3
	98
	345.506
	3.53
	　
	　
	100
	　
	345.506
	3.22
	107 
	7 
	23.506
	安置区

	
	
	4
	197
	662.34
	3.36
	24.48
	　
	200
	8
	637.86
	2.99
	213 
	21 
	63.78
	　

	
	
	5
	158
	563.71
	3.57
	　
	　
	161
	　
	563.71
	3.21
	176 
	15 
	46.9
	安置区

	
	
	7
	78
	311.276
	3.99
	　
	　
	80
	　
	311.276
	3.56
	87 
	7 
	26.476
	安置区

	
	
	8
	65
	400.008
	6.15
	24.32
	　
	66
	4
	375.688
	5.55
	68 
	6 
	31.588
	　

	合计
	2553
	8769.317
	　
	272.13
	　
	2595
	96
	8497.187
	　
	2714
	215
	659.237
	　


5.8.2移民安置环境影响分析

（1）生产安置的环境影响分析

本工程绝大部分移民安置方式为农业安置，在土地开垦的过程中可能造成植被破坏和水土流失，同时移民的日常生活及圈养牲畜将会产生一定量的粪便和生活污水，但各户均修建有厕所和化粪池，生活污水及人畜粪便不外排，全部用做农家肥，对周边水环境的影响很小。移民日常生活垃圾产生量较小，不可降解垃圾利用各村庄原有的垃圾堆放点，对周围环境影响不大。对于部分养老保险安置的移民，也将按照规划修筑完善的卫生及基础设施，移民生活产生的污染物将得到妥善处置。
（2）搬迁安置的环境影响分析

对生态环境的影响：分散安置农户住宅的建设将永久占用部分土地，地表植被将被完全清除，但规划的安置点是受人类活动影响比较强烈的区域，现状自然植被阔叶林、灌丛和草丛为主，移民点建设不会对区域植被结构产生明显影响；受影响的植物种类为区域常见种类，区域无国家、四川省保护植物种类分布，不会对区域植物区系和物种数量造成明显影响。

分散移民安置后，区域的生态环境将变为结构更简单、物种单一但生产量更高的人工植被，一部分原植被土地变为宅基地或基础设施用地。原有植被的破坏将使动物丧失部分栖息地，但由于该区域均为人类活动较频繁的地区，现有的野生动物数量有限，且多为小型动物，这些动物对生境适应性强。因此，安置移民不会影响生物多样性和当地生态系统的稳定性。

对土地利用的影响：根据本阶段规划，分散安置的现状土地利用类型主要为林草地和耕地。分散安置点虽然将使原来的土地利用方式发生永久改变，但影响是局部且有限的，不会对原居民的生产和生活带来影响。

对水环境的影响：移民安置的散居农户生活污水主要来源于人畜粪便，以及日常洗涤等用水。至规划设计水平年，农村移民安置日生活污水产生量总计10.08m3，分散排放。生活污水产生量虽不大且分布较为分散，但若不采取措施妥善处理，将会对附近水环境产生一定的不利影响。

固体废弃物影响：至规划水平年，生活垃圾产生量为 0.11t/d，垃圾若任意排放或随意堆置，不仅污染生活区的环境空气、影响美观，而且在每年雨季垃圾渗滤液及病菌随地表径流进入地表水体，将污染区域地表水水质。任意排放的垃圾容易滋生蚊蝇，引起鼠类大量繁殖，增加安置区疾病传播机会，影响移民身体健康。
5.8.3专项设施复建工程的环境影响分析

老鹰嘴水库工程专业项目复建主要包括公路、输电线路和通信光缆等。

复建工程建设永久征用土地，地表覆盖性质会被永久性改变，临时占地以及公路复建沿线会对地表植被造成一定程度的破坏，但均为暂时性影响，会在工程结束后通过植被恢复等措施得以恢复和减缓。

复建工程施工期间，由于施工机械设备的运作、运输车辆的行驶、装卸货物等，会对周围环境带来一定的噪声和环境空气的影响，可以通过采取降噪措施以及限制车速、洒水等防尘降尘措施予以降低和减免，不会对周围居民带来持续的不利影响，影响其日常生活；此外，由于建筑材料如易冲失的物资如黄沙、土方等露天堆放，若管理不当，易在遭遇暴雨天气时被雨水冲刷进入水体，可能会引发水土流失。

6环境风险分析与应急措施
6.1评价目的
老鹰嘴水库工程施工工期较长、影响环境因素较多，工程实施和运行中可能存在一些不确定的突发性事故风险因素，造成一定的环境风险，诸如由于自然条件恶劣、人为操作失当等原因，可能在工程区域引起火灾、爆炸、污染物未经处理大量排放等风险事故，造成人身伤亡、环境危害等。因此，有必要进行环境风险分析，并采取必要的措施。
根据原环境保护部《关于切实加强风险防范、严格环境影响评价管理的通知》 (环发[2012]98号)和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)文的有关要求，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)规定的技术要求，从风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等方面开展环境风险评价，为工程设计、环境管理环境风险防范等提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。

6.2环境风险潜势初判

6.2.1环境风险识别
6.2.1.1施工期
施工期的环境风险主要有危险品运输风险、废水事故排放、森林火灾。

（1）危险品运输

项目建设过程中由外界运入并使用大量炸药、油料，工程施工区进驻大量施工人员，可能发生爆炸、油料泄漏等事故，并引发生态破坏和水质污染等次生灾害。根据本项目可研报告，项目不设油库、炸药库；由于项目距普安镇城较近，项目所使用汽油、柴油采用及时配送方式；炸药从当地公安部门定点公司外购，每次外购炸药由销售公司配送。

（2）废水事故排放

施工期间将产生一定的生产废水和生活污水，污废水经过一定处理后回用。在各处理系统正常运行下，对闻溪河水体水质的影响很小。

（3）森林火灾

工程施工区附近有林地分布，在非雨季节，遇到雷电、静电、电气火花、自燃、人为因素等很容易引发火灾。
（4）生态风险源

工程将采取生态恢复措施，对施工营地、枢纽管理区空地和边坡、料场、弃渣场陆域范围及其他施工迹地进行绿化，需栽植苗木和撒播草籽。本工程植被恢复过程人工种植的植物种类如有入侵物种，将对区域生态系统产生一定的风险。
6.2.1.2运行期
运行期环境风险主要是库区水质污染风险。

6.2.2风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 C，危险物质数量与临界量的比值（Q）按下式进行计算：

[image: image332.png]o] VRN E R

9, 0,




式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在量，t；
Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t。
当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。
本工程施工期将使用炸药 324t，油料4263t；工程区离普安镇较近，不设炸药库和油库，均由地方按需配送，工程环境风险潜势为 I。
6.3环境风险分析
6.3.1施工期危险品运输环境风险分析
本工程危险品运输主要涉及油料及炸药的运输，涉及的场地包括场外运输公路和场内施工道路。危险品运输可能出现的环境危害的风险类型是交通事故、火灾和爆炸。
本工程施工所需的汽油、柴油以及炸药主要从剑阁县采购，运输道路主要布置在闻溪河附近，在危险品运输过程中如发生交通事故，导致危险品泄露，将对沿线村镇、水体造成影响。

运输罐车发生倾覆事故导致罐体破损，物质散逸，进而污染周围环境空气及水体，直接影响到附近生物生存的环境及周围村庄人员身体健康和人身安全。当危险品运输车辆出现事故，使运送的固态危险品或液态危险品泄漏，将流入地表水体，污染河流水质。
随着施工开工建设，区内机动车辆将迅速增加。一般来说，发生的交通事故中，一般性事故比重最大，重大事故较少，特大事故发生几率最小。尽管危险品运输事故中重大事故发生概率很小，但此类事故一旦发生后果严重，将引起危险品泄露，应引起高度重视。
6.3.2施工期森林火灾风险分析
枢纽施工区周边植被较好，材积量较高，一旦发生爆炸或燃油泄漏事故，极易引发火灾，可能造成较大的损失。
根据以往经验，引起森林火灾的最主要危害因素为雷电和人为因素，其中人为因素主要是在林区吸烟、野外生活等。另外，工程施工区爆破器材的使用，也是引起森林火灾的危害因素之一。
根据工程区以往实际情况，自然因素发生森林火灾的可能性较小；工程施工期间，不允许施工人员进入施工占地范围外的林区，爆破器材管理严格，事故防范措施严密，易燃易爆器材使用时也规定了一定的安全防火范围，因此，工程施工的人为行为引起森林火灾的概率也较小。
6.3.3施工期废水事故排放风险分析
如果坝区发生施工废水事故泄漏排放，可能对坝区及下游河段水质和水功能造成不利影响。坝区施工人员不多，混凝土拌和系统场地较平缓且生产废水量不大，但直接排入闻溪河会对河流水质带来一定影响。本工程混施工废水适当沉淀后全部回用于生产，发生废水事故排放的概率均较低。 
6.3.4生态风险分析
如果发生外来物种入侵，将对区域生物多样性造成影响，特别是侵占本地物种的生存空间，可能造成本地物种死亡或濒危。
工程区植被类型以柏木林、马尾松林等为主，群落的伴生种较多，群落稳定性较好，因此生物入侵的主要危害因素为人为带入的外来物种。工程实施景观绿化、植被恢复措施过程中，禁止使用易引起入侵的植物种类，优先选择乡土种、本地种或已被证明无入侵风险的物种；加强管理，禁止将未知种类植物种植于工程区；鱼类增殖放流选择本区域原有并适生的鱼苗。采取上述防范措施后，本项目发生生物入侵事故的概率很小。
6.3.5运行期水质污染风险分析
运行期水源区水质污染风险源主要有包括上游污染物排放，运输危险化学品车辆出现交通事故等；如果运行期水源地发生水质污染，将对普安城区供水安全产生较大威胁。
在切实落实区域水污染防治行动计划和本工程水污染防治规划的基础上，通过加强取水口及上游来水的水质监测、划定饮用水水源保护区、加强饮用水水源保护区管理等水质措施，在落实本报告书提出的环境保护对策措施后，运行期发生水质污染风险的概率较小。
6.4环境风险防范措施

6.4.1危险品运输风险防范措施

针对危险品运输事故，要求公路管理部门做好应急计划，通过加强监控管理，并制定合理的危机应急处理机制体系，使污染风险降为最低。采取的风险防范措施有：
（1）加强交通运输安全管理，在路口等交通事故高发地段设置警示标志；
（2）危险品运输采用全封闭运输，防治散落；
（3）针对主要跨江桥梁，设置防撞栏、排水沟、事故收集池；
（4）加强安全教育、宣传；
（5）制定事故应急预案，在事故发生时将影响降至最低。
6.4.2施工期森林火灾风险防范措施

虽然发生森林火灾的概率较小，但若一旦引发火灾，将造成不可估量的损失，因此在工程施工过程中，必须采取有效的防范措施，警钟长鸣，防患于未然。主要防范措施有：
（1）严格执行野外用火和爆破的相关报批制度，严格遵守爆破材料等运输危险货物运输的相关规定；

（2）对施工人员进行防火宣传教育，并严格规范和限制施工人员的野外活动，严禁施工人员私自野外用火；

（3）做好吸烟和生活用火等火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用；

（4） 建议在施工区内建立防火及火灾警报系统；

（5）制定和执行严格的爆破规程，爆破时采取有效的隔离和防火措施；

（6） 对进入施工区的外来车辆进行登记，明确其防火责任等。
6.4.3施工期废水事故排放风险防范措施

针对废水事故排放，要求相关部门做好应急计划，通过加强监控管理，并制定合理的危机应急处理机制体系，使污染风险降为最低。主要防范措施有：
（1） 为防范施工期废污水事故排放，按照“三同时”原则，在各施工生产设施开始施工前，即按照本环评提出的要求，落实混凝土拌和系统废水、施工机械及车辆冲洗含油废水、生活污水的处理设施。

（2）应定期对废水处理设施进行全面检修，及时发现故障，尽快维修。一旦废水处理设施发生故障，不能正常运行处理时，要立即停止相应设施的施工作业，待废水处理设施恢复正常运转后再施工。

（3）运行管理人员应加强对废污水处理系统的巡视和水质监控，定期检查，确保各处理池能够正常蓄水，并及时清理各池；保证各类废水的处理设施都能正常运转发挥作用。
6.4.4运行期水质风险防范措施

针对老鹰嘴水库运行期的风险，可采取的措施有：

（1）结合区域及本工程的水污染防治规划，开展水源区水区的污染源治理，划定饮用水水源保护区。

（2）加强对取水口的水质监测，对取水、净水、供水和排水实施全过程管理，及时掌握源水、供水和排水的水质状况，并定期检查。

（3）库区取水口设置取水水质监控设施，建立快速可靠的水质信息处理系统，做好应与地方政府及时联动的急预案及演练。

（4）根据饮用水水源保护区划定方案，按照相关管理要求，加强危险化学品运输的管理。水源保护区设置限速等内容的警示牌，防范交通事故引发水质污染事件。

6.4.5运行期生态风险防范措施

（1）施工过程中发现珍稀保护动植物，应上报生态环境和林业主管部门，采取保护措施并征得同意后方可动工。

（2）景观绿化和植被恢复措施禁止使用有入侵风险的物种。

（3） 严禁施工过程中带入外来物种。

（4） 发现入侵物种应及时向主管部门汇报。
6.5环境风险应急预案
6.5.1事故应急预案应急处置程序

根据国务院《国家突发公共事件总体应急预案》、《四川省突发公共事件总体应急预案》确定的全国突发公共事件应急预案体系的划分原则，本工程应急预案体系主要包括以下4个方面：

（1）信息报告

特别重大或者重大突发公共事件发生后，要立即报告上级应急指挥机构并通报有关地区和部门，最迟不得超过4小时。应急处置过程中，要及时续报有关情况。

（2）先期处置

突发公共事件发生后，在报告特别重大、重大突发公共事件信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行处置，控制事态。

（3）应急响应

对于先期处置未能有效控制事态的特别重大突发公共事件，要及时启动相关预案，由上一级应急指挥机构统一指挥或指导有关地区、部门开展处置工作。

现场应急指挥机构负责现场的应急处置工作。

需要多个相关部门共同参与处置的突发公共事件，由该类突发公共事件的业务主管部门牵头，其他部门予以协助。

（4）应急结束

特别重大突发公共事件应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销.
应急处置程序见图 6.5.1-1。

[image: image333.png]



图 6.5.1-1 事故应急程序图

6.5.2事故应急预案

工程建设必然伴随潜在的危害，一旦发生事故，需要采取应急防范措施，控制和减小事故危害，并需制定应急预案，实施相关措施。

（1）应急预案区

本工程应急计划区包括：①施工工区；②环境保护目标区，主要是周边居民点、水域和运行期水库水质安全。应急事件包括火灾、爆炸等。

（2）应急组织机构、人员

a、应急领导机构

应急领导机构为当地人民政府突发公共事件应急委员会，由其作为协调指挥机构，统一领导突发公共事件的应急处置工作。

地方应急领导机构由当地分管环保的政府领导、环保局及其它相关各协作部门负责人组成。

现场应急领导机构由建设单位分管环保的领导、环境保护管理办公室负责人、承包商单位分管环保的领导组成。

b、现场指挥

由应急领导机构指定现场指挥，火灾、爆炸时一般由消防队长担任现场指挥负责指挥应急反应行动的全过程。

c、应急救援人员

应急救援人员包括：A.危险源控制组，主要负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，由建设单位和承包商单位消防、安全部门组成，必要时包括地方专业防护队伍；B.伤员抢救组，负责现场伤员的搜救和紧急处理，并护送伤员到医疗点救治，由事故责任单位和施工区医疗机构负责；C.医疗救护组，负责对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院作进一步治疗，由施工区医疗机构负责，当地医院协作；D.消防组，负责现场灭火、喷水隔爆、抢救伤员及事故后对被污染区域的清洗工作，人员由建设单位、承包商消防人员和当地公安消防队伍组成；E.安全疏散组，负责对现场及周围人员进行防护指导、疏散人员、现场周围物资的转移，由建设单位和承包商安全监督部门、安全保卫人员和当地政府人员组成；F.安全警戒组，负责布置安全警戒，禁止无关人员、车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻，由建设单位和承包商安全保卫人员、当地公安部门负责；H.物资供应组，负责组织抢险物资、工器具和后勤生活物资的市场供应，组织运送抢险物资和人员，由建设单位和当地县区政府负责；I.环境监测组，负责对大气、水质、土壤等进行环境应急监测，确定影响区域范围和危险物质浓度，对事故造成的环境影响做出正确评估，为指挥人员决策和消除事故污染提供依据，并负责对事故现场危险物质的处置，由建设单位和承包商单位环境保护管理办公室和当地环保局负责；J.专家咨询组，负责对事故应急救援提出方案和安全措施，现场指导救援工作，参与事故的调查分析并制定防范措施，由建设单位和承包商单位安全监督部门、当地各相关部门技术专家组成，由领导机构负责组织；K.综合协调组，负责综合协调、信息沟通、事故新闻和应急公告发布，由建设单位、当地宣传部门组成；L.善后处理组，负责现场处置、伤亡善后工作，由建设单位、当地政府相关部门组成。

d、预案分级响应

事故分为以下4个等级：特别重大（Ⅰ级），重大（Ⅱ级），较大（Ⅲ级），一般（Ⅳ级）。针对不同事故等级，实行分级响应。

事故发生时，立即启动并实施本部门应急预案，Ⅰ级、Ⅱ级响应：在事故应急领导机构的统一领导下，具体安排组织重、特大事故应急救援预案的组织和实施；组织所有应急力量按照应急救援预案迅速开展抢险救援工作；根据事故险情，对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施；根据预案实施过程中存在的问题和险情的变化，及时对预案进行调整、修订、补充和完善，确保人员各尽其职、救援工作灵活开展；根据现场险情，在技术支撑下，科学组织人员和物资疏散工作；现场应急指挥与应急领导机构要保持密切联系，定期通报事故现场的态势，配合上级部门进行事故调查处理工作，做好稳定社会秩序和伤亡人员的善后及安抚工作，适时发布公告，将危机的原因责任及处理决定公布于众，接受社会的监督。Ⅲ级、Ⅳ级响应：各相关职能部门按照各自职责开展应急处置工作，防止事故扩大、蔓延，保证信息渠道畅通，及时向领导机构通报情况。

因环境污染事故存在不可预见、作用时间较长、容易衍生发展的特点，现场指挥可根据现场实际情况随时将响应等级升级或降级。

e、报警、通讯联络方式

报警方式：在施工封闭管理区内设置专线报警电话，设置施工区火灾警报器；当地火警电话119。

应急通讯：应急领导机构与现场指挥通过对讲机、电话进行联系；现场指挥与应急救援人员通过对讲机进行联系；应急过程中对讲机均使用一频道（消防频道）；如无线通讯中断，应急领导机构和现场指挥可组织人员进行人工联络。

信息报送程序：发生环境风险事故时，必须及时上报，按程序报建设单位环境保护管理办公室和安全监督部门后，报告应急领导机构和其它相关部门、上级部门，报送方式可采用电话、传真、直接派人、书面文件等。

f、应急监测、救援及控制措施

环境监测组负责人带领环境监测人员及应急查询资料到达现场，对事故原因、性质进行初步分析、取样、送样、并做好样品快速检测工作，及时提供监测数据、污染物种类、性质、控制方法及防护、处理意见，并发布应急监测简报，对事故出现后周围的安全防护距离、应急人员进出现场的要求、群众的疏散范围和路线等提供科学依据，确保群众和救援人员的安全防护。

g、应急防护措施

危险源控制组和消防组对事故现场进行调查取证，对事故类型、发生时间、污染源、主要污染物、影响范围和程度等进行调查分析，形成初步意见，反馈现场指挥和应急领导机构。

安全警戒组在事故区域设置警戒标识，禁止无关人员进入。各小组协作，由专业人员负责，及时控制危险源，切断其传播途径，控制防火、防爆区域，对污染源及时进行处置，防止污染扩散，物资供应组及时提供所需各项物资和设备。

h、人员疏散、撤离组织计划

受灾区域内被围困人员由安全疏散组负责搜救；警戒区域内无关人员由建设单位配合安全疏散组实施紧急疏散。

当事故可能危及周边地区较大范围人员安全时，现场指挥应综合专家组及有关部门的意见，及时向领导小组提出实施群体性人员紧急疏散的建议，建议应当明确疏散的范围、时间与方向。

现场指挥应当及时发布事故信息，经领导小组批准，及时发布周边地区人员紧急疏散的公告；当地政府及各有关部门，应当按照领导小组的指令，及时、有序、全面、安全地实施人员疏散，妥善解决疏散人员的临时生活保障问题。

i、事故应急救援关闭程序与恢复措施

整个应急处置和救援工作完成后，即事件现场得到控制，事件条件已经消除；污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；事件所造成的危害已被彻底消除，无续发可能；事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；采取了必要的防护措施已能保证公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。经现场指挥提议、领导小组批准，由现场指挥宣布解除应急状态，并发布有关信息。

建设单位协同有关部门做好现场清洁与清理，消除致危因素。

善后处理组针对事故对人体、动植物、土壤、水体、空气造成的现实危害和可能的危害，提供处置建议等相关技术支持，并对事故现场和周边环境进行跟踪监测，直至符合国家环境保护标准。做好事故调查处理。

j、应急培训计划

为了确保应急计划的有效性和可操作性，必须预先对计划中所涉及的人员、设备器材进行训练和保养，使参加应急行动的每一个人都能做到应知应会、熟练掌握。

每年定期组织应急人员培训，使受培训人员能掌握使用和维护、保养各种应急设备和器材，并具有在指挥人员指导下完成应急反应的能力。

定期进行一次应急演习，在模拟的事故状态下，检查应急机构，应急队伍，应急设备和器材，应急通讯等各方面的实战能力。通过演习，发现工作中薄弱环节，并修改、完善应急计划。

k、公众教育和信息

对可能发生事故的附近区域居民进行宣传教育，并发布相关信息。

6.5.3生态风险事故应急预案
（1）领导机构

剑阁县生态环境主管部门、水务主管部门、自然资源主管部门及本工程建设单位共同成立应急小组作为领导机构，在建设单位内设立应急办公室，作为日常办事和执行机构。
（2）现场处置

重大生态风险事故应急处置由应急小组或办公室及有关单位调集人员组成，受应急领导小组和办公室的调度派遣，负责事故现场的指挥、协调、调查等工作。

（3）信息联络

重大生态风险事故应急信息联络由应急办公室负责，开展与现场监理通信联系、保障信息传递畅通、及时将相关信息报告至应急领导小组和应急办公室的领导。

（4）应急处置

重大生态风险事故发生后，应急办公室立即行动，做好汇报及各部门信息联络工作。生态用水不足时，需要优先保障河道生态用水；在施工及清库过程中发现珍稀保护动植物，立即停止相关作业，汇报应急小组领导；发现入侵生物种，及时汇报应急小组领导和自然资源主管部门，采取专业应急措施。

向上级部门汇报的内容主要包括事故类型、发生时间、地点、原因、危害程度和损失情况等。应急结束后，应在 10 个工作日内向上级单位汇报处理结果、采取的措施和效果、潜在的风险、社会影响和有关遗留问题。

6.6分析结论

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），根据分析，项目不构成重大危险源，项目环境风险潜势为 I。 工程主要环境风险为施工期油品及炸药使用过程中可能发生泄漏、火灾和爆炸以及运行期水质风险、生态风险；企业应加强风险管理，认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。
7环境保护措施及技术经济论证

7.1环境保护措施设计原则

本工程环境保护措施的规划设计应遵循以下原则：

(1) 法制性原则：环境保护措施规划设计需遵循国家有关环境保护的法律、法规及水土保持的要求；

(2) “三同时”原则：各项环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；

(3) 科学性、针对性原则：结合工程施工、运行生态影响及产污特点、大气环境功能、声环境功能、水域功能、生态环境及水土流失特点，有针对性的采取各项环境保护措施；

(4) 全局观点、协调性原则：各项措施与当地的生态环境建设紧密协调、互为裨益，并与主体工程施工总体布置紧密结合；

(5) 经济性、有效性原则：遵循环境保护措施投资省、效益好和可操作性强的原则；

(6) 适地适时原则：本工程各项环境保护措施应遵循因地而异，因时而异，永久措施与临时措施相结合的原则。

7.2地表水环境保护措施

7.2.1施工期污废水环境保护措施
7.2.1.1混凝土拌和系统废水处理措施
（1）废水概况

混凝土拌合冲洗废水主要来源于搅拌机、混凝土运输车罐体等的定期清洗产生的废水。本工程设置了3 座砼拌和系统，其中水库枢纽区1处（1座2×1.0m3砼拌和站），输水工程区2处（0.4m3砼拌和机）。枢纽区、输水工程临时搅拌站清洗废水产生量为6m³/d、3m3/d。工程枢纽及输水工程清洗废水处理系统分别按8m³/d、4m³/d。混凝土拌合冲洗废水 pH 一般为 9~12，并含有较高浓度的悬浮物，其浓度一般为 5000mg/L。
（2）设计目标
混凝土生产系统废水主要污染因子为 SS 和 pH，处理目标按《水电工程施工组织设计规范》（NBT10491-2021）中对生产用水的要求，混凝土生产等产生的废水应进行适当处理后综合利用，不外排。
（3）处理工艺流程及方案

本工程主要对（中和）沉淀法和成套设备法两种方案进行比选。

1）（中和）沉淀法：采用简易的沉淀池将每台班末的冲洗废水排入池内，采用中和或不采用中和工艺，对废水静置至 6h～8h 后，清水外排。适用于废水量较小的处理系统。

2） 采用一体化组合式废水处理技术，将混凝反应、旋流分离、重力分离、污泥浓缩等功能组合运用，将废水处理时间缩短为（20-30min），实现了污水快速高效处理，适用于废水量大、连续排放的处理系统。

老鹰嘴水库工程拌和系统废水处理量小，且时间间隔长，采用中和沉淀法处理既经济又合理，该方案是在沉淀的基础上进一步采取了中和沉淀方法。废水经沉淀、中和处理后循环利用，沉淀池的污泥进行自然干化，干化后可用运输至渣场。

本工程混凝土系统的拌和楼冲洗废水处理流程见图7.2.1-1。

[image: image334.wmf]调节池

回用

废水

中和沉淀池

药  剂

清水池

污泥干化池

弃渣场处置

污泥


图7.2.1-1   混凝土生产系统碱性废水处理工艺流程图
其中枢纽工程沉淀池和清水池均采用统一形式和规模的矩形处理池。调节池、沉淀池及清水池的容积均设有效容积为 10m3，尺寸为 4m×2m×1.5m（长×宽×高，其中含超高 0.30m），清水每班循环使用。污泥干化池为 4m×2m×1.2m。

输水工程均采用移动式拌和机，且为间歇式排水，每台拌和机下设置2个矩形沉淀池交替使用，静止沉淀到下一台班末，上清液回用于混凝土拌和站或施工场地洒水，沉淀时间在6h以上，沉淀池规格为1.0m×1.0m×1.0m(长×宽×高)。因其水量较小，暂不考虑pH中和措施。
（4）运行管理与维护

由于混凝土冲洗废水量很小，处理构筑物简单，除回用水泵外，没有机械设备维护的问题，在运行过程中主要注意定时清淤。管理和维护工作纳入混凝土拌和系统统一安排，不另设机构和人员。
7.2.1.2含油废水处理措施
（1）废水概况
本工程距普安镇较近，具备较强的机械修配及零配件加工能力，能满足工程需要，工地的机械修配设备配置宜从简，施工现场不设大型机械修配厂，施工机械及设备大修由承包人采用委托等方式解决，现场只设置简易的机械修配站和汽车保养站，布置在施工生产生活区。
工程施工期机械和汽维护站废水主要来自于机械、汽车的冲洗废水，主要含 SS 和石油类；高峰期需定期清洗的施工机械约有 60 辆（台）。按每台机械冲洗水量为 100L/辆∙次，产污率取90%，施工区的机械修配停放场含油废水产生量约为 5.4m3/d。施工机械车辆定期维修、冲洗将产生一定的含油废水，具有间歇排放特点，主要污染物为石油类和悬浮物，排放的废水中悬浮物约1000mg/l、石油类约50mg/l
（2）处理目标

含油废水处理后循环利用于设备冲洗，不得外排。
（3）处理工艺及方案

根据含油废水的水量、产生时段特点，对废水处理工艺拟定 3个设计方案进行比选，详见表 7.2.1-1。
表 7.2.1-1      工程含油废水处理方案
	处理方案
	方案比较

	方案 1：简易

除油沉淀
	适用于场地狭窄、处理规模小的机修及保养系统。设置集水池及简易隔油池处理后排放。在施工区车辆停放场，可在洗车检修台下布置排水沟，车辆停放场周边布置集水池，收集排水沟内的机械清洗废水，在集水池末端设隔油板，集水池出口处设薄壁堰溢流出水。定时清除隔油板壁聚积的废油，并清理沟底淤泥

	方案 2：隔油

沉淀法
	  由隔油池与沉淀池组成，占地规模较大，处理量灵活。设置集水沟和隔油池，并进行一定时间的沉淀处理后出水。在施工区车辆停放场，可在洗车检修台下布置集水沟

	方案 3：成套

油水分离器
	  油水分离效果好，油份回收和去除率高，适用于含油量高的废水，能满足大修时石油类高峰浓度达标排放的要求


3套方案对比可知，方案 3 的出水效果较好，但其设备和运行成本均较高。方案 2较方案 1 占地较大，但操作非常方便。本工程含油废水处理量小，且时间间隔长，因此从经济合理性考虑，本阶段推荐方案 2。
[image: image335.png]LISEY%S

ERiC %N

Pt

ﬂ it

a| kit

ThkBEK

e

3





图 7.2.1-2 含油废水处理流程图
根据工程机修站的设计，本方案拟在 1#施工生产生活区机修汽修站布置隔油系统一套。隔油池具体设计如下：

每座隔油池设计为一池两格，设计参数水平流速 0.005m/s，停留时间10min，有效水深 1.3m，有效容积为 2.23m3，每格的尺寸为3.0m×0.3m×1.6m(长×宽×高)。沉淀池设计尺寸为 2m×2m×1.5m，清水池设计尺寸为 2m×2m×1.5m。
（4）运行管理与维护
本处理设备运行维护简单，在运行过程中要注意定时清洗、更换隔油材料及清池、废油及时收集，妥善处置或回收，管理和维护工作纳入机修站内统一安排，不另设机构和人员。
7.2.1.3生活污水处理措施
（1）废水概况

水库工程施工高峰人数 575 人，集中居住在1个施工生活区。按生活用水0.12m/d 人计，则施工高峰期用水量为 69md，取污水排放系数 0.8，污水量55.2m3/d。输水工程施工高峰人数 80人，集中居住在1个施工生活区;则施工高峰期用水量为 9.6m/d，取污水排放系数 0.8，污水量 7.68m3/d。

生活污水中污染物以有机物为主，BOD5浓度约100~200mg/L，COD浓度分别约 300~400mg/L。

（2）处理目标

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，因此废水经处理达标后回用于场地洒水、绿化用水等。
（3）处理方案和工艺

方案 1：采用化粪池。化粪池具有造价低，运行费用低，便于管理等优点，适用于污水量较小，排放标准要求不高的工程。
方案 2：采用一体化成套生活污水处理设备。随着人们环保意识的增强和排放标准的逐步落实，成套生活污水处理设备在水电工程及其它小规模生活污水的处理中日渐受到推广。特别是近年来成套设备规模化生产后，因技术指标和经济指标有了相当的优化，在小规模生活污水处理领域中受到了更为广泛的青睐。

由于枢纽施工区生活污水量较大，因此，拟在枢纽施工区采用成套生活污水处理设备，处理污水规模60m³/d，废水经处理后回用于洒水降尘、农林灌溉。输水工程生活污水量较小，设置共设置 4个环保移动厕所，生活污水经处理后用于场地洒水降尘或周边农田、林地施肥，不外排。
[image: image336.jpg]AR E AR




图7.2.1-3  生活营地污水处理成套设备系统流程图
相关设计参数：
初沉池：用以沉淀不溶性悬浮物，采用竖流式斜管沉淀池，表面负荷 1.5~3.0m3/（m2.h），停留时间为 1~1.5h，沉淀污泥用气提装置进入污泥池。

接触氧化池：经初沉后的污水自流入该池进行生化处理，该池共分二级，总停留时间不小于 6h，池内挂净性填料或填装多面空心球，曝气装置为微孔曝气器，气水比为（10~16）：1。

二沉池：生化处理后污水自流入二沉池，采用竖流式沉淀池，表面负荷为 0.9~1.2m3/（m2•h），停留时间为 1.5~2.0h，沉淀污泥经气提装置部分送至污泥池，部分回流到接触氧化池。

污泥池：初沉池污泥和二沉池的部分污泥在该池得到初步浓缩，浓缩后的污泥含水率较小，可用粪车抽出外运农林施肥等。

鼓风机房：2~3台鼓风机（其中1备用），风机进出口部位配有消音设备，可设于地面或地下。

电控制柜：电控柜设于地面控制室，配有PLC控制系统，对风机、水泵及空气提升装置进行自动运行控制，也可手动控制。风机与水泵备用设备每隔8h 自动切换一次。
（4）运行管理与维护

在成套设备处理运行中，需一名管理人员，在上岗前由设备厂家负责其技术管理培训。操作人员应严格按照操作技术规程，进行正确的操作和定期的维护，发现问题及时汇报解决。
7.2.2运行期水环境保护措施

7.2.1.1库区水质保护措施

（1）库底清理

为保证水库运行安全和供水水源水质，并为水库水域开发利用创造条件，在水库蓄水前需要进行林地清理、建（构）筑物清理以及卫生防疫清理。根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）和《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL644-2014），结合老鹰嘴水库开发任务和淹没的实物特性，本工程库底清理为一般清理，无需进行特殊清理的项目。
1）清理目的

水库淹没区需清理的废弃物主要包括：各种建筑物、垃圾、人畜粪便、污水、污泥、污物、坟墓、植被等。垃圾、粪便、污水、污泥、植被等的腐败分解，病媒动物昆虫的迁徙繁殖，坟墓中尸体的腐烂不仅会使人产生厌恶嫌弃感、使水质恶化，重要的是可能会导致传染病的流行或暴发。因此，合理、有效、科学地清理库区废弃物是保证库区水质的关键。

库区清理的主要目的是防止大量的有机物残留在水库中，最终变成营养物质释放到水中，导致富营养化。同时，也是保障库区及其下游地区工业、农业生产和居民饮用水的卫生安全，杜绝病原微生物的扩散，防止介水传染病的发生、流行或暴发。
2）清理范围、方法和重点
清理范围：水库正常蓄水位以下的林木和其它迹地。

清理方法：可参照《水电工程水库淹没处理规划设计规范》（DL/T 5064-1996）和工程可行性研究报告的移民安置报告中有关水库淹没处理的内容执行，但针对卫生清理，应在地方卫生防疫部门指导下，规划清理内容，设计清理登记表，采取边清理、边填写登记表、边审查、边验收的方法清理。

清理重点：移民后的建筑物、厕所、垃圾及肥料堆积场所、畜厩、污水坑（沟）、坟墓、各种植物。
3）清理的卫生要求

①旧居民区的清理

淹没区和浸水区所有建筑物（包括桥梁、电杆、民房等）都应撤除、迁出库外，不能利用的建筑物，外土墙经烈日曝晒后一律推倒铺平，使未见阳光的一面向上，再经日晒，以杀死病原菌。残留的墙根，不应高出地面10cm。对产生病原性污染的设施，进行严格消毒，清除污泥，高温堆沤后运出库区，开挖底层土至原始土层以下30cm深度，曝晒、消毒，再用净土填平夯实。残留的沟、渠、水井、菜窑用净土或卵石填平夯实，防止塌陷和渗水。

②厕所（粪坑）、畜厩、垃圾堆（或肥料堆积场所）、污水沟（坑）的清理清除厕所（粪坑）、畜厩、垃圾堆（或肥料堆积场所）、污水沟（坑）中的粪便、垃圾、秸秆、肥料、污泥等，高温堆沤后运出库区用作肥料。厕所、畜厩、堆肥场、污水沟就地撤除，开挖底层土至原始土层以下30cm深度，曝晒、消毒，再用净土填平夯实，防止病原体扩散。

③坟墓、牲畜掩埋场的清理

不满10年的坟墓一律迁出，埋葬10年以上或掩埋较深的坟墓，撤除墓碑后就地加固，可不外迁。尸体迁出后，土壤应反复摊晒，并用生石灰或漂白粉消毒；无主棺木、尸骨及换棺后的废弃棺木就地焚烧。开墓时，应使有害气体逸散，通风换气15～30分钟，再用工具捡拾尸骨。工作时应戴口罩、手套，工作后必须消毒。

对牲畜掩埋场的处理：畜尸就地焚烧，尸坑按坟墓办法处理。患传染病的畜尸就地焚烧后，尸体上下四周0.5m的土壤用生石灰或漂白粉严格消毒，再用净土覆盖夯实。如为死于炭疽的畜尸体，应在兽医调查确实后严格处理，处理后工作人员应以 1%～2%来苏溶液洗手消毒。

④植物的清理

整个淹没区的竹林、灌木、乔木均应齐地面砍伐并清理外运。对利用价值很少的树木及杂草就地焚烧，清除灰烬后夯实净土。

此外，水库蓄水初期，大部分水体漂浮物将被截留在库区，为保证电站安全运行和水库水质，制定漂浮物控制、打捞及处理制度。
（2）面源控制措施
库区及支流城镇及农村居民的生产和生活活动会产生较大的面源污染。对于面源污染，根据《水污染防治行动计划》和区域污水防治相关规划，建议采取以下措施进行控制：
①结合农村生活污水专项规划和水源区水污染防治规划，对于有条件采取小型污水处理设备进行生活污水处理的集镇。同时大力提倡并扶持建设沼气池，既减少了森林资源的消耗，又分解了农村很大一部分有机物，防止这部分有机物最终进入水体变成水中的营养物质。

②加强流域内农民的环保意识，指导农民科学合理地施用化肥和农药。推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具。

③现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。

④坚决实施退耕还林，有条件的让农民营造一部分经济林，既增加农民收入又保护了中河水质。

(3)加强库区水环境管理

①建立水库富营养化信息系统，加强库区水质监测，及时预测水库的水质变化掌握老鹰嘴水库库区气候、水文、水质以及水生生物的动态变化资料，为防治富营养化提供详尽的信息库。在此基础上，加强库区水质监测，建立科学的水库富营养化预测预报模型，借助模型提出具有实际意义的预报信息，为决策者制定正确的防治富营养化措施提供合理的方案。

②禁止网箱养鱼等对水源可能造成污染的项目。

③保护库周植被，涵养水源，不得对库周林随意砍伐。

(4)合理库周产业布局

随着库周社会经济的发展，河道的水污染防治应与库周的产业布局结构调整、产业升级相结合。

开展各类重点污染源整治，重点是沿河畜牧业等重点污染企业的治理；
②农业是影响库区水质的重大污染源之一，在库周经济发展的同时，首先要大力发展生态农业，科学合理使用化肥、农药，推广生态养殖，鼓励畜禽粪便综合利用，减少农业、农村对水资源的面源污染。其次要注重农业节水问题，建议从传统的粗放灌溉农业和旱地雨养农业转变为建设节水高效的现代灌溉农业和现代旱地农业。大力发展节水灌溉技术，推广节水灌溉制度和管理制度，优化种植结构，选育抗旱高产优质品种，努力提高农业灌溉用水利用系数和用水生产率。
    (5)划分饮用水水源保护区

老鹰嘴水库工程开发任务涉及城乡供水，水库建成后可向老城区及汉阳镇、张王镇、剑门关镇、姚家镇以及下寺镇的小剑、二龙、中心、双旗、清溪5村、江口镇、木马镇居民提供生活和生产用水。作为规划新建供水水源，应进行水源地划分工作。

建议按照《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》的相关要求，组织相关部门对老鹰嘴水库进行饮用水水源保护区的划分。根据国家环境保护部《饮用水水源地保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2018），饮用水水源地保护区一般划分为一、二级保护区和准保护区。

划分保护区后，应认真贯彻落实《保护区饮用水水源保护污染防治管理规定》，采取积极的水源保护措施，突出重点，加强监督与管理。在饮用水地表水源保护区内，禁止向生活饮用水地表水源一级保护区的水体排放污水；禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内从事旅游、游泳和其他可能污染生活饮用水水体的活动；禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在生活饮用水地表水源二级保护区内新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；在生活饮用水地表水源二级保护区内改建项目，必须削减污染物排放量；禁止在生活饮用水地表水源二级保护区内超过国家规定的或地方规定的污染物排放标准排放污染物；禁止在生活饮用水地表水源二级保护区内设立装卸垃圾、油类及其它有毒有害物品的码头。
在水源一级保护区界设置水源保护区警示牌、防护栏等，与水源无关的人员不得进入。此外，对于渠道与道路交叉、村庄附近等受人类活动影响较大的输水渠道，加盖防护盖或防护网，设置必要的物理隔离措施，加强输水水质保护。

禁止在划定的老鹰嘴水库饮用水源保护区内进行移民安置，并对保护区内的已有居民做好截污和污染防治措施。
7.2.1.2受水区水污染防治措施

（1）受水区水污染防治措施

根据《剑阁县老鹰嘴水库工程水源区及受水区水污染防治规划（2025-2035）》，以水环境质量稳定达标为核心，提出区域水污染防治重点任务，统筹规划工程项目及保障措施。
《规划》明确了7项重点任务：一是全面落实最严格水资源管理制度；深入推进水资源管理，全面推进节水型社会建设，严格水功能区管理。二是强化入河排污口监管；建立入河排污口登记和审批制度，对新建、改建、扩建入河排污口进行严格审批和管理。三是加大工业污染治理力度；调整产业结构，严格环境准入，严格把关项目审批。四是强化城镇生活污水及管网建设和运行维护；加强配套污水管网建设，新建污水管网按照雨污分流，与市政道路同步规划建设，加快实施老旧污水管网和合流制排水管网改造，促进生活污水收集系统提质增效，加大环境基础设施建设和运营维护力度。五是持续开展农村环境综合整治；强化基础调查和规划引领，加快推进农村生活污水资源化利用，统筹推进农村“厕所革命”，提高养殖粪污资源化利用水平，全面推动农村面源污染治理。六是加强流域水污染风险防范与水环境监管；加强沟通协调，建立联防联控机制，优化和完善地表水环境质量监测网络，加强重点污染源监督性监测、提高水质监测能力，提高环境监管能力。七是强化饮用水源地保护。持续开展饮用水水源保护区“划、立、治”工作，提升饮用水水源监管能力，保障饮用水安全。
（2）水库管理区生活污水处理

老鹰嘴水库建成运行后，水库建成后，工程将建设水库管理处（站），管理处（站）办公区、管理站生活污水如不经处理直接排污河流，将对周边区域水环境造成一定的影响，本次环评初步拟定处（站）生活污水采用成套污水处理设备进行处理，处理后用于农灌和林灌，不会对水环境造成污染。
7.2.3生态流量下泄措施

为缓解工程建成供水后下游河段减水程度，维持下游河段水生生态系统稳定，考虑下泄坝址处多年平均流量的 15%作为生态流量，即 0.21m3/s 的生态流量。
根据大坝枢纽建筑物布置情况，主体工程设计在取水（兼放空）洞闸底板下埋设生态流量管（设计在放空（导流）洞闸室侧墙埋设管径为 D150 钢管用于下泄生态流量，钢管沿隧洞埋设于底板）最小下泄0.16 m3/s 生态流量，满足下游生态环境需水。

[image: image337.png][FERR, Bl.om|

DNBOO3 AdS —
SRERERE ) |
‘
|
| Ll
fo120
! W it
DN3004ARES 3
******* H | cosmsonsen
ey ‘
Sear Fear i
— |V \E





图7.2.3-1      工程取水兼放空钢管、灌溉支管、生态流量岔管布置示意图
为保证下游河道生态用水量，需在下泄流量设施处设置一套在线监控设施，拟选择超声波流量计。该流量计具有自动数据储存功能，并可与电脑连接进行流量检测原始数据的长期备份和储存。

在线监控设施与大坝同时建设，初期蓄水前完成。由水库运行调度人员负责监控初期蓄水和运行期的流量下泄情况，并负责数据的存储、分析、统计和整理，定期向环保部门上报。
7.3地下水环境保护措施
7.3.1源头控制措施

针对可能受隧洞施工影响的山体地下水和可能受到渠道施工影响的地下水水源，工程施工过程中优化了导流和隧洞施工工艺，加强支护与堵截防漏措施，尽量减少隧洞涌水，减轻对水体的影响。对隧洞及渠道及时进行全断面衬砌，制定地下水涌水预报及应急措施，积极应对可能发生的地下水渗漏，尽量减少地下水渗漏量。此外，应严格落实施工过程中的废水处理措施(7.2.1节)，避免施工废水影响地下水水质的可能。

7.3.2施工期地下水环境保护措施

施工期地下水环境保护措施主要有以下几方面：

（1）建立专门的地质超前预报机制，配足够的仪器设备监测对地勘报告揭示的地下水可能集中用水突水的段落，在施工中进行地质预报，进一步从微观上查明水文、地质形态及分布等，为顺利施工创造条件，杜绝漏报、错报。

（2）为防止掘进过程出现高压用水，破坏隧洞顶生态环境、影响居民生活用水，隧洞掘进施工过程要贯彻“堵水防漏”原则，做到“先探水、预注浆、后开挖、补注浆、再衬砌”施工工序。通过注浆来有效控制隧洞涌水。

（3）施工中加强支护，做到边开挖边衬砌，在初期衬砌后及时铺设防水板，并进行二次复合式衬砌；在水平施工缝或环形施工缝使用橡胶止水带。

（4）针对可能存在具有硫酸盐腐蚀性地下水的区域，在隧洞施工期间，在施工口设置中和沉淀池，对地下水进行中和、沉淀后外排。

7.3.3运行期地下水环境保护措施

水库蓄水将导致地下水水位上升、地表排水不畅引发盐渍化等问题会对地下水位、水质造成一定程度影响。
水库下闸蓄水前，结合地灾隐患点和住户敏感点调查成果，采取排水或者拆除等必要措施；初期蓄水过程中，加强地下水敏感点的地下水位监测。通过采取上述措施，防范水库初期蓄水诱发库区地质灾害，确保库岸居民及房屋安全。
运行期间，要结合水库调度特性及库岸地下水敏感点的高程，继续对水库影响区敏感点的地下水水位和水质进行动态监测。
完善灌区退水设施建设，形成完整的退水系统，及时掌握灌区退水水质状况。大力推广生态农业，减少化肥农药的施用量，禁止使用剧毒农药，调整肥料施用结构，优化肥料品种，积极引导农民因地、因时、因作物采用合理的施肥技术，提高土壤肥料利用率，以减少农药、化肥对地下水的污染。定期进行灌区地下水水质监测。

7.4大气环境污染防治措施
7.4.1防治目标
颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值，TSP 排放浓度控制在 1.0mg/m3以内；环境空气质量依照《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的二级标准执行，TSP 控制目标为0.30mg/m3。
7.4.2 污染源控制措施

（1）优化施工布置，根据地形条件合理布置施工生产设施，避免施工过程中产生的粉尘、废气影响施工人员及附近居民的居住环境。

（2）加工施工环境管理及施工人员的教育，要求施工人员按照规定开展生产系统的施工作业，控制施工对大气的污染。

（3）定期开展环境监测，掌握老鹰嘴水库施工对区域空气质量的影响及范围。
7.4.2混凝土拌合系统粉尘控制措施
（1）水泥和掺合料运输必须采用封闭措施，避免在运输过程中的扬尘。水泥和掺合料装卸要实行封闭作业。

（2）混凝土拌和系统采用具有布袋除尘设备的装置。应采用全封闭混凝土生产系统，选用自动化拌和楼以减少粉尘的飞扬，水泥输送选用螺旋输送机，管道接口密封，在袋装水泥（粉煤灰）仓库和贮罐顶部装设脉冲袋式除尘器作为除尘设备，以降低现场粉尘，并在现场及附近洒水降尘，降低粉尘影响时间和范围。

（3）混凝土拌和系统设备要符合国家有关标准，加工系统附近采用洒水降尘的方法，结合水土保持中的绿化措施，以降低粉尘污染的程度。

（4）细骨料堆应设简易棚，骨料堆积的边坡角度应稳定，细骨料堆应适当加湿，防止细骨料被风吹散。
7.4.3施工区开挖、料场开采粉尘控制措施

（1）在土石方开挖和扰动地表较集中的大坝枢纽施工区、料场等地，非雨日采取洒水措施起到防止扬尘和加速尘土沉降作用。洒水次数及用水量根据天气情况和场地扬尘情况确定，要求无雨天气至少每天对上述施工区域洒水3~6次，还应据天气情况酌情增加洒水次数。
（2）优化开挖爆破方法，采取产尘少的开挖爆破方法，优先选择预裂爆破、光面爆破和缓冲爆破、深孔微差挤压爆破等爆破技术，以减少粉尘产生量。

（3）凿裂、钻孔、爆破应采用湿法作业，以降低粉尘。为减缓爆破粉尘的影响，在实施爆破前及时告知附近居民，爆破结束对爆破点洒水2～3次，控制爆破粉尘扩散范围。

（4）配置洒水车、雾炮等，在大坝施工区、料场开采区等多粉尘作业面，非雨日每日洒水降尘，减小粉尘影响时间与范围。

（5）施工土石方等及时清运处理，临时堆场做好防尘网遮蔽。
（6）加强施工人员个人防护，佩戴防尘口罩等。
7.4.4车辆运输扬尘

在运输水泥、粉煤灰等材料时采取灌装、密封运输方式，运送土石方等应遮盖运输，防止沿程抛洒。

大坝施工区左岸及拌合站等进出场便道接G108段，建议采用硬化路面，减小出场车辆引起的G108段路面扬尘。
施工便道、主要运输线路进出青剑路、G108交通干线段，定时进行洒水降尘工作。在施工道路区非雨日至少洒水3次，还应据天气情况酌情增加洒水次数，具体为：在高温燥热时间，施工人群密度较大区域要求一日内路面洒水4～6次，其余路面2～4次；气候温和时至少每日洒水2次。

施工区、料场等便道进出青剑路、G108交通干线段，需采取清扫路面、出场车辆轮胎清理等措施，避免车辆带尘进入交通干线，造成沿线居民扬尘污染。

降低车速，在进场道路入口区域、主要运输线设置限速标志，以减少行驶过程中的道路扬尘。
成立公路养护、清扫洒水专业队伍，及时清除路面洒落物体和浮土，保持道路清洁、运行状态良好，做好扬尘防控。 
7.4.5机械燃油废气防治

选用符合国家有关机械、机动车标准的施工机械和运输工具，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。施工用车应保证尾气达标排放。

定期维修、保养机械设备，确保稳定工况运行。

7.4.5运行期废气污染防治
管理用房食堂油烟配备油烟净化器处理后引至楼顶排放，油烟废气排放满足《饮食业油烟废气排放标准》（GB18483-2001）。大坝备用柴油发电机，设备需符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）要求。
7.5声环境保护措施

7.5.1设计目标

噪声主要产生在施工期，施工区施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)，昼、夜噪声限值分别为70dB(A)、55dB(A)。
7.5.2 保护措施与方案
7.5.2.1交通噪声控制
（1）尽量避免在夜间进行施工运输作业。

（2）加强道路的养护和车辆的维护保养，严禁车辆超载行驶，降低噪声源。

（3）使用的施工运输车辆必须符合《汽车定置噪声限值》（GB16170-1996）和《机动车辆允许噪声》（GB1495-79），并尽量选用低噪声车辆。

（4）采取施工集中区段采取交通管制措施，施工区设立标志牌，限制车速，并在路牌上标明禁鸣；同时尽量避免夜间跨区位运输作业，把道路噪声影响降低到最低限度。
7.5.2.2爆破噪声控制
（1）严格控制爆破时间，尽量定时爆破，夜间 22:00~次日 6:00 禁止爆破。

（2）采用先进的爆破技术。如采用微差爆破技术，可使爆破噪声降低 3~10dB（A）。

（3）在岩石爆破前采取安全防范措施，避免爆破时产生的各种效应如振动、噪声、冲击破和飞散物对过往人群、生物的伤害。

（4）推荐采用无声爆破剂。
7.5.2.3施工企业噪声控制
（1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选择低噪声设备和工艺，降低源强。

（2）加强设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。

（3）振动大的机械设备使用减振机座降低噪声。

（4）工程供风站的空压机配备消声器，改善施工人员的工业卫生条件。

（5）中小工程沿线施工时，尽量采用小型人工机械，不采用大型机械，以减小噪声。
7.5.2.4敏感点声环境保护措施
根据现状调查，本工程区评价范围内的敏感点主要是大坝枢纽下游、料场和各施工公路周边的农村分散居民点以及现场施工人员。
为维护工程区附近敏感点声环境质量，采取在居民点较近的施工场界设置移动式声屏障（施工围拦）；禁止夜间施工；尽量使用低噪声设备；材料运输车辆在经过道路沿线的村庄时，速度不应超过40km/h，运载卡车车辆速度低于 40km/h 时，其噪声源强可降低8~9dB（A）；运输车辆行驶时，不得鸣笛；加强运输车辆管理，禁止运输车辆随意空载运行；同时加强与敏感点单位和个人的沟通，在施工前首先在工程影响范围内以广播、报纸或其他方式对施工情况发布公告，然后具体到每一渠段施工时，应在该渠段沿线的相关居民区和单位内张贴公示，争取获得市民谅解。
7.6固体废物处置措施

7.6.1工程弃渣处置措施

枢纽工程施工规划有2个弃渣场，施工弃渣必须堆放至规定的渣场，施工中严禁随意弃渣。为了防止弃渣增加水土流失量，应该对土石弃渣采取妥善处理措施。堆渣前，先拦后弃，在弃渣的过程中要逐层压实，始终保持渣场平整，并且根据弃渣场的现状，修建完善的排水沟、砌筑挡墙等防护设施，避免环境污染和水土流失。施工完毕后要对弃渣场进行迹地恢复，加强植树种草等绿化措施，防治水土流失。 
7.6.2生活垃圾处置措施

施工期生活垃圾总产量约254t。施工期生活垃圾处理属于临时工程，生活垃圾总量不大，拟采取生活垃圾统一收集后，委托环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场进行处理。

生活垃圾处理具体操作如下：施工期，在生活营地附近设置垃圾收集池，并在各施工生活区设置垃圾桶，清扫后的生活垃圾集中至垃圾桶内，垃圾桶内的垃圾由清洁人员集中至垃圾收集池，再由相邻场镇环卫部门定期清运至生活垃圾处理场进行处理。

7.6.3建筑垃圾处置措施

施工辅助企业生产过程中产生的废弃物，如报废的施工机械和车辆、废旧钢材、钢管、包装袋、木材等可利用部分的经回收后再利用，无法利用的可出售至废品收购站资源化回收，不随意丢弃。剩余一些无回收价值的固体废弃物，统一运送至弃渣场。

工程结束后，拆除施工区的临建设施，对混凝土拌和系统、施工机械汽车停放保养场、综合加工厂等施工用地，及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，作好施工迹地恢复工作。
7.7生态保护措施
7.7.1陆生生态保护措施

植物植被保护恢复措施

（1）避让措施

①优化工程布置，减少生产生活区、料场、渣场、施工公路等临时占地，料场尽量利用库区淹没范围内，或尽量购买砂石等原料，减少开采；生产生活区尽量租用当地民居，减少新建。

②渠道和施工道路修建时候，尽量选择林间空地，减少植物植被砍伐。

③施工前划定红线范围，应根据地形划定最小的施工作业区域，控制施工作业范围，施工单位严禁超范围施工；严禁施工材料乱堆乱放、施工垃圾的随意处置，最大可能保护地表植被自然性，使地表植被的受影响范围降至最低。
④严禁乱砍滥伐，严格控制薪柴砍伐，减少工程施工对植被和植物的影响。

⑤火灾对森林植被影响极大，火灾的发生可能对评价区内植物植被带来毁灭性的伤害，项目施工方和管理方应结合工程施工规划，作好施工人员吸烟和其他生活、生产用火的火源管理。

加强对施工人员和管理人员的防火宣传教育，提高防火意识；无论在施工期和运行期都应建立施工区森林防火及火警警报系统和管理制度，一旦出现火情，立即向林业主管部门和地方有关主管部门进行通报，同时组织人员协同当地群众及时灭火，以确保施工期内施工区附近区域的森林资源火情安全。
（2） 减缓措施

1）施工前表土剥离堆存、保养与后期利用

应将占地区表层土先行剥离，进行专门的堆存和养护，施工结束后用于植被恢复、生态修复或复耕用，有利于尽快植被恢复和生态修复，减缓地表开挖的不利影响。
2）施工前，做好施工公路、渣场和生产生活区等高陡边坡支挡、加固措施的设计，减少滑坡等对植被的扰动。
3）加强有害生物检疫，同时，施工和运营期防止外来入侵种的扩散。
（3）补偿措施

1）工程建设要永久性的和临时性占用一部分耕地、森林等，使这些资源受到损失，须按照林地和耕地国家相关补偿标准予以补偿，减少损失。

2）对于临时占用的天然林和生态公益林，除了按照林地可研报告相关政策进行补偿外，建议施工结束后，尽快按照原有天然林和生态公益林的类型进行营造，加强管护，以补偿占地对天然林和生态公益林的损失。

3）耕地补偿

工程占用的水田和旱地，包括部分基本农田，对占用的耕地进行补偿，缴纳耕地开垦费，并根据“占数量多少，垦数量多少”的原则开垦与所占耕地数量质量相当的耕地。

（4）植被恢复措施

1）植被恢复原则

林地上植被恢复时应在“适地适树、适地适草”的原则下，树种、草种的选择当地优良的乡土树种草种为主。

如果占地区本身为林地的则恢复为林地。首先，也是对临时占地区内地表剥离表层和土壤，专门堆放于一隅，用草袋覆盖遮护，以备临时占地进行植被恢复时作表层覆盖，尽快使植被恢复原貌。即采取表土分层剥离、分层堆放、分层回填的措施。表土中富含植物根系及微生物，对植物生长极为有力，是本项目边坡植物防护绿化以及生态景观环境保护和恢复的保障。

如果占地区本身为耕地，占用前应将表层耕作土剥离集中堆放，施工结束后，将场地平整，用剥离的表层耕作土覆盖后复耕。对于临时占用耕地，为维持工程区居民正常的生产生活秩序，施工结束后进行复耕。在临时占用过程中，建设单位应对其进行青苗赔偿。

2）植被恢复和景观绿化方案

①永久占地区恢复及景观绿化措施
为使老鹰嘴水库枢纽建筑物设计与评价区内的整体自然景观和环境相协调，在大坝、上坝公路周边种植高大乔木等绿化树种，可减少建筑物和道路的景观影响。
在所有永久建筑完工后，应立即进行裸露区的植被恢复，包括开挖的坡面等区域。
②粘土料料场、粘土料翻晒场处置措施

粘土料料场、粘土料翻晒场位于水库淹没范围内，运营期被淹没。

应在料场开采和占地前，对表土和表层灌丛草皮收集，用于后期边坡和临时占地恢复。

③弃渣场恢复处理措施

渣场是水库及渠道修建不可缺少的施工设施之一，项目设计10个渣场。

渣场在使用期需做好水土保持措施，使用结束后，需要及时进行植被恢复或复耕。

建议对规划弃渣场、石渣料场制定的主要保护措施有：

依据渣场水土保持“先拦后弃”的原则，在弃渣场坡脚修建挡渣墙，以拦挡弃渣，挡渣墙型式为重力式挡墙，材质以浆砌石为最佳； 
在弃渣场上部边坡修建临时截排水沟，以拦截施工期坡面汇水，所有弃渣在堆放时应先将下层压实后再堆新渣；

对弃渣场处的边坡、渣顶及时采取复耕、绿化和其它植物保护措施。使渣场边界与周围地形自然连接，减少人工痕迹。

工程尽量做到挖填平衡，少量弃渣将集中堆放至就近的工程渣场，严禁沿途随意乱堆、乱倒。

（4）道路施工迹地

本项目建设区内乡村道路发达，因此，项目的施工过程中应尽最大可能利用现有乡村道路作为施工道路，确需的施工便道在施工过程中严格按照设计规范要求，人工削坡和填方必须达到稳定边坡要求，并根据沿线地质情况，采取相应的工程护坡措施。

施工结束后与水库建设无关的临时设施和道路将全面拆除和封闭，应根据各处原有植被状况和植物立地条件等具体情况予以及时恢复。
3、尽快开展植被恢复或生态修复

植被恢复或生态修复不必等到所有施工结束后才进行。应该在局部地带施工用地结束后，及时开展该区域的植被构建，进行绿化或生态修复。

恢复时根据各地段的实际情况，因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，尽量减少工程区内的施工痕迹。如原为灌丛植被的应尽量恢复为灌丛，原为森林的应尽量恢复为森林等。
3、植被恢复物种选择

施工迹地的植被恢复过程中应完全采用当地乔木和灌木树种。评价区内植被呈现出人为影响后强烈的次生特点，人工栽培林型已经为当地植被恢复进行了先行实践，水库植被恢复应该充分借鉴当地栽培林、经济林的经验与教训，以柏木、马尾松、桤木、枫杨、慈竹作为恢复植物种类的首选。这些种类有适应当地气候、易于成活、生长迅速等特点。具体操作中，可使用种子或人工栽植幼苗，遵循不同物种混合种植、密度适宜、杜绝单一物种的原则。另外，在实施过程中，应当严格控制外来物种的使用，尽量不使用外来物种。

根据“适地适树”的原则，在不同区域植被恢复中，应该采用当地的植物群落演替中的先锋种、优势种且容易收集种子的那些植物物种。针对各类施工迹地恢复和绿化、美化，推荐一些具有经济价值、美观、速生、固土作用强的植物，为水土保持方案编制提供参考。

评价区内水库各项目区植被恢复推荐物种见表。

表7.7 -1   评价区绿化工程及植被恢复物种选择

	物种类型
	物种推荐

	乔木层
	柏木、桤木、枫杨、马尾松、慈竹、化香、泡桐、野桐等

	灌木层
	蔷薇、悬钩子、南天竹、海桐、火棘、马桑、盐肤木、黄荆、黄杨、红叶石楠、紫薇、日本晚樱、垂丝海棠、刺槐、

	草本层
	早熟禾、狗牙根、麦冬、狗尾草、白茅、芒、芦苇、狗牙根、吉祥草、蝴蝶花、鸢尾等


（5）管理措施

1）工程管理机构应设置生态环境管理人员，建立相关管理及报告制度。加强宣传教育活动，施工前施工单位印发环境保护手册，组织专家对施工人员进行环保宣传教育；施工期严禁山火，加强森林病虫害防治，强化对现有森林的管理。

2）设置生态保护警示牌。施工期间，施工单位在主要施工区、生态保护目标及植被较好的地段设置生态保护警示牌。警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，尽量减少占地造成的植被损失。

3）加强对施工人员及施工活动的管理。施工过程中，严格限制人员的活动范围，禁止越界施工，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，破坏沿线的生态环境。

4）工程施工期、运行期都应对陆生植物资源的影响进行监测或调查。植物应重点调查植物物种、植被类型、优势种群、生物量等情况以及生态系统整体性变化。

（6）对重点保护植物及古树名木的保护措施

对重点保护野生植物的保护措施

本次调查在老鹰嘴水库工程直接占地区范围内并未发现有野生珍稀保护植物，仅在评价区内部分村落的房前屋后有人工栽植银杏、水杉等保护植物物种。

虽然这些保护物种不是严格意义上的野生保护植物，但是在施工过程中，如果涉及人工栽植的保护物种，施工方也应当做好对这些植株移植保护或对其所有权人进行妥善赔付，以免引起纠纷。

对特有植物的保护措施

占地区及周边有少数的中国特有植物，如柏木、慈竹、乌泡子、节节草、火棘、白花鬼针草等，但这些中国特有植物在评价区均为广布和种群数量较大的种类，工程占地面积小，占地区内特有种数量少，总体对植物特有种的影响小。

对特有种可不采取特别的保护措施，但建议临时占地恢复和永久占地区周边景观绿化时候，主要选择以上特有种进行栽植，可一定数量恢复特有种数量。

古树名木

评价区有挂牌保护古树名木51株需根据《四川省古树名木保护条例》采取保护措施。
陆生动物保护措施

（1）避让措施

工程建设前，建设单位应请专业技术人员对施工区和淹没区内的地面、灌丛、树林等仔细搜索，如发现有某些动物的卵或幼体，要妥善及时转移至合适地方进行孵育和喂养，冬眠的蛇类及两栖动物，应安全移至远离工区的相似生境中，以减少这些动物后代的损失，保证该区域某些动物的种群数量的相对恒定。

施工过程中弃渣场、料场、施工生活区、施工道路等临时占地，应尽量避让评价区植被较好的区域，严禁越界施工，尽量少破坏动物生境。

施工过程中的高噪声作业及爆破活动要避开动物活动的高峰期和繁殖期。在春夏动物繁殖季节尽量不放“大炮”。

（2）减缓措施

在工程施工过程中，施工单位应合理处理生产废水、施工人员生活污水及弃渣等，严禁直接排入河流及附近的农田，避免污染两栖爬行类、涉禽以及傍水型鸟类的生境。

施工期间施工单位限制施工车辆速度，避免对活动能力较弱的两栖爬行类造成碾压。
鉴于鸟类对噪声、振动和施工灯光特殊要求，做好噪声消减、减少震动。施工尽可能在白天进行，晚上做到少施工或不施工；严禁高噪声设备在夜间施工，尽量减少鸣笛。

施工期间施工单位需加强料场、弃渣场防护，设置截排水沟、挡墙等；施工时建筑材料应堆放整齐，采取临时防风、防雨设施，防止水土流失对动物生境的影响。对施工期多粉尘施工区洒水降尘；爆破前向预爆体表面洒水，湿润表面，以便减少爆破时产生的粉尘；爆破后马上进行洒水喷雾，控制粉尘蔓延。

施工期间，施工单位在各主要施工作业区设置生态保护警示牌。警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木、禁止捕猎野生动物，尽量减少占地造成的植被损失和对野生动物的伤害。
（3）恢复和补偿措施

由于工程修建和水库蓄水占用了野生动物的生境，其觅食范围也相应减小，工程完工后所占据的临时用地应尽快进行，并结合动物栖息地进行。

施工营地、弃渣场、料场等临时占地通过水土保持植物措施及时进行绿化，为野生动物提供栖息环境或通道。
（4）管理措施

建设单位应联合当地林业部门管理加大动物保护的宣传，通过各种途径，广泛宣传《中华人民共和国野生动物保护法》等政策法规，提高施工人员的素质，树立自觉保护野生动物的意识和责任感。

提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。在进场施工前，施工单位应组织施工人员学习有关国家法律和法规，学习识别国家保护动物，加强野生动物保护和生态环境的保护意识教育。

在施工开始前，业主应委托当地林业或环保部门开展对施工人员进行有关野生动植物保护、法律、法规等方面的培训。并在工区附近设置宣传警示牌。

表7.7.1  -2     宣传培训计划表

	培训内容
	课时/个
	专家培训费（万元）

	法律法规
	4课时
	1000元/课时×4=0.40万元

	野生动植物识别与保护
	4课时
	1000元/课时×4 =0.40万元

	宣传警示牌
	40个
	1000元/个×40个=4.0万元

	宣传小册子
	400册
	400册×50元/册=2万元

	合计
	
	6.80万元


建立必要的奖惩制度，约束施工人员保护生态环境和野生动物，对故意捕获野生动物的个人和组织要加大打击力度，对保护、救助野生动物的行为进行嘉奖。

处理好多样性保护与安全防疫的关系，防止毒蛇咬伤和疫情扩散。
（5）重要物种保护措施

在评价区共有国家 Ⅰ 级重点保护的野生动物共有3种，国家 Ⅱ 级重点保护的野生动物11种。对他们，除了进行一般动物的避让、减缓等保护措施外，还要重点加强有关野生动物法律法规宣传工作，在主要的施工区和施工人员的生活区设立野生动物保护的宣传栏，对重点保护动物做重点标示及说明，包括动物图片、保护级别、保护意义等。在施工期及蓄水前建设单位应组织相关专业技术人员开展野生动物监测工作，如发现重点保护野生动物，应立即停工，并及时汇报野生动物保护机构进行处理。

针对本工程对重点保护动物所产生的影响建议采取的保护措施见表7.7.1-3-1。

表7.7.1-3    重要保护动物保护措施一览表

	编号
	名称
	保护级别
	分布
	保护措施

	1
	大灵猫
	 Ⅰ
	主要分布在评价区上游森林中
	严禁捕捉。减少晨昏高噪声施工活动，减轻施工噪声对其的惊扰。

	2
	中华穿山甲
	 Ⅰ
	
	

	4
	白冠长尾雉
	 Ⅰ
	
	

	3
	红脚隼
	Ⅱ
	活动范围较大，在评价区主要分布在森林，也飞过村落、农田附近。季节性偶尔出现在评价区。
	严禁施工人员猎杀、上树破坏鸟巢，施工区夜晚停止施工，减少噪声、施工灯光对鸟类的影响。

	5
	雀  鹰
	Ⅱ
	
	

	6
	苍鹰
	Ⅱ
	
	

	7
	红  隼
	Ⅱ
	
	

	8
	普通鵟
	Ⅱ
	
	

	9
	鸳  鸯
	Ⅱ
	出现在评价区上游河流中
	严格废水、污水管理，达标后再排放。严禁捕杀。

	10
	勺鸡
	Ⅱ
	主要出现在评价区上游的针阔混交林或林缘区域
	严禁捉幼鸟。减少晨昏高噪声施工活动，减轻施工噪声对其的惊扰。

	11
	红腹锦鸡
	Ⅱ
	
	

	12
	短耳鸮
	Ⅱ
	
	

	13
	领角鸮
	Ⅱ
	
	

	14
	斑头鸺鹠
	Ⅱ
	
	


7.7.2水生生态保护措施

7.7.2水生生态保护措施

施工期保护措施

对施工作业及水下工程建设施工工艺进行优化。通过选择低噪音机械降低施工噪音，选择最佳弃渣地点，以减少施工作业对水质及浑浊度的影响。为减少工程施工作业对鱼类的伤害，工程开工前，可采用多种驱鱼技术手段，对施工区及其邻近水域尤其鱼类等产卵场和鱼类分布较密集的深潭、回水沱进行驱鱼作业，将鱼类等驱离施工区。根据工程建设进度及闻溪河径流量特点，水库修建施工计划安排在河流最枯水位期。因此，为减小工程施工对鱼类产卵繁殖的影响，将工程对鱼类生物资源量的影响降到最低，应对涉水工程取水口、引水管埋设、取水泵站基建等的施工期进行优化，需尽量避开鱼类繁殖期。

施工期对鱼类资源开展监测，主要监测本工程涉水建筑物修建对工程河段鱼类影响情况，针对无法预知的影响适时提出相应的保护措施以及保护措施的调整，以最大程度减少工程对鱼类的不利影响。按照项目建设进度安排，本监测工作只在建设期开展，运行期不再开展监测。施工期产生的工业废水、生活污水、堆放的土石方以及水下开凿带来的悬浮物、噪音等将对鱼类造成影响。因此，应及时地掌握工程施工对鱼类影响现状，尤其是水下开凿等相关涉水作业对鱼类的影响，为渔业监管提供依据。

（1）监测内容：重点监测施工期水下作业是否造成鱼类（仔鱼、卵苗等）死亡，如有则统计品种、死亡数量、规模；

（2）监测方式：通过沿岸勘踏的方式检查两岸水草、砾石等区域是否有鱼类死亡（仔鱼、卵苗等），按照要求记录，保存图片、文字和视频等资料，并采集相关水域水体样品，监测水质变化情况。

（3）监测时间：项目正式开始后进行监测工作，根据实际工程施工进度确定具体监测日期，主要围绕在水下作业较为集中的时间范围开展监测工作。

（4）监测区域：主要在水库上下游进行监测，依据拟建水库大坝的位置，以该位置上下游3km水域作为评价水域，重点监测大坝修建施工点附近水域。
运行期保护措施

（1）鱼类资源栖息地保护

栖息地保护是减缓河流水电开发对鱼类影响、保护鱼类自然资源的重要措施之一。栖息地保护应包括库区上游全部范围的干流及其所有入河支流以及坝址下游32.5km至嘉陵江河口段，这样将大坝影响区进行整体保护，既确保了该水域鱼类能够完成生活史的主要生命活动，维持相应的种群，又实现了在方便管理的同时也增加保护的完整性。

对栖息地保护的具体措施是：①设立常年禁捕区，同时维护栖息地保护河段周边的自然环境，避免人为干扰对栖息地保护河段水生生境的破坏。②设立栖息地保护区标牌，提醒人们树立生态保护意识。③强化渔政管理，与当地政府或渔政主管部门进行沟通协调，配合开展渔政管理工作，严格执法，禁止禁渔区内任何渔业生产活动，特别是要禁止电鱼、炸鱼、毒鱼等违法捕鱼行为。④禁止开发以引入外来物种的库区养殖，由于区域鱼类组成简单，生态系统容易遭受外来物种入侵的风险，因此要密切防范外来物种入侵，特别禁止有目的引入外来物种发展库区养殖。⑤建议工程下游新、改扩建水库及水电类开发项目时须考虑河道连通性，对已有截水构筑物应进行调查，缺少生态流量泄放与过鱼设施的应立即补充。

（2）捕捞过坝

由于大坝的阻隔，完整的河流环境被分割成不同的片段，鱼类生境的片段化和破碎化导致形成大小不同的异质种群，种群间基因不能交流，使各个种群将受到不同程度的影响。种群数量较大的鱼类，群体间将出现遗传分化；种群数量较少的物种将逐步丧失遗传多样性，危及物种长期生存，导致种群灭绝的概率增加。

（3）增殖放流

增殖放流是用人工方法直接向海洋、江河、湖泊、水库等天然水域投放或移入渔业生物的卵子、幼体或成体，以恢复或增加种群的数量，改善和优化水域的群落结构。

增殖放流是目前大多数流域开发必备的鱼类保护措施之一，其效果也非常明显。第一个方面就是通过增殖放流可以补充和恢复生物资源的群体，特别对珍稀濒危物种的保护起到积极重要的作用。第二个方面就是增殖放流同时可以改善水质和水域的生态环境，这一般是通过鱼类的在生态系统中的下行效应来决定的。第三个方面，可以促进了渔民增收，带动沿岸经济发展。在获得资源环境保护的同时，这可以带来社会经济效益。

鱼类人工种群建立及增殖放流是目前有效保护鱼类种质资源，增加鱼类种群数量的重要措施之一，在一定程度上可以缓解对鱼类资源的不利影响。放流对象主要选择珍稀保护鱼类和特有鱼类，其次考虑的是主要经济鱼类。同时增殖放流对象的选择还应考虑受工程影响程度、保护要求、现状资源量、人工繁殖技术等因素。根据以上放流对象选择原则，考虑现场调查鱼类资源，选择相应的鱼类保护对象应作为人工增殖放流对象。

根据水库工程的具体特点，选定的鱼类保护措施有：栖息地保护、捕捞过坝和人工增殖放流。其中栖息地保护为此工程开发鱼类保护的保障措施，捕捞过坝为补充措施，人工增殖放流为统筹措施。为了从最大程度减少工程开发对鱼类的影响，以上三项措施统筹考虑，配合开展。
生态流量调度

生态流量调度目的主要是保证大坝下游河段适宜于鱼类产卵繁殖的水文条件，尤其是流量条件。老鹰嘴水库工程的建设会导致坝下径流量的减小，且水库的季节调节运行会导致下游河段流量、水位、流速等波动随季节需水量变化大，在产卵季节对本河段鱼类产卵的影响较大。所以，需要在研究下游鱼类繁殖生物学的基础上，结合水库灌溉、防洪以及居民用水调度，合理利用水库的调蓄库容，尽量考虑水生生物生活、生长及繁殖需求，科学制定分层取水、泄放生态基流、优化日调节等调度方案。

为减轻老鹰嘴水库工程减水河段对水生生态环境的影响，同时保证闻溪河普安城区附近河段不同季节的生态用水需求，枯水期12-3月河道最小下泄流量不宜低于多年平均的15%，平水期4月、11月河道最小下泄流量不宜低于多年平均的20%，丰水期5-10月河道最小下泄流量不宜低于多年平均的25%。综合老鹰嘴坝址河段、普安城区河段的生态需求，老鹰嘴多年平均下泄改善生态供水量130万m3。同时工程影响河段中分布的多数鱼类从3月份开始繁殖，高峰期在4-6月，建议4-6月份依据鱼类繁殖习性，应采用有规律的周期性间断下泄方式，适当增加下泄的流量，尽可能的促进鱼类的自然繁殖成功率。

增殖放流

老鹰嘴水库工程建成运行后，闸坝阻隔、库区淹没及坝下河段的减水，将对工程河段的鱼类栖息地生境和资源造成一定的不利影响。为有效减缓和补偿工程建设对工程区域内鱼类资源产生的影响，应对一些重点保护鱼类和重要经济种类开展适当的人工增殖放流，以补充其种群数量和野生资源。鱼类人工种群建立及增殖放流是目前保护鱼类物种，增加鱼类种群数量的重要措施之一，采取人工增殖放流，不仅可以对那些种群数量已经减少或面临各种影响将大量减少的鱼类进行人工增殖，补充其资源量；在某种程度上还可以达到过鱼措施的效果，在一定程度上可以缓解水利工程对鱼类资源的不利影响。

（1）放流种类

增殖放流种类的确定，需要坚持统筹兼顾、突出重点的原则，在已确定的保护对象中，依据保护鱼类资源状况、生物学特性、生态环境变化趋势、技术经济可行性等方面进行综合分析，远近结合，合理优化。实际操作中，增殖放流种类确定大致上和保护对象的确定需要考虑的因素相似，但需要注意以下问题。

从技术层面上看，苗种繁育技术较为成熟，已经形成一定生产规模的种类优先考虑，对于目前尚未有成功的繁育技术，但已有相近种类的成熟人工繁殖技术可以借鉴的，可采用人工采捕卵苗、亲本放流，同时加强增殖放流技术研究，取得突破后再实施人工繁殖放流；对于适宜生境受损严重，已经无法在工程影响水域形成自然种群的鱼类，只能作为放养种类，不宜作为增殖放流对象；对于资源量非常稀少，卵苗、亲本采捕十分困难的种类，不易作为增殖放流对象，待资源有所恢复后，再实施增殖放流。

根据资源调查结果来看，现老鹰嘴水库工程影响水域分布的鱼类有11种左右，主要为经济价值不高的银鮈、嘉陵颌须鮈、麦穗鱼、蛇鮈等小型鱼类，它们在数量上的占比很高，超过70%。其它鱼类也以中小型个体为主，少见大型个体，渔获物小型化趋势明显。老鹰嘴水库工程影响水域增殖放流主要考虑对象为影响区域内的主要经济鱼类。根据水库工程河段水生动物资源类型，生态环境现状以及工程建设和运行对水生动物资源及其重要栖息地的影响程度，结合拟放流鱼苗的来源和保障程度综合选择放流物种。

由于水库蓄水，原有河流的生境已经改变，为保护水库水质条件，适量在库区放流鲢、鳙，对防止水库富营养化有积极意义，而多鳞白甲鱼为该水系的保护物种，鲤、鲫、草鱼在库区能形成一定资源量，也是内陆地区重点支持品种，市场需求旺盛，对促进地区优化品种结构和渔业经济发展具有重要意义。综合考虑，老鹰嘴水库工程影响水域增殖放流主要考虑对象为多鳞白甲鱼、鲢、鳙、鲤、鲫、草鱼6种。

（2）放流鱼苗数量和规格

老鹰嘴水库成库后水面约2104.58亩，根据水库成库面积、工程影响水域的资源现状、重要栖息地现状及工程施工和运行对其影响程度，以及在渔业资源上的价值等因素综合考虑，工程影响水域详细的鱼类增殖放流种类、规格、数量及经费预算等见表。

表 7.7.2-1     老鹰嘴水库工程影响水域鱼类增殖放流规划

	放流种类
	规格（cm）
	数量（万尾）
	单价（元/尾）
	总价（万元）

	鲢
	8-10
	4
	0.5
	2

	鳙
	8-10
	4
	0.5
	2

	草鱼
	8-10
	2
	0.5
	1

	鲤
	8-10
	2
	0.6
	1.2

	鲫
	8-10
	2
	0.6
	1.2

	多鳞白甲鱼
	8-10
	0.5
	5
	2.5

	1 次合计
	
	14.5
	
	9.9

	2 次合计
	
	29
	
	19.8


（3）放流鱼苗质量

水生生物增殖放流是向公共水体人工投放水生生物苗种、主动增殖资源的活动，是国内外通行的养护水生生物资源、修复水域生态的重要措施和促进渔民增收渔业增效的有效手段，对缓解当前渔业资源衰退、水域生态恶化、生物多样性减少和物种濒危程度加剧等问题将发挥重要作用。为了保证放流的生态安全性，必须严格控制放流品种和来源。放流苗种原则上要以本地原种和其子一代（用野生亲本繁殖的第一代后代）苗种为主，不得向天然水域中投放杂交种、转基因种及种质不纯等不符合生态安全要求的物种。因此，老鹰嘴水库工程建成后开展的鱼类增殖放流必须按照农业部制定的鱼类增殖放流的相关规范执行，放流前对鱼苗的形态及遗传质量等进行检测，以保障鱼苗无伤残和病害、体格健壮，且不是杂交种、转基因种等。为充分保障放流的珍稀保护鱼类的质量，放流鱼苗的来源必须严格依托农业部批准的具有提供放流鱼苗资质的生产单位。

（4）放流时间和地点

考虑到放流规模较大，放流个体规格较小，鱼苗放流到自然水体后需要一定时间适应自然环境，重新寻找索饵场所、学习躲避敌害等，为了提高放流鱼苗的存活率，建议在5-6月份进行放流。放流从水库完工运行后的第二年开始，放流期限为4年，每2年放流一次。放流地点的选择遵循以下原则：交通方便；水流平缓，水域较开阔的库湾或河道中回水湾；水深3m以内；饵料生物相对丰富的水域。

资源与生态环境监测

老鹰嘴水库的修建和运行不可避免地对河流域的水域环境、鱼类资源和活动产生干扰。为了科学地评估工程建设对该区域的影响，需要在工程施工期和运行期对工程直接影响和间接影响的评价水域的水生生物（浮游植物、浮游动物、底栖动物）、鱼类资源及鱼类重要栖息生境等进行监测，以及时反映受影响的河段生态环境及水生生物的变化情况，为实时优化或调整保护方案提供科学的依据。

（1）监测点设置

水生生物监测断面设置在工程直接或间接影响的河段，分别于水库上游自然流水河段、库区静水缓流水河段、大坝下游减水河段开展监测。

（2）监测时间及内容

监测时间为水库工程施工期第二年和运行后第三年，水生生物及鱼类资源监测在每个监测年份的5-6月、9-10月各一次。

主要监测内容如下：

1）水生生物监测

主要包括浮游植物、浮游动物、底栖动物的种类和密度等监测。

2）鱼类资源监测

主要包括鱼类的种类组成、种群结构、资源量，重点监测珍稀保护鱼类、主要经济鱼类的种群动态。

（3）监测经费

根据监测内容及相关要求，预算的监测经费约12.4万元，具体概算见表。

表7.7.2-3   水生生态监测经费预算

	编号
	监测项目
	经费(万元)
	预算依据
	备注

	1
	水生生物监测
	2.4
	0. 2 万元/断面/次×3 个断面×2 次/年×2 年
	包括野外差旅、野外租用车辆或船只、补助、室内鉴定分析费用等

	2
	鱼类资源监测
	8
	2 万元/次×2 次/年×2 年
	包括野外差旅、野外租用车辆或船只、渔获物购买、补助等费用

	3
	监测报告编写
	2
	1 万元/份×2 份
	年度监测报告编写人员补助及报告印刷等费用

	合 计
	12.4
	
	


7.8土壤环境保护措施
库区应适时开展封山育林，育林上注意林草结合，培育多层次植被群落；造林、采伐、护林职责必须明确，依法治林，库区内严禁乱砍滥伐，任意开荒；防止水土流失，使土不下山，水不乱流，调节气候，以利植物生长。

积极发展生态农业，推广施用高效、低毒、低残留农药，禁止使用剧毒农药。要尽量施用有机肥、农家肥，严格控制化肥和农药的施用量。

耕作层土壤是自然界风化并凝结人类劳动，是土地的精华和不可再生的农业生产资源。本工程占用农田的耕作层土壤，进行剥离后用作复垦项目的复耕用地、土地整理、开发项目的土层增厚和土壤改良等用途。
7.9移民安置环境保护措施
7.9.1移民安置环境保护
（1）生产废水处理措施

在居民点新址基础设施建设及专项设施复建过程中，施工期生产废水主要是砼拌机冲洗废水，水量较少，污染物主要为 SS。拟采取中和沉淀法处理，废水经中和沉淀后回用于系统或用于洒水降尘和场地清洁。定期清理沉砂并运往渣场处理。沉淀池在施工结束后利用场平弃渣填平。

（2）生活污水处理措施

根据《农村生活污染控制技术规范》（HJ 574-2010）等国家对新农村建设中的环境保护相关要求及相关规定和指导，本阶段结合移民安置规划设计，考虑对分散安置移民等独立住户的生活污水，采取就地处理的方式。

工程周边农村居民目前生活污水主要通过直排、蒸发、土地吸收等方式回归自然环境，部分居民家中建有旱厕或沼气池，对部分生活污水进行收集或处理后用作农家肥。

（3）固体废物处理措施

根据涉及城镇现有设施及垃圾处理措施现状情况，以及农村污染防治技术规范等的要求，考虑依据减量化、资源化、无害化的原则，对生活垃圾实施分类收集。对于生活垃圾，建议为每户移民配置生活垃圾收集桶，收集后的生活垃圾运往县城城市生活垃圾处理场一并处理。
7.9.2专项设施复建环境保护
本工程区专业项目建设主要包括交通设施和电力、电信设施的改复建工程。专业项目将单独立项进行设计，单独进行环评文件编制，目前很多这些专项设施尚未完成规划设计工作，因此本报告书无法将其环评结论和措施纳入，仅提出原则性的措施要求。

（1）交通设施规划设计中，路线方案应避开生态敏感区和脆弱区，尽可能少占耕地和自然植被，并与村庄居民点保持适当的噪声防护距离，做好土石方平衡，尽量做到挖填平衡以减少弃渣量，弃渣应妥善堆置，做好拦挡和排水措施，施工中做好临时防护措施，施工结束后及时进行生态恢复。工程施工中应采用低尘、低噪工艺以降低粉尘和噪声对施工工人的影响，同时施工人员应配备必要的劳动卫生防护用品。

（2）电力、电信设施的改复建工程，应按相关要求选址，避免对生态造成

大的影响，同时尽量利用开挖料回填基础，减少弃渣。

7.10人群健康保护措施

7.10.1施工人员劳动保护

在施工过程中，为减轻废气、粉尘及噪声等对施工人员健康造成的不良影响，应按照国家有关劳动保护的规定，对施工人员加强个人保护措施，发放防尘口罩等必要的劳动保护用品及装备。施工中采用的各类施工机械和运输工具应符合国家的有关规定，废气排放量需达标。爆破时施工人员远离现场。当施工人员进入强噪声环境中作业时，如凿岩、钻孔、开挖、机械检修工等，应给每位上岗施工人员配戴防噪声耳塞、耳罩、防声棉、防噪声头盔等个人防护工具，具体的防护工具根据不同岗位择优选取使用。
7.10.2施工期环境卫生管理

施工期加强对各施工人员生活区、办公区饮用水源、公共餐饮场所、垃圾堆放点、公共厕所等地的环境卫生管理，定期进行卫生检查，除日常清理外，每月至少集中清理 2 次。施工区生活用水需作消毒净化处理，达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）后方可作为生活用水。从事餐饮工作的人员必须取得卫生许可证，并定期进行体检，有传染病带菌者要撤离其岗位。

加强在施工区的卫生管理和卫生宣传教育，普及卫生常识。定期检查和消灭与传播疾病有关的媒介生物，如蚊虫、鼠、苍蝇等。特别要加强灭鼠工作，每季度进行一次，选用灭害灵灭蚊、灭蝇，每年两次。施工区的厕所应经常清扫，定期清运到处理场所，并用杀虫剂喷洒，进行灭蚊灭蝇，避免传染病流行。成立专门的清洁队伍，负责施工区、办公区、生活区的清扫工作，并根据办公生活区的布置，分设垃圾桶（箱）。
7.10.3施工期卫生防疫措施

施工人员进场前必须进行卫生检疫，如发现新入境传染病患者，须对患者隔离治疗，切断传播途径；对 10%的施工人员进行体检，在工程施工高峰年对 10%的施工人群抽查检疫，以了解施工人员健康状况，预防疾病流行；在施工人员相对集中的地点设立医疗点，配备常用的治疗药品，开展简单治疗和工伤事故紧急处理。

施工区各施工单位和工程管理部门应明确卫生防疫责任人，负责管理范围内的卫生防疫工作并通过广播、墙报、印发宣传手册等多种形式，对施工人员进行饮食卫生宣传教育，提高施工人员自我预防疾病的健康意识。
8环境管理和监测

8.1环境管理

8.1.1环境管理目的
环境管理是工程管理的一部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。老鹰嘴水库工程环境管理目的在于保证内工程各项环境保护措施的顺利实施，使工程施工和运行产生的不利环境影响得到减免，以实现工程建设与生态环境保护、经济发展相协调。
8.1.2环境管理原则
（1）预防为主、防治结合的原则

老鹰嘴水库工程在施工和运行过程中，环境管理要预先采取防范措施，防止环境污染和生态破坏的现象发生，并把预防作为环境管理的重要原则。

（2）分级管理原则

工程建设和运行应接受各级环境保护行政主管部门的监督，而在内部则实行分级管理制，层层负责，责任明确。

（3）相对独立性原则

环境管理是工程管理的一部分，需要满足整个工程管理的要求。但同时环境管理又具有一定的独立性，必须依据环境保护法律法规体系，从环境保护的角度对工程进行监督管理，协调工程建设与环境保护的关系。

（4）针对性原则

工程建设的不同时期和不同区域可能会出现不同的环境问题，应通过建立合理的环境管理结构和管理制度，针对性地解决出现的问题。
8.1.3环境管理目标
（1）保证各项环境保护措施按照工程环境影响报告书及其批复、环境保护设计的要求实施，使各项环境保护设施正常、有效运行。

（2）预防污染事故的发生，保证各类污染物达标排放、合理回用，使工程区及其附近的水环境、环境空气和声环境质量达到环境功能区划要求的标准。

（3）水土流失和生态破坏得到有效控制，并通过采取措施恢复原有的水土保持功能和生态环境质量。
（4）做好施工区卫生防疫工作，完善疫情管理体系，控制施工人群传染病发病率，避免传染病爆发和蔓延。

（5）协调工程建设与环境保护的关系，保障工程建设的顺利进行，促进施工区环境美化，争创环保优秀工程。
8.1.4环境管理体系
老鹰嘴水库工程环境管理分为外部管理和内部管理两部分，相应管理职责如下：

外部管理是指国家及地方生态环境行政主管部门，依据国家相关法律、法规和政策，按照工程需达到的环境标准与要求，依法对各工程建设阶段进行不定期监督、检查及环境保护竣工验收等活动。

内部管理是指建设单位执行国家和地方有关环境保护的法律、法规、政策，贯彻环境保护标准，落实环境保护措施，并对工程的过程和活动按环保要求进行管理。内部管理分施工期和运行期两个阶段。

施工期内部管理由建设单位负责，对工程施工期环境保护措施进行优化、组织和实施，保证达到国家建设项目环境保护要求与地方生态环境部门要求。施工期内部环境管理体系由建设单位、施工单位、设计单位和监理单位共同组成，通过各自成立的相应机构对工程建设的环保负责。

运行期由工程运行管理单位负责，对环境保护措施进行优化、组织和实施。
8.1.5环境管理机构及其职责
建设单位须设立环境管理机构，其主要职责如下：
（1）宣传、贯彻、执行国家和地方有关环境保护的政策、法律、法规，熟悉相关技术标准，确定工程环境保护方针和环境保护目标，制定环境保护管理办法。

（2）负责落实环保经费，按照审批的设计文件要求和施工现场实际，按计划落实工程项目建设全过程的生态与环境保护工作，主要包括生态与环境工作计划的编制、监测项目与保护措施的落实、专题调查与研究、环境信息统计以及各阶段验收和专项验收等。

（3）配合国家、地方各级生态环境行政主管部门环境保护监督检查，协调处理各有关部门的环保工作，指导、检查、考核各施工承包单位环境保护管理机构的建设运行及施工期和运行期环保设施的实施、运行情况等。

（4）及时处理施工和运行过程中出现的环境问题，建立建设单位内部、外部环境保护信息定期、不定期报送制度。 

8.1.6环境管理制度
（1）环境保护责任制

在环境保护管理体系中，建立环境保护责任制，明确各环境管理机构的环保责任。
（2）分级管理制度

在施工招标文件、承包合同中，明确污染防治设施与措施条款，由各施工承包单位负责组织实施。本工程环保管理中心负责定期检查，并将检查结果上报。环境监理单位受业主委托，在受权范围内实施环境管理，监督施工承包单位的各项环境保护工作。

（3）“三同时”验收制度

根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。有关“三同时”项目必须按合同规定经有关部门验收合格后才能正式投入运行。防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。

（4）书面制度

日常环境管理中所有要求、通报、整改通知及评议等，均采取书面文件或函件形式。

（5）报告制度

施工承包商定期向工程建设管理局环保管理中心和环境监理部提交环境月、半年及年报，涉及环境保护各项内容的实施执行情况及所发生问题的改正方案和处理结果，阶段性总结。环境监理部定期向工程建设管理部环保管理中心报告施工区环境保护状况和监理工作进展，提交监理月、半年及年报。环境监测单位定期向工程建设管理局环保管理中心提交环境监测报告，环保管理中心应委托有关技术单位对工程施工期进行环境评估，提出评估季报和年报。

（6）污染事故预防和处理措施

工程施工期间，如发生污染事故或其它突发性事件，造成污染事故的单位除立即采取补救措施外，要及时通报可能受到污染的地区和居民，并报告建设单位环保部门与当地环境保护行政主管部门接受调查处理。建设单位接到事故通报后，会同地方环保部门采取应急措施，及时组织对污染事故的处理。与此同时，要调查事故原因、责任单位和责任人，对有关单位和个人给予经济处罚。

8.1.7环境管理计划
环境管理由建设单位环境管理、环境监理和承包商环境管理三大部分构成，并以建设单位环境管理和环境监理为重点。
8.1.7.1建设单位环境管理

（1）管理机构

环境管理是工程建设的重要组成部分，又具有其相对独立性，因此建设单位应根据相关法律法规要求设置环境管理机构，以完成工程环境管理任务。

（2）管理任务

建设单位在建设期将负责从施工开始至竣工验收期间的环境保护管理工作，承担整个工程区的环境保护管理责任，包括设计、招标、施工期例行监测、竣工验收、运行期管理以及环境影响后评估。

1）环保、水保设计管理

①依照审批后的环境影响报告书、水土保持方案报告书和相关批文，编制《老鹰嘴水库工程建设期环境保护措施实施规划》。

②根据《建设期环境保护措施实施规划》，委托具有相关设计资质的设计单位开展环境保护、水土保持等的各项环境保护设施工程的设计工作。

③环保设施的初步设计成果报环保部门审核后，按批准的设计文件开展环境保护设施的招标设计和技施设计工作。

2）环保、水保招标管理

负责招标文件和承包项目合同环保条款的编审，确保审批的环境保护措施逐项纳入招标文件和合同条款中；根据环保、水保措施设计成果和进度，及时对各项目公开招标，确保各项环保、水保措施按规划进度完成。

3）环境监测管理

①依照审批后的环境影响报告书、水土保持方案报告书和相关批文，编制环境监测和水土保持监测规划。

②全面负责环境监测和水土保持监测单位资质的审核、环境监测和水土保持监测合同管理、对监测单位的试验室进行检查和考核。负责审核监测单位的监测报告，分析监测成果的可靠性、监测成果反映的环境问题。

③合理利用监测成果检验环保和水保措施实施效果，对监测成果反映的突出环境影响问题，督促承包商制定和实施相应的解决方案。

4）施工期例行管理内容

①制定环境保护工作年度计划。

②年度环境保护工作经费的审核和安排。
③监督承包商的环保措施执行情况。

④同环保和其他有关部门进行协调。

⑤处理本工程环境污染事故和污染纠纷及向上级部门报告情况。

⑥编写年度环境保护工作报告及上报月、季、年报表。

⑦组织开展环境保护宣传、教育和培训。

5）环境保护设施竣工验收管理

①组织编制《老鹰嘴水库工程环境保护竣工验收调查报告》。

②负责组织单项工程验收、专项环境保护工程验收、工程建设阶段验收。

③按照“三同时”原则，在主体工程验收时进行专项或综合环境保护验收。

④按建设项目竣工环境保护验收相关管理办法组织自主验收和备案。

6）运行期环境管理

①贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策，执行国家、地方和行业环保部门的环境保护要求。

②落实工程运行期环保措施，制定工程运行期的环境管理办法和制度。

③负责落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析。

④监控运行期环保措施，处理工程运行期间出现的环境问题。

7）环境影响后评估管理

建设单位根据工程实际运行情况和需要，针对工程运行中出现的问题，及时委托具有相关资质的环境影响评价机构开展环境影响后评价工作。
8.1.7.2环境监理

（1）监理目的

在工程施工期间，应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监理，全面监督和检查各施工单位环境保护措施的实施和效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。同时施工期监理成果将作为开发项目实施验收工作的基础和验收报告必备的专项报告。

（2）监理目标

1）进度目标：环保措施制定与执行进度保持与工程进度同步。

2）质量目标：环保工程措施质量满足设计要求，

3）投资目标：工程措施的费用控制在施工合同规定的相应额度内，环保措费的使用按业主的有关规定执行。
4）环境保护目标：污染治理、生态保护、环境质量达到经国家生态环境部门批准的环境影响报告书的相关要求。

（3）监理内容

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实工程承包合同中有关环保条款。

1）筹建期的内容主要包括：

①审查施工单位编报的《工程施工组织计划》中的环境保护条款；

②编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容，负责审核施工招投标文件中环保条款内容；

③检查施工单位所建立环境保护体系是否合理、参与审批提交申请《单位工程开工报告》；

2）施工期的内容主要有：

①审查各标段编制的《环境保护工作重点》，向施工单位进行环境保护工作宣传，为施工单位指出环境保护目标。

②根据施工过程中的主要污染物提出具体的环境保护措施；审查施工单位提交的《工程施工环境保护方案》；检查施工单位的环境保护体系运转是否正常、检查环境保护措施落实情况；并对水土保持措施的建设以及移民安置点环保设施建设落实情况，调查移民迁建过程中存在的环境问题等。

3）验收阶段的工作内容包括：

①审查施工单位编报的《工程施工环境保护工作总结报告》和环境保护竣工预验收文件，主持环境保护措施竣工预验收；

②编写《环境监理工作总结报告》并参与工程竣工验收等。

（4）监理工作制度

1）工作记录制度

环境监理工程师根据工作情况做出工作记录(监理日记)，重点描述现场环境保护工作的巡视检查情况，指出存在的环境问题，问题发生的责任单位，分析产生问题的主要原因，提出处理意见及处理结果。

2）监理报告制度

监理工程师应组织编写环境监理工程师的月报、季度报告、半年报告、年度监理报告以及承包商的环境月报，报建设单位环境管理办公室。
3）函件往来制度

监理工程师在现场检查过程中发现的环境问题，应下发问题通知单，通知承包商及时纠正或处理。监理工程师对承包商某些方面的规定或要求，一定要通过书面的形式通知对方。有时因情况紧急需口头通知，随后必须以书面函件形式予以确认。

4）环境例会制度和会议纪要签发制度

每月召开一次环保会议。在环境例会期间，承包商对本合同段本月的环境保护工作进行回顾总结，监理工程师对该月各标段的环境保护工作进行全面评议，会后编写会议纪要并发给与会各方，并督促有关单位遵照执行。

重大环境污染及环境影响事故发生后，由环境总监理工程师组织环保事故的调查，会同建设单位、地方环境保护部门共同研究处理方案，下发给承包商实施。

（5）管理机构与工作方式

环境监理既是环境管理的重要组成部分，又具有相对的独立性，因此应成立独立的环境监理机构。由具有监理资质的单位承担，依照合同条款、监理规范、监理实施细则及国家环境保护法律、法规、政策要求，根据环境监测数据及巡查结果，监督、审查和评估施工单位各项环保措施执行情况；及时发现、纠正违反合同环保条款及国家环保要求的施工行为。
8.1.7.3承包商环境管理
（1）管理机构

承包商应成立环境保护管理办公室，作为工程施工期环境保护工作的主要责任机构和执行机构，严格按照合同条款和招投标文件中规定的环境保护及水土保持内容，具体实施施工单位承担的环境保护任务。

（2）管理任务

承包商环境保护管理任务负责本企业和所从事的建设生产活动中环境保护工作，包括以下内容：

1）制定环境保护年度工作计划。

2）检查环保设施的建设进度、质量及运行、检测情况，处理实施过程中的问题。

3）核算年度环保经费的使用情况。

4）报告承包合同中环保条款执行情况。
8.2监测计划

8.2.1监测目的
为做好工程地区环境保护工作，验证环境影响预测评价结果，预防突发性事故对环境的危害，制定详细的环境保护措施实施计划，有必要开展施工期和运行期的环境监测工作。实施环境监测，也可为工程施工期和运行期环境污染控制、工程环境管理以及区域的环境保护工作提供科学依据。
8.2.2 监测计划原则
（1）与工程建设紧密结合的原则

环境监测的范围、对象和重点应结合工程施工、运行特点和周围环境敏感点的分布，及时反映工程施工和运行对周围环境敏感点的影响，以及环境变化对工程施工和运行的影响。

（2）针对性和代表性原则

根据环境现状、环境影响预测评价结果及环境保护措施的需要，选择影响显著、对区域环境影响起控制作用的主要因子进行监测，合理选择监测点和监测项目，力求做到监测方案有针对性和代表性。

（3）经济性和可操作性原则

按照相关专业技术规范，监测项目、频次、时段和方法以满足本监测系统主要任务为前提，尽量利用附近现有监测机构，新建站点的设置要可操作性强，力求以较少的投入获得较完整的环境监测数据。

（4）统一规划、分布实施原则

监测系统从总体考虑，统一规划，根据工程不同阶段的重点和要求，分期分步建立，逐步实施和完善。
8.2.3施工期监测计划
根据本工程施工期环境影响特点，确定本工程环境监测项目为施工生活用水、废(污)水、地表水、地下水、环境空气和声环境。
8.2.3.1施工期生活饮用水监测
（1）监测点布设

在满足《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)要求的基础上，选择施工生活区生活用水水源地水体设置监测点。
（2）监测技术要求

根据施工生活区生活用水水源地水体特性确定的监测项目、监测周期、监测时段及频率详见下表。
表 8.2.3-1 施工生活饮用水水质监测技术要求一览表
	对象
	监测点位
	监测参数
	监测频率及时间

	施工生活区生活用水水源地水体水质
	枢纽工区施工营地取水口
	按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的常规水质指标：pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、挥发酚（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、硒、镉、汞、铬（六价）、铝、铅、氨氮（以氮计）、硝酸盐、耗氧量（高锰酸钾法）、菌落总数、总大肠菌群、肠道致病菌、霍乱弧菌，共 31项
	施工期每年丰、平、枯水期各监测 1 次


（3）监测方法

水 样 采 集 及 样 品 分 析 方 法 均 按 照 《 地 表 水 和 污 水 监 测 技 术 规 范 》(HJ/T91-2002)的有关规定执行。
8.2.3.2施工废（污）水监测
（1）监测点布设

在满足《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)要求的基础上，选择具有代表性的生产废水和生活污水的主要排放口设置监测点。

根据施工期污染源分析结果，确定施工期废(污)水监测对象为混凝土拌和冲洗废水、含油废水和施工期生活污水。具体的监测点布设详见表 8.2.3-2。
表8.2.3-2    施工废(污)水监测技术要求一览表
	监测对象
	监测点位
	监测参数
	监测频率及时间

	混凝土拌合冲洗废水
	混凝土系统废水处理设施进口、回用池出口处
	SS、pH、废水流量
	施工期每年季度监测 1 次


修理系统含油污水
	
	含油污水处理系统进水口和排放口
	石油类、污水流量
	

	生活污水
	生活污水处理设施进口、回用池出口处
	CODcr、BOD5、粪大肠菌群、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、污水流量
	


（2）监测技术要求

根据不同施工废(污)水污染特性确定的监测项目、监测周期、监测时段及频率详见表 8.2.3-2。
（3）监测方法

水 样 采 集 及 样 品 分 析 方 法 均 按 照 《 地 表 水 和 污 水 监 测 技 术 规 范 》(HJ/T91-2002)的有关规定执行。
8.2.3.3施工地表水质监测
（1）监测点布设

在大坝施工区上游 500m、大坝施工区下游 1000m 各布设 1 个监测断面。

（2）监测技术要求

施工期地表水监测项目重点结合工程涉及水域的水质本底状况以及施工期的特征污染物进行选择。监测项目、监测周期、监测时段及频率见表 8.2.3-3。

表 8.2.3-3 施工地表水质监测技术要求一览表
	对象
	监测点位
	监测参数
	监测频率及时间

	施工期地表水水质铁炉河坝址河段
	大坝施工区上游 500m、大坝施工区下游 1000m
	SS、pH、BOD5、COD、氨氮、TP、石油类
	施工期每年丰、平、枯水期各监测 1 次


（3）监测方法

水 质 采 样 与 样 品 分 析 方 法 均 按 照 《 地 表 水 和 污 水 监 测 技 术 规 范 》(HJ/T91-2002)的相关规定执行。
8.2.3.4施工地下水质监测
（1）监测布点

在满足《地下水监测规范》（SL183-2005）以及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）要求的基础上，选择能够反映老鹰嘴水库工程建设期间区域地下水水位、水质等综合变化情况的具有代表性的点位进行监测。在水库主坝肩处和库区各设1个点位、供水工程设置个点位，共3个点位
（2）监测技术要求

监测项目为 pH、氨氮、硝酸盐、挥发性酚类、铬（六价）、高锰酸盐指数、氯化物、粪大肠菌群等参数，并同步观测地下水位。

监测频次为运行期每年的丰、枯水期各监测一次，连续 3 年监测。

（3）监测方法

采样及分析方法，均按照《地下水监测规范》（SL183-2005）以及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的有关规定执行。
8.2.3.5环境空气质量监测
（1）监测点布设

为监控工程施工对工程区域环境空气的影响，根据施工布置规划，对各施工工区周围的环境敏感点分别进行监测，具体监测点位布置详见表8.2.3-4。

（2）监测技术要求

监测项目、监测周期、监测时段及频率见表 8.2.3-4。

表 8.2.3-4    施工期环境空气监测技术要求一览表
	施工区域
	监测点位
	监测参数
	监测频率及时间

	枢纽坝址区域
	施工坝址区域代表性居民点
	TSP、PM10、PM2.5
	施工期每年冬季和夏季各监测一次，每次连续监测7天，每天按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)具体要求，监测日均值

	供水工程区域
	供水工程代表性居民点
	
	


（3）监测方法

环境空气采样按照《环境空气质量监测规范(试行)》(国家环保总局公告 2007年第4号)《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T194-2005)《环境空气质量自动监测技术规范》(HJ/T193-2005)的有关要求执行；分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中表2所列各项污染物分析方法执行。
8.2.3.6声环境监测
（1）监测点布设

为监控工程施工对工程区域周边环境敏感对象的影响，根据施工布置规划，对各施工工区周围的环境敏感点分别进行监测，具体监测点位布置详见表8.2.3-5。

（2）监测技术要求

监测项目、监测周期、监测时段及频率见表 8.2.3-5。
表 8.2.3-5    施工期环境空气监测技术要求一览表
	施工区域
	监测点位
	监测参数
	监测频率及时间

	枢纽坝址区域
	施工坝址区域代表性居民点
	LAeq
	LAeq 每年每季监测 1 天，每

天昼、夜各监测 1 次

	供水工程区域
	供水工程代表性居民点
	
	

	料场
	料场开采区域代表性居民点
	
	


8.2.4运行期环境监测计划
8.2.4.1运行期地表水水质监测
（1）监测断面布设
在拟建老鹰嘴水库库尾、老鹰嘴水库水源保护区的取水口各布设 1 个监测断面；在铁炉河河口断面、闻溪河河口断面上布设水质监测点各 1 个。
运行期地表水环境监测断面（点位）详见表8.2.4-1。
（2）监测技术要求

监测项目、监测周期、监测时段及频率见表 8.2.4-1。
表 8.2.4-1    运行期地表水水质监测技术要求一览表
	监测点位
	监测项目
	监测频率及时间

	老鹰嘴水库库尾
	pH、水温、悬浮物、溶解氧、氨氮、氟化物、总氮、总磷、硫化物、铜、锌、镉、铅、汞、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氰化物、挥发酚、砷、硒、六价铬、粪大肠菌群、化学需氧量，硫酸盐、氯化物、硝酸盐、锰、铁，库区 2 个断面还需监测叶绿素a和透明度2项指标
	初期蓄水期间及运行后的前3年，每年丰、平、枯水期各监测 1 次，每次连续监测3日

	老鹰嘴水库取水口
	
	

	铁炉河河口断面
	
	

	闻溪河河口断面
	
	


（3）监测方法

各监测断面的采样及分析方法，均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)等相关规范的相关规定执行。
8.2.4.2陆生生态监测计划
1、陆生植物监测

监测点位：大坝枢纽区、库区周边、左岸输水线路、右岸输水线路、施工临时占地区以及评价范围内生境较好区域等15个监测点位。

监测因子：植物群落的类型、分布、优势种、植被覆盖度变化、生物量等变化，土地利用、生态系统类型、生境质量变化等。此外，监测过程中应密切关注外来入侵种的种类、数量、入侵速度。

监测方法：采用遥感监测和野外实地调查相结合的方法。

监测频次：开展常规生态监测。施工期每2年监测1次共2次；蓄水后，前6年内每2年1次监测，总共5次。往后纳入地方统一监测。

陆生植物监测选择在生长繁盛期。

2、陆生动物监测

监测布点：可与陆生植物监测点位相同，监测样线同调查样线。

监测因子：动物种类、分布、密度和种群动态变化；重要保护野生动物的种类、数量、栖息地、动态变化等。

监测方法：两栖类和爬行类动物监测采用样线法、样方法、陷阱法，监测两栖类和爬行类动物种类、数量、分布和种群动态变化等，辅以访问调查法；鸟类监测采用样线法、样点法，监测鸟类种类、数量、分布和种群动态变化等，辅以访问调查法；兽类监测采用样线法、红外相机法监测兽类种类、数量、分布和种群动态变化等，辅以访问调查法。

监测频次：开展常规生态监测。开展常规生态监测。施工期每年监测2次；蓄水后，前5年内每年1次监测。往后纳入地方统一监测。

陆生动物每次监测在一个年度内分别进行繁殖期和越冬期2期监测。

3、植被恢复或生态修复效果监测

监测因子：包括植物成活率、长势、植被覆盖率、植物种类变化、效果等。

监测方法：现场调查。

监测频次：植被恢复和水土保持工程实施后，施工期间每2年监测1次共2次，蓄水后，前6年内每年2次监测。总共监测3次。往后纳入地方统一监测。
4、监测重点

施工期重点监测施工活动干扰下生态保护目标的受影响状况，如植物群落变化、重要物种的活动、分布变化、生境质量变化等，运行期重点监测对生态保护目标的实际影响、生态保护对策措施的有效性以及生态修复效果等。

5、库区消落带治理修复措施研究与试验

库区消落带的治理和修复，是难度较大的一项工作。

老鹰嘴水库未来可以作为一个旅游景点进行开发，根据老鹰嘴水库的具体地形地貌情况和特点，开展消落带治理修复措施研究和试验，具有重要意义。

8.2.4.3水生生态监测计划
（1）监测点设置

水生生物监测断面设置在工程直接或间接影响的河段，分别于水库上游自然流水河段、库区静水缓流水河段、大坝下游减水河段开展监测。

（2）监测时间及内容

监测时间为水库工程施工期第二年和运行后第三年，水生生物及鱼类资源监测在每个监测年份的5-6月、9-10月各一次。

主要监测内容如下：

1）水生生物监测

主要包括浮游植物、浮游动物、底栖动物的种类和密度等监测。

2）鱼类资源监测

主要包括鱼类的种类组成、种群结构、资源量，重点监测珍稀保护鱼类、主要经济鱼类的种群动态。

（3）监测经费

根据监测内容及相关要求，预算的监测经费约12.4万元，具体概算见表。

表8.2.4-1   水生生态监测经费预算

	编号
	监测项目
	经费(万元)
	预算依据
	备注

	1
	水生生物监测
	2.4
	0. 2 万元/断面/次×3 个断面×2 次/年×2 年
	包括野外差旅、野外租用车辆或船只、补助、室内鉴定分析费用等

	2
	鱼类资源监测
	8
	2 万元/次×2 次/年×2 年
	包括野外差旅、野外租用车辆或船只、渔获物购买、补助等费用

	3
	监测报告编写
	2
	1 万元/份×2 份
	年度监测报告编写人员补助及报告印刷等费用

	合 计
	12.4
	
	


8.3环境保护竣工验收
根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》有关要求，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。结合本工程分阶段环境保护工程建设要求，老鹰嘴水库工程环境保护工程验收计划如下：

（1）施工期环境保护工程运行阶段验收

对主体工程施工期所须投入使用的环境保护工程土建情况进行验收，如混凝土生产系统废水处理系统土建工程、生活污水处理系统土建工程、含油废水处理系统土建工程、限速和禁鸣标志设置等验收。此外，针对工程环境监测及环境监理、环境管理、部分区域生态修复、施工迹地清理等进行验收。

（2）蓄水阶段验收

1）施工期部分环境保护工程土建工程验收

施工期阶段环境保护工程验收主要是针对施工期内须开展建设的环境保护工程进行验收，以落实和督促其按要求及时建设。

2）施工期环境保护工程运行阶段验收

主要是针对施工期间已实施的环境保护工程的运行情况进行阶段验收，如施工废水处理系统运行情况验收、生活营地污水处理设施运行情况验收、施工迹地临时修复措施验收、垃圾收集和清运情况验收等。

3）验收重点

水源区污染防治规划实施及其效果、受水区污染防治规划实施及其效果、施工期污废水处理措施、水库蓄水及运行期下泄流量环保调度方案、生态流量泄放设施、栖息地保护措施及移民专项环评应作为主要验收内容。

（3）竣工环保验收

主要是工程竣工后的环境保护工程验收，按照有关规定实施，验收内容包括老鹰嘴水库工程各阶段各项环境保护设施，如污废水处理系统和监测、生态修复和监测措施等。项目竣工后，应按规定程序完成竣工环境保护验收。

若工程或环保措施发生重大变更必须重新报批环境影响报告书。工程自批复之日起5年内未开工建设，本批复文件自动失效，建设单位需重新报审环评文件。

项目建成竣工环保验收运行3～5年，应开展环境影响后评价工作。
表8.3-1     工程环境保护措施验收清单
	阶段
	环境要素
	验收内容

	
	
	措施措施
	处理所达到的效果

	施工期
	废水
	生活污水
	施工营地生活污水采用成套生活污水处理设备处理，经处理后回用于场地洒水、绿化用水等
	处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后综合利用，不外排

	
	
	拌合站废水
	混凝土拌合站冲洗废水设置沉淀池，对其废水进行收集处理后用于生产用水及洒水降尘
	

	
	
	含油废水
	采用隔油池处理，经处理后回用于场地洒水
	

	
	大气
	道路扬尘、

车辆尾气、

爆破粉尘等
	爆破方式应优先选择凿裂爆破、预裂爆破、光面爆破和缓冲爆破技术；工作面现场配置洒水车洒水降尘；混凝土搅拌设袋式除尘器、水泥设储罐配套除尘器，骨料密闭运输等措施
	执 行 《 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》（GB16297-1996）中的无组织排放限值


选用低噪声的设备和机械，加强对噪声设备的维护管理，施工区设置临时围挡，在居民点设置隔声屏障；临近居民点的工程禁止夜间运输、施工；加强交通管制，施工车辆行经居民点时限速、禁鸣
	
	施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准

	
	固体废物处置
	弃渣
	全部送至弃渣场堆存
	固废合理处置

	
	
	建筑垃圾
	优先进行资源化利用，不能利用的运至弃渣场处置
	

	
	
	生活垃圾
	施工营地生活区设置垃圾桶，生活垃圾、坝前漂浮物统一收集后，集中外运至城市垃圾处理场处置
	

	
	陆生生态
	①优化了设计方案和施工方案，严格临时用地手续审查，合理安排施工时序，合理布置施工场地、严格施工范围，收集表土用于植被恢复覆土，在施工前对施工人员和附近居民进行了施工区野生动植物保护的宣传教育；
②在施工过程中形成的边坡、取土场、弃渣场、施工便道、隧道口等植被破坏的地方，采取了措施恢复植被。在土石方工程施工结束以后，对工程征地范围内永久用地适于绿化的地带植树或种植草坪。对渣场等临时占地进行绿化。

③加强宣传了野生动物保护法规，防止动物生境污染，合理安排施工时间，施工后及时进行植被恢复，尽量为鸟类营造一个较为稳定的栖息环境。降低施工机械噪声，把对鸟类的干扰降到最低。
	量减小施工对植被的破坏和对野生动物干扰，临时占地植被得到及时恢复

	
	水生生态
	加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识，建立和完善鱼类资源保护的规章制度，加强监管防止水体污染，建立鱼类及时救护机制，加强渔政管理
	通过宣传教育等措施，降低工程施工对鱼类的影响

	运行期
	水环境保护
	水质保护
	库底清理
	降低水文情势影响，保护水源区和受退水河流水质

	
	
	
	划定饮用水水源保护区 
	

	
	
	
	水库上游水污染治理和坝下河段水污染治理；实施老鹰嘴水库工程水污染防治规划，对水源区和受水区进行水污染治理
	

	
	
	生态流量泄

放
	按设计要求设置生态流量下泄管道（DN150），按照生态流量在线监测装置
	满足生态流量的泄放要求

	
	
	业主营地

生活污水
	生活污水采用成套生活污水处理设备处理，经处理后回用于绿化用水等
	处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后绿化，不外排

	
	水生生态
	增殖放流
	外购鱼苗用于工程影响河段放流
	通过补充鱼类种群数量，恢复鱼类资源


满足本报告以及水生生态保护需求
	

	
	
	渔政管理
	加强渔政队伍建设，严格执行禁渔期和禁渔区制度，加强渔业管理，控制 生物入侵
	加强管理，保护鱼类资源及重要 生境

	环境监测
	具体环境监测计划见 8.2节环境监测计划
	保证各项环境保护措施按照工程环境影响报告书、环境保护设计的要求实施，并保证各项环境保护设施正常、有效运行


9环境保护投资估算及经济损益分析

9.1环境保护投资估算

9.1.1编制依据
（1）《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429 号）；

（2）《水利水电工程环境保护概估算编制规程》（SL359-2006）；

（3）《四川省水利厅关于颁发关于〈四川省水利水电建筑工程预算定额〉〈四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定〉的通知》（川水发〔2007〕20 号）；

（4）《水利工程施工机械台时费定额》（水利部水总〔2002〕116 号）；

（5）《工程建设监理收费标准〔〕》（发改委〔2007〕670 号）；

（6）涉及材料基础单价与主体工程相同。
9.1.2编制原则
（1）以水利水电工程设计概算编制的有关规定为基础，结合工程建设情况和环境保护工程的特点，采用单价法和指标法来计算环境保护投资；

（2）价格水平年与主体工程一致；

（3）主体工程本身具有的环境保护功能设施的费用列入主体工程概算，本概算不再重复计列；

（4）主要材料价格及建筑工程单价与主体工程一致。

（5）对于没有定额、主体工程中亦无单价的项目，其单价采用类比法结合市场调查法确定。

（6）独立费用按主体工程概算独立费用取费标准计算。
9.1.3费用构成

工程环境保护投资估算按措施内容划分，包括水土保持工程费用、水环境保护工程费用、环境空气保护工程费用、声环境保护工程费用、陆生动植物保护工程费用、生活垃圾处置工程费用、人群健康保护费用、环境监测费用和运行费用。按照项目划分，又可分为枢纽建筑物、建设征地移民安置、独立费用等部分。
9.1.4环境保护投资估算

按照上述原则计算，项目实际总投资共计66560.10万元，环境保护投资共计330.12万元，占总投资的0.50%。环保措施及投资见下表。

9.2环境影响经济损益分析

本工程环境影响经济损益分析的目的是运用环境经济学原理，在考虑工程建设与生态环境、社会环境以及区域社会经济的持续、稳定、协调发展前提下，运用费用-效益分析方法对工程的环境效益和损失进行分析，从环保角度评判工程建设的合理性。

9.2.1环境正效益分析

老鹰嘴水库工程是以防洪、城乡供水、农业灌溉、改善水生态环境等综合利用为开发任务的水利工程，工程建成后其正效益主要表现在防洪效益、生态效益和供水效益上。
（1）防洪效益

老鹰嘴水库具有对下游普安城区防洪任务，通过水库的滞洪作用，消减下泄洪峰流量，从而降低下游老城区的洪水流量，减轻洪水灾害。防洪任务为将普安城区10年一遇防洪能力提高至20年一遇洪水。
（2）社会效益

建设老鹰嘴水库工程可以改善闻溪河沿河灌区农业生产条件，保证灌区农业稳产增收，发展农副产业和与之相关的农副产品加工业，促进当地社会稳定和国民经济发展。

老鹰嘴水库工程建成后能增强流域及区域防灾、抗灾、减灾能力，支持农村经济发展，增加农民收入，推动农村经济发展，让农民群众长期得到实惠，为流域及区域的和谐发展提供良好的用水环境。因此，工程建设对提高农民生活水平，促进农民致富奔小康，保障农村经济可持续发展，改善基础设施条件和促进相关产业发展均将起到推进作用。

工程的上述社会效益十分显著，但因其效益难于货币化，在此暂不计列。此外，施工期大量施工人员的生活需求将主要由当地农产品及服务满足，仅此一项，采用市场调查法，以施工人员每人每月平均消费500元计，施工期间，平均每年可使当地消费额增加250万元以上，建设期合计超800万元.
（3）环境效益

工程施工期对土地扰动区域实施水土保持工程和植物措施，能有效控制工程的水土流失，临时占地全部恢复原貌，并进行绿植，对当地生态环境起到保护作用。本工程建成后老鹰嘴水库库区将形成较大的水面，同时库周环线的道路、绿化等，都会促进水库周边景观效果提升，并带动当地旅游发展。
9.2.2环境损失分析

本工程采用环境资源价值评估中的防护费用法与恢复或重置费用法来计算工程影响的环境损失值，即以减免工程对环境的不利影响或恢复环境功能所采取的保护和补偿措施费用作为反映工程影响环境损失大小的尺度。在老鹰嘴水库工程环境损失中，可以货币化体现的主要体现为环境保护措施与补偿费用。
根据老鹰嘴水库工程及工程区域环境特点，为减免、恢复或补偿不利环境影响所采取的环境保护措施主要包括以下内容：施工期环境保护措施、生态影响消减与恢复措施以及社会环境影响减免措施等，在进行技术经济分析或多方案比选基础上，提出了各项措施推荐方案及相应费用估算，本工程新增环境保护投资（不包含水土保持投资）为330.12万元，可近似作为本工程环境影响的损失值。
9.2.3环境损益分析

根据以上分析，老鹰嘴水库工程具有较好的防洪、社会及环境正效益，为减免不利环境影响所采取的新增环境保护投资为330.12万元。在各项环保措施得到落实的情况下，其费用产生的环境效果较为明显，可较大程度地减免因工程产生的环境损失。因此从环境损益及环境经济角度分析，工程的建设是可行的。

同时，因工程建设所带来的上述环境正效益是长期的，而所采取的环保措施投入（即计算的环境损失）是短期的，因此从长远来看，本工程的环境效益更加显著。

10环境影响评价结论及建议

10.1结论

10.1.1工程概况
剑阁县老鹰嘴水库工程位于嘉陵江右岸一级支流闻溪河上游，老鹰嘴水库位于剑阁县老县城——普安镇上游闻溪河主源铁炉河上。老鹰嘴水库正常蓄水位536.00m，总库容2868万m3，兴利库容2480万m3，汛期限制水位533m，防洪库容395万m3。供水人口17.28万人，设计灌溉面积0.25万亩。老鹰嘴水库工程由水库枢纽工程、输水工程两部分组成。水库枢纽工程包括拦河大坝、溢洪道、放空（兼导流）隧洞等建筑物；输水工程主要包括岸塔式取水口、坝后加压泵站、左岸输水管道、右岸输水管道以及高位水池等。
工程征地总面积3277.28亩。工程总投资66560.10万元，总工期48个月。

10.1.2工程分析
老鹰嘴水库工程建设符合国家产业政策，并与全国及四川省主体功能区规划，国家及地方规划、“三线一单”、流域综合规划政策等相关规划协调一致。
主体工程坝址、渠道选线、施工规划、移民安置、对外交通等主体设计从环境保护角度分析，施工规划中部分料场及堆场涉及环境敏感区，应予以优化调整其余施工规划方案无环境制约因素。工程对环境的影响在施工期主要表现为“三废”及噪声排放、施工开挖、填筑、占地等活动对陆生生态的破坏，新增水土流失等；在运行期主要表现为水库淹没和水库运行对水文情势及生态环境的影响，大坝阻隔及生境变化对坝下减水段水生生物的影响，对原生存于取水河段的水生生物特别是鱼类将造成一定影响。
10.1.3环境现状

地表水环境质量方面，枯期水质监测结果表明：坝址及以上河段各断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准，坝址下游各监测断面氨氮、总磷指标超标；汛期水质监测结果表明，坝址上游及下游各断面均满足各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。区域大气环境、声环境、地下水质量良好。

10.1.4环境影响分析及保护措施结论

10.1.4.1生态影响分析及保护结论

（1）生态环境影响及保护措施

①陆生生态保护措施

陆生生态要求采取的防治措施如下：施工前对施工人员和附近居民加强施工区野生动植物保护的宣传教育；通过制度化严禁施工人员非法猎捕蛙类、蛇类、鸟类、兽类等野生动物，以避免施工活动对当地动物造成不必要的影响。

在工程建设施工活动中，要采取少占地、少破坏植被的原则，合理布置施工场地，各种施工活动应严格控制在施工区域内，尽可能不破坏现有地表植被和土壤；应按照“减免-减缓-补偿”的原则，对各施工场地及主体建筑周边裸露区域进行植被恢复和补偿。对确实不可避免的破坏，应按照“破坏多少，恢复多少”，“谁破坏，谁恢复”的原则。植被恢复过程中，根据不同生态功能区的特征，选择适当的乡土植物作为绿化植物，尽量少用或不用外来物种进行植被恢复，以免带来潜在的生态物种入侵灾害；在施工过程中形成的边坡、取土场、弃渣场、施工便道、隧洞口等植被破坏的地方，尽快采取措施恢复植被。

②水生生态保护措施

工程的修建将改变原河道的自然生态环境，对鱼类区系组成、生长、栖息及繁殖均造成影响，该影响无法通过直接措施进行全面恢复，为了使该工程的修建对鱼类资源的影响降到最低，提出以下保护对策与补偿措施。

A、确保下泄最低流量生态用水

为了维持下游水生生态系统稳定，确定老鹰嘴水库坝址下游最小生态流量为0.21m3/s，以满足取水坝下的减水河段中鱼类等水生生物的需求。

B、加强渔政管理/鱼类增殖放流

必须加强渔业行政执法力度以保护鱼类资源及其赖以生存的水域环境。在工程修建以后，加强渔政管理工作是做好鱼类保护的有力保证。政府应采取相应的措施提高渔政管理能力，以进一步减缓工程对当地渔业资源的不利影响。

工程建成运行后，严格执行本报告中提出的增殖放流措施方案。

综上，在采取本报告中提出的水生生态保护措施后因为项目的建设导致水生生态环境影响得到有效减缓。

10.1.4.2地表水环境影响及保护措施

施工生产废水主要来自混凝土拌和系统废水、汽车保养系统含油废水。混凝土拌和系统废水主要污染物是 SS，通过修建临时排水沟、沉砂池等沉淀处理后，综合用于生产或场地抑尘洒水。含油废水设隔油池+沉淀池处理后，重复利用，不外排。施工生活营地、业主管理房生活污水采取一体化污水处理装置处理后用作临近农地施肥。

施工废水在严格落实报告书提出的环保要求后，对闻溪河水质环境影响小。
10.1.4.3环境空气影响及保护措施

主要以施工粉尘和车辆运输二次扬尘为主。施工粉尘来源于混凝土拌和区、临时堆料场、渣场、大坝施工作业区，尤以土石方开挖、混凝土拌和粉尘影响较大。在通过采取作业面洒水抑尘、拌和系统密闭输料并采取布袋除尘措施后，粉尘影响范围减小，对作业区周边辅以喷淋压尘后，施工粉尘对周边环境影响不大。汽车运输二次扬尘会对沿线居民点造成一定程度的扬尘污染，运输易起尘物料和渣土车在采取密闭运输、不超装冒装、低速行驶后，对道路沿线范围内居民点影响有限。场区内道路在采取适时洒水，保持路面干净的情况下，二次扬尘将得到进一步控制和减轻
10.1.4.4声环境影响及保护措施

主要为混凝土拌和、土石方作业、爆破及各类施工机械施工噪声以及载重汽车运输活动产生的交通噪声。施工噪声影响区主要集中在大坝枢纽区，影响范围为施工作业面周边 10~200m 范围。对征地红线外、且距离较近的敏感点、进场道路旁等近距离农户应加强沟通，施工时设置移动式隔声屏障。同时加强施工管理，如优先选择低噪声设备、低噪声的施工工艺，采用缓冲或微差爆破；合理安排施工作业，施工活动安排在白天进行，夜间不施工。加强载重汽车交通运输管理，拟通过限制车速、减少鸣笛等管理措施来减轻交通噪声的影响。
10.1.4.5固体废物影响及处置措施

主要包括施工人员生活垃圾和弃土弃渣。施工期间生活垃圾产生量较少，通过设置垃圾箱体收集后，委托环卫部门统一清运，无二次环境污染。弃土弃渣主要运至规划渣场集填埋，禁止将生活垃圾、弃渣倾倒至闻溪河。产生废弃土石方统一运至渣场回填处理。
    本项目环境保护投资为330.12万元。
10.1.4.6环境风险评价

工程主要的环境风险包括施工期使用过程中炸药、油品发生火灾爆炸风险，生态风险运行期水质安全等风险；通过采取相应的风险防范措施，可将项目的风险概率降低至较低水平，总体而言项目的环境风险在可接受的范围内。

10.1.5 公众参与
根据《环境影响评价公众参与办法》，建设单位正在开展《剑阁县水利局剑阁县老鹰嘴水库工程环境影响公参与》征求意见稿公示。
10.2项目可行性结论

 本项目符合国家产业政策，符合四川省社会经济发展规划；与四川省主体功能区划、生态功能区划相协调，全国中型水库建设工作方案，符合《嘉陵江流域综合规划》、《闻溪河综合规划》《四川省“十四五”水安全保障规划》、《广元市水资源综合规划》、《剑阁县老城区防洪及供水方案》等相关规划要求。工程坝址、正常蓄水位、施工规划方案等均进行了环境比选及合理性分析，施工规划方案优化调整后无重大环境制约因素。
老鹰嘴水库建设成后，可使剑阁县老县城防洪标准由10年一遇提高到20年一遇，提高区域城乡生产生活、农业灌溉用水保证率，改善区域供水状况和闻溪河中下游水生态环境，从而促进区域经济社会的可持续发展，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。老鹰嘴水库工程建设也带来了一些不利影响，主要影响表现在对水文情势及水环境的影响、闸坝阻隔鱼类迁移、水库淹没及施工占地破坏植被及动植物资源、移民安置环境影响、施工期“三废”及噪声污染、施工扰动地表产生的水土流失影响等方面。针对上述各方面的不利影响，环境保护设计规划了水资源保护及水污染防治、水环境治理措施；植被恢复措施、野生动、植物和鱼类的保护、管理措施，如下泄生态流量、鱼类增殖放流、栖息地保护等主要措施，尽可能地减小工程建设对生态环境产生的各种不利环境影响；设计了施工期“三废”及噪声污染防治措施，施工期污染物能按排放标准达标排放，有效减免了对居民点和周边环境的影响。
从环境保护角度认为，只要在建设和运行过程中注重对自然生态环境的保护，工程对环境的不利影响可降低至自然生态环境可承受的限度内，工程实施不存在重大环境制约因素。在落实本报告书提出的各项环保措施的前提下，工程建设可行。

10.3建议

（1）制定水源保护区划，将老鹰嘴水库划为水源保护区。

（2）建设单位应委托专业机构开展工程的环境保护、水土保持设计工作，对环保措施进行进一步深入研究和细化，及时改进、完善环保工艺，同时在设计过程中应充分重视环保工程与主体工程的协调。

（3）严格遵循“三同时”制度，及时落实环保投资，确保各项环保措施的实施。

（4）委托相关部门及时开展工程建设期的环境监测和环境监理工作，及时了解环境变化情况。

（5）将工程建设及运行中突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。
本项目





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





距坝距离(m)





距坝距离(m)





水位(m)





水位(m)





2月





1月





4月





3月





距坝距离(m)





距坝距离(m)





水位(m)





水位(m)





水位(m)





水位(m)





距坝距离(m)





距坝距离(m)





6月





5月





水位(m)





距坝距离(m)





距坝距离(m)





水位(m)





8月





7月





水位(m)





距坝距离(m)





距坝距离(m)





10月





9月





水位(m)





水位(m)





水位(m)





距坝距离(m)





距坝距离(m)





12月





11月





外运集中填埋处理









_1234567921.unknown

_1234567953.unknown

_1234567969.unknown

_1234567985.unknown

_1234567993.unknown

_1234568001.unknown

_1234568009.unknown

_1234568013.unknown

_1234568015.unknown

_1234568017.unknown

_1234568019.unknown

_1234568020.unknown

_1234568018.unknown

_1234568016.unknown

_1234568014.unknown

_1234568011.unknown

_1234568012.unknown

_1234568010.unknown

_1234568005.unknown

_1234568007.unknown

_1234568008.unknown

_1234568006.unknown

_1234568003.unknown

_1234568004.unknown

_1234568002.unknown

_1234567997.unknown

_1234567999.unknown

_1234568000.unknown

_1234567998.unknown

_1234567995.unknown

_1234567996.unknown

_1234567994.unknown

_1234567989.unknown

_1234567991.unknown

_1234567992.unknown

_1234567990.unknown

_1234567987.unknown

_1234567988.unknown

_1234567986.unknown

_1234567977.unknown

_1234567981.unknown

_1234567983.unknown

_1234567984.unknown

_1234567982.unknown

_1234567979.unknown

_1234567980.unknown

_1234567978.unknown

_1234567973.unknown

_1234567975.unknown

_1234567976.unknown

_1234567974.unknown

_1234567971.unknown

_1234567972.unknown

_1234567970.unknown

_1234567961.unknown

_1234567965.unknown

_1234567967.unknown

_1234567968.unknown

_1234567966.unknown

_1234567963.unknown

_1234567964.unknown

_1234567962.unknown

_1234567957.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567958.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954.unknown

_1234567937.unknown

_1234567945.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
环境影响评价委托书


根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境影响评价文件类型为报告书


环境状况调查，初步工程分析


确定环境
功能


确定保护
目标


确定评价
因子


确定评价
等级


确定评价
范围


确定评价
重点


制定工作方案


环境现状调查与监测


环境影响预测评价


污染源
调查


环境现状
监测


水生生态
调查


陆生生态
调查


社会经济
调查


水文情势影响评价


专题调查评价
●陆生生态专题
●水生生态专题
●水环境专题
●水文情势急生态流量专题
●水温专题


水环境影响评价


生态环境影响评价


社会环境影响评价


施工期环境影响评价


环境风险分析与应急预案


环境保护对策措施


环境监测
计划


环境监理与管理计划


环保投资急环境经济损益分析


总体评价


编制《剑阁县老鹰嘴水库工程环境影响报告书》


公众参与


第一阶段


第二阶段


第三阶段



