剑阁县2025年1月环境信访办理情况公示

| 序号 | 信访 来源 | 投诉 地址 | 投诉 类别 | 投诉时间 | 投诉 内容 | 办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市局转办 （微博） | 张王镇金黄村6组 | 噪音 | 2025.1.07 | 反映中节能风力发电公司风机运行噪音扰民，养殖影响群众生活。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了核实处理，经查，群众反映的风力发电项目实为中节能广元剑阁天台山风电场二期项目（以下简称“该项目”）。该项目建设地点涉及张王、江口、汉阳、普安和剑门关5个乡镇，共计安装32台单机容量3MW和2台单机容量2MW的风力发电机组。2021年3月，该项目取得环境影响评价批复手续，2021年11月建设完成并投入运行，2022年6月完成建设项目竣工环境保护验收。该项目风力发电机组在运行过程中因风机叶片切割空气和发电机转动会产生一定的运行噪声。现场调查发现噪声较为明显，主要涉及28、29、30、31、32、33、34号风力发电机组。为准确客观反映风机运行噪声是否超标，是否对周边群众造成影响以及具体影响程度，2025年1月10日，我局执法人员会同凯乐检测认证集团（广元）有限公司对周围具有代表性的敏感点进行了夜间噪音监测，并邀请村民代表对监测全过程进行监督，该监测共设置了8个监测点位。根据监测报告显示，3号点位（30、31、32号风机东北侧）、4号点位（31、32号风机东北侧）夜间噪声检测值超过《声环境质量》（GB3096-2008）2类标准，其余点位夜间噪声检测值符合2类标准。针对监测结果，中节能风力发电公司已与3号、4号点位涉及的群众进行了沟通，拟采取对涉及群众居住房屋加装隔音窗户，加装隔音顶棚的方式进行物理降噪，确保群众正常的生活不受影响。我局将会同经信科局、张王镇政府，督促中节能公司对涉及群众居住房屋门窗、顶棚进行改造，切实保障群众合法的环境权益。 |
| 2 | 国家环保平台（微信） | 王河镇荣光村 | 气、噪音 | 2025.1.07 | 反应：川庆钻探公司燃放的废气浓烟滚滚，气味扑鼻，噪声震耳欲聋，影响周边群众生活。 | 剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理,经查，群众反映的“川庆钻探公司”实为中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司文浅9井组钻井工程,位于剑阁县王河镇荣光村 1组，该工程办有环境影响评价手续，计划作业周期约7个月。工程建设内容包括钻前工程、钻井工程、完井测试工程；配套建设有储运工程、泥浆循环系统、天然气放喷系统、废水处理设施、岩屑暂存区、危险废物暂存间等环保设施。经现场核实，群众反映“燃放的废气浓烟滚滚，气味扑鼻，噪音震耳”的问题，情况基本属实。执法人员查阅了项目相关资料，听取项目负责人介绍证实，及时放喷是项目作业过程中的必要程序，通过放喷泄压，确保气井压力在安全的范围内，以防止安全事故的发生。放喷浓烟主要是因为初期天然气中含有杂质，燃烧时会产生，同时通过放喷燃烧，可以避免有害气体排放空气中，减少对大气环境的污染。 处理情况:1、要求川庆钻探工程有限公司规范操作，减少放喷频次；2、要求公司在确保规范、安全的前提下，尽可能的不在晚上放喷，最大限度的减轻噪音对周边群众的影响；3、要求公司积极向周边群众进行宣传、引导，让周边群众克服对放喷过程的恐惧心里。 |
| 3 | 市局转办 （电话） | 公兴镇大凉村 | 畜禽养殖 | 2025.1.17 | 反映：公兴镇大凉村六组一养牛场，将养殖粪污乱排。要求及时处理。 | 按网格化管理要求转公兴镇处理，经查，群众所反映的“剑阁县道良村六组养殖场”实为剑阁县公兴镇大凉村养殖户伏国军(系脱贫户)，现养殖5头牛。现场核实，群众反映的“养殖户将粪污乱排”，实则是养殖户在外出放牛时（平时一般圈养），由于牛蹄沾染带出少部分牛粪，掉至群众家前路面上。信访群众认为影响房屋外环境卫生，联系养殖业主，要求清理路上的牛粪（牛蹄带出的），但由于双方交流中方法、语气不当，伏国军未予理睬、未及时进行清理。经公兴镇政府、镇环保办工作人员积极沟通协调，伏国军已对现场进行了及时清理，双方对政府协调处理表示满意。 |
| 4 | 国家环保平台（微信） | 王河镇荣光村 | 气、噪音 | 2025.1.18 | 反应：川庆钻探公司燃放的废气浓烟滚滚，气味扑鼻，噪声震耳欲聋，影响周边群众生活。 | 广元市剑阁生态环境局执法人员进行了现场调查处理。现将有关情况报告如下： 经查，信访群众反映的“川庆钻探公司”实为中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司文浅9井组钻井工程,位于剑阁县王河镇荣光村 1组，该工程办有环境影响评价手续，计划作业周期约7个月。工程建设内容包括钻前工程、钻井工程、完井测试工程；配套建设有储运工程、泥浆循环系统、天然气放喷系统、废水处理设施、岩屑暂存区、危险废物暂存间等环保设施。经现场核实，群众反映“燃放的废气浓烟滚滚，气味扑鼻，噪音震耳”的问题，情况基本属实。执法人员查阅了项目相关资料，听取项目负责人介绍证实，及时放喷是项目作业过程中的必要程序，通过放喷泄压，确保气井压力在安全的范围内，以防止安全事故的发生。放喷浓烟主要是因为初期天然气中含有杂质，燃烧时会产生，同时通过放喷燃烧，可以避免有害气体排放空气中，减少对大气环境的污染。 处理情况:1、要求川庆钻探工程有限公司规范操作，减少放喷频次；2、要求公司在确保规范、安全的前提下，尽可能的不在晚上放喷，最大限度的减轻噪音对周边群众的影响；3、要求公司积极向周边群众进行宣传、引导，让周边群众克服对放喷过程的恐惧心里。 经再次与川庆钻探工程有限公司核实，公司已在技术上进行了改进，后期放喷频次、放喷量以及噪音、异味都将大幅降低。同时，已积极与群众进行了沟通交流，以赢得群众的理解和支持。 |